大老岭网络视频监控系统建设项目

竞争性谈判文件

宜昌三峡大老岭自然保护管理局

2017年10月

目   录

第一章谈判邀请函	1

第二章谈判须知	3

一、说明	3

二、竞争性谈判响应文件的编制	4

三、谈判报价要求	5

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	5

五、谈判的步骤	6

六、确定成交供应商办法和原则	7

七、签订合同	8

八、公告、质疑	8

九、项目验收	9

十、适用法律	9

第三章采购项目技术规格、参数及要求	10

一、项目概况	10

二、项目说明及要求	10

三、设备技术要求	10

四、其他要求	14

五、工程量清单	14

第四章谈判响应文件格式	15

封面	16

谈判响应文件组成	17

谈判响应函	18

法定代表人授权书	19

报价表	20

工程量清单报价表	21

分项报价明细表	24

货物、服务清单	25

技术响应、偏离情况说明表	26

法定代表人资格证明文件	27

第一章谈判邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》和宜昌市林业局批复同意下达的采购计划，拟就大老岭网络视频监控系统建设项目进行竞争性谈判采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

一、采购项目编号：DLLSPJK20170916

二、采购项目名称：大老岭网络视频监控系统建设项目

三、采购项目预算：人民币 21.4万元

四、项目概况：

1、主要建设内容：对原有模拟视频监控系统进行改造，更换网络视频监控系统；新增接待中心至五指山段监控线路设备，新铺接待中心至五指山的网络监控线路8500米，更换新宫管理站、新宫场部原有模拟视频监控系统，通过更换、新增设备后实现大老岭视频监控系统一体化，确保各管理站均能查看。主要设备：网络高清枪机9台、网络高速球机3台、硬盘录像机1台、太阳能风电设备4套等（详见第三章采购需求工程量清单）

2、施工地点：大老岭自然保护区内

3、工期：30天

4、工程质量要求：达到国家现行相关规范合格等级

五、供应商必须具备的资格条件：

1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、应具备行使独立民事权利的法人资格，不接受联合体投标；

3、应具备行政主管部门颁发的安防施工资质证书以及营业执照，并提供资质证书、营业执照复印件。

六、谈判文件的取得方式：

1、发放时间： 2017 年 10月19日至 2017 年 10月25日止。

2、文件领取地址： 供应商凭法人授权委托书或身份证到宜昌三峡大老岭自然保护区管理局三楼社区管理科领取，或登录宜昌市林业局网站自行下载。

七、谈判响应文件递交截止时间和送达地点：

1、谈判响应文件递交截止时间：2017年10月26日上午9时。

2、谈判响应文件送达地点：纸质谈判响应文件送至宜昌三峡大老岭自然保护区管理局二楼会议室，未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

八、谈判时间和地点：

1、谈判时间：2017年10月26日上 午9时

2、谈判地点：宜昌三峡大老岭自然保护区管理局二楼会议室

（宜昌市西陵区湖堤街3号）

九、联系方式：

联系地址：宜昌市福绥路湖堤街3号

联系人：王成峰          电话号码：0717-6223838

宜昌三峡大老岭自然保护管理局

2017年10月19日

第二章谈判须知

一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的工程类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：宜昌三峡大老岭自然保护区管理局。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“监管部门”是指：宜昌市林业局。

2.4“采购代理机构”是指：本项目自行采购。

2.5“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“工程”是指：使用财政性资金以及财政性配套资金的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程。

2.9“谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.10“电子谈判响应文件”是指：利用宜昌公共资源交易网提供的“电子投标文件制作工具”编制加密的谈判响应文件。

3.谈判供应商必须具备的基本条件

3.1符合谈判文件“第一章谈判邀请函”第五条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2本项目不接受联合体投标。

4.谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

- 竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为“价格文件”、“商务文件”和“技术文件”三个部分组成。

6.1价格文件

- 报价表（附件三）

- 工程量清单报价表（附件四）

- 分项报价表（附件五）

- 货物、服务清单（附件六）

6.2商务文件

1）谈判响应函（附件一）

2）谈判供应主商资格证明文件

A、法定代表人授权委托书（附件二）

B、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，三证合一的只需提供营业执照复印件，注明用于本项目投标，并盖鲜章。

C、有效的资质证书、授权经销商证书复印件，注明用于本项目投标，并盖鲜章。

D、谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6.3技术文件

1）质量、安全承诺

2）供应商认为有必要说明的其他内容

- 计量单位，除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

9. 谈判的有效期详见供应商须知前附表。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

三、谈判报价要求

10. 本工程报价的计价方式采用工程量清单计价，以人民币为单位，报价应包含本项目范围内的所有工作内容。供应商应根据项目施工内容认真填报工程量清单，每一项目只允许有一个报价。不可预见费为固定金额。任何有选择的报价将不予接受。谈判供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该费用已包括在其他项目的单价或合价内。

11. 谈判总报价为供应商的竞争性谈判响应文件中各项支付金额的总和，应包括完成竞争性谈判文件规定内容所需的全部费用。包括安装费、现场运输费、货款、包装费、 运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等完成本项目的所有费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.谈判供应商要详细填写“报价表”和“分项报价表”中的内容，由法人代表人签章确认，并加盖单位公章。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

- 谈判供应商应提供纸质竞争性谈判响应文件一份，响应文件胶装。

14.谈判供应商应将竞争性谈判响应文件应密封装在一个信封中，信封上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称。

15.谈判响应文件的递交

16. 所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判邀请函”中规定的时间前递交。 迟交的竞争性谈判响应文件不予受理。

五、谈判的步骤

17.谈判文件的审核

17.1成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成。

17.2谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件进行资格性和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判的资格。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 营业执照和身份证 | 营业执照或身份证是否合法有效。 |
|  | 税务登记证 | 税务登记证是否合法有效（提供复印件加盖公章，三证合一单位只需提供营业执照） |
|  | 组织机构代码证 | 组织机构代码证是否合法有效（提供复印件加盖公章，三证合一单位只需提供营业执照） |
|  | 法人和授权代表 资格 | 有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书原件，若法人直接参加竞争性谈判，则不需要提供授权委托书。 |
|  | 资质 | 谈判供应商必须具备行政主管部门颁发的安防施工资质；须提供资质证书原件及复印件。 |
|  | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照、税务登记、组织机构、 资质证书等一致 |
| 符 合 性 审 查 | 响应文件 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表 人签字 |
|  | 谈判报价 | 是否只一个报价且未超过政府采购预算价；提供的工程量清单是否与谈判文件“工程量清单”一致；谈判供应商提供的货物清单是否与谈判文件要求的一致。 |
|  | 谈判有效期 | 谈判有效期是否符合谈判文件第二章9条规定 |

17.3以上审查内容必须全部符合审查标准，否则示为无效标。

17.4竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件

要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

17.5竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

18.谈判

18.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

18.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购人将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

18.3每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行二次报价。

18.4谈判供应商作最后报价，谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

18.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

六、确定成交供应商办法和原则

19.确定成交供应商

19.1谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

19.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

19.3谈判小组按照最后报价由低到高的顺序向采购人推荐三名成交候选人。

19.4采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后3个工作日内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并出具书面确认函。

19.5成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同

20.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订合同。

20.2合同签订后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和采购代理机构备案。

20.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门将视情节轻重，按《宜昌市政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。

八、公告、质疑

21.1采购机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

21.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；（质疑人为自然人的，应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办事质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

21.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

21.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

21.5谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按《宜昌市政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。

九、项目验收

22.1项目实施完毕，采购人组织对供应商履约情况进行验收。

22.2验收标准:谈判文件、谈判响应文件、政府采购合同规定的标准。

十、适用法律

23.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章采购项目技术规格、参数及要求

一、项目概况

1、项目名称：大老岭网络视频监控系统建设项目

2、主要建设内容：对原有模拟视频监控系统进行改造，更换网络视频监控系统；新增接待中心至五指山段监控线路设备，新铺接待中心至五指山的网络监控线路8500米，更换新宫管理站、新宫场部原有模拟视频监控系统，通过更换、新增设备后实现大老岭视频监控系统一体化，确保各管理站均能查看。主要设备：网络高清枪机9台、网络高速球机3台、硬盘录像机1台、太阳能风电设备4套等（详见第三章采购需求工程量清单）

3、施工地点：大老岭自然保护区新宫至五指山

4、工期：30天

5、工程质量要求：达到国家现行相关规范合格等级

二、项目说明及要求

1、对分包的要求：不允许分包

2、进度款支付：工程竣工验收合格后支付工程款的70%，办理工程结算并经审计后支付至工程款的95%，余5%作为工程质量保修金，按工程质量保修书约定时间支付。

3、工程质量保修时间为壹年，从工程验收合格之日起计算。

三、设备技术要求

大老岭网络视频监控系统建设项目采购货物技术要求

| 序号 | 产品类别 | 详细技术要求 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级网络摄像机 | - 视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米；持20倍光学变焦 - 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux - 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° - 支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 - 信噪比≥60dB，网络延时不大于95ms - 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130 - 样机与客户端之间用150m超五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 - 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持自动定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 - 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警；备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ - 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作带 | 台 | 9 | SONY、三星、海康威视 |
| 2 | 一体化网络球形摄像机 | ★视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达240米 支持20倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux ★支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° ★支持300个预置位，支持24条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 ★信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130 ★样机与客户端之间用150m超五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 8kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 3 | SONY、三星、海康威视 |
| 3 | 硬盘录像机 | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览；； ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； ★支持录像打包时间1-300分钟可设置； ★支持双码流同时录像； ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； ★可支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像； ★可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； ★支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像； | 台 | 1 | SONY、三星、海康威视 |
| 4 | 硬盘 | 2TB监控级WD西部数据2TB监控专用硬盘D20PURX2000G录像机硬盘 | 块 | 4 |  |
| 5 | 适配器 | 电源适配器防水外壳，DC12V2A，3C插头输入，Φ2.1输出，室内外使用， | 个 | 12 |  |
| 6 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷器 | 个 | 4 |  |
| 7 | 防雷插座 | 防雷抗电涌 | 个 | 1 |  |
| 8 | 光收发器 | 单模 | 个 | 10 |  |
| 9 | 尾纤 | 单模 | 跟 | 40 |  |
| 10 | 交换机 | 监控级16口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 水晶头 |  | 盒 | 1 |  |
| 12 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 3 | 一舟、飞利浦、西蒙 |
| 13 | 电源线 | RVV2.0 | 米 | 1000 |  |
| 14 | 供电 | 太阳能风电30w 储备3天以上供电 | 套 | 4 |  |
| 15 | 光纤 | 单模24芯 | 米 | 9000 |  |
| 16 | 线管 | PE水管 | 米 | 8000 |  |
| 17 | 辅材 | 所有辅助材料 | 批 | 1 |  |
| 18 | 线路安装 | 挖沟、埋管、穿纤、回填等 | 米 | 8000 |  |
| 19 | 其他 | 施工费及税金等 | 批 | 1 |  |

备注：①标有“★”的地方均被视为重要指标要求，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求，否则作无效文件处理；

②投标人所投网络枪机、球技及录像机产品为同一品牌。

四、其他要求

1、交货日期：所有货物应在合同签订后30天内交货，并安装、调试完毕，确保正常使用。

2、交货地点：供应商负责将货物送到采购人指定的地点。

3、交货要求：供应商提供产品时必须出具产品合格证、制造商的品质保证书等证书，否则采购人将不予验收。

4、售后服务要求：供应商所供应产品的质量保证期1年（以投标文件承诺为准），质量保证期的起始时间从验收报告签字之日起计算。在质量保证期内，供应商应对产品的质量、安装、使用效果等负责。经检验，如果证实产品的质量与要求的标准不符，或证实产品有缺陷，或使用效果存在问题等，供应商应在48小时以内免费予以维修或更换。如果供应商在规定的期限内没有对有缺陷的货物进行维修或更换，采购方有权部分或全部解除合同，并采取必要的补救措施，相关费用由供应商承担，同时向供应商提出赔偿要求。保质期满以后的维修、更换产品或零部件的费用由采购方负责，供应商应尽可能提供价格优惠。

五、工程量清单（详见附件四）

第四章谈判响应文件参考格式

封面

宜昌三峡大老岭自然保护区管理局

政府采购竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称（盖章）：

日     期：

谈判响应文件组成

一、文件目录

二、价格文件

1、报价表（附件三）

2、工程量清单报价表（附件四）

3、分项报价明细表（附件五）

4、供货、服务项目清单 （附件六）

5、技术响应、偏离说明表（附件七）

三、商务文件

1、谈判响应函（附件一）

2、谈判供应商资格证明文件：

（1）法人资格证明文件（附件八）

（2）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一的只需提供营业执照复印件)

（3）安防工程施工资质证书复印件

3、法定代表人授权书 （附件二）

4、供应商认为可提供的其他证明材料：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；信用信息查询记录等材料。

四、技术文件

1、质量、安全承诺

2、供应商认为有必要说明的其他内容

附件一

谈判响应函

：

根据贵方(采购项目名称)项目政府采购的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址），向贵方提交下述竞争性谈判响应文件。

1．报价表；

2．工程量清单报价表；

3.分项报价明细表；

4．货物、服务清单；

5．按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供有关文件；

6．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部竞争性谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

（3）所提交的谈判响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（4）我方承诺所提交的谈判响应文件及相关资料真实有效。

（5）与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                             电话/传真：

电子函件：

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：  年月日

附件二

（采购人名称）：

法定代表人授权书

：

兹授权同志为我公司参加贵单位 项目采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起年月日止。

谈判供应商（签章）

法定代表人（签章）

签发日期：	年	月	日

附：代理人工作单位：

职务：		性别：	 身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件三

报	价	表

采购项目名称:

| 谈判报价（大写） | ¥： |
| --- | --- |
| 工期（日历天） |  |
| 质量承诺 |  |
| 安全承诺 |  |
| 拟派项目经理姓名/职称 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人（签章）:

谈判供应商名称（签章）：

日期：年月日

附件四

工程量清单报价表

| 序号 | 产品类别 | 详细技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级网络摄像机 | - 视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米；持20倍光学变焦 - 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux - 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° - 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° - 支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 - 信噪比≥60dB，网络延时不大于95ms - 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130 - 样机与客户端之间用150m超五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 - 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持自动定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 - 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警；备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ - 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 一体化网络球形摄像机 | ★视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达240米 支持20倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux ★支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° ★支持300个预置位，支持24条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 ★信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130 ★样机与客户端之间用150m超五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 8kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览；； ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； ★支持录像打包时间1-300分钟可设置； ★支持双码流同时录像； ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； ★可支持最大接入总带宽160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像； ★可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； ★支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 2TB监控级WD西部数据2TB监控专用硬盘D20PURX2000G录像机硬盘 | 块 | 4 |  |  |  |
| 5 | 适配器 | 电源适配器防水外壳，DC12V2A，3C插头输入，Φ2.1输出，室内外使用， | 个 | 12 |  |  |  |
| 6 | 防雷器 | 网络电源二合一防雷器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 防雷插座 | 防雷抗电涌 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 光收发器 | 单模 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 尾纤 | 单模 | 跟 | 40 |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 监控级16口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水晶头 |  | 盒 | 1 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 3 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2.0 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 14 | 供电 | 太阳能风电30w 储备3天以上供电 | 套 | 4 |  |  |  |
| 15 | 光纤 | 单模24芯 | 米 | 9000 |  |  |  |
| 16 | 线管 | PE水管 | 米 | 8500 |  |  |  |
| 17 | 辅材 | 所有辅助材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 线路安装 | 挖沟、埋管、穿纤、回填等 | 米 | 8500 |  |  |  |
| 19 | 其他 | 施工费及税金等 | 批 | 1 |  |  |  |

附件五

分项报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物1/服务1 |  |  |  |  |  |  |
| „ | „ |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  | ¥： |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《报价表》报价一致。

3.如果不提供详细的谈判分项报价表将被视为没有实质性响应谈判文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

附件六

货物、服务清单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序 号 | 货物/服务名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

说明：1．提供所投货物、服务详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物、服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

附件七

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序 号 |  | 竞争性谈判文件要求 |  | 谈判响应文件具体响应 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

附件八

法定代表人资格证明文件

宜昌三峡大老岭自然保护区管理局：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人身份证复印件

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）:

日期：年月日