国环评证乙字第2608号

宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d
天然气液化调峰工厂技术改造项目
环境影响报告书
（送审稿）

建设单位：宜昌力能液化燃气有限公司
评价单位：武汉智汇元环保科技有限公司

二〇一八年十月

目  录
1概述


51
总则


51.1
编制依据


91.2
评价因子的识别与筛选


111.3
环境功能区划及评价标准


141.4
评价工作等级及评价范围


171.5
评价时段及重点


171.6
主要环境保护目标


192
建设项目概况


192.1
现有工程概况


282.2
扩建工程概况（拟建）


342.3
本项目（技改工程）概况


433
工程分析


433.1
生产工艺分析


503.2
物料平衡分析


503.3
水平衡分析


523.4
运营期污染源及污染物分析


564
环境现状调查及评价


564.1
自然环境概况


614.2
环境质量现状调查与评价


665
环境影响预测与评价


665.1
施工期环境影响简要分析


665.2
运营期大气污染物环境影响预测与评价


695.3
运营期水环境影响预测与评价


695.4
声环境影响预测与评价


725.5
固废环境影响预测与评价


735.6
地下水环境影响简要分析


756
环境风险预测与评价


756.1
风险识别


756.2
评价重点


766.3
风险评价等级和范围


776.4
源项分析及后果计算


806.5
风险防范措施


836.6
应急预案


857
环境保护措施及技术可行性论证


857.1
运营期废气污染治理措施及技术论证


857.2
废水污染治理措施


867.3
固废污染治理措施


877.4
噪声污染治理措施


887.5
地下水污染防治措施


897.6
“以新带老”措施


897.7
环境保护措施汇总及环保投资估算


918
产业政策及规划符合性分析


918.1
产业政策符合性分析


918.2
与相关规划及政策相符性分析


938.3
与宜都市规划相符性分析


948.4
平面布置及合理性分析


959
总量控制


959.1
总量控制目的


959.2
总量控制因子


959.3
污染物排放总量确定


9610
环境管理与监测


9610.1
环境管理分阶段要求


9610.2
污染物排放管理要求


9910.3
环境监测计划


10010.4
环境管理


10311
环境经济损益分析


10311.1
经济效益分析


10311.2
社会效益分析


10311.3
环境经济损益分析


10412
环境影响评价结论


10412.1
项目基本概况


10412.2
产业政策符合性分析


10412.3
评价区环境质量现状及评价


10512.4
环境影响预测评价结论


10512.5
环境保护措施


10612.6
环境风险


10612.7
总量控制


10612.8
总结论





附件：

附件1：建设项目环境影响评价委托书，2018年7月10日；

附件2：“宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目”备案证，2018年8月；

附件3：宜都市规划局都规函〔2013〕117号《宜都市规划局关于宜昌力能液化燃气有限公司宜昌地区30万立方米/日天然气液化调峰项目选址意见的函》；

附件4：湖北省环境保护厅鄂环审〔2014〕162号文关于“宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d液化天然气调峰项目”环境影响报告书的批复，2014年3月19日；

附件5：宜昌市环境保护局宜市环验〔2015〕63号文关于“宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d液化天然气调峰项目”竣工环境保护验收的批复，2015年7月31日；

附件6：宜昌力能液化燃气有限公司危险废物处理协议及危险废物处理单位资质条件；

附件7：湖北省文物局《关于宜昌力能液化燃气有限公司项目选址的意见》；
附件8：营业执照。
附图：

附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布置图
附图3：项目周边敏感目标分布图

附图4：生态功能红线图

附图5：大气环境质量红线图

附图6：水环境质量红线图
其他：建设项目环评审批基础信息表

概述

1、项目提出的背景及特点

宜昌力能液化燃气有限公司成立于2011年，主要从事天然气的液化、储备、运输、调峰和销售，为民营有限责任公司，储备有一批多年从事液化深冷事业的专业技术人才。该公司位于渝东鄂西咽喉之地-宜昌市下属的宜都市红花镇吴家岗村，东临长江，西靠宜(昌)常(德)一级公路，交通十分便利，距中石油天然气红花套门站约1000米。
目前，宜昌市乃至鄂西都没有一座天然气液体储存装置及天然气液化工厂，所有的天然气用户全部靠单一的管道供气模式来保障。在冬季用气高峰期，由于管网输送天然气的调峰能力差，存在管道供气压力不足甚至断气现象，对当地居民的基本生活造成极大不便，严重影响居民的生活质量，也阻碍了大规模工业企业的生产，制约当地经济发展。为缓解宜昌市及周边地区高峰期用气紧张局面，宜昌力能液化燃气有限公司在宜都市红花镇吴家岗村投资建设30万立方米/日液化天然气调峰项目，并委托湖北君邦环境技术有限责任公司编制了《宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰项目环境影响报告书》，湖北省环境保护厅以鄂环审〔2014〕162号文对该项目进行了批复。该项目设置一套30×104Nm3/d的天然气预处理装置和天然气液化装置，一台5000m3的LNG常压储罐，建成后达到日处理原料气30×104Nm3/d，全年生产7万t（-162℃，10Kpa·G）液化天然气。该项目于2014年1月开工，2014年7月竣工，2015年7月宜昌市环境保护局对该项目进行了验收，验收批文见附件。
宜昌力能液化燃气有限公司现有的5000m3天然气储罐已不能满足宜昌市冬季供气储备要求，为切实解决宜昌市冬季天然气气源紧张和应急状况下储备调峰问题，宜昌市出台了《关于加强宜昌城区天然气储气调峰设施建设与运营管理的通知》（宜府办文〔2018〕11号），该文件明确要求“宜昌中燃公司要与力能公司通力合作，新建一座容积为30000立方米的LNG（液化天然气）储罐及液化设施。为此，宜昌力能液化燃气有限公司启动了宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目，并委托武汉智汇元环保科技有限公司编制《宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目环境影响报告表》。目前，该项目环评报告已编制完成并于2018年9月通过了宜都市环境保护局组织的专家评审会。
LNG是目前全球增长最快的一次能源，宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰项目是为确保宜昌市冬季储气调峰及常态化储气应急调峰而建，具有惠及宜昌人民，提高生活质量，改善大气环境，创建绿色宜昌，确保供气安全与稳定等重要功能。但目前净化系统运行不正常，尤其是现有项目脱碳工艺达不到净化指标，不仅影响装置运行，产品质量也不能满足要求，因此有必要对现有装置进行改造以确保企业稳定运行，发挥项目应有作用。为此，宜昌力能液化燃气有限公司启动了“宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目”。
2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，在项目可行性研究阶段应进行环境影响评价。为此宜昌力能液化燃气有限公司于2018年7月委托武汉智汇元环保科技有限公司承担“宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目”的环境影响评价工作，我公司接受委托后，对项目拟建地及附近区域进行了现场踏勘，并委托有资质单位对项目所在区域环境质量现状进行了监测，通过对有关资料的整理、分析和计算，编制完成了《宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），现提交给建设单位呈报环境保护主管部门审批。

项目环境影响评价工作分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程见图1。

前期准备、调研和工作方案阶段：2018年7月评价单位接受环评委托后，评价技术人员收集项目设计方案及相关规划等基础资料，对现场初步调查，对项目工程进行初步分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准等。并于2018年7月16日在宜昌市环保局网站上发布项目环评第一次公示。

分析论证和预测评价阶段：2018年7月10日~7月31日开展对评价范围内环境质量现状进行调查与资料收集工作，同时对项目工程进行详细分析，确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测与评价及各专题环境影响分析与评价。

[image: image9.wmf]脱盐水制备

锅炉

循环冷却水系统

损耗

1200

蒸汽

720

食堂用水

损耗

37

.

5

隔油池

生活用水

化粪池

损耗

72

宜都市威德水质净化

有限公司

720

2600

3320

212

.

5

250

620

.

5

408

480

清下水

1400

3120000

新鲜水

4050


图1  环境影响评价工作程序图

3、关注的主要环境问题

宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目的建设和生产运行将不可避免地对环境尤其是环境空气产生一定影响。本次评价在项目工程分析和所在区域自然环境调查基础上，预测分析项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要关注以下方面：

（1）该项目建设是否符合国家和地方产业政策，是否符合当地总体规划和长江大保护总体布局；

（2）分析达标排放和总量控制目标可行性；

（3）通过预测分析项目建设对区域环境质量的影响；

（4）建设项目环境风险识别、环境风险分析及应急措施；

（5）项目主要污染防治措施和污染物排放总量控制合理性。

通过以上分析，给出项目建设可行与否结论性意见，为建设单位、设计单位和环境保护管理部门提供决策和管理依据。

4、环境影响评价主要结论

宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目符合国家产业政策要求，项目建设符合宜都市总体发展规划和相关规划要求，厂址选择可行，落实各项治理措施后各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制要求，环境风险可控。在严格落实各项环保措施后可满足评价区域环境空气、地下水、地表水环境、声环境质量功能区划，固废得到妥善处置。从环保角度而言，项目建设具有环境可行性。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 任务依据

（1）宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目环境影响评价委托书，2018年7月10日；

（2）宜都市发展和改革局关于本项目的备案证，登记备案项目代码：2018-420581-45-03-021170。

1.1.2 法律、法规依据

1.1.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订，2016年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29修订，2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27修订，2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订，2015年4月24日实施）；
（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订，2012年7月1日施行）；
（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29会议通过，2009年1月1日施行）；
（9）《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日修订，2008年4月1日施行）；
（10）《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日修订，2011年3月1日施行)。
1.1.2.2部门规章和行政文件

（1）《关于加强环境保护重点工作的意见》国务院国发〔2011〕35号（2011年10月17日施行）；
（2）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；
（3）《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4日修订，2013年12月7日施行)；
（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月20日）；
（5）《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013修订版）；
（6）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（原国家环保总局环发〔1999〕107号）；
（7）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（原国家环保总局令（2009年1月12日）第5号）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令（2017年6月29日）第44号）和生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定；
（9）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（原国家环保总局办公厅环办函〔2006〕394号文）；
（10）《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知》（国土资源部、国家发展改革委国土资发〔2012〕98号）；
（11）国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发〔2008〕24号）；
（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部文件环发〔2012〕77号，2012年07月03日）；
（13）《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（国务院安委会办公室安委办〔2008〕26号，2008年9月14日）；
（14）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号，2004年4月27日）；
（15）《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》，（环发〔2010〕54号，2010年4月12日）；
（16）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发〔2010〕113号）；
（17）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号，2017年1月5日）；
（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日）；
（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；
（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月31日）；
（21）《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部节〔2010〕218号，2010年5月)；
（22）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环保部环发〔2014〕149号，2014年12月）；
（23）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环保部，2014年1月1日）。
1.1.1.3地方法规、规章

（1）《省人民政府办公厅转发省环保局关于湖北省地表水环境功能区划类别的通知》（鄂政办发〔2000〕10号）；
（2）《省人民政府关于同意湖北水功能区划的批复》（鄂政函〔2003〕101号文）；
（3）《省人民政府办公厅关于印发<湖北省建设项目环境影响评价分级审批办法>的通知》（鄂政办发〔2012〕25号文）；
（4）《湖北省水污染防治条例》（湖北省第十二届人民代表大会第二次会议公告）；
（5）《湖北省大气污染防治条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告）；

（6）第十二届人民代表大会第四次会议公告《湖北省土壤污染防治条例》（湖北省）；
（7）《湖北省危险化学品安全管理办法》（湖北省人民政府令第364号）；
（8）《省人民政府办公厅关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》（鄂政办发〔2016〕96号）；
（9）《湖北省环境保护条例》（1994年12月2日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第10次会议通过，1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第31次会议修改）；
（10）《湖北省实施<中华人民共和国水法>办法（修订）》（湖北省人民代表大会常务委员会公告第61号）；
（11）《关于进一步做好环境影响评价工作的通知》（鄂环办〔2010〕80号）；
（12）《关于印发<湖北省大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）>的通知》（鄂环办发〔2014〕58号）；
（13）《湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》（鄂政办发〔2012〕25号）；
（14）《关于发布<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2015年本）>的通知》（鄂环发〔2015〕18号）；
（15）《省环委会办公室关于印发湖北重点行业挥发性有机物污染整治实施方案的通知》（鄂环委办〔2016〕79号）；
（16）《省环保厅办公室关于深入做好中央环保督察反馈意见整改切实加强环境影响评价管理工作的通知》（鄂环办〔2017〕79号）；
（17）《宜昌市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复日》（宜府办函〔2013〕46号）；
（18）《宜昌市人民代表大会常务委员会关于通过<宜昌市环境总体规划（2013-2030年）>的决议》，2015年1月9日；
（19）《宜昌市环保局调整建设项目主要污染物总量指标审核程序的通知》（宜市环发〔2018〕22号）；
（20）宜昌市环委会办公室关于印发《宜昌市大气污染防治“十三五”行动计划》的通知（宜环委办发〔2017〕83号）；
（21）宜昌市人民政府关于印发《宜昌市水污染防治行动计划工作方案》的通知（宜府发〔2016〕19号）；
（22）《宜昌市危险废物管理办法》（宜府令第136号），2008年9月1日。
1.1.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

1.1.4 相关技术文件
（1）《宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目 可行性研究报告》（成都赛普瑞兴科技有限公司编制）；
（2）《宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰项目环境影响报告书》环评批复（〔2014〕162号）及验收批复（宜市环验〔2015〕63号）；
（3）《宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰项目安全预评价报告》（湖北天安科技有限公司编制，2018年8月）；

（4）宜都市当地的自然环境概况。

1.2 评价因子的识别与筛选

1.2.1 环境影响评价因子识别
根据项目拟建地环境现状调查和工程分析的结果，经筛选，本项目环境影响因素识别情况见表1.2-1。

	表1.2-1  环境影响因素识别表

[image: image10.wmf]原料天然气

71740

液化天然气生

产

液化天然气产品

68836

.

998

富重烃天然气

（

液态

）

473

.

784

原料气过滤脱除的颗粒杂质

11

.

74

脱碳工艺中脱除的二氧化碳气体

1518

.

27

脱硫工艺中脱除的硫

3

.

15

脱水工艺中脱除的水分

0

.

16

脱汞工艺中脱除的汞

0

.

009

天然气

（

气态

）

129

.

132

锅炉燃烧

766

.

757

影响因素

类别
	施工期
	运营期

	
	土建
	安装
	运输
	排水
	排气
	噪声
	固废
	运输
	效益

	自然生态环境
	地表水
	--
	--
	
	-2SP
	
	
	-1SP
	
	--

	
	地下水
	--
	--
	
	-1SP
	
	
	-1SP
	
	--

	
	大气环境
	--
	--
	-1SP
	
	-2SP
	
	
	-1SP
	

	
	声环境
	-1SP
	-1SP
	-1SP
	
	
	-1SP
	
	-1SP
	

	
	土壤
	--
	--
	
	-1SP
	
	
	-2SP
	
	

	
	植被
	--
	--
	
	--
	-1SP
	
	-1SP
	
	

	社会经济环境
	工业
	--
	--
	
	
	
	
	
	
	+3LW

	
	农业
	--
	--
	
	
	-1SP
	
	
	
	+1SP

	
	交通
	--
	--
	-1SP
	
	
	
	
	
	+2LW

	
	公众健康
	--
	--
	
	
	-1SP
	
	
	
	+3LW

	
	就业
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：影响程度：1-轻微，2-一般，3-显著；影响时段：S-短期，L-长期；影响范围：P-局部，W-大范围；影响性质：+-有利，--不利。
根据本项目的特点，项目主要对天然气净化系统改造，施工期主要进行设备拆除或安装，土建施工内容较少，仅对净化系统设备进行基础施工。项目施工期对环境的影响主要来自施工机械产生的噪声、设备或构筑物拆除物、施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。

本项目运营期环境影响因素识别结果如下：

（1）环境空气：导热油锅炉烟气（烟尘、SO2、NOx）对环境空气质量会产生影响。
（2）声环境：风机、水泵、冷却塔、压缩机等设备运行噪声对周围声环境会产生影响。

（3）水环境：近期生活污水经过化粪池处理后委托宜都市威德净化处理有限公司定期清掏并转运，远期可进入高坝洲镇污水处理厂处理。
（4）固体废物：废膜、废吸附剂、废矿物油及生活垃圾等固体废物若处置不当将污染周边环境。

（5）社会环境：本工程实施后以低成本安全有效的净化天然气，保证工厂稳定运行，继而确保为宜昌冬季“补气调峰”，为居民及工商业提供天然气供气保障。具有显著的社会效益。

1.2.2 评价因子筛选

1.2.2.1 施工期评价因子

表1.2-2  施工期评价因子

	环境因素
	施工期评价因子

	环境空气
	--

	声环境
	噪声

	水环境
	施工人员生活污水、施工废水

	固体废物
	构筑物拆除物


1.2.2.2 运营期评价因子

表1.2-3  运营期评价因子

	环境因素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	环境空气
	PM10、SO2、NO2、VOCs
	PM10、SO2、NO2
	SO2、NO2、烟（粉）尘

	声环境
	LeqdB(A)
	LeqdB(A)
	——

	水环境
	pH值、COD、BOD5、氨氮、TP、
石油类
	COD、BOD5、氨氮、TP
	COD、氨氮、TP

	地下水
	pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、

高锰酸盐指数。
	COD、氨氮
	——

	固体废物
	——
	废矿物油，废吸附剂、废膜、

生活垃圾
	——


1.3 环境功能区划及评价标准

1.3.1 环境功能区划

根据宜昌市人民政府已批准执行的地表水、空气、噪声环境功能区划分的有关规定，评价区环境功能区划如下：

环境空气：评价区域执行二级标准功能区；

地表水：长江宜都段执行III类水功能区；

噪声：评价区域执行3类标准功能区。

1.3.2 环境质量标准
（1）环境空气：项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物VOCs参照执行《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的8小时均值。各污染物的浓度限值见表1.3-1。

表1.3-1  环境空气质量标准
	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均
	

	1
	PM10
	70μg/m3
	150μg/m3
	－
	GB3095-2012二级

	2
	SO2
	60μg/m3
	150μg/m3
	500μg/m3
	

	3
	NO2
	40μg/m3
	80μg/m3
	200μg/m3
	

	4
	TVOC
	－
	0.6mg/m3（8h均值）
	－
	GB/T18883-2002

	5
	非甲烷总烃
	－
	2.0mg/m3（一次）
	－
	参考《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）


（2）地表水：长江宜都段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体取值见表1.3-2。
表1.3-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类  单位：mg/L，pH无量纲

	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类
	TP

	标准值
	6-9
	20
	4
	1
	0.05
	0.2


（3）地下水：本区域地下水保护目标以人体健康基准值为依据，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体取值详见表1.3-3。

表1.3-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（摘录）单位：mg/L，pH无量纲

	序号
	项目
	III类

	1
	pH值
	6.5-8.5

	2
	总硬度
	≤450

	3
	氨氮
	≤0.5

	4
	溶解性总固体
	≤1000

	5
	硝酸盐
	≤20

	6
	硫酸盐
	≤250

	7
	氟化物
	≤1.0

	8
	氯化物
	≤250

	9
	耗氧量
	≤3.0

	10
	pH值
	6.5-8.5

	11
	总硬度
	≤450


（4）环境噪声：项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，环境敏感保护目标的声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值详见表1.3-4。

表1.3-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	2
	60
	50
	GB3096-2008

	3
	65
	55
	


1.3.3 污染物排放标准

（1）废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；VOCs的排放管理参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值及表5厂界监控点浓度限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉之大气污染物特别排放限值；职工食堂餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型最高允许排放浓度标准。详见表1.3-5。

表1.3-5  大气污染物排放标准

	污染源
	污染物
	最高允许排放浓度

（mg/m3）
	排气筒高度

（m）
	最高允许排放量（kg/h）
	标准来源

	锅炉（导热油）
	SO2
	50
	8
	--
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	NOx
	150
	
	--
	

	
	颗粒物
	20
	
	--
	

	食堂
	油烟
	2.0
	60%（净化设施最低去除效率）
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）之小型标准


注：VOCs包括了所有的挥发性有机化合物，涵盖范围大于非甲烷总烃，且VOCs的评价标准更为严格，本报告选择VOCs作为最主要的评价因子。

（2）废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，见表1.3-6。

表1.3-6  污水综合排放标准（单位：mg/L，除pH值外）

	水质参数
	pH值
	CODCr
	NH3-N
	SS
	BOD5

	GB8978-1996三级标准
	6~9
	≤500
	——
	≤400
	≤300


（3）噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，标准值见表1.3-7、1.3-8。

表1.3-7  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

	时段
	昼间
	夜间

	噪声限值
	70
	55


表1.3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间
	备注

	3
	65
	55
	厂界四周


（4）固体废物：固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（〔2013〕第36号）中的有关规定；危险废物分类按照《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号），2016年8月1日实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（〔2013〕第36号）中的有关规定。

主要标准及采用的评价方法标准见表1.3-9。

表1.3-9  评价标准及方法一览表

	标准类别
	标准名称
	标准编号
	级（类）别限值

	质量标准
	环境空气质量标准
	GB3095-2012
	二级

	
	地表水环境质量标准
	GB3838-2002
	III类

	
	声环境质量标准
	GB3096-2008
	2、3类

	
	室内环境空气质量标准
	GB/T18883-2002
	

	排放标准
	大气污染物综合排放标准
	GB16297-1996
	二级

	
	污水综合排放标准
	GB8978-1996
	三级

	
	锅炉大气污染物排放标准
	GB13271-2014
	

	
	工业企业挥发性有机物排放控制标准
	DB12/524-2014
	

	
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008
	3类

	
	建筑施工场界环境噪声排放标准
	GB12523-2011
	/

	
	一般工业固体废弃物贮存污染控制标准
	GB18599-2001
	/

	
	危险废物贮存污染控制标准
	GB18597-2001
	/

	方法标准
	（建设项目）环境影响评价技术导则
	HJ2.1-2016、HJ/T2.3-93

HJ2.4-2009、HJ2.2-2008

HJ610-2016
	/

	
	建设项目环境风险评价技术导则
	HJ/T169-2004
	/

	
	危险化学品重大危险源辨识
	GB18218-2014
	/


1.4 评价工作等级及评价范围

1.4.1 评价工作等级

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2008)，结合项目实际情况，选择推荐模式中的估算模式（Screen3System软件）对项目大气环境评价工作进行分级。根据项目工程分析结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准。
评价等级根据污染物最大地面浓度占标率和污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行判定，详见表1.4-1。

表1.4-1  评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax≤10%或D10%＜污染源距厂界最近距离


本评价采用估算模式重点预测颗粒物、SO2、NOx等指标正常排放工况，，最大落地浓度预测值详见表1.4-2。

1.4-2  估算模式计算结果及环境空气评价等级判定一览表

	名称
	评价因子
	评价标准

（mg/m3）
	最大地面浓度

（mg/m3）
	最大地面浓度出现距离（m）
	最大地面浓度占标率

Pi（%）

	锅炉
	SO2
	50
	0.0005345
	55m
	0.11

	
	NOX
	150
	0.01443
	55m
	6.01

	
	颗粒物
	20
	0.001081
	55m
	0.24


采用估算模式预测计算，结果表明：有组织排放的SO2、NOX及烟尘的最大预测浓度占标率分别为0.11%、6.01%、0.24%，均小于10%，根据导则规定，本项目环境空气评价等级确定为三级。

（2）地表水

现有项目产生的生活污水经化粪池处理后近期交由宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理，远期进入高坝洲污水处理厂深度处理；根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3/T-93）总则中的规定，低于三级的建设项目只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行简单的环境影响分析即可；同时本项目为技改项目，不新增人员，不新增生活污水，因此，本次评价对地表水环境影响简要分析。
（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为II类建设项目，项目周边居民饮水为城镇自来水，无地下水饮用水保护区域，且项目周围无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，环境敏感程度为不敏感。地下水评价分级判定指标及结果见表1.4-3。

表1.4-3  地下水评价工作等级划分一览表

	项目类别

环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据表1.4-3可知，本项目环境影响评价等级为三级。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分基本原则规定，本项目厂址所在区域属于3类功能区，噪声评价等级确定为三级。

（5）风险环境

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3.2条，结合厂区平面布置，5000m3及60m3储罐均在500m范围内，将以上区域作为一个功能单元。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）公式进行判断：


[image: image1.wmf]1

......

2

2

1

1

³

+

+

N

n

Q

q

Q

q

Q

q


其中：q1、q2……qn－每种危险物质贮存场所或生产场所实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn－与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

根据上述计算公式，结合上表得出：


[image: image2.wmf]2

.

39

=

S

I

i

Q

q


根据计算结果该功能单元为重大风险源。

（2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作级别判定表，风险评价级别划分主要依据评价项目的风险因子的危险性、危险源的大小及环境敏感程度等因素确定本次风险评价工作等级为一级。见表1.4-4。

表1.4-4  环境风险评价工作级别判定一览表

	项目
	剧毒危险物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感区
	一
	一
	一
	一


1.4.2 评价工作范围
项目评价范围详见表1.4-5。

表1.4-5  评价范围一览表

	评价项目
	评价范围

	现状评价
	环境空气
	以建设项目所在区域向外延伸2.5km所包围的区域范围

	
	地表水
	项目所在地附近水体长江宜都市段

	
	声环境
	厂界外200m

	
	生态
	本项目厂址及周边

	影响评价
	环境空气
	以建设项目所在区域向外延伸2.5km所包围的区域范围

	
	地表水
	长江宜都段

	
	生态
	厂界外100m

	
	声环境
	本项目厂址及周边

	
	环境风险
	以LNG储罐为中心，向外延伸5km所包围的区域


1.5 评价时段及重点

1.5.1 评价时段

分施工期和运营期，本次评价时段主要以运营期为主，兼顾施工期。

1.5.2 评价重点

本项目评价重点为工程分析、环境保护措施、环境风险分析及特征污染物环境影响评价等，同时应说明与国家相关产业政策、区域规划要求的符合性。本项目评价重点为以工程分析中原料气成分分析及液化天然气产品要求为基础，结合项目建设单位及设计单位提供的技改后的工艺流程，分析项目生产过程中污染物产生情况、对周边环境的影响及污染防治措施的可行性，并重点分析建设项目环境风险是否在可接受水平。
1.6 主要环境保护目标

项目厂界东侧分布有城背溪遗址，该遗址建设控制地带距项目东侧厂界约20m；项目紧临长江，距离长江最近位置约90米，长江该区域段为中华鲟自然保护区实验区。结合评价区环境特征和工程污染特征，确定本评价主要保护目标为该区域内的村庄、地表水、自然保护区及文物遗迹等，评价区内的保护对象见表1.6-1和图3。各保护目标的保护级别与评价标准相一致。

表1.6-1  主要环境保护目标及保护级别

	环境要素
	方位
	保护对象
	距离(m)
	户数
	人口
	保护级别

	大气
	W
	吴家岗五组居民
	45-870
	62户
	190人
	《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级

	
	W
	吴家岗小区
	500-840
	180户
	600人
	

	
	WN
	吴家岗村六组
	500-1000
	55户
	160人
	

	
	WS
	吴家岗村四组
	700-1500
	40户
	130人
	

	
	WS
	吴家岗小学
	240
	--
	180人
	

	
	S
	周家河村六组
	85-300
	15户
	60人
	

	
	S
	周家河村五组
	300-800
	52户
	160人
	

	地表水
	E
	长江宜都段
	90
	多年平均流量14700m3/s
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	噪声
	环境噪声
	200范围内
	声环境
	《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类。

	生态
	E
	长江湖北宜昌中华鲟自然保护区
	90
	实验区
	国家级自然保护区

	文物与自然遗迹
	E
	城背溪遗址
	项目建设区域在城背溪遗址建设控制地带外，边界据建设控制地带20m。
	保护范围：长江边二级台地，保护面积1000平方米。东面至吴家岗渡口亭中心，西面至长江堤的城背溪遗址保护标志2号碑，南面至通往吴家岗渡口公路旁的城背溪遗址保护标志1号碑，北面至新河口；

控制地带：以保护范围为界向外延伸，东面至吴家岗渡口亭以东15米处，西面至长江堤边60米，南面至城背溪遗址保护标志1号碑以南13米，北面至新河口长江边。
	湖北省文物保护单位


注：表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂区边界的最近距离。

2 建设项目概况

本项目位于宜都市红花套吴家岗村宜昌力能液化燃气有限公司厂区内，该厂区目前已建有30万立方米/日液化天然气调峰项目（现有工程），同时该公司拟建的项目包括宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目（扩建工程）与30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目（本次技改工程）。
2.1 现有工程概况

2.1.1 现有工程基本情况

2.1.1.1 项目基本构成
公司现有项目基本构成见表2.1-1。
表2.1-1  现有项目基本构成一览表

	项目名称
	30万立方米/日液化天然气调峰项目

	建设地点
	宜都市红花套吴家岗村

	建设内容
	该项目设置一套30×104Nm3/d的天然气预处理装置和天然气液化装置，一台5000m3的LNG常压储罐，建成后达到日处理原料气30×104Nm3/d，全年生产7万t（-162℃，10Kpa•G）液化天然气产能。

	产品类别及规模
	产品名称
	本项目设计产量（t/a）

	
	液化天然气
	70000

	
	富重烃天然气（副产物）
	789.14

	生产班制和职工工人数
	劳动定员为48人，其中管理人员10人，一线操作工人30人；生产班次为4班3运转，每班8小时，年工作250天；设备全年运转333天，约8000h。

	建成投产时间
	2014年2月


2.1.1.2 项目组成

现有项目基本组成见表2.1-2。
表2.1-2  现有项目组成一览表

	序号
	工程类别
	名称
	项目主要建设内容

	1
	主体工程
	原料气过滤计量调压系统
	过滤计量调压系统设计处理规模为30万m3/d。

	
	
	脱碳装置
	脱碳装置设计处理规模为30万m3/d，采用活性炭吸附法。

	
	
	脱硫装置
	脱硫装置设计处理规模为30万m3/d，采用专用脱硫剂进行脱硫。

	
	
	脱汞装置
	脱汞装置设计处理规模为30万m3/d，采用浸硫活性炭吸附法。

	
	
	脱水装置
	脱水装置设计处理规模为30万m3/d，采用分子筛作为脱水介质，采用等压再生2塔流程脱水工艺进行深度脱水，保证脱水过程连续、稳定运行。

	
	
	脱重烃装置
	脱重烃装置设计处理规模为30万m3/d，采用分子筛变压吸附法。

	
	
	液化装置
	本项目选用氮气膨胀制冷工艺，设计液化规模为30万m3/d。膨胀后的氮气为原料天然气提供冷量，将原料天然气液化。复热后的氮气进入循环压缩机进行压缩循环。

	
	
	LNG储罐区
	设1座有效容积为5000m3的常压储罐，储存周期约为10天，工作压力为25kPa。存储温度-162℃。

	2
	公辅工程
	LNG装车系统
	本项目设置3个LNG装车位，用于LNG成品外运槽车装车。

	
	
	氮气系统
	建设1台制氮系统，制气量：2200Nm3/h，包括1台50m3液氮储罐、1台5m3氮气缓冲罐等设施。

	
	
	放空系统
	本项目设置两个放空系统，1#放空塔主要为工艺区再生放散，高30m，内径0.325m；2#放空塔主要为罐区放散，高30m，内径0.159m。

	
	
	供电
	本项目共有用电设备29台，装机总容量共约6491.5KW，其中10KV用电设备1台。低压常用设备28台。由上级变电所引来的10kV专线至变配电室。本项目消防应急照明属于一级负荷，仪表自控系统、主装置工艺区部分生产设备大多为二级负荷，部分生产设备属于三级负荷。

	
	
	供热
	全厂净化装置的再生系统采用电能提供热量。

	3
	环保工程
	废气处理系统
	再生废气经1#放空塔顶30m高（距地面）排气筒排放。

	
	
	固废处理系统
	项目产生的一般工业固体废物中的纯水制备过程中产生的废滤芯交由物资供应商回收利用，原料气过滤脱除的颗粒杂质、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；本项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置。

	
	
	风险应急防范系统
	本项目液化天然气储罐区设置1.4m（地下0.2m，地上1.2m）高围堰，厂区设置有效容积1200m3的风险事故池。

	4
	办公生活设施
	办公及生活设施
	建设一座综合楼，用于员工办公、会议、培训等，在综合楼一层西南部设置食堂，共设有2个基准灶头，设计日就餐人数约70人次。


2.1.1.3 建设项目主要构筑物
现有项目主要建构筑物情况见表2.1-3。

表2.1-3  现有项目建构筑物情况一览表
	序号
	建筑名称
	占地面积（m3）
	层数
	建筑面积（m3）
	备注

	1
	综合楼
	626.4
	4
	2722.98
	框架，设有食堂

	2
	变配电所
	371
	1
	387.36
	框架

	3
	消防泵房
	297
	1
	318.97
	地上一层，地下一层，框架

	4
	消防水池
	1058
	/
	--
	有效容积4000m3

	5
	循环水系统
	65
	/
	--
	设计循环水量1500m3/h

	6
	空压制氮站
	180
	/
	--
	--

	7
	主大门
	35.46
	1
	37.1
	砖混

	8
	中控室
	544.32
	1
	569.47
	框架

	9
	货运大门
	86.4
	1
	94.71
	砖混

	10
	地中衡
	133
	/
	--
	--

	11
	压缩机房
	648
	1
	686.34
	液化及公辅设备压缩机

	12
	工艺装置区
	928.76
	/
	--
	天然气净化机液化装置

	13
	罐区
	4069.44
	/
	--
	内径72m，围堰高1.4m

	14
	放散塔
	78.5
	/
	--
	高30m

	15
	事故水池
	300
	/
	--
	有效容积1200m3

	16
	初期雨水池
	--
	/
	--
	有效容积100m3

	17
	灌装站
	200
	/
	--
	--

	18
	集液池
	16
	/
	--
	设置潜水泵，抽排围堰内雨水

	19
	合计
	9237.28
	/
	4816.93
	--


2.1.1.4 主要生产设备
现有项目主要设备情况见表2.1-4，储罐技术参数见表2.1-5。
表2.1-4  现有项目设备情况一览表
	序号
	设备名称
	设备数量
	单位
	型号

	1、原料气净化系统

	1.1
	原料气调压计量系统
	1
	套
	--

	1.2
	干燥器撬
	1
	台
	HXNG-12500/55-1型

	1.3
	脱水吸附筒
	2
	台
	两塔式

	1.4
	脱硫吸附筒
	1
	台
	--

	1.5
	脱碳后水冷却器
	1
	台
	KR84.100

	1.6
	净化器撬
	1
	台
	HXNG-12500/55-2型

	1.7
	脱碳吸附筒
	6
	台
	--

	1.8
	脱水系统电加热器
	1
	台
	H84-1.000

	1.9
	脱碳系统总电加热器
	1
	台
	H84-2.000

	1.10
	脱碳系统中间电加热器
	3
	台
	--

	1.11
	增压后后冷器
	1
	台
	ZL84.000

	1.12
	脱汞吸附筒
	1
	台
	--

	1.13
	脱苯、重烃吸附筒
	1
	台
	--

	2、天然气液化系统

	2.1
	天然气预冷机组
	2
	台
	GAYL-25000/55

	2.2
	预冷机
	1
	台
	MCDU-F2016LSC-MBM 型

	2.3
	膨胀机
	2
	台
	一用一备

	2.4
	控制系统
	1
	台
	管壳式


	2.5
	天然气冷箱
	1
	台
	--

	2.6
	缓冲罐
	1
	台
	设计压力：6Mpa

	2.7
	氮气循环机
	1
	台
	排气压力：3.5Mpa

	2.8
	冷却器
	3
	台
	设计压力：3.5Mpa

	2.9
	预冷机
	5
	台
	设计压力：6.2Mpa

	2.10
	BOG压缩机
	2
	台
	一用一备，排气压力：6Mpa

	2.11
	BOG压缩机控制系统
	1
	台
	--

	2.12
	BOG缓冲罐
	5
	台
	设计压力：2.5Mpa

	2.13
	低温放空气复热装置
	1
	套
	--

	3、辅助系统

	3.1
	LNG储罐
	1
	
	5000立方米单防罐

	3.2
	制氮系统
	1
	套
	制气量：2000Nm3/h，纯度：99.9％

	3.3
	液氮储罐
	1
	台
	工作温度：-196℃，容积：50m3

	3.4
	液氮空温式汽化器
	1
	台
	设计压力：1.0Mpa，设计温度：-196℃

	3.5
	氮气加热器
	1
	台
	设计压力：0.77Mpa，设计温度：-48℃

	3.6
	氮气缓冲罐
	1
	台
	设计压力：0.88Mpa，设计温度：60℃，容积：5m3

	3.7
	空压机
	2
	套
	--

	3.8
	装车臂
	3
	套
	--

	3.9
	低温液体泵
	2
	台
	品牌VANZETTI（意大利）流量：80m3/小时

	3.10
	地磅
	1
	台
	80t


表2.1-5  现有项目储罐（5000m3）技术参数一览表
	序号
	技术参数名称
	内罐
	外罐
	备注

	1
	有效容积（m3）
	5000
	/
	

	2
	几何容积（m3）
	5414
	1960（夹层）
	

	3
	储存介质
	LNG
	珠光砂+氮气
	

	4
	直径（mm）
	φ20000
	φ22300
	

	5
	储罐总高（mm）
	18900
	22120
	不含水泥基础高度

	6
	材质
	06Cr19Ni10
	Q345R
	

	7
	设计液位（mm）
	15915
	/
	

	8
	设计风速（m/s）
	/
	30
	

	9
	设计雪压（Pa）
	/
	300
	

	10
	设计温度（℃）
	-196-+50
	-20~+50
	

	11
	工作压力（kPa）
	25
	0.5
	

	12
	设计压力（kPa）
	30/-0.8
	1.0/-0.5
	

	13
	气密性试验压力
	9350mmH2O+30kPa
	气密性试验
	

	14
	无损检测比例
	100%RT，II级
	100%RT
	

	15
	腐蚀裕量（mm）
	0
	1.0
	

	16
	日蒸发率（%）
	≤（LNG）
	环境温度20℃

	17
	地震设防烈度
	7度
	
	

	18
	焊缝系数
	1.0
	0.7
	

	19
	设备净重（t）
	~650
	

	20
	设备充满液后总重（t）
	-3000（LNG密度按0.47t/m3）
	


2.1.1.5 主要原辅材料消耗
现有项目主要原料为原料天然气，由宜昌科力生天然气股份有限公司提供。原料天然气用量为30万立方米/天。厂界外部供气管道由宜昌科力生天然气有限公司铺设，所属权属宜昌科力生天然气有限公司，由其负责后期运行和维护。主要原辅材料及能源消耗情况见表2.1-6。
表2.1-6  主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	物料
	首次填充
	年用量
	来源
	包装
	备注

	1
	脱硫吸附剂
	0.5t
	0.5t
	国产
	桶装
	此类物质年用量均为更换量，首次充填量为第一次的充填量

	2
	脱汞吸附剂
	0.2t
	0.2t
	国产
	桶装
	

	3
	脱碳分子筛
	60t
	10t
	国产
	桶装
	

	4
	脱重烃吸附剂
	0.5t
	0.5t
	国产
	桶装
	

	5
	原料气
	/
	71740t
	科力生提供
	管道
	压力为4-5.5MPa，温度为5±10℃左右


2.1.2 现有工程生产工艺流程

2.1.2.1 天然气净化、储存及装卸工艺流程
现有工程生产系统是以天然气为原料，其主要生产工序包括：

（1）原料气过滤：由于原料气输送过程中可能会携入管道中的灰尘等颗粒物，为避免颗粒物对后续工艺设备的损耗，原料气进厂后需首先进行过滤处理，由过滤器除去粒径大于1μm的颗粒后进入后续预处理系统，该过程除去的颗粒物为固体废物S1。

（2）计量调压：原料天然气经过滤后进行调压计量系统，调压后的天然气压力为3.7MPa，温度约为5℃。

（3）脱汞工艺：由于天然气中总汞含量波动较大，为保证项目天然气中汞含量低于0.01μg/Nm3，项目设有专用脱汞装置，其原理为使用浸硫活性炭作为脱汞吸附剂对原料气中的杂质汞进行吸附处理。

（4）脱硫工艺：由于天然气中总硫含量波动较大，为保证项目天然气中总硫含量低于30mg/Nm3，项目设有专用脱硫装置，其原理为使用专用脱硫剂介质对原料气中的总硫进行吸附处理。

（5）脱水工艺：来自脱硫脱汞单元处理合格后的原料气进入到A/B干燥筒进行脱水处理，保证项目天然气中水含量低于1ppmV。

（6）脱碳工艺：从干燥筒出来的天然气经过RC1201天然气预冷机冷却到5℃以下，然后进入脱碳吸附筒，采用分子筛吸附法去除天然气中含有的二氧化碳，保证项目天然气中二氧化碳含量低于20ppmV。该脱碳流程采用三塔工艺，当A吸附筒在吸附时，B吸附筒进行再生，C吸附筒进行吹冷，依次循环再生利用，每24小时切换一次。再生和吹冷用的氮气由空分设备提供，再生氮气用量为1000Nm3/h。

（7）脱重烃工艺：从脱碳吸附筒出来的天然气进入脱重烃吸附筒，采用分子筛变压吸附法去除天然气中含有的重烃，保证项目天然气中重烃含量低于10ppmV。变压吸附法是利用吸附剂的平衡吸附量随组分分压升高而增加的特性，进行加压吸附、减压脱附的方法。该脱重烃流程采用三塔工艺，当A吸附筒在吸附时，B吸附筒进行降压解析，C吸附筒进行吹冷，依次循环再生利用，每8小时切换一次。本项目脱重烃吸附筒采用降压解析，降压时吸附在分子筛上的重烃97%可随降压后的富重烃天然气进入缓冲罐，再通过压缩机压至天然气管束车运走销售。

（8）BOG回收系统：脱水及脱碳吸附筒在进行再生前需要泄压，泄压出来的天然气去BOG回收系统。进入BOG回收系统的天然气进行逐级减压，减压后的BOG进入天然气压缩机压缩后和干燥筒出来的天然气一起进入RC1201天然气预冷机进口进行冷却。

（9）液化工艺：净化后的天然气进入RC1201天然气预冷机进行冷却后进入液化系统，通过和氮气换热液化后送入储存系统储存。选用氮气膨胀循环制冷工艺，氮气依次进入氮气压缩机、膨胀机、预冷机和冷冻机，再去膨胀机膨胀端膨胀后去换热器和天然气进行换热。膨胀后的氮气为原料天然气提供冷量，将原料天然气液化。换热后的氮气出冷箱去氮气压缩机进行压缩循环制冷。

（10）液化天然气储存：天然气在冷箱液化形成LNG产品，其压力与原料气压力大至相等，约为4-5MPa，经节流阀后减压，靠自身压力进入储罐。本项目选用有效储存容积5000m3常压低温液化天然气储罐1座，可满足储存能力10天的需要。

（11）装车及外运系统：来车与装车鹤管对接后，装车控制系统首先提示氮气吹扫。吹扫气液相对接管线完成后，自动开启开气相控制阀；设置装车流量，关闭液相循环阀，缓慢打开液相装车控制球阀，系统以5%的流量对对接管线以及槽车进行预冷。预冷槽车操作结束后流量调节阀调节流量至最大，以全流量装车。LNG产品通过低温液体泵打入槽车，装车过程中控制仪对流量信号进行累计。
2.1.2.2 氮气生产工艺流程

（1）压缩：原料空气经过滤器过滤后在螺杆式空压机中被压缩至（温度：110℃、0.9～1.0MPa）。

（2）净化：压缩后的空气在后冷却器中冷却至室温。然后压缩空气进入冷冻机中被进一步冷至近10～30℃（压力0.9MPa），将冷凝水分离后，空气进入分子筛系统（温度：10～30℃、0.85MPa），空气中的水分、二氧化碳等杂质在此系统中被吸附除去。空气纯化系统使用的分子筛内设有氧化铝、沸石等混合吸附剂共3吨，当吸附的气体和液体达到饱和时，可通过热污氮解吸再生，再生后的氧化铝、沸石等可继续使用，使用寿命为10年，10年后作为一般固废S4（无毒无害），由分子筛生产厂家进行回收。

（3）精馏：清除了水、二氧化碳以及另外一些不纯物的净化空气，进入冷箱，在热交换器中被液氮冷至近液化温度（约-180℃、压力0.85MPa），然后被送入精馏塔的底部。在精馏塔中，由液氮储罐中的液氮作为冷源，由中上部进入，空气中的氧在塔体中被-196℃液氮冷冻后沉降到塔底，氮气上升到塔顶，在顶部得到99.9%氮气，中部得到污氮，底部为富氧液态空气。中部和底部的富氧混合气G5经热交换（与进塔的空气热交换后）排空，顶部的氮气即成品氮气。

制氮站空气用量为4500m3/小时，每小时产氮气2200m3。

现有项目工艺流程及产污节点见图2.1-1。
2.1.3 现有工程环评要求的污染治理措施及实际落实情况

现有工程环评批复要求的污染物治理措施及实际落实情况详见表2.1-7。

表2.1-7  现有工程工程环评批复要求的主要污染治理措施及实际落实情况

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	根据“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则建设给排水系统，进一步优化污水处理方案，切实做好各类管网的防腐、防漏和防渗措施。检修废水、生产废水、初期雨水及生活污水等应集中收集，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）的要求后，通过市政污水管网排入当地污水处理厂进一步处理。
	由于厂区南侧规划的道路未开工，企业未自建污水管网，生活污水委托宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理。

	2
	清罐、放空产生的烃类有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的排放限值，放空管高度应不低于30米。非正常工况排放气体经放空火炬燃烧后排放。
	经现场监测，清罐、放空产生的烃类有机废气浓度及排放速率均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的排放限值内，放空管高度为30米。

	3
	优先选用低噪声设备，降低设备噪声源强。合理布置高噪声设备，并对高噪声设备采取隔声、消声等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，临路一侧执行4类标准。
	经现场监测，企业厂界噪声及环境敏感点噪声均在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值范围内。

	4
	按照“无害化”、“减量化”和“资源化”的原则，落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。废油、废吸附剂等危险废物须委托有资质单位妥善处理处置，厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，建设物联网监管系统，并与环保部门联网。危险废物转移需按相关要求填写危险废物转移联单报当地环保部门备案。
	企业设置有危险废物暂存间，并与湖北汇楚危险废物处置有限公司签订有危险废物处置合同，危险废物交由该危险废物处置有限公司处置。

	5
	强化环境风险防范和应急措施，加强应急设施的建设与维护。工程应强化储罐、生产及装车设备的安全设计，设置专门的事故应急池，液化天然气、重烃罐区需设置围堰，并与场区事故应急池相违通；厂区雨水排放口应设置切断设施，确保任何事故情况下各类废水不排入外环境。建立完善的监控、监测和报警系统，防止泄露、消防水外溢等事故发生。你公司应制定详细的突发环境事件应急预案，并与当地政府的应急预案相衔接、联动。在项目投入试生产前，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）的要求，将企业应急预案报各级环境保护行政主管部门备案。
	公司设置有专门的1200立方米的事故应急池，建立完善的监控、监测和报警系统，防止泄露、消防水外溢等事故发生，公司制定有相应的《宜昌力能液化燃气有限公司事故应急救援预案》，并已将预案报送给宜都市安全生产监督管理局备案登记。

	6
	配合地方政府并做好规划控制工作，该项目环境防护距离内不得规划居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。
	经现场核实，项目环境防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

	7
	按照国家和地方有关规设置规范的污染物排放口，并设置标志牌。
	由于项目废水无外排，故项目未设置废水排放口，废气排放口未设置标识牌。


[image: image11.wmf]调压计量

原料气

过滤

脱硫

计量调压

脱汞

脱碳

脱水

脱烃

液化

LNG

储罐

灌装

外运

重烃罐

缓冲罐

压缩增压

BOG

回收系统

导热油炉

潜液泵增压

气化器汽化

复热器复温

氮气循环制冷

氮气缓冲罐

液氮储罐

外购液氮

氮气缓冲

氧氮分离

空气净化

压缩机

空气

返气

再生

吹冷

S

1

G

6

G

3

G

2

G

1

S

3

S

2

事故放空

G

4

软水

锅炉

软水

下游用户

G

5

技改

技改

新增

外销

液态

气态


图2.1-1  现有工程生产工艺流程图

2.1.4 污染源及污染物分析

（1）废水

根据建设方提供资料，现有项目废水主要为生活污水及场地清洗废水，无生产废水产生。生活污水主要来自日常办公区、车间工人生活、食堂等，场地冲洗每三天一次。

（2）废气

根据现有项目环评工艺流程分析可知，项目原料气在生产过程中均采用密闭流程，阀门、管件选用密封性良好的产品，选择少泄露甚至无泄漏产品，在正常情况下无天然气排放。在站场内设有可燃气体检测器，一旦发生意外，及时报警。项目所产生的工艺废气主要为空分制氮产生的富氧气G5和净化装置再生产生的水蒸汽G1、二氧化碳G2、重烃G3等气体。由于空分制氮、干燥筒及脱碳吸附筒再生废气为富氧气、水蒸汽和二氧化碳，均不属于污染性废气，因此不会对空气造成污染。另外，项目生产装置过程中主要产生闪蒸气，鉴于项目把每个闪蒸汽产生节点的回收利用已经纳入设计，闪蒸汽全部回收至BOG缓冲罐，经压缩后用于液化，因此现有项目生产过程中无天然气排放。现有项目产生的废气主要为脱重烃装置再生废气G3和食堂油烟G6。

（3）噪声

项目主要噪声源为冷却塔、各类水泵、柴油发电机、空压机等。

（4）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为项目工作人员产生的生活垃圾，脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油等危险废物。

项目产生的一般工业固体废物主要有纯水制备过程中产生的废滤芯，制氮产生的废弃分子筛，原料气过滤脱除的颗粒杂质、污水处理站污泥等；工作人员产生的生活垃圾；危险废物主要为项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油。
2.1.5 现有污染源达标情况

宜昌市环境保护监测站对宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰项目进行了环境保护验收监测和现场调查（宜市环验〔2015〕63号），得出了如下结论。
1、废气

（1）废气有组织排放

脱重烃再生废气排放口中非甲烷总烃最大排放浓度值为5.88mg/m3，最大排放速率为0.021kg/h，在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）之表2二级标准限值范围内（非甲烷总烃：120mg/m3；排放速率：53kg/h（30米））。

（2）废气无组织排放监测

非甲烷总烃的最大浓度为0.64mg/m3，即在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）之表2二级标准限值范围内（非甲烷总烃：4.0mg/m3）。
2、噪声

项目厂界噪声4个监测点位的监测结果中，昼夜间等效声级值均在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）之3类标准限值内。2个敏感点噪声昼夜间等效声级值均在《声环境质量标准》（GB3096-2008）之3类标准限值内。

3、固体废物

固体废物全部妥善处置。

2.1.6 现有工程污染物排放情况
根据环评批复要求，项目竣工环境保护验收对总量进行核算和核查。生活污水委托宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理；项目环评核定的废气总量特征污染物非甲烷总烃为2.24t/a，验收监测数据核算的总量为0.168t/a，项目特征污染物考核指标总量在总量控制指标范围内；工业固废为0t/a。

2.2 扩建工程概况（拟建）
宜昌力能液化燃气有限公司于2018年7月委托武汉智汇元环保科技有限公司承担宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目环评工作，目前该项目环评报告已编制完成并于2018年9月通过了宜都市环境保护局组织的专家评审会。
2.2.1 扩建工程基本情况

2.2.1.1 主要建设内容
扩建项目建设地点在宜都市红花套镇吴家岗村，场地位于现有项目场地北侧，紧邻现有项目厂界。扩建项目占地面积为72167.02m2（108.25亩），该场地现为一块空地，地势较为平坦。

项目主要建设内容包括：

（1）24500立方全包容LNG产品储罐1座。

（2）新建2.5万Nm3/h气化装置一座。

（3）新增LNG产品装车及卸车站一座。

（4）新建配套的BOG处理及辅助设施。

（5）新建一座消防水池及泵房。

（6）新增一台锅炉。

现有项目日处理原料气30万Nm3/d，储气能力为5000Nm3。扩建工程主要新增24500Nm3的储罐，仅为液化天然气的储存，不涉及原料气的处理。项目扩建后，天然气液化生产能力不变，全厂液化天然气（LNG）的储存能力将达到29500Nm3。

本厂区扩建项目主要建设内容见表2.2-1。

表2.2-1  扩建项目建设内容及依托关系一览表

	项目名称
	建设内容及规模

	
	现有工程
	扩建工程

	主体

工程
	液化及气体净化配套装置
	现有项目液化生产线设置有脱碳、脱硫、脱汞等装置，处理能力为30万m3/d。
	项目仅为液化天然气储存，不涉及液化处理；原料气主要来源于现有项目或外购。

	
	LNG储罐
	现有厂区已建有一座5000m3的常压储罐，储存周期约为10天，工作压力为25KPa。
	新建一座24500m3的储罐一座，工作压力为20KPa、设计压力为25KPa。

	辅助

工程
	消防水池
	已建有消防水池有效容积为4000m3。
	新建一座消防水池，有效容积3000m3。

	
	LNG装车系统
	已设置有3个LNG装车位
	依托现有，同时为满足本项目LNG装卸要求，新增一个装卸站

	
	氮气系统
	已建有1台制氮系统，制气量2200Nm3/h，包括1台50m3液氮储罐，1台5m3氮气缓冲罐。
	依托现有

	
	放空系统
	现有项目厂区已设置有2个放空系统，1#放空塔主要为工艺区再生放散，高30m，内径0.325m；2#放空塔主要为罐区放散，处理高低压排放气及事故放散，高30m，内径0.159m。
	新增LNG储罐放散系统，在事故状态下放散储罐产生的BOG。

	
	供电
	现有项目共有用电设备29台，装机总容量共约6491.5KW，其中10KV用甴设备1台。低压常用设备28台。
	依托现有

	
	供热
	现有项目厂区净化装置的再生系统采用电能提供热量。
	新增一台燃气锅炉，锅炉的燃料为BOG气体。

	环保

工程
	废气治理措施
	锅炉废气
	--
	项目新增一台天然气锅炉，燃料为回收的BOG。锅炉废气通过一根8m高排气筒排放。

	
	
	废气处理系统
	再生废气经1#放空塔顶30m高排气筒排放
	--

	
	污水处理设施
	项目废水委托宜都市威德净化处理有限公司定期清掏并转运，不外排。
	依托现有

	
	噪声治理措施
	选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声、距离衰减、绿化等。
	选用低噪声设备、厂房隔声

	
	固体废物处理措施
	现有项目产生的一般工业固体废物中的纯水制备过程中产生的废滤芯直接外售，原料气过滤脱除的颗粒杂质和生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置。
	扩建项目产生的废矿物油依托现有的危废暂存间，含油抹布交由环卫部门清运。

	
	风险应急防范系统
	现有项目储罐区设置1.2m高围堰，厂区已设置有效容积1200m3的风险事故池，4000m3的消防水池。
	新增罐区设置1.2m高围堰；装卸车站新建集液池；新增一个3000m3消防水池。

	办公室及生活设施
	办公生活区
	已建有一座综合楼，用于员工办公、会议、培训等，在综合楼一层西南部设置食堂，共设有2个基准灶头，设计日就餐人数约30人次。
	依托现有


2.2.1.2 主要生产设备
扩建项目主要设备见表2.2-2，储罐技术参数见表2.2-3。

表2.2-2  扩建项目主要生产设备

	序号
	名称
	数量
	设备类型
	备注

	1
	24500方LNG储罐
	1
	立式平底椭顶
	

	2
	60方带压LNG储罐
	1
	成套设备
	

	3
	BOG缓冲罐
	1
	立式双椭
	

	4
	主汽化器
	10
	空温式
	

	5
	BOG汽化器
	2
	空温式
	

	6
	BOG压缩机
	2
	活塞式
	

	7
	LNG装车臂
	3
	长隆科技
	

	8
	天然气复热器
	1
	立式双椭
	

	9
	天然气加热炉
	1
	
	

	10
	LNG增压泵
	2
	柱塞泵
	

	11
	地磅
	1
	
	


表2.2-3  扩建项目储罐（24500m3）技术参数一览表
	容量
	主容量
	次容量

	设计规范
	AP1625

	储存介质
	LNG
	NG+珠光砂

	储存类型
	双层壁、全包容

	基础类型
	离架平板式

	数量
	1台

	几何容积
	27672m3

	工作容积
	24500m3@-163℃

	介质密度
	TBD

	设计密度
	480kg/m3@-163℃

	储罐直径
	38000mm
	40400mm

	筒体高度
	24400mm
	27400 mm

	拱顶半径
	--
	34340

	最大设计液位高度
	23155mm
	--

	试验水液位
	13893mm
	--

	气相工作压力
	--
	20KPa

	气相设计压力
	--
	25KPa

	气相试验压力
	--
	31.3KPa

	设计真空度
	--
	-0.520KPa

	设计温度
	-196℃
	-196℃

	工作温度
	-163℃
	环境温度

	环境温度
	最低-3℃/最高+37℃

	腐蚀余量
	0
	--

	设计风速
	54m/s

	地震设计
	7度

	蒸发率
	＜0.08%/d

	进液速率
	TBD

	接头系数
	AP1620Table5-2

	无损检测
	--
	--

	油漆
	--
	--

	保冷
	是
	--

	消防
	消防喷淋

	罐顶均布荷载
	122kg/m2


2.2.2 扩建工程生产工艺流程

扩建项目为液化天然气气化调峰项目，气源来源于现有项目装置生产的LNG，若生产能力不足时，采用外购的方式补充，在非用气高峰时期，液化工厂生产的LNG储存在本项目24500m3的储罐中，LNG通过槽车外运销售。项目工艺包括LNG的卸车、LNG的存储、LNG的气化、LNG调压计量、放散等，各工艺均选择国内已建项目使用且成熟的工艺。生产各环节主要工艺流程说明如下：

（1）LNG装、卸车系统

项目新增3套装卸车鹤管，每套鹤管系统既能单独装车也能单独卸车，可同时满足三台车装车或卸车。

正常生产时情况：

项目正常生产时，24500m3LNG储罐做为产品罐使用，首先通过原液化装置生产的LNG将储罐装满。之后以销定产，边生产边销售，LNG通过泵输送到装车站，通过鹤管加注到槽车中。外来槽车在进入厂区前，必须把槽车内的压力卸到正常压力，通过厂区的地磅称重后，进入装车区，装满后，通过地磅称重，原路返回。

外购LNG时情况：

考虑生产气源不够，因此需要外购LNG。外购的LNG经地磅进入厂区的卸车站，槽车气、液相管分别与装卸车鹤管的气、液相管口连接，通过本项目选用汽化器增压的方式卸车，LNG经管道与汽化器连接，气化后，天然气进入槽车，高压的天然气把LNG输送到LNG储罐。

LNG装、卸车站设置有集液池，当发生泄漏或者储罐破裂的情况下，LNG经导流沟进入集液池。

（2）LNG储存系统

现有项目液化装置生产的LNG从液化冷箱节流阀后通过保温的不锈钢管道接入本项目的24500m3LNG储罐。本项目的储罐为全包容储罐，储罐为双金属不锈钢储罐，储罐的工作压力为20KPa、设计压力为25KPa。

（3）LNG气化系统

储罐内的LNG通过罐内泵增压后输送到60方的LNG缓冲罐，经泵增压至1.6MPa，经空温式汽化器升温后，25000Nm3/a的天然气进入热水槽复热，复热后的天然气进入调压计量系统。为满足生产需要，应设置一台热水锅炉，锅炉的燃料为BOG气体，热水炉供水温度为95℃，把天然气复热到20℃，进入下游。

（4）天然气调压计量系统

由气化系统过来的天然气，经本装置计量，稳压，输送到下游的燃气管网。计量通过涡轮流量计，采用一用一备的方式，并设置温度压力补偿。

（5）BOG回收系统

24500m3LNG储罐因自然热传导，会有每天0.7‰的自然气化量，该部分BOG通过回气管线复热后进入BOG压缩机增压，最后进入储存罐，经现有项目液化装置实现再液化或输送至城市管网，没有任何外排和浪费。原有系统配有1台1000m3/小时的BOG压缩机，本项目再新增2台BOG压缩机，一台为500m3/小时，一台为1500m3/小时。

（6）放散系统

在事故状态下，LNG储罐产生大量的BOG，当2台BOG压缩机全开时不能回收，这时候大罐本身会超压，此时罐顶的安全阀会打开，泄放气通过罐顶的管道直接放散。

气化装置区以及装卸车系统区域由于安全阀超压起跳的天然气汇合后经汽化器升温一起进入现有项目的放散塔放散。

[image: image12.png]BOG IS

BEE —

R4 izt
IR

{5 | -Gt | A # —{ e | e NG fil W iz

e % e

FRChr A
£ i

IR ARG

IR R TI R





图2  扩建项目生产工艺流程及产污节点图
2.2.3 污染源及污染物分析

（1）废气

项目废气主要为锅炉废气，主要污染物为烟尘、SO2及NOx。项目新增燃气锅炉一台，每天运行8h，所用燃料为回收的BOG气体，每小时用气量50立方米。
（2）废水
扩建项目不新增人员，生活污水不增加，且污水处理方式依托现有；锅炉用水采用软水制备系统（反渗透膜），锅炉热水循环利用，不外排。

（3）噪声

冷却塔、锅炉房风机、各类水泵、空压机等设备及各类水泵噪声。噪声级约75-90dB（A）。

（4）固废

根据工程分析，项目产生的固体废物主要为设备检修产生的废矿物油及含油抹布等，废矿物油产生量为0.02t/a，含油抹布0.04t/a，其中废矿物油属于危险废物，交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置，含油抹布作为一般固废交由环卫部门清运。软水制备的废膜产生量约0.02t/a，渗透膜2-3年更换。

2.2.4 扩建工程污染物产排情况
扩建项目实施后，污染物产排情况见表2.2-4。
表2.2-4  扩建项目污染物产排情况
	项目
	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）
	环评核定排放量（t/a）

	废气
	烟尘（t/a）
	0.0086
	0
	0.0086
	0.0086

	
	SO2（t/a）
	0.014
	0
	0.014
	0.014

	
	NOX（t/a）
	0.067
	0
	0.067
	0.067

	固体

废物
	工业固体废物（t/a）
	含油抹布
	0.04
	0.04
	0
	0

	
	
	废矿物油
	0.02
	0.02
	0
	0

	
	
	废膜
	0.02
	0.02
	0
	0


2.3 本项目（技改工程）概况

2.3.1 项目基本情况
（1）项目名称：宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目
（2）建设地点：宜都市红花套镇吴家岗村（公司现有厂区内）
（3）建设性质：技改

（4）建设规模：液化天然气70000吨
（5）总投资：1800万元

（6）主要产品方案：本项目主要对现有项目净化系统进行改造，其产品仍为液化天然气，与原产品方案对比见表2.3-1。
表2.3-1  本项目与现有项目产品方案对比表
	
	现有项目
	技改项目
	备注

	产品名称及数量
	液化天然气（LNG）
	富重烃天然气（副产品）
	液化天然气（LNG）
	天然气

（气态）
	富重烃天然气

（副产品）
	原项目的净化系统经本次技改后，将产生的富重烃天然气气态部分回收，返回到净化系统，液态部分外售；新增气化装置，在冬季调峰时，将储罐中的LNG气化复热后经管网送入到下游用户（主要为宜都市城区居民）

	
	70000
	789.14
	68836.998
	129.132
	473.784
	

	单位
	t/a
	t/a
	

	厂区内储存情况
	-162℃，25KPa·G
	-162℃，25KPa·G
	--
	


本项目具体地理位置见附图2，四至关系图见附图6。

（7）原料天然气气质分析及液化天然气杂质含量要求情况
本项目以宜昌中燃城市燃气发展有限公司管道气源为原料，相比于原项目原料气成分分析，本项目原料气原料气中二氧化碳含量变高，具体原料气气质杂质含量见表2.3-2、表2.3-3。
表2.3-2  现有项目原料气杂质含量分析表

	杂质
	杂质含量（现有工程）

	CO2
	≤0.8443%（摩尔分数）

	H2S
	3.18mg/m3

	甲烷
	93.8943%（摩尔分数）

	乙烷
	2.792%（摩尔分数）

	丙烷C3H8
	0.4229%（摩尔分数）

	异丁烷I-C4H10
	0.0772%（摩尔分数）


	正丁烷N-C4H10
	0.054%（摩尔分数）

	异戊烷I-C5H12
	0.0173%（摩尔分数）

	正戊烷N-C5H12
	0.0165%（摩尔分数）

	己烷C6+
	0.0157%（摩尔分数）

	氮气
	1.8658%（摩尔分数）


表2.3-3  本项目原料气杂质含量分析表

	杂质
	杂质含量（现有工程）

	CO2
	1.372%（摩尔分数）

	H2S
	4.52mg/m3

	正己烷
	0.0035%（摩尔分数）

	正庚烷
	0.0139%（摩尔分数）

	正辛烷
	0.0015%（摩尔分数）

	C6+重烃类
	0.0399%（摩尔分数）

	总硫
	89.43mg/m3


本项目的原料天然气在厂区内经净化和液化处理后，制成成品液化天然气，该成品液化天然气无国家相关标准要求，根据建设单位与设计单位提供的资料，项目产品液化天然气的主要成分甲烷含量在97.99%（体积比）以上，本项目产品中除主要成分外，还含有少量的惰性气体氮气及其他杂质成分。结合表2.3-3以及建设单位和设计单位提供的相关资料，本评价设定以表2.3-4中原料气及产品液化天然气中的杂质含量为物料衡算以及污染物产生量衡算的依据，具体见表2.3-4。
表2.3-4  本项目原料气及产品杂质含量一览表

	杂质
	原料天然气各物质中含量
	产品天然气中含量

	CO2
	50~1500ppmV
	50ppmV

	H2O
	2~3ppmV
	1ppmV

	H2S
	3.5~35mg/Nm3
	3.5mg/Nm3

	总含硫量
	30~100mg/Nm3
	30mg/Nm3

	Hg
	0.1~3μg/Nm3
	0.01μg/Nm3

	环烷烃总量
	20~200ppmV
	10ppmV


2.3.2 项目主要建设内容及依托关系
（1）主要建设内容

本项目在现有30万立方米/日液化天然气调峰项目净化系统的基础上进行技术改造。相比现有项目，整个净化系统的各个工序不减少，部分工序先后顺序发生变化，主要包括：新增压缩增压装置，新增气化站及配套装置，新增天然气分装站，新增2台锅炉（脱水、脱碳及脱重烃工序锅炉为导热油锅炉，气化站复热工序锅炉为燃气锅炉）。其他辅助设施依托原厂区公辅设施解决，形成30万立方米/日液化天然气的生产处理能力。
（2）依托关系
本次技改项目主要依托现有项目进行技改，其中主体工程天然气液化和储存装置及公辅工程（制氮系统除外）、环保工程（除锅炉排气筒外）、办公及生活设施均依托现有。
本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。本项目组成与现有工程依托关系见表2.3-5。

表2.3-5  本项目组成与现有工程依托关系一览表
	序号
	工程类别
	名称
	现有项目
	技改项目
	备注

	1
	主体工程
	原料气过滤计量调压系统
	过滤计量调压系统设计处理规模为30万m3/d。
	过滤计量调压系统设计处理规模为30万m3/d。
	--

	
	
	压缩装置
	--
	新增压缩机增压装置，原料气经压缩机两级压缩两级冷却至4.5MPa。
	新增

	
	
	脱硫装置
	脱硫装置设计处理规模为30万m3/d，采用专用脱硫剂进行脱硫。
	脱硫装置设计处理规模为30万m3/d，采用专用脱硫剂进行脱硫。
	

	
	
	脱汞装置
	脱汞装置设计处理规模为30万m3/d，采用浸硫活性炭吸附法。
	脱汞装置设计处理规模为30万m3/d，采用浸硫活性炭进行脱汞。
	

	
	
	脱碳装置
	脱碳装置设计处理规模为30万m3/d，采用活性炭吸附法。
	脱碳装置设计处理规模为30万m3/d，采用醇胺法。
	新增1台胺液储罐，及1台导热油锅炉

	
	
	脱水装置
	脱水装置设计处理规模为30万m3/d，采用分子筛作为脱水介质，采用等压再生2塔流程脱水工艺进行深度脱水，保证脱水过程连续、稳定运行。
	脱水装置设计处理规模为30万m3/d，采用分子筛作为脱水介质，采用等压再生3塔流程脱水工艺进行深度脱水，保证脱水过程连续、稳定运行。
	

	
	
	脱重烃装置
	脱重烃装置设计处理规模为30万m3/d，采用分子筛变压吸附法。
	脱重烃装置设计处理规模为30万m3/d，采用分子筛吸附法。
	

	
	
	液化装置
	本项目选用氮气膨胀制冷工艺，设计液化规模为30万m3/d。膨胀后的氮气为原料天然气提供冷量，将原料天然气液化。复热后的氮气进入循环压缩机进行压缩循环。
	本项目选用氮气膨胀制冷工艺，设计液化规模为30万m3/d。膨胀后的氮气为原料天然气提供冷量，将原料天然气液化。复热后的氮气进入循环压缩机进行压缩循环。
	依托现有

	
	
	LNG储罐区
	设1座有效容积为5000m3的常压储罐，储存周期约为10天，工作压力为25kPa。存储温度-162℃。
	设1座有效容积为5000m3的常压储罐，储存周期约为10天，工作压力为25kPa。存储温度-162℃。
	依托现有

	
	
	LNG气化站
	--
	储罐内的部分LNG通过罐内泵增压后输送到60方的LNG缓冲罐，经泵增压至1.6MPa，经空温式汽化器升温后，再进入热水槽复热，复热后的天然气进入调压计量系统。为满足生产需要，应设置一台热水锅炉，锅炉的燃料为BOG气体，热水炉供水温度为95℃，把天然气复热到20℃，进入下游。
	新增

	2
	公辅工程
	LNG装车系统
	本项目设置3个LNG装车位，用于LNG成品外运槽车装车。
	本项目设置3个LNG装车位，用于LNG成品外运槽车装车。
	依托现有

	
	
	LNG分装站
	--
	新建一座分装站
	新增

	
	
	氮气系统
	建设1台制氮系统，制气量：2200Nm3/h，包括1台50m3液氮储罐、1台5m3氮气缓冲罐等设施。
	建设1台制氮系统，制气量：500Nm3/h，包括1台50m3液氮储罐、1台5m3氮气缓冲罐等设施。
	新增氮气生产设备，氮气生产工艺变化

	
	
	放空系统
	本项目设置两个放空系统，1#放空塔主要为工艺区再生放散，高30m，内径0.325m；2#放空塔主要为罐区放散，高30m。内径0.159m。
	本项目设置两个放空系统，1#放空塔主要为工艺区再生放散，高30m，内径0.325m；2#放空塔主要为罐区放散，高30m，内径0.159m。
	依托现有

	
	
	供电
	本项目共有用电设备29台，装机总容量共约6491.5KW，其中10KV用电设备1台。低压常用设备28台。由上级变电所引来的10kV专线至变配电室。本项目消防应急照明属于一级负荷，仪表自控系统、主装置工艺区部分生产设备大多为二级负荷，部分生产设备属于三级负荷。
	本项目共有用电设备31台，装机总容量共约7430KW，其中10KV用电设备3台。低压常用设备28台。由上级变电所引来的10kV专线至变配电室。本项目消防应急照明属于一级负荷，仪表自控系统、主装置工艺区部分生产设备大多为二级负荷，部分生产设备属于三级负荷。
	依托现有

	
	
	供热
	全厂净化装置的再生系统采用电能提供热量。
	全厂净化装置的再生系统采用锅炉供热。
	新增

	3
	环保工程
	废水处理系统
	生活污水经化粪池处理后近期交由宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理，远期进入高坝洲污水处理厂深度处理。
	--
	依托现有

	
	
	废气处理系统
	再生废气经1#放空塔顶30m高（距地面）排气筒排放。
	再生废气经1#放空塔顶30m高（距地面）排气筒排放。
	依托现有

	
	
	
	--
	导热油锅炉及燃气锅炉产生的烟气均由一根8m高的排气筒排放
	新增

	
	
	固废处理系统
	项目产生的一般工业固体废物中的纯水制备过程中产生的废滤芯交由物资供应商回收利用，原料气过滤脱除的颗粒杂质、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；本项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油和含油抹布等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置。
	项目产生的一般工业固体废物中的纯水制备过程中产生的废膜交由物资供应商回收利用，原料气过滤脱除的颗粒杂质、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；本项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油和含油抹布等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置。
	依托现有

	
	
	风险应急防范系统
	本项目液化天然气储罐区设置1.4m（地下0.2m，地上1.2m）高围堰，厂区设置有效容积1080m3的风险事故池。
	本项目液化天然气储罐区设置1.4m（地下0.2m，地上1.2m）高围堰，厂区设置有效容积1080m3的风险事故池。
	依托现有

	4
	办公及生活设施
	办公及生活设施
	建设一座综合楼，用于员工办公、会议、培训等，在综合楼一层西南部设置食堂，共设有2个基准灶头，设计日就餐人数约70人次。
	建设一座综合楼，用于员工办公、会议、培训等，在综合楼一层西南部设置食堂，共设有2个基准灶头，设计日就餐人数约70人次。
	依托现有


2.3.3 总平面布置

本技改项目除净化系统外，其他主体工程如液化系统及储存系统均可依托现有工程。厂区总平面布置不需重新进行全面变更，只进行局部布置调整。
根据现场踏勘及现有工程平面布置图分析，现有的净化工艺装置布置在工厂的中部，在工艺装置东侧布置LNG储罐区，LNG储罐区北侧布置灌装站；公用工程系统布置在工艺装置的北侧，主要包括与工艺生产联系紧密的变配电室，压缩机厂房等设施。新增的天然气分装站布置在厂区东南角，天然气气化装置布置在厂区中部。
生活办公区布置于生产区的西南侧，位于整个厂区的独立空间，有利于创造良好的办公环境。人流出入口在生活办公区的南侧，生产区的货运出入口设置在生产区的南侧，与人流出入口分离，避免人货干扰。
本项目具体平面布置情况详见附图2。

2.3.4 职工人数和工作制度

劳动定员：由于本项目大部分内容技改依托在现有工程的基础上进行，且各功能单元的划分与30万立方米/日液化气调峰项目生产系统基本维持一致，仅仅增加了天然气分装站及气化站，因此当前的工厂组织即可满足生产管理的要求，可不另新增劳动定员。
工作制度：项目各生产装置以及为保证各生产装置正常、连续、稳定、安全运行所需的辅助设施和公用工程，实行“四班三运转”制，其余生产管理机构实行白班工作制；每班8小时，年工作250天；设备全年运转333天，约8000h。
2.3.5 项目主要原辅材料消耗
项目主要原辅材料消耗见表2.3-5。

表2.3-5  本项目主要原辅材料消耗情况一览表

	序号
	物料
	首次填充
	年用量
	来源
	包装
	备注

	1
	脱硫吸附剂
	0.5t
	0.5t
	国产
	桶装
	此类物质年用量均为更换量，首次充填量为第一次的充填量，3年更换一次

	2
	脱汞吸附剂
	0.2t
	0.2t
	国产
	桶装
	

	3
	脱碳分子筛
	60t
	10t
	国产
	桶装
	

	4
	脱重烃吸附剂
	0.5t
	0.5t
	国产
	桶装
	

	5
	MDEA溶液
	/
	10t
	国产
	--
	

	6
	消泡剂
	/
	0.03t
	国产
	--
	

	7
	原料气
	/
	71740t
	中燃公司提供
	管道
	压力为4-5.5MPa，温度为5±10℃左右


本项目能源消耗情况见表2.3-6。

表2.3-6  本项目能源消耗情况一览表

	公用工程
	规格
	单位
	消耗
	备注

	天然气
	36MJ/m3
	Nm3/h
	170
	锅炉

	仪表风
	0.4~0.6MPa
	Nm3/h
	50
	

	N2
	0.4~0.8MPa
	Nm3/h
	1000
	开车置换

	循环水
	32-42℃
	吨/h
	80
	冷却器


2.3.6 主要生产设备
本项目主要生产设备见表2.3-7。

表2.3-7  本项目设备情况一览表

	序号
	设备名称
	数量
	主要参数
	材质
	备注

	1、原料气增压系统

	1.1
	原料气压缩机
	1
	流量：12500Sm3/h

出口压力：4.5MPa

电机功率：710KW
	--
	

	1.2
	原料气入口缓冲罐
	1
	--
	--
	利旧

	1.3
	原料气出口缓冲罐
	1
	--
	--
	利旧

	1.4
	脱硫罐
	1
	--
	--
	利旧

	1.5
	脱汞罐
	1
	--
	--
	利旧

	1.6
	粉尘过滤器
	1
	--
	--
	利旧

	2、脱碳单元

	2.1
	聚结式过滤器
	1
	Φ=600，H=2000

设计温度：90℃
设计压力：6Mpa
	Q345R
	新增

	2.2
	吸收塔
	1
	Φ=900，H=22000

设计温度：90℃
设计压力：6MPa
	Q345R
	新增

	2.3
	塔内件及填料
	1
	
	304
	新增

	2.4
	贫液泵
	2
	流量：19m3/h

出口压力：5.8MPaG
	过流部分304

离心泵
	新增

	2.5
	活性碳过滤器
	1
	Φ=400，H=1800

设计温度：70℃
设计压力：1Mpa
	Q345R
	新增

	2.6
	机械过滤器
	1
	Φ=400，H=1800

设计温度：70℃
设计压力：1Mpa
	Q345R
	新增

	2.7
	贫富液换热器
	1
	热负荷：586KW

设计温度：130℃
设计压力：1MPa
	304

板式
	新增

	2.8
	贫液冷却器
	1
	热负荷：358KW

设计温度：100℃
设计压力：1MPa
	304

板式
	新增

	2.9
	再生塔-酸气冷却器
	1
	Φ=800，H=24000(其中酸气冷却器3000)

设计温度：130℃
设计压力：常压
	Q345R

其中顶部采用304不锈钢换热管
	新增

	2.10
	塔内件及填料
	1
	
	304
	新增

	2.11
	重沸器
	1
	Φ=500，H=3000

设计温度：150℃（管）/220℃（℃）

设计压力：0.3MPa（管）/1.2MPa（壳）
	304（管）/ Q345R（壳）
	新增

	2.12
	胺液储罐
	1
	Φ=1400，H=4000

设计温度：40℃
设计压力：常压MPa
	Q345R
	新增

	2.13
	补充泵
	1
	流量：2m3/h

扬程：30m
	过流部分304

离心泵
	新增

	3、干燥单元

	3.1
	吸附前过滤器
	1
	Φ=700，H=1800

设计温度：80℃
设计压力：6MPa
	Q345R
	新增

	3.2
	干燥吸附塔
	3
	Φ=900，H=7200

设计温度：280℃
设计压力：6MPa
	Q345R
	新增

	3.3
	干燥再生气加热器
	1
	Φ=500，L=3000

设计温度：280℃（管）

/280℃（℃）（壳）

设计压力：6MPa（管）/6MPa（壳）
	Q345R
	新增

	3.4
	干燥再生气冷却器
	1
	Φ=500，L=3000

设计温度：280℃（管）

/280℃（℃）

设计压力：6MPa（管）/6MPa（壳）
	Q345R
	新增

	3.5
	干燥再生气分离器
	1
	Φ=500，H=2000

设计温度：80℃
设计压力：6MPa
	Q345R
	新增


	4、脱重烃单元

	4.1
	脱重烃吸附塔
	3
	Φ=1000，H=9200

设计温度：280℃
设计压力：6MPa
	Q345R
	新增

	4.2
	脱重烃再生气加热器
	1
	Φ=500，L=3000

设计温度：280℃（管）

/280℃（℃）（壳）

设计压力：6MPa（管）/6MPa（壳）
	Q345R
	新增

	4.3
	脱重烃再生气冷却器
	1
	Φ=500，L=3000

设计温度：280℃（管）

/280℃（℃）

设计压力：6MPa（管）/6MPa（壳）
	Q345R
	新增

	4.4
	脱重烃再生气制冷系统（含脱重烃再生气分离器）
	1
	Q=8KW
	
	新增

	4.5
	重烃储罐
	1
	Φ=1200，L=3500

设计温度：80℃
设计压力：1MPa
	Q345R
	新增

	5、气化单元

	5.1
	LNG增压泵
	2
	型式：潜液离心泵

流量：18m3/h

扬程：400m

工作介质：LNG
	
	外购

	5.2
	LNG空温式气化器
	4
	设备形式：空温式

气化量：5000m3/h

工作介质：LNG

设计压力：2.5MPa

设计温度：-196℃
	
	新增

	5.3
	天然气换热器
	1
	型式：管壳式换热器，BFU

尺寸：DN400L1200

设计压力：2.5MPa（管）/0.5MPa（壳）

设计温度：-40℃（管）/110℃（壳）
	CS
	新增

	5.4
	天然气调压计量系统
	1
	型式：集装箱式

流量：10000Nm3//h

压力：1.1~1.6MPa
	
	新增

	5.5
	热水循环泵
	1
	型式：离心泵

流量：10m3//h

扬程：20m
	
	新增

	5.6
	热水锅炉
	1
	型式：常压锅炉，燃气型

额定功率：290kW

锅炉压力：0.0MPa

进/出水温：65℃/85℃
	
	新增

	6、天然气液化系统

	6.1
	低温潜液泵
	2
	设计压力：1.76MPa，设计温度：-196，流量18m3
	
	新增

	6.2
	汽化器
	4
	设计压力：2.5MPa，设计温度：-196/60℃ 汽化量5000m3
	
	新增

	6.3
	复热器
	1
	设计压力：2.5/0.5MPa，

设计温度：110/-40℃
	
	新增

	6.4
	常压锅炉
	1
	流量：12m3/h，出水温度85℃，回水温度60℃
	
	新增

	7、杜瓦分装站

	7.1
	低温储罐
	1
	容积：60m3，设计温度-196℃
设计压力：1.44MPa
	
	新增

	7.2
	低温潜液泵
	1
	型号：LEP50-32，

流量：20m3
	
	新增

	7.3
	连体增压器
	1
	型号：HQHP-ZYQ300+150/1.6-B

设计压力：1.92MPa
	
	新增

	7.4
	汇流排
	1
	
	
	新增

	7.5
	LNG气瓶分装撬
	1
	
	
	新增

	


3 工程分析

3.1 生产工艺分析

3.1.1 液化天然气生产工艺流程

本项目液化天然气生产工艺流程简述：

（1）原料气过滤：本项目所用原料气为宜昌中燃城市燃气发展有限公司管道气，原料气温度为5±10℃左右，压力为1.2-1.5MPa，供气质量按《天然气》（GB17820-2012）二类气标准。

由于原料气输送过程中可能会携入管道中的灰尘等颗粒物，为避免颗粒物对后续工艺设备的损耗，原料气进厂后需首先进行过滤处理，由过滤器除去粒径大于1μm的颗粒后进入后续预处理系统，该过程除去的颗粒物为固体废物S1。

（2）计量调压：原料天然气经过滤后进行调压计量系统，调压后的天然气压力为3.7MPa，温度约为5℃。

（3）压缩机增压：原料气天然气以压力1.5MPa，温度15~20℃的条件进入原料气预处理装置，经管道过滤器、切断阀和调压阀调压后，通过原料气缓冲罐，进入原料气压缩机，经原料气压缩机两级压缩两级冷却至4.5MPa，温度40℃。由于本装置原料气压力较低（1.5MPa），将原料气压力提高到液化所必须的4.5MPa。如果继续升高原料气压力，原料气增压功耗增加明显，制冷功耗降低减少，液化总功耗将呈上升趋势。

（4）脱硫工艺：由于天然气中总硫含量波动较大，为保证项目天然气中总硫含量低于30mg/Nm3，项目设有专用脱硫装置，其原理为使用专用脱硫剂介质对原料气中的总硫进行吸附处理。脱硫吸附剂三年更换一次，一次更换量为0.5t，该过程产生的废弃吸附剂为固体废物S2。

（5）脱汞工艺：由于天然气中总汞含量波动较大，为保证项目天然气中汞含量低于0.01μg/Nm3，项目设有专用脱汞装置，其原理为使用浸硫活性炭作为脱汞吸附剂对原料气中的杂质汞进行吸附处理。脱汞吸附剂三年更换一次，一次更换量为0.2t，该过程产生的废弃吸附剂为固体废物S3。

（6）脱碳工艺：原料气中含有CO2，存在会造成金属腐蚀、污染环境，并在低温状态下产生冰而堵塞管道和设备。因此，必须严格控制天然气中酸性组分的含量，已达到工艺和LNG产品质量要求。

天然气脱汞脱硫后再经压缩后从吸收塔下部进入，自下而上通过吸收塔；完成再生后的胺溶液（贫液）从吸收塔上部进入，自上而下通过吸收塔；逆向流动的胺溶液和天然气在吸收塔内充分接触，天然气中的二氧化碳被吸收而进入液相，未被吸收的其他组份从吸收塔顶部引出，进入湿净化气分离器然后出脱碳装置。

富液从吸收塔底排出，经过贫富液换热器后直接送往再生塔上部进行加温再生。再生气经过酸气冷凝器降温冷凝，进入再生气分离器，分离器顶部引出酸气，底部的酸水经回流泵增压，从再生塔顶部进入。再生塔底部引出贫液，贫液经过贫富液换热器、贫液冷却器降温，经过贫液泵升压，一部分从吸收塔上部进入进行喷淋、吸收，一部分经精密过滤器过滤后返回贫液泵进口。再生塔再生需要的热源，由导热油提供。系统水平衡通过引入界区外的脱盐水实现。

（7） 脱水工艺：原料气中水分的存在往往会造成严重的后果：水分与原料气在一定条件下形成水合物阻塞管路，影响冷却液化过程；由于天然气液化温度低，水的存在还会导致设备冻堵，故必须脱水。本系统采用三个吸附塔吸附水分，采用等压的TSA方法解析分子筛中吸附的水分，同时使用冷凝的方法来冷凝分离从吸附剂中解吸出来的水分。

经过MDEA脱碳后的天然气中的水分含量有所增加，故气体需在液化工序前进行彻底干燥，以防止形成水合物而造成后续冷箱内发生结冰现象。因此，装置中设置一个三塔分子筛干燥塔（一塔吸附，一塔再生，一塔冷却），用以将气体中的水分脱除。每台干燥塔的工作时间约6小时。该系统通过多个切换阀的协调配合运转完成干燥再生的各个工艺步骤。由MDEA脱碳后的大部分天然气经过减压后由上而下进入处于吸附工作状态的干燥塔，原料气中的水被脱出。处理后的干原料气从干燥塔出来后进入脱重烃单元，最后再通过粉尘过滤器过滤后液化，这两个过滤器并联布置以满足装置在线更换滤芯组件的要求。由MDEA脱碳后的另一部分天然气由上而下进入处于冷却工作状态的干燥塔，完成冷却步骤。经冷却后的天然气进入再生气加热器加热至260℃，然后由下而上进入处于再生工作状态的干燥塔，带出吸附剂表面的水分。出再生干燥塔的再生热气体依次经再升气冷却器冷却后，送至再生气分离器完成气液分离。出再生气分离器的气相返回干燥塔入口。

（8） 原料气中重烃的存在往往会造成严重的后果；由于天然气液化温度低，重烃的存在还会导致设备冻堵，故必须脱重烃。

本系统采用三个吸附塔吸附重烃。经过干燥后的天然气中含有重烃，故气体需在液化工序前进行彻底脱除，以防止形成水合物而造成后续冷箱内发生结冰现象。因此装置中设置一个三塔活性炭脱重烃塔（一塔吸附，一塔再生，一塔冷却），用以将气体中的重烃脱除。每台脱重烃塔的工作时间约4小时。该系统通过多个切换阀的协调配合运转完成吸附/再生的各个工艺步骤。由干燥后的大部分天然气经过减压后由上而下进入处于吸附工作状态的干燥塔，原料气中的重烃被脱出。处理后的干原料气从脱重烃塔出来后进入脱重烃单元，最后再通过粉尘过滤器过滤后液化。由干燥后的另一部分天然气由上而下进入处于冷却工作状态的脱重烃塔，完成冷却步骤。经冷却后的天然气进入再生气加热器加热至180℃，然后由下而上进入处于再生工作状态的脱重烃塔，带出吸附剂表面的重烃。出再生脱重烃塔的再生热气体依次经再生气冷却器冷却后，送至再生气冰机冷却至260℃，冷却复热后的重烃送至重烃储罐完成气液分离。出冰机复热后的再生气返回脱重烃塔入口。

（9）BOG回收系统：脱水及脱碳吸附筒在进行再生前需要泄压，泄压出来的天然气去BOG回收系统。进入BOG回收系统的天然气进行逐级减压，减压后的BOG进入天然气压缩机压缩后和干燥筒出来的天然气一起进入RC1201天然气预冷机进口进行冷却。

（10）液化工艺：净化后的天然气进入RC1201天然气预冷机进行冷却后进入液化系统，通过和氮气换热液化后送入储存系统储存。本项目选用氮气膨胀循环制冷工艺，氮气依次进入氮气压缩机、膨胀机、预冷机和冷冻机，再经膨胀机膨胀后去换热器和天然气进行换热。膨胀后的氮气为原料天然气提供冷量，将原料天然气液化。换热后的氮气出冷箱去氮气压缩机进行压缩循环制冷。

（11）液化天然气储存：天然气在冷箱液化形成LNG产品，其压力与原料气压力大至相等，约为4-5MPa，经节流阀后减压，靠自身压力进入储罐。本项目选用有效储存容积5000m3常压低温液化天然气储罐1座，可满足储存能力10天的需要。由于有液化天然气进入储罐时、储罐吸热时及环境温度变化时，液化天然气储罐均会产生闪蒸气，其成分与净化后的天然气成分同。从LNG储罐出来的BOG去天然气压缩机进行压缩，然后和干燥筒出来的天然气一起进入RC1201天然气预冷机进口进行冷却。

（12）装车及外运系统：来车与装车鹤管对接后，装车控制系统首先提示氮气吹扫。吹扫气液相对接管线完成后，自动开启开气相控制阀；设置装车流量，关闭液相循环阀，缓慢打开液相装车控制球阀，系统以5%的流量对对接管线以及槽车进行预冷。预冷槽车操作结束后流量调节阀调节流量至最大，以全流量装车。LNG产品通过低温液体泵打入槽车，装车过程中控制仪对流量信号进行累计。达到设定的装车量即将结束时，控制仪关闭调节阀到10%的装车量，当装车量达到设定的装车量时，控制仪打开循环控制阀，关闭装车液相控制阀，关闭气相控制阀，实现安全和准确装车。在槽车内充入LNG液体时，气相的天然气通过气相管道返回储罐，达到储罐和槽车压力平衡。装车过程中系统检测温度和压力，当数据异常时，控制系统报警。溢流等情况产生的LNG经气相管线进入BOG凝液管，经电加热器加热至气相返回气相返回线。

本装置产品采用汽车槽车运输。本着优化运输配送线路，在确保运输安全的情况下逐步提高运输效率，努力实现节能配置、高效配置，避免车辆资源浪费，提高运输效率。加大车辆GPS监控力度，确保罐车按规定路线行驶。根据生产能力、运输能力，以及运输车辆的运输情况、运输半径设置车库。

（13）脱盐水工艺：本装置设置脱盐水系统一套。原水经处理后主要应用于脱碳的MDEA溶液的补充水，脱盐水采用反渗透装置生产。

3.1.2 氮气生产工艺流程

（1）压缩空气单元

压缩空气单元主要部件为空气压缩机，空气压缩机一般分为有油空气压缩机和无油空气压缩机，其作用是提供制氮设备所需的原料空气。

（2）压缩空气净化单元

氧氮分离单元是制氮设备的核心单元，碳分子筛是氧氮分离单元关键部分。油中毒是碳分子筛的主要失效形式之一；对过量水的吸附会降低碳分子筛对氧的吸附能力；过量尘埃颗粒会影响设备的性能，增大设备的故障率。所以在压缩空气进入氧氮分离单元之前必须通过压缩空气净化单元除油、除水、除尘。

压缩空气净化单元主要由过滤器组、组合式干燥机、电子排污阀等组成，组合式干燥机由冷冻式干燥机与吸附式干燥机组成。压缩空气首先进入组合式干燥机前置过滤器组，初步滤除压缩空气的中的大颗粒尘埃、液态水及油份。接着进入组合式干燥机，先与冷冻式干燥机冷媒换热，强制冷却压缩空气温度，使压缩空气中饱和水蒸气凝结成液态水通过电子排污阀排出，降低压缩空气中的水含量，使得压缩空气常压露点达-20℃。再进入吸附式干燥机，吸附式干燥机两筒交替工作，一吸附筒内吸附剂对压缩空气中气态水分、CO2深度吸附，同时另一吸附筒卸压解吸吸附剂，使得压缩空气常压露点达-70℃左右，二氧化碳含量≤20ppm左右。最后进入组合式干燥机后置过滤器，滤除压缩空气中微量粉尘颗粒，为氧氮分离单元提供洁净的原料空气，为碳分子筛提供充分保护，确保碳分子筛的使用寿命。
过滤器排污口均装有电子排污阀，通过设定电子排污阀排污时间，实现过滤器自动排污，保证过滤器永无积污。

（3）压缩空气缓冲单元

压缩空气缓冲单元主要部件为空气储罐。其作用是为氧氮分离单元提供氮气制取工艺所需的压缩空气。减小系统压力波动，降低气流脉动，降低压缩空气净化单元负载，以便压缩空气净化单元充分除去尘埃、水及油份，减少水及油份对氧氮分离单元内碳分子筛的影响，减少尘埃颗粒对设备性能的影响，降低设备的故障率。

（4）氧氮分离单元

氧氮分离单元为制氮设备核心单元，主要由装有专用碳分子筛的吸附塔、气动阀、压紧气缸、消声器等组成。根据在不同压力下，碳分子筛对压缩空气中氧气吸附量的差异，吸附塔升压碳分子筛吸氧产氮，降压碳分子筛脱氧再生，两塔交替工作，实现连续制取氮气。

装有专用碳分子筛的吸附塔共有A、B塔二只。当洁净的原料空气进入A塔，O2、CO2和H2O被碳分子筛吸附，氮气由出口端输出。一段时间后，A塔内碳分子筛吸氧饱和，切换至B塔工作，原料空气进入B塔吸氧产氮，A塔卸压，且小部分氮气进入A塔，脱附已被吸附的O2、CO2和H2O，实现碳分子筛脱氧再生。两塔交替进行吸附和再生，实现氧氮分离，上述过程由PLC控制器全自动控制。

为防止因碳分子筛间隙重组或正常损耗致使吸附塔内产生空空间，而导致碳分子筛粉化，吸附塔顶部设置有压紧气缸。在压紧力的作用下，气缸活塞与碳分子筛位移同步，保证碳分子筛始终处于被压紧状态，确保碳分子筛的使用寿命。

氧氮分离单元富氧气体排放口设置有消声器，通过阻抗复合式消音原理，有效降低富氧气体瞬间排放产生的噪音。

（5）氮气缓冲单元

氮气缓冲单元主要由氮气缓冲罐、过滤器、流量计、不合格氮气排空装置组成。其作用是均衡氧氮分离单元输出的氮气纯度，缓冲及储存产品氮气，保证连续输出的产品氮气流量、纯度及压力稳定。氮气输出管路上设置有纯度不合格氮气排空装置，有效防止纯度不合格氮气输入至用气点。
3.1.3 产污节点汇总分析

根据项目特点及工艺流程及产污节点分析，本项目生产过程中产生的污染物包含有废气、废水、固体废物、噪声等，项目产污节点汇总见表3.1-1。

表3.1-1  本项目产排污节点汇总表

	项目
	序号
	产污工序
	污染物
	产生特征

	废气
	G1
	脱碳
	CO2
	连续

	
	G2
	脱水
	水蒸气
	连续

	
	G3
	导热油锅炉
	烟尘、SO2、NOx
	连续

	
	G4
	燃气锅炉
	烟尘、SO2、NOx
	连续

	
	G5
	制氮
	富氧气
	连续

	
	G6
	储罐（事故）
	VOCs
	间断

	废水
	W1
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	间断

	固体废物
	S1
	过滤
	颗粒物
	间断

	
	S2
	脱硫
	废脱硫剂
	间断

	
	S3
	脱汞
	废吸附剂
	间断

	
	S4
	办公生活
	生活垃圾
	间断

	
	S5
	维修
	废矿物油
	间断

	
	S6
	
	含油抹布
	间断

	
	S7
	软水制备
	废渗透膜
	间断


[image: image13.png]LNG
CIATHEH )

NG
[E0]

B

1

JR4i > BOGfifii » SR
? s
BOGHi #4: R T
| > ShiE
o tm‘
NG I
. (24500m3)
i e
> ik R » i
B
ik — A





图3.1-1  项目生产工艺流程及产污节点图
3.2 物料平衡分析

本项目设计采用宜昌科力生天然气股份有限公司管道气源为原料，该公司气源来自宜昌中燃城市燃气发展有限公司，以30万立方米/天（项目日运行24h，年运行8000h）的天然气（标准状态下，天然气密度为0.7174kg/Nm3）进气量计算，则原料天然气用量为71740t/a，本项目年产液化天然气7万吨。由表2.3-3中原料气及产品杂质含量作为物料衡算以及污染物产生量衡算的依据。具体物料平衡见表3.2-1、图3.2-1。

表3.2-1  物料平衡一览表（单位t/a）

	序号
	物料投入（t/a）
	产出（t/a）
	损耗（t/a）

	1
	原料天然气
	71740
	液化天然气
	68836.998
	原料气过滤脱除的颗粒杂质
	11.74

	2
	
	
	富重烃天然气（液态）
	473.784
	脱碳工艺中脱除的二氧化碳气体
	1518.27

	3
	
	
	天然气（气态）
	129.132
	脱汞工艺中脱除的汞
	0.009

	4
	
	
	
	
	脱硫工艺中脱除的硫
	3.15

	5
	
	
	
	
	脱水工艺中脱除的水分
	0.16

	6
	
	
	
	
	锅炉燃烧
	766.757

	7
	合计
	71740
	
	69439.914
	--
	2300.086


[image: image14.wmf]脱盐水制备

锅炉

循环冷却水系统

损耗

1200

蒸汽

720

食堂用水

损耗

37

.

5

隔油池

生活用水

化粪池

损耗

72

宜都市威德水质净化

有限公司

720

2600

3320

212

.

5

250

620

.

5

408

480

清下水

1400

3120000

新鲜水

4050


图3.2-1  项目物料平衡图（t/a）
3.3 水平衡分析

本项目用水主要包括生活用水、锅炉用水、脱盐水制备用水和循环冷却水系统用水。

（1）生活用水：项目共有48名工作人员。办公生活用水主要为冲厕、清洁等用水，年工作天数为250天。则日用水量为1.92m3，年用水量为480m3。食堂内预计日就餐人数为30人，食堂每年运营333天，则项目日食堂用水量为0.75m3，年用水量为250m3。

（2）脱盐水制备用水：本项目脱盐水主要用于循环冷却水系统补充用水及锅炉用水。

（3）循环冷却水系统用水：该项目循环冷却水系统循环水量为520m3/h，补充水量按设计循环水量的2%计，其补充水用量为10.4m3/h，2600m3/a。补充用水为脱盐水。

（4）锅炉用水：本项目新增1台锅炉，其用水来源于脱盐水制备系统，根据企业提供的资料分析，锅炉总用水量为720m3。
本项目废水来源如下：

（1）生活污水：生活污水产生量为730m3/a。

（2）脱盐水制备废水：本项目脱盐水制备用水量为3320m3/a，该部分水水质较好，作为循环冷却水系统的补充用水或锅炉用水，不外排。
（3）循环冷却水系统排水：为避免冷却水循环过程中由于蒸发浓缩，盐分增高，导致对管道的腐蚀影响，该冷却水循环一段时间后需部分进行更换，更换水量约为3320m3/a，该部分水水质较好，作为清洁下水排入厂区雨水管网。

根据上述分析，本项目年水平衡情况见图3.3-1和表3.3-1。
表3.3-1  水平衡一览表（单位t/a）

	序号
	用水环节
	给水
	排水

	
	
	总用水
	循环水
	脱盐水
	自来水
	挥发损耗
	清排水
	污废水

	1
	生活用水
	730
	0
	0
	730
	109.5
	0
	620.5

	2
	脱盐水制备
	3320
	0
	0
	3320
	
	2600
	0

	3
	循环冷却水系统
	3122600
	3120000
	2600
	0
	1200
	1400
	

	4
	锅炉用水
	720
	0
	720
	0
	720
	0
	0

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image15.jpg]S8

AR AH IR 0 R PR BT RE W DAY SRR

|

2 BATHI TR B
3 JHEBIEP PR SE UK A 7

1 B FEAH B AR SR AL A AT KSR

|

1 FREERZm R PR Y i
2 WP B I NER AR H AR

3 HE TR PR VR DR A e

|

il TR 5
I

S|

v

FEHIBLAR T2
Y 5 A

ABIH
TR H

2 BB BB WS AT S PR

1 5 PREEE R A B -5 VR4

B

2 43 5 BRI 5

1 SRHFRERY R, HEATH ARG R

3 2y R B H A B R W DR 45 i

|

Gt PR BRI P (3D





图3.3-1  项目水平衡图（t/a）

3.4 运营期污染源及污染物分析
3.4.1 废水
本项目用水主要包括生活用水、锅炉用水、脱盐水制备用水和循环冷却水系统用水。根据《宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰项目竣工环境保护验收监测报告》，脱盐水制备用水作为循环冷却水系统的补充用水，不外排；冷却水循环一段时间后需部分进行更换，该部分水水质较好，可作为清洁下水排入厂区雨水管网。因此，厂区仅产生生活污水排放，本项目不新增人员，不新增生活污水，根据现有现有验收监测报告，生活污水排放量为730m3/a。
3.4.2 废气
（1）工艺废气
根据项目工艺流程分析可知，项目原料气在生产过程中均采用密闭流程，阀门、管件选用密封性良好的产品，选择少泄露甚至无泄漏产品，在正常情况下无天然气排放。在站场内设有可燃气体检测器，一旦发生意外，及时报警。本项目所产生的工艺废气主要为净化装置再生产生的二氧化碳G1、水蒸汽G2及空分制氮产生的富氧气G5等气体。由于空分制氮、干燥筒及脱碳吸附筒再生废气为富氧气、水蒸汽和二氧化碳，均无污染性废气排放，因此不会对空气造成污染，本评价不对其进行影响分析。

（2）脱重烃装置再生废气

根据现有项目工程分析可知，净化系统脱重烃吸附筒主要用于除去原料气中的重烃，泄压时吸附在分子筛上的重烃97%可解析后随天然气一并进入缓冲罐中储存，定期用专用车辆拉走销售。残留的重烃经热氮气吹扫后排放，再生产生的废气主要为重烃等废气。
根据企业提供的项目可研资料分析，本次技改后，脱除的重烃解析后随天然气制冷分离，进入重烃罐储存，其中液态的重烃外运销售，气态的重烃进入缓冲罐，为锅炉提供燃气或进入净化系统循环。因此本次技改后脱重烃工序正常生产时无废气排放。
（3）闪蒸汽（BOG）

项目生产装置过程中主要产生闪蒸气，鉴于项目把每个闪蒸汽产生节点的回收利用已经纳入设计，闪蒸汽全部回收至BOG缓冲罐，经压缩后返回到净化系统，因此项目生产过程中无天然气排放。

（4）锅炉烟气（G3、G4）
根据设计方案，本项目新增2台锅炉（热水锅炉和导热油锅炉），所用燃料均为回收的BOG气体，其中气化站燃气锅炉每小时用气量为40立方米，气化站年工作时间为720h；导热油锅炉每小时用气量为130立方米，工作时间为8000h。
本项目锅炉以天然气为燃料，其二氧化硫及氮氧化物产排污情况根据《工业污染源产排污系数手册》(2010修订)“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”中的产排污系数进行污染物核算。燃气锅炉的产排系数详见表3.4-1。

表3.4-1  工业锅炉产排污系数表-燃天然气工业锅炉

	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	排污系数

	蒸汽/热水/其它
	天然气
	室燃炉
	所有规模
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	136,259.17
	直排
	136,259.17

	
	
	
	
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S
	直排
	0.02S

	
	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	18.71
	直排
	18.71


注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为35毫克/立方米，则S=35。

烟尘参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社）中天然气燃料的污染物排放因子：“每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg”。

项目燃气锅炉污染物产排情况见表3.4-2。

表3.4-2  项目锅炉烟气污染物产生与排放情况一览表

	污染源

及废气量
	污染物
	产生情况
	排放情况
	排放标准

mg/m3
	达标情况

	
	
	浓度mg/m3
	产生量kg/h
	产生量

t/a
	浓度

mg/m3
	产生量kg/h
	排放量

t/a
	
	

	热水锅炉烟气

392426.4m3/a
	烟尘
	10.19
	0.0056
	0.004
	10.19
	0.0056
	0.004
	20
	达标

	
	SO2
	5.1
	0.0028
	0.002
	5.1
	0.0028
	0.002
	50
	达标

	
	NOX
	137.31
	0.075
	0.054
	137.31
	0.075
	0.054
	150
	达标

	导热油锅炉烟气14170953.68m3/a
	烟尘
	10.3
	0.0182
	0.146
	10.3
	0.0182
	0.146
	20
	达标

	
	SO2
	5.14
	0.009
	0.0728
	5.14
	0.009
	0.0728
	50
	达标

	
	NOX
	137.31
	0.243
	1.944
	137.31
	0.243
	1.944
	150
	达标


（5）防空塔尾气（G6）

1#放空塔为常温气体净化系统装置及管道系统事故紧急排空塔，2#空塔为所有低温液体管道及装车系统事故紧急排空塔，在上述部位超压时排放，日常生产时排放量为0。

LNG储罐顶呼吸阀连接管，在罐内严重低压时吸入空气，超压时排放天然气，以确保储罐安全。正常生产时，储罐蒸发气体经BOG回收系统回收，日常排放量为0。

（6）食堂油烟

本项目建设单位将食堂设置在综合楼一层，食堂设2个灶头，采用天然气为能源。食堂全年运行333天，日供两餐，日就餐人数约30人次食堂厨房炉灶所产生的餐饮油烟经过油烟处理系统净化后，从高于屋顶3m的排气筒排放。

3.4.3 噪声

本项目噪声主要为冷却塔、锅炉房风机、各类水泵、空压机等设备及各类水泵噪声。噪声级约75-90dB（A）。噪声源强见表3.4-3。
表3.4-3  项目噪声源强情况一览表

	噪声源
	噪声值dB（A）
	排放方式
	备注

	风机类
	80~90
	连续
	安装局部隔声罩

	泵类
	80~85
	连续
	安装局部隔声罩

	冷却塔
	75~85
	间断
	安装局部隔声罩

	空压机
	80~90
	连续
	低噪音设备、设备房隔声降噪


3.4.4 固体废物

根据物料平衡和工程分析可知，本项目产生的固体废物种类、产生量及处理处置去向见表3.4-4。
表3.4-4  项目固废种类、产生量及处置去向情况一览表

	序号
	项目
	废物类别
	来源
	产生量
	使用时间
	去向

	1
	脱汞工艺更换的废

吸附剂
	HW29
	脱汞
	0.5t（单次更换量）
	3年
	交由湖北汇楚危险废物处置

有限公司安全处置

	2
	脱硫工艺更换的废

吸附剂
	HW49
	脱硫
	0.3t（单次更换量）
	3年
	

	3
	设备检修产生的废

矿物油
	HW08
	设备检修
	2t（单次更换量）
	3年
	

	4
	纯水制备过程中产

生的废膜
	/
	软水制备
	0.5t（单次更换量）
	2年
	交由物资供应商回收利用

	5
	原料气过滤脱除的

颗粒杂质
	/
	原料气过滤
	11.74
	交由环卫部门统一清运处理

	6
	生活垃圾
	/
	办公生活
	9.9t
	

	合计
	


3.4.5 全厂污染物排放量“三本帐”

本项目实施后，全厂污染物排放量“三本帐”见表3.4-5。

表3.4-5  本项目实施后全厂污染物排放量“三本帐”

	项目
	污染物
	现有工程排放量
	拟建项目排放量
	“以新带老”

削减量
	技改后全

厂排放量
	增减量变化

	
	
	
	扩建工程
	技改工程（本工程）
	
	
	

	废气
	非甲烷总烃（VOCs）
	2.44
	0
	0
	2.44
	0
	-2.44

	
	烟尘（t/a）
	0
	0.0086
	0.15
	0
	0.1586
	+0.1586

	
	SO2（t/a）
	0
	0.014
	0.075
	0
	0.089
	+0.089

	
	NOX（t/a）
	0
	0.067
	1.998
	0
	2.065
	+2.065

	固体

废弃物
	工业固体废物（t/a）
	0
	0
	
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	
	0
	0
	0


本技改项目实施后，特征污染物非甲烷总烃（VOCs）全部削减，排放量为0。厂区拟建项目新增2台燃气锅炉及1台导热油锅炉，新增锅炉废气，根据核算，增加烟尘0.1586t/a、SO20.089t/a、NOX2.065t/a。
3.4.6 主要环境问题

（1）完善厂区清污分流，避免雨水进入污水系统，待厂区南侧道路完工后，尽快将厂区污水接入市政管网，将废水引入高坝洲污水处理厂。

（2）对厂区内一般固体废物堆场设置防雨棚。

4 环境现状调查及评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 区域地理位置

宜都市地处长江中游近三峡出口、鄂西南部，处于江汉平原向鄂西山区的过渡地带，地理坐标为东经110°05′-111°36′，北纬30°05′-30°36′。东隔长江与宜昌市猇亭区、枝江市相望，东南邻松滋市，西南和五峰土家族自治县接壤，西部和长阳土家族自治县交界，北与宜昌市点军区接壤。

宜都市处于鄂西山地和江汉平原过渡地带，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜，是一个丘陵起伏的半山区。最高点为五峰接壤的帽子尖，海拔1064.6米，最低点为枝城镇的关洲，海拔仅38米。西南地势高竣，群山连绵，高程在250-800米之间，约占总面积的40%。东部丘陵，海拔在50-250米，沿长江及清江出口地势平坦，土地肥沃，中部丘陵、冲沟与岗地交错，但坡度较缓，形成平畈，是本市粮油和农特产品的主要产地。

4.1.2 气候条件

宜都市区域为亚热带大陆季风气候区，气候温暖湿润，春夏多雨，盛夏炎热，秋季干燥，冬季温和，无霜期长，属亚热带大陆性季风气候，具有气候适宜，四季分明的特点。根据宜都气象站多年统计资料，宜都市主要气象特征值如下：

（1）气温

全市年平均气温为16.7℃，最冷月（1月份）平均气温为4.6℃，最热月（7月份）平均气温为28.1℃。日极端最高气温为40.8℃，日极端最低气温为-13.8℃。春季气温变幅较大，夏季晴热酷暑，秋季气温下降迅速，冬季严冬短暂。

（2）风向风速

年平均风速：1.61m/s；常年主导风向：ESE风，频率8%；年静风频率：42%。

（3）降水

多年平均降雨量为1235.4mm，最多年降雨量为1869.0mm，最少年降雨量为757.2mm。在作物生长季节（4至10月）全市各地雨量超过1000mm占80%以上。
（4）年平均相对湿度：78%。
（5）年平均雾日23.3d；年最多雾日31d；持续4小时以上年平均雾日7d。

4.1.3 水文水系

宜都境内河流水系发达，水利水能资源丰富。境内有长江、清江、渔洋河三大河流，另外还有大小溪河39条，均属长江水系。长江从虎牙滩入境，自北向南流经市境，向东经陆城、枝城，过洋溪入松滋，宜都境内流程46公里，一级直流有10余条，其最大支流为清江。长江宜都段流程46公里，多年平均流量14700m3/s，年平均径流量4640亿立方米，多年平均水位39.31米，平均含沙量1.197kg/m3。

4.1.4 地质地貌

全市范围内以沉积岩层为主，自寒武系至第三系各时代地层均有出露。寒武—奥陶系以碳酸盐为主，厚度在1000米以上，分布面积约占全市面积60%以上，主要分布在市境中部和南部地区，矿产主要有水泥石灰石、重晶石、方解石、建筑石材等，志留—泥盆系以砂页岩为主，厚度约800米以上，主要分布在南部毛湖埫至松木坪一带，呈带状出露。产赤铁矿和硅石。石碳、二迭、三迭系以碳配盐为主，厚度在1500米以上，主要分布在松木坪和鄢家沱地区，出露面积不大，但盛产优质石灰石，煤炭、硫铁矿、水泥石灰石、建筑石材、高岭土、耐火粘土等矿产。侏罗系以砂页岩为主，仅在松木坪南部边缘出露一小块，面积不足一平方千米。白垩系为罗镜滩组，出露在市境北部与宜昌市接壤处，以砂砾岩为主。第三系主要为方家河组和分水领组，自鄢家沱经过路滩至枝城约20多公里范围内断续出露，作北东向分布，大致与长江平行，产水泥石灰岩，水泥辅助原料砂岩和建筑砂、石料等。第四系的更新统和全新统皆有出露，沿长江分布。

4.1.5 森林植被

宜都市森林植被分区属亚热带常绿阔叶林带，清江流域低山丘陵樟、楠、栲、毛竹、松杉、柏木林小区，同时北亚热带落叶阔叶林在境内也广有分布。全市共有森林植物78科，192属，479种，其中乔木415种，灌木58种，木质藤本6种。主要用材林树种有马尾松、杉木、栓皮栎等，主要经济林树种有柑桔、板栗、乌桕、油桐等，引进树种12个，如水杉、意杨、池杉、国外松、脐橙等。森林植被为天然次生植被和人工栽培植被。植物群落为针叶林与阔叶林混交。

4.1.6 矿产资源

宜都市境内已发现矿产5大类21种，其中，已探明13种矿产，累计资源储量74992.3万吨，人均占有1960吨。已累计探明矿产资源储量潜在总价值171.5亿元，人均潜在总值4.48万元。主要矿产资源分布及储量：
煤：主要分布在我市南部的松木坪镇和王家畈乡境内，北部红花套鄢沱地区有可采煤层。煤炭资源储量5791.8万吨,保有基础储量688.1万吨(包括未上表已套改的170万吨)。
水泥石灰岩：主要分布在松木坪矿区、红花套镇鄢沱矿区、姚家店乡过路滩矿区和五眼泉乡毛家沱矿区。水泥石灰岩储量3.2亿吨，保有储量8936万吨。
高岭土：本市南部王家畈乡、松木坪镇的煤系地层中含有丰富的高岭土矿层，主要矿区有夏家湾、接家坳、江家湾矿区。高岭土资源储量308.4万吨，保有储量157万吨。
铁矿石：主要分布在松木坪镇庙河、杨家坡、西湾、江家湾等。铁矿资源储量1085.2万吨，工业储量约645.5万吨。

泥炭：全市泥炭资源未曾作勘查工作，其资源储藏情况尚处于不清状态，故资源开发利用保证程度不明。水泥配料用粘土、页岩、砂岩及化工白云岩、耐火粘土、石英砂岩资源储量在宜昌市占有举足轻重的地位。

4.1.7 城背溪遗址

城背溪遗址位于湖北省宜都市红花套镇吴家岗村五组长江边，核心区面积36.7亩。为长江边二级台地。东临长江，难为通往吴家岗渡口的公路，西临长江堤，北为新河口。考古学上将该遗址以新石器时代城背溪文化命名。文化层厚约2米。遗址所代表的城背溪文化是湖北地区目前发现时代最早的一种新石器时代原始文化。1973年，长江流域第二期文物考古训练班在红花套遗址调查发掘时首次发现了城背溪遗址，1983年、1984年由湖北省文物考古研究所2次局部试掘，出土大量新石器时代石器；斧、锛、凿、球、网坠等有研究价值文物。该遗址在国内外历史考古界有重大影响。

1992年12月16日湖北省人民政府公布为第三批湖北省文物保护单位，同时划定保护范围和建设控制地带（即现有江堤外台地）；保护范围：长江边二级台地，保护面积1000平方米。东面至吴家岗渡口亭中心，西面至长江堤的城背溪遗址保护标志2号碑，南面至通往吴家岗渡口公路旁的城背溪遗址保护标志1号碑，北面至新河口；控制地带：以保护范围为界向外延伸，东面至吴家岗渡口亭以东15米处，西面至长江堤边60米，南面至城背溪遗址保护标志1号碑以南13米，北面至新河口长江边。
本项目位于城背溪遗址西南侧，根据《湖北省文物局关于宜昌力能液化燃气有限公司项目选址的意见》，本项目在现有厂区内技改，不新增占地，不涉及文物保护单位。项目施工过程中，若新发现地下文物，需立即停工、保护现场，并报告湖北省文物局研究确定文物保护措施。

4.1.8 中华鲟自然保护区概况

4.1.8.1 中华鲟自然保护区的由来

中华鲟是过河口大型溯河洄游性鱼类，具有重要的科学研究价值。中华鲟在中国和日本的近海生长，到长江上游的金沙江下段(距长江口约3050km)或珠江上游繁殖。长江中华鲟种群在10月中旬至11月中旬产卵，珠江中华鲟种群在3～4月产卵，二者有不同的繁殖季节，属于不同的生态类群。现今珠江的中华鲟繁殖群体数量已急剧萎缩。葛洲坝水利枢纽建成后，阻断了中华鲟在长江的上溯通道，其繁殖群体被迫滞留于坝下江段，并形成了新的产卵场进行自然繁殖。据多年的调查研究表明，该产卵场是迄今为止发现的长江中华鲟唯一现存的产卵场，也是中华鲟繁殖群体的主要栖息地。

1980年以前，长江中华鲟繁殖群体的年资源量估计有2000多尾，长江上游各地每年捕捞中华鲟的数量在400～500尾之间，折算成重量约为6～8万千克。葛洲坝水利枢纽工程修建后，由于大坝的阻隔作用，1981年和1982年对中华鲟亲鱼的捕捞达到历史的高峰，分别为1002尾和642尾，对资源的损害是非常大的。因此，1983年后，对长江中华鲟的商业捕捞被完全禁止，只允许有少量个体被特许捕捞用于人工催产和其他有关的科学研究。尽管采取了上述两项措施，由于葛洲坝水利枢纽下游产卵场中华鲟的自然繁殖规模太小，加之人工放流的数量不足以弥补对自然产卵减少的损失，其资源量呈逐年持续下降的趋势。
4.1.8.2 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区的长度、面积和范围
长江湖北宜昌中鲟自然保护区位于湖北省宜昌市境内，地处长江中游葛洲坝至枝城镇杨家溪的干流江段，全长60公里，总面积6735.88公顷。地理位置位于上游起点（右岸：111°15.784'E，30°44.468'N；左岸：111°16.743'E，30°44.147'N）至下游终点（右岸：111°29.782'E，30°20.415'N；左岸：111°30.668'E，30°20.H3'N)之间。其中，核心区分为两部分，上核心区为多年平均水位（2006-2016)以下的葛洲坝至宜昌长江公路大桥，下核心区为多年平均水位（2006-2016)以下的梅子溪左岸长4000米、宽500米的水域，以上核心区长度为24公里、面积为2265.62公顷；缓冲区分为两部分，上缓冲区为多年平均水位（2006-2016)以下的宜昌长江公路大桥至宜都孙家溪江段，长度为3.5公里，下缓冲区为多年平均水位（2006-2016)以下的枝江白洋镇至枝城杨家溪江段（不包括梅子溪左岸长4000米、宽500米的水域）长度为10.5公里，以上缓冲区长度为14公里、总面积为1131.61公顷；实验区分为三部分，第一部分为十年一遇洪水位以下的宜都孙家溪江段至枝江白洋镇江段，长度为22公里，面积为2721.63公顷，第二部分为核心区和缓冲区江段两岸的多年平均水位(2006-2016)至十年一遇洪水位之间的消落区（包括胭脂坝1985黄海高程39.98m以上区域）、面积为547.7公顷，第三部分为公务执法与公益服务类码头、三峡客运中心码头、临江坪锚地以及原实验区和原非保护区内的合法企业码头，面积为69.32公顷，以上实验区长度为22公里、总面积为3338.65公顷。保护区终点至罗家河20公里江段作为保护区外围保护地带。
现有厂区仅生活污水排放，生活污水近期交由宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理，远期进入高坝洲污水处理厂深度处理。本项目依托现有工程，不新增劳动定员，不增加生活污水，且本项目不新增排污口。本工程与中华鲟自然保护区的相对位置见附图6。

4.1.8.3 自然保护区保护对象
（1）主要保护对象：中华鲟繁殖群体及其栖息地和产卵场。
（2）其它保护对象：国家重点保护动物白鲟、达氏鲟、胭脂鱼以及“四大家鱼”等经济鱼类的栖息地和产卵场。

在长江宜昌江段共分布的鱼类有100余种。草鱼、青鱼、鲢、鳙“四大家鱼”，是长江中下游的重要经济鱼类。由于葛洲坝的阻隔，宜昌江段的“四大家鱼”亲鱼、产卵场规模有所扩大，产卵场主要分布在坝下约23km的江段。
4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）“三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年内的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测”的要求，本次评价利用《宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区规划环境影响跟踪评价报告书》中的相关监测数据，监测时间为2017年9月。本项目位于红花套镇吴家岗村，因此引用该项目监测报告可行。

（1）环境空气质量监测结果

《宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区规划环境影响跟踪评价报告书》中2017年9月12日-18日的环境空气质量监测结果见表4.2-1。

表4.2-1  日平均浓度现状监测及评价结果

	采样点
	污染物
	浓度范围（ug/m3）
	最大值

占标率（%）
	标准值（ug/m3）

	红花套镇
	SO2
	17~26
	17.3%
	150

	
	NO2
	19~24
	30.0%
	80

	
	PM10
	54~97
	64.7%
	150

	
	挥发性有机物
	18~35.1
	5.9%
	600


（2）环境空气质量现状评价

①评价方法

评价方法采用占标率进行大气环境质量评价：


[image: image3.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Ci—i污染物监测浓度；

C0i—i污染物空气质量标准；

Pi—占标率；

当Pi＞1时，则该污染物超标。

②评价标准
评价区内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
③评价结果
评价区环境空气质量现状监测点污染物日平均浓度评价结果见表4.2-2。
表4.2-2  环境空气质量现状评价结果

	项目
	红花套镇
	二级标准值

	SO2
	范围值(mg/m3)
	0.017-0.026
	0.15mg/m3

	
	占标率（%）
	17.3
	

	
	超标率(%)
	0
	

	
	评价结果
	达标
	

	NO2
	范围值(mg/m3)
	0.019-0.024
	0.08mg/m3

	
	占标率（%）
	30
	

	
	超标率(%)
	0
	

	
	评价结果
	达标
	

	PM10
	范围值(mg/m3)
	0.054-0.097
	0.15mg/m3

	
	占标率（%）
	64.7
	

	
	超标率(%)
	0
	

	
	评价结果
	达标
	


由表4.2-2可知，红花套镇SO2、NO2、PM10三项污染物的占标率均小于100%，并且超标率为“0”，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

4.2.2 地表水

项目污水近期由宜都市威德水质净化有限公司清运处理，后期项目区域管网完善后，生活污水进入高坝洲污水处理厂。本次评价引用《宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区规划环境影响跟踪评价报告书》中监测数据。
（1）地表水环境质量现状评价
①监测点位

湖北中实检测技术有限公司在清江北岸组群红花套高坝洲分区规划环境影响跟踪评价时于2017年9月12-13日对长江红花套段岸边水质进行了监测，在高坝洲污水处理厂尾水入长江口的上游500m、下游1000m各设置了一个采样点。

②监测项目及采样、分析方法

根据《环境影响评价导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）的原则和要求，并结合常规水质监测情况，确定地表水监测项目为pH值、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷六项，采样及分析方法、监测频次均按国家有关规定进行。监测项目及采样、分析方法详见表4.2-3。

表4.2-3  地表水水质监测项目及分析方法一览表

	污染物名称
	分 析 方 法
	采用标准及规范

	pH
	玻璃电极法
	GB6920-86

	高锰酸盐指数
	酸性法
	GB11892-89

	COD
	重铬酸钾法
	GB11892-89

	BOD5
	稀释与接种法
	GB7488-87

	氨氮
	纳氏试剂比色法
	GB7479-87

	TP
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-89


③监测时间及频率

连续采样两天，每天1次。

④评价方法

地表水环境质量现状评价方法采用单项标准指数法，除pH值外，其他水质参数的单项标准指数Si为：

Si＝Ci/Coi
式中：Ci—第i种污染物实测浓度值，mg/l；

C0i—第i种污染物在GB3838-2002中标准值，mg/L。

pH的标准指数SPH为：

当pH≤7.0　　SPH＝（7.0－pH）/（7.0-pH01）

当pH≥7.0　　SPH＝（pH－7.0）/（pH02-7.0）

式中：pH—实测的pH值；

pH01—地表水质量标准中规定的pH值下限；

pH02—地表水质量标准中规定的pH值上限。

⑤监测结果与评价结论

监测结果和各点位污染物单项标准指数见表4.2-4。
表4.2-4  地表水环境质量监测统计结果

	断面
	指标
	污染物浓度（除pH值外，其余为mg/L）

	
	
	pH值
	COD
	高锰酸盐指数
	BOD5
	NH3-N
	总磷

	1#长江（上游500m）
	范围值
	7.11~7.13
	16~19
	4.0~4.5
	3.7~3.8
	0.188~0.209
	0.06~0.08

	
	指数范围
	0.065
	0.95
	0.75
	0.95
	0.209
	0.4

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	2#长江（下游1000m）
	范围值
	7.16~7.35
	15~19
	3.9~4.4
	3.1~3.9
	0.266~0.269
	0.12~0.13

	
	指数范围
	0.175
	0.95
	0.733
	0.975
	0.269
	0.65

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	标准限值
	6-9
	≤20
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤.0.2


根据水质监测结果分析，2个断面pH值、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷六项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。

4.2.3 地下水

2018年7月26日，湖北中实检测技术有限公司对企业区域地下水进行了监测。监测点为建设单位扩建项目建设场地内的4口检测井，以及现有厂区周边上游及下游的2口井，共检测6口井。具体检测内容积井位见表4.2-5。

表4.2-5  检测井位及检测项目表

	类别
	检测点位
	检测项目

	地下水
	1#(项目厂区上游)

2#(项目厂区下游)

3#(项目厂区钻探井)
	pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、水位

	
	4#(项目厂区钻探井)

5#(项目厂区钻探井)

6#(项目厂区钻探井)
	水位


监测结果见表4.2-6。

表4.2-6  地下水水质监测及评价结果（单位：mg/L，pH值除外）

	监测

点位
	指标
	pH值
	总硬度
	氨氮
	溶解性总固体
	硝酸盐
	硫酸盐
	氟化物
	氯化物
	耗氧量

	1#井
	监测值
	7.12
	120
	0.15
	253
	14.8
	7.66
	0.149
	5.99
	0.69

	
	标准指数
	0.52
	0.27
	0.3
	0.253
	0.74
	0.03
	0.149
	0.024
	0.23

	2#井
	监测值
	7.16
	141
	0.3
	397
	5.75
	29.0
	0.182
	11.8
	0.53

	
	标准指数
	0.49
	0.31
	0.6
	0.397
	0.29
	0.116
	0.182
	0.047
	0.18

	3#井
	监测值
	7.04
	129
	0.2
	648
	0.592
	93.8
	0.36
	4.36
	1.32

	
	标准指数
	0.37
	0.29
	0.4
	0.648
	0.03
	0.38
	0.36
	0.017
	0.44

	标准值
	6.5-

8.5
	≤450
	≤0.5
	≤1000
	≤20
	≤250
	≤1.0
	≤250
	≤3.0


监测结果表明：各地下水监测井所检测的pH值、总硬度、氨氮、溶解性总固体、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物及耗氧量的浓度均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。
4.2.4 声环境

为了解建设区域环境噪声现状，本次项目评价期间委托湖北中实检测技术有限公司对项目建设区域场界环境噪声进行了监测。环境噪声测点位于厂界外1米，共设噪声测点4个。项目噪声监测结果见表4.2-7。

表4.2-7  厂界现状噪声监测结果（单位：dB(A)）

	点位编号
	时间
	LeqdB（A）
	标准值dB（A）
	达标情况
	影响因素

	厂界外东侧1m处
	昼间
	53.4
	65
	达标
	本底

	
	夜间
	43.2
	55
	达标
	

	厂界外南侧1m处
	昼间
	52.6
	65
	达标
	本底

	
	夜间
	42.6
	55
	达标
	

	厂界外西侧1m处
	昼间
	52.8
	65
	达标
	本底

	
	夜间
	43.1
	55
	达标
	

	厂界外北侧1m处
	昼间
	53.1
	65
	达标
	本底

	
	夜间
	42.9
	55
	达标
	


分析表4.2-7可知，建设单位厂区厂界4个监测点的昼、夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。
5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响简要分析
本次技改项目施工期较短，项目施工主要涉及的内容为设备更换及安装等。项目设备安装时间较短，基本不存在较大的施工活动，设备更换以及安装在现有厂区内进行，对外环境产生的影响主要为噪声影响，噪声主要来自于设备安装使用机械以及敲打过程，为避免对项目周围环境产生较大影响，要求建设方在设备安装及调试过程中采取措施：严禁夜间进行高噪声作业；选用低噪声、低振动的机械。

5.2 运营期大气污染物环境影响预测与评价

5.2.1 评价等级及评价范围

5.2.1.1 评价等级

根据HJ2.2－2008推荐的估算模式SCREEN3模型计算各污染物最大地面浓度占标率Pmax及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（具体见1.4.1大气环境评价等级章节），由此确定本次大气环境影响评价等级为三级。

5.2.1.2 评价范围

经《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ/T2.2-2008）中的估算模式对各污染源进行估算，本项目排放的污染物落地浓度最大占标率为6.01%。根据HJT2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》5.4.1“根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境影响评价范围。即以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围；当最远距离超过25km时，确定评价范围为半径25km的圆形区域，或边长50km矩形区域。”和5.4.2“评价范围的直径或边长一般不应小于5km。”，本项目评价范围以导热油锅炉2#排气筒为中心半径为2.5km范围。

5.2.2 预测因子

根据工程分析，项目废气主要为锅炉烟气（烟尘、SO2、NOx），根据1.6.1.3大气评价等级判定结果章节，项目各污染源主要污染物占标率排序为：Pi NOx＜10%，结合环境质量现状调查结果及HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则·大气环境》要求，确定本项目的预测因子为烟尘、SO2、NOx。

5.2.3 污染源参数

根据项目污染物排放情况，本项目大气环境影响预测参数见表5.2-1。

表5.2-1  项目废气有组织排放参数一览表
	项目
	点源标号
	点源名称
	X坐标
	Y坐标
	排气筒底部海拔高度
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气出口速度
	烟气出口温度
	年排放小时数
	排放工况
	评价因子源强

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	SO2
	NOX

	符号
	Code
	Name
	Xs
	Ys
	H0
	H
	D
	V
	T
	Hr
	Cond
	Q烟尘
	QSO2
	QNOX

	单位
	-
	-
	m
	m
	m
	m
	m
	m³/s
	℃
	h
	-
	kg/h
	kg/h
	kg/h

	数据
	1
	导热油锅炉
	0
	0
	52
	8
	0.5
	8.89
	150
	8000
	正常
	0.0182
	0.009
	0.243

	
	2
	热水锅炉
	0
	0
	52
	8
	0.2
	8.89
	150
	720
	正常
	0.0056
	0.0028
	0.075


5.2.4 评价内容

以占标率最大的排气筒排放的污染物为代表，采用大气导则估算模式软件SCREEN3.EXE进行计算评价。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

5.2.5 预测结果及评价

5.2.5.1 正常排放下预测结果及评价

根据Screen3估算模式计算所得的废气有组织排放的预测结果见表5.2-2、5.2-3。
表5.2-2  热水锅炉有组织排放废气污染物计算结果一览表
	下风向距离(m)
	锅炉排气筒（SO2）
	锅炉排气筒（NOX）
	锅炉排气筒（PM10）

	
	预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	0.0005814
	0.12
	0.01557
	6.49
	0.001163
	0.26

	200
	0.0002475
	0.05
	0.00663
	2.76
	0.0004951
	0.11

	300
	0.000194
	0.04
	0.005197
	2.17
	0.0003881
	0.09

	400
	0.0001521
	0.03
	0.004073
	1.70
	0.0003042
	0.07

	500
	0.0001183
	0.02
	0.00317
	1.32
	0.0002367
	0.05

	600
	9.408E-5
	0.02
	0.00252
	1.05
	0.0001882
	0.04

	700
	7.667E-5
	0.02
	0.002054
	0.86
	0.0001533
	0.03

	800
	6.39E-5
	0.01
	0.001712
	0.71
	0.0001278
	0.03

	900
	5.429E-5
	0.01
	0.001454
	0.61
	0.0001086
	0.02

	1000
	4.687E-5
	0.01
	0.001256
	0.52
	9.375E-5
	0.02

	1500
	2.666E-5
	0.01
	0.0007142
	0.3
	5.333E-5
	0.01

	2000
	1.802E-5
	0
	0.0004826
	0.2
	3.603E-5
	0.01

	2500
	1.339E-5
	0
	0.0003587
	0.15
	2.678E-5
	0.01

	最大值
	0.0006579
	0.13
	0.01762
	7.34
	0.001316
	0.29

	最大浓度出现距离
	55m
	——
	55m
	—
	55m
	—

	执行标准
	0.5
	——
	0.2
	—
	0.45
	—


表5.2-3  导热油锅炉有组织排放废气污染物计算结果一览表

	下风向距离(m)
	锅炉排气筒（SO2）
	锅炉排气筒（NOX）
	锅炉排气筒（PM10）

	
	预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	0.000498
	0.10
	0.01345
	5.60
	0.001007
	0.22

	200
	0.0003528
	0.07
	0.009526
	3.97
	0.0007135
	0.16

	300
	0.0002636
	0.05
	0.007117
	2.97
	0.0005331
	0.12

	400
	0.000269
	0.05
	0.007263
	3.03
	0.0005439
	0.12

	500
	0.0002459
	0.05
	0.006639
	2.77
	0.0004972
	0.11

	600
	0.0002159
	0.04
	0.005829
	2.43
	0.0004365
	0.10

	700
	0.0001879
	0.04
	0.005073
	2.11
	0.0003799
	0.08

	800
	0.000164
	0.03
	0.004427
	1.84
	0.0003316
	0.07

	900
	0.0001441
	0.03
	0.00389
	1.62
	0.0002913
	0.06

	1000
	0.0001276
	0.03
	0.003446
	1.44
	0.0002581
	0.06

	1500
	7.776E-5
	0.02
	0.002099
	0.87
	0.0001572
	0.03

	2000
	5.411E-5
	0.01
	0.001461
	0.61
	0.0001094
	0.02

	2500
	4.088E-5
	0.01
	0.001104
	0.46
	8.267E-5
	0.02

	最大值
	0.0005345
	0.11
	0.01443
	6.01
	0.001081
	0.24

	最大浓度出现距离
	55m
	——
	55m
	—
	55m
	—

	执行标准
	0.5
	——
	0.2
	—
	0.45
	—


由上表可知：导热油锅炉排气筒SO2下风向的最大预测浓度为0.0005345mg/m3，占标率为0.11%，出现距离为下风向55m；NOx下风向的最大预测浓度为0.01443mg/m3，占标率为6.01%，出现距离为下风向55m；烟尘下风向的最大预测浓度为0.001081mg/m3，占标率为0.24%，出现距离为下风向55m。锅炉排放烟气中烟尘、二氧化硫及氮氧化物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)之表3燃气锅炉之大气污染物特别排放限值要求。

5.3 运营期水环境影响预测与评价

根据工程分析可知，本项目不产生生产废水，本次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。因此本项目对地表水环境不产生影响。

目前，建设单位厂区厂界南侧道路还未实施，污水还不能排入到高坝洲镇污水处理厂，生活污水经化粪池处理后交由宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理。远期待项目厂界南侧道路建成后，项目废水由厂区总排口通入南侧规划道路污水管网，排入高坝洲镇污水处理厂。经高坝洲镇污水处理厂处理达标，排入受纳水体长江（宜都段），对受纳污水体的影响可控制在国家标准允许的范围内。

5.4 声环境影响预测与评价

5.4.1 预测方法

5.4.1.1 声源的分布

项目实施后，主要噪声源为各类泵机、压缩机组等设备工作时产生噪声，除压缩机组外其余基本为露天布置。

5.4.1.2 声源的简化
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》推荐的计算方法，并结合噪声源的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，预测室外源衰减至厂界处的噪声值。具体方式如下所述。

5.4.2 预测模式

5.4.2.1 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：


[image: image4.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image5.wmf]s

T

L

Lw

p

lg

10

)

(

2

-

=


然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
[image: image16.wmf]原料天然气

71740

液化天然气生

产

液化天然气产品

68836

.

998

富重烃天然气

（

液态

）

473

.

784

原料气过滤脱除的颗粒杂质

11

.

74

脱碳工艺中脱除的二氧化碳气体

1518

.

27

脱硫工艺中脱除的硫

3

.

15

脱水工艺中脱除的水分

0

.

16

脱汞工艺中脱除的汞

0

.

009

天然气

（

气态

）

129

.

132

锅炉燃烧

766

.

757


图5.4-1  室内声源等效为室外声源图例
5.4.2.2 噪声户外传播衰减的计算
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减方法进行预测。

Lp（r）=Lp（r0）-（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc）
式中：

Lp（r）----距声源r处的A声级，dB；
Lp（r0）--参考位置ro处的A声级，dB；
AdiV-------声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；
Abar-------遮挡物引起的A声级衰减量，dB；
Aatm-------空气吸收引起的A声级衰减量，dB；
Agy-------地面效应衰减量，dB；
Amisc-------其他多方面效应，dB。
根据现场调查，项目所在地地势较为平坦，周边绿化主要低矮乔木为主，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。

5.4.2.3 室外点声源的几何发散衰减

假定声源位于地面时的声场为半自由声场，则：

[image: image6.wmf]8

lg

20

)

(

)

(

0

0

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

r

r

r

L

r

Lp

p


5.4.2.4 预测点总声级叠加计算

各声源在受声敏感点的总声压级，其计算公式如下：

式中：L——受声点的总声压级dB(A)；
L0——受声点背景噪声值dB(A)；
Lpi——各个声源在受声点的声压级dB(A)；
n——声源个数。
5.4.3 厂界噪声预测

5.4.3.1 噪声源强

本项目各功能单元声级值具体见下表5.4-1。

表5.4-1  各功能单元噪声源声级值一览表

	序号
	噪声源所在单元
	主要噪声源
	声级平均值dB

	1
	压缩机厂房
	压缩机组
	100

	2
	空压制氮站
	泵、空压机等
	90

	3
	循环水系统
	冷却塔
	80

	4
	工艺装置区
	泵机
	75


5.4.3.2 噪声源与预测点距离

各噪声源与各现状噪声监测点距离见表5.4-2。
表5.4-2  各噪声源中心与预测点位一览表（单位：m）
	所在点位

单元名称
	东侧
	南侧
	西侧
	北侧

	压缩机厂房
	126
	126
	88
	248.3

	空压制氮站
	170
	190
	69
	252.7

	循环水系统
	123
	165
	124
	233

	工艺装置区
	140
	57
	107
	219.1


5.4.4 预测结果与评价
在计算各声源对周围环境的影响时，只考虑不同距离衰减量和建筑物阻挡隔声量，并计算本项目对敏感点声环境的预测值（叠加背景值），噪声预测结果见表5.4-3。
表5.4-3  本项目噪声预测结果（单位：LeqdB(A)）
	监测点位

项目
	1#东厂界
	2#南厂界
	3#西厂界
	4#北厂界

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	采取降噪后贡献值（敏感点为预测值）（dB）
	压缩机厂房
	43
	43
	43
	43
	45.1
	45.1
	32.9
	32.9

	
	空压制氮站
	35.5
	35.5
	34.4
	34.4
	43.2
	43.2
	28
	28

	
	循环水系统
	33.2
	33.2
	30.7
	30.7
	33.1
	33.1
	27.7
	27.7

	
	工艺装置区
	27.1
	27.1
	34.9
	34.9
	29.4
	29.4
	23.2
	23.2

	
	贡献叠加值
	44.17
	44.17
	44.31
	44.31
	47.49
	47.49
	35.29
	35.29

	
	本底值
	53.4
	43.2
	52.6
	42.6
	52.8
	43.1
	53.1
	42.9

	
	预测值
	53.89
	46.72
	53.2
	46.55
	53.92
	48.84
	53.17
	43.59

	
	标准值
	65
	55
	65
	55
	65
	55
	65
	55

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


由表5.4-3可以看出：厂界昼间噪声等效声级预测范围在53.17-53.92dB（A）之间，夜间噪声等效声级预测范围在43.59-48.84dB（A）之间，各测点等效声级值差别不大，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间：65dB（A），夜间55dB（A））的要求。
5.5 固废环境影响预测与评价

根据物料平衡和工程分析可知，本项目产生的固体废物种类、产生量及处理处置去向见表5.5-1。

表5.5-1  本项目固废种类、产生量及处置去向一览表
	序号
	项目
	废物类别
	废物代码
	来源
	产生量（t/a）
	处置方式及去向

	1
	脱硫工艺更换的废吸附剂
	HW49
	900-039-49
	脱硫工艺
	0.5
	交由湖北汇楚危险废物处置

有限公司安全处置

	2
	脱汞工艺更换的废吸附剂
	HW29
	072-002-29
	脱汞工艺
	0.2
	

	3
	设备检修产生的废矿物油
	HW08
	900-249-08
	检修
	2
	

	4
	纯水制备过程中产生的废膜
	/
	/
	脱盐水制备
	0.5
	物资供应商回收利用

	5
	原料气过滤脱除的颗粒杂质
	/
	/
	原料气过滤
	11.74
	交由环卫部门统一清运处理

	6
	生活垃圾
	/
	/
	办公生活
	9.9
	

	
	合计
	
	


项目固体废物中的纯水制备过程的原水为自来水，水质较好，因此该纯水制备过程中产生的废膜为一般工业固体废物，交由物资供应商回收利用；原料气过滤脱除的颗粒杂质和生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；本项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置。

综上所述，本项目产生的固体废物均由合理去向，不对外排放，不会对周边环境产生影响。

5.6 地下水环境影响简要分析
1、建设项目所在区地质特征

根据《宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目岩土工程详细勘察报告》，场区岩土揭露情况及对钻孔初见水位和终孔静止水位的观测，场内含水层为碎块石土层，地下水类型为孔隙潜水。

第1层杂填土：分布于地表，厚度0.80~3.90m，回填时间6年，回填方式为弃土堆积。性质不均，呈松散状，力学强度较低，层底坡度＞10%，属不均匀地基土。

第2层粉质粘土：场地均有分布，层厚5.30~7.40m，层面埋深0.80~3.90m，层面标高49.90~51.90m。局部地段含圆砾透镜体，呈硬塑~可塑状，为中压缩性土，层底坡度＜10%，属不均匀地基土。

第3层粉土：全场地均有分布，层厚1.20~3.90m，层面埋深6.20~9.90m，层面标高43.78~45.20m。呈中密状，为中压缩性土，层底坡度＜10%，属不均匀地基土。

第4层卵石：场地内均有分布，控制厚度6.20~9.70m，埋深7.60~13.50m，层面标高40.30~43.25m。很湿，总体呈稍密状，局部呈中密状。为低压缩性土，属不均匀地基土。

2、水文地质条件

场地内水文地质条件较简单，场区各岩土层中，第1层杂填土中等透水，不含水；第2层粉质粘土不透水，不含水；第2-1层圆砾透镜体透水，不含水；第3层粉土弱透水，弱含水；第4层卵石强透水、含水。

场地地下水类型为孔隙潜水，赋存于粉土及卵石层中，具稳定连续的潜水面，含水层厚度大。勘察期间测得地下水位埋深8.80~12.60m，埋深标高41.80~42.20m。由于拟建场地处于长江一级阶地，长江水位与场地实测稳定地下水位大致相符，同期长江水位即可视为稳定孔隙潜水水位，场地地下水位变幅约14m。

3、地下水环境影响分析

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要有：储罐区级其他辅助装置区等化学物质和污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。

建设单位各液态物料均通过设备管道进行输送，该管道输送系统安全性能较高，项目试剂库、固废暂存间等建筑基础均进行防渗设计，防渗层参照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行建设“防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。”，防止物料下渗，并在以上区域周围设置封闭的耐酸陶瓷或混凝土护面的收集坑，可将偶尔泄漏的物料或冲洗水经收集坑收集后通过厂区排水系统进入厂区污水处理装置内，不使有害物料进入沙质地面从而污染地下水。

4、地下水污染防治措施

针对项目废水产生及排放情况提出以下防治措施：

（1）施工期各施工废水处理设施需进行水泥硬化，采取防渗措施、防雨措施，以免对地下水造成不利影响，避免废水渗漏影响长江水质。

（2）在LNG储罐区设置不渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保LNG的冒溢能被回收，从而防止环境污染。

（3）各种物料均通过密闭的设备管道进行输送。工艺装置区及LNG储罐区场地地基进行防渗设计，防渗层参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。

（4）安装污水管网检漏装置，加强污水管网的定期和不定期维护维修，最大限度的减少管网破损渗漏对土壤和地下水的不利影响，从而避免对地下水造成污染。

6 环境风险预测与评价

建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人生安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

6.1 风险识别

6.1.1 物质危险性识别

项目生产中涉及的危险物质分布见表6.1-1。

表6.1-1  危险物质分布表

	装置类别
	序号
	名称
	化学品
	贮存情况

	工艺装置
	1
	液化天然气
	天然气
	地上储罐，有效容积5000m3

	
	2
	缓冲罐天然气
	天然气
	地上储罐，有效容积60m3


项目建成后，工程生产涉及到的主要原辅物料天然气（主要成分为甲烷）属于危险化学品，其理化性质见表6.1-2。

表6.1-2  危险物质分布表

	物料
	理化属性
	危险特性

	天然气
	熔点：无，沸点：-162℃，相对密度（空气＝1）0.6~0.7，液体密度：430~460kg/m3、爆炸极限：4.96％~15.12％，燃烧高热值：41.5~45.3MJ/m3，引燃温度426~537℃。
	易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，压缩天然气容器遇高热内压增大，有开裂和爆炸的危险；液化天然气迅猛汽化可导致容器爆炸、低温液体泄漏可致人冻伤。


6.1.2 生产设施风险识别

有关资料列举了1987年至1998年间国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故原因分类统计，具体见表6.1-3。

表6.1-3  事故原因分类分布

	序号
	事故原因分类
	分布比例（%）

	1
	阀门管线泄漏
	35.1

	2
	泵设备故障
	18.2

	3
	操作失误
	15.6

	4
	仪表、电器失灵
	12.4

	5
	突沸、反应失控
	10.4

	6
	雷击、自然灾害
	8.2


根据统计资料，阀门管线泄漏占首位，达35.1%，其次是泵设备故障造成物料泄露。

6.2 评价重点

生产装置、贮罐重点部位及薄弱环节、潜在危害、伴生/次生危害见表6.2-1。

表6.2-1  项目生产装置、储罐重点部位及薄弱环节

	序号
	名称
	部位环节
	潜在事故与危害
	防范措施与对策

	
	
	重点部位
	薄弱环节
	可能发生的事故
	潜在危害
	伴生/次生危害
	

	1
	生产系统
	储槽槽

和管道
	法兰、管道、

接头
	物料泄漏
	爆炸、中毒
	无组织扩散致大气污染，人员伤亡
	加强检查

可燃检测仪器确保完好

	2
	储罐
	储罐和连接的管线及阀门；储罐管件和开口部位；储罐安全阀；储罐液位计
	壳件出口部位断裂；阀破损
	可燃物泄露

爆炸火灾
	无组织扩散致大气污染，人员伤亡，生态破坏
	加强设备的检查和维

护加强阀门、管件和管线检查和维护


通过对生产装置、贮罐重点部位及薄弱环节、潜在危害、伴生/次生危害度进行分析比较，筛选出LNG储罐作为物料泄漏的主要分析对象，并将LNG储罐泄漏作为本工程重点风险防范类型，将液化天然气泄漏引起的火灾爆炸作为环境危害预测重点进行分析评价。另外，本次评价不考虑人为破坏和自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的风险。

6.3 风险评价等级和范围

6.3.1 重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。

本项目各主要化学品存储量见表6.3-1。

表6.3-1  厂区主要危险化学品存储量及存储方式一览表

	编号
	储存位置
	物质名称
	厂区储存量（t）
	GB18218-2009

规定的临界量Q（t）
	q/Q

	1
	液化天然气储罐
	液化天然气
	1936.98（液化天然气转化为天然气5000×90%×600×0.7174kg/m3=1936.98t）
	50
	38.74

	2
	天然天缓冲罐
	天然气
	23.24（液化天然气转化为天然气60×90%×600×0.7174kg/m3=23.24t）
	50
	0.465

	合计
	39.205


根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》3.2条，结合厂区平面布置，上述储罐均在500m范围内，将以上区域作为一个功能单元。该功能单元存在多种化学品，根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录A及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）公式进行判断：


[image: image7.wmf]1

......

2

2

1

1

³

+

+

N

n

Q

q

Q

q

Q

q


其中：q1、q2……qn－每种危险物质贮存场所或生产场所实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn－与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

根据上述计算公式，结合上表得出：


[image: image8.wmf]205

.

39

=

S

I

i

Q

q


根据计算结果该功能单元为重大风险源。

6.3.2 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作级别判定表，风险评价级别划分主要依据评价项目的风险因子的危险性、危险源的大小及环境敏感程度等因素确定本次风险评价工作等级为一级。本项目的风险评价等级根据表6.3-2和6.3-3确定。
表6.3-2  物质危险性标准表

	物质类别
	序号
	LD50（大鼠经口）mg/kg
	LD50（大鼠经皮）mg/kg
	LD50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有毒物质
	1
	＜2
	＜1
	＜0.01

	
	2
	5＜LD50＜25
	10＜LD50＜50
	0.1＜LD50＜0.5

	
	3
	25＜LD50＜200
	50＜LD50＜400
	0.5＜LD50＜2

	易燃物质
	1
	可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃以下的物质。

	
	2
	易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。

	
	3
	可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。

	爆炸物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。


表6.3-3  环境风险评价工作级别判定一览表

	项目
	剧毒危险物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感区
	一
	一
	一
	一


6.3.3 评价范围

根据HJ/T169-2004的要求，本项目风险评价的评价范围为：以液化天然气储罐中心点为中心、半径5km范围。

6.4 源项分析及后果计算

6.4.1 源项分析

本项目为天然气液化技改项目，其生产工艺中涉及的危险化学品即为天然气，故本项目的液化天然气储罐破裂，物料泄漏造成的火灾爆炸作为本工程最大可信事故。

因此，本项目应重点防范液化天然气泄露以及引起的火灾爆炸危险。各类事故风险概率见表6.4-1。
表6.4-1  主要风险事故发生的概率一览表
	发生事故装置
	事故类别
	发生概率
	持续时间

	液化储罐区
	火灾/爆炸
	10-5
	/


6.4.2 源项后果计算

本项目火灾爆炸事故后果预测参考《宜昌力能液化燃气有限公司30万立方米/日液化天然气调峰工厂扩能技术改造项目安全预评价报告》（湖北天安科技有限公司，2018年8月），采用事故后果模拟分析法对该项目储罐单元进行分析评价。
LNG储罐由于受到机械碰撞或热失效产生裂缝，内部气化的LNG气体从裂缝喷出，容器内压力快速下降，破坏了相对平衡而使饱和液体处于过热状态，储罐内液体急剧沸腾蒸发，已气化的气体及被其卷携的液体以极大的冲击力喷向外部空间，形成沸腾液体膨胀蒸汽爆炸（BLEVE）。BLEVE破坏作用大，且遇明火易形成二次爆炸。

（1）液化天然气储罐泄漏量的计算

储罐内的介质为液化天然气，其沸点小于环境温度，泄漏后将会由于自身的热量、地面传热、太阳辐射、气流运动等迅速蒸发，在液面上形成蒸汽云，与周围空气混合成易燃易爆混合物，并且随风向扩散，扩散过程中如果遇到点火源，就会发生蒸汽云爆炸事故。事故预测时，假定储罐出现直径为25mm的泄漏口，即泄露口面积为0.00049m2，泄漏后10分钟切断泄漏源。
泄漏速度为：

Q0=CdAρ{2×P/ρ＋2gh}0.5
其中，Cd液体泄漏系数，取值0.65；

A为泄漏面积，0.00049m2；

ρ为LNG液体密度，453kg/m3；

P为储罐内LNG储存压力，25×103pa；

h为裂口之上液位高度，16.2m（储罐高16.2m）；

带入得泄漏速度Q0=0.65×0.00049×453×{2×25×103/453＋2×9.8×16.2}0.5=3.40kg/s；
则泄漏10min后，LNG的泄漏量为3.40×60×10=2040kg。
（2）火球半径

D=2.665W0.327=32.21m

式中：D——火球半径，m；

W——火球中消耗的可燃物质量，2040kg。

（3）火球持续时间

t=1.089W0.327=13.2s

（4）辐射热通量

Q=ηHcM/t

其中，Q为火球燃烧时辐射热通量，W；
Hc为燃烧热，5.6×107J/kg；
η为效率因子，取决于容器内可燃物质的饱和蒸气压P，η=0.27P0.32，该储罐中LNG储罐内温度为-162℃，对应的饱和蒸气压为8.83×104pa，则η=10.33；则Q=10.33×5.6×107×2040/13.2=8.9×1010w。
（5）危险距离

以人体不受伤所能接受的最大热辐射强度1.9×103w/m2，操作设备所能承受的最高热辐射强度35×103w/m2，进行计算：

I=QTc/4πx2
其中，Tc为传导系数，保守取值1；

x为目标距火球中心的水平距离，m；

代入求x1=（8.9×1010×1/4×3.14×1.9×103）0.5=1.93km；

x2=（8.9×1010×1/4×3.14×35×103）0.5=450m。
人员距离液化天然气储罐泄漏爆炸点至少1.93km才不会有危险，当距离超过450m时操作设备将不会受损。

2、不可控蒸汽云团爆炸（UVCE）

沸腾液体膨胀蒸汽爆炸属于火灾性事故，与此不同的是，蒸汽云团爆炸属于爆炸性事故。一般采用TNT当量法来计算蒸汽云团爆炸的影响，计算如下：

①蒸汽云（TNT）当量

WTNT=αWfQf/QTNT=752.8kg

式中：WTNT——蒸汽云TNT当量，kg；
α——蒸汽云爆炸的效率因子，一般取3%；

Wf——蒸汽云中燃料的总质量，2040kg；

Qf——可燃气体的燃烧热，55.6MJ/kg；

QTNT——TNT的爆炸热，4.52MJ/kg。

②爆炸伤害准则

VCE对人员伤害的影响范围可分为死亡区、重伤区、轻伤区及安全区。其中，死亡区是指该区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径为R0.5，表示外圆周处人员受冲击波作用导致的死亡率为50%，它与爆炸量之间的关系如下：

R0.5=13.6(WTNT/1000)0.37=12.24m

重伤区是指在该区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或者轻伤，其内径为R0.5，外径为R0.01，要求的冲击波波峰值超压为44kPa。轻伤区是指该区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小，它要求的冲击波蜂值超压为17kPa。财产损失半径可按下式计算：

R=(4.6WTNT1/3)/[1+(3175/WTNT)2]1/6=25.67m

通过对LNG储罐事故后果模拟计算可知，若LNG储罐发生BLEVE爆炸，产生的火球在燃烧时，会抬升到一定高度，一般取火球中心距地面高度H=D=32.21m。BLEVE发生后，人员距离液化天然气储罐泄漏爆炸点至少1.93km才不会有危险，当距离超过450m时操作设备将不会受损。若LNG储罐发生不可控蒸汽云团爆炸，12.24m内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡。25.67m内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小，但会产生一定的财产损失。
6.5 风险防范措施

6.5.1 工艺设备风险防范措施

（1）LNG工艺设备应按《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2006）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999），《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2009）等标准进行设计和选型。

（2）工艺标准化设备、非标专用设备等应选用正规生产厂家生产的标准产品，选择有处理能力单位进行安装及调试，设备上用于监测、控制工艺状况的仪器仪表、安全附件装置符合相应的安全标准。

（3）所有的特种设备、压力容器及压力管道设备，必须从国家定点的专业生产厂家购置具有安全认证标志的产品。

6.5.2 贮存风险防范措施

（1）本工程装置区、LNG罐区、缓冲罐区、装车区等为甲类火灾危险场所，生产建构筑物构架和厂房，耐火等级应符合标准规范的规定及要求，承重钢结构、支架、裙座、主管廊的钢管架等应采取耐火涂层保护措施。
（2）本工程LNG罐区、缓冲罐区、产品装车区、工艺装置区露天布置的高塔及容器设备、压缩机房等应按第二类防雷建筑物设计；变配电所应采取防雷电冲击波和二次放电的措施。

（3）各生产装置区、罐区应设置事故池，其容积应满足液体泄漏事故排污时能接纳最大设备泄漏的液体和消防排水总量。

（4）具有爆炸危险场所的车间厂房，如压缩机、再生气压缩机等场所的建筑结构上按《建筑设计防火规范》进行防爆设计，建筑物的泄压面积与体积的比值符合规范的要求。

（5）本工程LNG储罐为液化烃全冷冻式常压罐，LNG储罐区防火堤内的有效容积不应小于LNG储罐的容积，防火堤应为不燃烧实体防护结构，材料的抗低温性能良好、能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响。

（6）消防设施

可燃气体报警及联动系统：为了及时发现险情，在易泄漏部位（人孔、法兰、阀门、机泵的密封点等）设置固定式可燃气体检测报警器，以随时监测泄漏情况。当天然气蒸汽在空气中的浓度达到其爆炸下限的20~25％时，便发出声光信号报警，以提示尽快进行排险处理。当浓度达爆炸下限的40~50％时，在报警的同时，应与消防水泵、喷淋冷却水、固定式灭火系统，进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。由于液化天然气蒸汽的密度比空气大，罐区内的气体检测器应设置在距地面0.5m以下为宜，且最好一个监测点一个信号灯。

灭火系统：

罐区设置三大灭火系统和完善的消防水管网。固定式雨淋喷水灭火系统由水喷头、传动装置，喷水管网、雨淋阀等组成。发生火灾时，系统管道内给水通过火灾控测系统控制阀启动后，就可在它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火，灭火效果十分显著。固定低倍数泡沫灭火系统由泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫液混合液管线、消防泵、泡沫产生器、阀门以及水源和动力源组成。对天然气罐区，选择液上喷射泡沫灭火系统，且泡沫液应具有抗溶性。此外，该系统不宜与灭火水枪同时使用。

移动式灭火系统用于扑灭局部小型火灾，常用的灭火剂有二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、卤代烷灭火剂等。罐区内应设置完善的消防水管网系统，该系统包括消防水池、消防水泵、环状管网、消防栓等。特别是消防泵应采用能在断电等紧急情况下迅速启动的驱动机，如柴油机。

事故池：
现有项目在LNG储罐东侧设置有容积为1200m3事故池一座，并进行防渗处理。其事故池容积大小核算主要是根据消防水量、消防持续时间、装置区占地面积及泄漏物料确定。

6.5.3 天然气泄露的防治措施

加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。

勤检查天然气储罐顶部呼吸阀和下部洗涤器，使其可靠灵活并保持正常工作状态，以保证储罐内微正压而不超压。

应确认天然气储罐的氮气正常投用，以防储罐内负压而损坏罐体，造成泄漏。卸车时按要求使槽车与泵的管线连接牢固可靠，不能抛洒或排放，专人监护，消防器材完好到位。储罐下方设围堰（防火堤1.4m高），防止天然气泄漏后流进厂址周围的水体和下水道。根据工程设计，储罐围堰容积应满足储罐容量的要求，围堰可在消防事故状态下兼做储罐消防废水收集池。

6.5.4 风险事故应急措施

根据化工生产装置和储罐设计规范要求，采取事故探测报警、紧急切断装置、装置或储罐围堰、雨污水分流管道、消防和污水处理事故池等防护设施。

（1）一级防护措施

设置围堰：在液化天然气储罐区设置围堰，围堰高度不小于1.2m高，并对储罐区地面进行硬化防渗处理。

（2）二级防护措施

设置排污闸板：在消防废水及物料进入厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板，尤其是在厂区北部（生产装置区和LNG储罐区）雨水排水系统排放口设置排污闸板，防止污染物及消防废水等排出厂外。

（3）三级防护措施

厂内风险事故池：将污染物控制在污水处理风险事故池内，不进入雨水系统。

6.6 应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。本评价要求企业要和该工程在重大事故时可能造成不良影响的周边企业单位组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，应急预案应每年进行演练，在进行各种演习中必须有周边企业单位共同参加。

6.6.1 预案制定前的准备
识别危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险品的状态、数量、危险特征、工艺流程，发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大灾害事故危险源。本项目应制定的主要风险源分布在地下储罐区，危险源可能发生的事故主要为泄漏引起火灾、爆炸，重大事故的后果主要为火灾爆炸事故的危害。

6.6.2 应急救援预案的主要内容

根据国家相关要求，项目危险化学品事故应急救援预案应当报当地人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案，并和红花套镇及宜都市等有关事故应急求援部门建立正常的定期联系。

以下预应急预案框架供宜昌力能液化燃气有限公司参考：

（1）应急计划区：对厂房内平面布置进行介绍，对项目使用和贮存化学危险品的数量、危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明厂区危险化学品的数量及分布，确定应急重点区域并给出分布图。

（2）指挥机构及人员：主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。

（3）预案分级响应条件：根据项目特点，规定预案的级别及分级响应程序。

（4）应急救援保障：规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。

（5）报警、通讯联络方式：主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。

（6）应急措施：包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。

制定不同事故时不同救援方案和程序，并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法。

（7）人员撤离计划：包括人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制及撤离组织计划，明确事故现场、厂房邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定。

（8）事故应急救援关闭程序与恢复措施：规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

（9）应急培训计划：应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演练。

（10）公众教育和信息：对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

7 环境保护措施及技术可行性论证

7.1 运营期废气污染治理措施及技术论证

本项目实施后，废气主要来自热水锅炉及导热油锅炉产生的烟气，主要污染物为烟尘、SO2及NOx。锅炉烟气分别经8m高的排气筒排放。由于锅炉燃料使用的为本项目净化后的天然气，为洁净气体。因此，烟气中烟尘及含硫量较小。

根据项目废气影响分析，锅炉排放烟气中烟尘、二氧化硫及氮氧化物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)之表3燃气锅炉之大气污染物特别排放限值要求。因此，锅炉烟气经排气筒直接排放可行。

现有项目建设单位将食堂设置在综合楼一层，食堂设2个灶头，采用天然气为能源。食堂全年运行333天，日供两餐，日就餐人数约30人次食堂厨房炉灶所产生的餐饮油烟经过油烟处理系统净化后，从高于屋顶3m的排气筒排放。本次技改不新增劳动定员，食堂就餐人员维持现有，因此，不次技改不增加食堂油烟的排放量，现有的油烟净化措施可行。
7.2 废水污染治理措施
（1）生活污水：产生量按生活用水量的85%计，则现有职工办公生活污水产生量为730m3/a。由于厂区南侧规划的道路未开工，企业未自建污水管网，生活污水委托宜都市威德水质净化有限公司定期清运处理。

（2）脱盐水制备废水：本项目脱盐水制备用水量为3320m3/a，该部分水水质较好，作为循环冷却水系统的补充用水或锅炉用水，不外排。
（3）循环冷却水系统用水：该项目循环冷却水系统循环水量为520m3/h，补充水量按设计循环水量的2%计，其补充水用量为10.4m3/h，2600m3/a。补充用水为脱盐水。
（4）厂区硬化及防渗措施

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

7.3 固废污染治理措施

7.3.1 固废处置原则

为防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和最可靠的方式将废物量减量化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。

7.3.2 固体废物防治措施

根据物料平衡和工程分析可知，本项目产生的固体废物种类、产生量及处理处置去向见表5.5-1。

本项目固体废物中的纯水制备过程的原水为自来水，水质较好，因此该纯水制备过程中产生的废膜为一般工业固体废物，交由物资供应商回收利用；原料气过滤脱除的颗粒杂质和生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；本项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置。

综上所述，本项目产生的固体废物均由合理去向，不对外排放，现有的处置方式可行。

7.3.3 固体废物临时堆放场所的控制要求

（1）设置一般工业固体废物暂存库

本项目依托现有的固废堆放场所和防治措施，对产生的一般工业固体废物设暂存库，设置于循环水系统南侧，库房按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行建设，采取基础防渗、防风、防雨措施。

（2）设置危险废物暂存库

公司对危险废物的收集和管理，本项目依托现有工程危废暂存间，设置中控室北侧，专门用于临时存放本项目产生的危险废物，危险暂存间不得混入一般工业固体废物，也不得将危险废物混存入一般工业固体暂存库。危险废物暂存库将严格按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。库内废物定期由专用运输车辆运至湖北汇楚危险废物处置有限公司进行处置。

7.4 噪声污染治理措施

本项目技改完成后主要噪声源仍为冷却塔、空压机、各类水泵、风机以及车间内的各类设备等工作时产生的噪声。其噪声防治依托现有工程的防治措施，各类噪声设备、及公辅设施采取隔声降噪措施如下：

7.4.1 冷却塔噪声治理措施

冷却塔顶部的风机噪声和淋水噪声是主要的噪声源，等效声级一般为65~70dB（A）。不同类别的消声器有着不同的消声特性。冷却塔噪声属于中、高频范围的特性，一般采取消声、隔声的治理方式。具体为布置消声器、加设滤水层和设置隔声屏障等措施。

（1）冷却塔风机的噪声一般在风机上部配置片式消声器进行消声处理，消声片由防水吸声毡（密度约为40kg/m3）和波形玻璃钢板组成。根据消声器噪声衰减量的估算公式进行计算，在频率125～4000Hz范围内，噪声可降低9dB。

（2）冷却塔的淋水噪声往往仅次于风机噪声，一般与塔高、水量和塔内填料的间距有关。因此，降低淋水噪声的措施主要是降低水池深度、改善淋水状态和在水面上铺设其他材料等。建设单位应采用在水面上飘浮聚氨酯泡沫塑料层的简易方法降低噪声。据相关实测结果得知，冷却塔的淋水噪声可降低5dB。

（3）建设单位还应合理布局，在冷却塔四周布置墙体进行局部隔声。
7.4.2 压缩机噪声治理措施

压缩机噪声主要由进、出气口辐射的空气动力性噪声、结构件机械噪声和驱动机机械及电磁噪声组成。因项目使用的空压机功率并不大，其噪声级一般在80~85dB(A)，采取吸声、隔声的方式进行治理。现有工程使用的压缩机主要设置在独立隔间内，然后在压缩机房内壁设置表面吸声材料，经过上述处理后，压缩机的噪声在60dB(A)左右。

7.4.3 风机、泵等设备噪声治理措施

根据生产车间的设备组成，其噪声可分为机械噪声和空气动力性噪声（也称气流噪声）。

生产车间发声设备主要来自各类泵、风机噪声等设备噪声，具体控制措施可参照如下：

（1）风机噪声控制措施

风机噪声频谱呈宽带特性，一般由空气动力性噪声和机械噪声组成，以空气动力性噪声为主。空气动力性噪声由旋转噪声和涡流噪声组成，主要从进气口和排气口辐射出来，机械噪声主要从电动机及机壳和管壁辐射出来，通过基础振动还会辐射固体噪声。风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术。

安装消声器：在进气和排气管道上安装适当的消声器，消声器类型可选择阻性片式、折板式、蜂窝式以及阻抗复合式等。合适的消声器可使整个风机噪声降低8~10dB(A)。

设置隔声罩：将风机封闭在密闭的隔声罩内，并在罩座下加装隔振器，使从风机机壳、管道、机座以及电动机等处辐射出的噪声被隔离。隔声罩可采取自然通风的形式，如不能满足要求，可采取机械通风方式强制通风散热。风机噪声降低10~20dB(A)。

管道包扎：为减弱从风机风管辐射出来的噪声，可以用矿渣棉等材料对管道进行包扎，隔绝噪声由此传播的途径，外部噪声可减少3~5dB(A)。

（2）泵类噪声控制措施

泵类设备噪声主要来自液力系统和机械部件。液力噪声是由液体中的空穴和液体排出时的压力、流量的周期性脉动而产生的，机械噪声是由转动部件不平衡、轴承不良和部件共振产生的。一般情况下，液力噪声是泵噪声的主要成分。泵噪声一般呈宽带性质，且含有离散的音调。在水泵房内可另设控制室，使操作岗位噪声符合车间卫生设计标准要求。如有必要可在通风口加装消声器，这样可避免泵类噪声对外环境产生的影响。
现有工程主要设备噪声防治措施见表7.4-1。
表7.4-1  主要噪声防治措施一览表

	序号
	主要声源设备
	现有的防治措施
	效果

	1
	压缩机
	设置隔声房，安装消声器等，机房内设置吸声材料，主机减震处理等
	-15~25dB（A）

	2
	水泵
	设置单独的水泵房
	-15~20dB（A）

	3
	风机
	安装消声器、设置隔声罩并辅以减震措施
	-15~20dB（A）

	4
	冷却塔
	低噪声设备、消声、隔声处理
	-15~20dB（A）


根据，采取以上措施后，厂界各侧昼夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准的要求。
7.5 地下水污染防治措施

（1）建设项目场地基础土层具有较好的阻挡污染物进入与运移的性能。从地下水环境影响的角度来看，该建设项目并不会严重影响地下水环境，即该地区具有保护地下水免受污染的良好地层结构，应加以保护和利用。

（2）由于浅层隔水层在建设过程中，可能基础施工，人为破坏或揭穿该隔水层，从而造成地表与地下含水层连通，其防污性便会大大降低，地下水有可能受到严重污染。因此，建议在施工过程中应严格保护该层的完整性，如需开挖、钻探和基础施工，应及时做好防渗和封堵处理。尤其是对钻孔必须用粘土回填，并压实密封；对开挖场地需用粘土进行回填压实。

（3）各种物料均通过密闭的设备管道进行生产与输送。工艺装置区、LNG储罐区以及固废暂存间、事故池和废水处理区场地基础已进行防渗硬化处理，可将偶尔泄漏的物料经收集坑收集后通过全厂排水系统进入循环水系统，不使有害物料进入沙质地面从而污染地下水。

（4）在LNG储罐区设置有不渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保LNG的冒溢能被回收，从而防止环境污染。

（5）不在地下设置化学物质的输送管线，所有的管道都架空设置，不设置地下储存罐。

7.6 “以新带老”措施

（1）完善厂区清污分流，避免雨水进入污水系统，远期将厂区污水接入市政管网，将生活污水引入高坝洲污水处理厂。

（2）对现有厂区内一般固体废物堆场设置防雨棚。

7.7 环境保护措施汇总及环保投资估算

“三同时”验收制度是我国环境管理的基本制度之一，是指对新建、改建、扩建项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。根据本项目污染源排放情况，环保三同时竣工验收清单见表7.7-1。
表7.7-1  本项目环境保护措施及环保投资汇总表

	类别
	污染源名称
	主要污染物
	主要污染防治措施
	“三同时”验收内容
	投资（万元）

	废水
	生活废水
	COD、BOD5、NH3-N、SS等
	依托现有化粪池处理
	远期污水进入污水管网，排放口规范、厂区废水排放总口水质达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	-

	固体

废物
	办公住宿
	生活垃圾
	送城市垃圾卫生填埋场
	分类收集贮存设施健全（防雨防渗），均得到综合利用或处置，核实废物去向和相关处置协议
	-

	
	工业固体废物
	废矿物油、废脱硫剂、废脱汞剂
	集中收集，依托现有危废暂存间贮存，交由湖北汇楚危险废物处置有限公司处置
	
	

	废气
	锅炉烟气
	烟尘、SO2、NOx
	排气筒集中排放，排气筒高度不低于8m
	达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
	15

	
	储罐
	BOG
	回用
	无组织监控点达标排放
	-

	
	食堂
	炒菜油烟
	依托现有
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》
	-

	噪声
	净化系统
	生产设备及水泵、风机、锅炉等
	优化设备布置，选用低噪声设备、采取建筑隔声、吸声措施，安装消声器，减震器，锅炉房设置隔声装置。
	项目边界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
	5

	其他
	雨水系统
	完善厂区雨水管网
	雨污分流
	5

	
	固废堆场
	设置固废堆场防雨棚
	--
	3

	风险应急
	依托现有工程，厂区建设有效容积为3000m3的环消防水池、储罐区设置1.4m高围堰等；各类罐区和装置区设置自动报警连锁控制系统、有毒有害物质泄漏报警装置、可燃物质报警装置和即时摄像监控装置；配套的灭火装置、消防装置。
	
	--

	合计
	28


8 产业政策及规划符合性分析

8.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本工程为鼓励类中“七、石油、天然气3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。可见，项目的建设符合国家产业政策。
根据宜昌市政府《关于研究宜昌城区天然气储气调峰设施建设与运营问题的纪要》〔2018〕52号及《关于城区天然气储气调峰设施建设与运营实施方案》等文件精神，宜昌力能液化燃气有限公司被确定为承担宜昌市冬季储气调峰及常态化储气应急调峰单位，宜昌力能公司根据政府要求利用现有需新建设一座24900m3LNG储罐及相关配套工程，本项目实际为宜昌市天然气液化储气调峰基地LNG储罐扩建项目的配套工程。
2018年8月22日，宜昌市发展和改革委员会为本项目核发了《湖北省固定资产投资项目备案证》（备案证项目代码：2018-420581-45-03-021170）。同时本项目属于改变能源结构的燃气配套工程，由此可见项目符合相关产业政策。
8.2 与相关规划及政策相符性分析

（1）与《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发〔2018〕24号）相符性分析

为深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会和《中共湖北省委关于学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神奋力谱写新时代湖北高质量发展新篇章的决定》（鄂发〔2018〕11号）精神，正确把握“五个关系”，扎实做好生态修复、环境保护和绿色发展“三篇文章”，省人民政府决定集中力量打好沿江化工企业关改搬转、城市黑臭水体整治、农业面源污染整治等湖北长江大保护十大标志性战役。制定了湖北长江大保护十大标志性战役的《湖北省沿江化工企业关改搬转工作方案》《湖北省城市黑臭水体整治工作方案》等14个工作方案。

根据与各个方案相关内容分析，本项目不属于各个工作方案中所要求整治、整改或改造升级的项目，因此，项目与（鄂政发〔2018〕24号）要求不冲突。

（2）与宜府发〔2017〕27号文及宜府发〔2018〕17号文相符性

为加强长江大保护，根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北长江大保护九大行动方案〉的通知》（鄂发〔2017〕21号）精神，结合宜昌实际，2017年11月20日，宜昌市人民政府印发了《关于印发长江大保护宜昌实施方案的通知》（宜府发〔2017〕27号），根据该文件要求“长江1公里范围内不再新上任何工业企业”。
本项目属于清洁能源项目和保障城区居民、工商业冬春季用气的民生工程。因此，本项目与宜府发〔2017〕27号文及宜府发〔2018〕17号文相符。

2018年8月24日，宜昌市人民政府印发了《宜昌长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（宜府发〔2018〕17号），市人民政府决定集中力量打好沿江化工企业专项整治及转型升级、城市黑臭水体整治、农业面源污染整治等宜昌长江大保护十大标志性战役，并制定了《宜昌市化工产业专项整治及转型升级分类施策方案（2018~2020年）》，根据该方案要求，对全市134家化工企业，分四类途径制定专项整治及转型升级方案。本项目不属于宜府发〔2018〕17号文中规定的项目，因此，项目符合宜府发〔2018〕17号要求。

综上所述，项目虽位于长江1公里范围内，但属于民生工程及冬春季天然气保障项目，因此，项目在长江1公里范围内建设可行。

（3）项目与《宜昌市环境总体规划（2013~2030年）》的相符性

经宜昌市五届人大常委会第23次会议表决通过，《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》正式获批，本项目与宜昌市环境总体规划符合情况见表8.2-1。

表8.2-1  宜昌市环境总体规划符合情况一览表

	项目
	规划条款
	本项目情况
	符合性

	生态功能红线
	宜都市生态功能红线区面积496.31km2，黄线区面积46.95km2，绿线区面积805.28km2。
	项目建设地点位于红花套镇吴家岗村
	项目位于生态功能绿线区

	
	绿线区：重点开发区域，严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发。
	项目用地性质为工业用地。
	项目严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发，因此符合生态功能绿线区管控要求。

	水环境质量红线
	宜都市水环境质量红线区面积285.74km2，黄线区面积338.42km2，绿线区面积771.50km2。
	项目建设地点位于红花套镇吴家岗村
	项目位于水环境质量黄线区。

	
	黄线区：水环境质量黄线区应合理利用水环境承载力，谨慎开发，严格监控；严格执行相应行业规范、标准要求，确保环境质量不恶化，逐步恢复生态功能。严格控制污染物排放总量。重点整治规模化畜禽养殖场和养殖小区。严格限制可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发。
	项目为技改项目，不产生生产废水，本次技改不新增劳动定员，即不新增生活污水。因此，本项目不属于可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发的项目。
	符合

	大气环境质量红线
	宜都市大气环境质量红线区面积268.71km2，黄线区面积442.61km2，绿线区面积654.61km2。
	项目建设地点位于红花套镇吴家岗村
	项目位于大气环境质量红线区。

	
	红线区：大气环境质量红线区内的污染源头敏感区、污染聚集脆弱地区应禁止新（改、扩）建除热电联产以外的煤电、建材、焦化、有色、石化、化工等行业中的高污染项目；禁止新建涉及有毒有害气体排放的化工项目；新（改、扩）建其它项目实行大气污染物倍量削减，即：按照建设项目污染物排放量的2倍实行区域总量削减替代。
	项目不属于建材类高污染项目。湖北民生生物医药有限公司有DZL6-1.25-AⅡ锅炉6台，拆除后，烟粉尘量削减8.064t/a、SO2削减32.256t/a、NOx20.736t/a大于本项目废气污染物排放量的2倍（烟粉尘0.1586t/a、SO20.089t/a、NOx2.065/a）。因此，项目废气（粉尘）排放量在湖北民生生物医药有限公司锅炉废气排放量中削减。
	符合


（4）项目与宜都工业园区清江北岸组群红花套高坝洲分区产业规划的相符性

清江北岸组群红花套高坝洲分区是宜都市城市建设、工业园区建设的重要组成部分，既没有东南沿海强大的产业聚集优势，也没有集中的矿产资源优势。规划区的有利因素是交通区位优势，水、电供给充足而稳定优势，劳动力价格便宜优势，环境容量大优势，还具有承接发达地区产业梯度转移力强的优势，农副产品深加工、机械电子、新型建材、轻工等产业已初步具备了一定的产业聚集能力。

清江北岸组群红花套高坝洲分区以经贸合作区为主导，以集镇建设为依托，集商务、研发、物流、管理、居住等于一体的多功能区。

本项目属于宜昌市冬季储气调峰扩建项目配套工程，也属于清洁能源项目和保障城区居民、工商业冬春季用气的民生工程。因此，项目符合清江北岸组群红花套高坝洲分区产业规划的要求。

8.3 与宜都市规划相符性分析

宜都市规划局于2013年9月2日以《宜都市规划局关于宜昌力能液化燃气有限公司宜昌地区30万立方米/日天然气液化调峰项目选址意见的函》（都规函〔2013〕117号），同意了宜昌力能液化燃气有限公司在红花套镇吴家岗村选址新建天然气液化调峰项目，用地面积55134.8平方米。现有项目位于城背溪遗址西南侧，根据《湖北省文物局关于宜昌力能液化燃气有限公司项目选址的意见》，现有项目在红花套镇吴家岗村五组选址建设的范围内不涉及文物保护单位。本项目位于现有项目厂区内，不新增用地，项目建设在城背溪遗址保护范围及控制地带外。项目施工过程中，若新发现地下文物，需立即停工、保护现场，并报告湖北省文物局研究确定文物保护措施。

因此，本项目的建设符合宜都市用地规划。
8.4 平面布置及合理性分析

现有项目由两大功能区组成，即生产区和生活办公区，生产区又细分为生产系统和公用工程系统。其中，生活办公区包括综合楼、中控室，该区域设置在项目地块西南部，与生产区之间有一条道路隔开。生产区的公用工程系统包括变配电室、消防泵房及消防水池、循环水系统、压缩机厂房等部分。生产区的生产系统包括空压制氮站、工艺装置区、LNG储罐区和灌装站。
工厂的总平面布置主要满足工艺生产流程的要求，生产原料由工厂北侧界区外由管道送入工艺装置内，经过净化、液化等后处理工序后储存在LNG储罐内，再从LNG储罐输送至装车站，最后由汽车经公路送至用户。根据工艺流程，将工艺装置布置在工厂的中部，在工艺装置东侧布置LNG储罐区，LNG储罐区北侧布置灌装站。公用工程系统布置在工艺装置的北侧，主要包括与工艺生产联系紧密的变配电室，压缩机厂房等设施。
生活办公区布置于生产区的西南侧，位于整个厂区的独立空间，距生产区较远，有利于创造良好的办公环境。人流出入口在生活办公区的南侧，生产区的货运出入口设置在生产区的南侧，与人流出入口分离，避免人货干扰。LNG成品运输出口位于生产区南侧，独立设置，车辆进出便捷安全。本项目位于现有厂区内，主要对现有项目的净化系统及制氮系统进行改造，不改变现有项目的整体布局，同时在厂区的东侧角设置分装站，远离现有项目生活区及周边居民。

该总平面布置功能分区合理、布置集中，工艺管线短捷，生产管理方便。

9 总量控制

9.1 总量控制目的

实施污染物排放总量控制，是国家提出的一项控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，以增加污染物排放量但不影响当地环境保护目标的实现，不对周围环境造成有害影响为原则，总量控制的目的是实现建设项目所在地的环境保护目标。

9.2 总量控制因子

本项目产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有三项，即烟粉尘、SO2、NOx。

9.3 污染物排放总量确定

9.3.1 污染物排放总量确定的原则

（1）污染物排放浓度达标原则

污染物排放浓度达到相关排放标准，是确定总量控制指标的基本原则之一，也是企业合法排放污染物的依据，本项目所排放的污染物必须首先满足浓度达标排放。

（2）环境质量达标原则

保证区域和流域环境质量达到功能区标准，是环境保护的基本目标，因此区域污染物排放总量必须小于环境容量，即对环境的影响不得超过环境功能区质量标准。

（3）符合当地环境管理部门确定的总量控制指标原则

项目各主要污染物排放量必须小于当地环境保护主管部门所确定的控制总量。

9.3.2 污染物排放总量的确定

由工程分析及环境影响预测可知，项目VOCS削减2.24t/a，新增锅炉废气，根据核算，增加烟尘0.15t/a、SO20.075t/a、NOX1.998t/a。
本项目建成投入营运后，在达标排放及环境质量达标情况下，全厂污染物排放总量控制在下述指标内：

烟尘0.1586t/a、SO20.089t/a、NOX2.065t/a。
10 环境管理与监测
企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目施工期和建成后的运行期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。因此，我们对建设单位提出如下的环境管理与环境监测的计划和建议。
10.1 环境管理分阶段要求
根据项目特点，本次环评从建设阶段、生产运行阶段针对不同环境影响和环境风险特征，对各阶段环境管理提出如下要求，见表10.1-1。
表10.1-1  环境管理要求
	阶段
	环境管理主要任务内容

	建
设
期
	（1）按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；
（2）制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划；
（3）建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行。

	运
营
期
	（1）贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准；
（2）严格执行各项运行及环境管理规章制度，保证生产正常运行；
（3）建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检杳和维护；
（4）按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；
（5）加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平；
（6）参与编制环境风险事故应急预案。


10.2 污染物排放管理要求
10.2.1 污染物排放清单
根据工程分析及环保措施统计，本工程污染物排放清单见表10.2-1。
表10.2-1  环境保护污染物排放清单
	一、工程组成

	主体工程
	LNG气化站
脱碳、脱水及脱烃装置

	辅助工程
	包括办公楼、实验室、职工食堂、职工生活区等，均可依托现有工程

	依托工程
	包括危废暂存间、一般固废暂存区，依托现有工程

	公用工程
	给水工程、供电工程、排水工程均可依托现有工程

	二、主要原辅材料

	本项目建成后的主要原辅材料及年用量见表2.3-5。物料生产使用的所有原辅材料均不含放射性物质，无放射性。

	三、环境保护措施及运行参数

	污染物种类
	处理措施及效率
	运行参数

	净化工艺（脱碳、脱水及脱烃装置）
	8m高排气筒
	--

	LNG气化站
	8m高排气筒
	--

	食堂油烟
	油烟净化器，处理效率60%
	年运行333天

	生活污水
	采用化粪池
	依托现有工程，远期处理后的污水经市政管网排至高坝洲污水处理厂

	压缩机、水泵、冷却塔等产生的噪声
	选用低噪声设备、设备基础加减振垫、建筑隔声
	隔声量>20dB(A)

	一般固废
	回收利用，不能利用的交由环卫部门处理
	在厂内临时储存于一般固废暂存区

	危险废物
	全部委托有资质单位处理
	在厂内临时储存于危废暂存间

	生活垃圾
	交由环卫部门处理
	垃圾桶临时收集

	四、污染物排放种类

	大气污染物
	排放速率(kg/h)
	排放量(t/a)

	热水锅炉排气筒（1#）
	SO2
	0.0028
	0.002

	
	NOx
	0.075
	0.054

	
	烟（粉）尘
	0.0056
	0.004

	导热油锅炉排气筒（2#）
	SO2
	0.009
	0.0728

	
	NOx
	0.243
	1.944

	
	烟（粉）尘
	0.0182
	0.146

	废水污染物
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)

	生活污水
	COD、BOD5、总磷、SS、氨氮
	--
	--

	噪声
	数量
	源强（dB(A)

	辅助工程
	风机类
	3
	90

	
	泵类
	2
	85

	
	冷却塔
	2
	85

	
	空压机
	2
	90

	固体废物
	危废代码
	产生量(t/a)

	1
	脱汞工艺更换的废吸附剂
	072-002-29
	0.5

	2
	脱硫工艺更换的废吸附剂
	900-039-49
	0.3

	3
	设备检修产生的废矿物油
	900-249-08
	2

	4
	纯水制备过程中产生的废膜
	一般固废
	0.5

	5
	原料气过滤脱除的颗粒杂质
	
	11.74

	8
	生活垃圾
	
	9.9

	五、总量指标

	污染物名称
	总量指标
	总量来源

	SO2
	0.089t/a
	增加部分需要购买

	NOx
	2.065t/a
	

	烟（粉）尘
	0.1586t/a
	

	六、污染物排放分时段要求

	无分时段要求

	七、排污口信息、执行的环境标准

	名称
	排污口信息
	执行标准

	1#排气筒
	污染物种类（烟尘、SO2、NOx）、废气排放量、排放浓度、高度8m
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉之大气污染物特别排放限值

	2#排气筒
	
	

	生活污水排口
	污染物种类COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷
	高坝洲污水处理厂进水要求

	生产及辅助装置
	等效A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	八、环境风险防范措施

	名称
	防范措施

	液化天然气
	泄漏
	事故废水池

	九、环境监测

	见表9.4-1（运行期监测计划一览表）

	十、向社会公开信息内容

	名称
	公开信息

	基础信息
	建设项目基本情况、环境质量状况

	排污信息
	项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。


10.2.2 排污口管理要求
按照国家环保总局环监〔1996〕470号文《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理具体要求见表10.2-2。

表10.2-2  排污口规范化管理要求表
	项目
	主要要求内容

	基本原则
	1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；
2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；
3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；
4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

	技术要求
	1、排污口位置必须按照环监〔1996〕470号文要求合理确定，实行规范化管理；
2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志；
3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

	立标管理
	1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；
2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；
3、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。

	建档管理
	1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；
3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。


10.2.3 信息公开
企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息设计国家秘密、商业秘密或个人隐私的，依法可以不公开；法律法规另有规定的，从其规定。
现有工程已经建立了相对完善的信息公开体系，公开的信息包括项目基本建设、运行等情况。
项目建设及建成运行后，应及时想公开建设项目基本情况、环境质量状况、项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施等。
10.3 环境监测计划

10.3.1 废气监测

（1）监测点的确定
根据厂区内污染物排放方式，设定废气有组织污染源监测，本工程对导热油锅炉废气排气筒中污染物监测，采样点数目及采样点位置、采样孔设置按GB/T16157－1996及GB18483-2001执行。
（2）监测项目
①指标：烟粉尘、SO2、NOx
②排气量和温度。
（3）监测方法
监测点位、项目频率详见表10.3-1。

表10.3-1  废气污染源监测点项目及频次表

	名称
	检测项目
	排气筒编号
	监测频次

	导热油锅炉排气筒
	烟粉尘
	1#
	1次/月

	
	SO2
	
	

	
	NOx
	
	

	热水锅炉
	烟粉尘
	2#
	1次/年

	
	SO2
	
	

	
	NOx
	
	


10.3.2 废水监测

（1）监测点的确定

对化粪池出口及雨水排放口进行分析监测。

（2）监测项目

pH、COD、氨氮、总磷、石油类等。各排放口的监测点位、项目及频率见表10.3-2。
表10.3-2  废水监测点位以及监测指标、频次一览表

	序号
	名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	1
	化粪池
	排口
	pH、COD、氨氮、总磷、石油类
	2次/年

	2
	雨水、清水
	雨水排放口
	
	


10.3.3 其它监测

（1）噪声监测：包括设备、厂内环境及厂界（厂界外1米）噪声，噪声半年监测一次，昼、夜各监测2次。
（2）固体废物监测：对危险废物在处置前应作组分分析。
10.4 环境管理

10.4.1 环境管理机构

企业的环境管理同计划管理、生产管理、质量管理、服务管理等各项专业管理一样，是企业管理的重要组成部分，企业应建立健全内部的环境管理机构和环境管理体系。按照国家有关规定，结合建设单位的实际情况，设置安全环保处，在总经理统一领导下负责全厂的安全环保工作。同时配备废气处置和废水处理设备专职修理人员，定期和及时检修设备。管理机构见图10.4-1。
[image: image17.png]



图10.4-1  环境管理机构示意图
（1）设置目的

贯彻执行有关环境法规，正确处理工程安全生产与保护环境的关系，实现工程建设的社会、经济和环境效益的统一，及时掌握污染控制措施的效果，了解工程及周围地区的环境质量与社会经济因子的变化，为工程施工期和运行期的环境管理提供依据。

（2）机构组成

工程投入运行后，应设立环保处，专营工程的环境保护事宜。环保处肩负公司环境管理和环境监控两大职能，其业务受市、区环保局的指导和监督。

（3）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1人环境管理人员，运行期定员为3～6人，在车间配备至少兼职人员，负责环境管理和环境监测工作。

10.4.2 环境管理计划

本项目建成投产后，企业安全环保部门要加强日常生产的环境管理工作，以便及时发现生产装置及配套辅助设施运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。针对本项目运营的特点初步拟订了以下环境管理计划。

（1）监督、检查环保“三同时”的执行情况。

（2）加强对管线、容器、设备中的物料进行收集、回收和利用；严格停工、检修、开工期间的环保管理。

（3）严格控制含有有毒物质的废气和有害烟尘、粉尘的排放。

（4）采取有效措施，防止污水管网和污水井的破坏、渗漏，防止对土壤和地下水源的污染，所有污水井必须符合设计规范要求。

（5）控制和减少噪声污染，对噪声源要采取减震、隔音、消声的措施，保证厂界噪声达标。

（6）制定“突发性污染事故处理预案”。对发生的环境污染事故，要迅速对污染现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度的减少对环境造成的影响和破坏。

（7）各生产装置的污水、循环水、清水管网必须设有醒目的标志牌、计量仪表，标志牌应符合GB15562.1-1995的要求；

（8）环保管理人员必须通过专门培训。企业要把职工对环保基本知识的了解和环保应知应会作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。

（9）制定完善的环境保护规章制度和审核制度，主要有：①《安全环保处工作标准》；②《安全环保处主任工作标准》；③《环境保护监测技术负责人工作标准》；④《环境保护技术工程管理岗位工作标准》；⑤《生产装置环境保护管理岗位工作标准》；
⑥《工业废气、废渣技术管理岗位工作标准》等。

（10）建立完善的环保档案管理制度，主要有：①国家、省、市及公司下发的各类环保法规、标准及各类环保文件类档案管理；环保设施档案管理；②环保设施月检修、年检修(大修)维护计划、实施类档案管理；③环保实施运行台帐类档案管理；④公司及厂级开展环保宣传、环保活动类建档管理。

10.4.3 环境管理职责

（1）对工程的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方有关环境保护法规；

（2）建立各种管理制度，并经常检查督促；

（3）编制环境保护规划和计划，并组织实施；

（4）领导和组织工程的环境监测工作，建立监控档案；

（5）搞好环境教育和技术培训，提高工作人员的素质；

（6）做好污染物达标排放，维护环保设施正常运转，协同市、区环保局解答和处理与工程环境保护有关公众提出的意见和问题；

（7）与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查和指导；

（8）监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效的控制污染。

10.4.4 环境管理措施

工程环保工作要纳入公司全面工作之中，在工程管理的每个环节都要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。公司环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对公司环保工作定期检查，并接受政府环境保护部门的监督和指导。
11 环境经济损益分析
环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本评价环境经济损益分析，采用定性的方法进行简要的分析。
11.1 经济效益分析
根据企业提供的资料分析，项目技改完成后，年产值达11713.4万元，税收1286.11万元，利润2814.56万元；对所在地经济的发展将起到重要作用。本项目实施后将显著提升当地的经济实力。
11.2 社会效益分析
本项目的建成将提高本地区的经济水平，项目建成后可为宜都市每年提供一定的税收收入，有助于带动本地区经济的发展。本项目的建设将为宜昌市及宜都市城区冬季天然气调峰提供保障，不仅保证了企业生产的装置的稳定运行，同时也保证了城区用气的质量，具有较大的社会效益。
11.3 环境经济损益分析
本项目的环境保护投资计算方法为：凡为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资应全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资应按不同比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资可按实际计入。
（1）本项目污染治理和保护环境所需的设施、监测措施和工程设施均为环保设施，为保护环境所采取的各项措施所需资金列入环保投资。
（2）凡属于生产需要又具有环保性质的建设方式或工艺生产设施按一定比例计入环保投资，如回收及综合利用设施、运营阶段的预防泄漏的防腐措施、应急设施等。
12 环境影响评价结论

12.1 项目基本概况

宜昌力能液化燃气有限公司是一家从事天然气的液化、储备、运输、调峰和销售的民营企业。该公司已建有一套30×104Nm3/d的天然气预处理装置和天然气液化装置，由于天然气预处理净化系统运行不正常，尤其是现有项目脱碳工艺达不到净化指标，因此企业计划对现有装置进行改造以确保企业稳定运行，发挥现有生产装置应有作用。
本项目在现有30万立方米/日液化天然气调峰项目净化系统的基础上进行技术改造，其主要内容为调整脱碳、脱水及脱烃工艺，并新增压缩增压装置、气化站及配套装置及天然气分装站，新增2台锅炉，其他辅助设施依托原厂区公辅设施解决，形成30万立方米/日液化天然气的生产处理能力。

12.2 产业政策符合性分析
本项目为天然气液化技改项目，项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）要求。

本项目属于清洁能源项目和保障城区居民、工商业冬春季用气的民生工程。因此，项目与宜府发〔2017〕27号文及宜府发〔2018〕17号文相符。

项目符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》及清江北岸组群红花套高坝洲分区产业规划的要求。
12.3 评价区环境质量现状及评价

12.3.1 环境空气质量现状

评价区域PM10、SO2、NO2的日均值浓度监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
12.3.2 地表水环境质量现状

监测统计结果表明，长江（宜都段）2个监测断面的pH值、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷六项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。
12.3.3 地下水质量现状

监测结果表明：各地下水监测井所检测的pH值、总硬度、氨氮、溶解性总固体、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物及耗氧量的浓度均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。

12.3.4 声环境质量现状

项目厂界各测点声环境质量均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A），夜间55dB（A）标准限值要求。

12.4 环境影响预测评价结论
12.4.1 环境空气影响评价结论
根据环境空气预测，各污染源的颗粒物、二氧化硫、NOx的最大落地浓度出现距离在55m，占标率最大的是导热油锅炉系统NOx的6.01%，从大气污染物浓度预测角度来讲，项目选址可行。

12.4.2 地表水评价结论
本项目无生产废水排放，不新增劳动定员，即不新增生活污水。本次技改对区域地表水不会产生影响。

12.4.3 对地下水影响评价
本工程的冷却水循环使用不外排，循环水池采用混凝土硬化并防渗处理；因此，本工程废水对地下水没有影响。

12.4.4 固体废物环境影响评价
本项目产生的固体废物均做到了外售综合利用和妥善处置，因此本项目产生的固体废物对周围环境产生的影响较小。

12.4.5 声环境影响评价

根据噪声预测结果可知，厂界昼间噪声等效声级预测范围在53.17-53.92dB（A）之间，夜间噪声等效声级预测范围在43.59-48.84dB（A）之间，各测点等效声级值差别不大，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间：65dB（A），夜间55dB（A））的要求。
12.5 环境保护措施

本项目产生的锅炉废气分别经8m高排气筒排放，排放浓度均达标；项目产生的一般工业固体废物中的纯水制备过程中产生的废膜交由物资供应商回收利用，原料气过滤脱除的颗粒杂质和生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；本项目脱汞工艺更换的废吸附剂、脱硫工艺更换的废吸附剂和设备检修产生的废矿物油等危险废物交由湖北汇楚危险废物处置有限公司进行安全处置；项目分别采取隔声、安装消声器、减振垫等措施加以控制。
本工程在严格落实各项环保措施后可满足当地环境空气、地下水、地表水环境、声环境功能区划，固废可得到妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。
12.6 环境风险
通过加强管理、从多方面积极采取防护措施，项目发生环境风险事故的概率较低。
12.7 总量控制

由工程分析及环境影响预测可知，项目VOCS削减2.24t/a，新增锅炉废气，根据核算，增加烟尘0.15t/a、SO20.075t/a、NOX1.998t/a。
本项目建成投入营运后，在达标排放及环境质量达标情况下，全厂污染物排放总量控制在下述指标内：

烟尘0.1586t/a、SO20.089t/a、NOX2.065t/a。

12.8 总结论

宜昌力能液化燃气有限公司30万m3/d天然气液化调峰工厂技术改造项目符合国家产业政策要求，项目建设符合宜都市总体发展规划和相关规划要求，厂址选择可行，落实各项治理措施后各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制要求，环境风险可控。在严格落实各项环保措施后可满足评价区域环境空气、地下水、地表水环境、声环境质量功能区划，固废得到妥善处置。从环保角度而言，项目建设具有环境可行性。


























































































































































� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���












































































































































































































































































































































PAGE  

[image: image18.wmf]调压计量

原料气

过滤

脱硫

计量调压

脱汞

脱碳

脱水

脱烃

液化

LNG

储罐

灌装

外运

重烃罐

缓冲罐

压缩增压

BOG

回收系统

导热油炉

潜液泵增压

气化器汽化

复热器复温

氮气循环制冷

氮气缓冲罐

液氮储罐

外购液氮

氮气缓冲

氧氮分离

空气净化

压缩机

空气

返气

再生

吹冷

S

1

G

6

G

3

G

2

G

1

S

3

S

2

事故放空

G

4

软水

锅炉

软水

下游用户

G

5

技改

技改

新增

外销

液态

气态

[image: image19.png]jotati]

[ |
Senm SFfRe
. T
. e 1
T SR TRRA
¥
. |
] HEEZ W
y  EER BRI [
W




_1599565617.unknown

_1599570636.unknown

_1599660777.unknown

_1600512919.vsd
脱盐水制备


锅炉


循环冷却水系统



_1601274567.vsd
原料天然气71740


液化天然气生产


原料气过滤脱除的颗粒杂质11.74


液化天然气产品68836.998


富重烃天然气
（液态）473.784


脱碳工艺中脱除的二氧化碳气体1518.27


脱硫工艺中脱除的硫3.15


脱水工艺中脱除的水分0.16


脱汞工艺中脱除的汞0.009


天然气（气态）129.132


锅炉燃烧766.757



_1600485080.vsd
调压计量


原料气


过滤


脱汞


脱碳


脱水


脱烃


液化


LNG储罐


灌装


外运


重烃罐


缓冲罐


脱硫


计量调压


压缩增压


BOG回收系统


锅炉


再生


导热油炉


吹冷


潜液泵增压


气化器汽化


复热器复温


氮气循环制冷


氮气缓冲罐


液氮储罐


外购液氮


氮气缓冲


氧氮分离


空气净化


压缩机


空气


返气


S1


G4


G6


G3


G2


G1


S3


S2


外销


事故放空


软水


软水


下游用户


G5


技改


技改


新增


液态


气态



_1599631324.unknown

_1599565708.unknown

_1599133326.unknown

_1599461408.unknown

_1599121183.unknown

