宜昌市建设领域磷石膏综合利用产品目录（第一批）

| 序号 | 目录 编号 | 产品 名称 | 适用范围 | 执行标准 | 生产单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JL-1 | 石膏砌块 | 抗震设防烈度8度及8度以下地区的工业和民用建筑中室内非承重墙体的砌筑。 | JC/T 698-2010 | 湖北三宏新型建材科技有限公司 | 胡士明 | 13872535162 |
| 2 | JL-2 | 石膏砌块 | 非承重的建筑物内隔墙。 | JC/T 698-2010 | 湖北力达环保科技有限公司 | 杨丹 | 13697280599 |
| 3 | JL-3 | 抹灰石膏 | 室内墙体抹灰粉刷工程。 | GB/T28627-2012 | 湖北力达环保科技有限公司 | 杨丹 | 13697280599 |
| 4 | JL-4 | 过硫磷石膏矿渣混凝土生态护坡构件 | 斜坡保护、护岸工程等生态环境治理等工程项目。 | JC/T2391-2017 Q/HCY01-2018 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 吕伟 | 15871585473 |
| 5 | JL-5 | 过硫磷石膏矿渣混凝土路缘石 | 公路路面边缘的界限和导水。 | JC/T2391-2017 JC/T 899-2016 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 吕伟 | 15871585473 |
| 6 | JL-6 | 磷石膏水泥基复合材料园林工艺制品 | 公园、公路、住宅等地具有景观作用的绿化、防护及隔断。 | JC/T2391-2017 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 | 吕伟 | 15871585473 |
| 7 | JL-7 | 石膏基内墙抹面剂（面层） | 内墙表层及乳胶漆打底，面层抹灰。 | GB/T28627-2012 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |
| 8 | JL-8 | 石膏基内墙抹面剂（底层） | 内墙找平，内墙底层抹灰。 | GB/T28627-2012 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |
| 9 | JL-9 | 石膏基内墙抹面砂浆 | 混凝土剪力墙、加气混凝土砌块、混凝土实心砖等基体的外墙内侧及各分户墙、内隔墙底层抹灰。 | GB/T28627-2012 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |
| 10 | JL-10 | 聚合物砌筑专用粘结剂 | 蒸压加气混凝土精确砌块砌筑。 | DB42/T 1238-2017 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |
| 11 | JL-11 | 石膏基嵌缝膏 | 墙面填缝（如线管槽等）。 | JC/T2075-2011 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |
| 12 | JL-12 | 外墙找平腻子 | 刮涂于粗糙的墙体表面，用于找平，涂料底层。 适用于真石漆打底，腻子、乳胶漆打底。 | JC/T157-2009 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |
| 13 | JL-13 | 外墙面层腻子 | 已找平的墙面，也可作涂料衬底。 | JC/T157-2009 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 周正奎 | 15072522988 |