市林业局机关视频监控系统改造及线路清理项目

竞争性谈判文件

宜昌市林业局

2018年12月12日

竞争性谈判邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，宜昌市林业局对其所需的 市林业局机关视频监控系统改造及线路清理项目竞争性谈判文件 采用竞争性谈判采购方式进行部门集中采购，欢迎合格的供应商参加竞争。

一、本项目竞争性谈判文件发放方式：供应商自行在“http://lyj.yichang.gov.cn/”网站上下载竞争性谈判文件，本文件免费发放。

二、采购内容及需求：（详见参数清单）。

三、本项目控制价为76,750.00元（人民币），报价不得超过控制价。工期为5天，质保期为2年。

四、供应商报名要求：参加本项目竞争性谈判的供应商必须于2018年12月16日17:30前将报名表（附件一）传真到宜昌市林业局，否则不能参加竞争性谈判。

五、接收供应文件时间及地点：

（一）时间：2018年12月17日9:00之前，逾期不收；

（二）地点：宜昌市林业局204室。
六、竞争性谈判时间及地点：

（一）时间：2018年12月17日9:00。

（二）地点：宜昌市林业局二楼会议室。
七、采购单位联系人及联系方式：

        联系人：汤超    联系电话：0717-6344729    传真：0717-6343671

                         宜昌市林业局

2018年12月12日

供应方须知

一、总则

（一）适用范围

本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述货物及相关服务的竞争性谈判采购。

（二）定义

1．“采购人”是指办理政府采购事宜的  宜昌市林业局  。

2．“供应商”指按照本文件规定获得竞争性谈判文件并参加谈判的供应单位。

二、合格的供应商应符合下列条件
（一）宜昌市2018年度办公自动化设备协议供货服务商； 
    （二）中国大陆境内合法注册的非联合体企业法人，能独立承担民事责任；

（三）在宜昌市内有固定的售后服务机构，具备相应的维护保养能力，包括拥有本次所要求出售货物的备件；

（四）具有同类项目的业绩合同（以合同或中标通知书为准，提供复印件）；

（五）在近三年内参加政府采购活动中，没有出现曾受任何警告处罚等不良记录;

三、供应文件编制及要求
（一）供应商应当按照采购人发出的竞争性谈判文件要求编制谈判供应文件，供应文件应当对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答。

    （二）供应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

    1．资格证明部分：

    （1）法人代表授权书原件（附件二）；

    （2）法人代表证明书原件（附件三）；

（3）被委托人、法定代表人身份证复印件；

    2．商务部分：
    （1）谈判申请函（附件四）；

    （2）公司营业执照副本复印件；
    （3）公司税务登记证复印件；

（4）公司组织机构代码证复印件；

（5）分项报价表； 

    3．技术部分：

（1）设备参数证明材料；
（2）原厂授权和售后服务承诺函；

（3）供应商认为需要提供的其他文件；

    （三）供应文件的签署、装订及修改：本项目供应文件资格证明部分、商务部分及技术部分可以合并装订，提交一份正本和二份副本，正副本必须独立包装，并在每一份供应文件及其包装袋上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。供应文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，并由经正式授权的供应商代表签字。正副本独立包装袋上必须注明项目名称、项目编号、所投设备的包号及设备名称、公司名称、联系人、联系电话等，在公司名称和包装袋封口外盖上公章。除供应商对错处作必要修改外，供应文件中不许有加行、涂抹或改写。电话、传真形式的报价概不接受。

（四）供应文件报价：严格按照采购人提供的设置（包括品牌、型号、技术参数）报价，供应报价以人民币为结算单位，应包括设备价格、税金、运费及安装等全部费用。

（五）供应文件有效期：供应文件从开启供应文件之日起，供应有效期为90天。特殊情况下，采购方可于供应文件有效期期满之前，要求供应方同意延长供应文件有效期。供应方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须以是书面文件。对于同意该要求的供应方，采购方不允许其修改供应文件。

（六）竞争性谈判文件的修改：采购人在规定的截止时间前，可以对竞争性谈判文件进行修改，并在宜昌市林业局“http://lyj.yichang.gov.cn/”网站上发表公告，请供应商予以关注。
（七）供应商供应文件的补充、修改或者撤回：供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的供应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面通知采购人。补充、修改的内容为供应文件的组成部分。
  四、开展竞争性谈判
    （一）谈判小组：谈判小组依法由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。
    （二）谈判供应商：参加谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其授权委托人。
    （三）谈判程序：
    1．主持人宣布评审纪律，谈判小组所有成员及相关工作人员签名确认；

2．实质性响应审查。谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，从供应商递交供应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应；
    3．按照递交响应性文件先后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

    4．谈判小组所有成员集中与单一供应商就有关技术、价格、交货期、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判小组及有关当事人严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关的供应商的技术、价格和其他信息；

    5．谈判小组可以修改谈判文件，但涉及实质性变动的，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

    6．谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；
    7．谈判小组将根据符合竞争性谈判文件要求确定成交供应商，并将结果在宜昌市林业局“http://lyj.yichang.gov.cn/”网上公布；

    8．谈判小组不向落选方解释落选原因，不退还供应文件。
    （四）谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。
    五、成交通知书

    采购结果确定后，采购人将在宜昌市林业局“http://lyj.yichang.gov.cn/”网上发布采购结果。在三个工作日内无异议，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

六、签订合同
成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，合同条款不得与竞争性谈判文件和供应商的供应文件内容有实质性偏离。
  七、出现下列情况者，视为无效供应文件，将不作评审

    （一）没有在采购人规定的时间内提交供应文件的；

    （二）供应商不符合本项目规定的合格供应商应具备的条件的；
    （三）供应文件无法人或法人代表签字、无加盖供应单位公章、或签字者无供应商法人代表有效委托书的；
    （四）供应文件无密封或密封后封口处无加盖供应单位公章的；
    （五）供应商没有按照采购人发出的竞争性谈判文件要求编制谈判供应文件，或供应商的供应文件没有对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答的。

市林业局机关视频监控系统改造及线路清理项目参数清单

	序号
	设备名称
	参数指标
	单位
	数量

	1
	枪式摄像机
（200万网络红外）
	具有200万像素CMOS传感器。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于110米。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。
不低于IP67防尘防水等级。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
	台
	6

	2
	枪式摄像机
（400万网络红外）
	具有400万像素CMOS传感器。
最大分辨率2560x1440。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
★最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于85米。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
可开启或关闭智能后检索功能。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。
不低于IP67防尘防水等级。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	3

	3
	枪式摄像机
（200万网络红外）
（带补光灯）
	具有200万像素CMOS传感器。
★内置2颗白光补光灯。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
★最低照度彩色：0.0004lx。
★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。
需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
需具大于105dB宽动态。
需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。
可开启或关闭智能后检索功能。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。
摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP67防尘防水等级。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
	台
	1

	4
	半球式摄像机
（200万网络红外）
	具有200万像素CMOS传感器。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于50米。
需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP67防尘防水等级。
需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
	台
	21

	5
	硬盘录像机
（32路8盘位双网口数字）
	★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路
★支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
★支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警
★支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图
★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字
★可接入双目摄像机进行预览和回放
支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）
支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录
支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放
支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可按关键字搜索录像，可修改POS信息的字体大小和颜色，
支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC

支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览
支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像
支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能
可设置主码流、子码流、第三码流进行录像
支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件
支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出
可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像
支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式
可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像
支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选
支持录像打包时间1-300分钟可设置
支持双码流同时录像
支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边形、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置
	台
	1

	6
	监控硬盘
	4T监控级硬盘
	块
	8

	7
	网线
	超5类网线
	箱
	6

	8
	光纤跳线
	单模单纤
	根
	21

	9
	光纤交换机
	8口千兆光纤交换机
支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
接口：8个1.25Gbps SC光纤接口；2个100/1000M RJ45口
传输介质：
网线：超五类或以上UTP和STP；光纤：9/125um单模光纤
使用环境：

工作温度：0℃～40℃；存储温度：-40℃ ~ 70℃；工作湿度：10%~90% RH不凝结；存储湿度：5%～90%RH 不凝结
每端口数据传输速率：2Gbps全双工
	台
	2

	10
	POE交换机
	8口POE 
提供8个10/100 Base-T RJ45端口，2个10/100/1000 Base-TRJ45端口和1个独立千兆SFP端口。

所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
8个10/100 Base-T RJ45端口支持PoE+供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。

符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达124W，单端口最大PoE输出功率为30W。

自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。

PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。
主机低功耗设计，风扇加强散热，保证产品稳定运行。

设备满足国家CCC标准，完全符合安规要求，使用安全可靠。
即插即用，无需配置，简单方便。

用户可通过电源指示灯(Power)、端口状态指示灯（Link/Act）轻松了解设备工作状态。
	台
	10

	11
	光模块
	千兆单模单纤光模块
	个
	26

	12
	立柱
	白色镀锌钢，双头90度枪机立柱（含万向头）
	根
	2

	13
	支架
	枪机万向支架
	个
	8

	14
	安装辅材
	含线管、扎带、标签、水晶头等所有辅材
	批
	1

	15
	施工费
	含设备安装、路面开槽回填、绿化开挖埋线及原模拟信号监控线路拆除，原雪亮工程监控线路优化改造等
	批
	1


注：1. 带★项指标需提供公安部检测报告证明。

2. 监控设备需提供原厂授权和售后服务承诺函（提供厂商鲜红公章），且摄像机和硬盘录像机为同一品牌。
附件一

采购项目报名表

	项目编号
	

	项目名称
	

	报名单位
	

	单位地址
	

	营业执照编号
	

	纳税人编码
	

	联系人
	
	联系电话
	

	手机
	
	传真号码
	

	


说明：报名表请于2018年12月16日17：30前传真或送到宜昌市林业局。如无传真报名，将不能参加本项目的竞争性谈判，宜昌市林业局将不接收供应文件。

                                                 报名单位（盖章）：

                                                        年    月    日
附件二

法人代表授权书
宜昌市林业局：

    兹委托（被委托人姓名、职务）        （居民身份证编号：                ）为我单位的授权代表，代表我单位就  （项目名称）          （项目编号：     ）签署供应文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。
授权委托单位（盖单位章）：        （名称）                       
法定代表人（签名）：                 联系电话：                  

    授权代表人（签名）：                 联系电话：                  

日    期：     年    月     日

附件三

法定代表人证明书

　

　　         同志在我公司（或者企业、单位）任     （董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

　　特此证明

    附：法定代表人性别：      年龄：     身份证号码：                 

联系电话：               营业执照号码：                       

公司：（加盖公章）

 年   月   日

附件四
谈判申请函
致：宜昌市林业局：

根据贵局                  项目的竞争性谈判邀请，我公司正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表本公司提交供应文件正本壹份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、按照竞争性谈判文件要求的总报价为人民币（大写）             元。

二、我方同意按照贵方要求提供与本项目有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的供应商中选。

三、一旦我方中选，我方将根据竞争性谈判文件的规定和我方相关的承诺严格履行合同。

四、我方已详细审查采购人发出的竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参加资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
五、我方提交的供应文件自开启之日起有效期为90日。

六、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购单位工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
七、与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

             供应商名称：         （盖公章）               

             供应商法人代表姓名、职务：            

地址：                  邮编：                

             电话：                传真：                   

             授权代表签字：                                 
             日  期：           年          月           日   






被委托人身份证复印件











法定代表人身份证复印件








PAGE  
1

