当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目环境影响报告书

前言

1项目背景

塑料因具有较好的透明性和耐磨性，且化学性质稳定、耐冲击能力强、质量轻、绝缘性好、强度高、不会腐蚀，在生产、生活中得到了广泛的应用，给人类带来巨大好处，同时也留下无穷的后患—白色污染。我国塑料制品产量、用量居全球第一，人均年消费塑料三公斤左右，白色污染程度居全球第四，废弃塑料造成的白色污染越来越严重，并使生态环境遭受严重破坏。

将废旧塑料加工成颗粒，不仅可以有效地减少“白色污染”，而且能够变废为宝，节能能源，保护环境。塑料的重新回收再循环利用已成为塑料工业今后发展的重点和热点，其社会意义和经济效益不言而喻。当阳市昌瑞再生资源有限公司拟投资5500万元建设年产3万吨再生塑料颗粒项目，项目建设地点位于当阳市坝陵化工园区天维通旁，总用地面积25.62亩，主要建设聚丙烯颗粒生产线2条，聚乙烯颗粒生产线3条及配套公辅工程，利用废旧塑料为原料，采用熔融挤出造粒技术，生产聚乙烯（PE）再生颗粒18000t/a，聚丙烯再生产颗粒12000t/a。2018年10月当阳市发展和改革局为项目颁发了备案证，登记备案项目编码2018-420582-42-03-067253。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，在项目可行性研究阶段应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版及其修改单），项目属于“三十、废弃资源综合利用业 86废塑料再生利用”类项目，需编制环境影响报告书。为此，当阳市昌瑞再生资源有限公司于2018年11月委托南京向天歌环保科技有限公司承担“当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目”环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织相关人员对建设现场和周边区域进行了踏勘，并开展了全面的环境调查、环境监测和资料收集工作，通过综合整理和认真分析、研究，并按照国家及行业环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了《当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈环境保护管理部门审批。
2环评工作过程

项目环境影响评价工作分三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段，具体流程见图2.1-1。
[image: image26.jpg]"é’lf e(

\*I(l

oA

e afe

X +II)'

N





图2.1-1   环境影响评价工作程序图
调查分析和工作方案制定阶段：2018年11月10日评价单位接受环评委托后，评价技术人员收集项目设计方案及相关规划等基础资料，对现场初步调查，对项目进行初步工程分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准等。

分析论证和预测评价阶段：2018年11月20日~11月30日开展对评价范围内环境质量现状进行调查与资料收集工作，同时对项目工程进行详细分析，确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测与评价及各专题环境影响分析与评价。

环境影响报告书编制阶段：在各环境要素及专题影响分析的基础上，提出环境保护措施，并对项目产业政策、选址规划等符合性进行分析，提出环境管理及环境监测要求，明确给出项目建设环境可行性的评价结论。
3关注的主要环境问题

（1）项目选址的环境可行性。
（2）项目设计采取的污染治理措施的合理性、可行性和可靠性。
（3）建设区域环境现状和污染特征。
（4）项目“三废”排放特征（污染物种类、数量、排放方式及其采取的防治措施等），评价污染源能否稳定达到排放标准的要求。
（5）拟建项目在建设期和营运期废气、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响范围和程度。
（6）评价项目建成投产后，区域污染物排放总量的变化情况，正常生产时废气、废水排放状况是否达到排放标准和区域环境总量要求。
（7）可能出现的环境风险事故类型及其影响范围和程度。
（8）项目建设区域公众对项目建设的意见及要求。
4报告书主要结论

当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目符合国家产业政策，选址符合当阳市土地利用规划要求，符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》要求。在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，项目废气、废水、噪声可满足达标排放要求，固体废物全部得到妥善处置，污染物排放总量可满足相关总量控制指标要求，评价区域内环境空气、地表水和声环境仍可达到相应功能区划要求，环境风险水平是可以接受的。项目的建设从环境保护角度而言是可行的。

1 总则
1.1评价目的与原则

1.1.1 评价目的

依据国家和地方颁布的有关环保法规和政策，在环境影响评价工作中贯彻针对性、政策性、科学性和公正性的原则，突出“清洁生产”、“污染物排放总量控制”、“达标排放”的评述。针对项目的污染特征，预测和分析项目可能存在的环境影响，提出节能降耗、节水措施和污染防治对策，降低环境风险，为本项目的设计运行、环境监督及管理提供科学依据。通过本次评价，实现以下基本目标：

（1）通过现状调查与现场观测，掌握项目所在区域的环境质量现状并分析主要环境问题。

（2）通过工程分析，明确项目产生的主要环境影响因素，筛选主要环境影响因子，重点关注特征污染因子。通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测评价项目建设对周围环境的影响程度与范围。

（3）通过类比分析，明确项目可能产生的环境风险，并评价环境风险可接受程度，论证风险防范措施的有效性和可行性。

（4）根据项目的排污特点，通过类比调查及分析，论证污染防治措施的可行性，进行环境经济损益分析。

（5）根据评价结论，提出相应的污染防治措施建议，避免和减缓项目建设及运营可能产生的不利环境影响，实现环境、社会和经济的协调发展。
1.1.2 评价原则

项目遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则：环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。
（2）早期介入原则：环境影响评价应尽工程前作中，重点关注选址、工艺路线的环境可行性。

（3）完整性原则：根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境重点。

（4）广泛参与原则：环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

1.2编制依据

1.2.1 环境保护相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989 年12 月26 日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1989 年12 月26 日起施行；2014 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，2015 年1 月1 日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年7 月2 日通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国节约能源法>第六部法律的决定》修订，2016年9 月1 日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年6 月27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订通过，2018 年1月1 日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年8 月29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过，2016 年1 月1 日起施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年10 月29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，1997 年3 月1 日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年11 月7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正实施）；
（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008 年8 月29 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，2009 年1 月1 日起施行）；
（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年8 月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2004 年8 月28 日起施行）；
（9）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年12 月25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过，2011 年3 月1 日起施行）；
（10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年8 月30 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2007 年11 月1 日起施行）；
（11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31 号）；
（12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39 号）；
（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）；
（14）《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）；
（15）《全国主体功能区规划》（国发[2010]46 号）；

（16）《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）；
（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）》；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（20）《国土资源部、国家发改委关于发布实施<限制用地项目目录（2012 年本）>和<禁止用地目录（2012 年本）>的通知》；

（21）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017 年第682 号）；
（22）《地质灾害防治条例》（国务院令2003 年第394 号）；
（23）《危险化学品安全管理条例》（国务院令2011 年第591 号）；
（24）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令2017 年第44 号）；
（25）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环保部令2009 年第5 号）；
（26）《环境保护部关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48 号）；
（27）《关于未纳入污染物排放标准的污染物排放控制与监管问题的通知》（环发[2011]85 号）；
（28）《关于印发<长江中下游流域水污染防治规划（2011-2015 年）>的通知》（环发[2011]100 号）；
（29）《省委办公厅省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34 号）；
（30）《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第10 号）；
（31）《中共宜昌市委宜昌市人民政府关于宜昌市化工专项整治及产业转型升级意见》（宜发[2017]15 号）；
（32）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；
（33）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）；
（34）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）；

（35） 《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资[2016]370号）；

（36） 《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》（国发[2014]39号）；
（37） 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）
（38）关于发布《废塑料加工利用污染防治管理规定》的公告（国家环境保护部公告 2012 第 55 号）
（39）《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）。

1.2.2 地方及部门规章
（1） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监关协字[2004]56 号）；
（2）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）；
（3）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令2013 年第21 号）；
（4）《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第43 号）；
（5）《住房城乡建设部关于发布国家标准<建筑设计防火规范>的公告》（2014 年第517 号，2015 年5 月1 日起实施）；
（6）《危险化学品目录（2015 版）》（安全监管总局等十部门公告2015 年第5 号，2015 年5 月1 日起实施）；
（7）《省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定（鄂政发[2006]54 号）》（鄂政发[2006]54 号）；
（8）《中共湖北省委湖北省人民政府关于大力加强生态文明建设的意见》（鄂发[2009]25 号）；
（9）《省人民政府关于印发湖北省主体功能区规划的通知》（鄂政发[2012]106 号）；
（10）《湖北省大气污染防治条例》（1997 年12 月3 日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2004 年7 月30 日湖北省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修改）；
（11）《湖北省水污染防治条例》（2014 年1 月22 日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过，自2014 年7 月1 日起施行）；
（12）《湖北省土壤污染防治条例》（湖北省第十二届人民代表大会第四次会议于2016 年2 月1 日通过，现予公布，自2016 年10 月1 日起施行）；
（13）《省环保局关于进一步加强全省建设项目环境管理工作的通知》（鄂环发[2008]56 号）；
（14）《湖北省人民政府关于发展低碳经济的若干意见》（鄂政发[2009]51 号）；
（15）《湖北省人民政府办公厅关于印发<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批办法>的通知》（鄂政办发[2012]25 号）；
（16）《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》（鄂环发[2011]11号）；
（17）《宜昌市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函[2013]46 号）；
（18）《宜昌市城市环境空气质量达标规划（2014-2022 年）》；
（19） 《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）；
（20） 《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号）；
（21）《宜昌市大气污染防治实施方案》（宜府办发[2014]26 号）；
（22）《宜昌市大气重污染应急预案》（宜府办发[2014]29 号；
（23）《宜昌市城区扬尘污染防治管理办法》（宜府办发[2014]48 号）；
（24）《宜昌市城市总体规划（2011-2030 年）》；
（25）《宜昌市危险废物管理办法》（宜府令2008 年第136 号）；
（26） 《宜昌市实施水污染防治行动计划工作方案》（宜府发[2016]19号）；
（27） 《宜昌市环境保护局关于委托部分建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（宜市环[2014]19号）；
（28） 《关于开展主要污染物排污权交易活动的通知》（宜市环发[2016]48号）。
1.2.3 导则及技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（3）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；
（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610 -2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19 -20116）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

（12）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（13）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

（14）《国家危险废物名录》（2016 年本）；
（15）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
1.2.4 工程技术资料
（1）《当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目可行性研究报告》；

（2）业主提供的其他工程资料，如委托书、备案证等。
1.3 环境影响要素识别及评价因子筛选
1.3.1 环境影响要素识别
根据本项目主要污染源、污染因子及区域环境特征，从自然环境、生态环境和社会环境三方面分别进行施工期和营运期的要素识别。将本项目对环境的影响要素列于表1.3-1。

表1.3-1   环境影响要素识别一览表
	项目
	环境因素
	施工期
	营运期

	
	
	废气
	废水
	废渣
	噪声
	运输
	移民
	废气
	废水
	废渣
	噪声
	运输
	就业

	自然
环境
	地质地貌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	大气质量
	▲
	
	
	
	▲
	
	▲
	
	
	
	▲
	

	
	地表水质
	
	▲
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声学环境
	
	
	
	▲
	▲
	
	
	
	
	★
	▲
	

	
	植被
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	土壤
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	水生生物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地资源
	
	
	▲
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	

	社会

环境
	区域经济
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△
	☆

	
	农业生产
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	人群健康
	▲
	
	
	▲
	
	
	▲
	
	
	▲
	
	

	
	风景旅游
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	生活水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△
	☆


注：△轻微有利影响 ☆长期或中期有利影响 ▲短期或轻微不利影响 ★长期或中等不利影响。

本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的有利、不利影响，也存在长期的或有利或不利的影响。本项目施工期主要表现在厂房建设对自然环境中的大气环境、水环境、声环境要素产生一定程度的不利影响，施工期的不利影响为短期影响，随着施工期的结束而消失。营运期对环境的不利影响是长期存在的，主要表现在对自然环境中的环境空气、地表水、地下水环境和声环境方面，而对当地的经济发展和劳动就业均会起到一定的积极作用，有利于当地工业发展、劳动就业和交通运输增长。
1.3.2 评价因子的筛选
根据本项目污染物排放特征，结合厂址所在区域的环境质量现状，通过对项目实施后主要环境影响要素的识别分析，并对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的现状及影响评价因子见表1.3-2。

表1.3-2    评价因子一览表
	类别
	要素
	评价因子

	
	
	

	环境质量现状
评价
	环境空气质量现状
	SO2、NO2、PM10、总挥发性有机物

	
	水环境质量现状
	pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类

	
	区域环境噪声质量现状
	LeqdB（A）

	
	地下水质量现状
	pH值、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、挥发性酚类

	
	土壤质量现状
	pH、铜、铅、锌、镉、镍、铬、汞、砷

	环境影响预测及评价
	大气环境影响预测及评价
	非甲烷总烃、颗粒物

	
	水环境影响分析
	pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷

	
	噪声环境影响预测
	LeqdB(A)

	
	固体废物环境影响分析
	工业固废、危险废物

	总量控制
	  废气：颗粒物、非甲烷总烃；废水：COD、氨氮、总磷


1.4 评价等级与评价范围
1.4.1 评价等级
1.4.1.1 大气环境影响评价工作等级的确定
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），通过计算本项目主要大气污染物最大地面浓度占标准率Pi来确定大气影响评价等级的计算公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算处的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表1.4-1    评价工作等级判定表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据项目主要大气污染物最大地面占标率计算结果，正常工况下，非甲烷总烃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    有组织排放最大地面浓度占标率Pmax为2.34%，颗粒物有组织排放最大地面浓度占标率Pmax为1.04%；非甲烷总烃无组织排放最大地面浓度占标率Pmax为5.66%，颗粒物无组织排放最大地面浓度占标率Pmax为1.04%。因此，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。
1.4.1.2 地表水环境影响评价等级
本项目运营期外排废水主要为生活污水，废水排放量为9.6m3/d；废水中主要污染物为 pH、COD、氨氮、总磷等，水质复杂程度为中等；纳污水体为沮河，年均流量77m3/s，为中型水域规模，执行地表水 III 类水质标准。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，本次地表水环境影响评价为三级。

表1.4-2
  地表水环境影响评价分级判据

	项 目
	污水排放量
m3/d
	水质复杂程度
	三级

	
	
	
	地面水域规模
	地面水水质要求

	判定标准
	≤200
	复杂、中等、简单
	大、中、小
	I～V

	本项目
	9.6
	中等
	中（沮河）
	III（沮河）


1.4.1.3 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 1.4-3。
表1.4-3    地下水环境影响评价行业分类表

	项目类别
	I
	II
	III

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境敏感程度分级表，项目地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于 “155废塑料再生利用项目”，地下水环境影响评价项目类别为III类，根据表 1.4-3，确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1.4.1.4 声环境影响评价等级
项目评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区，周边敏感点相对较少，项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高值小于3dB（A），受影响人口变化不大，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），噪声评价等级确定为三级。
1.4.1.5 风险评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），进行物质危险性判定。风险评价工作级别划分依据见表 1.4-4。

表1.4-4     风险评价工作等级
	项目
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


本项目涉及的易燃和有毒有害物质，不构成重大危险源，项目选址不属于敏感区。依据环境风险评价导则中规定，判定本项目的环境风险评价等级为二级。

1.4.2 评价范围
根据确定的本项目评价工作等级，并结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，确定本项目各要素评价范围见表1.4-5。

表1.4-5   本项目评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评 价 范 围

	1
	环境空气
	二级
	以项目厂址中心，边长为5km的矩形区域

	2
	地表水
	三级
	沮河（当阳玉阳污水处理厂排污口上游500m至下游2500m，共计3000m河段）

	3
	地下水
	三级
	以项目区为中心，周边约6km2的范围

	4
	声环境
	三级
	项目区厂界周围200m内区域

	5
	风险评价
	二级
	以事故源为中心，半径为3km的圆形区域


1.5 评价内容与评价重点
1.5.1 评价内容
1）通过现状调查及资料收集，了解评价区域内的自然环境现状；环境敏感点和重点保护对象的分布情况；分析污染物扩散、迁移特点。

2）根据建设项目主要污染物排放状况，有针对性的开展区域环境空气、地表水、地下水和噪声的现状监测，掌握评价区域环境质量状况，进行环境质量现状评价。

3）进行建设项目的工程污染分析，论证项目的建设是否符合国家的产业政策。

4）分析建设项目生产过程中污染物的来源及污染物的排放状况；评价主要污染物是否达到国家规定的排放标准和区域污染物总量控制指标要求。

5）对项目建成投产后废气、废水、噪声及固体废物对环境污染影响的范围和程度做出定量预测或定性分析。

6）进行项目非正常及事故污染分析和预测，提出非正常和风险污染防治的对策措施。

7）对项目拟采取的污染防治措施进行论证，提出切实可行的污染防治对策和措 施。

1.5.2 评价重点
1）分析论证本项目与现有工程的依托关系。

2）分析项目生产工艺流程，在此基础上分析项目污染物产生量和排污状况，分析项目的水平衡、物料平衡，分析污染排放情况。

3）根据项目生产装置的生产工艺、技术及相关的原料、中间产品、产品等进行项目潜在危险及有害因素的分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》等相关规范、标准要求识别项目环境风险源，确定其功能单元中的重大危险源及涉及物质的危险性， 并对事故环境风险进行分析评价，提出相应风险防范应急措施和风险管理措施。

4）结合总量控制要求，分析项目总量来源，确定企业总量控制削减措施；分析项目污染物总量调剂及区域污染物平衡情况。

1.6 环境功能区划及评价标准
1.6.1 环境功能区划
根据环境功能区划及相关资料调查，项目所在区域功能属性见表1.6-1。

表1.6-1
  建设项目所在区域环境功能属性一览表

	编号
	项
目
	类
别

	1
	水环境功能区
	沮河为III类水功能区

	2
	环境空气质量功能区
	所在地属环境空气质量二类功能区

	3
	声环境功能区
	项目所在地属声环境质量3类区


1.6.2 环境质量标准

（1）环境空气
PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；总挥发性有机物参照执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度限值。

（2）地表水

沮河为 III 类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

（3）地下水
区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

（4）声环境
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
（5）土壤环境

项目所在区域土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
表1.6-2    环境空气质量标准

	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	
	
	年平均
	日平均
	1 小时平均
	

	1
	PM10
	70μg/m³
	150μg/m³
	－
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级

	2
	SO2
	60μg/m³
	150μg/m³
	500μg/m³
	

	3
	NO2
	40μg/m³
	80μg/m³
	200μg/m³
	

	4
	总挥发性有机物
	/
	600μg/m³（8h平均）
	/
	《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）


表1.6-3    地表水环境质量标准

	序号
	标准号
	标准名
	项 目
	III 类标准（mg/L）

	1
	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	pH
	6~9（无量纲）

	2
	
	
	COD
	≤20

	3
	
	
	BOD5
	≤4

	4
	
	
	氨氮
	≤1.0

	5
	
	
	总磷
	≤0.2

	6
	
	
	石油类
	≤0.05


表1.6-4    地下水环境质量标准

	项  目
	污 染 物
	浓度限值

	GB/T14848-2017

III类
	pH
	6.5-8.5

	
	氯化物
	≤250mg/L

	
	硫酸盐
	≤250mg/L

	
	氟化物
	≤1.0mg/L

	
	硝酸盐
	≤20mg/L

	
	亚硝酸盐
	≤1.0mg/L

	
	氨氮
	≤0.5mg/L

	
	氰化物
	≤0.05 mg/L

	
	挥发性酚类
	≤0.002mg/L


表1.6-5    声环境质量标准

	项目
	区域
	标准值

	厂界
	3类
	昼间
	65dB(A)

	
	
	夜间
	55dB(A)


表1.6-6     土壤环境质量标准

	项  目
	污 染 物
	第二类用地（mg/kg）

	
	
	筛选值
	管制值

	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）
	砷
	60
	140

	
	镉
	65
	172

	
	铜
	18000
	36000

	
	铅
	800
	2500

	
	镍
	900
	2000

	
	汞
	38
	82


1.6.3 污染物排放标准

（1）废气

项目废气中非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
表1.6-7    大气污染物排放标准
	污染源
	污染因子
	高度（m）
	排放标准
	标准名称

	
	
	
	有组织
	无组织
	

	
	
	
	排放标准

mg/m3
	单位产品非甲烷总烃排放量
	排放标准
	

	熔融
造粒
	非甲烷总烃
	15
	60
	0.5kg/t产品
	4.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

	
	颗粒物
	
	20
	/
	1.0 mg/m3
	

	
	臭气浓度
	
	2000
（无量纲）
	/
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


（2）废水

项目生活废水经化粪池处理后排入当阳市玉阳污水处理厂，执行当阳市玉阳污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水排放标准见表1.6-8。

表1.6-8
  项目废水排放执行标准

	项 目
	pH
	COD
	NH3-N
	总磷
	SS

	当阳市玉阳污水处理厂接管标准
	6~9
	240
	20
	3
	180

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级
	6~9
	500
	45
	8
	400


（3）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表1.6-9   工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

	项目
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	标准级别

	厂界
	65
	55
	3类


1.7环境保护目标
根据对该项目建设区域环境现状调查，以及环境敏感对象的分布及工程污染特点，确定评价区域主要环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1     主要环境保护目标一览表

	名称
	方位
	相对距离（m）
	功能
	说明

	何畈村四组
	N
	200～400m
	60户，约150人
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准

	何畈村一组
	E
	120m～230m
	19 户，约40 人
	

	沮河
	W
	2000
	中河，年均流量77m3/s
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求


2原有工程概况
2.1原有工程概况
当阳市石磊塑料厂位于当阳市两河镇富里寺村，该企业于2012年投资60万元建设年产2000吨再生塑料颗粒项目，项目于2013年6月14日取得当阳市环境保护局批复（当环审〔2013〕14号），项目于2013年8月21日通过了当阳市环境保护局组织的竣工环保验收（当环验〔2013〕13号）。
2.2原企业基本情况
企业名称：当阳市石磊塑料厂 

企业位置：当阳市两河镇富里寺村
建设规模：建设废塑料再生颗粒生产线2条，年产2000吨再生塑料颗粒。

总投资额：60万元
劳动定员：员工总数6人。
2.3原有工程组成

原有项目工程组成见表2.3-1。
表 2.3-1   原有工程组成一览表
	项目组成
	名称
	建设内容

	主体工程
	生产车间
	1栋，布置废塑料再生颗粒生产线2条

	
	仓库
	成品仓库1个

	公用工程
	供水系统
	市政统一供水

	
	排水系统
	雨污分流； 生产废水经沉淀后循环使用；生活废水经化粪池处理后用于农田灌溉

	
	供电系统
	市政统一供电

	环保工程
	废气
	加热熔融废气采取水吸收装置处理后由15m高排气筒排放

	
	废水
	生产废水经沉淀后循环使用；生活废水经化粪池处理后用于农田灌溉

	
	噪声处理
	厂房隔声、基础减振

	
	固废
	生活垃圾委托环卫部门清运；边角料回用；沉淀池污泥采取填埋处理


2.4原有工程工艺流程及产污环节
2.4.1原有工程工艺流程

[image: image2.emf]搅拌清洗

清洗废水

废塑料

筛选 加热至熔融 挤塑 冷却

切粒 成品

固废

有机废气

边角料


图2.4-1
 原有工程工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

外购经过分拣的废塑料，运至厂内后，倒入清洗水槽中，通过水槽中的搅拌机搅拌并采取水流冲洗，浮选出的塑料送入挤塑机料斗，通过电能加热使塑料呈熔融状态，挤出成型，在冷却水槽中冷却，再经切粒机加工成塑料颗粒制品。
2.4.2原有工程污染物产生和治理情况
表2.4-1   工程污染源及治理情况
	项目
	主要污染物
	主要治理措施

	废气
	工艺废气
	非甲烷总烃
	采取水吸收装置处理后由15m高排气筒排放

	废水
	生活废水
	化学需氧量、氨氮
	经化粪池处理后用于农田灌溉

	
	工艺废水
	化学需氧量、氨氮
	经沉淀后循环使用

	噪声
	设备
	等效 A 声级
	厂房隔声、基础减振

	固废
	生活垃圾
	/
	环卫部门清运处置

	
	边角料
	/
	回收利用

	
	沉淀池污泥
	/
	采取填埋处理


2.5原有工程主要污染物达标排放情况
2.5.1废气达标排放情况

原有工程有组织废气污染物排放汇总见表2.5-1，公司厂界无组织废气监测结果见表2.5-2。

表2.5-1  原有工程有组织废气排放情况

	污染源
	污染物
	排放情况

	
	
	浓度（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	风量（m3/h）

	加热熔融废气
	非甲烷总烃
	1.87
	0.0028
	1500


表2.5-2  原有工程无组织废气监测结果

	监测因子
	监测结果
	1#厂界东侧
	2#厂界南侧
	3#厂界西侧
	4#厂界北侧

	非甲烷总烃
	监测值（mg/m3）
	1.76~1.83
	1.80~1.88
	1.84~1.99
	1.69~1.88

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果表明：有组织废气中非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB14554-1993）二级标准（非甲烷总烃：120mg/m3）。厂界非甲烷总烃无组织监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB14554-1993）二级标准（非甲烷总烃：4.0mg/m3）。

2.5.2噪声达标排放情况

原有工程厂界噪声监测结果见表2.5-3。

表2.5-3    厂界噪声监测结果一览表

	监测点位
	昼间dB（A）
	标准限值

	1# 厂界东
	56.9~57.7
	昼间65夜间55

	2#厂界东
	57.0~57.6
	

	3#厂界北
	55.5~57.3
	

	4#厂界北
	54.8~56.2
	

	5#厂界西
	53.6~53.9
	

	6#厂界西
	52.9~54.0
	

	7#厂界南
	52.6~53.1
	

	8#厂界南
	52.0~53.6
	


监测结果表明：厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
2.6总量控制
根据公司原有工程环评批复（当环审〔2013〕14号），原有工程排放总量控制指标为：COD 0.008 t/a，氨氮0.0012 t/a。
公司污染物排放情况见表2.6-1。
表2.6-1  全厂污染物排放汇总

	项目
	污染物
	排放量
	总量控制指标

	废气
	非甲烷总烃（t/a）
	0.02
	/

	废水
	COD（t/a）
	0
	0.008

	
	氨氮（t/a）
	0
	0.0012


本项目为迁建项目，即本项目投产后，原厂关闭。原厂污染物排放总量将替代一部分本项目的排放总量，替代量为：COD0.008t/a，氨氮0.0012t/a。
2.7原有工程存在的环境问题
根据验收监测报告可知，原有项目基本落实了环评及批复中提出的各项环保措施，项目已履行环保“三同时”手续，各环保设施运行基本正常，各类污染物排放达到相关标准，原有工程不存在其他环境问题。
3拟建工程概况

3.1项目基本情况

项目名称：当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目
建设单位：当阳市昌瑞再生资源有限公司
建设地点：当阳市坝陵化工园区天维通旁

建设性质：新建
项目投资：5500万元

登记备案项目代码： 2018-420582-42-03-067253
3.2建设地点及周边概况

项目建设地点位于湖北省当阳经济开发区坝陵工业园内，项目用地性质工业用地。项目西侧为二期预留用地；北侧为空地；南侧为史丹利化肥当阳有限公司；东侧为空地。项目东侧120m外为何畈村一组，北侧200m外为何畈村四组。
项目地理位置详见附图一。
3.3 项目建设内容
项目总用地面积25.62亩，主要建设聚丙烯颗粒生产线2条，聚乙烯颗粒生产线3条，项目主要组成见表3.3-1。
表3.3-1  项目工程组成一览表

	工程类别
	工程名称
	建设内容

	主体工程
	1#造粒车间
	建筑面积2400m2，布置聚丙烯造粒生产线2条，聚乙烯造粒生产线3条。

	
	2#分拣车间
	建筑面积1800m2，用于原材料的分拣。

	储运工程
	1#原料仓库
	建筑面积1800m2， 用于原料储存。

	
	2#成品仓库
	建筑面积1500m2，用于成品储存。

	公辅工程
	办公楼
	1 栋办公楼，总建筑面积 900m2。

	
	供电
	项目用电由坝陵工业园区电网接入，总用电量为600万kW.h/a。

	
	供水
	项目用水由市政给水管网供给，生产、生活、消防共用一个给水系统，给水管道沿厂区环状布置，埋地敷设。项目新鲜水用量24000m3/a

	
	排水
	厂区排水采取清污分流制，雨水、清净下水通过厂区雨水管网排至市政雨水沟，生活污水经化粪池处理后排污当阳市玉阳污水处理厂，工艺废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。

	环保工程
	废水
	生活废水
	化粪池，处理规模≥10m3/d，生活废水经化粪池处理后排入当阳市玉阳污水处理厂。

	
	
	工艺废水
	污水处理站一座，设计处理规模500m³/d，废水处理采用“初沉+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”工艺。

	
	废气
	造粒废气
	造粒废气收集经水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放

	
	噪声
	厂房隔声，基础减振、设密闭隔声间、风机进出口安装消音器等

	
	固废
	危险废物
	危废暂存间，废活性炭、废机油等需交有危废处理资质的单位处理。

	
	
	生活垃圾
	垃圾箱，生活垃圾由环卫部门清运处置

	
	
	一般工业

固废
	一般固废暂存间，非塑料类杂质交环卫部门清运处置
；污水处理站污泥采用板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置；废滤网由生产厂家回收利用

	
	风险
	事故池
	在污水处理区建事故水池一座，有效容积250m3。用于储存事故状态下工艺废水、消防废水。


3.4产品方案及质量标准
项目年产30000吨再生塑料颗粒，其中聚丙烯塑料颗粒12000吨/年，聚乙烯塑料颗粒物18000吨/年。

项目依材料性能将其分级为I级回料、II级回料、III级回料。本项目产品分级标准见表3.4-1。
表3.4-1    回收废旧塑料再生造粒分级要求
	回料级别
	色泽
	密度（g/cm3）
	熔体流动速率（g/10min）
	力学性能

	I
	接近全新料
	＜1.0
	2.0~6.0
	达到对应新料性能指标90%

	II
	浅色
	1.0~1.1
	有轻微波动
	低于90%但较稳定

	III
	深色或杂色
	＞1.1
	波动较大
	低于90%但波动较大


3.5原辅材料及能源消耗

3.5.1 原辅材料消耗

本项目回收的废旧塑料如大棚塑料、编织袋、塑料厂产生的废料等为原料。本项目使用的废塑料仅为废聚乙烯（PE）和聚丙烯塑料（PP），按照种类在原料库内分开存放，原料来源符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），废塑料的回收按原料树脂种类进行分类，并严格区分废塑料来源和原用途，禁止回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。项目原料来源符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）规定，禁止回收和再生利用进口废塑料。

项目主要原辅材料消耗情况见表3.5-1。
表3.5-1   项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	消耗量
	来源

	1
	废聚乙烯塑料
	19005.6t/a
	周边废旧塑料交易市场

	2
	废聚丙烯塑料
	12670.4t/a
	

	3
	活性炭
	4 t/a
	外购


本项目原料为废水泥袋子（主要成分聚丙烯）、废大棚塑料（主要成分为聚乙烯），聚丙烯、聚乙烯理化特性见表3.5-2。
表3.5-2  理化特性表
	原料名称
	聚丙烯（PP）
	聚乙烯（PE）

	物理性能
	无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万到15万。成型性好，但因收缩率大（1%-2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。
	是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯是通过乙烯（CH2=CH2）的发生加成聚合反应而成的，分子结构是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡。

	力学

性能
	结晶度高，结构规整，具有良好的力学性能，其强度和硬度、弹性都比较好，但在室温和低温下冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。
	从其拉伸时的应力－应变曲线来看，聚乙烯属于一种典型的软而韧的聚合物材料。聚乙烯拉伸强度比较低，表面硬度也不高，抗蠕变性差，只有抗冲击性能好。

	热性能
	具有良好的耐热性，熔点在164-170℃，裂解温度≥350℃，制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不收外力的情况下150℃也不变形，脆化温度为-35℃。
	具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），熔点在132-135℃，裂解温度≥380℃，脆裂温度-70℃

	燃烧性
	丙烯具有燃烧性，易燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。
	易燃，离火后继续燃烧，并放出与石蜡燃烧时相同的气味；燃烧时，火焰尖部呈黄色，底部呈蓝色；烟少。

	化学
稳定性
	化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀。
	化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂。

	电性能
	高频绝缘性能优良，几乎不吸水，绝缘性能不受湿度的影响，具有较高的介电系数，其抗电压、耐电弧性很好，但静电度高，与铜接触易老化。
	吸水性小，电绝缘性能优良


3.5.2 能源消耗

本项目能源消耗情况见表3.5-3。
表3.5-3  能源消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	消耗量

	1
	新鲜水
	m3/a
	24000

	2
	电
	万Kw.h
	600


3.6生产设备

项目主要生产设备见表3.6-1。

表3.6-1   项目设备清单一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	破碎机
	SP-800 型
	5台

	2
	搓洗机
	SQX-400 型
	10台

	3
	塑料造粒机组
	ZS-230 型
	5套

	4
	切粒机
	GQ-200 型
	5台

	5
	水泵
	/
	5个

	6
	风机
	/
	1台

	7
	污水处理站
	/
	1套

	8
	废气处理设施
	水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附
	1套


3.7公用工程
3.7.1供电
项目用电由坝陵工业园区电网接入，总用电量为600万kW.h/a。

3.7.2给排水
（1）给水
项目用水由市政给水管网供给，生产、生活、消防共用一个给水系统，给水管道沿厂区环状布置，埋地敷设。项目新鲜水用量24000m3/a。

（2）排水
厂区实行雨污分流制，污水实行分质处理。
雨水、清净下水通过厂区雨水管网排至市政雨水沟；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，由园区管网排入当阳市玉阳污水处理厂；工艺废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。
3.7.3消防

本项目建筑物耐火等级为三级。室外消防用水量为15L/s，室内消火栓用水量为10L/s，延时2h。各生产场所按规定配置消防器材，厂内建筑物防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。
3.7.4储运工程

（1）原材料贮存
项目建设原料仓库1个，建筑面积1800m2，用于原材料储存。
（2）成品储存

项目建设成品仓库1个，建筑面积1500m2，用于成品储存。
（3）运输

本项目工厂内运输采用行车、叉车、平板车。厂外运输主要为铁路、公路运输或水运。除工厂自有货车运输外，将利用社会运输力量完成。
3.8平面布局

厂区主要分为造粒车间、分拣车间、办公区、原料堆存区、成品堆存区，各分区相互独立，自成体系，避免相互影响。造粒车间、成品仓库位于厂区北侧，原料仓库与分拣车间位于厂区南侧，与周围的辅助设施便于配合和协调管理；办公区位于厂区东南角；污水处理站位于厂区东南侧，处于下风向。厂区道路、水、电、消防规划合理，安全可靠，厂区设有一个进出口，便于实现人流、物流分开。厂区平面布置图见附图二。

3.9劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为80人，全年生产工作时间为300 天，采取“三班工作制”，24小时生产，年工作7200h。
3.10项目实施进度

项目预计于2019年3月开工建设，2019年10月建成，投入试运行。

4 工程分析

4.1 工艺流程分析
项目主要以周边废品收购站回收的废聚丙烯（PP）塑料、聚乙烯（PE）塑料为原料，通过人工筛选出杂质，再将废旧塑料破碎成小块，用清水进行冲洗，洗净后的塑料通过造粒机进行热熔加工、挤出造粒，形成产品。
项目生产工艺流程及产污节点见图4.1-1。


[image: image3.emf]冷却成型

废塑料

人工分拣

清洗

热熔挤出

非塑料类杂质

湿式破碎

切粒

包装

噪声

噪声 、 废水

废气 、 噪声 、 固废

水

冷却水

水

噪声 、 固废


图4.1-1   项目工艺流程及产排污节点图

工艺流程说明：
（1）人工分拣
对回收的废塑料进行人工分拣，将一些非塑料类杂质（铁丝、木头等）去除。
该工段会产生非塑料类杂质。
（2）湿式破碎
分选后的废塑料送入破碎机进行破碎，破碎后的塑料为不大于1公分的片状塑料。本项目采用湿式破碎，不会产生破碎粉尘。破碎工段水随物料进入后续清洗工序。

该工段破碎机会产生噪声。
（3）清洗
破碎后的废塑料进入清洗工序，该工序采用半机械化的方式，片状废塑料在水槽中进行机械搅拌、清洗。根据建设单位提供的资料，本项目清洗工段不使用化学品（清洗液）清洗。

该工段会产生噪声、清洗废水，清洗废水进入厂区污水处理站处理后回用。

（4）热熔挤出
清洗后的塑料进入造粒机，造粒机采用电加热至180-280℃，使塑料成为熔融状态，然后挤出成条状。
该工段会产生噪声和废过滤网。
根据业主提供资料，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，热熔挤出工段会产生造粒废气，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物和臭气浓度，造粒废气经水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。
（5）冷却成型

条状塑料经循环冷却水进行冷却成型。

（6）切粒、包装
成型后的细条状塑料送入切粒机，切割成颗粒状塑料。用编织袋进行包装后贮存于仓库。
该工段会产生噪声及不合格品。
4.2 物料平衡和水平衡

4.2.1物料平衡

项目物料平衡见表4.2-1及图4.2-1。
表4.2-1   项目物料平衡表
	序号
	投入
	产出
	备注

	
	名称
	耗量（t/a）
	名称
	产量（t/a）
	

	1
	废乙烯塑料
	19005.6
	非塑料类杂质
	1500
	环卫部门清运处置

	2
	废丙烯塑料
	12670.4
	废水处理设施污泥（不含水）
	140
	环卫部门清运处置

	
	
	
	非甲烷总烃
	30
	采取水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附处理

	
	
	
	颗粒物
	6
	

	
	
	
	聚乙烯塑料颗粒
	18000
	产品

	
	
	
	聚丙烯塑料颗粒
	12000
	

	合计
	
	31676
	
	31676
	



[image: image4.emf]分选

废乙烯塑料

19005.6

、 废丙烯塑料

12670.4

非塑料类杂质

1500

造粒 废气污染物 ： 非甲烷总烃

30

、 颗粒物

6

切粒 、 包装

边角料

150

聚乙烯塑料颗粒

18000

聚丙烯塑料颗粒

12000

破碎

清洗

进入废水处理设施污泥

140

（ 不含水 ）


图4.2-1  项目物料平衡图（单位：t/a）

4.2.2 水平衡

项目用水主要为破碎清洗用水、造粒冷却用水、工艺废气喷淋用水和生活用水，总用水量176550m3/a，其中新鲜水用量24000m3/a，循环水用量152550m3/a，水重复利用率为86.4%。
（1）破碎清洗用水

根据业主提供资料，破碎清洗用水量约5m3/t废塑料，损耗按10%计，破碎清洗废水量135000m3/a（450m3/d），破碎清洗废水进入厂区污水处理站处理后回用，不外排。
（2）造粒冷却用水

废塑料挤出拉丝后需采用水进行冷却，冷却水循环使用，根据业主提供资料，冷却水用量约31.5 m3/d，损耗按循环水量的5%计，则冷却水年补充新鲜水量450m3/a（1.5m3/d），循环水量9000m3/a（30m3/d）。
（3）工艺废气喷淋用水

项目造粒废气收集后采用水喷淋处理，喷淋用水量约30m3/d，损耗按5%计，喷淋废水产生量8550m3/a（28.5m3/d），喷淋废水进入厂区污水处理站处理后回用，不外排。
（4）生活用水

项目劳动定员80 人，年工作日300 天，生活用水定额取150L/人•d，用水量为12m3/d（3600m3/a），排污系数取80%，生活污水产生量9.6m3/d（2880m3/a），生活废水经化粪池处理后排入当阳市玉阳污水处理厂。
项目水平衡见表4.2-2及图4.2-2。

表4.2-2
   项目水平衡一览表（单位：m3/a）
	项    目
	用水（m3/a）
	排水（m3/a）

	
	新鲜水
	回用水
	总用水量
	回用水
	损失水
	废水

	污水处理站
	0
	4500
	4500
	0
	4500
	0

	破碎清洗用水
	10950
	139050
	150000
	135000
	15000
	0

	喷淋用水
	9000
	0
	9000
	8550
	450
	0

	冷却用水
	450
	9000
	9450
	9000
	450
	0

	生活用水
	3600
	0
	3600
	0
	720
	2880

	小    计
	24000
	152550
	176550
	152550
	21120
	2880



[image: image5.emf]15000

造粒冷却用水

450

循环水池

循环水

9000

9000

工艺废气喷淋用水

9000

8550

生活用水

720

3600

化粪池

2880

损耗

4500

破碎清洗用水

10950 135000

污水处理站

139050

450

450

当阳市玉阳污水处理厂


图4.2-2  项目水平衡图（单位：m3/a）

4.3污染源及污染物分析
本项目施工期及运营期主要污染源分布详见表4.3-1。

表4.3-1   项目主要污染源分布

	时段
	污染源
	产生位置
	主要污染物
	影响对象

	施
工
期
	大气污染源
	土方开挖
	施工扬尘
	环境空气

	
	
	建筑材料的搬运及堆放
	
	

	
	
	汽车运输
	
	

	
	废水污染源
	施工工地废水
	SS、石油类
	地表水环境

	
	
	生活污水
	COD、BOD、氨氮
	

	
	噪声污染源
	施工机械
	施工噪声
	声环境

	
	固体废弃物
	构筑物施工
	建筑垃圾
	土壤环境

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	

	
	生态破坏
	地表开挖
	水土流失
	生态环境

	营
运
期
	大气污染源
	造粒废气
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	环境空气

	
	废水污染源
	办公生活
	COD、氨氮、总磷
	地表水环境

	
	
	工艺生产
	COD、氨氮、总磷
	

	
	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	土壤、生态环境

	
	
	分拣
	非塑料类杂质
	

	
	
	污水处理设施
	污水处理站污泥
	

	
	
	车间
	边角料
	

	
	
	车间
	废滤网
	

	
	
	废气处理设施
	废活性炭
	

	
	
	车间
	废机油
	

	
	噪声污染源
	破碎机、造粒机等
	噪声
	声环境


4.3.1 施工期污染源分析
项目的施工建设包括准备阶段、地基基础、主体结构施工、建筑装修四个阶段。准备阶段主要为场地平整；地基基础主要为地基开挖和浇注；主体结构主要包括结构浇注、墙体砌筑、水、电等配套设施安装等；装修主要为内外墙面处理和室内地表处理等。
4.3.1.1施工废气

项目在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：

（1）施工中以燃油为动力的施工机械和运输车辆所排放的废气。

（2）施工过程中干燥地表的开挖及回填产生的粉尘。

（3）水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘。

（4）开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘。

以上施工过程中产生的废气和扬尘都会对环境空气造成污染，其中主要是扬尘污染。施工期间扬尘对周围环境的污染程度主要取决于施工方式、工程量、材料堆放及风力等因素，其中风力因素影响最大。尤其是在前期基础部分施工，大量土石方作业，在气候条件不利的情况下，会产生大量扬尘，污染周围环境。
4.3.1.2 施工废水

（1）施工人员生活污水

根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员30人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人·d计算，施工人员的生活用水量为3m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为2.4m3/d。施工现场不设置厕所，本项目施工人员生活污水依托周边村民住宅现有的排水设施进行处理。
（2）施工工地废水

施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水。地基开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水。施工场地内应设废水收集池，施工工地废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水，不得排入水体。
4.3.1.3 施工噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地内施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声等短时将会高于80dB(A)，对环境造成一定的影响。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表4.3-2。
表4.3-2  各施工阶段主要噪声源状况
	序号
	噪声源
	测点施工机械距离（m）
	最大声级Lmax（dB）
	特征

	1
	挖掘机
	5
	84
	流动源

	2
	推土机
	5
	86
	流动源

	3
	振荡机
	1
	79
	低频噪声

	4
	铲运机
	5
	90
	流动源

	5
	电锯
	1
	100
	间断，持续时间短

	6
	打磨机
	1
	100
	间断，持续时间短

	7
	焊机
	1
	90
	间断，持续时间短

	8
	运输卡车
	1
	78
	流动源


4.3.1.4 施工固体废物

（1）建筑垃圾

新建设施按照新建10000 m2建筑产生建筑垃圾500 t计，本工程建筑面积总计为8400m2，则建筑垃圾产生量约420t，可用于低洼处土石方回填或者运送至城管部门指定地点处置。

（2）生活垃圾

施工生活垃圾以有机污染物为主，按照施工工期240天，平均每天有15名施工人员计，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则施工期产生的生活垃圾量为1.8t，应在施工区内设垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门运送至城市垃圾填埋场卫生填埋。

（3）土石方平衡

项目的土石方主要来自构筑物的开挖，建设地平整，根据场地自然地形及建构筑物平面布置形式，经过估算，项目挖方量为4150m3，全部实现内部回填，无弃方产生。
4.3.1.5 生态影响

项目建设过程中对生态环境会造成一定影响，主要来自工程占地、施工开挖对地表的扰动等，主要影响可分为以下几个部分：
（1）工程占地
项目占地将使周边的土地资源有一定变化，植被被破坏改变了土地原有的生态功能，使原有的自然生态环境改变为人工生态环境。
（2）水土流失
施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，使工程区水土保持功能降低或丧失，并产生大量松散的堆积物，在降雨、风等外力作用下易发生侵蚀。特别在雨季施工时临时堆土在表层径流冲刷下，会产生一定程度的水土流失。水土流失如果防护不慎，因冲刷产生的泥水会流入周边地表水体。
项目施工前在工程区四周设置围挡，施工期间将各类土石方、物料堆场设置在挡墙内侧，后期再加强对场地植被和草皮的修复，施工造成的水土流失即可得到有效控制。
4.3.2 运营期污染源分析
4.3.2.1 废气
项目废气主要为塑料造粒废气及污水处理站恶臭。
项目塑料破碎工序采取湿式作业，废塑料进入破碎机后一边破碎一边加水，因此破碎工段不会产生粉尘。
（1）有组织废气
①造粒废气
造粒机采取电加热方式，聚乙烯、聚丙烯加热温度控制在180-280℃左右，聚乙烯裂解温度≥380℃，聚丙烯裂解温度≥350℃，故无裂解废气产生，但会有极少量的单体分子和聚合物挥发，产生有机废气（以非甲烷总烃计）、烟气（颗粒物）和臭气（臭气浓度）。
类比《宜都市红花套镇兴玉塑料制品厂废旧塑料回收循环利用及加工制品项目环境影响报告书》，该项目生产工艺与本项目类似，非甲烷总烃产生量为1kg/t产品，颗粒物产生量为0.2kg/t产品，根据类比计算，造粒废气中非甲烷总烃产生量30t/a，颗粒物产生量6t/a。
本项目生产车间设置聚丙烯颗粒生产线2条，聚乙烯颗粒生产线3条，单条产能20t/d，本项目每条生产线造粒挤出机上方均设置集气罩（集气效率95%），风机风量10000 m3/h，热熔造粒废气收集经水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，该工艺对有机废气、颗粒物去除率约90%，处理后造粒废气由15m高排气筒排放， 非甲烷总烃排放浓度39.6mg/Nm3，排放速率0.396 kg/h；颗粒物排放浓度7.9mg/Nm3，排放速率0.079 kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。
热熔挤出废气中会产生一定异味，类比同类型项目，废气中臭气浓度可达2000（无量纲），经活性炭吸附处理后臭气浓度＜400（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
造粒废气产生及排放情况见表4.3-3。
表4.3-3   造粒废气产生及排放情况

	污染源
	污染物
	产生状况
	风量
（m3/h）
	治理措施
	去除率
	排放状况

	
	
	浓度
（mg/m3）
	产生量

（kg/h）
	
	
	
	浓度

（mg/m3）
	速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	造粒废气
	非甲烷总烃
	395.8
	3.958
	10000
	水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附
	90%
	39.6
	0.396
	2.85

	
	颗粒物
	79.2
	0.792
	
	
	90%
	7.9
	0.079
	0.57

	
	臭气浓度
	2000

（无量纲）
	/
	
	
	60%
	400
（无量纲）
	/
	/


（2）无组织废气
①生产车间无组织废气

项目造粒废气通过造粒机排气孔上方集气罩统一收集，废气收集效率95%，约5%无组织排放，根据核算，生产车间废气无组织排放量为：非甲烷总烃1.5t/a，颗粒物0.3t/a。
②污水处理站恶臭

污水处理站恶臭气体产生量很小，主要污染物成分包括H2S及NH3。
4.3.2.2 废水

项目废水包括破碎清洗废水、工艺废气喷淋废水、生活污水。

（1）工艺废水

项目冷却水循环使用，不外排。
项目破碎清洗废水产生量13500m3/a，工艺废气喷淋废水产生量8550 m3/a，根据类比分析，工艺废水水质为：COD 500mg/L，BOD5 200mg/L，SS 800mg/L，氨氮30mg/L、总磷5mg/L。项目破碎清洗废水、工艺废气喷淋废水收集进入厂区污水处理站，经处理后回用，不外排。
项目拟新建一套污水处理设施，处理工艺采用“初沉+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”，污水处理站设计处理规模为500m³/d，根据污水处理站相关设备参数，该套设备对COD、BOD去除效率约85%，对NH3-N去除效率约50%，对SS去除效率约96%，对总磷去除效率约40%，项目工艺废水处理效果见表4.3-4。

表4.3-4    项目工艺废水污染物处置情况一览表
	废水
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	总磷

	工艺废水

143550 m3/ a
	产生浓度（mg/L）
	6-9
	500
	200
	30
	800
	5

	
	污染物去除率%
	/
	85%
	85%
	50%
	96%
	40%

	
	处理后浓度（mg/L）
	6-9
	80
	30
	15
	30
	3

	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）
	/
	/
	30
	/
	30
	/


由上表可知，工艺废水经厂内污水处理设施处理后回用，回用水质能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的相关水质（洗涤用水）要求。
（2）生活废水

项目生活废水产生量2880m3/a，废水中各类污染物浓度为：COD 300mg/L，SS 220mg/L，氨氮30mg/L、总磷4mg/L，生活废水经化粪池处理后排入当阳市玉阳污水处理厂。

项目生活废水主要污染物产排情况见表4.3-5。

表4.3-5   生活废水污染物产排情况
	项目
	污染物
	COD
	NH3-N
	SS
	TP

	生活废水
2880m3/a
	产生浓度mg/L
	300
	30
	220
	4

	
	产生量t/a
	0.864
	0.0864
	0.6336
	0.0115

	化粪池处理效率（%）
	20
	33
	18
	25

	生活废水
2880m3/a
	接管浓度mg/L
	240
	20
	180
	3

	
	接管总量t/a
	0.6912
	0.0576
	0.5184
	0.0086

	当阳市玉阳污水处理厂接管标准
	240
	20
	180
	3

	《污水综合排放标准》三级标准
	500
	45
	400
	8


由上表可知，项目生活污水经化粪池预处理后污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及当阳市玉阳污水处理厂接管标准。
4.3.2.3 噪声

项目噪声源主要为破碎机、搓洗机、造粒机、切粒机、风机、泵等设备噪声，噪声值在85~95dB（A）之间。项目噪声源源强及其防治措施见表4.3-6。

表4.3-6    项目主要噪声源源强及其防治措施一览表
	序号
	设备名称
	源强dB（A）
	防治措施

	1
	破碎机
	85-90
	选用低噪声型、隔声、减震

	2
	造粒机
	90-95
	选用低噪声型、隔声、减震

	3
	切粒机
	85~95
	选用低噪声型、隔声、减震

	4
	搓洗机
	80-85
	选用低噪声型、隔声、减震

	5
	水泵
	85~90
	隔声间、基础减震

	6
	风机
	85~95
	隔声间、基础减震、安装消声器


3.3.2.4 固废
本项目固体废物主要为非塑料类杂质、废滤网、废活性炭、污水处理站污泥、废机油、生活垃圾等。
（1）非塑料类杂质

项目分捡过程清理出的非塑料类杂质（废金属、废木片、废玻璃等）产生量约1500t/a，属于一般工业固体废物，交环卫部门清运处置。
（2）边角料

造粒挤出工段会产生边角料，边角料产生量约为造粒产品的0.5%，边角料产生量150t/a，收集后全部回用于生产。
（3）废滤网

项目热熔挤出工序使用的滤网要定期更换，更换的废滤网产生量1.8t/a，根据《国家危险废物名录》，废滤网属于一般工业固体废物。

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定 》，“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”，本项目废滤网交生产厂家回收利用。
（4）废活性炭
项目造粒废气采用水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附处理，活性炭需定期进行更换，更换下来的废活性炭产生量约9.6t/a，废活性炭属危险废物（HW49），危废代码900-041-49，拟交有危废处理资质单位处理。
（5）污水处理站污泥
项目污水处理站污泥采用板框压滤机脱水后含水率约60%，产生量350t/a，为一般工业固废，集中收集贮存后，由环卫部门清运处置。
（6）废机油

项目设备维护保养过程中会产生废机油，产生量约0.5t/a，废机油属于危险废物（HW08），危废代码900-214-08，拟交有危废处理资质单位处理。
（7）生活垃圾

本项目劳动定员80人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg 计算，生活垃圾产生量约为12t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置。
项目固体废物产生情况及处置措施见表4.3-7。

表4.3-7    固废产生情况及处置措施一览表

	污染物名称
	性质
	产生量（t/a）
	防治措施

	生活垃圾
	生活垃圾
	12
	环卫部门统一定期清运处置

	非塑料类杂质
	一般工业固废
	400
	

	污水处理站污泥
	一般工业固废
	350
	采用板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置

	边角料
	一般工业固废
	150
	作为原料回用

	废滤网
	一般工业固废
	1.8
	由生产厂家回收利用

	废活性炭
	危险废物，代码900-041-49
	9.6
	严格按照危险固废暂存标准贮存，交有危废处理资质单位处置

	废机油
	危险废物，代码900-214-08
	0.5
	

	合计
	923.9
	


4.3.3 事故工况污染源分析

项目废气污染源非正常排放主要考虑废气治理设施失效时污染物排放源强增加，项目水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理失效时，按处理效率为0考虑废气排放，非正常工况废气污染源汇总见表4.3-8。

表 4.3-8   非正常工况废气污染源汇总  kg/h

	污染源
	污染物
	治理设施
	处理效率
	排放速率

	造粒废气
	非甲烷总烃
	水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附装置
	0
	3.958

	
	铅
	
	
	0.792


4.4污染物排放情况汇总
本项目污染物排放情况汇总见表4.4-1。

表4.4-1    项目“三废”排放情况一览表

	类别
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	达标

情况

	
	
	
	浓度
	产生量
	
	浓度
	排放量
	

	废气
	造粒废气
	非甲烷总烃
	395.8mg/m3
	3.958 kg/h
	水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附
	39.6mg/m3
	0.396 kg/h
	达标

	
	
	颗粒物
	79.2mg/m3
	0.792 kg/h
	
	7.9mg/m3
	0.079 kg/h
	达标

	
	
	臭气浓度
	2000

（无量纲）
	/
	
	400

（无量纲）
	/
	

	废水
	工艺废水

143550 m3/ a
	COD
	500mg/L
	71.775t/a
	进入厂区污水处理站处理后回用
	回用，不外排
	/

	
	
	BOD
	200mg/L
	28.71 t/a
	
	
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	4.307 t/a
	
	
	

	
	
	SS
	800mg/L
	114.84 t/a
	
	
	

	
	
	TP
	5mg/L
	0.718 t/a
	
	
	

	
	生活废水

2880m3/a
	COD
	300mg/L
	0.864t/a
	经化粪池处理后排入玉阳污水处理厂
	50mg/L
	0.144t/a
	达标

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.0864 t/a
	
	5mg/L
	0.0144t/a
	

	
	
	SS
	220mg/L
	0.6336 t/a
	
	10mg/L
	0.0288t/a
	

	
	
	TP
	4mg/L
	0.0115 t/a
	
	0.5mg/L
	0.0014t/a
	

	噪声
	生产

设备
	噪声
	85~95dB（A）
	隔声、减震、

消声
	/
	厂界达标

	固废
	生活垃圾
	/
	12t/a
	环卫部门统一定期清运处置
	/
	0
	/

	
	非塑料类杂质
	/
	400t/a
	
	/
	0
	/

	
	污水处理站污泥
	/
	350t/a
	板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置
	/
	0
	/

	
	边角料
	/
	150t/a
	作为原料回用
	/
	
	/

	
	废滤网
	/
	1.8t/a
	由生产厂家回收利用
	/
	0
	/

	
	废活性炭（900-041-49）
	/
	9.6t/a
	交有危废处理资质单位处置
	/
	0
	/

	
	废机油（900-214-08）
	/
	0.5t/a
	
	/
	0
	/

	污染物排放总量
	废水：COD 0.144t/a、NH3-N 0.0144t/a、TP 0.0014 t/a。

	
	废气：颗粒物0.57t/a、非甲烷总烃2.85t/a。

	
	固体废物：产生量923.9 t/a ，处置量923.9 t/a，排放量0t/a。


4.5主要污染物“三本账”分析

搬迁后全厂污染物排放变化情况见表4.5-1。
表4.5-1   搬迁后全厂污染物排放变化情况一览表
	控制项目
	原有
排放量
	项 目

产生量
	项目

削减量
	项 目

排放量
	以新带老

削减量
	排放增减量
	排放

总量
	原有项目总量控制指标

	废气量

（×104Nm3/a）
	1080
	7200
	0
	7200
	1080
	+6120
	7200
	/

	烟粉尘（t/a）
	0
	5.7
	5.13
	0.57
	0
	+0.57
	0.57
	/

	非甲烷总烃（t/a）
	0.02
	28.5
	25.65
	2.85
	-0.02
	+2.83
	2.85
	/

	废水量
（m3/a）
	0
	2880
	0
	2880
	0
	+2880
	2880
	/

	COD（t/a）
	0
	0.864
	0.72
	0.144
	0
	+0.144
	0.144
	0.008

	氨氮（t/a）
	0
	0.0864
	0.072
	0.0144
	0
	+0.0144
	0.0144
	0.0012

	总磷（t/a）
	0
	0.0115
	0.0101
	0.0014
	0
	+0.0014
	0.0014
	/

	固体废物（t/a）
	0
	923.9
	923.9
	0
	0
	0
	0
	/


5 环境现状调查与评价
5.1 自然环境现状调查
5.1.1 地理位置
当阳市位于湖北省中西部，地处江汉平原向鄂西山地过渡地带，沮漳河中、下游，位于荆、襄、宜大三角中心，东临荆门、东南接荆州、南邻枝江、西抵宜昌、北连远安。焦枝铁路、襄石复线穿境而过，汉宜、荆当、荷当、窑马公路纵横交错。当阳市行政区域土地面积2159km 2 ，常用耕地面积43.67kha，人口密度224人/km2 ，城镇化率29.55%。

当阳市经济开发区地处当阳市城区东北部坝陵街办，南起沮河，北止焦枝铁路，西起二水厂，东至华强化工有限责任公司，总面积8km 2 。
本项目位于当阳市坝陵化工园区天维通旁，项目地理位置详见附图一。

5.1.2 地形、地貌
当阳市经济开发区地处荆山山脉向江汉平原延伸地带，地势从西北向东南倾斜，地表形态各异，山地、丘陵、岗地、平原错综分布，属江汉平原“镶嵌构造”地带。山地面积占总面积的1.2%，平均海拔500米以上，丘陵岗地占总面积的52%海拔在100-500米之间，平原占总面积的46.8%，有冲积、堆积和湖成平原，间有湖泊，海拔100米以下。境内最高处为干溪南包，海拔1083.8米， 最低处是季家湖，海拔39.7米。
工程项目厂区地势平坦，海拔高度在 67-68m。

5.1.3 地质、地震
当阳位于黄陵背斜东侧，地跨鄂西隆起构造带及江汉平原沉降带，地质构造比较复杂，可分出多个构造系，普遍发育的为新华夏结构地系，主体褶被呈北北东向；东、南部有江汉平原沉降带次级构造，轴部位于玉阳地区以南。地层以白垩系砖红色砂岩、紫色泥砂岩和第四系沉积物为主，侏罗系为紫红色泥岩、黄色泥岩和泥质粉砂岩。

厂址地质条件良好，土质结构为基岩，自上而下为夹粘状的砂卵石层，亚粘土的轻亚粘土层，夹有细砂卵石层，红色为风化砂岩层，地基承载力为 120-200Kpa，未见滑坡、崩塌等不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》，厂址属地震烈度六度区。
5.1.4 气候、气象
当阳地处中亚热带与北亚热带融汇地区，为大陆性季风气候，四季分明，温暖湿润，光热充足，各地气温差异小，春秋两季较短，无霜期长，属典型的亚热带季风气候。根据当阳市气象局多年来的气象资料统计，主要气候特征如下：年平均气温16.4℃，一月平均气温3.8℃，极端最低气温-15.6℃，七月平均气温28.1℃，极端最高气温40.9℃；历年平均降雨量996.8mm；年平均相对湿度76%；年平均无霜其中270天；每年5-10月为汛期，洪水多集中在7-9月。雨热同季，全市降水以锋面水为主；年平均降水量981毫米，降水东南少，西北多，全市深受季风影响，各年的季风强弱，冬夏季风的时间长短不同造成气温、降水年际变化大。

据近三年（2015-2017年）气象资料统计，该地区年平均气温17.3℃，全年静风频率为2%，常年主导风向为NW风，频率为19%，次主导风向为NWW风，频率为13%，年平均风速2. 0m/s。
5.1.5 地表水
项目建设区域主要地表水为沮河。
沮河发源于湖北保康县王家大岩，流经南漳、远安、当阳等地，全长 266km。沮河在当阳干溪入境，经玉阳、坝陵，在两河注入沮漳河，境内长约 62km，流域面积 646km 2。根据猴子岩水文站 1995-2000 年的水文资料，沮河干流平均流量 77m3 /s，最大流量 4030m 3 /s，平均河宽 40m，平均水深 2m。
5.1.6 地下水

从项目区内地层结构看，①层填土结构松散，为透水层，在局部地段含少量上层滞水；②层粉质粘土隔水性能好，为相对隔水层，不含水；③层粘土隔水性能好，为相对隔水层，不含水；④层卵石呈稍密状态，为透水层，不含水。

场内上部回填土层局部地段含有滞水，主要为原水塘、水沟回填后残留地表水，对浅基础施工有一定的影响。
5.1.7 自然资源与生境
当阳市开发区物藏丰富，特产驰名。开发区国土总面积 163.27km2 。地势由西北向东南逐渐倾斜，由于地势起伏程度大，气候垂直差异明显，且地形、地貌类型复杂多样，山地、丘陵、岗地、平原均有分布。山地多在海拔 500 米以上，土地利用以林地居多，耕地次之。农业以水、旱粮食作物为主，兼有果、茶特等多种经济作物；海拔 500 米以下的丘陵地区，土地利用方式以粮、油生产为主，兼有果、茶、牧等多种经济作物；海拔在 100 米以下的平原地区，是当阳粮、棉、油生产基地。该地区集镇较多，交通方便，经济发达，土地利用率高。境内的矿藏经地质、石油、建材、燃化部门多次勘探，已知矿产有：煤、铁、铜、铅、锌、钴、银、铊、镉、硫铁矿、石膏、玻璃用石英砂、高岭土、水泥用灰岩、制灰用灰岩、建筑石料用灰岩、方解石、砖瓦用粘土、建筑用砂等 7大类 20 余种。其中石膏储量达 10 亿 t，居亚洲之冠。石灰石储量达 20 亿 t，露天石英砂储量达 4 亿 t，煤炭储量达 5000 万 t，高岭土储量达 4 亿 t。现已形成了凤凰山现代生态农业园区、沮西水产品基地、漳东水生蔬菜基地、坝慈蔬菜基地、荷当路林果基地等5大生态农业示范基地，形成“慈化菜、凤凰果、沮漳鱼、双莲鸡、清平猪”为重点的地方特色产品，并有 5 种产品获得国家颁布的 A 级绿色食品证书。特产有 9 项、43 类、360 种，主要是关公李、仙人掌茶、双莲荸荠、金水柑、糜城藕等。
5.2 环境空气质量现状监测与评价
为了掌握项目所在区域环境空气质量状况，本次评价委托葛洲坝试验检测有限公司对项目区特征污染物进行了监测，监测采样时间为2019年1月10~16日；同时引用《史丹利化肥当阳有限公司年产 10 万吨滚筒复合肥氨酸改造项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测采样时间为2016年3月7~13日。史丹利化肥当阳有限公司位于本项目西南侧100m处，其监测数据具有可类比性。

（1）监测点位

根据区域气象特点、环境敏感点分布情况以及周边地理位置特点，设置4个常规污染物监测点位，3个特征污染物监测点位。监测点位详见表5.2-1~2及附图10。
表 5.2-1   常规污染物监测布点情况一览表

	编号
	位置
	方位及功能
	到厂区直线距离（m）

	1#
	何畈村一组
	东侧，厂区附近保护对象
	500

	2#
	何畈村三组
	南侧，厂区附近保护对象
	1100

	3#
	何畈村四组
	北侧，厂区附近保护对象
	300

	4#
	当阳职高
	西侧，人口集中区
	3300


表 5.2‑2     特征污染物监测布点情况一览表

	编号
	位置
	方位

	1#
	当阳市昌瑞再生资源有限公司上风向
	N

	2#
	当阳市昌瑞再生资源有限公司下风向
	E

	3#
	当阳市昌瑞再生资源有限公司下风向
	W


（2）监测项目

常规污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10监测日均值；特征污染物总挥发性有机物监测8h均值。
（3）评价标准

二氧化硫、二氧化氮、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，总挥发性有机物参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。

表 5.3‑3   环境空气评价标准

	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	
	
	二      级
	

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均
	

	1
	SO2
	60µg/m3
	150µg/m3
	500µg/m3
	GB3095-2012


	2
	PM10
	70µg/m3
	150µg/m3
	/
	

	3
	NO2
	40µg/m3
	80µg/m3
	200µg/m3
	

	4
	总挥发性有机物
	/
	0.6 mg/ m3
（8 小时均值）
	/
	HJ2.2-2018


（4）评价方法

采用污染物占标率进行大气环境质量评价：

[image: image6.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Ci—i污染物监测浓度；

C0i—i污染物空气质量标准；

Pi—大气污染物占标率；

当Pi＞100%时，则该污染物超标。
（5）监测结果及评价

项目所在区域环境空气现状监测及评价结果见表5.2-4~5。
表 5.2‑4   项目所在区域环境空气常规污染物监测及评价结果
	监测点位
	1# 
	2# 
	3# 
	4#
	标准值

	SO2
	日均值范围（μg/m3）
	40~52
	41~56
	42~54
	36~45
	150μg/m3

	
	最大浓度值占标率（%）
	34.7
	37.3
	36
	30
	

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	NO2
	日均值范围（μg/m3）
	23~32
	28~38
	25~34
	22~26
	80μg/m3

	
	最大浓度占标率（%）
	40
	47.5
	42.5
	32.5
	

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	PM10
	日均值范围（μg/m3）
	66~95
	70~105
	69~102
	56~75
	150μg/m3

	
	最大浓度占标率（%）
	63.3
	70
	68
	50
	

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	


表5.2-5   项目所在区域环境空气特征污染物监测及评价结果
	监测点位
	1#
	2# 
	3# 
	标准值

	总挥发性有机物
	8h均值范围（mg/m3）
	0.02~0.04
	0.04~0.10
	0.07~0.12
	0.6 mg/ m3

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	


监测结果表明：

项目所在区域各个监测点环境空气常规污染物PM10、SO2、NO2日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物总挥发性有机物8h平均浓度小于0.6 mg/ m3标准要求。该区域环境空气质量现状符合二类功能区要求。

5.3 地表水质量现状监测与评价
项目纳污水体为沮河，为了解沮河水质现状，本评价引用《史丹利化肥当阳有限公司年产 10 万吨滚筒复合肥氨酸改造项目环境影响报告书》中现状监测数据，地表水质量现状监测采样时间为2016年6月。史丹利化肥当阳有限公司位于本项目西南侧100m处，其监测数据具有可类比性。
（1）监测断面设置

在宜昌北控水质净化有限公司入沮河口沮河上游 500m、下游 1000m、下游 2000m各设置了一个断面，各监测断面名称及功能见表5.3-1，地表水监测断面位置见附图11。

表 5.3-1   水质监测断面布设说明一览表

	编号
	采样点位置
	功能

	1#
	沮河上游 500m
	对照断面

	2#
	沮河下游 1000m
	削减断面

	3#
	沮河下游2000m
	控制断面


（2）监测项目 

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类共6项。
（3）评价方法 

沮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

①地表水评价采用单项水质标准指数法进行评价，其评价模式为：

Sij=Cij/Csi
式中：Sij——单项水质参数i在第j点标准指数；

Cij——单项水质参数i在第j点监测值，mg/L；

Csi——单项水质参数i在第j点标准值，mg/L。
②pH值评价模式为：

SpH，j=[image: image7.wmf][image: image8.wmf]sd

pH

j

pH

-

-

0

.

7

0

.

7

       pHj≤7.0

SpH，j=[image: image9.wmf]0

.

7

pHsu

0

.

7

-

-

j

pH

        pHj>7.0

式中：SpH，j——pH值在第j点标准指数；

pHj——第j点pH监测值；

pHsd——pH标准低限值；

pHsu——pH标准高限值。

（4）监测结果及评价
地表水评价结果见表5.3-2。
表 5.3-2  地表水环境质量现状评价结果一览表

	断面
编号
	指标
	污染物浓度（除PH 值外，其余为mg/L）

	
	
	pH值
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷
	石油类

	1#
	范围值
	7.4~7.5
	10~13
	2.5~3.3
	0.751~0.812
	0.122~0.129
	ND

	
	最大单因子指数
	0.25
	0.65
	0.825
	0.812
	0.645
	/

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	2#
	范围值
	7.8
	10~15
	3.3~3.8
	0.685~0.726
	0.124~0.130
	ND

	
	最大单因子指数
	0.4
	0.75
	0.95
	0.726
	0.65
	/

	
	达标率（%）
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	3#
	范围值
	7.8~7.9
	13~16
	3.4~3.6
	0.572~0.618
	0.129~0.138
	ND

	
	最大单因子指数
	0.45
	0.8
	0.9
	0.618
	0.69
	/

	
	达标率（%）
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	III类水质标准
	6-9
	≤20
	≤4.0
	≤1.0
	≤0.2
	≤0.05


监测结果表明：

沮河水质监测断面的pH 值、COD、氨氮、BOD5、总磷、石油类等六项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

5.4 地下水质量现状监测与评价
为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本评价引用《史丹利化肥当阳有限公司年产 10 万吨滚筒复合肥氨酸改造项目环境影响报告书》中现状监测数据。史丹利化肥当阳有限公司位于本项目西南侧100m处，其监测数据具有可类比性。
（1）监测点位及监测项目
2016年3月9日，宜昌宜陵环境检测有限公司对项目区域地下水进行了监测。监测点为史丹利化肥当阳有限公司厂区内的4口检测井，编号分别为史 1、史 2、史 3、史 4。监测因子为氯化物、硫酸盐、pH 值、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、总磷共 9 项。

2016 年 6 月 22 日，宜昌宜陵环境检测有限公司对项目区域地下水进行了监测。监测点为华强化工集团股份有限公司厂区内的 3 口检测井，编号分别为华 1、华 2、华 3。监测因子为氯化物 、硫酸盐、pH 值、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氰化物、挥发性酚类共 11项。

（2）评价方法

评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III 类标准。
评价方法：
采用单因子指数法，即：
Sij= Cij/Csi
式中：Sij—参数i在第j点标准指数；
Cij—单项水质参数i在第j点监测值，mg/L；
Csi—单项水质参数i在第j点标准值，mg/L。
pH值评价模式：
SpH，j=[image: image10.wmf][image: image11.wmf]sd

pH

j

pH

-

-

0

.

7

0

.

7

       pHj≤7.0

SpH，j=[image: image12.wmf]0

.

7

pHsu

0

.

7

-

-

j

pH

          pHj>7.0

式中：SpH，j—pH值在第j点标准指数；
pHj—第j点pH监测值；
pHsd—pH标准高（低）限值。
（3）监测结果及评价

项目建设区域地下水环境质量现状监测统计及评价结果见表5.4-1。

表 5.4-1  地下水环境现状监测结果统计表 
	监测日期
	2016.3.9
	2016.6.22
	III类

标准
	达标
情况

	监测点位
	史1#井
	史2#井
	史3#井
	史4#井
	华1#井
	华1#井
	华3#井
	
	

	监
测
因
子
	氯化物
	25.7
	24.5
	21.9
	21.5
	6.50
	9.29
	8.36
	≤250
	达标

	
	硫酸盐
	66.1
	61.1
	56.8
	54.6
	61.8
	71.2
	100.7
	≤250
	达标

	
	pH 值
	7.0
	7.1
	7.1
	6.9
	7.8
	7.9
	7.7
	6.5-8.5
	达标

	
	氟化物
	0.21
	0.20
	0.17
	0.20
	0.48
	0.50
	0.56
	≤1.0
	达标

	
	硝酸盐
	1.92
	1.85
	1.79
	1.70
	8.86
	4.62
	6.94
	≤20
	达标

	
	亚硝酸盐
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤1.0
	达标

	
	高锰酸盐

指数
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8
	2.0
	2.1
	2.2
	/
	/

	
	氨氮
	0.064
	0.040
	0.051
	0.051
	0.148
	0.191
	0.169
	≤0.5
	达标

	
	总磷
	0.079
	0.068
	0.056
	0.056
	0.075
	0.068
	0.024
	/
	/

	
	氰化物
	/
	/
	/
	/
	ND
	ND
	ND
	≤0.05
	达标

	
	挥发性酚类
	/
	/
	/
	/
	ND
	ND
	ND
	≤0.002
	达标


监测结果表明：

项目所在区域地下水中氯化物、硫酸盐、pH 值、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、挥发性酚类监测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
5.5 土壤环境质量现状监测与评价
项目位于当阳市坝陵化工园区内，本次评价土壤环境质量现状引用《湖北当阳经济开发区环境影响跟踪评价报告书》中的监测数据，监测采样时间为2018 年 3 月 15 日。
（1）监测布点

在坝陵工业园内共布设10个监测点，土壤监测点位布置见附图11。
表 5.5-1   土壤监测点位布设说明一览表

	编号
	采样点位置

	1#
	30°50’22.41”N，111°47’58.41”E

	2#
	30°50’35.34”N，11 l°47'41.87”E

	3#
	30°49’19.50”N，111°49'58.45”E

	4#
	30°49’05.10”N，11 l°50’31.35”E

	5#
	30°50’l1.04”N，111°49’13.26”E

	6#
	30°50'35.34”N，111°48’52.40”E

	7#
	30°49’47.46”N，111°49’l7.27”E

	8#
	30°50’35.41”N，11 l°8’16.25”E

	9#
	30°50’20.62”N，11 l°48'22.66”E

	10#
	30°50’37.70”N，111°48’39.19”E


（2）监测因子和频次

监测频次：监测一次。
监测指标：pH、铜、铅、锌、镉、镍、铬、汞、砷。
（3）监测结果及评价
表5.5-2  区域土壤现状监测结果一览表
	监测项目
	监测值
	第二类用地

	
	
	筛选值
	管制值

	pH 值
	7.14-8.26
	/
	/

	铜（mg /kg）
	15.3-43.8
	18000
	36000

	铅（mg /kg）
	14.2-71.1
	800
	2500

	锌（mg /kg）
	65.3-137
	/
	/

	镉（mg /kg）
	0.04-0.29
	65
	172

	镍（mg /kg）
	19.9-44.2
	900
	2000

	铬（mg /kg）
	26.6-80.3
	/
	/

	汞（mg /kg）
	0.023-0.112
	38
	82

	砷（mg /kg）
	2.27-14.0
	60
	140


由上表可知，项目区内土壤环境质量可以满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值要求。

5.6 声环境质量现状监测与评价
为了解区域声环境质量现状，本次评价委托葛洲坝试验检测有限公司对项目区噪声进行了监测，监测采样时间为2019年1月10~11日。
（1）监测点位

在项目厂界外侧1m 处共布设3个噪声监测点位，噪声监测点位图见附图。
（2）监测项目

等效连续A 声级。

（3）监测结果

表5.6-1    噪声监测结果一览表（单位：dB（A））
	序号
	监测结果
	标准限值
	达标情况

	
	1月10日
	1月11日
	
	

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	1#
	58.2
	51.6
	59.7
	52.4
	昼间65夜间55
	达标

	2#
	50.2
	49.6
	52.4
	51.0
	
	达标

	3#
	52.2
	50.9
	53.6
	51.4
	
	达标


由上表可知，项目所在区域厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类区标准要求。
6 环境影响分析与评价
6.1 环境空气影响预测及评价
6.1.1区域气象特征
根据当阳市气象台气象观测资料统计，该区域主要污染气象特征为：

（1）风向频率
风向频率统计情况见表6.1-1。

表6.1-1   风向频率统计情况
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1月
	18.55                               
	14.52
	10.48
	1.61
	0.81
	2.42
	4.84
	3.23
	0.81
	0.81
	0.81
	0.81
	1.61
	15.32
	4.84
	10.48
	0

	2月
	4.31                              
	8.62
	5.17
	1.72
	4.31
	6.9
	5.17
	6.03
	0.86
	0.86
	1.72
	2.59
	2.59
	34.48
	7.76
	0
	0

	3月
	8.87                            
	3.23
	6.45
	2.42
	1.61
	4.03
	9.68
	0.81
	6.45
	4.03
	0.81
	2.42
	0
	25
	12.1
	4.03
	0

	4月
	2.5                              
	5.83
	3.33
	4.17
	4.17
	5.83
	10
	5
	2.5
	1.67
	3.33
	4.17
	3.33
	17.5
	11.67
	6.67
	0

	5月
	4.03                             
	2.42
	2.42
	1.61
	4.84
	4.84
	10.48
	6.45
	6.45
	4.03
	1.61
	2.42
	2.42
	20.16
	9.68
	8.06
	0

	6月
	3.33                               
	6.67
	3.33
	0.83
	2.5
	2.5
	8.33
	6.67
	6.67
	2.5
	2.5
	0.83
	4.17
	21.67
	15.83
	5
	0

	7月
	4.84                              
	7.26
	1.61
	1.61
	3.23
	4.84
	9.68
	2.42
	5.65
	2.42
	6.45
	3.23
	0.81
	14.52
	13.71
	2.42
	0

	8月
	4.03                              
	4.84
	0.81
	0.81
	1.61
	6.45
	5.65
	5.65
	5.65
	0.81
	1.61
	2.42
	1.61
	23.39
	12.9
	5.65
	0

	9月
	9.17                              
	10.83
	10
	1.67
	0.83
	0.83
	7.5
	0
	1.67
	0.83
	1.67
	0
	1.67
	24.17
	10.83
	8.33
	0

	10月
	3.23                            
	5.65
	2.42
	0.81
	4.84
	5.65
	5.65
	2.42
	0.81
	3.23
	3.23
	2.42
	1.61
	30.65
	14.52
	2.42
	0

	11月
	3.33                            
	4.17
	2.5
	0
	3.33
	4.17
	5
	3.33
	1.67
	0
	1.67
	0.83
	1.67
	39.17
	11.67
	5
	0

	12月
	3.23                            
	6.45
	3.23
	2.42
	2.42
	6.45
	7.26
	3.23
	1.61
	1.61
	4.84
	0.81
	2.42
	31.45
	7.26
	2.42
	0

	全年
	5.81                           
	6.69
	4.3
	1.64
	2.87
	4.58
	7.45
	3.76
	3.42
	1.91
	2.53
	1.91
	1.98
	24.73
	11.07
	5.05
	0

	春季
	5.16                               
	3.8
	4.08
	2.72
	3.53
	4.89
	10.05
	4.08
	5.16
	3.26
	1.9
	2.99
	1.9
	20.92
	11.14
	6.25
	0

	夏季
	4.08                              
	6.25
	1.9
	1.09
	2.45
	4.62
	7.88
	4.89
	5.98
	1.9
	3.53
	2.17
	2.17
	19.84
	14.13
	4.35
	0

	秋季
	5.22                             
	6.87
	4.95
	0.82
	3.02
	3.57
	6.04
	1.92
	1.37
	1.37
	2.2
	1.1
	1.65
	31.32
	12.36
	5.22
	0

	冬季
	8.79                           
	9.89
	6.32
	1.92
	2.47
	5.22
	5.77
	4.12
	1.1
	1.1
	2.47
	1.37
	2.2
	26.92
	6.59
	4.4
	0


（2）风速

各风向风速统计情况见表6.1-2。

表6.1-2   各风向风速统计情况

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	1月
	1.14
	2.67
	2.57
	3.5
	2
	2.33
	1.83
	2.25
	2
	0.5
	1
	1
	0.67
	1.55
	1.57
	2.08
	1.84

	2月
	0.73
	3
	2.33
	2
	1.8
	2.25
	2.5
	1.86
	1
	1
	0.67
	1.33
	0.75
	1.9
	1.44
	0
	1.82

	3月
	0.71                            
	2
	2
	1.33
	4
	1.8
	2.58
	1
	2
	1.14
	0.5
	1
	0
	1.9
	1.62
	2.4
	1.73

	4月
	0.56                            
	2
	1.5
	1.8
	2
	2.14
	2.42
	2.33
	1
	1
	0.8
	1
	0.8
	1.76  
	1.93
	1.62
	1.67

	5月
	0.56
	0.56
	4
	2
	1
	1.83
	2.17
	2.08
	1.78
	1.75
	1.17
	0.5
	1
	1
	2.2
	1.79
	1.81

	6月
	0.36                            
	1.5
	2.5
	3
	2.67
	1.67
	2.2
	1.62
	2.12
	2.67
	0.75
	1
	1.2
	1.54
	1.84
	1.5
	1.63

	7月
	0.45                            
	1.78
	2
	2
	2.25
	1.57
	1.92
	2.33
	1.29
	2.33
	0.89
	1
	1
	2
	1.71
	2.67
	1.53

	8月
	0.39                               
	1.5
	3
	1
	1.33
	2.12
	2.29
	1.86
	1.38
	0.5
	1
	0.75
	1.5
	1.86
	1.78
	1.5
	1.52

	9月
	0.75                             
	2.62
	2.33
	1
	2
	2
	1.8
	0
	1
	1
	1
	0
	0.67
	1.72
	1.46
	2.2
	1.67

	10月
	0.25                             
	1.38
	2
	1
	1.83
	1.14
	1.71
	2.33
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1.78
	2
	1.52

	11月
	0.38                                
	1.4
	3.33
	0
	2
	2
	2
	2.25
	1.5
	0
	1.67
	1
	1
	1.79
	1.4
	1.83
	1.58

	12月
	0.47                                
	3.62
	3
	1.33
	2.67
	2.38
	2
	2
	1.5
	1
	1.83
	1
	1
	1.72
	1.67
	1.67
	1.7

	全年
	0.6                                
	2.32
	2.35
	1.68
	2.09
	1.97
	2.13
	1.96
	1.63
	1.24
	1
	1
	0.94
	1.83
	1.69
	1.97
	1.67

	春季
	0.63                               
	2.43
	1.87
	1.5
	2.23
	2.06
	2.35
	1.94
	1.74
	1.13
	0.64
	1
	0.88
	1.96
	1.78
	2.09
	1.73

	夏季
	0.41                               
	1.61
	2.33
	2
	2.1
	1.83
	2.1
	1.83
	1.61
	2
	0.87
	0.9
	1.25
	1.78
	1.78
	1.71
	1.56

	秋季
	0.48                               
	2
	2.44
	1
	1.91
	1.54
	1.83
	2.29
	1.4
	0.83
	1.22
	1
	0.86
	1.84
	1.57
	2.05
	1.59

	冬季
	0.84                             
	2.97
	2.58
	2.14
	2.11
	2.32
	2.1
	2
	1.5
	0.8
	1.4
	1.2
	0.8
	1.76
	1.56
	2
	1.8


（3）年平均温度月变化

各月份温度统计情况见表6.1-3。
表6.1-3   各月份温度统计情况
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	气温（℃）
	3.12
	5.64
	13.54
	17.05
	23.19
	25.38
	26.88
	26.54
	23.2
	18.23
	12.22
	7.04
	16.87


（4）年平均风速月变化

各月份平均风速统计情况见表6.1-4。
表6.1-4   各月份平均风速统计情况
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	风速（m/s）
	1.84
	1.82
	1.73
	1.67
	1.81
	1.63
	1.53
	1.52
	1.67
	1.52
	1.58
	1.74
	1.67


（5）风玫瑰图
风玫瑰图见图 6.1-1。
[image: image13.png]%

24, Fi.67ws e EHE, Fi9 730

% %

BE, Fihsews © BE, T ows

£F, Fews




表6.1-1   风玫瑰图

6.1.2预测因子及预测源强

（1）预测因子

根据建设项目大气污染物排放特点及项目区域环境空气污染特征，确定环境空气污染预测因子为：粉尘、非甲烷总统。
（2）污染源参数
项目点源污染源参数见表6.1-5，面源污染源参数见表6.1-6。
表6.1-5    点源污染源参数一览表

	污染源
名称
	排气筒底部
中心坐标（o）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	污染物
名称
	排放
速率
	单位

	
	经度
	纬度
	
	高度

（m）
	内径

（m）
	温度

（℃）
	流速

（m/s）
	
	
	

	造粒

废气
	111.844118
	30.826663
	58.0
	15
	0.6
	50
	9.84
	TSP
	0.079
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.396
	kg/h


表6.1-6   面源污染源参数一览表

	污染源

名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源
长度
/m
	面源
宽度
/m
	与正北向夹角
/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率
（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	厂区
	111.843372
	30.826250
	59.0
	215.35
	74.5
	20
	8
	7200
	正常
	TSP
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.042
	0.208


（3）预测内容

按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2018）要求，主要预测内容为：

排放的污染物在不同距离处的质量浓度及占标率。

（4）预测模式及参数确定

根据国家《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用AERSCREEN估算模式进行预测，估算模型参数表见表6.1-7。
表6.1-7     估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	40.0 °C

	最低环境温度
	-3.0 °C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/o
	/


（5）主要污染源估算模式计算结果

正常排放情况下，点源估算模式预测结果见表6.1-8，面源估算模式预测结果见表6.1-9。
表6.1-8      点源估算模式预测结果
	下风向距离（m）
	造粒废气

	
	非甲烷总烃质量浓度（µg/m3）
	占标率（%）
	TSP质量浓度（µg/m3）
	占标率（%）

	100
	12.5452
	0.63
	2.5027
	0.28

	200
	12.0013
	0.60
	2.3942
	0.27

	300
	10.7677
	0.54
	2.1481
	0.24

	400
	14.4756
	0.72
	2.8878
	0.32

	500
	24.4347
	1.22
	4.8746
	0.54

	600
	35.5468
	1.78
	7.0914
	0.79

	700
	46.5440
	2.33
	9.2853
	1.03

	800
	42.4006
	2.12
	8.4587
	0.94

	900
	37.7568
	1.89
	7.5323
	0.84

	1000
	33.9372
	1.70
	6.7703
	0.75

	1200
	29.7451
	1.49
	5.934
	0.66

	1400
	25.7646
	1.29
	5.1399
	0.57

	1600
	22.7745
	1.14
	4.5434
	0.5

	1800
	18.9138
	0.95
	3.7732
	0.42

	2000
	16.3583
	0.82
	3.2634
	0.36

	2500
	14.8350
	0.74
	2.9595
	0.33

	下风向最大质量浓度及占标率
	46.8473
	2.34
	9.3458
	1.04


表6.1-9      面源估算模式预测结果
	下风向距离（m）
	厂区

	
	非甲烷总烃质量浓度（µg/m3）
	占标率（%）
	TSP质量浓度（µg/m3）
	占标率（%）

	100
	109.4
	5.47
	2.5027
	0.28

	200
	99.149
	4.96
	2.3942
	0.27

	300
	85.353
	4.27
	2.1481
	0.24

	400
	76.078
	3.8
	2.8878
	0.32

	500
	68.759
	3.44
	4.8746
	0.54

	600
	62.84
	3.14
	7.0914
	0.79

	700
	57.903
	2.9
	9.2853
	1.03

	800
	53.754
	2.69
	8.4587
	0.94

	900
	50.188
	2.51
	7.5323
	0.84

	1000
	47.066
	2.35
	6.7703
	0.75

	1200
	41.913
	2.1
	5.934
	0.66

	1400
	37.727
	1.89
	5.1399
	0.57

	1600
	34.311
	1.72
	4.5434
	0.5

	1800
	31.454
	1.57
	3.7732
	0.42

	2000
	29.052
	1.45
	3.2634
	0.36

	2500
	24.876
	1.24
	2.9595
	0.33

	下风向最大质量浓度及占标率
	113.26
	5.66
	9.3458
	1.04


根据预测结果可知，项目有组织排放源各类污染物在正常情况下，其排放浓度和排放速率均可实现达标排放，且估算模式最大地面小时浓度贡献值占标率均小于10%，对环境空气的影响较小。项目无组织排放的非甲烷总烃、粉尘小时浓度最大贡献值占标率均小于10%，对环境空气的影响较小。

（6）污染物排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表见表6.1-10，大气污染物无组织排放量核算表见表6.1-11，大气污染物年排放量核算表见表6.1-12。
表6.1-10     大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/
（mg/m3）
	核算排放速率/
（kg/h）
	核算年排放量/
（t/a）

	主要排放口

	1
	造粒废气
	非甲烷总烃
	39.6
	0.396
	2.85

	
	
	颗粒物
	7.9
	0.079
	0.57

	主要排放口合计
	SO2
	0

	
	NOX
	0

	
	颗粒物
	0.57

	
	VOCs
	2.85


表6.1-11     大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口
编号
	产污环节
	污染物
	主要污染

防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/
（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/

（mg/m3）
	

	1
	造粒车间
	造粒
	非甲烷总烃
	加强通风
	合成树脂工业

污染物排放标准
	1.0
	1.5

	
	
	
	颗粒物
	
	
	4.0
	0.3

	无组织排放总计
	SO2
	0

	
	NOX
	0

	
	颗粒物
	0.3

	
	VOCs
	1.5


表6.1-12    大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	SO2
	0

	2
	NOX
	0

	3
	颗粒物
	0.87

	4
	VOCs
	4.35


6.1.3大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目无组织源主要为厂区无组织粉尘和非甲烷总烃，根据计算，项目厂界无超标点，故不需要设置大气环境防护距离。

6.1.4卫生防护距离计算
（1）计算方法

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

根据卫生防护距离计算公式：

[image: image14.png]X _1/a Bre+025r2) °1
o




式中：

Cm——无组织排放污染物标准浓度限值； 

L——工业企业所需卫生防护距离，m； 

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m²）计算； 

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，正常的无组织排放量。

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；

根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表6.1-12查取。
表6.1-13  平均风速及工业企业大气污染源构成类别

	计算系数
	工业企业所在地区近五年平均风速m/s
	卫生防护距离L，m

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类别

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	A
	<2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2～4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	>4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	<2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	>2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	<2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	>2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	<2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	>2
	0.84
	0.84
	0.76


（2）计算结果与分析

表6.1-13   卫生防护距离计算参数及结果

	污染源
	污染物
	参数A
	参数B
	参数C
	参数D
	防护距离计算值（m）
	卫生防护距离（m） 

	厂区
	颗粒物
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	0.162
	50

	
	非甲烷总烃
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	0.584
	50


根据卫生防护距离计算结果，参照《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），本项目卫生防护距离确定为100m。根据现场踏勘，卫生防护距离范围内无敏感目标分布，本环评要求上述范围内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。
6.2 地表水环境影响分析
本项目工艺废水主要为破碎清洗废水、工艺废气喷淋废水，经厂区污水处理站处理后回用，项目无工艺废水外排。项目生活污水经化粪池处理后排入宜昌北控水质净化有限公司（原当阳市玉阳污水处理厂），生活废水排放量为2880m3/a，主要污染物有 COD 、氨氮、总磷等，项目生活污水产排情况见表6.2-1。
表 6.2-1    项目生活污水产排情况一览表
	项目
	污染物
	COD
	NH3-N
	SS
	TP

	生活废水
2880m3/a
	产生浓度mg/L
	300
	30
	220
	4

	
	产生量t/a
	0.864
	0.0864
	0.6336
	0.0115

	化粪池处理效率（%）
	20
	33
	18
	25

	生活废水
2880m3/a
	接管浓度mg/L
	240
	20
	180
	3

	
	接管总量t/a
	0.6912
	0.0576
	0.5184
	0.0086

	当阳市玉阳污水处理厂接管标准
	240
	20
	180
	3

	生活废水
2880m3/a
	排放浓度mg/L
	50
	5
	10
	0.5

	
	排放总量t/a
	0.144
	0.0144
	0.0288
	0.0014

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》

一级A标准
	50
	5
	10
	0.5


本项目位于当阳市坝陵化工园区，生活废水经化粪池预处理后各类污染物浓度为： COD 240mg/L，SS 180mg/L、NH3-N 20 mg/L、TP 3mg/L，满足当阳市玉阳污水处理厂接管标准要求。

根据调查，当阳市玉阳污水处理厂位于湖北省当阳市苏河村沮河北岸，一期项目于 2008 年开始建设，2009 年 9 月正式建成并投入运行，设计处理规模为 3万 t/d。 污水处理厂二期扩建工程于 2015 年 4 月开工，2016 年 8 月竣工，设计处理规模为 3万 t/d。污水处理厂服务范围包括沮河北岸坝陵片区，沮河南岸玉阳中心城区，城区西南侧玉泉关陵片区，沮河下游金沙物流组团区，处理工艺采用“预处理+表曝型氧化沟（底曝型）+二沉池+紫外消毒”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排入沮河。本项目位于当阳市玉阳污水处理厂纳污范围内，生活污水可纳入当阳市玉阳污水处理厂集中处理后排放，对环境影响较小。

6.3 地下水环境影响分析
6.3.1评价区水文地质概况
（1）地质概况
工程场地在区域地质分区上为扬子地台区，区域构造上位于黄陵背斜（兴山至宜昌之间）东翼宜昌单斜地层上。工程区地层为第三系-白垩系岩石，从西北向南东地表出露的地层依次为白垩系下统石门组（K 1s）砾岩、五龙组(K 1w )粉砂岩、白垩系中统罗镜滩组（K 2lj）砾岩、红花套组（K 2h）泥质粉砂岩、跑马岗组（K 2p）及第三系粘土岩。岩层产状一般走向北东，倾向南东，倾角在 6°-10°，近于水平。单斜构造形成于上第三系末期喜山运动中，与本区中新生代以来间歇性整体上升、伴随掀斜作用有关。
（2）地层岩性
钻探揭示深度范围内地层皆为第四系地层，岩土主要由粉土和粉质粘土等组成，据其形成时代、成因及物理力学性质不同共把地基土分为 6 个工程地质层，现就其岩性自上而下简述如下：

第四系全新统地层（Q 4）

（1）层 素填土（Q 4 ml）

色杂，以褐黄色为主，以粉质粘土为主，粉土次之，含少量碎砖渣、植物根系等，为新近人类活动形成。土质结构疏松，均匀性差，工程地质条件差。局部为杂填土。层厚 1.10-2.30m，层底埋深 1.10-2.30m，层底标高 67.79-69.15m。

（2）层 粉土（Q 4 al+pl ）

灰黄色，稍湿～湿，密实，中压缩性，摇振反应迅速，干强度低，韧性低，无光泽。含少量钙质结核和铁锰质结核，偶见贝壳碎片。局部夹粉质粘土薄层或透镜体，底部有约 30cm 的灰黑色粉质粘土淤积。层厚 2.20-3.50m，层底埋深 3.80-5.00m，层底标高 65.57-65.72m。

（3）层 粉土（Q 4 al+pl ）
灰黄色，稍湿～湿，密实，中压缩性，摇振反应迅速，干强度低，韧性低，无光泽。含少量贝壳碎片和钙质结核。层厚 3.30-3.70m，层底埋深 7.30-8.30m，层底标高61.95-62.29m。
第四系上更新统地层（Q 3）

（4）层 粉土（Q 3 al+pl）：

灰黄色，湿，密实，中压缩性，摇振反应迅速，干强度低，韧性低，无光泽反应。含约 2～5％的钙质结核和少量的铁锰质结核。局部夹粉质粘土薄层或透镜体。层厚3.50-3.80m，层底埋深 11.00-12.00m，层底标高 58.32-58.62m。

（5）层 粉质粘土（Q 3 al）：

褐黄色，可塑硬塑状，中压缩性，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽。含有少量钙质结核和铁锰质结核。层厚 4.10-4.30m，层底埋深 15.70-16.30m，层底标高 54.13-54.39m。

（6）层 粉质粘土（Q 3 al ）：

棕黄色，硬塑状，中压缩性，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽。含有少量钙质结核和铁锰质结核，局部钙质结核胶结成层。该层未揭穿，最大揭露深度20.0 米。

各岩层渗透系数见表 6.3-1。
表6.3-1   岩层渗透系数经验值一览表
	层号岩性
	（2）层粉土
	（3）层粉土
	（4）层粉土
	（5）层粉质粘土
	（6）层粉质粘土

	渗透系数（m/d）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.05
	0.05


（3）场地水文地质条件

根据《岩土工程勘察报告》，拟建场地地下水位第四系松散层孔隙潜水类型，勘察期间测得稳定水位埋深为 2.2～5.0m。地下水埋藏稍浅。地下水位受大气降雨及人工采补的影响而变化，通过走访有关部门和实地调查了解，场地近年来水位变化幅度约 2.0m。地下水主要补给来源为大气降水入渗补给和地下水径流补给；主要排泄方式为地下径流和人工开采。
（4）包气带防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据《岩土工程勘察报告》，项目场区钻探最大揭露深度为 18m。根据钻探、原位测试及土工试验结果，在勘察深度范围内，项目场区包气带为粉土层，层厚 2.20—5.0m，粉质粘土渗透系数为 0.5m/d，分布连续、稳定。项目场地包气带防污性能为中。
6.3.2地下水开发利用现状

根据现场调查，周边企业及居民区均已经供应自来水，只有极个别区域发现有地下水井。根据调查资料，调查区域内基本不开采地下水资源，周边无集中式饮用水保护区。
6.3.3 地下水环境影响评价

（1）地下水环境影响因素识别 

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。
正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常，废水无渗漏，对地下水基本无污染。若污水处理设施出现故障或者污水收集池发生开裂、渗漏等现象，污水池将对地下水造成点源污染，污染物可能从包气带下渗至潜水层，在潜水层中进行运移从而污染地下水。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的9.4 情景设置：已根据相关标准设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常情况情境下的预测，同时根据9.6 预测源强：正常情况下预测源强应结合建设项目工程分析和相关设计规范确定。非正常情况下，预测源强可根据工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。
根据项目厂区地面防渗工程的设计建设情况可知，厂区按相关标准设计和建设的地下水防渗措施，本次评价对污水处理站进行非正常情况情景下的预测。

（2）主要评价因子

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为COD，虽然COD 在地表含量较高，但实验数据显示不同土壤类型在微生物作用下对COD去除率能达到60%~90%（《长期排污河中的COD对其相邻浅层地下水的影响研究》，2004年2月，灌溉排水学报第23卷第1期），进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。类比同类型项目废水水质监测数据，项目清洗废水COD 的浓度约为800mg/L，多年的数据积累表明COD一般来说是高锰酸盐指数的3~5 倍，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度设定为160mg/L。
预测工况考虑最恶劣情况下，即在防渗措施已经无效的条件下废水下渗，分别计算100 天、1000 天、10 年、20 年后的污染物的超标距离与最大运移距离。

（3）污染物源强确定

在污水处理站防渗层破损等风险事故下，拟建项目产生的废水可能会污染到地下水。对项目而言，可能发生事故的防渗膜破损面积以 5m2 计，破损防渗层的渗透系数应小于1.0×10-3cm/s，则污染物穿透防渗层的时间按下列公式计算：
      Q=K×i×A

式中： Q—下渗量（m3/d）；
       K—渗透系数（1×10-3cm/s）； 

       i—水力坡度（取 0.003，无量纲）； 

       A—防渗层破损面积（5m2）。

根据计算结果，污水处理车间非正常状况下总下渗量为 12.96L/d，高锰酸盐指数的最大泄漏量为2.07g/d。 
（4）预测模式选择及参数确定

①预测模式 

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
[image: image1.png]]

s

=

AR R B SR VAR SCAE R

1 BRI RHASCAERIU AT X
2 BEATHIL LR
3 JEREALD 9 BERAR W A

1 SR U A
2 WA

3 Wi TGS SRR A

A1 e
S H

TR

DR
W A

B H
LR

— T

2 HA MR

1 FRHERE AR UG B ST

Clielin iy

1R BRI
2 it R
3 S AR L

AR R
i
i

SiIR AR ()





 式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

       t—预测时间，d；

       C—t 时刻 x 处的污染物浓度，mg/L； 

       C0—地下水污染源强浓度，mg/L； 

       u—水流速度，m/d； 

       DL—纵向弥散系数，m2/d；

      erfc ( )—余误差函数。 

②计算参数

项目区的水文地质参数见表 6.3-2。
表6.3-2
 项目区水文地质参数

	项目建设区含水层
	渗透系数（m/d）
	纵向弥散系数（m2/d）
	水流速度（m/d）
	水力坡度（‰）

	
	0.5
	4.48×10-3
	1.65×10-4
	3


（5）预测结果

污染物运移范围计算分别见表6.3-3。

表 6.3-3   高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

	时间
	距离（m）
	1
	2
	3
	5
	10
	15

	100d
	浓度（mg/L）
	4.326
	0.0953
	
	
	
	

	
	污染指数
	1.442
	0.0318
	
	
	
	

	1000d
	浓度（mg/L）
	
	6.026
	0.841
	0.00797
	
	

	
	污染指数
	
	2.01
	0.28
	0.003
	
	

	10a
	浓度（mg/L）
	
	
	
	1.033
	0.000289
	

	
	污染指数
	
	
	
	0.344
	0.0001
	

	20a
	浓度（mg/L）
	
	
	
	
	0.03
	0.0000216

	
	污染指数
	
	
	
	
	0.009843
	0.00000718


项目建设区地下基础之下第一土层为粉土层，渗透性能一般，弥散系数较小。从上表中可以看出，根据污染指数评价确定高锰酸盐在地下水中污染范围为：100 天扩散到2m，1000 天将扩散到 5m，10 年将扩散到 5m 外但不到 10m 远，20 年将扩散到10m。

总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，对周边环境的地下水几乎没有影响，高浓度的污染物主要出现在项目所在地废水排放处很小范围内的地下水中。

6.3.4对地下水的影响分析
（1）对地下水资源影响分析
项目水源为市政管网供应的自来水，不取用地下水。同时，项目建设区域地下水埋深在5m 以上，本项目建设过程最大挖深约为2m，所以在建设过程中不会对地下水含水层造成破坏。因此，项目的建设不会对建设区域地下水资源产生影响。
（2）对地下水水质影响分析
①废水对地下水影响分析
项目清洗废水经污水处理站处理后回用。污水管线如果没有严密的防渗措施容易产生污水下渗，对周围浅层地下水产生污染。因此，项目工艺废水输送管网以及各废水处理设施、收集设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水。在以上措施采取的情况下，本项目不会对地下水水质产生影响。
②固废对地下水影响
固体废物贮存、运输中若管理不当，尤其是遇到水则渗滤液产生较多，固体废物中大量污染物转移到渗滤液中，泄露进入地表水体和土壤、地下水中，将对地表水体和地下水、土壤造成污染。项目产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危废临时储存库，并进行防风、防雨、防渗、防晒等设计，固废临时储存不会对地下水造成影响。
综上分析，在采取上述污染预防和防治措施的基础上，本项目运营期对地下水产生的影响很小。
6.4 声环境影响评价
6.4.1  噪声源强分析
运营期主要噪声源为破碎机、搓洗机、造粒机、切粒机、风机、泵等设备噪声，噪声值在85~95dB（A）之间。
表6.4-1   项目主要噪声源源强及其防治措施一览表

	序号
	设备名称
	源强dB（A）
	防治措施
	降噪效果dB（A）

	1
	破碎机
	85-90
	选用低噪声型、隔声、减震
	≥15

	2
	造粒机
	90-95
	选用低噪声型、隔声、减震
	≥15

	3
	切粒机
	85~95
	选用低噪声型、隔声、减震
	≥15

	4
	搓洗机
	80-85
	选用低噪声型、隔声、减震
	≥15

	5
	水泵
	85~90
	隔声间、基础减震
	≥20

	6
	风机
	85~95
	隔声间、基础减震、安装消声器
	≥25


6.4.2  噪声环境影响预测

（1）预测模式

以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

①室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

[image: image15.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：Loct（r）――点声源在预测点产生的倍频带声压级；

      Loct（r0）――参考位置r0处的倍频带声压级；

      r――预测点距声源的距离，m；

      r0――参考位置距声源的距离，m；

      Δloct――各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image16.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

②室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image17.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1――某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

      Lwoct――某个声源的倍频带声功率级；

      r1――室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

      R――房间常数；

      Q――方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image18.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image19.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

[image: image20.wmf]S

T

L

L

oct

oct

w

lg

10

)

(

2

,

+

=


式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

由上述各式可计算出厂区声环境因拟建项目运行所增加的声级值，综合该区内的声环境本底值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：
[image: image21.png]Legy =101 1, 10" + 3, 107157 ]
i=1 j=1




式中：Leq总――某预测点总声压级，dB(A)；

      n――室外声源个数；

      m――等效室外声源个数；

      T――计算等效声级时间。

（2）预测参数
经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：
①一般属性
声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。
②发声特性
稳态发声，不分频。
③声屏及地况
树林带或其它稀疏声屏隔声能力取0.1dB（A）/m，声波在地面的反射系数为0.5。
6.4.3 噪声预测及评价结果

声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。根据不同设备的噪声级、确定的预测模式以及拟采取的降噪措施计算出不同距离处的噪声值，预测结果见表6.4-2。
表6.4-2
   项目噪声环境影响预测结果表
单位：dB（A）

	编号
	昼间
	夜间

	
	现状值
	贡献值
	预测值
	现状值
	贡献值
	预测值

	1#厂界北侧
	59.7
	45.6
	59.9
	52.4
	45.6
	53.2

	2#厂界东侧
	52.4
	42.4
	52.8
	51.0
	42.4
	51.6

	3#厂界西侧
	53.6
	33.8
	53.7
	51.4
	33.8
	51.5

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65 夜间55


由预测结果可知，项目建成后，厂区边界昼夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
6.5固体废物影响分析
6.5.1 固体废物产生情况

本项目固体废物主要为非塑料类杂质、废滤网、废活性炭、污水处理站污泥、废机油、生活垃圾等。

（1）非塑料类杂质

项目分捡过程清理出的非塑料类杂质（废金属、废木片、废玻璃等）产生量1500t/a，属于一般工业固体废物，交环卫部门清运处置。

（2）边角料

造粒挤出工序边角料产生量150t/a，收集后全部回用于生产。

（3）废滤网

项目热熔挤出工序使用的滤网要定期更换，更换的废滤网产生量1.8t/a，本项目废滤网交生产厂家回收利用。

（4）废活性炭

项目造粒废气采用水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附处理，活性炭需定期进行更换，废活性炭产生量9.6t/a，废活性炭属危险废物（HW49），危废代码900-041-49，拟交有危废处理资质单位处理。

（5）污水处理站污泥
项目污水处理站污泥采用板框压滤机脱水后含水率约60%，产生量350t/a，属于一般工业固废，交环卫部门清运处置。

（6）废机油

项目设备维护保养过程中会产生废机油，产生量约0.5t/a，废机油属于危险废物（HW08），危废代码900-214-08，拟交有危废处理资质单位处理。
（7）生活垃圾

本项目劳动定员80人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg 计算，生活垃圾产生量约为12t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置。
6.5.2 固体废物环境影响分析
通常固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从本项目产生的固体废物的种类及其成份分析，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

项目固体废弃物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，正由于固废对环境的危害作用还未得到充分认识，因此，在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善的问题都还存在。

本项目拟新建危险废物暂存间1处，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，采取基础防渗、防风、防雨措施，危险废物与生活垃圾分开存放，不相互混存，符合环保要求。

采取以上措施可将固体废物在厂内暂存过程中的污染降到最低。

6.5.3 固体废物污染影响分析结论

固体废物污染影响分析表明，本项目产生的固体废物（特别是危险废物）如不妥善处置，就会对生态环境和人体健康造成危害。因此必须按照国家对危险废物的特别规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对环境产生影响。

项目非塑料类杂质、生活垃圾委托环卫部门清运处置；废滤网交生产厂家回收利用；边角料收集后回用于生产；污水处理站污泥经板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置；废活性炭、废机油等危险废物委托有危废处理资质单位处理。项目固废均得到妥善处置。企业应加强环保意识，除采取措施杜绝固废在厂区内的散失、渗漏外，还需加强废物产生、收集、贮存各环节的管理，并将产生的危险废物委托相关资质单位进行合理有效的处置。采取上述措施后，项目固废对环境不会产生明显的污染影响。
6.6 施工期环境影响分析

施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，影响方面主要体现在噪声、废气（扬尘）、废水和固体废物等方面。
6.6.1施工期环境空气影响分析
项目施工期废气排放源有施工扬尘、交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气。

类比实地监测结果表明，施工期场地平整、建筑材料的装卸和车辆运输产生悬浮微粒及施工粉尘，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，将对施工现场环境产生影响。考虑到施工场地机械化程度较高，施工人员较少，加之施工期间产生粉尘颗粒粒径较大，受其自然沉降作用，其污染范围一般仅限于施工现场及道路两旁附近的区域，但这类粉尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成二次污染，为了控制施工期的粉尘污染，应加强施工现场的合理布置，科学管理，对建筑材料分类堆放，采取封闭施工、材料及废土石方苫盖、洒水降尘等措施，严格将施工现场粉尘控制在最小范围。

类比施工作业场地汽车尾气预测结果：由汽车尾气产生的NO2在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，对周围环境影响不大。

施工现场环境空气质量现状较好，环境容量较大，因此，施工场所排放的大气污染物对区域大气环境产生影响较小。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋近于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但项目完工后其污染也随之消失。

6.6.2施工期地表水环境影响分析
施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类废水。地基开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水，此类废水中含有一定量泥砂和少量油污。施工废水若未经处理直接排放，必然会造成项目周边地区污水漫流，并对项目附近的地表水体产生不利影响，必须采取措施对施工废水进行处理。本项目拟在施工场地内设置废水收集池，施工废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水，不外排。

施工期生活污水中主要含有COD、NH3-N等污染物，本项目施工人员生活污水依托周边村民住宅现有的排水设施进行处理。
综上所述，施工期废水经处理后对周围地表水环境影响较小。
6.6.3施工期噪声影响分析
施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

本评价将通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）              [dB(A)] 

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

      r1——测定源强时的距离，m；

      r2——源强至预测点的距离，m；

      多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN    
根据以上噪声预测模式，结合施工期内噪声产生情况，本项目施工期内各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表6.6-1。
表6.6-1  主要施工机械噪声随距离衰减情况

	序号
	施工机械
	声级  dB（A）

	
	
	15m
	30 m
	60 m
	120 m
	200 m

	1
	挖掘机
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	58.6

	2
	推土机
	80.0
	74.0
	68.0
	62.0
	57.6

	3
	振荡机
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	48.6

	4
	铲运机
	80.5
	74.5
	68.5
	62.5
	58.1

	5
	电锯
	76.5
	70.5
	64.5
	58.5
	54.1

	6
	打磨机
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	7
	焊机
	85.0
	79.5
	73.0
	67.0
	62.6

	8
	运输卡车
	86.0
	80.0
	74.0
	68.0
	63.6


由于施工机械在现场内分布较广，且机械设备露天作业，噪声传播范围和影响程度相对较大。从上表预测结果可以看出，项目施工期内噪声在无遮挡的环境下，60m范围外大部分机械噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，夜间200m范围外仍不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准的要求。
5.6.4施工期固体废物影响分析
本项目施工期固废主要为施工弃渣和施工人员日常生活垃圾。

施工建筑垃圾主要为土建工程阶段伴随产生的一些碎砖、水泥砂浆等，根据项目施工计划，施工期间的建筑垃圾可用于场地内低洼处回填，对不能利用的建筑垃圾需集中收集后运至指定的弃渣场。

施工人员日常生活垃圾主要有瓜果皮、菜渣、剩饭、废金属、废塑料、废纸等，项目施工区内设垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门运送至城市垃圾填埋场处置。

6.7生态环境影响分析
本项目位于当阳市坝陵化工园区内，属于规划的“工业用地”，拟建厂址目前较为平坦，项目土石方开挖量小，对景观不会产生明显影响。

另本项目采取了有效的污染防治措施，使污染物排放量大大减少，大气污染物新增污染负荷较小，区域环境空气质量仍可达标；废水经处理达标后排入当阳玉阳污水处理厂，对沮河水环境影响较小。项目正常生产情况下，不会对区域植被、农作物、地表水造成明显影响。

6.8区域主要环境保护目标影响分析

根据现场踏勘，项目建设区域主要环境保护目标为厂区周边居民，沮河。
本项目建成投产后，根据预测结果，厂区周边环境空气质量仍可满足相应标准限值的要求。生产设备在采取消声、隔声、减震措施并经距离衰减后，噪声对周围影响较小，居住点环境噪声无明显改变。固体废物全部得到有效处置。工艺废水经厂区污水处理站处理后回用，生活废水经化粪池处理后排入当阳市玉阳污水处理厂，对沮河水环境质量影响较小。

6.9环境风险分析
环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
6.9.1 风险识别
6.9.1.1风险识别范围
风险识别内容包括以下几方面的：
（1）生产和储存过程中涉及的化学物质的毒性、危险性识别；包括主要原辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
（2）生产装置、工艺过程危险性识别。
（3）危险品贮运过程风险因素识别。
（4）辅助设施、公用工程系统风险识别。
风险识别采用类比法、检查表法等，结合项目组成、工艺过程、物料使用情况，识别和筛选本项目生产、储运、装置设施等的风险因素。
6.9.1.2物质风险识别
项目所用原辅材料主要为聚乙烯、聚丙烯塑料，堆放贮存易导致火灾事故的发生。发生火灾和运输事故可能会引起环境急性污染。根据《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1、《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010），对本项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，拟建项目最大风险因子为大量储存的聚乙烯、聚丙烯废塑料及成品塑料颗粒，有潜在火灾风险。
6.9.1.3生产过程风险识别
本项目生产装置危险性分析见表6.9-1。
表6.9-1   生产装置危险性分析
	序号
	装置/设备名称
	潜在风险事故
	产生事故模式
	事故后果

	1
	生产区的物料使用
	操作失误、分类不当
	引起火灾
	火灾伤害、污染环境

	2
	各种机械设备
	无保护装置、人员操作失误
	机械伤害
	人员损伤

	3
	各种带电设备
	安全措施不到位、违反操作规程
	触电
	人员伤亡、火灾爆炸


6.9.1.4污染治理设施风险识别
拟建项目污染防治设施非正常运行主要指废水、废气污染防治设施因故障无法正常运行，致使处理效率降低，造成污染物超标排放和厂区周围环境恶化的现象。
1、拟建项目工艺废水全部合理处置回用，生活废水处理达标后排放，但如果管理混乱，废水得不到合理处置，造成随意外排、跑冒横溢，将直接导致厂区周围环境恶化，对周围地下水产生不同程度的污染。
2、废气治理措施包括集气罩、水喷淋装置、UV光氧催化装置、活性炭吸附装置、15m高的排气筒。一般情况下易发生的事故有：区域性停（断）电导致动力设备不能正常运转；动力设备自身出现故障不能运转等，污染物超标排放，其直接后果是造成区域环境空气质量下降，危害人体健康。
3、固体废物治理方面可能存在的事故有：生产过程中产生的危废、污泥等收集不及时、不到位、不彻底，储存场所不集中、建设不规范等。其后果是造成渗滤液污染土壤、地下水、地表水等外环境，危害动植物及人体的健康。
6.9.2重大危险源识别及环境风险评价工作等级
6.9.2.1 重大危险源辨识

本项目在生产过程中使用的主要原材料为废塑料（主要成分PP、PE），成品为塑料颗粒，未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）监控目录。项目废塑料为无毒物质，但均为可燃物质，属非重大危险源。

6.9.2.2 环境风险评价工作等级
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分见表6.9-2。

表 6.9-2  环境风险评价工作级别

	类别
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


本项目主要原辅材料聚乙烯、聚丙烯为无毒物质，具有可燃性，但不构成“重大危险源”，且项目区域环境敏感性一般；因此，该项目环境风险评价等级按二级考虑。按照HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》二级评价技术要求，本次评价主要针对风险识别、源项分析和事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。
6.9.3 源项分析
6.9.3.1类比事故调查及其原因分析
实例1：1994年5月22日，从事废旧塑料再加工成再生塑料颗粒的嘉定黄渡镇水闸派出所办的三产企业盐铁河南闸塑料厂内，民工将塑料袋投入加热炉，其中部分袋内残存一些白色粉末，加热过程中有异味冒出，约2小时后，在场人感到胸闷难受，急诊入院，主要症状为皮肤青紫、面颊及口唇紫绀。3名症状较重者经静脉推注美兰治疗症状减轻。
事故发生原因：结合职业史、中毒的临床表现及治疗效果，诊断为职业性高铁血红蛋白血症，怀疑为苯氨基硝基化合物轻度中毒。废物回收作业本身原料成分复杂，还有其他不明杂物掺入，处理前不作分类，处理方法又仅仅是简单的燃烧加热，塑料热裂解物等有害物质大量释放，以烟、气等形式通过呼吸道进入人体而致中毒。因此这类作业要加大通风，保证废气完全排出。
实例2:1996年1月3日，有几个民工在其住所附近一个面积约300m2、深80cm的坑内点火取乐，该坑内填埋着由某电厂运来的各种工业垃圾，其中有相当数量的塑料、橡胶等，这时燃烧产生大量的混合性化学烟气直接逸入附近民工的住宅，致使三间住房内的8名民工吸入大量有害气体，造成不同程度的化学烟气中毒。经现场检测，中含有大量的一氧化碳、塑料热解气和硫化物等混合性有毒气体。这8名民工经抢救后无生命危险。
事故发生原因：垃圾中塑料、橡胶等成分复杂，在燃烧过程中也会产生大量的有毒有害气体，如一氧化碳、二氧化硫和硫化物等，即使未达到严重的中毒程度，对居民、职工的身体健康会带来很大影响，同时又严重污染了环境，因此，焚烧时要有专业人员巡视和划出一定的警戒区域。
6.9.3.2可能发生的事故风险
本项目可能发生的事故风险类型有以下几种。
1、火灾
塑料生产车间、仓库等设施内存放的可燃塑料制品，如果遇到火源容易发生火灾事故。发生火灾事故原因主要为：易燃原辅料贮运和使用过程中管理不严、人员操作不当等。
2、环境污染及人员伤害
如果发生火灾事故，部分原辅料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。如果发生物料外泄，未及时处理或处置不当等，都有可能造成环境污染。

6.9.3.3最大可信事故
最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0，最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其它事故不具更大的环境风险。
项目最大可信事故的确定是依据事故源大小和物质特性对环境的影响程度确定。根据事故源识别和事故因素分析表明，原料和产品发生火灾为重大环境污染事故隐患，事故主要原因主要是违规操作等。
结合本项目的特点，确定拟建项目风险最大可信事故设定为：存储过程中物质燃烧，废气处理措施出现事故排放，预测火灾最大可信事故概率为1×10-6。
6.9.3.4风险事故影响分析
1、火灾风险事故影响分析
本工程为保证原料及时有效供应设置原料存放区、颗粒存放区，原料场及成品储存过程中存在的环境风险为火灾问题。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；进入储存场的机车烟筒上未安装火星熄灭器；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。
发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的 90%～95%；另外还有乙烯、一氧化碳、碳氢化合物及微粒物质等，约占 5%～l0%，对环境和人体健康产生较大危害是 CO、烟尘、氮氧化物等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高，而距火场 30m 处，一氧化碳的浓度逐渐降低。因此，近距离靠近火场会有一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4 的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。

空气中含有大量的氮气，无论对植物还是对人类均没有危害作用。当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。

因此，火灾发生时将不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响。

（2）废气处置设施出现故障
根据大气环境影响预测章节分析可知，当“水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附”装置出现故障时，对废气排放的污染影响进行了分析预测。由分析结果可知，事故状态下有组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向149m处，其占标率为1.01%（所有筛选点占标率均小于10%）。预测结果表明，由于废气源强相对较小，即便在无废气治理措施情况下，项目有组织排放的非甲烷总烃对周边环境的影响也很小，不会对周边居民区空气环境带来大的不利影响。

（3）废水处理设施故障
本项目废水主要潜在的事故情况是厂区污水处理站出现故障，事故排放。正常情况下，废水经厂区污水处理站处理后回用。若废水处理设施出现故障，则废水全部直接排入园区污水管网，会对园区污水处理厂造成较大的冲击。

因此，建设单位应按环保要求建设事故废水收集池，发生事故时，全厂应第一时间内立即停产，产生的废水暂存于事故水池内，确保废水不外排，由于事故液中污染物浓度较高，经收集的事故废水需送污水处理厂处理。

应急事故水池最小容积计算：
参照“水体污染防控紧急措施设计导则”推荐方法，计算事故应急池容积大小，计算公式如下：
[image: image22.wmf]4

max

3

2

1

)

(

V

V

V

V

V

V

+

+

-

+

=

雨

事故池

                     

式中：V1――收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；
V2――发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；
V3――发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；
V4――发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V雨――发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
应急池容积计算：
①消防用水
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，本项目厂房高度＜24m，室内消防水量设计为10L/s，本项目厂房体积＜20000 m3，室外消防水量设计为15L/s，消防火灾延续时间为2小时，最大一次消防水量V2为180m3。
②生产废水量
发生事故时必须进入收集系统的生产废水量，本次按4h的废水量核算，约66.45 m3。
综上，本项目拟建设事故水池（容积250m3）一个，可满足项目事故废水收集要求。

6.9.4风险防范对策与措施
拟建项目具有潜在的火灾、环境污染等事故风险，尽管这些事故发生的概率较低，但是必须从管理、储存、使用等环节采取相应的预防保护措施，安全措施水平越高、越全面，事故的概率和损失就越小。
6.9.4.1严格执行相关法律法规

严格执行《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《建筑设计防火规范》《仓库防火安全管理规则》等有关法规。
6.9.4.2总平布置、建筑安全防范措施
1、在生产区、管理区之间预留消防通道，且避开厂区内主要人流通道，保持通道的畅通无阻，便于消防车迅速通往生产车间。拟建项目应配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散及避难场所。
2、生产装置区及一般废物贮存区地面采取硬化，并采取相应的防渗措施。确保发生事故时，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。
3、废水治理设施按要求进行防渗处理，废水不会外流至地表径流污染地下水和地表水。
4、采用的电气设备、电缆线路均为防爆型产品；各类储存容器及管线的材质选择、加工质量必须符合要求，强化日常维护检查。
6.9.4.3工艺技术设计安全防范措施
1、危废运输、储存过程中的防范措施
建设单位危废运输委托有资质的单位运送，为此注意以下几个问题：
（1）合理规划运输路线及运输时间。
（2）装运应做到定车、定人。定车就是要使用专用运输车辆；定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，这就保证了运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障运输过程中的安全。
（3）在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。
2、操作过程中的安全防范措施
生产操作过程中，必须加强安全管理，制定有效的事故防范措施。进行事故措施和事故应急处理的技能培训，使职工掌握紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作：
（1）规范管理
①尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。
②在生产区、仓储区等设置灭火设施。
③在生产岗位设置事故柜和急救器材、防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。
（2）提高认识、完善制度、严格检查
企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验制度。
（3）加强技术培训，提高职工安全意识
职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。
（4）提高事故应急处理的能力
企业对具有高危害设备设置保险措施，对车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
6.9.4.4消防及火灾防范措施
（1）配备完善的消防器材和消防设施。
（2）应急物资储备：建设项目应备有应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防栓、各式灭火器、氧气呼吸器、担架、防爆手电、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由生产部门负责储备、保管和维修。建设项目还应配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等，以便监测及排除事故时使用。
（3）按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及方静电接地系统。定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。
（4）在各危险地点和危险设备处，设立安全防火标志或涂刷相应的安全色。本环评建议拟建项目在厂区内设置事故水池，用以暂存项目事故废水。 

（5）事故废水导排系统设置
设置导排系统，各生产装置区设置雨污分流渠道。事故池通过管道阀门与雨水收集系统相连。发生事故时，雨水排水系统外排阀门关闭，封堵可能被污染的雨水收集口，通向事故水的阀门开启，消防废水全部进入事故池，为了控制和减少事故情况下泄漏污染物从排水系统进入环境，建议项目建立如下防范设施：清净下水和雨水排水系统在排出厂区前应设置缓冲池、闸门和在线监测仪，并设立自动切换设施。检测合格的清净下水和雨水方能经厂区雨水排口排入厂外；不合格的雨水（清下水）切换至污水池，收集处理，杜绝事故废水直接进入地表水体。
（6）建立健全安全检查制度，定期进行检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。
6.9.5风险事故应急预案
制定应急预案的目的是在发生事故的紧急情况下，为组织和个人提供安全指引，使组织和个人对突发事故具有快速反应和应变处理能力，以最大限度地降低事故造成的财产损失和人员伤亡。
企业内部应设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会（或领导会议）下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。
本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目突发事故应急预案纲要。
表6.9-3   突发事故应急预案纲要一览表

	序号
	项    目
	内容及要求

	1
	总  则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、储存区

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部 —— 负责全厂全面指挥

专业救援队伍 —— 负责事故控制、救援善后处理

地区：地区指挥部 —— 负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散

专业救援队伍 —— 负责对厂专业救援支援

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	生产装置：防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评价
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备

邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复

措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


6.9.6建立三级防控体系
“三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。建设单位需要建立三级防控体系，确保各种污染物不外排，主要措施包括：
第一级防控措施：在各物料储存地点和危险设备处，设立安全防火标志或涂刷相应的安全色。在生产过程中要加强对设备及管道的巡视和维修，防止跑、冒、滴、露、串等现象发生，防止发生泄漏事故废水通过地表径流污染地表水，降低水环境事故发生的概率。

第二级防控措施：建设事故池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，使事故状态下的所有污水、消防废水及雨水等全部导入事故水池内，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。

本项目拟设置250m3的事故水池，可以容纳发生事故时产生的消防废水、生产废水，将污染控制在厂内。待事故被控制住后，分批将事故废水由罐车运至当阳玉阳污水处理厂进行处理。

第三级防控措施：第三级防控主要是针对于厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水体，第二级和第三级防控措施合并实施，将事故废水引入事故水池，以防消防废水等混入雨水进入地表水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和污染消防水造成的环境污染。
6.9.7 结论
本项目潜在的风险事故类型主要是易燃物料引起的火灾，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准识别，本项目不存在“重大危险源”。因此在加强劳动安全及卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施的前提下，风险事故发生的概率小，在严格落实相关管理措施，加强安全和风险意识教育，完善风险防范机制、应急措施、救援预案情况下，项目发生环境风险的机率较低，其环境风险水平是可以接受的。
7 污染防治措施评价及建议
7.1废气污染治理措施评价及建议
7.1.1废气污染防治措施
项目废气污染源主要为造粒废气，主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度，造粒尾气主要污染防治措施见表7.1-1。

表7.1-1   项目废气治理措施一览表
	序号
	污染源名称
	主要污染物
	污染防治措施
	设备套数
	备注

	1
	造粒废气
	颗粒物
	水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附装置
	1
	新建

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	


7.1.2 废气治理措施可行性论证

对于造粒工序产生的废气，企业拟在每台造粒机上方加装集气罩，造粒废气统一汇入一套废气处理装置，采取水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。废气处理工艺流程见图7.1-1。

[image: image23.emf]造粒废气

集气罩

水喷淋

光催化氧化 活性炭

15m

高排气筒

表7.1-1   造粒废气处理工艺流程图
本项目造粒废气主要污染物为少量颗粒物、烃类有机废气以及恶臭，造粒废气收集后先经水喷淋除去颗粒物，再进入光氧催化净化器+活性炭吸附装置去除有机废气及恶臭。

光氧催化净化器利用高能臭氧UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对紫外线光束照射分解后的有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有良好的消除效果。利用高效能UV 光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及灭菌的目的。
异味有机废气进入到装有特殊频段的高效紫外线灯管的UV 高效光解氧化模块的反应腔后，高能UV 紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使异味气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。未能有效去除的有机废气再经后道活性炭吸附装置吸附。

根据《光氧催化+ 活性炭吸附工艺应用于含异味有机废气的处理》（污染防治技术，第28卷第2期，2015年4月），昆山某化工厂采取光氧催化废气净化器+活性炭装置处理含异味的有机废气，根据运行监测情况，整套废气净化装置对VOCs 的去除效率可达到95%，对臭气浓度的去除率可达到99.4%，具体监测数据见表7.1-2。
表7.1-2   昆山化工厂验收监测数据一览表

	污染物名称
	车间进气口浓度
	排放浓度
	风量
	去除率/%

	VOCs
	1.60/（mg·Nm-3）
	0.078/（mg·Nm-3）
	15599 /（Nm-3·h-1）
	95

	臭气浓度
	30903
	194
	
	99.4


根据该化工厂实际运行情况可以看出，光氧催化废气净化器装置无机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查维护，维护和能耗低，几乎没有风阻，相对可节约大量排风动力能耗。因采用光解原理，装置采取隔爆处理，不存在安全隐患，防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，更加适用于高湿度、高浓度、易燃易爆废气的场合。活性炭吸附装置可以弥补光氧催化废气净化器对有机废气去除率不高的特点，使系统对有机废气的去除率率可稳定达到95% 的水平，且前道光氧催化可有效降低活性炭吸附装置处理压力，增加活性炭更换时间，降低企业生产成本。
本项目造粒废气采取水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度39.6mg/Nm3，排放速率0.396 kg/h；颗粒物排放浓度7.9mg/Nm3，排放速率0.079 kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求；废气中臭气浓度＜400（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
综上所述，本项目采用水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置处理造粒有机废气，工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，能够确保尾气达标排放，所采取的措施是可行的。

7.1.3 无组织废气污染防治措施

项目无组织排放废气主要为造粒车间无组织逸散的非甲烷总烃、颗粒物以及污水处理站恶臭气体，需加强对无组织排放废气的控制监管，尽量减少无组织废气的排放，具体控制措施如下：

①采取机械通风装置加强车向通风，保持车间内空气流通；
②控制造粒机温度，避免熔融温度过高，减少有机废气的挥发。
③对污水处理站调节池、干化池等单元尽量采取隔离封闭措施，以减少恶臭气体排放量。
④加强污水处理站各处理系统管理，及时清理堆存污泥，污泥经脱水后应及时清运，减少恶臭气体散发量。
⑤健全各项规章制度，制定各种操作规程，减少人为操作失误导致的无组织排放。

7.1.4非正常工况废气排放预防措施

非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械设备故障，而非正常生产与事故状况会造成废气直接排放，对环境会造成较大影响，甚至会造成人身安全事故，因此必须十分重视非正常生产与事故状况的污染防治工作。
具体可采取以下措施：

①制定完善的操作规程、加强职工培训，严格按照工艺规程组织生产。
②环保设备必须处在完好状态，定期检查，排除事故隐患。
③重要岗位或关键设备实行双回路供电。关键设备或装置实行备机制，备用装置必须处在完好状态，保证在尽可能短时间内排除非正常状态。
④生产开线先启动环保措施设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备。
7.1.5其他污染防治对策建议

（1）废塑料前处理阶段（即分拣阶段）应加强原料检查，避免含氯塑料进入生产线。

（2）落实卫生防护距离。参照《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），本项目卫生防护距离设定100m，卫生防护距离范围内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。
（3）在污水处理站四周设置绿化隔离带。充分利用厂内空地，在厂内空地及四周种植高大的树木形成几个绿化隔离带，有效地阻挡和吸收可能产生的恶臭气体。
7.2废水污染治理措施评价及建议
7.2.1废水污染治理措施

项目工艺废水主要为破碎清洗废水、工艺废气喷淋废水，均收集进入厂区污水处理站处理后回用，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的相关水质（洗涤用水）要求；项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后最终排入当阳玉阳污水处理厂。

7.2.2工艺废水治理措施可行性论证
（1）工艺废水处理工艺
根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HT 364-2007），废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水应有配套的废水收集设施，废水宜在厂区内处理并循环使用。

项目拟设置污水处理站一座，设计处理规模500m³/d，废水处理采用“初沉+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”工艺，经处理后的废水水质可满足回用水水质要求。
废水处理工艺流程见图7.2-1。
[image: image24.png]i
!
SURRES

TERA

i

AN

+
RSN





表7.2-1   工艺废水处理工艺流程图
废水处理工艺流程说明：
工艺废水通过格栅和沉砂池去除大块杂物，同时沉淀了泥沙以及部分悬浮物。然后进入调节池进行水质、水量的调节。
废水由污水泵提升至气浮机，通过添加合适的混凝剂（PAC、PAM）以形成较大的絮体，再通入气浮分离设备后与大量密集的细气泡相互粘附，形成比重小于水的絮体，依靠浮力上浮到水面，从而完成固液分离。经气浮处理后的上清液流入水解酸化池，经刮渣机刮的上浮污泥排入干化池进行污泥脱水。该工序对SS去除率约80%， COD、氨氮、BOD5的去除率约20%。

气浮出水进入水解酸化池，生化法主要采用酸化水解+好氧氧化串联工艺，酸化水解工艺是解决废水COD值高，可生化性差有效技术，酸化水解的目的是对废水中可生化性很差的某些高分子物质和溶性物质通过水解酸化，降解为小分子物质和可溶性物质，提高可生化性和BOD/COD值，为后续好氧生化处理创造条件。好氧氧化工艺采用生物接触氧化法，该工艺由于易于管理，产泥量少，污泥不易发生膨胀现象及运行成本低等特点，是目前大中型废水常用的好氧生物处理方法之一。接触氧化池为生物接触氧化法处理污水的主要反应场所，在此氧化能力强，可快速高效的将废水中的有机物氧化降解为CO2、H2O和其它的无机物，化有害为无害，使废水得到净化。同时，好氧生化处理产生的剩余污泥经沉淀池部分回流，可减少整个系统剩余污泥排放。该工序对COD 、BOD5去除率约80%，氨氮去除率约50%、SS去除率约40%。

最后废水经沉淀池后进入消毒池，本系统采用二氧化氯法进行消毒，消毒池采用平流式隔板接触反应装置，以提高接触时间，取得较好的消毒效果，同时具有高效的除臭能力。

生化系统产生污泥在沉淀池进行固液分离，沉降污泥回流到前级处理设施，剩余污泥排入污泥浓缩池，进行污泥浓缩。浓缩后的污泥干化后，外运处理。
（2）污水处理站主要构筑物及设备
①格栅渠

结构尺寸：1000×500×500mm
材料：砖混
数量：1座

②初沉池

工艺尺寸：20×10×4.5m（超高0.3m）
材料：钢砼
数量：1座

③调节池

结构尺寸：5000×5000×4500mm（超高0.5m）
材料：钢砼
数量：1座

④气浮机
结构尺寸：7500×2700×2500mm

材    料：钢板

数    量：1台
型    号：YW-20

功    率：7.5kw
⑤回用水池

结构尺寸：15000×10000×4500mm（超高0.3m）

材    料：钢砼

数    量：2座
⑥水解酸化池

结构尺寸：3500×3000×2750mm（不含人孔）

材    料：钢板

数    量： 1座

⑦ 接触氧化池

结构尺寸：6500×3000×2750mm（不含人孔）

材    料：钢板

数    量： 1座

⑧二沉池
结构尺寸：2000×3000×2750mm（不含人孔）

材    料：钢板

数    量： 1座

⑨消毒池

结构尺寸：1000×3000×2750mm（不含人孔）

材    料：钢板

数    量：1座

⑩污泥干化池
结构尺寸：5.0×5.0×3.5m（超高0.3m）
材    料：钢砼
数    量：2座
表7.2-1   污水处理站设备一览表

	序号
	名  称
	型 号
	数量
	备注

	1
	加药系统
	2m3； 170L/h
	2套
	海源

	2
	1#提升泵
	WQD50-18-5.5
	2台
	一用一备

	3
	2#提升泵
	40WQ5-18-0.75


	2台
	一用一备

	4
	溶气
气浮机
	外形尺寸
	10000×2700×2500mm
	1套
	碳钢防腐

	
	
	空压机
	1.5Kw
	1套
	

	
	
	溶气罐
	φ600mm
	1套
	

	
	
	刮渣机
	0.55kw
	1套
	

	5
	地埋式一体化生化处理设备
	水解酸化池
	LR-YY-2
	1座
	海源

	
	
	接触氧化池
	LR-YH-2
	1座
	海源

	
	
	沉淀池
	LR-CD-2
	1座
	海源

	
	
	消毒池
	LR-XD-2
	1座
	海源

	6
	二氧化氯消毒器
	LR-50
	1台
	海源

	7
	管道混合器
	GH-150
	1套
	UPVC

	8
	回转风机
	NSR-50
	2台
	一用一备

	9
	生物填料
	弹性、组合
	71.5m3
	ABS

	10
	微孔曝气装置
	φ215
	100套
	ABS

	11


	好氧曝气管路
	φ50
	1套
	PVC

	12
	填料支架
	非标
	2套
	海源

	13
	回用水池提升泵
	25WQ3-18-0.75
	1台
	上海

	14
	污泥回流泵
	25WQ3-18-0.75
	1台
	上海


（3）污水处理站规模可行性分析

本项目需处理工艺废水量为478.5 m3/d（包含清洗废水、湿式破碎废水、工艺废气喷淋废水），废水处理站设计处理能力为500 m3/d，项目污水处理站处理规模可满足本项目废水处理要求。

 （4）工艺废水回用可行性分析

项目工艺废水采用“初沉+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉+消毒”工艺，污水处理效率见表7.2-2。
表7.2-2    项目废水污染物处置情况一览表
	废水
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	总磷

	工艺废水

143550 m3/ a
	产生浓度（mg/L）
	6-9
	500
	200
	30
	800
	5

	
	污染物去除率%
	/
	85%
	85%
	50%
	96%
	40%

	
	处理后浓度（mg/L）
	6-9
	80
	30
	15
	30
	3

	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）
	/
	/
	30
	/
	30
	/


由上表可知，工艺废水经厂内污水处理设施处理后回用，回用水质能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的相关水质（洗涤用水）要求。
7.2.3生活废水治理措施可行性
项目生活污水经化粪池处理后排入宜昌北控水质净化有限公司（原当阳市玉阳污水处理厂），生活废水排放量为2880m3/a，主要污染物有 COD 、氨氮、总磷等，项目生活污水产排情况见表7.2-3。
表 7.2-3   项目生活污水产排情况一览表
	项目
	污染物
	COD
	NH3-N
	SS
	TP

	生活废水
2880m3/a
	产生浓度mg/L
	300
	30
	220
	4

	
	产生量t/a
	0.864
	0.0864
	0.6336
	0.0115

	化粪池处理效率（%）
	20
	33
	18
	25

	生活废水
2880m3/a
	接管浓度mg/L
	240
	20
	180
	3

	
	接管总量t/a
	0.6912
	0.0576
	0.5184
	0.0086

	当阳市玉阳污水处理厂接管标准
	240
	20
	180
	3

	《污水综合排放标准》三级标准
	500
	45
	400
	8

	生活废水
2880m3/a
	排入外环境浓度mg/L
	50
	5
	10
	0.5

	
	排放总量t/a
	0.144
	0.0144
	0.0288
	0.0014

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》

一级A标准
	50
	5
	10
	0.5


由上表可知：项目生活污水经化粪池预处理后污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及当阳市玉阳污水处理厂接管标准。
7.2.4废水污染防治措施及建议
（1）按照雨污分流、清污分流的原则建设排水体制。

（2）生活污水采取化粪池处理达标后排放，化粪池规模≥10m3/d；工艺废水进入厂区污水处理站处理后回用，污水处理站设计处理能力为500 m3/d。
（3）对污水处理设施定期检查，发现破损及时修补，废水处理设施应进行防渗处理，同时加强维护和管理。

7.3噪声污染防治建议
项目噪声源主要为生产设备，包括破碎机、造粒机、切粒机、水泵、风机等设备。为减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声全面稳定达标，本报告提出以下污染防治建议：
（1）对主要设备采取防噪措施

①选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施。

②各类水泵、风机一律不得直接设于室外，须专门设置隔声间，可采取半埋地式设计，且尽可能远离厂界和居民住宅。

③对泵类、风机应采取消声措施，其基础采取减震措施，管道连接处采用柔性接头，风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。

（2）在建筑设计上采取防噪措施

①车间换气风机选用低噪声的通风风机，其风机位置尽可能远离厂界。

②项目车间四周墙壁安装吸声材料或选用吸声性能良好的墙面材料，在车间顶部采用空间吸声体，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。建筑上采用吸声材料有加气混凝土、膨胀珍珠岩、微孔吸声砖等。

③大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。目前，使用最为广泛的是金属弹簧和剪切橡胶，但以空气弹簧的隔震效果为最好，在工程实际中，也常将这些隔振材料互相复合使用，如钢弹簧-橡胶减振器就是常用的一种隔振装置。

（3）总体布置中考虑防噪措施

按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂区内主要噪声源合理布局，将行政办公区与生产区分开布置；主要噪声源集中布置，且远离区外居民区和区内办公区，对噪声级较高的设备所在建筑物单独布置，以降低噪声影响；车间与厂界之间设计绿化隔离带。

采取以上噪声防治措施后，噪声源强平均降低15～25dB（A），可确保项目运行后厂界噪声达标。

7.4地下水污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。

7.4.1污染源控制措施

项目应加强厂区用水管理，节约用水，选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物、污水地沟采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的工艺废水经污水处理站处理后回用，管线敷设采用“可视化”原则，架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少管道泄漏而可能造成的地下水污染。

7.4.2分区防控措施

（1） 分区防控原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关标准，对工程设计或可行性研究报告提出地下水防控方案优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，具体标准见表7.4-1~表7.4-3。

表7.4-1   污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。


表7.4-2   天然包气带防污性能分级参照表

	污染控制难易程度
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K<1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


表7.4-3   地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


（2） 污染防渗分区

项目地下水污染防治参数见表7.4-4。

表7.4-4   项目地下水污染防渗分区参数表

	参数
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型

	项目情况
	项目场区包气带为粉质粘土层，层厚1.20-6.20m，土渗透系数为5.8×10-4cm/s，分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为“中”
	项目主要建构筑物均在地表，发生污染物泄漏后可及时发现和处理，污染控制污染控制难易程度为“易”
	COD


根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，并结合地下水污染防渗分区原则，项目防渗分区划分及防渗等级见表7.4-5。

表7.4-5   项目污染区划分及防渗等级一览表

	防渗分区
	厂内分区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废暂存库、应急事故池、污水处理站
	至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s

	一般防渗区
	生产车间、原料车间、一般固废暂存间
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	办公楼
	一般地面硬化


（3） 防渗施工要求

①为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，需选择有相应资质的设计单位进行工程设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范。工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格。施工队伍要做到施工质量过关，施工方法符合规范要求。
②防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。
③防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。
④防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

7.4.3跟踪监测措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
地下水监测井数量、位置及监测特征因子、频率详见表7.4-6。

表7.4-6   项目地下水跟踪监测计划表

	监测井编号
	监测井位置
	监测因子
	监测频率

	1#
	项目场地
	氨氮、硝酸盐、总硬度
	每季度监测一次，连续监测三天，每天采样一次

	2#
	项目场地上游
	
	

	3#
	项目场地下游
	
	


7.4.4应急响应措施

由于污水泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每季度1次的地下水跟踪监测职责，制定应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水泄漏事故。当明确发生污水泄漏事故时，应用罐车将污水抽空，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。

7.5固体废物治理措施
7.5.1固体废物处置措施

项目产生的工业固废应根据不同性质分类收集，妥善处置。所有废物在厂区内应设置固定堆存场所，及时进行清运和处理，在堆存和清运过程中，应注意环境卫生和厂容厂貌，对固体废物堆场必须搭建封闭式库房，避免因扬尘、雨水冲淋造成二次污染。

本项目固体废物主要为非塑料类杂质、废滤网、废活性炭、污水处理站污泥、废机油、生活垃圾等。

（1）非塑料类杂质

项目分捡过程清理出的非塑料类杂质（废金属、废木片、废玻璃等）产生量1500t/a，属于一般工业固体废物，交环卫部门清运处置。

（2）边角料

造粒挤出工序边角料产生量150t/a，收集后全部回用于生产。

（3）废滤网

项目热熔挤出工序使用的滤网要定期更换，更换的废滤网产生量1.8t/a，本项目废滤网交生产厂家回收利用。

（4）废活性炭

项目造粒废气采用水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附处理，活性炭需定期进行更换，废活性炭产生量9.6t/a，废活性炭属危险废物（HW49），危废代码900-041-49，拟交有危废处理资质单位处理。

（5）污水处理站污泥
项目污水处理站污泥采用板框压滤机脱水后含水率约60%，产生量350t/a，属于一般工业固废，交环卫部门清运处置。

（6）废机油

项目设备维护保养过程中会产生废机油，产生量约0.5t/a，废机油属于危险废物（HW08），危废代码900-214-08，拟交有危废处理资质单位处理。
（7）生活垃圾

本项目劳动定员80人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg 计算，生活垃圾产生量约为12t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置。
7.5.2固体废物暂存、管理与转运要求

本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物，一般工业固体废物和危险废物应分类处置，一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单），危险废物暂存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）和《湖北省固体（危险）废物转移管理办法》的相关要求。

项目厂区拟设置危险废物暂存间及垃圾收集箱，公司在处理废物的同时，应加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。具体措施如下：

（1）危险废物暂存场建设要求
①危险废物暂存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s ），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。
②危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。
（2）危险废物暂存管理要求
企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：
①对生产过程产生的危险废物应存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由危险废物出来单位提供专用运输车辆外运。
②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危废存贮间由企业安环部主要负责人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危废的分类、物化性质和危害方式与途径。
③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。
④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。
⑦完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。
（3）危险废物申报要求
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条的规定：“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”
根据《关于开展全省危险废物申报及产生源调查工作的通知》（鄂环办[2009]12号）及湖北省固废中心的管理要求，省内危险废物实施在线申报，申报登记内容包括危险废物产生单位的基本情况；产生危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置利用情况等，以及执行危险废物申报登记制度、转移联单制度、应急预案制度等有关管理制度的落实情况等。企业在投入运行后应当自觉进行危险废物申报工作。
（4）危险废物运转运要求
根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
⑥严格按照《危险废物转移联单管理办法》和湖北省固体(危险)废物转移管理办法的要求对危险废物产生单位和危险废物经营单位危险废物转移活动的监督管理，防止固体（危险）废物在转移过程中对环境造成二次污染。
7.6事故风险预防措施
事故风险防范措施参见风险评价章节中相关内容。
7.7施工期污染防治措施

7.7.1施工期大气污染防治措施
施工期扬尘主要来源于场地平整与开挖、建筑材料的运输、装卸、伴和过程中大量的粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。
根据《宜昌市城区扬尘污染防治管理办法》中相关要求，结合本项目实际情况，项目在施工过程中必需采取以下扬尘污染防治措施：

（1）施工工地应设置洗车平台，设置冲洗槽，完善与之配套的排水设施和泥浆沉淀设施，防止泥土粘带，车辆不得带泥上路。

（2）施工工地内作业区、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。应采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（3）土建工地其边界应设置高度2.5米以上的硬质围挡；工地建筑结构脚手架外侧应设置有效抑尘的密目防尘网；土方工程施工应当采取洒水抑尘等措施。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时对作业处进行覆盖处理。

（4）施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。

（5）施工期间，工地内从建筑较高位置将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，不得凌空抛撒。

（6）输装卸砂石、灰土、建筑垃圾、工程渣土等易产生扬尘污染物料，应当符合下列扬尘污染防治要求：运输车辆应当持有公安部门核发的通行证和城管部门核发的准运证，按规定的时间和线路行使；运输车辆应进行密闭化改装，实施平车装载；运输车辆除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；装载的物料不得超过车厢挡板高度，运输途中的渣土不得沿途泄漏、散落或者飞扬。

（7）施工单位必须选用符合国家废气防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气达标排放。加强对机械设备的维护保养，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。
（8）限制进出施工区车辆的行驶速度，进出车辆速度尽量放缓。在晴朗无风的天气下，派专人定期对施工段的路面进行清扫、洒水，保证路面的干净、整洁。
此外，根据《宜昌市建筑工地大气重污染应急预案》，III级预警（黄色预警）时，施工单位应停止建筑、拆房、市政、绿化等施工工地的土石方作业。本项目在重污染天气（III级预警）时，应按照上述要求停止施工建设。
通过采取以上措施，可最大限度的降低施工期粉尘对区域居民的影响。工程对局部环境空气造成的影响是暂时的，随着施工的结束，污染也随之结束。
7.7.2施工期水污染防治措施
通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对地表水的影响，主要措施有：
（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的废水不得随意排放，施工场地内应设置废水收集池，施工废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水。
（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入地表水体造成污染。
（3）施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。
（4）项目施工人员生活污水依托周边村民住宅现有的排水设施进行处理，禁止随意排放。

7.7.3施工期噪声污染防治措施
（1）避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险。
（2）设备选型上尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，采用高频振捣器等。固定机械设备，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。
（3）对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭。
（4）不要采取噪声较大的钢模板作业方式，在操作中尽量避免敲打砼导管，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。
（5）必要的时候，可以在局部地方建立临时性隔声屏障，减少噪声影响。
（6）按规定限时段施工，不得在中午（北京时间12时至14时30分）和夜间（北京时间22时至次日凌晨6时）进行施工。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向当地环境保护局申报，持环保局证明提前2天公告周围居民。

（7）加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制。
7.7.4施工期固体废物污染防治措施
项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类进行全面收集、合理处置。其防治措施如下：
（1）施工期间产生的建筑垃圾可用于场地内低洼处回填，对不能利用的建筑垃圾需集中收集后运至指定的弃渣场。

（2）制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。

（3）车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

（4）建筑工人生活垃圾定点堆放，委托环卫部门统一收集处理。

8环境经济损益分析
环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

8.1 经济效益
项目投资5500万元，项目建成投产后，可实现年销售收入2400多万元，年均新增利润605万元，年均上缴所得税205万元，年均税后利润400万元，项目经济效益较好，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力。

8.2社会效益
该项目实施后社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）项目的建设符合国家产业政策和发展规划，项目建成后具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力，对促进地方各行业经济发展具有积极意义。

（2）项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上下游行业的发展提供良好的发展机遇，从而带来间接的经济效益和社会效益。

（3）该项目实施后每年通过上缴所得税，增加了国家和地方财政收入。

8.3 环境损益分析

环境损益主要包括环境保护投资、环境治理运行费及环境影响损失等。

8.3.1环保投资

本项目的环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废物污染防治等，经估算，本项目环保投资共计约126万元，约占全部工程总投资5500万元的2.3%。项目环保设施投资费用见表8.3-1。

表8.3-1   环保设施及投资估算
	污染源
	治理对象
	主要设施
	投资

（万元）

	废水
	工艺废水
	工艺废水进入厂区污水处理站处理，采用“预沉+气浮+水解酸化+接触氧化”法，出水回用。污水处理站设计处理能力为500m³/d。
	35

	
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后排入当阳玉阳污水处理厂，化粪池处理规模≥10m3/d。
	3

	废气
	造粒废气
	造粒机上方加装集气罩，造粒废气统一汇入一套废气处理装置，采取水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。
	28

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、修建隔声间、安装消声器、减振基础等
	10

	固废
	固废堆场
	固体废物厂内分类暂存，设置一般工业固废暂存场所、危废暂存间
	5

	地下水
	防渗措施
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；重点污染防治区防渗层防渗性能应与1.5m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。②项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。
	30

	风险
	事故池
	建设事故应急池，容积250m3，配套建设各事故泄漏点至事故池的导液管（沟）和消防废水收集系统。
	15

	合计
	126


8.3.2环保设施运行费用

环保年运行费用包括：环保设施的运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护费等，计算方法如下：
[image: image25.wmf]å

å

=

=

+

=

n

i

m

j

j

i

D

C

HF

1

1


式中：
HF—环保运行费用（万元）；
CI—处理设备运转费（万元）；
Dj—其它环保费用（万元）；
根据项目采取的环保设施情况，估算环保年运行费用约32.8万元，各项费用见表8.3-2。
表8.3-2    环保设施年运行费用表

	序号
	项目
	金额（万元/年）
	备注

	1
	废水治理设施运行费
	10
	此项为污水处理设施运行消耗综合

	2
	废气处理设施运行费
	8
	包括人工、活性炭消耗以及电能消耗等

	3
	环境监测与管理
	5
	监测费用

	4
	固体废物处置
	2
	含运输费、处置费

	5
	设备折旧
	3.8
	按环保投资的3%计算

	7
	管理运行人员工资等
	4
	4万元/人×1人

	合计
	32.8
	


8.3.3环境影响损失分析

环境影响损失主要表现在废水、噪声和固体废物对区域水环境和居民身体健康的影响损失。根据工程分析及污染影响预测的结果分析，实施该工程、并落实本报告提出的各项污染防治措施和风险预防应急措施后，项目工艺废水经处理后回用，不外排；生活废水经化粪池处理达标后排入当阳市玉阳污水处理厂；废气采取有效措施后可满足达标排放；对设备采取一定噪声污染防治措施后，可减轻噪声对厂外界环境的影响；固体废物全部得到妥善处置；环境事故风险控制在可接纳范围内，因此不会对生态环境和评价范围内的居民健康、农业、植被等造成明显的损失。
8.4环境影响经济损益分析结论
本项目建成投产后，环境影响损失主要表现在废气、废水、噪声和固体废物对区域环境空气、水环境和居民身体健康的影响损失。根据本项目的工程分析及污染影响预测结果分析，实施本项目、并落实本报告提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可稳定达标排放，对区域环境的影响得到缓解，在事故风险情况下对环境的污染也将大为减轻，因此，本项目的的环保投入具有较好的环境效益。

9 环境管理和监测

为加强项目的环境管理，加大企业环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目环境管理和环境监测计划。

9.1环境管理

项目环境管理是指在建设期和运行期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环保规划的目标，协调与有关部门的关系以及一切与改善环境有关的环境管理活动等。
环境管理与环境保护工程措施同等重要，是保证环境质量的重要技术手段。为了确保本项目生产运营期污染物达标排放，减少污染事故的发生，降低环境风险，就必须落实企业环保机构和人员，加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。

9.1.1环境管理体系

（1）管理机构：当阳市昌瑞再生资源有限公司拟设置环境管理机构体系，项目环境管理由公司的管理机构统一管理，设置专人负责。环境管理机构应遵照国家和相关部委各项环境保护政策、法规，统一协调本项目与宜昌市环境保护局等各级环境保护行政主管部门的工作，制定本项目环境保护管理办法和实施细则，制定环保工作计划，负责施工期和运营期环境保护行动计划的监督管理和实施，具体加强落实各项环保措施。

（2）监督机构：宜昌市环境保护局

（3）监测机构：建议由项目所在地环境监测站进行环境监测工作。
9.1.2环境管理机构职责

环境管理机构负责对公司内环境保护实行统一的监督管理，并对公司所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。具体职责包括：
（1）贯彻执行国家及地方环境保护法规和标准。
（2）建立健全环境保护工作各项规章制度，编制工厂环境保护规划、安全防护方案，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。
（3）搞好环保设施与生产主体设备的系统管理，使环保设施与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修。污染防治设施发生故障时，应及时采取措施，排除故障，防止污染事故的扩大和蔓延。
（4）确定项目的环境监测工作内容，编制污染物排放和环保设施运行规章制度，并组织实施和建立监测档案。

（5）负责组织实施突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人做出妥善处理。
（6）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标、环保设施运行指标、绿化指标等。
（7）负责环境管理日常工作，负责同环保部门及其它社会各界单位的协调工作。
（8）负责搞好环境教育和技术培训，不断提高工作人员素质。

9.1.3环境管理制度
（1）贯彻执行“三同时”制度
项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将本报告所确定的环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治设施与主体工程同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。
（2）执行排污申报登记
按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。
（3）环保设施运行管理制度
应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。
（4）建立企业环保档案
建立污染源档案，发现污染物非正常排放时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。
（5）奖惩制度
企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的车间、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的车间或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

9.2 环境监测
环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价。企业应积极开展废气、废水和噪声等污染监测，并配合当地环境监测部门进行污染源监测。
9.2.1环境监测职责
公司环境管理机构统一负责项目环境监测工作，根据公司具体情况，监测任务可委托当地环境监测站或有资质的环境监测机构实施。环境管理机构主要监测职责如下：
（1）制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划。
（2）定期监测建设项目排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给公司环保规划提供依据。
（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染物控制措施提供依据。
（4）配合生产车间参加“三废”的治理工作。
（5）负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。

9.2.2环境监测计划

本项目运营期环境监测计划见表9.2-1。
表9.2-1   项目监测计划
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	废气
	造粒废气排气筒
	净化装置前、后
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	每半年一次

	
	厂界无组织监控点
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	每半年一次

	废水
	生活污水
	污水总排口
	pH、COD、氨氮、SS、总磷
	每季度一次

	地下水
	地下水质量现状
	场地、场地上游、场地下游地下水观察井
	pH、氨氮、总硬度、硝酸盐等
	每年一次

	噪声
	厂界噪声
	东、西、北共3个厂界噪声监测点
	Leq（A）
	每季度一次


9.2.3企业自主验收要求
建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

同时，为及时了解污染源情况，建设单位要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。
9.2.4监测报告制度
环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并按上级主管部门的要求，按季、年将分析报告及时上报环境保护主管部门。
在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因、后果和处理结果迅速以文字报告形式呈送上级主管部门以及长阳县环境保护局和宜昌市环境保护局。
9.3 污染物排放管理清单
项目投产后污染物排放管理清单见表9.3-1。
表9.3-1   项目投产后废气污染物排放清单

	类别
	风量（m3/h）
	污染物
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	废
气
	造粒废气
	10000 
	非甲烷总烃 
	395.8mg/m3
	28.5t/a
	39.6mg/m3
	2.85t/a

	
	
	
	颗粒物
	79.2mg/m3
	5.7t/a
	7.9mg/m3
	0.57t/a


表9.3-2   项目投产后废水污染物排放清单

	类别
	水量
（m3/h）
	污染物
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	生活废水
	2880m3/a
	COD
	300mg/L
	0.864t/a
	50mg/L
	0.144t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.0864t/a
	5mg/L
	0.0144t/a

	
	
	总磷
	4mg/L
	0.0115t/a
	0.5mg/L
	0.0014t/a


9.4 总量控制

9.4.1 总量控制原则与对象

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物总量控制在自然环境的承载能力范围之内。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。

9.4.2总量控制因子

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有5项，即废气中的非甲烷总烃、粉尘，废水中的化学需氧量、氨氮、总磷。
9.4.3技改前后全厂污染物排放变化情况
搬迁后全厂污染物排放变化情况见表9.4-1。
表9.4-1   搬迁后全厂污染物排放变化情况一览表
	控制项目
	原有
排放量
	项 目

产生量
	项目

削减量
	项 目

排放量
	以新带老

削减量
	排放增减量
	排放

总量
	原有项目总量控制指标

	废气量

（×104Nm3/a）
	1080
	7200
	0
	7200
	1080
	+6120
	7200
	/

	烟粉尘（t/a）
	0
	5.7
	5.13
	0.57
	0
	+0.57
	0.57
	/

	非甲烷总烃（t/a）
	0.02
	28.5
	25.65
	2.85
	-0.02
	+2.83
	2.85
	/

	废水量
（m3/a）
	0
	2880
	0
	2880
	0
	+2880
	2880
	/

	COD（t/a）
	0
	0.864
	0.72
	0.144
	0
	+0.144
	0.144
	0.008

	氨氮（t/a）
	0
	0.0864
	0.072
	0.0144
	0
	+0.0144
	0.0144
	0.0012

	总磷（t/a）
	0
	0.0115
	0.0101
	0.0014
	0
	+0.0014
	0.0014
	/

	固体废物（t/a）
	0
	823.9
	823.9
	0
	0
	0
	0
	/


综上，项目建成投产后全厂污染排放总量为：

废水

接管总量：COD 0.6912t/a、NH3-N 0.0576 t/a、总磷 0.0086 t/a。

排放总量：COD 0.144t/a、NH3-N 0.0144 t/a、总磷0.0014t/a。

废气

粉尘 0.57t/a、非甲烷总烃2.85t/a。

9.5“三同时”竣工验收清单
根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。

项目竣工环境保护验收内容见表9.5-1。
表9.5-1     环境保护“三同时”验收一览表
	污染源
	治理对象
	污染物
	主要设施
	处理效果
	投资

（万元）

	废水
	工艺废水
	COD、 氨氮、总磷等
	工艺废水进入厂区污水处理站处理，采用“预沉+气浮+水解酸化+接触氧化”法，出水回用。污水处理站设计处理能力为500m³/d。
	回用，不外排
	35

	
	生活污水
	COD、 氨氮、总磷等
	生活污水经化粪池处理后排入当阳玉阳污水处理厂，化粪池处理规模≥10m3/d。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	3

	废气
	造粒废气
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	造粒机上方加装集气罩，造粒废气统一汇入一套废气处理装置，采取水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。
	非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	28

	
	无组织

废气
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	加强设备和管道的密封性，加强管理，定期维护
	
	0

	噪声
	设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备、修建隔声间、安装消声器、减振基础等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	10

	固废
	危险固废
	废活性炭
	废活性炭、废机油委托有危废处理资质单位处理。危险废物分类分区存放于厂区危废暂存间内，加强危废管理，建立危废台账。
	妥善处置
	2

	
	
	废机油
	
	
	

	
	一般工业固废
	非塑料类
杂质
	环卫部门统一定期清运处置
	
	2

	
	
	污水处理站污泥
	采用板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置
	
	

	
	
	边角料
	作为原料回用
	
	

	
	
	废滤网
	由生产厂家回收利用
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门统一定期清运处置
	
	1

	地下水
	防渗措施
	/
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；重点污染防治区防渗层防渗性能应与1.5m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。②项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。
	检查分区防渗措施

是否落实
	30

	风险
	事故池
	/
	建设事故应急池，容积250m3，配套建设各事故泄漏点至事故池的导液管（沟）和消防废水收集系统。
	事故防范措施是否
落实到位
	15

	合计
	126


10产业政策及规划相符性分析
10.1 产业政策相符性分析

根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中“三十八 环境保护与资源节约综合利用 28 再生资源回收利用产业化”，符合国家产业政策要求。
10.2 规划符合性分析
10.2.1与《当阳市城市总体规划（2005-2020 年）》符合性分析
根据《当阳市城市总体规划（2005-2020 年）》，当阳市城市发展总体定位为：“当阳市是宜昌大都市区重要有机组成部分，大力接受宜昌市区的产业转移和扩散，并分担宜昌大都市区的工业、旅游业等发展职能………。”

当阳市城市功能结构：“一心、四轴、八片”。“一心”，规划依托现状老城区（玉阳片区），形成较集中的全市性的商业、行政、文化中心。“四轴”，沿锦屏大道、玉阳路形成市区东西向发展轴；沿现有环城东路、规划玉坝桥路形成市区南北向发展轴。“八片”，规划市区形成城东北工业区（坝陵）、城北居住综合片（坝陵）、城西北居住区（坝陵）、城西南居住区（玉阳）、城东居住区（玉阳）、城西休闲旅游区（玉泉）、岩屋庙工业仓储区、金桥物流工业区等8 大片用地。

项目属于废塑料回收利用，厂址位于当阳市坝陵化工园区，项目建设与当阳市城市总体规划相符。

10.2.2 与《当阳市经济开发区总体规划（2006-2020）》符合性分析

湖北当阳经济开发区地处当阳市城区北部，地处北纬30°48′~30°50′，东经119°46′~111°48′，由当阳市坝陵办事处的城区部分组成。开发区规划区域南起沮河，北止焦枝铁路，西起二水厂，东至华强化工有限责任公司，开发区规划总面积8km2。
根据《当阳市经济技术开发区总体规划（2006-2020）》，规划形成“一园三区”的布局：
（1）“一园：即当阳经济开发区，主要发展化工、监测、食品和轻纺等产业为主。
（2）“三区”：分别是坝陵工业片区、金桥工业片区和当阳建筑陶瓷工业片区。
根据当阳市经济技术开发区规划环评批复意见，当阳经济技术开发区产业结构以第二产业为主，第三产业为辅。依托现有企业主要发展绿色食品、新型建材、精细化工等三大产业。
本项目位于规划的坝陵工业片区内，建设内容与规划一致。
10.2.3 与当阳市坝陵东片区规划符合性分析

坝陵东片区位于当阳市坝陵片区以东，沮河以北，紧邻城市中心区。该规划区南临沮河，西接华强化工、北抵五七长渠，东至荆宜高速公路，规划区总用地1250.86公顷。
当阳坝陵东片区规划主要功能区包括“一心”（综合服务中心）、“二组团””（西北化工组团、东南机械电子组团），综合服务中心位于西南地块，化工组团位于西北地块、机械电子组团位于东南地块。坝陵东片区功能定位为：以化工工业、机械电子及与其相关二类工业生产为主，集居住生活、配套服务为一体的现代工业园区。
根据当阳坝陵东片区规划环评批复，园区鼓励发展低污染、高附加值、高科技含量且符合园区产业规划的行业，禁止与园区产业定位不相关的产业入园，不得引进电镀、涉及排放重金属废水和排放铬酸雾、氰化氢等剧毒废气的项目。

本项目为废塑料回收利用项目，位于规划的坝陵工业片区内，不属于禁止入园项目，符合规划要求。
10.2.4 与《区域环境保护规划》符合性分析
根据宜昌市人民政府已批准的地表水、空气、噪声环境功能区划分的有关规定，评价区环境功能区划如下：

地表水：沮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

环境空气：评价区域为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

声环境：评价区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
项目执行标准与区域环境保护功能区划相符，符合环境保护规划要求。
10.2.5与《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》符合性分析

根据宜昌市五届人大常委会第23次会议表决通过，《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》正式获批，本项目与宜昌市环境总体规划符合情况见表10.2-1。

表10.2-1   宜昌市环境总体规划符合情况一览表

	项目
	规划条款
	本项目情况
	符合性

	生态功能红线
	当阳市生态功能红线区面积756.78km2，黄线区面积104.5km2，绿线区面积1288.44km2。
	位于当阳市经济开发区坝陵工业片区内
	本项目位于生态功能绿线区

	
	生态功能绿线区属于重点开发区域，严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发。
	本项目用地属于工业用地，项目建设对生态环境影响较小。
	符合

	水环境质量红线
	当阳市水环境质量红线区面积353.99km2，黄线区面积743.70km2，绿线区面积1049km2。
	位于当阳市经济开发区坝陵工业片区内
	本项目位于水环境质量黄线区

	
	水环境质量黄线区应合理利用水环境承载力，谨慎开发，严格监控；严格执行相应行业规范、标准要求，确保环境质量不恶化，逐步恢复生态功能。严格控制污染物排放总量。重点整治规模化畜禽养殖场和养殖小区。严格限制可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发。
	本项目工艺废水经厂区污水处理站处理后回用，生活污水经化粪池处理后排入当阳市玉阳污水处理厂，对地表水环境影响较小。
	符合

	大气环境质量红线
	当阳市大气环境质量红线区面积103.14km2，黄线区面积494.72km2，绿线区面积1551.86km2。
	位于当阳市经济开发区坝陵工业片区内
	本项目位于大气环境质量绿线区

	
	大气环境质量绿线区管控要求：在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下合理发展。
	本项目满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。
	符合


10.3 与相关政策相符性分析
10.3.1 与“湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件”10 号文相符性分析

根据湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第10号《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》的相关要求——严格按照鄂办文[2016]34号文件要求，对涉及上述产业（即矿产资源开采、煤化工、石化行业的石油炼制及加工、化学原料制造、冶金行业的黑色金属和有色金属冶炼、建材行业的水泥、平板玻璃和陶瓷制造、轻纺行业的印染、造纸业等）布局重点控制的园区和企业，坚持“从严控制，适度发展”的原则，分类分情况处理，沿江1公里以内禁止新布局，沿江1公里以外从严控制，适度发展。具体为：

（1）沿江1公里内的项目。禁止新建重化工园区，不再审批新建项目。已批复未开工的项目停止建设。在建项目经原批复单位再论证合格后，按审批权限报本级人民政府批准后继续建设。改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程、减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施。（2）超过1公里的项目。新建和改扩建项目必须在园区内，按程序批复后准予实施。已按34号文暂停建设的已批复未开工项目和在建项目，经原批复单位再论证评估，提出准予建设、整改后准予建设、停止建设的明确意见。
本项目为废塑料回收利用项目，项目位于当阳市经济开发区坝陵园区内，距沮河约2公里，项目建设符合10号文要求。

10.3.2 与鄂政发[2018]24号相符性分析

根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发[2018]24号）的相关要求：

严格产业政策，沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目。淘汰落后产能，综合利用能耗、环保、质量、安全法律法规和技术标准，依法依规加快推进不达标或不合规落后生产技术、装备和生产企业淘汰。严控新增产能，对尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能严格控制。

本项目为废塑料回收利用项目，不属于重化工项目，项目位于当阳市经济开发区坝陵园区内，距沮河约2公里，项目建设符合鄂政发[2018]24号文要求。
10.4 与行业相关技术规范符合性分析
10.4.1与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）符合性
表10.4-1   本项目与废塑料回收与再生利用污染控制技术规范符合性
	项目
	具体要求
	本项目情况

	贮存
	1、废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。

2、贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

3、不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。
	符合要求

本项目设置专门的原料贮存场所，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后按种类、来源分开存放。

	预处理
	1、废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。
2、废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。
3、废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。

4、废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。

5、废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。

6、废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。
	符合要求

本项目采用人工分选，不使用化学清洗剂，采取湿式粉碎无粉尘产生，采用自然干燥。

	再生利用

技术
	1、废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。

2、宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术。

3、含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。

4、不宜以废塑料为原料炼油。
	符合要求

本项目废塑料为直接再生，不使用含卤素的废塑料，不进行焚烧处理，不以废塑料为原料炼油。

	项目建设的环境保护

要求
	1、废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。

2、进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合 GB16487.12 要求。

3、新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。

4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。

5、所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。

6、各地应根据本地情况，逐步改造或取缔不符合本标准要求的废塑料回收和加工企业，规划建设规范化的废塑料回收站、再生加工厂和循环经济园区。
	符合要求

项目正在办理环保手续；项目不使用进口废塑料；项目100m范围内无环境敏感点；项目原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区按功能划分区域，并配有明显的界线和标志；项目所有功能区均处于封闭的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。

	污染
控制
	1、废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5 、SS、pH、TN、NH3－N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ 3082要求。

2、预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。

3、采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485。重点控制的污染物指标包括烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二恶英类。

4、能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按国家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理。
5、预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。

6、不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片。

7、废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。
	符合要求
企业拟建设工艺废水处理站，工艺废水经处理后回用，生活污水经化粪池处理后排入当阳玉阳污水处理厂；企业采用湿式粉碎，无粉尘产生；造粒废气经水喷淋+ UV光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放；项目固废均按要求进行妥善处置；企业拟采取隔声、减震、消声等噪声防治措施，确保厂界噪声达标。

	管理要求
	1、废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。

2、 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。

3、废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。

4、废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。

5、废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。

6、废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。

7、废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。
	符合要求
本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托具有监测资质的单位进行环保监测；委托相关单位编制环境污染事故应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。


10.4.2 与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

表10.4-2   本项目与废塑料综合利用行业规范条件符合性
	“行业规范条件”要求
	本项目
	是否符合要求

	一、企业的设立和布局

	废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业、塑料再生造粒类企业及以废塑料为原料的各类制品类企业。
	本项目属于废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业
	符合

	废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物。
	项目不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物及废弃一次性医疗用塑料制品
	符合

	新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。
	项目的建设符合国家产业政策及所在地区相关规划要求，采用节能环保技术及生产装备
	符合

	在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建塑料再生加工企业；已在上述区域投产运营的废塑料再生加工企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。
	项目位于当阳经济开发区坝陵园区内，拟建地不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内
	符合

	二、生产经营规模

	废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。
	本项目属于塑料再生造粒类企业，年废塑料处理能力为30000吨，具有与生产能力相匹配的厂区作业场地
	符合

	塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。
	
	

	企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。
	
	

	使用废塑料为原料的各类制品类企业如涉及到塑料再生加工相关生产环节，应满足相关类型企业的生产经营规模要求。
	
	

	三、资源综合利用及能耗

	企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。
	项目综合电耗为200千瓦时/吨废塑料，综合新水消耗量为0.8吨/吨废塑料。
	符合

	塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。
	
	

	PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。
	
	

	其他生产单耗需满足国家相关标准。
	
	

	四、工艺与装备

	废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。
	项目废塑料破碎、清洗采用自动化处理设备和设施。其中：破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗采用机械搅拌清洗；分选采用人工分选。
	符合

	塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。
	项目造粒废气经处理后排放；废过滤网交厂家回收利用。
	符合

	使用废塑料为原料的各类制品类企业如涉及到塑料再生加工相关生产环节，应满足相关类型企业的工艺、装备要求。
	/
	符合

	鼓励塑料再生加工企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。
	/
	符合

	五、环境保护

	塑料再生加工企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。
	项目正在办理环保手续
	符合

	企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。
	项目位于园区内，加工存储场地建有单独厂房，地面全部硬化
	符合

	企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。
	项目拟设置废塑料分类存放场所。设置专门的原料车间、产品车间、固废堆场，采取防雨、防风、防渗措施。企业管网建设采取“雨污分流”制。
	符合

	企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。
	项目分拣废料交环卫部门清运处置
	符合

	企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。
	项目工艺废水进入厂区污水处理站，处理达到回用水质标准后回用；生活废水经化粪池处理达标后排放。污水处理站污泥采用板框压滤处理后交环卫部门清运处置。
	符合

	再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。
	项目造粒废气采取水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放
	符合

	对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
	项目对高噪声设备采取隔声、减震、消音等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求
	符合


10.4.3与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性
表10.4-3   本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性
	具体要求
	本项目情况

	废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。
禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于 0.025mm 的超薄塑料购物袋和厚度小于 0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。
无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。
	符合要求

本项目不在居民区进行加工生产，项目产品为塑料颗粒，不生产塑料袋，不从事废塑料类危险废物回收利用。

	废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。
禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。
	符合要求

本项目滤网交生产厂家回收利用。

	废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。
	本项目产生里废滤网集中收集后，委托有危废处理资质的单位处理。产生的生产废水经过污水处理站处理后部分排入市政污水管网。

	进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。
禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。
禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。
进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。
进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。
	符合要求

本项目不使用进口废塑料。


10.5选址可行性分析

10.5.1项目周围环境基础设施可行性分析

本工程用水从园区供水管网取水，供电从园区电网接入，生活污水经化粪池处理后由园区管网排入当阳市玉阳污水处理厂。项目周围环境基础设施较完善，利于项目的建设。

10.5.2 与评价区域环境质量现状相容性分析

本次环评大气环境质量现状监测各项因子均达到（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准要求；沮河各监测断面监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体功能标准要求；项目所在区域地下水水质可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；项目建设区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准。

厂址所在地的环境质量较好，符合该项目的建设要求。

10.5.3 选址合理性结论

项目位于当阳经济开发区坝陵工业园区内，区域环境质量现状较好，周边基础设施完善，可依托性较好。项目建设符合当地产业政策、土地利用规划、环境总体规划及国家、 地方相关法规政策要求，且项目用地不属于国土资源部、国家发展改革委发布的《限制用地项目 目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目。

项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，科学划定大气环境防护距离及卫生防护距离，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。

综上所述，项目选址从环境保护角度是可行的。

10.6 厂区平面布局合理性分析

厂区主要分为造粒车间、分拣车间、办公区、原料堆存区、成品堆存区，各分区相互独立，自成体系，避免相互影响。造粒车间、成品仓库位于厂区北侧，原料仓库与分拣车间位于厂区南侧，与周围的辅助设施便于配合和协调管理；办公区位于厂区东南角；污水处理站位于厂区东南侧，处于下风向。厂区道路、水、电、消防规划合理，安全可靠，厂区设有一个进出口，便于实现人流、物流分开。工程的平面布置基本符合安全防护、工业卫生、防火等要求，总体布局紧凑，互不交叉，厂区总体布局合理。
10.7“三线一单”相符性分析
①生态红线
本项目位于当阳市经济开发区坝陵工业园区内，根据《湖北省生态保护红线规划》和《湖北省生态保护红线管理办法》，本项目不在湖北省生态红线管控区区域范围内。
②环境质量底线
根据环境质量监测结果，项目区域地表水、地下水、环境空气、声环境质量良好，均能满足相应功能区划要求。项目废气、废水经采取措施后，可以满足达标排放要求，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线
本项目营运过程中会消耗电能及水资源，工程大部分水资源可实现回用。工程规模不大，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
④环境准入负面清单
本项目位于当阳市经济开发区坝陵园区内，该项目为轻工类，属于废旧资源回收利用项目，本项目符合国家和地方产业政策要求，属于园区规划的产业之一，不在环境准入负面清单之内。
11 结论和建议

11.1 项目概况

当阳市昌瑞再生资源有限公司拟投资5500万元建设年产3万吨再生塑料颗粒项目，项目建设地点位于当阳市坝陵化工园区天维通旁，总用地面积25.62亩，主要建设聚丙烯颗粒生产线2条，聚乙烯颗粒生产线3条及配套公辅工程，利用废旧塑料为原料，采用熔融挤出造粒技术，生产聚乙烯（PE）再生颗粒18000t/a，聚丙烯再生产颗粒12000t/a。2018年10月当阳市发展和改革局为项目颁发了备案证，登记备案项目编码2018-420582-42-03-067253。

11.2环境质量现状评价

（1）项目所在区域各个监测点环境空气常规污染物PM10、SO2、NO2日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物总挥发性有机物8h平均浓度小于0.6 mg/ m3标准要求。该区域环境空气质量现状符合二类功能区要求。

（2）沮河水质监测断面的pH 值、COD、氨氮、BOD5、总磷、石油类等六项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）项目所在区域地下水中氯化物、硫酸盐、pH 值、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氰化物、挥发性酚类监测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
（4）项目所在区域厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类区标准要求。

（5）项目区内土壤环境质量可以满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值要求。

11.3 环境影响预测及评价

11.3.1 环境空气影响预测与评价

项目热熔造粒废气收集经水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度39.6mg/Nm3，排放速率0.396 kg/h；颗粒物排放浓度7.9mg/Nm3，排放速率0.079 kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。臭气浓度＜400（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
项目无组织废气主要为生产车间逸散的非甲烷总烃、颗粒物，根据预测结果，项目无组织排放的非甲烷总烃、粉尘小时浓度最大贡献值占标率均小于10%，对环境空气的影响较小。
11.3.2 地表水环境影响预测与评价

项目工艺废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。项目生活废水经化粪池处理达标后排入当阳市玉阳污水处理厂，不会对周边地表水环境产生影响。

11.3.3 噪声环境影响预测与评价

项目建成后厂界噪声昼间预测值范围为52.8dB（A）～59.9dB（A），夜间预测值范围为51.5dB（A）～53.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3 类标准要求，不会对区域内环境噪声造成明显影响。

11.3.4 固体废物环境影响分析与评价

项目非塑料类杂质、生活垃圾委托环卫部门清运处置；废滤网交生产厂家回收利用；边角料收集后回用于生产；污水处理站污泥经板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置；废活性炭、废机油等危险废物委托有危废处理资质单位处理。项目产生的固体废物能够得到妥善处置，对环境的影响较小。

11.3.5 地下水影响评价结论

通过采取防渗措施，本项目正常工况下不会污染地下水。非正常工况下，污染物渗漏到达潜水含水层后，逐渐向下游迁移，影响范围逐渐扩大，100 天扩散到2m，1000 天将扩散到 5m，10 年将扩散到 5m 外但不到 10m 远，20 年将扩散到10m。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，通过做好防渗工作，避免非正常情况产生，并建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题并采取措施。项目建成后不会对地下水环境产生影响。

11.4污染防治措施

11.4.1大气污染防治措施

（1）造粒废气统一汇入一套废气处理装置，采取水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。
（2）废塑料前处理阶段（即分拣阶段）应加强原料检查，避免含氯塑料进入生产线。

（3）落实卫生防护距离。参照《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000），本项目卫生防护距离设定100m，卫生防护距离范围内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。
（4）在污水处理站四周设置绿化隔离带。充分利用厂内空地，在厂内空地及四周种植高大的树木形成几个绿化隔离带，有效地阻挡和吸收可能产生的恶臭气体。

11.4.2水污染防治措施

（1）按照雨污分流、清污分流的原则建设排水体制。

（2）生活污水采取化粪池处理达标后排放，化粪池规模≥10m3/d；工艺废水进入厂区污水处理站处理后回用，污水处理站设计处理能力为500 m3/d。
（3）对污水处理设施定期检查，发现破损及时修补，废水处理设施应进行防渗处理，同时加强维护和管理。

11.4.3噪声防治措施

①选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施。

②各类水泵、风机一律不得直接设于室外，须专门设置隔声间，可采取半埋地式设计，且尽可能远离厂界和居民住宅。

③对泵类、风机应采取消声措施，其基础采取减震措施，管道连接处采用柔性接头，风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。

11.4.4固体废物处置措施

①项目非塑料类杂质、生活垃圾委托环卫部门清运处置。

②废滤网交生产厂家回收利用。

③边角料收集后回用于生产。

④污水处理站污泥经板框压滤机脱水后交环卫部门清运处置。

⑤废活性炭、废机油等危险废物委托有危废处理资质单位处理。
11.4.5风险防范措施

（1）建立健全风险防控体系和事故排放污染物收集系统，确保事故情况下污染物不排入外环境。

（2）生产装置区配备报警装置、火灾警铃以及灭火器等消防器材，以及相应防护设备。

（3）加强原辅材料及产品的储存和运输过程风险防范措施，加强项目污染治理设施管道阀门的管理，定期进行维护。
11.4.6地下水污染防治措施

（1）厂区划分为重点防渗区、简单防渗区、一般防渗区，按照各分区设计要求进行防渗处理；
（2）项目投运后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。

11.5事故风险评价结论

本项目潜在的风险事故类型主要是易燃物料引起的火灾，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准识别，本项目不存在“重大危险源”。因此在加强劳动安全及卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施的前提下，风险事故发生的概率小，在严格落实相关管理措施，加强安全和风险意识教育，完善风险防范机制、应急措施、救援预案情况下，项目发生环境风险的机率较低，其环境风险水平是可以接受的。

11.6总量控制

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有5项，即废气中的非甲烷总烃、粉尘，废水中的化学需氧量、氨氮、总磷。
项目建成投产后全厂污染排放总量为：

废水

接管总量：COD 0.6912t/a、NH3-N 0.0576 t/a、总磷 0.0086 t/a。

排放总量：COD 0.144t/a、NH3-N 0.0144 t/a、总磷0.0014t/a。

废气

粉尘 0.57t/a、非甲烷总烃2.85t/a。

11.7 公众参与结论
本次环评期间，建设单位通过网上公示和问卷调查等多种形式，使项目所在区域居民对该项目的建设有了一定了解，公众代表普遍认为该项目可以促进地方经济发展、提高就业机会。
在公众调查过程中，部分居民对于项目建设可能导致的废气、固废等环境影响产生担忧，建设单位表示，项目建设将按照国家相关安全生产要求、环保要求，严格落实各类污染防治措施，认真执行“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，化解了公众的疑虑，取得了群众的广泛支持。
对于本项目的建设，受调查公众均持赞同态度，无公众提出文字性意见和建议。建设单位已编制公众参与说明书，其相关内容详见说明书。
11.8 结论

当阳市昌瑞再生资源有限公司年产3万吨再生塑料颗粒项目符合国家产业政策，选址符合当阳市土地利用规划要求，符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》要求。在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，项目废气、废水、噪声可满足达标排放要求，固体废物全部得到妥善处置，污染物排放总量可满足相关总量控制指标要求，评价区域内环境空气、地表水和声环境仍可达到相应功能区划要求，环境风险水平是可以接受的。项目的建设从环境保护角度而言是可行的。


_1608966599.vsd
分选


废乙烯塑料19005.6、废丙烯塑料12670.4


非塑料类杂质1500


造粒


废气污染物：非甲烷总烃30、颗粒物6


切粒、包装


边角料150


聚乙烯塑料颗粒18000
聚丙烯塑料颗粒12000


破碎


清洗


进入废水处理设施污泥140（不含水）



_1608982987.vsd
搅拌清洗


筛选


清洗废水


固废


有机废气


边角料


废塑料


加热至熔融


挤塑


冷却


切粒


成品



_1608732630.vsd
冷却成型


废塑料


人工分拣


清洗


热熔挤出


非塑料类杂质


湿式破碎


切粒


包装


噪声


噪声、废水


废气、噪声、固废


水


冷却水


水


噪声、固废



_1608734273.vsd
当阳市玉阳污水处理厂


15000


造粒冷却用水


450


循环水池


循环水9000


9000


工艺废气喷淋用水


9000


8550


生活用水


720


3600


化粪池


2880


损耗4500


破碎清洗用水


10950


135000


污水处理站


139050


450


450



_1608563692.vsd
造粒废气


集气罩


水喷淋


光催化氧化


活性炭


15m高排气筒



