## 设备量值溯源报价清单
设备量值溯源报价清单
采购单位（印章）：三峡食品药品检验检测中心（三峡产品质量检验检测中心）
序 号 | 本中心 编号 | 溯源对象 | 出厂编号 | 规格、型号 | 溯源参数及范围 | 设备范围 | ①扩展不确定度/②最大允许误差/③准确度等级 | 价 格
1 | ksch039 | 旋转粘度计 | 8710031 | DV2TLVTJ0 | 61、62、63、64号转子
2 | ksch038 | 真空干燥箱 |  | DZF-6020 | 50℃ | 5～100℃ | ±1℃
3 | ksch044 | 气相色谱-质谱联用仪 | CN17413063+US1738M035 | GC7890B+5977B
4 | ksch045 | 超高效液相色谱仪 | H17QSM790A | Acquity UPLC H-Class
5 | ksch046 | 原子吸收分光光度计 | PTCS 17082301 | PinAAcle 900T
6 | kscg010 | 线棒涂膜器 | 2 | QXG | 厚度 80～120μm | 10～200μm | ——
7 | kscg030 | 无釉砖耐磨试验机 |  | CM—B | 钢轮直径 200±0.2mm | 200±1mm | ±1mm
8 | kscg043 | 雷式夹测定仪 | 107 | LD-50 | 间距 10～17mm | 0～25mm | 0.5mm
9 | kscg049 | 建筑涂料耐洗刷仪 |  | JTX-Ⅱ | 次数 600次 | 0～9万次 | 1次
10 | kscg055 | 数显鼓风干燥箱 | 26396 | 101-1A | 温度 105～110℃ | 10～300℃ | ±1℃
11 | kscg064 | 气相色谱仪 | 9081029 | GC 4000A | TCD | FID
12 | kscg096 | 陶瓷釉面砖耐磨试验机 |  | CYM-8 | 转速 | 300r/min | ±1r/min
13 | kscg069 | 荷载测试仪 | W1111 | SH-I | 力值 50～250KN | 0～1000KN | ±1KN
14 | kscg082 | 电杆荷载挠度测试仪 | 121014 | MP10-A | 力值 50KN | 0～20KN 0～200KN | ±1KN
15 | kscq006 | 橡胶硬度计 |  | XHS | 长度 | 0-100 | ±1
16 | kscq072 | 雾度透光率测定仪 |  | WGT-S | 1 | 0～30.00% | 0.05%
17 | kscq082 | 瓶盖扭力仪 |  | HP50 | 力 | 0～10Kgf.cm | ±0.5％FS
18 | Kscj009 | 直读光谱仪 |  | MAXx06 | C,Si，Mn，P,S，Ni，Cr，Mo，N，Cu，Al，Mg，Fe，Ti，Zn | 0.001% | 0.001%
19 | kscj011 | 里氏硬度计 |  | HLI—P | 硬度块 | 200-900LD | ±0.8％
20 | kscj075 | 烟气分析仪 |  | testo340 |  | 0～4000ppm | 1ppm
21 | kscj090 | 手持粗造度仪 |  | TR2000 | 长度 | 0.076-4.2um | 0.005um
22 | Kscj092 | 转速仪 |  | testo470 | 转速 | 100-20000r/min | 0.1
23 | Kscj094 | 邵氏D型硬度 |  | TIME5410 | 长度、力值 | 0-100mm、20-90mN | 0.0±0.5mm、 +1mN
24 | Kscj095 | 便携式测振仪 |  | TLME7231 | 速度 | 40-160Hz | 10m/s²
25 | kscq102 | 激光尘埃粒子计数器 |  | Y09-550 | 流量，粒子浓度 | -15.6%FS | ±30%FS
26 | Kscj004 | 直流电阻测试仪 | 1408103 | PC36C | 电阻 | 1-240mΩ、0.2-2.4mΩ | ±0.0005mΩ、±0.0001kΩ
27 | kscq011 | 落锤冲击试验机 |  | LC-300B | 高度 | 0-5m | 0.2mm
28 | kscq059 | 家具综合控制柜 |  | JJ-KZG-01A | 力值 | 0-5KN | 0.1级
29 | kscq060 | 家具综合控制柜 |  | JJ-KZG-02A | 力值 | 0-5KN | 0.1级
30 | kscq070 | 水汽透过率测定仪 | BIW330110301 | W330 | 温度38℃质量 100～200g | 0.02-10000 | 0.001
31 | kscq073 | 落镖冲击测定仪 | 850211100029 | GBD-L | 质量 | 1500mm | 1
32 | kscq078 | 摩擦系数测定仪 | BJGM1120301 | GM-1 | 质量 | 0-2N | ±2%
33 | kscq079 | 光泽度计仪 | GZ-1 | C008 | 光泽度板 | 0～100 | 0～100
34 | kscq080 | 差示扫描量热仪（专测氧化诱导期） | 13015 | ZF-DSC-D1 | 温度200 | 200 | U=0.1℃ k=2
35 | kscq081 | 熔体流动速率仪 | 2012410 | XRL-400D | 温度 | —— | ±10%
36 | kscq088 | 摆锤冲击试验机 | 21309012 | ZBC1251-A | 能量 | 0~25J | 0~25J
37 | kscq101 | 风量仪 | FLY-1 | 20916357 | 风量 | ＜±10%m³/h | ＜±10%m³/h
38 | kscq104 | 薄膜冲击试验仪 | 000-06230016011-D03DB | FIT-01 | 能量 | 1～3J | 0.01J
39 | kscq108 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | 17803 | XLH500 | 直径、质量 | ∅16mm、16.8±1.5g | 1.5g
40 | kscq095 | 染色摩擦色牢度仪 |  | Y571 | 端面直径、转速 | ∅16mm±0.10 mm、60±3r/min | ±0.10 mm、±3r/min
41 | kscq096 | 人造板划痕试验仪 |  | MHH-5 | 力值、转速 | 1.5N、5±1r//min | 1.5N、5±1r//min
42 | kscq109 | 高温鼓风干燥箱 | 170410943 | BPG-9200AH | 温度 | 50℃100℃150℃200℃ | 0.01℃
43 | kscq110 | 漆膜耐磨耗试验仪 |  |  | 力、转速 | 500N/、0-30000r/min | 0.1级
44 | kscq112 | 跌落试验仪 | 5027001 | DLJ-2000 | 高度 | 0-600mm | ±0.5mm
45 | Jq066 | 空盒气压表 | 10920 | DYM | hpa*10 | hpa*10 | hpa*10
46 | Jq073 | 电桥夹具 | DDC-1000 | 1000±2mm | 测量线径0-300mm² | 1000±2mm | 1000±2mm
47 | Jq074 | 电桥夹具 | DQ-1 | 1000mm | 测量线径0-300mm² | 1000mm | 1000mm
48 | Jq075 | 电桥夹具 | DQ-630 | 1000mm | 测量线径0-630mm² | 1000mm | 1000mm
49 | Jq076 | 力传感器J7789 | BK-2F | 250kg | 0.05 | 0.05 | 0.05
50 | Jq077 | 巴氏硬度计934-1 | 100740 | 25-135HBW | 0.5HBW | 0.5 | 0.5
51 | kss011 | ICP(电感耦合等离子体原子发射光谱） |  | OPTIMA8000DV | 1.外观；2.波长示值误差及重复性；3.最小光谱带宽；4.检出限；5.重复性 |  | 符合JJG768-2005中ICP光谱仪A级
52 | kss111 | ICP-ms(电感耦合等离子体质谱仪 |  | NexION 350X | 1.背景噪声；2.检出限；3.灵敏度；4.丰度灵敏度；5.短期稳定性 |  | 符合JJF1159-2006
53 | kss126 | 粘度计 |  | DV2T | （64号）0-50000mPa·s （61号）0-500.0mPa·s"
54 | kss201 | 三重四级杆串联质谱仪 | QBB1533 | ACQUITQD | ESI源
55 | kss031 | 罗维朋比色计 | 15171 | MODEL F
56 | KSS275 | 全自动流动注射分析仪 | 800020031811300241 | BDFIA-8000 | 挥发酚滤光片检测波长510nm
|  |  | 800020061811290202 | BDFIA-8000 | 氰化物滤光片检测波长600nm
58 | kss036 | 气相色谱仪 | 221-47341-93 | GC-14C
59 | kss138 | 气相色谱-质谱联用仪 |  | Agilent 7890A
60 | kss247 | 气相色谱仪 | CN17413083 | 7890B | FID
61 | kss249 | 气相色谱仪 | CN17393199 | 7890B | ECD
62 | kss248 | 气相色谱-质谱联用仪 | CN17393099/US1738M053 | 7890B/5977B
63 | kss024 | 高效液相色谱仪 |  | E2695 | 荧光+柱温衍生
64 | kss034 | 高效液相色谱仪 |  | E2695 | 紫外，示差折光
65 | kss037 | 高效液相色谱仪 |  | E2695 | 荧光，示差折光，二极管阵列
66 | kss068 | 高效液相色谱仪 | L20214908290CD | LC-20 | 紫外，荧光
67 | kss253 | 高效液相色谱仪 | 741000104 | e2695 | 2489/2475
68 | kss022 | 四道原子荧光光度计 | AFS1212-S009 | AFS-9900 | ,
69 | kss254 | 原子吸收分光光度计 | PTCS17082302 | PinAAcle 900T | Cu、Cd | 火焰、石墨
70 | SJJJ1 | 酒精计 |  | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-10%vol | 0-10%vol
71 | SJJJ2 | 酒精计 |  | 10-20%vol/0.1%vol | 酒精度，10-20%vol | 10-20%vol
72 | SJJJ3 | 酒精计 |  | 20-30%vol/0.1%vol | 酒精度，20-30%vol | 20-30%vol
73 | SJJJ4 | 酒精计 |  | 30-40%vol/0.1%vol | 酒精度，30-40%vol | 30-40%vol
74 | SJJJ5 | 酒精计 |  | 40-50%vol/0.1%vol | 酒精度，40-50%vol | 40-50%vol
75 | SJJJ6 | 酒精计 |  | 50-60%vol/0.1%vol | 酒精度，50-60%vol | 50-60%vol
76 | SJJJ7 | 酒精计 |  | 60-70%vol/0.1%vol | 酒精度，60-70%vol | 60-70%vol
77 | SJJJ8 | 酒精计 |  | 70-80%vol/0.1%vol | 酒精度，70-80%vol | 70-80%vol
78 | SJJJ9 | 酒精计 |  | 80-90%vol/0.1%vol | 酒精度，80-90%vol | 80-90%vol
79 | SJJJ10 | 酒精计 |  | 90-100%vol/0.1%vol | 酒精度，90-100%vol | 90-100%vol
80 | SJJJ11 | 酒精计 |  | 0-10%vol/0.2%vol | 酒精度，0-10%vol | 0-10%vol
81 | SJJJ12 | 酒精计 |  | 10-20%vol/0.2%vol | 酒精度，10-20%vol | 10-20%vol
82 | SJJJ13 | 酒精计 |  | 20-30%vol/0.2%vol | 酒精度，20-30%vol | 20-30%vol
83 | SJJJ14 | 酒精计 |  | 30-40%vol/0.2%vol | 酒精度，30-40%vol | 30-40%vol
84 | SJJJ15 | 酒精计 |  | 40-50%vol/0.2%vol | 酒精度，40-50%vol | 40-50%vol
85 | SJJJ16 | 酒精计 |  | 50-60%vol/0.2%vol | 酒精度，50-60%vol | 50-60%vol
86 | SJJJ17 | 酒精计 |  | 60-70%vol/0.2%vol | 酒精度，60-70%vol | 60-70%vol
87 | SJJJ18 | 酒精计 |  | 70-80%vol/0.2%vol | 酒精度，70-80%vol | 70-80%vol
88 | SJJJ19 | 酒精计 |  | 80-90%vol/0.2%vol | 酒精度，80-90%vol | 80-90%vol
89 | SJJJ20 | 酒精计 |  | 90-100%vol/0.2%vol | 酒精度，90-100%vol | 90-100%vol
90 | SJJJ28 | 酒精计 |  | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-10%vol | 0-10%vol
91 | SJJJ29 | 酒精计 |  | 10-20%vol/0.1%vol | 酒精度，10-20%vol | 10-20%vol
92 | SJJJ30 | 酒精计 |  | 20-30%vol/0.1%vol | 酒精度，20-30%vol | 20-30%vol
93 | SJJJ31 | 酒精计 |  | 30-40%vol/0.1%vol | 酒精度，30-40%vol | 30-40%vol
94 | SJJJ32 | 酒精计 |  | 40-50%vol/0.1%vol | 酒精度，40-50%vol | 40-50%vol
95 | SJJJ33 | 酒精计 |  | 50-60%vol/0.1%vol | 酒精度，50-60%vol | 50-60%vol
96 | SJJJ34 | 酒精计 |  | 60-70%vol/0.1%vol | 酒精度，60-70%vol | 60-70%vol
97 | SJJJ35 | 酒精计 |  | 70-80%vol/0.1%vol | 酒精度，70-80%vol | 70-80%vol
98 | SJJJ36 | 酒精计 |  | 80-90%vol/0.1%vol | 酒精度，80-90%vol | 80-90%vol
99 | SJJJ37 | 酒精计 |  | 90-100%vol/0.1%vol | 酒精度，90-100%vol | 90-100%vol
100 | SKQH01 | 空盒气压表
101 | ksd031 | 旋转粘度计 | 8691884 | DV-2T | 粘度、转速 | 粘度为15-6000000cP,速度为0.1-200rpm | ±1.0%
102 | ksd066 | 罗维朋比色计 | 21429 | Model F
103 | ksd077 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 170692 | DGG-9146A | 60、105、120、160、200℃ | 50-200℃ | ±1.0℃
104 | ksy131 | 粘度计 |  | DV2T | 1~30pa.s | 1~200pa.s | 1.0%～5%
105 | ksy133 | 色差计仪 |  | WSC-S | 照明条件：80：de; 重复性：σu（Y）≤0.5，σu(x)≤0.003，σu(y)≤0.003 稳定性：ΔY≤0.4
106 | ksy130 | 超高液-质联用 |  | XEVO TQD-ACQUITY UPLC
107 | ksy065 | 氨基酸分析仪 |  | 日立L-8900 | 基线噪声0.0165mV;检出限0.001nmol/Ll;定性重复性SD70.02％；定量重复性RSD7 0.63％
108 | ksy140 | 三重四级杆气质联用仪 |  | 7890B-7000D
109 | ksy160 | 真空恒温干燥箱 | 7010 | YB-Z | 设定温度60.0℃、80.0℃ | 控温范围：40~150℃ | 扩展不确定度U＝0.1℃,K＝2
110 | ksy163 | 高效液相色谱仪 | DEAE202875 | 1260 Infinity Ⅱ | 紫外、荧光检测器 | 紫外、荧光检测器
111 | ksy129 | 双道原子荧光光度计 | 214596 | AFS-9700 | 漂移/（％/30min）,0.5;噪声/％ 0.4; 检测限/％,0.4;测量重复性/％,0.8; 测量线性0.99999 |  | 扩展不确定度U＝3.3％,K＝2
112 | 新购 | 气相色谱仪 |  | Agilent7890B | FPD检测器 |  | JJG700
合计
大写合计
供应商（印章）： 联系人： 联系电话：