目  录

1前言


11项目背景


12环评工作过程


33关注的主要环境问题


34报告书主要结论


41 总则


41.1评价目的与原则


51.2编制依据


91.3 环境影响要素识别及评价因子筛选


101.4 评价等级与评价范围


141.5 评价内容与评价重点


151.6 环境功能区划


151.7 评价标准及环境保护目标


192原有工程概况


192.1原有工程概况


202.2原有工程生产工艺


202.3原有工程污染物的产生情况


212.4原有工程污染物排放汇总


212.5原有工程存在的主要环保问题


223拟建工程概况


223.1项目基本情况


223.2 地理位置及周边环境


223.3 建设内容


233.4 产品方案及生产规模


233.5原辅材料消耗


243.6 生产设备


253.7公用工程


263.8平面布局


263.9劳动定员及工作制度


263.10项目实施进度


274 工程分析


274.1 工艺流程分析


294.2 物料平衡和水平衡


314.3污染源及污染物分析


394.4项目污染物排放情况汇总


404.5“三本账”分析


415 环境现状调查与评价


415.1 自然环境现状调查


455.2 社会环境概况


465.3区域污染源调查


505.4 环境空气质量现状监测与评价


525.5 地表水质量现状监测与评价


565.6地下水质量现状监测与评价


585.7声环境质量现状监测与评价


595.8土壤环境质量现状监测与评价


626 环境影响分析与评价


626.1 环境空气影响预测及评价


826.2 地表水环境影响分析


846.3 地下水环境影响分析


906.4 声环境影响评价


936.5固体废物影响分析


946.6 施工期环境影响分析


976.7生态环境影响分析


976.8环境风险分析


1197 污染防治措施评价及建议


1197.1 废气污染治理措施评价及建议


1207.2 废水污染治理措施评价及建议


1227.3地下水污染防治措施及建议


1257.4噪声污染防治措施


1267.5固体废物处置措施及建议


1307.7施工期污染防治措施


1348环境经济损益分析


1348.1 经济效益


1348.2社会效益


1348.3环境损益分析


1368.4环境影响经济损益分析结论


1379环境管理和监测


1379.1环境管理


1399.2环境监测


1409.3 污染物排放总量控制


1419.4“三同时”竣工验收清单


14310产业政策及规划相符性分析


14310.1 产业政策相符性分析


14310.2 与地方政策符合性分析


14510.3 与相关规划符合性分析


14810.4 选址合理性分析


14910.5 厂区平面布局合理性分析


15011 结论和建议


15011.1 项目概况


15011.2环境质量现状评价


15011.3 环境影响预测及评价


15211.4污染防治措施


15311.5项目建设的环境可行性


15411.6总量控制


15411.7 结论




附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布局及卫生防护距离包络线图

附图3：项目周边情况分布图

附图4：项目评价范围图

附图5：宜昌市生态功能红线控制图
附图6：宜昌市水环境质量红线控制图

附图7：宜昌市大气环境质量红线控制图
附图8：厂区分区防渗图

附图9：环境空气、地下水、噪声现状监测布点图
附图10：地表水现状监测布点图
附件：

附件1：委托书；
附件2：营业执照；

附件3：备案证；

附件4：投资合同书

附件5：环境质量现状监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

前言

1项目背景
宜都市兴业工贸有限公司前身为枝城市大理石厂，始建于1992年，1996年改制为宜都市兴业工贸有限公司，公司主要生产溶解乙炔，具备年产3万瓶溶解乙炔的生产能力。公司原厂址位于宜都市枝城镇余家桥村，因不在化工园区内，于2018年被宜昌市政府责令停产搬迁。

近年来，随着宜都市重点建设项目的增多，乙炔等工业气体需求量大，市场前景看好，同时也为了响应宜昌市委市政府提出的化工产业转型升级的要求，宜都市兴业工贸有限公司拟将厂址搬迁至宜都枝城化工园区内，投资14985万元建设年产50万瓶溶解乙炔项目。2018年5月23日，宜都市发展和改革局颁发了项目备案证（登记备案项目编码：2018-420581-26-03-030919）。项目主要建设乙炔生产装置及配套设施，建成后年产溶解乙炔气体50万瓶。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，在项目可行性研究阶段应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版及其修改单），项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“36基本化学原料制造”中除单纯混合和分装外的，需编制环境影响报告书。为此，宜都市兴业工贸有限公司于2019年1月委托南京向天歌环保科技有限公司承担“年产50万瓶溶解乙炔项目”环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织相关人员对建设现场和周边区域进行了踏勘，并开展了全面的环境调查、环境监测和资料收集工作，通过综合整理和认真分析、研究，按照国家及行业环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了《宜都市兴业工贸有限公司年产50万瓶溶解乙炔项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈环境保护管理部门审批。
2环评工作过程

项目环境影响评价工作分三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段，具体流程见图2.1-1。
[image: image48.png]B Bl

ARSI
-R;‘;;‘;‘E" - - SR L AR
EE R - TR AR A
o SERA BTG
Ry O TRRRUTRE
[rreri iy
Wk
= RESRRCKRSER
[ uremanmns o, v
E
—rrekmnn
—_ [roamsnse
IR
AR ET i
B RRERAL





图2.1-1   环境影响评价工作程序图
调查分析和工作方案制定阶段：2019年1月20日评价单位接受环评委托后，评价技术人员收集项目设计方案及相关规划等基础资料，对现场初步调查，对项目进行初步工程分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准等。

分析论证和预测评价阶段：2018年2月15日~3月15日开展对评价范围内环境质量现状进行调查与资料收集工作，同时对项目工程进行详细分析，确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测与评价及各专题环境影响分析与评价。

环境影响报告书编制阶段：在各环境要素及专题影响分析的基础上，提出环境保护措施，并对项目产业政策、选址规划等符合性进行分析，提出环境管理及环境监测要求，明确给出项目建设环境可行性的评价结论。
3关注的主要环境问题

（1）项目厂址选择的环境可行性。
（2）项目设计采取的污染治理措施的合理性、可行性和可靠性。
（3）建设区域环境现状和污染特征。
（4）项目“三废”排放特征（污染物种类、数量、排放方式及其采取的防治措施等），评价污染源能否稳定达到排放标准的要求。
（5）拟建项目在建设期和营运期废气、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响范围和程度。
（6）评价项目建成投产后，区域污染物排放总量的变化情况，正常生产时废气、废水排放状况是否达到排放标准和区域环境总量要求。
（7）可能出现的环境风险事故类型及其影响范围和程度。
（8）项目建设区域公众对项目建设的意见及要求。
4报告书主要结论

宜都市兴业工贸有限公司年产50万瓶溶解乙炔项目符合国家产业政策，选址符合宜都市土地利用规划要求，符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》要求。在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，项目废水、废气、噪声可满足稳定达标排放，固体废物全部得到妥善处置，污染物排放总量可满足相关总量控制指标要求，评价区域内环境空气、地表水和声环境仍可达到相应功能区划要求，环境风险水平是可以接受的。项目的建设从环境保护角度而言是可行的。

1 总则
1.1评价目的与原则

1.1.1 评价目的

依据国家和地方颁布的有关环保法规和政策，在环境影响评价工作中贯彻针对性、政策性、科学性和公正性的原则，突出“清洁生产”、“污染物排放总量控制”、“达标排放”的评述。针对项目的污染特征，预测和分析项目可能存在的环境影响，提出节能降耗、节水措施和污染防治对策，降低环境风险，为本项目的设计运行、环境监督及管理提供科学依据。通过本次评价，实现以下基本目标：

（1）通过现状调查与现场观测，掌握项目所在区域的环境质量现状并分析主要环境问题。

（2）通过工程分析，明确项目产生的主要环境影响因素，筛选主要环境影响因子，重点关注特征污染因子。通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测评价项目建设对周围环境的影响程度与范围。

（3）通过类比分析，明确项目可能产生的环境风险，并评价环境风险可接受程度，论证风险防范措施的有效性和可行性。

（4）根据项目的排污特点，通过类比调查及分析，论证污染防治措施的可行性，进行环境经济损益分析。

（5）根据评价结论，提出相应的污染防治措施建议，避免和减缓项目建设及运营可能产生的不利环境影响，实现环境、社会和经济的协调发展。
1.1.2 评价原则

项目遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则：环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。
（2）早期介入原则：环境影响评价应尽工程前作中，重点关注选址、工艺路线的环境可行性。

（3）完整性原则：根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境重点。

（4）广泛参与原则：环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

1.2编制依据

1.2.1 环境保护相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，2015 年1 月1 日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年6 月27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订通过，2018 年1月1 日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26 日修订实施）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订实施）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年11 月7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正实施）；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26 日修订实施）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26 日修订实施）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7 月1 日修订实施）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年12 月25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过，2011 年3 月1 日起施行）；

（11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31 号）；
（12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39 号）；
（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）；
（14）《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）；
（15）《全国主体功能区规划》（国发[2010]46 号）；

（16）《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）；
（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）》；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（20）《国土资源部、国家发改委关于发布实施<限制用地项目目录（2012 年本）>和<禁止用地目录（2012 年本）>的通知》；

（21）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017 年第682 号）；
（22）《地质灾害防治条例》（国务院令2003 年第394 号）；
（23）《危险化学品安全管理条例》（国务院令2011 年第591 号）；
（24）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令2017 年第44 号）；
（25）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环保部令2009 年第5 号）；
（26）《环境保护部关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48 号）；
（27）《关于未纳入污染物排放标准的污染物排放控制与监管问题的通知》（环发[2011]85 号）；
（28）《关于印发<长江中下游流域水污染防治规划（2011-2015 年）>的通知》（环发[2011]100 号）；
（29）《省委办公厅省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34 号）；

（30）《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第10 号）；
（31）《中共宜昌市委宜昌市人民政府关于宜昌市化工专项整治及产业转型升级意见》（宜发[2017]15 号）；
（32）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；
（33）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）；
（34）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）；

（35） 《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资[2016]370号）；

（36） 《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》（国发[2014]39号）；

（37） 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）

1.2.2 地方及部门规章

（1） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监关协字[2004]56 号）；
（2）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）；
（3）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令2013 年第21 号）；
（4）《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第43 号）；
（5）《住房城乡建设部关于发布国家标准<建筑设计防火规范>的公告》（2014 年第517 号，2015 年5 月1 日起实施）；
（6）《危险化学品目录（2015 版）》（安全监管总局等十部门公告2015 年第5 号，2015 年5 月1 日起实施）；
（7）《省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定（鄂政发[2006]54 号）》（鄂政发[2006]54 号）；
（8）《中共湖北省委湖北省人民政府关于大力加强生态文明建设的意见》（鄂发[2009]25 号）；
（9）《省人民政府关于印发湖北省主体功能区规划的通知》（鄂政发[2012]106 号）；
（10）《湖北省大气污染防治条例》（1997 年12 月3 日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2004 年7 月30 日湖北省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修改）；
（11）《湖北省水污染防治条例》（2014 年1 月22 日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过，自2014 年7 月1 日起施行）；
（12）《湖北省土壤污染防治条例》（湖北省第十二届人民代表大会第四次会议于2016 年2 月1 日通过，现予公布，自2016 年10 月1 日起施行）；
（13）《省环保局关于进一步加强全省建设项目环境管理工作的通知》（鄂环发[2008]56 号）；
（14）《湖北省人民政府关于发展低碳经济的若干意见》（鄂政发[2009]51 号）；

（15）《湖北省人民政府办公厅关于印发<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批办法>的通知》（鄂政办发[2012]25 号）；
（16）《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》（鄂环发[2011]11号）；
（17）《宜昌市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函[2013]46 号）；
（18）《宜昌市城市环境空气质量达标规划（2014-2022 年）》；

（19） 《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）；

（20） 《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号）；

（21）《宜昌市大气污染防治实施方案》（宜府办发[2014]26 号）；
（22）《宜昌市大气重污染应急预案》（宜府办发[2014]29 号；
（23）《宜昌市城区扬尘污染防治管理办法》（宜府办发[2014]48 号）；
（24）《宜昌市城市总体规划（2011-2030 年）》；
（25）《宜昌市危险废物管理办法》（宜府令2008 年第136 号）；
（26） 《宜昌市实施水污染防治行动计划工作方案》（宜府发[2016]19号）；

（27） 《宜昌市环境保护局关于委托部分建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（宜市环[2014]19号）；

（28） 《关于开展主要污染物排污权交易活动的通知》（宜市环发[2016]48号）。

1.2.3 导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；
（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610 -2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19 -2011）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

（12）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（13）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

（14）《国家危险废物名录》（2016 年本）；
（15）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
1.2.4 工程技术资料
（1）《宜都市兴业工贸有限公司年产50万瓶溶解乙炔项目可行性研究报告》；

（2）业主提供的其他工程资料，如委托书、备案证等。
1.3 环境影响要素识别及评价因子筛选
1.3.1 环境影响要素识别
根据本项目主要污染源、污染因子及区域环境特征，从自然环境、生态环境和社会环境三方面分别进行施工期和营运期的要素识别。将本项目对环境的影响要素列于表1.3-1。

表1.3-1   环境影响要素识别一览表
	项目
	环境因素
	施工期
	营运期

	
	
	废气
	废水
	废渣
	噪声
	运输
	移民
	废气
	废水
	废渣
	噪声
	运输
	就业

	自然
环境
	地质地貌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	大气质量
	▲
	
	
	
	▲
	
	▲
	
	
	
	▲
	

	
	地表水质
	
	▲
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声学环境
	
	
	
	▲
	▲
	
	
	
	
	★
	▲
	

	
	植被
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	土壤
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	水生生物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地资源
	
	
	▲
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	

	社会

环境
	区域经济
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△
	☆

	
	农业生产
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	人群健康
	▲
	
	
	▲
	
	
	▲
	
	
	▲
	
	

	
	风景旅游
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	
	
	

	
	生活水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△
	☆


注：△轻微有利影响 ☆长期或中期有利影响 ▲短期或轻微不利影响 ★长期或中等不利影响。

由表1.3-1分析可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的有利、不利影响，也存在长期的或有利或不利的影响。本项目施工期主要表现在厂房建设对自然环境中的大气环境、水环境、声环境要素产生一定程度的不利影响，施工期的不利影响为短期影响，随着施工期的结束而消失。营运期对环境的不利影响是长期存在的，主要表现在对自然环境中的环境空气、地表水、地下水环境和声环境方面，而对当地的经济发展和劳动就业均会起到一定的积极作用，有利于当地工业发展、劳动就业和交通运输增长。
1.3.2 评价因子的筛选
根据本项目污染物排放特征，结合厂址所在区域的环境质量现状，通过对项目实施后主要环境影响要素的识别分析，并对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的现状及影响评价因子见表1.3-2。

表1.3-2    评价因子一览表
	类别
	要素
	评价因子

	
	
	

	环境质量现状
评价
	环境空气质量现状
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、VOC、硫化氢、丙酮

	
	水环境质量现状
	pH值、COD、氨氮、总磷、砷、挥发酚、石油类、氟化物、

六价铬、氰化物

	
	区域环境噪声质量现
	LeqdB(A)

	
	地下水质量现状
	pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯

	
	土壤质量现状
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、硝基苯、苯胺

	环境影响预测

及评价
	大气环境影响预测及评价
	颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮

	
	水环境影响分析
	pH、COD、BOD5、氨氮、总磷

	
	噪声环境影响预测
	LeqdB(A)

	
	固体废物环境影响分析
	电石渣、废氯化钙、废分子筛、废机油、生活垃圾

	总量控制
	废水：COD、氨氮、总磷 


1.4 评价等级与评价范围
1.4.1 评价等级
1.4.1.1 大气环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），通过计算本项目主要大气污染物最大地面浓度占标准率Pi来确定大气影响评价等级的计算公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算处的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表1.4-1    评价工作等级判定表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


注：D10%为第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离。

选用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018））推荐的估算模型 AERSCREEN，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算主要污染物的下风向最大落地浓度的占标率Pmax及地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%，计算结果见表1.4-2。

表1.4-2    估算模型面源预测结果一览表

	污染源

名称
	污染物

名称
	排放情况
	面源参数
	最大落地

浓度（µg/m3）
	最大占标率（%）
	最大浓度出现距离（m）
	D10%最远距离（m）

	
	
	kg/h
	t/a
	面源

长度
/m
	面源

宽度
/m
	面源排放

高度/m
	
	
	
	

	电石库
	TSP
	0.104kg/h
	0.75t/a
	20
	8
	10
	177.99
	19.78
	11
	75

	制气

站房
	非甲烷总烃
	0.108kg/h
	0.78t/a
	20
	9
	10
	176.25
	8.81
	11
	/

	
	硫化氢
	0.00014kg/h
	0.001t/a
	
	
	
	0.23
	2.28
	
	

	渣池
	非甲烷总烃
	0.07kg/h
	0.5t/a
	19
	15
	8
	160.74
	8.04
	11
	/

	
	硫化氢
	0.00009kg/h
	0.0006t/a
	
	
	
	0.21
	2.07
	
	

	充装区
	非甲烷

总烃
	0.07kg/h
	0.5t/a
	31.5
	15
	10
	86.32
	4.32
	19
	/

	
	丙酮
	0.09kg/h
	0.65t/a
	
	
	
	110.99
	13.87
	
	75


根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）规定，同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目评价等级。

由表1.4-2可知，各污染物最大占标率为电石库无组织排放的颗粒物，占标率为 19.78%，同时，根据导则规定，化工行业多源并编制报告书的项目评价等级应提高一级，综合上述，本项目大气环境影响评价等级确定为一级。

1.4.1.2 地表水环境影响评价等级
项目建成后，工艺废水经处理后回用，仅生活废水排放，废水排放量为 1980m3/a，生活废水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入三板湖污水处理厂。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的有关规定，本项目属于水污染影响型建设项目，废水排放方式属间接排放，地表水环境影响评价工作等级定为三级 B。

1.4.1.3 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 1.4-3。

表1.4-3  地下水环境影响评价行业分类表

	项目类别
	I
	II
	III

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A中“85、基本化学原料制造”类项目，地下水环境影响评价项目类别为I 类，项目区域属于工业园区，地下水环境敏感程度为不敏感，根据表 1.4-3，确定本项目地下水环境影响评价等级为二级。

1.4.1.4 声环境影响评价等级
项目评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区，周边敏感点相对较少，项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高值小于3dB（A），受影响人口变化不大，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），噪声评价等级确定为三级。

1.4.1.5生态环境

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目评价区域面积小于2km2，根据现场调查，项目周围无珍贵野生动植物存在，生态服务功能一般，属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的一般区域。根据HJ19-2011第4.2.1条表1中所列出的生态影响评价工作等级划分标准，确定本项目生态影响评价工作等级为三级，具本见表1.4-4。
表1.4-4      生态环境影响评价等级判据
	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2

或长度≥100km
	面积2km2~20km2

或长度50km~100km
	面积≤2km2

或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


1.4.1.5 风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，详见表1.4-5。

表1.4-5   建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极度危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


根据分析（见表6.8-6~15），危险物质及工艺系统危险性为P4，大气和地下水环境敏感程度为E3，地表水环境敏感程度为E2，对照表1.4-4，本项目地表水风险潜势为II级，大气环境风险潜势为I级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。

风险评价等级划分依据见表1.4-6。

表1.4-6   风险评价工作级别划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据表1.4-6，本项目大气环境风险评价工作为简单分析，地表水环境风险评价工作等级为三级，地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

1.4.2 评价范围
根据确定的本项目评价工作等级，并结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，确定本项目各要素评价范围见表1.4-7。

表1.4-7     本项目评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评 价 范 围

	1
	环境空气
	以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域

	2
	地表水
	长江（三板湖污水处理厂排污口上游500m至下游2500m，共计2000m河段）

	3
	地下水
	以项目区为中心，周边约6km2的范围

	4
	声环境
	项目区厂界周围200m内区域

	5
	生态环境
	以整个项目区占地为中心向外延伸500m为直接影响范围

	6
	风险评价
	建设项目厂界外3km范围


1.5 评价内容与评价重点
1.5.1 评价内容
（1）通过现状调查及资料收集，了解评价区域内的自然环境现状；环境敏感点和重点保护对象的分布情况；分析污染物扩散、迁移特点。

（2）根据建设项目主要污染物排放状况，有针对性的开展区域环境空气、地表水、地下水和噪声的现状监测，掌握评价区域环境质量状况，进行环境质量现状评价。

（3）进行建设项目的工程污染分析，论证项目的建设是否符合国家的产业政策。

（4）分析建设项目生产过程中污染物的来源及污染物的排放状况；评价主要污染物是否达到国家规定的排放标准和区域污染物总量控制指标要求。

（5）对项目建成投产后废气、废水、噪声及固体废物对环境污染影响的范围和程度做出定量预测或定性分析。

（6）进行项目非正常及事故污染分析和预测，提出非正常和风险污染防治的对策措施。

（7）对项目拟采取的污染防治措施进行论证，提出切实可行的污染防治对策和措 施。

1.5.2 评价重点
（1）分析论证本项目与宜都枝城化工产业园及周边现有工程的依托关系。

（2）分析项目生产工艺流程，在此基础上分析项目污染物产生量和排污状况，分析项目的水平衡、物料平衡，分析污染排放情况。

（3）根据项目生产装置的生产工艺、技术及相关的原料、中间产品、产品等进行项目潜在危险及有害因素的分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》等相关规范、标准要求识别项目环境风险源，对事故环境风险进行分析评价，提出相应风险防范应急措施和风险管理措施。

（4）结合总量控制要求，分析项目总量来源，分析项目污染物总量调剂及区域污染物平衡情况。

1.6 环境功能区划
根据环境功能区划及相关资料调查，项目所在区域功能属性见表1.6-1。

表1.6-1
  建设项目所在区域环境功能属性一览表

	编号
	项
目
	类
别

	1
	地表水环境功能区
	长江（枝城段）为III类水功能区

	2
	环境空气质量功能区
	所在地属环境空气质量二类功能区

	3
	声环境功能区
	建设项目所在地为工业区，属声环境质量3类区

	4
	地下水环境功能区
	项目所在区域地下水属III类功能区


1.7 评价标准及环境保护目标
1.7.1 环境质量标准

（1）环境空气：PM10、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢、丙酮、总挥发性有机物（TVOC）参照执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度限值。

（2）地表水：长江（枝城段）为 III 类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
（5）土壤环境：项目所在区域土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
表1.7-1    环境空气质量标准
	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	
	
	二      级
	

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均
	

	1
	SO2
	60µg/m3
	150µg/m3
	500µg/m3
	GB3095-2012

	2
	PM10
	70µg/m3
	150µg/m3
	/
	

	3
	NO2
	40µg/m3
	80µg/m3
	200µg/m3
	

	4
	PM2.5
	35µg/m3
	75µg/m3
	/
	

	5
	CO
	/
	4mg/m3
	10mg/m3
	

	6
	O3
	/
	160µg/m3（8 小时均值）
	200µg/m3
	

	7
	TSP
	200µg/m3
	300µg/m3
	/
	

	8
	硫化氢
	/
	/
	10μg/m³
	HJ2.2-2018

	9
	丙酮
	/
	/
	800μg/m³
	

	10
	总挥发性有机物（TVOC）
	/
	600µg/m3（8小时均值）
	/
	


表1.7-2    地表水环境质量标准

	序号
	标准号
	标准名
	项 目
	III 类标准（mg/L）

	1
	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	pH
	6~9（无量纲）

	2
	
	
	COD
	≤20

	3
	
	
	BOD5
	≤4

	4
	
	
	氨氮
	≤1.0

	5
	
	
	总磷
	≤0.2

	6
	
	
	石油类
	≤0.05


表1.7-3    地下水环境质量标准
	项  目
	污 染 物
	浓度限值

	GB/T14848-2017

III类
	pH
	6.5-8.5

	
	氯化物
	≤250mg/L

	
	硫酸盐
	≤250mg/L

	
	氟化物
	≤1.0mg/L

	
	硝酸盐
	≤20mg/L

	
	亚硝酸盐
	≤1.0mg/L

	
	氨氮
	≤0.5mg/L

	
	氰化物
	≤0.05 mg/L

	
	挥发性酚类
	≤0.002mg/L


表1.7-4    声环境质量标准（GB3096-2008）

	项目
	区域
	标准值

	厂界
	3类
	昼间
	65dB(A)

	
	
	夜间
	55dB(A)


表1.7-5     土壤环境质量标准
	项  目
	污 染 物
	第二类用地（mg/kg）

	
	
	筛选值
	管制值

	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）
	砷
	60
	140

	
	镉
	65
	172

	
	铜
	18000
	36000

	
	铅
	800
	2500

	
	镍
	900
	2000

	
	汞
	38
	82


1.7.2 污染物排放标准

（1）废气

颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。

表1.7-6    大气污染物排放标准

	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	1
	颗粒物
	1.0
	GB16297-1996

	2
	非甲烷总烃
	4.0
	

	3
	硫化氢
	0.06
	GB14554-93


（2）废水

项目生活废水经化粪池处理后排三板湖污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。废水排放标准见表1.7-7。

表1.7-7
  项目废水排放执行标准

	项 目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	SS

	GB8978-1996
	三级
	6~9
	500
	300
	45
	8
	400


（3）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表1.7-8   工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

	项目
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	标准级别

	厂界
	65
	55
	3类


（4）固废

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定和要求。

1.7.3环境保护目标
根据对该项目建设区域环境现状调查，以及环境敏感对象的分布及工程污染特点，确定评价区域主要环境保护目标见表1.7-9。

表1.7-9     主要环境保护目标一览表

	保护对象
	规模
	相对方位
	厂界距离
	保护级别

	环境空气
	洋溪村居民
	1500户/5000人
	东北侧
	1500m
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	
	洋溪小学
	220人
	东北侧
	1800m
	

	
	官垱村居民
	200户/600人
	东南侧
	870m
	

	
	官坪村居民
	220户/650人
	西北侧
	452m
	

	
	回龙垱村居民
	350户/800人
	西南侧
	682m
	

	声环境
	声环境
	/
	/
	200m范围
	GB3096-2008《声环境质量标准》

2类标准

	地表水
	长江宜都段
	大河
	东北侧
	2.65km
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》III
类

	备注：宜昌化工园宜都园区正在进行拆迁的居民，不列入环境保护目标


2原有工程概况

2.1原有工程概况

2.1.1公司简介

宜都市兴业工贸有限公司前身为枝城市大理石厂，始建于1992年，1996年改制为宜都市兴业工贸有限公司，企业原厂址位于宜都市枝城镇余家桥村，因不在化工园区内，于2018年被责令停产搬迁。企业现具备年产3万瓶溶解乙炔的能力，装置年操作时间为300天，共配员工5人。

2.1.2原有工程建设情况

表2.1-1   原有工程建设情况一览表

	序号
	项目名称
	建设规模
	环评批复
	验收批复
	备注

	1
	溶解乙炔生产项目
	年产3万瓶溶解乙炔
	/
	/
	已停产


2.1.3原有工程平面布局

原有工程主要建设制气车间、充装车间、净化车间。制气车间靠东侧布置，充装车间及净化车间位于厂区南侧。厂区设有一个进、出口，位于西北侧。

2.1.4原有工程组成

原有工程组成见表2.1-1。

2.1-2  原有工程组成一览表
	序号
	工程类别
	工程名称
	工程内容

	1
	主体工程
	制气车间
	布置乙炔发生器

	
	
	净化车间
	布置乙炔中和塔、乙炔净化塔

	
	
	充装车间
	布置压缩机房、充装间、实瓶库、空瓶库

	2
	辅助工程
	/
	门房、配电室、库房

	3
	公用工程
	给水系统
	由枝城镇供水管网供水

	
	
	供电系统
	由枝城镇供电管网供电

	
	
	消防系统
	充装车间、气瓶库设手提式干粉灭火器5个

	4
	环保工程
	废水治理
	工艺废水经沉淀处理后回用，生活废水经化粪池处理后作为农肥使用

	
	
	噪声治理
	选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施

	
	
	固废处置
	生活垃圾交环卫部门清运处置；电石渣作为建材原料外售


2.2原有工程生产工艺


[image: image2.emf]发

生

器

发

生

器

瓶装乙炔

瓶装乙炔

水

水

气水

分离

器

气水

分离

器

低压

干燥

器

低压

干燥

器

净化

塔

净化

塔

中和

塔

中和

塔

压缩

机

压缩

机

油水

分离

器

油水

分离

器

高压

干燥

器

高压

干燥

器

充装

充装

粗乙炔气

粗乙炔气

电石

电石

饱和氯化钙

饱和氯化钙

废分子筛

废分子筛

乙炔 、 丙酮

乙炔 、 丙酮

次氯酸钠

次氯酸钠

氢氧化钠

氢氧化钠

丙酮

丙酮

电石渣沉淀池

电石渣沉淀池

废水 废水

电石渣

电石渣

清水回用

清水回用

电石渣浆


图2.2-1   原有工程工艺流程图
2.3原有工程污染物的产生情况

（1）废气
废气主要为生产设备和管道不严密处泄露气体及生产过程中少量逸出气体，包括乙炔发生器逸出废气、电石渣池废气及乙炔充罐逸出废气，均为无组织排放。废气污染物排放量为：非甲烷总烃 0.1t/a、硫化氢0.0001 t/a、丙酮0.04 t/a。

（2）废水

①工艺废水
工艺废水经沉淀处理后回用，不外排。

② 生活污水

项目生活污水产生量约0.4m3/d，经化粪池处理后作为农肥使用。
（3）噪声

项目噪声源为泵、压缩机运行噪声，通过采取隔声、减震等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、电石渣、饱和氯化钙、废分子筛等。生活垃圾产生量2.5kg/d，交环卫部门清运处置。电石渣产生量约800t/a，饱和氯化钙产生量0.8t/a，作为建材原料外售。废分子筛产生量0.3 t/a，由生产厂家回收。
2.4原有工程污染物排放汇总 

表2.4-1  原有工程污染物排放汇总表

	类别
	来源
	污染物
	单位
	产生量
	排放量
	去向

	废气
	生产设备
	非甲烷总烃
	t/a
	0.1
	0.1
	无组织排放

	
	
	硫化氢
	t/a
	0.0001
	0.0001
	

	
	
	丙酮
	t/a
	0.04
	0.04
	

	废水
	生活污水
	COD、氨氮
	m3/a
	120
	0
	作农肥使用

	固废
	员工生活
	生活垃圾
	t/a
	0.75
	0
	环卫部门清运

	
	生产设备
	电石渣
	t/a
	800
	0
	作建材原料外售

	
	
	饱和氯化钙
	t/a
	0.8
	0
	

	
	
	废分子筛
	t/a
	0.3
	0
	生产厂家回收


2.5原有工程存在的主要环保问题

（1）原有工程建设年代较早，未办理环保手续。
（2）2018年6月1日，宜昌市人民政府办公室发布《关于全市化工产业专项整治及转型升级分类施策方案》。宜都市兴业工贸有限公司属于危险化学品生产企业，厂址不在化工园区内，属于搬迁对象。为此公司拟搬迁至宜都枝城化工园区内，符合宜昌市政府提出的化工产业专项整治及转型升级的要求。

3拟建工程概况
3.1项目基本情况

项目名称：年产50万瓶溶解乙炔项目

建设单位：宜都市兴业工贸有限公司

建设地点：宜都枝城化工园区内

建设性质：迁建

项目投资：14985万元

行业类别：C2619其他基础化学原料制造

登记备案项目代码：2018-420581-26-03-030919

3.2 地理位置及周边环境

项目位于宜都枝城化工园区内，地理坐标111°32'41.17"E，30°14'07.36"N，根据现场踏勘，项目周边现为耕地，项目地理位置详见附图1，周边环境概况详见附图3。
3.3 建设内容

项目总占地面积50.31亩，主要建设乙炔生产装置及配套设施，工程组成见表3.3-1。

表3.3-1     
项目工程组成一览表

	工程类别
	工程名称
	建设内容

	主体工程
	乙炔生产车间
	建筑面积180m2，布置乙炔发生器及配套净化、压缩装置。

	
	乙炔充装间
	建筑面积877.5m2，主要布置压缩机房、充装间、实瓶间、空瓶间、检修间。

	储运工程
	电石库
	建筑面积160m2， 用于电石储存。

	
	干渣库
	建筑面积210m2，用于干渣储存。

	辅助工程
	综合楼
	1 栋办公楼，5层，总建筑面积 1755m2。

	
	供配电
	依托园区供电线路，厂区设置配电室

	
	供水
	由园区供水管网供给，生产、生活、消防共用一个给水系统，给水管道沿厂区环状布置，埋地敷设。项目新鲜水用量16072m3/a。

	
	排水
	厂区排水采取清污分流制，雨水、清净下水通过厂区雨水管网排至市政雨水沟；生活污水经化粪池处理后排至三板湖污水处理厂；工艺废水经处理后回用，不外排。

	
	循环冷却水
	新建冷却水循环系统，循环水池容积150m3。

	
	消防
	新建消防泵房及消防水池1座（150 m3），在综合楼、乙炔充装间、乙炔生产车间等区域设置室外消防栓，消防给水压力 消防给水压力0.8MPa 。

	环保工程
	废水
	生活废水
	生活废水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂，化粪池规模≥8m3/d

	
	
	工艺废水
	工艺废水收集进入电石渣沉淀池，经沉淀处理后上清液进入澄清池，泵至乙炔发生器回用。

设置三级沉淀池及澄清池，沉淀池尺寸10m×15m×0.6m，澄清池容积50m3。

	
	废气
	废气主要为无组织排放的非甲烷总烃、电石粉尘、硫化氢等，采取的措施主要设置封闭式电石库房，加强车间通风等。

	
	噪声
	选取低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用基础减振、建筑隔声等措施

	
	固废
	危险废物
	危废暂存间，废机油交有危废处理资质的单位处理。

	
	
	生活垃圾
	垃圾箱，生活垃圾由环卫部门清运处置

	
	
	电石渣
	设置电石渣池及干渣库，电石渣采取板框压滤机脱水后在电石渣池内自然风干后，送干渣库堆存，定期作为建材原料外售。

	
	风险
	事故池
	建设事故应急池一座（容积150m3），消防水池一座（容积150m3）、雨水收集池一座（容积150m3），用于储存事故状态下工艺废水、消防废水及初期雨水。


3.4 产品方案及生产规模

项目建成后年产溶解乙炔气体50万瓶（5kg/瓶，折合2500t），项目产品方案与生规模见表3.4-1，溶解乙炔质量标准见表3.4-2。

表3.4-1    项目产品方案及生产规模

	产品名称
	生产规模
	备注

	溶解乙炔
	50万瓶（折合2500t ）
	5kg/瓶


表3.4-2    溶解乙炔产品质量标准（6819-2004）

	序号
	项目
	指标

	1
	乙炔体积份数（%）
	≥98%

	2
	硫化氢、磷化氢试验
	硝酸银试纸不变色


3.5原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗情况见表3.5-1，电石质量标准见表3.5-2，能源消耗情况见表3.5-3，项目主要原辅材料理化性质详见表3.5-4。
表3.5-1    项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	主要成份
	消耗量
	规格
	贮存

	1
	电石
	CaC2，GB 10665 -2004一等品
	7562.6t/a
	500kg/袋
	电石库

	2
	丙酮
	/
	6500.65t/a
	40kg/桶
	充装间

	3
	次氯酸钠（10%）
	/
	302.2t/a
	40kg/桶
	制气站房

	4
	片碱
	氢氧化钠（固体）
	14.52t/a
	25kg/袋
	制气站房

	5
	氮气
	/
	150t/a
	40L/瓶
	充装间

	6
	氯化钙
	无水氯化钙
	13.65 t/a
	25kg/袋
	制气站房


表3.5-2   电石质量指标（GB10665-2004一等品）
	指标
	标准值
	备注

	发气量（L/kg）
	≥280
	20℃、101.3kPa

	乙炔中PH3体积分数（%）
	≤0.06
	/

	乙炔中H2S体积分数（%）
	≤0.1
	/


表3.5-3   能源消耗情况一览表

	序号                             
	能 源 名 称
	计量单位
	年消耗量
	供应单位

	1
	水
	m3
	16072
	由园区供水管网供给

	2
	电
	万kWh
	85
	由园区电网引入


表3.5-4   原辅材料理化性质一览表
	序号                             
	物质名称
	理化性质

	1
	电石
	中文名称碳化钙，别名电石；

外观与性状：无色晶体，工业品为灰黑色块状物，断面为紫色或灰色；

分子式 CaC2 ，分子量 64.10，熔点 2300℃；

密度：相对密度（水=1）2.22；

电石遇水时会发生剧烈的化学反应生成乙炔，如果反应速度过快会发生激烈爆炸。

	2
	丙酮
	分子式 C3H6O，分子量 58.08，熔点-94.6℃，沸点 56.5℃；

外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂；密度：相对密度（水=1）0.80，相对密度（空气=1）2.00。

	3
	次氯酸钠
	别名漂白水，分子式 NaClO，分子量 74.44，熔点-6℃，沸点 102.2℃；

外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味；

溶解性：溶于水；密度：相对密度（水=1）1.10。

	4
	片碱
	别名苛性钠，烧碱，火碱，固碱；分子式 NaOH，分子量 40.01，熔点 318.4℃，沸点 1390℃；

外观与性状：白色不透明固体，易潮解；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮；

密度：相对密度（水=1）2.12。


3.6 生产设备

本项目设备清单见表3.6-1。

表3.6-1   本项目设备清单一览表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	乙炔发生器
	YQ-160
	1台
	电磁振动加料（电石加料桶2只）

	2
	乙炔储气罐
	ZS-18
	1台
	/

	3
	水封器
	Y101.000
	1台
	/

	4
	水箱
	/
	1台
	/

	5
	自吸式旋涡泵
	32WZ18×2
	1台
	N=3KW

	6
	乙炔纯化器
	YP102.000
	1台
	次氯酸钠法

	7
	低压干燥器
	G80/0.04
	2台
	/

	8
	低压分离器
	/
	2台
	/

	9
	乙炔压缩机
	2Z-1.5/2.5
	2台
	N=2×22KW

	10
	乙炔油水分离器
	YS301.000
	2台
	/

	11
	高压乙炔干燥器
	YD301.000
	1台
	分子筛无热再生（PC控制）

	12
	气液分离器
	YS302.000
	1台
	/

	13
	乙炔充灌台
	YC-36
	10组
	380瓶组

	14
	乙炔汇流排
	EQ5S-30/1-1
	1组
	5瓶组

	15
	氮气汇流排
	DQ5S-150/15-1
	1组
	5瓶组

	16
	旋片式真空泵
	2X-4
	1台
	N=0.55KW

	17
	丙酮灌充器
	/
	1台
	/

	18
	高压乙炔阻火器
	HF-4
	12只
	/

	19
	中压乙炔阻火器
	HF-60
	1只
	/

	20
	氮气减压器
	YQDSG-06
	1只
	/

	21
	压滤机
	XMY200/1250-360
	1台
	/

	22
	球磨机
	/
	1台
	/

	24
	泥浆泵
	/
	3台
	/

	25
	钢瓶
	40L
	20000个
	/

	26
	杜瓦瓶
	/
	550个
	/

	27
	监控监测设备
	/
	1套
	/


3.7公用工程

3.7.1供电

本项目供电电源从附近供电电网接入。本项目生产装机容量 98kW（其中包含消防泵装机容量 30kW），日常用电负荷约 52Kw，供电电压 380V，本项目设置 1台 50KVA 的变电器，向厂区各用电设备供电。

3.7.2给排水工程

（1）给水工程

项目水源为市政给水，直接供给厂区的生活给水、生产给水。

生产用水主要为乙炔发生器用水、冷却系统用水，生活用水主要为员工办公生活用水，总用水量16072m3/a。

（2）排水工程

厂区排水采用清污分流排水体制，排水系统划分为生产污水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统。

工艺废水排水系统：
项目工艺废水包括电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水，工艺废水均收集进入电石渣沉淀池，经沉淀、渣水分离后，清水进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用。
生活污水排水系统：项目生活污水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂。
雨水排水系统：厂区雨水由园区雨水管网直接排放。

3.7.3 贮运工程

（1）贮存
项目电石贮存于电石库；丙酮、氮气贮存于充装间；次氯酸钠、氢氧化钠、硫酸、氯化钙贮存于制气站房。
（2）运输
项目所需的原辅料以及成品等采用公路运输，依托社会运输力量。

3.8平面布局

项目占地面积 50.31亩，根据项目平面布置图，项目生产区集中布置在厂区东北侧，乙炔制气站房布置于厂区中部；气体充装区布置于厂区中部偏南；北侧依次布置电石库房、干渣库；东侧布置沉淀池及电石渣池。乙炔制气站房与气体充装间相互独立，厂区各单元设置均符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）及现行规范相关要求。厂区西南侧为职工办公、生活区。项目总平面布置见附图2。

3.9劳动定员及工作制度

项目劳动定员55人，生产采用三班工作制，每班工作8h，全年工作日为300天。

3.10项目实施进度
项目计划于2019年5月开工建设，建设周期2年，于2021年5月建成投产。

4 工程分析

4.1 工艺流程分析

4.1.1 工艺原理

乙炔气又名电石气，分子式C2H2，将碳化钙（分子式CaC2，俗称电石）与水反应制得乙炔气，主要化学反应式如下：

CaC2+2H2O→C2H2↑+Ca（OH）2
纯净乙炔是无色、无臭的气体。但用电石在一般情况下制取的乙炔，常带有一种令人极不愉快的恶臭，这是由于在电石中含有少量硫化钙、磷化钙等杂质的缘故。当这些杂质与水作用时，生成了带有特殊臭味的硫化氢和磷化氢气体，化学反应如下：

CaS+2H2O→Ca（OH）2+H2S↑

Ca3P2 +6H2O→3 Ca（OH）2+2PH3↑

为了除去杂质气体，采用次氯酸钠净化法。次氯酸钠净化法在我国是较为成熟的净化方法之一。乙炔气中的杂质和次氯酸钠的化学反应如下：

PH3+4NaClO→H3PO4+4NaCl 

H2S+4NaClO→H2SO4+4NaCl

为了使产生的酸类物质变成可溶性钠盐而除去，项目采用5%-15%浓度的氢氧化钠溶液在中和塔内除酸，使气体形成可溶性盐而转入液相，其化学反应如下：

2NaOH+ H2SO4→Na2SO4+2H2O

3NaOH+ H3PO4→Na3PO4+3H2O 

因为乙炔气是不可压缩气体，为了方便运输和使用，先在乙炔钢瓶里充装进一定量的丙酮（用氮气将丙酮充进钢瓶），利用乙炔气在丙酮中溶解性较大的原理充装乙炔气。

4.1.2 工艺流程

（1）发生工序

从电石库将粒度8～80mm的电石人工运至乙炔发生间，电石储存及运输过程中会产生粉尘。

用防爆电动葫芦将电石吊桶提升至加料平台，从导料筒上部经水封后进入乙炔发生器内与水接触，发生化学反应生成4~7KPa低压乙炔气。该工序会有微量粗乙炔气体通过水封逸散。

乙炔发生器内粗乙炔气经安全水封后进入气柜，发生器底部沉积的电石渣浆，定期排入电石渣沉淀池。

（3）净化工序

气柜内的粗乙炔气因含有少量的硫化氢与磷化氢气体，需净化去除。粗乙炔气经气水分离器除去水份，再进入低压干燥器，采用无水氯化钙进行干燥。该工序气水分离器会产生废水，低压干燥器会产生饱和氯化钙。

干燥后的乙炔气进入净化塔，与净化塔内 10%的次氯酸钠溶液直接接触反应，除去硫化氢、磷化氢等杂质。次氯酸钠溶液由次氯酸钠槽供给，循环使用，当有效氯在 0.05%以下和pH值在8以上时，更换次氯酸钠溶液。该工序会产生酸性废水，主要成分为次氯酸钠、硫酸、磷酸、氯化钠等。

除杂后乙炔气进入中和塔与15%的氢氧化钠溶液接触反应，除去乙炔气中夹带的酸雾。当中和塔内氢氧化钠溶液浓度低于5%或硫酸钠含量超过10%时，更换氢氧化钠溶液。该工序会产生碱性废水，主要成分为氢氧化钠、硫酸钠、磷酸钠等。

（4）压缩、干燥

从中和塔出来的乙炔气进入立式压缩机提压（压力≤2.5Mpa），加压后的高压乙炔气经油水分离器除去水份，再经高压干燥器，采用分子筛干燥，进一步除去水份后，送至乙炔汇流排。该工序油水分离器会产生废水，高压干燥器会产生废分子筛。

（5）充装

乙炔瓶充装前，需进行气瓶剩余压力检测并称重，用氮气将丙酮压进乙炔瓶内，再送去充装区。

净化干燥后的高压乙炔气，经阻火器由管道输送至充装台，再经进气阀、充气软管充入已加好丙酮的乙炔瓶中，使乙炔气溶解在丙酮里，得到溶解乙炔。充装工段会逸散少量乙炔及丙酮。
乙炔瓶充装完毕后，运至库房，经检验合格后出厂。
（6）电石渣系统

乙炔发生器底部沉积的电石渣浆进入电石渣沉淀池，经自然沉淀后渣水分离，上清液进入澄清池全部回用于乙炔发生器。沉淀池底部渣浆进入板框压滤机脱水，压滤废水进入澄清池，压滤后电石渣含水率约35%，外售作建材原料。电石渣池会逸散少量含有H2S和PH3的粗乙炔气。

乙炔发生、净化、压缩、干燥、充装设备均设置氮气置换保护系统。

具体工艺流程及产污节点详见下图4.1-1。


[image: image3.emf]发

生

器

发

生

器

瓶装乙炔

瓶装乙炔

水

水

气

柜

气

柜

气

水

分

离

器

气

水

分

离

器

低

压

干

燥

器

低

压

干

燥

器

净

化

塔

净

化

塔

中

和

塔

中

和

塔

压

缩

机

压

缩

机

油

水

分

离

器

油

水

分

离

器

高

压

干

燥

器

高

压

干

燥

器

充

装

充

装

粗乙炔气

粗乙炔气

电石库

电石库

电石

电石

粉尘

粉尘

饱和氯化钙

饱和氯化钙

废分子筛

废分子筛

乙炔 、 丙酮

乙炔 、 丙酮

次氯酸钠

（

10%

）

次氯酸钠

（

10%

）

氢氧化钠

（

15%

）

氢氧化钠

（

15%

） 丙酮

丙酮

电石渣沉淀池

电石渣沉淀池

废水 废水

废水

废水

电石渣浆

清水池

清水池

压滤机

压滤机

电石渣 （含水率

35%

）

电石渣 （含水率

35%

）

粗乙炔气

粗乙炔气

清水

清水

压滤液

压滤液

电石渣

图4.1-1   项目工艺流程及产排污节点图

4.2 物料平衡和水平衡

4.2.1物料平衡

物料平衡情况见表4.2-1及图4.2-1。

表4.2-1   项目物料平衡表
	序号
	投入
	产出

	
	名称
	耗量（t/a）
	名称
	产量（t/a）

	1
	电石
	7562.6
	溶解乙炔（含丙酮）
	9000

	2
	水
	12877.01
	饱和氯化钙
	23.45

	3
	无水氯化钙
	13.65
	分子筛吸附水
	6.4

	4
	次氯酸钠（10%）
	302.2
	粉尘（无组织）
	0.75

	5
	氢氧化钠（15%）
	96.8
	乙炔（无组织）
	1.78

	6
	丙酮
	6500.65
	硫化氢（无组织）
	0.0016

	7
	
	
	磷化氢（无组织）
	0.001

	8
	
	
	丙酮（无组织）
	0.65

	9
	
	
	损耗水份
	5042.3174

	
	
	
	电石渣
	13277.56

	合计
	
	27352.91
	
	27352.91



[image: image4.emf]发

生

器

发

生

器

电石渣沉淀池

电石渣沉淀池

瓶装

乙炔

2500

丙酮

6500

瓶装

乙炔

2500

丙酮

6500

水

水

2530.21

气

水

分

离

器

气

水

分

离

器

2515.51

氯

化

钙

干

燥

氯

化

钙

干

燥

2505.71

净

化

塔

净

化

塔

2531.51

中

和

塔

中

和

塔

2516.5

压

缩

机

压

缩

机

油

水

分

离

器

油

水

分

离

器

2506.9

分

子

筛

干

燥

分

子

筛

干

燥

2500.5

充

装

充

装

7561.85

12877.01

压滤机

压滤机

电石库

电石库

电石

7562.6

电石

7562.6

粉尘

0.75 粉尘

0.75

乙炔

0.78

H

2

S0.001

PH

3

0.0006

乙炔

0.78

H

2

S0.001

PH

3

0.0006

电石渣浆

58536.1273

（ 含水率

85%

）

乙炔

0.5

H

2

S 0.0006

PH

3

0.0004

损耗水份

5042.3174

乙炔

0.5

H

2

S 0.0006

PH

3

0.0004

损耗水份

5042.3174

丙酮

6500.65 丙酮

6500.65

乙炔

0.5

丙酮

0.65

乙炔

0.5

丙酮

0.65

分子筛吸附

6.4

分子筛吸附

6.4

废水

9.6

无水氯化钙

13.65

无水氯化钙

13.65

饱和氯化钙

23.45 饱和氯化钙

23.45

NaOH

（

15%

）

96.8

NaOH

（

15%

）

96.8

废水

14.7

NaClO

（

10%

）

302.2

NaClO

（

10%

）

302.2

废水

276.4

废水

111.81

清水池

清水池

电石渣

24915.48

（ 含水率

65%

）

电石渣

13277.56

（含水率

33%

）

电石渣

13277.56

（含水率

33%

）

压滤液

11637.92

28990.3389

40628.2589


图4.2-1   项目物料平衡图（单位：t/a）

4.2.2水平衡

项目用水主要为乙炔发生器用水、冷却系统循环用水及生活用水，总新鲜用水量16072.01 m3/a。

①乙炔发生器用水

项目乙炔发生器新鲜用水量12877.01m3/a，反应消耗水量3471.3466 m3/a，反应产生的电石渣浆及净化工段产生的废水收集进入沉淀池，沉淀池损耗水量5042.3174 m3/a，沉淀池渣浆经板框压滤脱水后电石渣含水率约 33%（4347.146m3/a），沉淀池上清液约40628.2589 m3/a回用，项目无工艺废水外排。

②冷却循环水

项目设备间接冷却系统循环水用量为 2m3/h ，冷却水循环使用，定期补充，损耗水量取循环水量的5%，则补充新鲜水量为0.1m3/h（720 m3/a）。

③生活用水

项目劳动定员55人，年工作时间为300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），生活用水定额取150L/人·d，日用水量为8.25m3/d（2475m3/a）。产污系数按用水量80%计算，生活污水产生量6.6m3/d（1980m3/a）。生活废水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂。
项目水平衡情况见表4.2-2及图4.2-2。

表4.2-2
  项目给排水情况一览表（单位：m3/a）

	用水环节
	用水量
	排水量

	
	新鲜水
	循环水
	总用水
	损耗
	固废含水
	反应消耗
	循环水
	排水量

	乙炔发生器用水
	12877.01
	40628.2589
	53505.2689
	5042.3174
	4363.346
	3471.3466
	40628.2589
	0

	生活用水
	2475
	/
	2475
	495
	/
	
	/
	1980

	循环冷却水
	720
	14400
	15120
	720
	/
	
	14400
	0

	合计
	16072.01
	55028.259
	71100.2689
	6257.317
	4363.346
	3471.3466
	55028.259
	1980



[image: image5.emf]720

办公生活用水

2475

720

495

1980

化粪池 三板湖 污水处理厂

16072.01

14400

循环冷却用水

12877.01

乙炔发生器

9.8

6.4

沉淀池 +澄清池

40628.2589

电石渣带走

4347.146

损耗

5042.3174

废分子筛带走

6.4

饱和氯化钙带走

9.8

反应消耗水

3471.3466

50017.7223

3471.3466


图4.2-2  项目水平衡图（单位：m3/a）

4.3污染源及污染物分析

本项目施工期及运营期主要污染源分布详见表4.3-1。

表4.3-1   项目主要污染源分布

	时段
	污染源
	产生位置
	主要污染物
	影响对象

	施
工
期
	大气污染源
	土方开挖
	施工扬尘
	环境空气

	
	
	建筑材料的搬运及堆放
	
	

	
	
	汽车运输
	
	

	
	废水污染源
	施工工地废水
	SS、石油类
	地表水环境

	
	
	生活污水
	COD、BOD、氨氮
	

	
	噪声污染源
	施工机械
	施工噪声
	声环境

	
	固体废弃物
	构筑物施工
	建筑垃圾
	土壤环境

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	

	
	生态破坏
	地表开挖
	水土流失
	生态环境

	营
运
期
	大气污染源
	电石库
	粉尘
	环境空气

	
	
	乙炔发生器
	乙炔、H2S、PH3
	

	
	
	电石渣池
	乙炔、H2S、PH3
	

	
	
	充装间
	乙炔、丙酮
	

	
	废水污染源
	工艺废水
	COD、SS
	地表水环境

	
	
	生活废水
	COD、氨氮、总磷
	

	
	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	土壤、生态环境

	
	
	电石渣池
	电石渣
	

	
	
	低压干燥器
	废氯化钙
	

	
	
	高压干燥器
	废分子筛
	

	
	
	维修间
	废机油
	

	
	噪声污染源
	泵、压缩机、压滤机、风机等
	噪声
	声环境


4.3.1施工期污染源分析
项目的施工建设包括准备阶段、地基基础、主体结构施工、建筑装修四个阶段。准备阶段主要为场地平整；地基基础主要为地基开挖和浇注；主体结构主要包括结构浇注、墙体砌筑、水、电等配套设施安装等；装修主要为内外墙面处理和室内地表处理等。

4.3.1.1 施工废气

项目在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：

（1）施工中以燃油为动力的施工机械和运输车辆所排放的废气。

（2）施工过程中干燥地表的开挖及回填产生的粉尘。

（3）水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘。

（4）开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘。

以上施工过程中产生的废气和扬尘都会对环境空气造成污染，其中主要是扬尘污染。施工期间扬尘对周围环境的污染程度主要取决于施工方式、工程量、材料堆放及风力等因素，其中风力因素影响最大。尤其是在前期基础部分施工，大量土石方作业，在气候条件不利的情况下，会产生大量扬尘，污染周围环境。
4.3.1.2 施工废水

（1）施工人员生活污水

根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员30人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人·d计算，施工人员的生活用水量为3m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为2.4m3/d，施工人员生活污水依托周边村民住宅现有的化粪池进行处理。

（2）施工工地废水

施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水。地基开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水。施工场地内应设废水收集池，施工工地废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水，不得排入水体。
4.3.1.3 施工噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地内施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声等短时将会高于80dB（A），对环境造成一定的影响。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表4.3-2。
表4.3-2  各施工阶段主要噪声源状况
	序号
	噪声源
	测点施工机械距离（m）
	最大声级Lmax（dB）
	特征

	1
	挖掘机
	5
	84
	流动源

	2
	推土机
	5
	86
	流动源

	3
	振荡机
	1
	79
	低频噪声

	4
	铲运机
	5
	90
	流动源

	5
	电锯
	1
	100
	间断，持续时间短

	6
	打磨机
	1
	100
	间断，持续时间短

	7
	焊机
	1
	90
	间断，持续时间短

	8
	运输卡车
	1
	78
	流动源


4.3.1.4 施工固体废物

（1）建筑垃圾

按照新建10000 m2建筑产生建筑垃圾500 t计，本工程建筑面积总计为3182m2，则建筑垃圾产生量约159.1t，可用于低洼处土石方回填或者运送至城管部门指定地点处置。

（2）生活垃圾

施工生活垃圾以有机污染物为主，按每天有30名施工人员计，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量15kg/ d ，施工区内设垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门运送至城市垃圾填埋场卫生填埋。

（3）土石方平衡

项目的土石方主要来自构筑物的开挖，建设地平整，根据场地自然地形及建构筑物平面布置形式，经过估算，项目挖方量为5100m3，全部实现内部回填，无弃方产生。
4.3.1.5 生态影响

项目建设过程中对生态环境会造成一定影响，主要来自工程占地、施工开挖对地表的扰动等，主要影响可分为以下几个部分：
（1）工程占地
项目占地将使周边的土地资源有一定变化，植被被破坏改变了土地原有的生态功能，使原有的自然生态环境改变为人工生态环境。
（2）水土流失
施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，使工程区水土保持功能降低或丧失，并产生大量松散的堆积物，在降雨、风等外力作用下易发生侵蚀。特别在雨季施工时临时堆土在表层径流冲刷下，会产生一定程度的水土流失。水土流失如果防护不慎，因冲刷产生的泥水会流入周边地表水体。
项目施工前在工程区四周设置围挡，施工期间将各类土石方、物料堆场设置在挡墙内侧，后期再加强对场地植被和草皮的修复，施工造成的水土流失即可得到有效控制。
4.3.2 运营期污染源分析
4.3.2.1 废气

项目反应均在密闭条件下进行，废气来源于生产设备和管道不严密处泄露气体及生产过程中少量逸出气体，主要包括电石粉尘、乙炔发生器逸出废气、电石渣池废气及乙炔充装逸出废气。

（1）电石粉尘

本项目采购破碎好的袋装电石，汽车运送入厂，人工卸车，电石库贮存，再由人工运至制气车间，通过电动葫芦将电石提升至加料平台，加入乙炔发生器。

电石在装卸、运输、贮存过程中会产生电石粉尘。项目电石采用封闭式库房储存，仅少量电石粉尘无组织排放，根据类比分析，电石粉尘排放量一般为电石用量的0.1‰，根据核算，本项目电石粉尘排放量为0.104kg/h（0.75t/a）。 

（2）乙炔发生器逸出废气

乙炔发生间，当向乙炔发生器中投加电石块时，会迅速反应生成乙炔气体，微量粗乙炔气体通过水封逸散，废气主要成份为乙炔，含少量H2S和PH3。

类比《咸宁宏桥工业气体责任有限公司年产10万瓶乙炔气项目》，该项目生产工艺与本项目类似，生产规模10万瓶，制气车间乙炔逸散量156kg/a。根据类比计算，乙炔发生器乙炔（以非甲烷总烃计）逸散量为0.108kg/h（780kg/a），粗乙炔气中硫化氢不超过0.1%（体积比），磷化氢不超过0.06%（体积比），根据核算，H2S、PH3逸散量分别为：H2S 0.00014kg/h（1.0kg/a）、PH3 0.00008kg/h（0.6kg/a）。

（3）电石渣池废气

电石与水在乙炔发生器内反应产生的粗乙炔气部分会溶解在电石渣浆中，当乙炔发生器向电石渣沉淀池排放电石渣浆时，会逸散含有H2S和PH3的粗乙炔气。类比《咸宁宏桥工业气体责任有限公司年产10万瓶乙炔气项目》，该项目生产工艺与本项目类似，生产规模10万瓶，电石渣池乙炔逸散量100kg/a。根据类比计算，电石渣池乙炔（以非甲烷总烃计）逸散量为0.07kg/h（500kg/a），粗乙炔气中硫化氢不超过0.1%（体积比），磷化氢不超过0.06%（体积比），根据核算，H2S、PH3逸散量分别为：H2S 0.00009kg/h（0.6kg/a）、PH3 0.00005kg/h（0.4kg/a）。

（4）充装废气

乙炔充装过程中，在钢瓶更换时会有少量残留在接管内的乙炔气逸出，同时由于管道、阀门等连接处产生泄露，会无组织逸出少量乙炔气体和丙酮。
根据类比分析，丙酮挥发量一般为丙酮消耗量的0.1‰，则丙酮挥发量为0.65t/a。类比《咸宁宏桥工业气体责任有限公司年产10万瓶乙炔气项目》，本项目充装工段乙炔（以非甲烷总烃计）逸散量为0.07kg/h（500kg/a）。

项目废气污染物产生及排放情况汇总见表4.3-3。

表4.3-3   项目废气污染物产生及排放情况汇总表

	污染源
	污染因子
	产生量
	排放去向

	电石库
	颗粒物
	0.104kg/h
	0.75t/a
	无组织排放

	 乙炔发生器
	非甲烷总烃
	0.108kg/h
	0.78t/a
	无组织排放

	
	H2S
	0.00014kg/h
	0.001t/a
	

	
	PH3
	0.00008kg/h
	0.0006t/a
	

	电石渣池
	非甲烷总烃
	0.07kg/h
	0.5t/a
	无组织排放

	
	H2S
	0.00009kg/h
	0.0006t/a
	

	
	PH3
	0.00005kg/h
	0.0004t/a
	

	充装间
	非甲烷总烃
	0.07kg/h
	0.5t/a
	无组织排放

	
	丙酮
	0.09kg/h
	0.65t/a
	


4.3.2.2 废水

项目工艺废水包括电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水，工艺废水收集经沉淀处理后回用，不外排。项目外排废水主要为生活废水。

（1）电石渣浆废水

电石与水反应生成乙炔的同时产生大量的电石渣浆，根据本项目电石消耗和电石与水反应的工艺控制要求，电石渣浆废水产生量为195.12m3/d（58536.1273m3/a），电石渣浆废水含固量约15%，其中COD 浓度约600mg/L，SS浓度约250mg/L。电石渣废水进入电石渣沉淀池沉淀后，初步实现渣水分离，上部清水（28990. 3389 m3/a）进入清水池，沉淀池底部渣浆进入板框压滤机进一步压滤脱水，使电石渣含水率在33%左右，压滤废水（11637.92m3/a）进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用。

（2）气水分离器废水

气水分离器定期排出废水，为乙炔气中夹带的少量水蒸汽，约14.7m3/a，属清净水，经电石渣沉淀池处理后排入清水池，回用于乙炔发生器。

（3）油水分离器废水

粗乙炔气净化后需通过油水分离器使水分从气流中析出，进一步提纯干燥。本项目生产过程不使用高分子有机化合物及油类物质，通过油水分离器分离出的物质主要为水分，约9.6 m3/a，属清净水，经电石渣沉淀池处理后排入清水池，回用于乙炔发生器。

（4）净化塔废水

净化塔采用10%的次氯酸钠溶液喷淋，除去粗乙炔气中的硫化氢、磷化氢。净化塔次氯酸钠溶液循环使用，定期更换，每净化8000瓶乙炔气体（约5天）更换一次，废水量约276.4 m3/a。净化塔废水直接排入电石渣沉淀池，经沉淀后排入清水池。

（5）中和塔废水

中和塔采用15%的稀碱液喷淋，除去酸性气体，中和塔碱液循环使用，定期更换，每净化8000瓶乙炔气体（约5天）更换一次，废水量约111.81 m3/a。中和塔废水直接排入电石渣沉淀池，经沉淀后排入清水池，废水中的硫酸钠可与电石渣中的游离钙结合生成硫酸钙进入电石渣。

综上，电石渣浆废水和其它工段产生的工艺废水均进入电石渣沉淀池，经沉淀、渣水分离后，清水进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用。本项目无工艺废水外排。

（6）生活废水

项目生活污水产生量为1980m3/a，废水中各污染物产生浓度为COD 300mg/L，BOD5 220mg/L，SS 250mg/L，氨氮30mg/L、总磷4mg/L，生活污水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂。生活废水中主要污染物产生情况见表4.3-4。

表4.3-4   项目生活废水污染物产生浓度及产生量

	项目
	污染物
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TP

	生活废水1980m3/a
	产生浓度mg/L
	300
	220
	30
	250
	4

	
	产生量t/a
	0.594
	0.436
	0.059
	0.495
	0.008


4.3.2.3 噪声

项目噪声源主要为各类泵、压缩机、压滤机、风机等设备噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目噪声源源强及其防治措施见表4.3-5。

表4.3-5   项目主要噪声源源强及其防治措施一览表

	序号
	设备名称
	源强dB（A）
	位置
	防治措施
	降噪效果dB（A）

	1
	乙炔发生器
	80~85
	制气车间
	选用低噪声设备，设备基础减震、厂房隔声
	≥20

	2
	泵
	80~85
	制气车间、渣池
	
	≥25

	3
	压缩机
	90~95
	制气车间
	
	≥25

	4
	压滤机
	90~95
	渣池
	
	≥20

	5
	风机
	90~95
	制气车间
	
	≥25

	6
	充装汇流排
	70~75
	充装间
	
	≥15


4.3.2.4 固废
本项目固体废物主要为：①电石渣；②废氯化钙；③废分子筛；④废机油；⑤生活垃圾。
（1）电石渣

电石渣是电石渣浆废水经沉淀池沉淀后的产物，主要成分为 Ca（OH）2，含有微量 SiO2、Al2O3、CaSO4、Fe2O3等。

Ca（OH）2在水中溶解度小，固体Ca（OH）2微粒逐步从溶液中析出。整个体系由真溶液向胶体溶液、粗分散体系过度，微粒子逐步合并、凝结、沉淀。在沉淀过程中又因粒子互相碰撞、挤压，促使颗粒进一步结聚、长大、失水，沉淀物逐渐变稠，俗称电石渣浆。此外，电石中不参加反应的固体杂质也混杂在渣浆中。

电石渣浆为灰褐色浑浊液体，在静置后分成三部分：澄清液、固体沉积层及中间胶体过渡层。三者比例随静置时间及环境条件变化可呈可逆变换。固体沉积物即为电石渣，为一般工业固体废物。

项目电石渣湿渣产生量24915.48t/a，含水率65%。电石渣采取板框压滤机脱水，压滤后电石渣产生量13277.56t/a，含水率约33%，在电石渣池内自然风干后，存放于干渣库，作为建材原料外售。

（2）废氯化钙

项目采用无水氯化钙作为低压干燥剂，在吸收饱和水份后失效，需进行更换。废氯化钙产生量23.45 t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后与电石渣一起作为建材原料外售。

（3）废分子筛

项目高压干燥采用分子筛，使用一段时间后，吸水效率下降，需进行更换。项目分子筛2年更换一次，废分子筛产生量6.4 t/a，属于一般工业固体废物，由厂家回收处置。

（4）废机油

项目机械设备维修过程中会产生废机油，废机油产生量0.1 t/a；乙炔压缩工段会产生废润滑油，废润滑油产生量0.3t/a。废机油及废润滑油均属于危险废物（HW08），危废代码900-249-08，拟交有危废处理资质单位处理。

（5）生活垃圾

生活垃圾按0.5kg/人•d计算，项目定员55人，生活垃圾产生量为8.25t/a，集中收集后交环卫部门清运处置。

项目各类固体废物产生及处置情况见表4.3-6。

表4.3-6   项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	名称
	产生工序
	属性
	产生量
	拟采取的处置方式

	1
	电石渣
	电石渣池
	一般工业固废
	13277.56t/a
	作为建材原料外售

	2
	废氯化钙
	低压干燥
	一般工业固废
	23.45t/a
	作为建材原料外售

	3
	废分子筛
	高压干燥
	一般工业固废
	6.4t/a
	交厂家回收处置

	4
	废机油
	维修间
	危险废物HW08

危废代码900-249-08
	0.4t/a
	委托有危废处理资质单位处理

	5
	生活垃圾
	办公生活
	生活垃圾
	8.25t/a
	交环卫部门清运处置

	合计
	13316.06t/a
	


4.3.3 事故工况污染源分析

生产装置运行过程中，由于环保设施故障等原因，会导致污染物的非正常排放或事故性排放。如处理不及时或处理方法不当，将会对环境造成严重影响。

项目产生的工艺废水收集经沉淀处理后回用，不外排，生活废水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂。项目厂区拟设置应急事故池，事故状态下废水可全部收集进入事故池，待废水处理装置恢复正常后再进一步处理，基本上可消除废水事故排放对周围环境的影响。

4.4项目污染物排放情况汇总

项目污染物排放情况汇总见表4.4-1。

表4.4-1   项目“三废”排放情况一览表

	类别
	污染源
名称
	主要污染物
	产生情况
	排放情况
	排放去向

	废气
	电石库
	颗粒物
	0.75t/a
	0.75t/a
	无组织排放

	
	乙炔发生器
	非甲烷总烃
	0.78t/a
	0.78t/a
	

	
	
	H2S
	0.001t/a
	0.001t/a
	

	
	
	PH3
	0.0006t/a
	0.0006t/a
	

	
	电石

渣池
	非甲烷总烃
	0.5t/a
	0.5t/a
	

	
	
	H2S
	0.0006t/a
	0.0006t/a
	

	
	
	PH3
	0.0004t/a
	0.0004t/a
	

	
	充装间
	非甲烷总烃
	0.5t/a
	0.5t/a
	

	
	
	丙酮
	0.65t/a
	0.65t/a
	

	废水
	工艺废水
	废水量
	58948.6373m3/a
	0
	回用，不外排

	
	生活污水
	废水量
	1980m3/a
	1980m3/a
	进入三板湖污水处理厂

	
	
	COD
	300mg/L；0.594t/a
	50mg/L；0.099t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L；0.059t/a
	5mg/L；0.010t/a
	

	
	
	TP
	4mg/L；0.008t/a
	0.5mg/L；0.001t/a
	

	固废
	电石渣池
	电石渣
	13277.56t/a
	0
	作为建材原料外售

	
	低压干燥器
	废氯化钙
	23.45t/a
	0
	

	
	高压干燥器
	废分子筛
	6.4t/a
	0
	厂家回收处置

	
	维修间
	废机油
	0.4t/a
	0
	委托危废处理资质单位处理

	
	办公生活
	生活垃圾
	8.25t/a
	0
	环卫部门清运处置

	污染物排放总量
	废水量：1980m3/a
外排总量：COD0.099t/a、氨氮0.010t/a、总磷0.001t/a

	
	工业固体废物：产生量13307.81t/a，处置量13307.81a，排放量0t/a


4.5“三本账”分析

项目实施后，污染物排放“三本账”统计分析结果见表4.5-1。

表4.5-1  迁建项目“三本帐”一览表

	类别
	污染物

名称
	现有项目排放量
	迁建项目排放量
	迁建后全厂排放量
	排放

增减量

	
	
	
	产生量
	削减量
	排放量
	“以新带老”削减量
	排放总量
	

	废水（接管总量）
	废水总量
	0
	0.198
	0
	0.198
	0
	0.198
	+0.198

	
	COD
	0
	0.594
	0.059
	0.535
	0
	0.535
	+0.535

	
	氨氮
	0
	0.059
	0
	0.059
	0
	0.059
	+0.059

	
	总磷
	0
	0.008
	0
	0.008
	0
	0.008
	+0.008

	废水（排入外环境总量）
	废水总量
	0
	0.198
	0
	0.198
	0
	0.198
	+0.198

	
	COD
	0
	0.594
	0.495
	0.099
	0
	0.099
	+0.099

	
	氨氮
	0
	0.059
	0.049
	0.010
	0
	0.010
	+0.010

	
	总磷
	0
	0.008
	0.007
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	固废
	固体废物
	0
	1.33
	1.33
	0
	0
	0
	0


注：计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

5 环境现状调查与评价
5.1 自然环境现状调查
5.1.1 地理位置
宜都市位于湖北省西南部、长江中游南岸，系鄂西山区向江汉平原的过度地带，东北与枝江市隔江（长江）相望，东南邻松滋市，西南和西与五峰、长阳土家族自治县相连，北与宜昌市接壤。地跨东经111°05′~111°36′，北纬30°05′~30°36′，总面积1357km2。

宜都市兴业工贸有限公司位于宜都枝城化工产业园内，项目地理位置详见附图一。

5.1.2 地形、地貌及地震

本区地处黄陵山地与江汉平原接壤的低矮丘陵地带，地质构造上属宜昌单斜，宜昌单斜略呈三角形插入淮阳山字型两翼反射弧构造与长阳东西向构造之间，南北分别与长阳背斜和当阳向斜呈断层接触，两翼和黄陵背斜为沉降不整合关系，构造形态主要为白垩系下第三系地层组成的单斜构造，单斜构造微具波状起伏，岩层产状一般走向北东，倾向南东，倾角在50左右或更缓，近于水平，单斜形成于上第三系末期的喜山运动中，周围地区上升，与伴随的掀斜作用有关。

根据国家地震局[1992]160号文颁布的《中国地震烈度区划图》（1990），本区地震基本烈度为VI度。
地质构造不发育，无区域性断裂与断层分布。

5.1.3 气候概况

项目所在区域地处中纬度，属亚热带季风气候区，具有气候温和、雨量丰沛、日照充足、四季分明、雨热同季的特点。根据宜都市近年气象资料统计，主要气候特征为：年平均气温17.4℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-3.4℃；平均相对湿度78%；多年平均风速1.1m/s，常年主导风向为ENE、SE、WNW，其频率均为7%，年静风频率为35%。年一日最大降雨量183.9mm，年平均降雨量1429.5mm，雨季主要集中在6-8月，5-9月降水量占全年总降水量的69%。

5.1.4 地表水

评价范围内主要地表水体为长江。
长江干流从虎牙滩入宜都市境，向东经陆城、枝城，过洋溪入松滋市，宜都市境流程46km。枝城河段上起李家溪，承白洋河段，下迄石鼓，接洋溪河段关洲汊道，全长约8.9km。长江主流自该河段楼子河口上游约3km处由偏西南走向转向正南，过李家溪后则沿东南而下。长江枝城段多年平均流量14700m3/s；年平均径流量4640亿m3；多年平均水位39.31m；平均含沙量1.197kg/m3。评价区域内地表径流较好，无积水现象。
5.1.5 生态环境概况

宜都市地势平坦，土地肥沃，日照充足，是宜昌市重要的粮、棉、油、瓜、果、鱼等生产基地。宜都市市域内生物种类繁多，资源丰富，区域植被属中亚热带常绿阔叶林地带，是江汉平原栽培水生植被区、鄂西南山地栲类湿润植被区的过渡混合植被地带，主要有杉木、马尾松、青冈栎、栓皮栎、竹林、乌桕、油桐、油菜、胡枝子、马桑、茅草和蕨类等。珍贵稀有树种有银杏、楠木以及引进栽培的水杉、油橄榄等；野生动物有鳜鱼、团头鲂、胭脂鱼、大鲵等。

项目选址位于宜都枝城化工产业园内，据调查，评价区范围内无重点风景名胜及自然景观等环境保护敏感点。

5.1.6水文地质条件
5.1.6.1 地层岩性

结合区域水文地质资料及本次野外调查工作，调查评价区内出露的地层主要为寒武系、奥陶系碳酸盐岩夹页岩，志留系页岩、粉砂岩，下第三系砂岩、泥岩以及第四系粘土层、砂卵石层，岩性如下表：

表 5.1‑1    区域地层岩性一览表

	界
	系
	统
	组
	地层代号
	岩性
	地下水类型
	富水性

	新生界
	第四系
	全新统
	/
	Q4al
	亚粘土、亚砂土、砂及卵砾石
	孔隙水
	极丰富

	
	
	更新统
	/
	Q2al+pl
	黄褐色、棕红色粘土
	
	极贫乏

	中生界
	下第三系
	/
	分水岭组
	Efn
	泥岩、砂岩、砂砾岩
	碎屑岩裂隙水
	极贫乏

	古生界
	志留系
	上统
	纱帽组
	S3sh
	砂岩及页岩
	相对隔水层
	-

	
	
	中统
	罗惹坪组
	S2lr
	页岩及泥质粉砂岩
	
	

	
	
	下统
	龙马溪组
	S1ln
	页岩及粉细砂岩
	
	

	
	奥陶系
	上统
	/
	O3
	泥灰岩、瘤状灰岩、页岩
	岩溶裂隙水
	贫乏

	
	
	中统
	/
	O2
	泥质灰岩、瘤状灰岩、龟裂纹灰

岩机页岩
	
	

	
	
	下统
	大湾组
	01d
	瘤状灰岩及页岩
	
	较贫乏

	
	
	
	红花园组
	O1h
	厚层灰岩
	
	

	
	
	
	分乡组
	01f
	中厚层灰岩夹页岩
	裂隙岩溶水
	丰富

	
	
	
	南津关组
	01n
	灰岩、白云岩
	
	

	
	寒武系
	上统
	三游洞组
	∈3sn
	白云岩及白云质灰岩
	
	

	
	
	中统
	覃家庙组
	∈2q
	白云质灰岩、白云岩、泥质条带

灰岩
	
	较贫乏

	
	
	下统
	石龙洞组
	∈1sh
	白云岩、白云质灰岩
	
	丰富

	
	
	
	天河板组
	∈1t
	灰岩及泥质条带灰岩
	
	


5.1.6.2区域构造

项目区区域构造位置属于扬子地台与江汉坳陷过渡地带。调查区处于长阳东西向构造带与江汉平原沉降带分界部位。拟建场区及周围未见大型断裂构造发育，地质稳定。

（1）长阳东西向构造带

位于调查区西侧，主要有近东西向压性构造、北北西向扭性及北北东向张扭性断层和近南北向张性及张扭性断层组成，尤以近东西向皱褶及断裂为主，与区域地势走向一致，控制着区域岩溶水的补给、径流及排泄。

（2）江汉平原沉降带

该沉降带是新华夏系第二沉降带、江汉一级沉降区，展布在下第三系上的构造形迹仅仅是它的次一级构造，沉降带的主轴方向为北北东向。下第三系的岩相及地层厚度受该沉降带的影响。

5.1.6.3地下水类型及含水岩组划分

根据含水介质形态及地下水赋存状态，将调查评价区地下水类型划分为第四系松散岩类孔隙潜水、碎屑岩裂隙水和碳酸盐岩岩溶水三大类型，并将对应的赋存岩层区划为第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组、碎屑岩风化裂隙水含水岩组和碳酸盐岩岩溶含水岩组三大含水层，具体如下：

（1）第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组：第四系松散岩类孔隙潜水赋存于第四系全新统冲积层砂、砂卵石中，主要分布在调查评价区北部长江沿岸，富水性极丰富。区内各溪沟沿线也见分布，但富水性极贫乏。

（2）碎屑岩风化裂隙水含水岩组：碎屑岩风化裂隙水主要赋存于下第三系分水岭组泥岩、粉细砂岩、砂砾岩及粘土岩地层中，分布于调查评价区北部，富水性极贫乏。该地不整合层覆盖于寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层之上，区域上沿红花套-枝城-向阳店一线形成西部岩溶水系统的隔水边界，西部山区岩溶水向东径流至此，由无压变为有压状态，径流变缓慢，多沿线成泉排泄。

（3）碳酸盐岩岩溶含水岩组：碳酸盐岩岩溶水主要赋存于区内寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层中。根据碳酸盐岩的质纯程度、岩溶发育程度和所夹碎屑岩的多少，进一步划分为裂隙岩溶水和岩溶裂隙水两个亚类。裂隙岩溶水主要赋存于寒武系天河版组、石龙洞组、覃家庙组和三游洞组以及奥陶系南津关组和分乡组地层中，地层岩性以质纯的灰岩、白云岩及白云至灰岩为主，局部较少量页岩，地层富水性较贫乏-丰富不等；岩溶裂隙水主要赋存于奥陶系下统红花园组、大湾组及奥陶系中统、上统地层中，地层岩性为泥质灰岩、炭质灰岩、瘤状灰岩、砂页岩为主，碎屑岩含量较高，地层富水性极贫乏-贫乏不等。

（4）相对隔水层

区内志留系地层主要为页岩、泥质粉砂岩，地层富水性、透水性较差，区域上整理志留系泥质岩类地层总体构成了区域性的相对隔水层；区内低矮丘陵区各丘间谷地见第四系中更新统粘土层分布，局部含砂砾卵石部位含少量水，该粘土层分布不连续，局部可形成一定规模的相对隔水层；另外，第三系泥岩、砂岩类裂隙含水岩组，上覆于寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层之上，形成区域岩溶水系统的隔水边界。

5.1.6.4地下水补径排条件

区内地下水主要接受大气降水入渗补给及地表水的补给，受构造线、地形与河网展布控制，评价区紧邻长江，地下水径流排泄直接受长江排泄基准面的控制，地下水径流方向总体是由西向东。

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

第四系松散岩类孔隙潜水主要是接受大气降水的补给。大气降雨通过松散孔隙渗入式补给地下水，该类地下水的径流受地形与第四系全更新统地层分布的控制，径流途径短，且多分布于长江及各溪沟沿岸，与长江水及溪沟水流联系密切，最终排泄至长江。

（2）碎屑岩风化裂隙水

接受大气降水的直接渗入补给以及在长阳东西向构造带与江汉平原沉降带交接部位还接受来自西侧岩溶水的侧向补给，受局部地势控制，向邻近溪沟径流排泄。

（3）碳酸盐岩岩溶水

大气降雨为主要补给源。调查区处于东西向构造带东端，属于溶蚀残丘地形，区域地下水总体受构造带及地势控制，有东向西径流，至东侧与江汉平原沉降带交接部位，受上覆第三系红层阻隔，沿交接线一带成泉排泄至地表溪沟。局部岩溶水系统受残丘地势及邻近溪沟控制，局部岩溶水就近向溪沟径流排泄。

5.1.7中华鲟保护区

2018年1月，湖北省环境保护厅以鄂环函[2018]3号《省环保厅关于长江湖北宜昌中华鲟自然保护区范围及功能区划调整的复函》对中华鲟自然保护区范围再次进行调整，调整内容如下：调整后保护区的总长度从调整前的50公里增加至60公里，其中核心区长度24公里，缓冲区长度14公里，试验区长度22公里。试验区下游20公里为外围保护地带。

根据调整后的保护区范围，项目对应长江段位于宜昌中华鲟自然保护区的外围保护地带。
5.2 社会环境概况
宜都市位于长江中游南岸，版图面积1357 平方公里，辖10 个乡、镇、街道办事处，127 个村，851 个村民小组，总人口40 万人。

枝城镇行政区域土地面积23700 公顷，拥有耕地面积3373 公顷；现辖居民委员会3 个，村民委员会28 个，现有乡镇总户数30233 户，乡镇总人口8.77 万人，其中乡镇从业人员3.91 万人。镇内建有配套的中小学校、电影院、卫生院等文化、卫生、生活等设施。枝城镇地处鄂西地区交通枢纽，陆路、水运交通条件十分优越。

2017年，全年实现地区生产总值5758187万元，比上年增长2.2% （按可比价计算），其中：第一产业增加值为500054万元，增长3.8%；第二产业增加值为3496004万元，下降0.3%；第三产业增加值为1762129万元，增长7.5%。一、二、三次产业结构比例从2016年8.6:61.8:29.6的变为8.7:60.7:30.6。

宜昌化工园宜都园区：为贯彻落实习近平总书记长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神和和省委省政府相关部署，宜昌市实施优化长江两岸国土空间布局，实行产业准入清单制度，宜昌市委市政府出台了《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于化工产业专项整治及转型升级的意见》（宜发[2017]15号），力图通过推进绿色转型、优化产业布局、调整产业结构等措施，在大保护中推动经济发展。《宜昌化工产业专项整治及转型升级三年行动方案的通知》（宜府办发〔2017〕72号）中将枝江循环化工园区（含姚家港工业园和田家河片区部分区域）和宜都循环化工园区作为优化提升园区，作为全市高端化工产业集聚区和布局转移目的地，推进一区两园体制机制创新，建设全国一流的精细化工循环产业园区。为满足省市化工转型升级要求，宜都市委托湖南大学设计研究院有限公司于2018年2月编制完成了《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》。宜昌化工园宜都园区位于宜都市枝城镇南部。园区规划范围：西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻，规划总用地33.98平方公里。园区定位：国际先进、国内一流的生态型、科技型化工园区，湖北省重要的铁路物流和长江航运物流、新型能源、新型建材基地，长江经济带重点建设和循环经济示范区，宜昌市精细化工、医药化工为主的产品供应基地。产业布局：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体，化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

2018年2月，宜都市人民政府对《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》进行了批复。

5.3区域污染源调查
本次区域污染源数据主要来自《宜都化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》。

5.3.1废水污染源
园区目前废水污染源主要包括工业废水和生活污水两部分。2016年化工园区废水排放总量1359.64万m3，其中工业废水排放量1272.42万m3，占总量的93.59%，城镇生活污水排放量为87.22万m3/a，占总量的6.41%。COD排放总量1221.739吨，其中工业源COD排放量1134.519吨，生活源COD排放量87.22吨；氨氮排放总量367.594吨，其中工业源氨氮排放量354.511吨，生活源氨氮排放量13.083吨；总磷排放总量25.778吨，其中工业源总磷排放量25.342吨，生活源总磷排放量0.436吨。工业废水主要来自化工行业。

（1）工业废水排放分析

据统计，园区内工业废水排放中以磷化工行业特征污染物COD、NH3-N、总氮和总磷的排放量最大。2016年，园区内工业企业废水排放总量约1272.42万m3，主要污染物排放量分别为COD 1134.519t/a、NH3-N354.511t/a、总磷25.342t/a。
①主要工业废水污染源调查
宜都市工业园主要工业废水污染源见下表。

表 5.3-1   宜都工业园主要工业废水污染源一览表
	序号
	企业名称
	工业废水排放量（t/a）
	污染物

	
	
	直接排入环境
	进入污水处理厂
	化学需氧量（t/a）
	氨氮（t/a）
	总磷（t/a）
	石油类（t/a）
	挥发酚（kg/a）
	氰化物（kg/a）
	汞

（kg/a）

	1
	湖北美洋化肥科技有限公司
	1068
	0
	0.01
	0.01
	0.01602
	
	
	
	

	2
	湖北瑞锶科技有限公司
	50000
	0
	9
	1.25
	0.05
	
	
	
	

	3
	宜昌阿波罗肥业有限公司
	11230
	0
	2.14
	0.21
	0.16845
	
	
	
	

	4
	宜都兴发化工有限公司
	257426
	0
	25.54
	5.02
	4.64
	
	
	
	

	5
	湖北楚星化工股份有限公司
	4500000
	0
	350.8
	130.4
	9
	0.9
	45
	36.0 
	

	6
	湖北大江化工集团有限公司
	4200000
	0
	300.44
	120.76
	7.14
	0.4
	42
	10.38 
	


	7
	宜昌鄂中化工有限公司
	544800
	0
	45
	8.62
	0.2724
	
	
	
	

	8
	宜昌宜化太平洋化工有限公司
	1500000
	0
	253.6076
	42
	0.75
	0.5
	
	
	0.12 

	
	合计
	11064524
	0
	986.5376
	308.27
	22.0368
	1.8
	87
	46.38
	0.12


②非重点工业废水污染源调查

园区工业废水企业污染物排放量，上述重点企业以85%核算，非重点企业以15%核算，则非重点企业废水及污染物排放量为：废水量165.968万吨/年，化学需氧量147.981吨/年、氨氮46.241吨/年、总磷3.305吨/年。
（2）生活污水排放分析

根据调查，2016年，园区内人口约1.4935万，人均用水量约200L/d，生活用水量为109.026万m3/a，园区生活排水量按用水量的80%计，排水量约为87.22万m3/a。生活污水中主要污染物排放量为COD 87.22吨、氨氮13.083吨、总磷0.436吨。园区内现有生活污水部分进入枝城镇环城污水处理厂处理；另部分生活污水由于尚未管网未接通，零散排放。
（3）工业园长江干流沿线主要废水排污口现状分布情况

根据调查，规划区长江干流沿线主要废水排污口共8个，具体见下表。

表5.3-2  宜昌化工园宜都园区长江干流沿线主要废水排污口一览表

	序号
	排污口名称
	排污口坐标
	排放方式
	对应主要企业

	
	
	经度
	纬度
	
	

	1
	沙砣排洪沟
	111°30'31.5"
	30°17'42.7"
	城镇污水处理厂排污口
	枝城污水处理厂排污口

	2
	宜化集团脱盐水站排放污口
	111°30'52
	30°17'22"
	工业、企业排污口
	湖北楚星化工股份有限公司、湖北大江化工集团有限公司、宜昌宜化太平洋化工有限公司

	3
	宜化集团PVC排污口
	111°30'58"
	30°17'18"
	
	

	4
	宜化集团宜都分公司排污口
	111°31'02"
	30°17'16"
	
	

	5
	枝城镇徐家溪闸
	111°31'11"  
	30°17'8" 
	工业、企业排污口
	/

	6
	宜昌港务集团枝城港12码头排口
	111°31'30"
	30°16'48" 
	市政溢流口或生活污水直排口
	宜昌港务集团

	7
	宜昌港务集团枝城港16码头排口
	111°31'53"  
	30°16'34" 
	市政溢流口或生活污水直排口
	宜昌港务集团

	8
	宜昌港务集团枝城港17码头排口
	111°32'1"  
	30°16'25" 
	市政溢流口或生活污水直排口
	宜昌港务集团


5.3.2废气污染源
园区目前废气污染源主要包括工业废气和生活民用废气两部分。2016年化工园区废气中SO2排放总量2955.879吨/年，其中工业源SO2排放量2931.74吨/年，生活源SO2排放量24.139吨/年；工业园NO2排放总量517.606吨/年，其中工业源NO2排放量507.082吨/年，生活源NO2排放量10.524吨/年；工业园烟粉尘排放总量1737.143吨/年，其中工业源烟粉尘排放量1729.178吨/年，生活源烟粉尘排放量7.965吨/年；工业园VOCS排放总量543.604吨/年，其中工业源VOCS排放量393.604吨/年，生活源VOCS排放量150吨/年；工业园氨排放总量为196.0347吨/年；工业园氯化氢排放总量12.9吨/年；工业园氟化物排放总量59.717吨/年。

（1）工业废气排放分析
目前，宜都工业园区能源结构以煤为主、天然气为辅，其中燃煤比重达90%以上，能源结构不尽合理，清洁能源普及率较低。
①主要工业废气污染源调查
评价区域内各主要工业企业的废气排放量、主要大气污染物的种类及其排放量见下表。

表5.3-3   区域主要工业企业废气污染源
	序

号
	企业名称
	工业废气
排放量
（万立方米）
	二氧化硫
排放量
（吨）
	氮氧化物
排放量
（吨）
	烟（粉）尘
排放量
（吨）
	氨气
	氯化氢
	VOCS
	氟化物
	汞
排放量（千克）

	1
	湖北美洋化肥科技
有限公司
	33868
	33.15
	8.23
	3.8
	17.6
	7.33
	
	
	

	2
	湖北瑞锶科技
有限公司
	15500
	11.63
	6.98
	21.1
	3.3087
	0.12
	4.6816
	
	

	3
	宜昌阿波罗肥业
有限公司
	6457
	42.6
	3.6
	1.56
	9.47
	2.75
	
	
	

	4
	宜都兴发化工
有限公司
	486016.377
	675.098
	143
	416.52
	8.1
	
	
	45.867
	

	5
	湖北楚星化工股份有限公司
	187250
	551.6
	70
	250
	2.376
	
	351.14
	4.16
	

	6
	湖北大江化工集团有限公司
	62966
	350.34
	56.666
	90
	40.88
	
	
	2.47
	

	7
	宜昌鄂中化工有限公司
	265780
	678.7
	64
	379
	114.3
	2.7
	2.0
	7.22
	

	8
	宜昌宜化太平洋化工有限公司
	96000
	322.1
	108.508
	410
	
	
	
	
	0.04

	
	合计
	1153837.37
	2665.218
	460.984
	1571.98
	196.034
	12.9
	357.8216
	59.717
	0.04


工业园工业废气企业污染物排放量，上述重点企业以90%核算，非重点企业以10%核算，则非重点企业废气污染物年排放量为SO2266.522吨、NO246.098吨、烟粉尘157.198吨、氨19.603吨、氯化氢1.29吨、VOCS35.782吨、氟化物5.972吨。
②主要工业废气污染源评价

评价区域执行环境空气二级标准，因此，大气污染物SO2、NO2、烟（粉）尘的等标污染负荷评价标准值分别为0.50mg/m3、0.20mg/m3、0.45mg/m3，工业废气污染物等标污染负荷计算结果列于下表。

表5.3-4   主要工业企业废气等标污染负荷
	序号
	企业名称
	等标污染负荷Pi
	Pn值
	Kn值
（%）
	排序

	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	烟（粉）尘
	
	
	

	1
	湖北美洋化肥科技有限公司
	66.3
	41.15
	8.444444
	115.894
	1.04
	6

	2
	湖北瑞锶科技有限公司
	23.26
	34.9
	46.88889
	105.049
	0.94
	8

	3
	宜昌阿波罗肥业有限公司
	85.2
	18
	3.466667
	106.667
	0.96
	7

	4
	宜都兴发化工有限公司
	1350.196
	715
	925.6
	2990.796
	26.87
	1

	5
	湖北楚星化工股份有限公司
	1103.2
	350
	555.5556
	2008.756
	18.05
	4

	6
	湖北大江化工集团有限公司
	700.68
	283.33
	200
	1184.010
	10.64
	5

	7
	宜昌鄂中化工有限公司
	1357.4
	320
	842.2222
	2519.622
	22.64
	2

	8
	宜昌宜化太平洋化工有限公司
	644.2
	542.54
	911.1111
	2097.855
	18.85
	3

	
	合计
	5330.436
	2304.92
	3493.289
	11128.649
	100
	

	
	Ki值（%）
	47.90
	20.71
	31.39
	100
	
	

	
	排序
	1
	3
	2
	
	
	


从污染物等标负荷计算结果来看，化工园区的工业废气污染源中，宜都兴发化工有限公司为工业园内最主要的工业废气污染源，其污染负荷比为26.87%；其次为宜昌鄂中化工有限公司，污染负荷比为22.64%；排第三位的是宜昌宜化太平洋化工有限公司，污染负荷比为18.85%。

由于化工园区以磷化工业为主，其特征污染物为SO2、NO2、烟（粉）尘，区域内工业大气污染物按等标污染负荷排序为SO2>烟（粉）尘＞NO2，说明评价区最主要的工业大气污染物是SO2，占污染总负荷的47.90%；其次为烟粉尘，占总负荷的31.39%。

（2）生活源废气排放分析

经调查，居民能源消耗为液化石油气、型煤两种型式，使用人群比例约为液化石油气：型煤＝50%：50%，两种能源形式分布面基本平衡。区域现状人口约14935人，化石油气用量以每人每天0.5kg计，型煤用量以每人每季度50kg计，根据统计分析和人口比例折算，则工业园内目前生活源消耗液化石油气约1362.91t/a，使用型煤约1493.4t/a。

根据最近宜昌市环保局组织的全市蜂窝煤普查资料，一般蜂窝煤含硫率在0.82-1.3%之间，平均含硫率在1.0%左右，产污系数为SO2=16kg/吨煤、TSP=5.0kg/吨煤、NO2=5.152kg/吨煤；液化石油气燃烧后产生的SO2的重量相当于燃料量的0.018%，产生的NO2的重量相当于燃料量的0.17%，产生的少量烟尘不纳入统计。以此核算园区现状民用生活废气排放情况见下表。
表5.3-5  园区生活源废气现状排放情况

	能源形式
	园区能源消耗量估算
	SO2（t/a）
	TSP（t/a）
	NO2（t/a）

	液化石油气
	1362.91t/a
	0.245
	/
	2.317

	型煤
	1493.4t/a
	23.894
	7.965
	8.207

	合  计
	／
	24.139
	7.965
	10.524


另参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（环境保护部公告[2014]第55号）和《宜昌市企业VOCs排放情况调查报告》，化工园区油品存储、运输、加油站、服务行业、石化燃料燃烧等领域VOCs排放量约为150t/a。

5.4 环境空气质量现状监测与评价

5.4.1环境空气质量达标区判定
为了掌握项目所在区域环境空气质量状况，本次评价环境空气基本污染物数据引用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg）的统计数据，监测及评价结果见表5.4-1。

表 5.4-1   宜昌市2017年环境空气基本污染物年均浓度情况表

	SO2
（μg/m3）
	NO2
（μg/m3）
	PM10
（μg/m3）
	PM2.5
（μg/m3）
	O3日最大8小时平均第90百分位数（μg/m3）
	CO日平均第95百分位数（mg/m3）

	12
	35
	88
	58
	137
	1.7


由上表可知，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。

5.4.2区域大气环境综合治理规划
为改善宜昌市环境空气质量，宜昌市依据《大气污染防治行动计划》及《湖北省关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》制定了《宜昌市大气污染防治实施方案（2014-2017）》。

《宜昌市大气污染防治实施方案（2014-2017）》共推出10大任务39项措施治理污染，使全市环境空气质量总体得到改善，主城区环境空气质量重污染天气大幅度减少，各县市环境空气质量持续改善。力争到2020年，基本消除重污染天气，全市空气质量明显改善，全市环境空气质量基本达到国家环境空气质量二级标准。
根据2015~2017年宜昌市环境空气质量年报数据变化趋势分析，自2015年开始，该监测点位各项指标逐年递减，说明《宜昌市大气污染防治实施方案（2014-2017）》等各项措施均有效执行，并呈现明显效果，环境空气质量恶化的趋势已得到控制。
5.4.3环境空气质量补充监测
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，为了解项目所在区域空气环境质量现状，本次评价期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对区域环境空气特征污染物进行监测，监测时间为2019年2月25-3月3日。

5.4.3.1监测点位及监测因子
根据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）有关技术规范及委托方的要求，此次监测于宜都化工园区设置3个环境空气监测点，监测点位及监测因子见表5.4-2。
表5.4-2   环境空气监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	○1
	1个
	硫化氢、总挥发性有机化合物、丙酮
	E：111°32'21.65"  N: 111°32'21.65"

	○2
	1个
	
	E：111°32'21.15"  N: 30°14'48.80"

	○3
	1个
	
	E：111°32'47.28"  N: 30°14'27.43"


5.4.3.2监测时间和频次

日均值：每个监测点位每天间隔采样1次，监测7天，同步观测气象参数。
5.4.3.3监测结果

（1）评价标准

项目所在地的环境空气功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

（2）评价方法

本次评价采用超标率和占标率对监测结果进行评价。评价模式采用《环境影响评价技术导则》推荐的评价模式。

超标率η计算式如下：


[image: image6.wmf]%

100

´

=

总检点个数

超标个数

h


最大浓度占标率Pi计算式如下：


[image: image7.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


    式中：Pi—第i个污染物的浓度占标率，%

    Ci—第i个污染物的浓度，mg/m3；

    C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

（3）监测数据统计

表5.4-3   环境空气质量现状监测结果

	点位
	监测项目
	浓度值μg/m³
	标准值μg/m³

	○1
	硫化氢
	1~3
	10

	
	总挥发性有机化合物
	1.2~9
	600

	
	丙酮
	480
	800

	○2
	硫化氢
	1~9
	10

	
	总挥发性有机化合物
	0.5~9.7
	600

	
	丙酮
	ND
	800

	○3
	硫化氢
	1~3
	10

	
	总挥发性有机化合物
	0.7~3.3
	600

	
	丙酮
	ND
	800


由上表可知，各监测点位硫化氢、总挥发性有机化合物、丙酮浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度限值。
5.5 地表水质量现状监测与评价
宜昌化工园宜都园区于2018年进行了总体规划环境影响评价，根据总体规划环境影响评价报告书中对入园项目环境影响评价简化要求，可适当简化环境现状调查和监测方面的内容。

5.5.1监测点位
宜昌鼎顺检测有限公司在宜昌化工园宜都园区总体规划环评时于2017年6月25-26日对宜都市境内的长江岸边水质进行了监测，本次评价利用上述地表水质监测成果进行评价。

各监测断面名称及功能见表5.5-1。

表5.5-1  水质监测断面布点情况表

	编号
	断面名称
	监测断面位置
	备注

	1#
	长江上游断面
	三板湖污水处理厂上游2500m
	岸边水质

	2#
	长江下游断面
	三板湖污水处理厂下游1000m
	岸边水质

	3#
	长江下游断面
	三板湖污水处理厂下游2000m
	岸边水质


5.5.2监测项目和分析方法
（1）监测项目

pH值、COD、氨氮、总磷、砷、挥发酚、石油类、氟化物、六价铬、氰化物等。

（2）采样及监测方法

水样采集、样品保存按环境监测相关技术规范要求执行；分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的标准方法。

监测分析方法见表5.5-2。

表5.5-2  地表水质监测分析方法

	项目
	分析方法
	分析仪器
	标准规范

	pH值
	玻璃电极法
	PHS-3C型精密酸度计
	GB 6920-86

	COD
	重铬酸盐法
	50ml酸式滴定管
	HJ828-2017

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	紫外可见分光光度计
	HJ535-2009

	总磷
	钼酸铵分光光度法
	紫外可见分光光度计
	GB11893-89

	砷
	原子荧光法
	原子荧光光度计
	HJ694-2014

	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	紫外可见分光光度计
	HJ503-2009

	石油类
	红外分光光度法
	红外分光光度计
	HJ637-2012

	氟化物
	离子色谱法
	离子色谱仪
	HJ 84-2016

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	紫外可见分光光度计
	GB7467-87

	氰化物
	分光光度法
	紫外可见分光光度计
	HJ484-2009


（3）监测时段及频率

2017年6月25-26日，连续采样2天，每天1次。
5.5.3监测结果

（1）评价标准

长江宜都段水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（2）评价方法
①地表水评价采用单项水质标准指数法进行评价，其评价模式为：

Sij=Cij/Csi
式中：Sij——单项水质参数i在第j点标准指数；

Cij——单项水质参数i在第j点监测值，mg/L；

Csi——单项水质参数i在第j点标准值，mg/L。
②pH值评价模式为：

SpH，j=[image: image8.wmf][image: image9.wmf]sd

pH

j

pH

-

-

0

.

7

0

.

7

       pHj≤7.0

SpH，j=[image: image10.wmf]0

.

7

pHsu

0

.

7

-

-

j

pH

        pHj>7.0

式中：SpH，j——pH值在第j点标准指数；

pHj——第j点pH监测值；

pHsd——pH标准低限值；

pHsu——pH标准高限值。

（3）监测数据统计
本次水质监测结果统计见表5.5-3。

表5.5-3  水质监测统计结果（均值）一览表（单位mg/L、pH值无量纲）

	河流
	断面
	指标
	污染物浓度（除pH值外，其余为mg/L）

	
	
	
	pH值
	COD
	氨氮
	总磷
	砷
	挥发酚
	石油类
	氟化物
	六价铬
	氰化物

	长江
	1#
	范围值
	8.00-8.02
	10-10
	0.207-0.212
	0.108-0.112
	ND
	ND
	0.04-0.04
	0.320-0.324
	ND
	ND

	
	
	污染指数
	0.51
	0.5
	0.212
	0.56
	/
	/
	0.8
	0.324
	/
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	2#
	范围值
	8.00-8.02
	14-16
	0.205-0.210
	0.110-0.116
	ND
	ND
	0.03-0.04
	0.251-0.259
	ND
	ND

	
	
	污染指数
	0.51
	0.8
	0.210
	0.58
	/
	/
	0.8
	0.259
	/
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	3#
	范围值
	7.97-8.08
	6-8
	0.121-0.129
	0.110-0.112
	ND
	ND
	0.03-0.03
	0.316-0.325
	ND
	ND

	
	
	污染指数
	0.54
	0.4
	0.129
	0.56
	/
	/
	0.6
	0.325
	/
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	III类水质标准
	6~9
	≤20
	≤1
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.005
	≤0.05
	≤1
	≤0.05
	≤0.2


5.5.4地表水质量现状评价

由表5.5-3监测统计结果可以看出，长江评价段水质现状较好，3个监测断面污染物的评价指数均小于1，表明评价区域地表水均满足评价标准的要求。
5.6地下水质量现状监测与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内地下水进行监测，采用葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年2月21-22日对本项目厂区及厂区下游地下水井监测结果。

5.6.1监测时间和频次

本次监测于2019年2月21日～22日连续监测2天，每天采样1次。

监测项目为pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯共17项。
表5.6-1   地下水监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	兴业工贸厂区地下水井★1
	1个
	pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯
	E：111°32'22.31"  N: 30°14'16.95"

	兴业工贸厂区地下水井★2
	1个
	
	E：111°32'21.25"  N: 30°14'15.37"

	兴业工贸厂区地下水井★3
	1个
	
	E：111°32'22.39"  N: 30°14'14.69"

	兴业工贸厂区下游地下水井★4
	1个
	
	E：111°32'19.37"  N: 30°14'54.14"

	兴业工贸厂区下游地下水井★5
	1个
	
	E：111°32'27.97"  N: 30°15'04.34"


5.6.2监测结果
（1）评价标准

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III 类标准。

（2）评价方法
采用单因子指数法，即：
Sij= Cij/Csi
式中：Sij—参数i在第j点标准指数；
Cij—单项水质参数i在第j点监测值，mg/L；
Csi—单项水质参数i在第j点标准值，mg/L。
pH值评价模式：
SpH，j=[image: image11.wmf][image: image12.wmf]sd

pH

j

pH

-

-

0

.

7

0

.

7

       pHj≤7.0

SpH，j=[image: image13.wmf]0

.

7

pHsu

0

.

7

-

-

j

pH

          pHj>7.0

式中：SpH，j—pH值在第j点标准指数；
pHj—第j点pH监测值；
pHsd—pH标准高（低）限值。
（3）监测结果及评价

项目建设区域地下水环境质量现状监测统计及评价结果见表5.6-2。
表5.6-2  水质监测统计结果一览表（单位mg/L、pH值无量纲）

	监测日期
	2019.2.21
	2019.2.22
	III类

标准
	达标
情况

	监测点位
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	
	

	监
测
因
子
	pH值
	7.43
	7.38
	7.51
	7.95
	7.97
	7.56
	7.56
	7.59
	7.88
	7.91
	6.5-8.5
	达标

	
	溶解性总固体
	384
	350
	419
	455
	392
	371
	385
	416
	409
	366
	≤1000
	达标

	
	总硬度
	344
	315
	381
	385
	352
	336
	340
	376
	365
	302
	≤450
	达标

	
	耗氧量
	1.0
	1.2
	1.1
	3.0
	3.1
	1.0
	1.2
	1.0
	2.2
	2.4
	≤3.0
	达标

	
	氨氮
	0.093
	0.090
	0.087
	0.115
	0.107
	0.095
	0.098
	0.093
	0.097
	0.093
	≤0.5
	达标

	
	挥发酚
	0.0009
	0.0012
	0.0010
	0.0010
	0.0012
	0.0009
	0.0012
	0.0011
	0.0011
	0.0013
	≤0.002
	达标

	
	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.02
	/

	
	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.05
	/

	
	氯化物
	9.60
	10.5
	10.7
	3.16
	3.13
	10.3
	10.7
	10.5
	3.12
	3.11
	≤250
	达标

	
	硝酸盐（以N计）
	0.455
	0.450
	0.454
	1.61
	1.61
	0.457
	0.453
	0.384
	1.66
	1.66
	≤20.0
	达标

	
	硫酸盐
	30.2
	36.0
	35.5
	22.1
	26.7
	33.3
	33.7
	33.1
	23.7
	23.2
	≤250
	达标

	
	砷
	2.79×10-3
	2.88×10-3
	3.03×10-3
	5.03×10-4
	4.98×10-4
	2.81×10-3
	3.22×10-3
	3.11×10-3
	5.19×10-4
	5.57×10-4
	≤0.01
	达标

	
	汞
	2.78×10-4
	3.23×10-4
	6.73×10-4
	3.28×10-4
	5.11×10-4
	3.72×10-4
	3.55×10-4
	6.92×10-4
	3.02×10-4
	2.89×10-4
	≤0.001
	达标

	
	铜
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤1.00
	/

	
	锌
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤1.00
	/

	
	铝
	0.009
	0.011
	0.013
	0.062
	0.060
	0.010
	0.011
	0.011
	0.060
	0.056
	≤0.20
	达标

	
	甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.70
	/


（4）超标分析

项目特征因子均未超标。

★5位于厂区下游，受农业活动影响，有轻微的耗氧量超标。

5.7声环境质量现状监测与评价
为了解区域声环境质量现状，本次评价委托葛洲坝集团试验检测有限公司对厂区周边环境噪声进行了监测。监测时间为2019年2月26日~2月27日。

5.7.1监测布点

本次评价在工业场所的厂界四周各设置1个监测点位，共设置4个监测点位。
表5.7-1  噪声监测点位及监测因子
	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	▲1位于北侧厂界外1m处
	4个
	等效A声级
	E：111°32'19.56"  N: 30°14'17.49"

	▲2位于东侧厂界外1m处
	
	
	E：111°32'21.59"  N: 30°14'16.55"

	▲3位于南侧厂界外1m处
	
	
	E：111°32'20.39"  N: 30°14'15.32"

	▲4位于西侧厂界外1m处
	
	
	E：111°32'17.23"  N: 30°14'17.02"


5.7.2监测项目、方法、频率

监测项目：等效连续A声级。

监测时间：2019年2月26日~27日

监测频率：每天昼、夜各1次。

5.7.3监测结果及评价结论

（1）评价标准

项目所在地声环境功能区为划为3类区，声学环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

（2）监测数据统计

表5.7-3    噪声监测结果一览表（单位：dB（A））

	监测点位
	2月26日
	2月27日
	标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	▲1位于北侧厂界外1m处
	51.0
	43.6
	51.7
	41.3
	昼间65 夜间55

	▲2位于东侧厂界外1m处
	55.7
	41.7
	51.4
	41.0
	

	▲3位于南侧厂界外1m处
	52.8
	43.5
	44.4
	45.2
	

	▲4位于西侧厂界外1m处
	52.5
	44.5
	51.8
	39.3
	


（3）现状评价结论

项目区工业场所各厂界监测点处的声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
5.8土壤环境质量现状监测与评价

为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内土壤进行了监测，监测时间2019年1月9日。

5.8.1监测布点
共布设1个监测点，土壤监测点位布设说明见表5.8-1。

表 5.8-1   土壤监测点位布设说明一览表

	编号
	采样点位置

	1#
	30°14’15.65”N，111°32’24.45”E


5.8.2监测时间和频次
本次监测于2019年1月09日监测1天，采样1次。

监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、硝基苯、苯胺共45项。

5.8.2监测结果

（1）评价标准

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）III类标准。

（2）监测数据统计

本次拟建区域土壤环境质量现状监测统计结果见表5.8-2。

表5.8-2  土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测

点位
	土层深度（cm）
	土壤类型
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	砷
	镉
	六价铬
	铜
	铅
	汞
	镍
	四氯化碳
	氯仿
	氯甲烷
	1,1-

二氯乙烷
	1,2-

二氯乙烷

	(1
	80
	棕红壤
	30.5
	0.10
	ND
	27
	29.8
	0.162
	57
	4.1×10-3
	7.19×10-3
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900
	2.8
	0.9
	37
	9
	5

	
	管制值
	140
	172
	78
	36000
	2500
	82
	2000
	36
	10
	120
	100
	21


表5.8-2（续） 土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测

点位
	土层深度（cm）
	土壤类型
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	1,1-

二氯乙烯
	顺-1,2-

二氯乙烯
	反-1,2-

二氯乙烯
	二氯甲烷
	1,2-

二氯丙烷
	1,1,1,2-

四氯乙烷
	1,1,2,2-

四氯乙烷
	四氯乙烯
	1,1,1-

三氯乙烷
	1,1,2-

三氯乙烷

	□1
	80
	棕红壤
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	66
	596
	54
	616
	5
	10
	6.8
	53
	840
	2.8

	
	管制值
	200
	2000
	163
	2000
	47
	100
	50
	183
	840
	15


表5.8-2（续）  土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测
点位
	监测日期
	样品
编号
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	三氯乙烯
	1,2,3-
三氯丙烷
	氯乙烯
	苯
	氯苯
	1,2-
二氯苯
	1,4-
二氯苯
	乙苯
	苯乙烯
	甲苯
	间二甲苯+
对二甲苯
	邻二

甲苯
	2-氯酚

	□1
	80
	棕红壤
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	2.8
	0.5
	0.43
	4
	270
	560
	20
	28
	1290
	1200
	570
	640
	2256

	
	管制值
	20
	5
	4.3
	40
	1000
	560
	200
	280
	1290
	1200
	570
	640
	4500


表5.8-2（续）  土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测
点位
	监测日期
	样品
编号
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	苯并[a]蒽
	苯并[a]芘
	苯并[b]

荧蒽
	苯并[k]

荧蒽
	䓛
	二苯并[a,h]蒽
	茚并
[1,2,3-cd]芘
	萘
	硝基苯
	苯胺

	□1
	80
	棕红壤
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	15
	1.5
	15
	151
	1293
	1.5
	15
	70
	76
	260

	
	管制值
	151
	15
	151
	1500
	12900
	15
	151
	700
	760
	663


监测结果表明，厂区内监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-1995）中第二类用地的筛选值要求。
6 环境影响分析与评价

6.1 环境空气影响预测及评价
6.1.1达标区域判定

根据环境空气质量模型技术支持服务系统统计数据，2017年宜昌市环境空气中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM 2.5，超标倍数分别为 25.7%、65.7%。项目所在区域属于不达标区。

6.1.2区域气象资料分析

6.1.2.1近20年气象统计

宜都市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜都气象站的资料统计（1987~2016 年），详述如下：

（1）气压：历年平均气压 1007.0 hPa。

（2）气温：多年平均气温 17.5℃，累计年极端最高气温 40.9℃（2013 年 8 月 8 日），累计年极端最低气温-5.8℃（2016 年 1 月 25 日），历年平均最高气温 21.2℃，历年平均最低气温 13.0℃，历年最热月最高气温平均 32.7℃。

（3）相对湿度：历年平均相对湿度 78%，历年最小相对湿度 11%（1986 年 3 月 4日、1996 年 2 月 19 日）。

（4）降水量：历年平均降水量 1254.7mm，历年最大年降水量 1751.8mm（2002 年），历年最小年降水量 914.5mm（2006 年），日最大降水量 142.5 mm（2013 年 9 月 24 日）。

（5）日照：最多年日照小时数：1950.1 小时（2013 年），最多年日照小时数：1391.9小时（2012 年）。

（6）多年风玫瑰图

[image: image14.png]T

==\
’— = o

\

\\{\‘é;;.‘g:;{,,j 458
N\ g





图6.1-1   多年风玫瑰图

6.1.2.2 2017年度气象统计

本次地面气象数据选用距离本项目厂址约 18.8 千米，地形地貌及海拔高度基本一致的宜都市气象站，气象站代码为 57465，经纬度为东经 111.4500E，北纬 30.3833N，平均海拔高度为 76 米。

（1）温度

2017 年，宜都市平均温度的月变化结果见表6.1-1，年平均温度的月变化曲线见图6.1-2。

表6.1-1    宜都市年平均温度的月变化

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度（℃）
	7.12
	8.04
	11.88
	18.05
	22.67
	24.58
	29.32
	28.21
	23.00
	16.48
	12.83
	8.12


[image: image15.png]A (C)

40. 00

30. 00

20. 00

10. 00

0. 00

1A 2H 3A 4H 5 64 7H 8HA 95 10H 114 128





图6.1-2   年平均温度的月变化图

（2）风速、风向

2017年，宜都市年平均风速的月变化情况分别见表6.1-2及图6.1-3。

表6.1-2  宜都市年平均风速的月变化

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	1.40
	1.67
	1.74
	1.96
	2.02
	1.89
	2.15
	2.05
	1.54
	1.71
	1.68
	1.70


[image: image16.png]R (m/s)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0. 00

1A 28 3H 4H 5H 6H 7H 8H 98 108 114 12H





图6.1-3   年平均风速的月变化图

季小时平均风速的日变化情况分别见表6.1-3及图6.1-4。

表6.1-3  宜都市季小时平均风速的日变化

	    小时（h）

风速（m/s）
	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	春季
	1.76
	1.74
	1.71                
	1.64
	1.55
	1.59
	1.61
	1.42
	1.51
	1.64
	1.71
	1.89

	夏季
	1.83                   
	1.74
	1.79
	1.69
	1.68
	1.64
	1.48
	1.47
	1.58
	1.62
	1.85
	2.15

	秋季
	1.73                
	1.66
	1.52
	1.56
	1.56  
	1.52
	1.44
	1.52
	1.51
	1.48
	1.53
	1.58

	冬季
	1.56                  
	1.49
	1.45
	1.33
	1.41
	1.36
	1.44
	1.37
	1.17
	1.27
	1.32
	1.58

	       小时（h）

风速（m/s）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.15                 
	2.38
	2.58
	2.70
	2.60
	2.34
	2.08  
	2.02
	1.85
	1.74
	1.81
	1.79

	夏季
	2.36                 
	2.65
	2.77
	3.01
	2.78
	2.83
	2.38
	2.11
	2.02
	1.78
	1.77
	1.74

	秋季
	1.71                 
	1.78
	1.92
	1.90
	1.78
	1.62
	1.59
	1.63
	1.76
	1.73
	1.64
	1.84

	冬季
	1.79                     
	1.95
	2.03
	2.17
	2.02
	1.74
	1.62
	1.58
	1.54
	1.70
	1.64
	1.53


[image: image17.png]123456789101112131415161718192021222324





图6.1-4   季小时平均风速的日变化图

2017 年，宜都市污染系数见表6.1-4。

表6.1-4  宜都市污染系数（风频/风速，单位%）

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	1月
	6.52 
	2.26
	2.87
	5.55
	10.89
	3.98
	3.49
	3.97
	3.87
	4.14
	3.33
	3.50
	7.12
	4.02
	3.85
	2.75
	4.51

	2月
	3.96    
	2.52
	2.06
	3.20
	8.32
	4.15
	4.50
	3.02
	5.76
	2.81
	1.93
	1.61
	5.49
	4.60
	3.49
	2.13
	3.72

	3月
	4.80   
	2.33
	2.44
	3.50
	5.44
	3.58
	3.03
	1.79
	2.47
	3.14
	3.20
	1.97
	7.16
	4.89
	5.32
	3.57
	3.66

	4月
	2.89
	1.46
	1.62
	2.00
	4.40
	3.72
	3.10
	2.60
	2.18
	2.65
	2.16
	2.42
	10.25
	4.94
	3.80
	2.74
	3.31

	5月
	2.96 
	0.78
	1.58
	0.93
	2.17
	2.02
	4.06
	2.09
	1.78
	1.49
	3.16
	3.19
	12.05
	5.84
	5.64
	1.43
	3.20

	6月
	3.62 
	1.51
	1.37    
	1.03
	3.59
	4.05
	4.08
	2.61
	2.99
	2.29
	2.08
	2.69
	8.91
	5.97
	5.41
	2.92
	3.45

	7月
	2.68    
	1.42
	1.14
	1.40
	2.71
	3.25
	3.56
	2.43
	2.78
	2.30
	2.57
	3.17
	7.10
	5.31
	4.40
	3.19
	3.09

	8月
	2.64   
	1.32
	1.84
	2.37
	5.03
	2.84
	3.05
	2.20
	1.97
	2.86
	2.28
	2.75
	7.58
	5.18
	3.49
	2.16
	3.10

	9月
	6.13     
	3.04
	3.10
	2.90
	4.60
	4.06
	2.78
	2.98
	3.05
	3.69
	3.99
	4.29
	8.26
	6.02
	4.72
	2.95
	4.16

	10月
	3.34    
	2.37
	2.46
	3.30
	5.09
	2.85
	2.11
	1.79
	2.50
	1.55
	3.06
	3.21
	9.48
	7.61
	5.69
	3.32
	3.73

	11月
	3.56  
	2.27
	2.30
	3.31
	6.01
	3.20
	3.12
	2.61
	2.71
	3.01
	2.85
	4.42
	8.61
	5.72
	4.17
	2.92
	3.80

	12月
	3.90    
	3.44
	3.20
	3.80
	6.28
	3.52
	2.96
	2.59
	2.49
	2.80
	2.88
	2.39
	8.05
	6.30
	4.13
	2.95
	3.86

	全年
	3.80 
	1.98
	2.09
	2.70
	5.25
	3.28
	3.14
	2.40
	2.70
	2.69
	2.77
	2.94
	8.28
	5.47
	4.50
	2.72
	3.54

	春季
	3.57    
	1.50
	1.84
	2.14
	3.99
	3.10
	3.31
	2.11
	2.13
	2.42
	2.84
	2.51
	9.73
	5.17
	4.94
	2.56
	3.37

	夏季
	2.96  
	1.40
	1.42
	1.59
	3.75
	3.32
	3.53
	2.40
	2.45
	2.48
	2.30
	2.87
	7.85
	5.46
	4.39
	2.72
	3.18

	秋季
	4.14    
	2.47
	2.58
	3.15
	5.24
	3.37
	2.64
	2.44
	2.74
	2.74
	3.28
	3.94
	8.78
	6.39
	4.85
	3.05
	3.86

	冬季
	4.75     
	2.75
	2.68
	4.03
	8.45
	3.72
	3.48
	3.17
	3.95
	3.25
	2.72
	2.47
	6.84
	4.99
	3.82
	2.62
	3.98


2017 年宜都市各风向平均风速见表6.1-5，2017年风玫瑰图见图6.1-5。

表6.1-5  宜都市各风向平均风速

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	1月
	6.32 
	2.82
	3.76
	7.93
	17.20
	5.65
	4.57
	4.84
	5.65
	6.05    
	4.30
	4.44
	10.75
	5.51
	6.05
	3.90
	0.27

	2月
	4.91         
	3.27
	3.57
	7.14
	14.73
	9.08
	8.33
	4.32
	7.89
	4.46
	3.13
	2.53
	9.23
	6.99
	5.80
	2.98
	1.64

	3月
	6.72   
	3.63
	3.76
	6.72
	11.42
	8.60
	5.78
	3.49
	3.63
	4.84
	4.57
	2.96
	11.96
	7.39
	8.20
	6.18
	0.13

	4月
	4.31 
	2.92
	3.47
	4.03
	8.89
	10.28
	8.61
	4.31
	3.33
	3.47
	3.33
	4.31
	19.58
	8.89
	6.11
	3.75
	0.42

	5月
	4.03  
	1.61
	3.49
	2.02
	4.70
	5.24
	10.89
	4.84
	2.42
	2.42
	4.84
	5.11
	25.67
	11.16
	8.74
	2.55
	0.27

	6月
	5.00 
	2.36
	1.81
	1.81
	7.22
	10.28
	9.58
	4.72
	4.31
	3.75
	3.33
	4.31
	18.89
	10.69
	8.06
	3.89
	0.00

	7月
	3.49  
	1.88
	2.15
	3.36
	7.12
	10.35
	9.68
	5.38
	6.72
	4.44
	4.70
	5.11
	13.98
	8.33
	7.66
	5.65
	0.00

	8月
	4.30 
	2.42
	3.23
	4.84
	12.23
	6.72
	6.59
	4.70
	4.70
	5.38
	3.63
	4.70
	16.67
	9.68
	6.45
	3.76
	0.00

	9月
	6.25               
	4.17
	4.44
	4.44
	7.92
	6.94
	4.31
	3.75
	3.75
	5.28
	5.42
	5.83
	16.11
	9.03
	7.78
	4.58
	0.00

	10月
	5.38                
	4.03
	4.70
	5.65
	9.41
	5.24
	2.96
	1.88
	3.23
	2.15
	3.76
	4.30
	18.68
	13.31
	9.95
	5.38
	0.00

	11月
	5.56               
	4.86
	4.31
	6.25
	11.11
	5.83
	5.14
	3.47
	3.06
	4.31
	4.31
	6.94
	16.53
	8.06
	6.25
	4.03
	0.00

	12月
	4.84                 
	4.03
	3.90
	5.51
	11.69
	8.06
	6.59
	3.49
	3.76
	4.84
	4.03
	4.30
	16.26
	9.01
	5.78
	3.90
	0.00

	全年
	5.09             
	3.16
	3.55
	4.97
	10.29
	7.67
	6.91
	4.10
	4.35
	4.28
	4.12
	4.58
	16.23
	9.02  
	7.25
	4.22
	0.22

	春季
	5.03                 
	2.72
	3.58
	4.26
	8.33
	8.02
	8.42
	4.21
	3.13
	3.58
	4.26
	4.12
	19.07
	9.15
	7.70
	4.17
	0.27

	夏季
	4.26                 
	2.22
	2.40
	3.35
	8.88
	9.10
	8.61
	4.94
	5.25
	4.53
	3.89
	4.71
	16.49
	9.56
	7.38
	4.44
	0.00

	秋季
	5.72           
	4.35
	4.49
	5.45
	9.48
	6.00
	4.12
	3.02
	3.34
	3.89
	4.49
	5.68
	17.12
	10.16
	8.01
	4.67
	0.00

	冬季
	5.37                   
	3.38
	3.75
	6.85
	14.54
	7.55
	6.44
	4.21
	5.69
	5.14
	3.84
	3.80
	12.18
	7.18
	5.88
	3.61
	0.60


[image: image18.png]7, i 140, 60%

BF FR0.27%

HE IR0, 00

s

(%)





图6.1-5   2017年宜都市风玫瑰图

6.1.3模型主要参数

6.1.3.1 预测模型选择

本评价考虑最不利情况，采用导则推荐的 AERSCREEN 模型预先对本项目各污染源进行初步估算，具体结果见表6.1-6。

表6.1-6   AERSCREEN模型无组织面源预测结果一览表

	污染源

名称
	污染物

名称
	排放情况
	面源参数
	最大落地

浓度（µg/m3）
	最大占标率（%）
	最大浓度出现距离（m）
	D10%最远距离（m）

	
	
	kg/h
	t/a
	面源

长度
/m
	面源

宽度
/m
	面源排放

高度/m
	
	
	
	

	电石库
	TSP
	0.104kg/h
	0.75t/a
	20
	8
	10
	177.99
	19.78
	11
	75

	制气

站房
	非甲烷总烃
	0.108kg/h
	0.78t/a
	20
	9
	10
	176.25
	8.81
	11
	/

	
	硫化氢
	0.00014kg/h
	0.001t/a
	
	
	
	0.23
	2.28
	
	

	渣池
	非甲烷总烃
	0.07kg/h
	0.5t/a
	19
	15
	8
	160.74
	8.04
	11
	/

	
	硫化氢
	0.00009kg/h
	0.0006t/a
	
	
	
	0.21
	2.07
	
	

	充装区
	非甲烷

总烃
	0.07kg/h
	0.5t/a
	31.5
	15
	10
	86.32
	4.32
	19
	/

	
	丙酮
	0.09kg/h
	0.65t/a
	
	
	
	110.99
	13.87
	
	75


根据评价等级计算，本次大气评价等级为一级，评价范围以乙炔生产区域边界向外扩2.5km，最终形成约为 5km×5km 矩形。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价采用环安大气环境影响评价系统AERMODSystem4.3 对项目大气环境影响进行进一步预测。

6.1.3.2 预测网格设置

本次预测范围为5km×5km 的矩形范围，覆盖了评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于 10%的区域，网格点分辨率为 50m×50m。 本项目设置多个离散点为项目预测范围内的主要敏感点，见表6.1-7。

表6.1-7  主要环境空气质量敏感点一览表

	序号
	名称
	X轴坐标m
	Y轴坐标m
	地形高度m
	环境功能区划

	1
	洋溪村
	1750.43
	1900.05
	45.61
	二类区

	2
	官坪村
	-1538.06
	700.37
	94.33
	二类区

	3
	桃子岭
	915.14
	33.17
	82.47
	二类区

	4
	洋溪小学
	1734.78
	991.08
	69.15
	二类区

	5
	孔家冲
	140.5
	-1171.84
	159.21
	二类区

	6
	王家畈
	2006.4
	-338.29
	101.22
	二类区

	7
	邓家冲
	1593.1
	-1756.79
	127.74
	二类区

	8
	石马冲
	-1014.61
	-856.59
	168.79
	二类区

	9
	绿化二队
	-313.19
	1219.78
	78.85
	二类区

	10
	石柱
	910.95
	2009.91
	49.06
	二类区


6.1.3.3建筑物下洗

根据 GEP 烟囱高度计算公示： 
GEP 烟囱高度=H+1.5L
式中：H ——从烟囱基座地面到建筑物顶部的垂直高度，m。
        L——建筑物高度（BH）或建筑物投影宽度（PBW）的较小者，m。
6.1.3.4干湿沉降及化学转化相关参数设置

不考虑干湿沉降及化学转化，污染因子选择普通类型。
6.1.3.5背景浓度参数

根据环境空气质量现状监测分析结果可知，项目虽处于环境空气质量的不达标区域，但本项目排放的污染因子：颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮的环境质量现状均满足达标要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》，上述评价因子将以现状监测值作为背景浓度。
6.1.3.6模型输出参数

正常工况下：颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮等污染因子输出1小时、24小时、全段值。

6.1.4预测内容

6.1.4.1预测方案

根据环境现状质量章节的分析结果，本项目属于不达标区，对照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表5预测内容和评价要求，本次预测方案如下：
表6.1-8   预测方案

	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	评价内容

	不达标区

评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）-区域削减污染源（如有）+其他在建、拟建的污染源（如有）
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，或短期浓度的达标情况：年平均质量浓度变化率

	大气环境

防护距离
	新增污染源-“以新代老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气防护距离


6.1.4.2预测源强

（1）污染物源强

项目污染源调查表见表6.1-9。

表6.1-9   项目面源调查清单

	污染源名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源

长度
/m
	面源

宽度
/m
	与正北向夹角
/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物
名称
	排放
速率
	单位

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	制气

站房
	111.538591
	30.238258
	98.0
	20
	9
	25
	10
	7200
	正常
	非甲烷总烃
	0.108
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00014
	kg/h

	渣池
	111.539111
	30.238168
	98.0
	19
	15
	25
	8
	7200
	正常
	非甲烷总烃
	0.07
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00009
	kg/h

	充装区
	111.538537
	30.237809
	95.0
	31.5
	15
	25
	10
	7200
	正常
	非甲烷总烃
	0.07
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	丙酮
	0.09
	kg/h

	电石库
	111.539078
	30.239386
	92.0
	20
	8
	25
	10
	7200
	正常
	颗粒物
	0.104
	kg/h


6.1.5预测结果

6.1.5.1本项目污染源对环境影响预测结果

（1）TSP

表6.1-10  TSP贡献值最大值一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	出现时间
	评价标准μg/m3
	占标率%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.27
	2018-06-29 03:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.04
	2018-01-16
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	200
	0
	否


2018-07-09 23:00:00

	
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.10
	2018-03-17
	300
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	200
	0.005
	否

	3
	桃子岭
	小时平均
	4.47
	2018-01-29 02:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.51
	2018-11-15
	300
	0.17
	否

	
	
	全时段
	0.05
	/
	200
	0.025
	否

	4
	洋溪小学
	小时平均
	0.89
	2018-12-26 03:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.09
	2018-12-26
	300
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	200
	0
	否

	5
	孔家冲
	小时平均
	0.56
	2018-07-04 05:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-12-13
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	200
	0
	否

	6
	王家畈
	小时平均
	1.04
	2018-07-15 00:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.11
	2018-09-26
	300
	0.04
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	200
	0.005
	否

	7
	邓家冲
	小时平均
	0.45
	2018-07-10 04:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.12
	2018-06-04
	300
	0.04
	否

	
	
	全时段
	0.03
	/
	200
	0.015
	否

	8
	石马冲
	小时平均
	0.26
	2018-08-20 17:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-08-20
	300
	0.003
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	200
	0
	否

	9
	绿化二队
	小时平均
	2.24
	2018-12-24 06:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.17
	2018-12-10
	300
	0.06
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	200
	0.005
	否

	10
	石柱
	小时平均
	0.76
	2018-09-18 20:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.04
	2018-12-29
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	200
	0
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	2499.21
	2018-04-25 23:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	138.60
	2018-12-26
	300
	46.2
	否

	
	
	全时段
	3.43
	/
	200
	1.715
	否


[image: image19.png]2500.0

00.0

-1500.0

-500.0

500.0

1500.0

2374 25

212433

1874 42

1624 50

137458

1124 66

87475

62483

37491

125.00





图6.1-6  TSP小时平均浓度贡献值分布图

[image: image20.png]-2500.0

-1500.0

-1500.0

-500.0

2

-500.0

500.0

500.0

1500.0

1500.0

13167

11781

103.95

90.09

76.23

6237

4851





图6.1-7  TSP日平均浓度贡献值分布图

[image: image21.png]1500.0  2500.0

500.0  -500.0 500.0 1500.0  2500.0




图6.1-8  TSP年平均浓度贡献值分布图

（2）非甲烷总烃

表6.1-11   非甲烷总烃贡献值最大值一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	出现时间
	评价标准μg/m3
	占标率%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	5.37
	2018-04-25 23:00:00
	2000
	0.27
	否

	
	
	日平均
	0.38
	2018-06-29
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.02
	/
	/
	/
	否


2018-07-09 23:00:00

	
	2000
	0.40
	否

	
	
	日平均
	0.91
	2018-03-17
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.06
	/
	/
	/
	否

	3
	桃子岭
	小时平均
	16.21
	2018-01-29 03:00:00
	2000
	0.81
	否

	
	
	日平均
	3.09
	2018-11-15
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.25
	/
	/
	/
	否

	4
	洋溪小学
	小时平均
	15.75
	2018-12-26 03:00:00
	2000
	0.79
	否

	
	
	日平均
	1.18
	2018-12-26
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.03
	/
	/
	/
	否

	5
	孔家冲
	小时平均
	3.09
	2018-07-04 05:00:00
	2000
	0.15
	否

	
	
	日平均
	0.15
	2018-11-12
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.02
	/
	/
	/
	否

	6
	王家畈
	小时平均
	20.55
	2018-12-23 06:00:00
	2000
	1.03
	否

	
	
	日平均
	1.27
	2018-12-23
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.10
	/
	/
	/
	否

	7
	邓家冲
	小时平均
	4.41
	2018-09-13 00:00:00
	2000
	0.22
	否

	
	
	日平均
	1.20
	2018-06-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.24
	/
	/
	/
	否

	8
	石马冲
	小时平均
	1.05
	2018-08-20 17:00:00
	2000
	0.05
	否

	
	
	日平均
	0.06
	2018-07-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	9
	绿化二队
	小时平均
	16.39
	2018-09-18 18:00:00
	2000
	0.82
	否

	
	
	日平均
	1.16
	2018-07-13
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.06
	/
	/
	/
	否

	10
	石柱
	小时平均
	12.43
	2018-09-18 20:00:00
	2000
	0.62
	否

	
	
	日平均
	0.54
	2018-09-18
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.03
	/
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	323.37
	2018-01-09 00:00:00
	2000
	16.17
	否

	
	
	日平均
	49.21
	2018-09-12
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	11.26
	/
	/
	/
	否


[image: image22.png]



图6.1-9  非甲烷总烃小时平均浓度贡献值分布图

[image: image23.png]



图6.1-10  非甲烷总烃日平均浓度贡献值分布图
[image: image24.png]



图6.1-11  非甲烷总烃年平均浓度贡献值分布图
（3）硫化氢

表6.1-12   硫化氢贡献值最大值一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	出现时间
	评价标准μg/m3
	占标率%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.01
	2018-04-25 23:00:00
	10
	0.1
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-06-29
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否


2018-07-09 23:00:00

	
	10
	0.1
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-03-17
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	3
	桃子岭
	小时平均
	0.02
	2018-01-29 03:00:00
	10
	0.2
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-11-15
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	4
	洋溪小学
	小时平均
	0.02
	2018-12-26 03:00:00
	10
	0.2
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-12-26
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	5
	孔家冲
	小时平均
	0.00
	2018-07-04 05:00:00
	10
	0
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-11-12
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	6
	王家畈
	小时平均
	0.02
	2018-12-23 06:00:00
	10
	0.2
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-12-23
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	7
	邓家冲
	小时平均
	0.00
	2018-09-13 00:00:00
	10
	0
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-06-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	8
	石马冲
	小时平均
	0.00
	2018-08-20 17:00:00
	10
	0
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-07-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	9
	绿化二队
	小时平均
	0.02
	2018-09-18 18:00:00
	10
	0.2
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-07-13
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	10
	石柱
	小时平均
	0.01
	2018-09-18 20:00:00
	10
	0.1
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-09-18
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	0.37
	2018-01-09 00:00:00
	10
	3.7
	否

	
	
	日平均
	0.00
	2018-09-12
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否


[image: image25.png]-2500.0  -1500.0 -500.0 500.0 1500.0

-500.0 500.0 1500.0




图6.1-12  硫化氢小时平均浓度贡献值分布图
[image: image26.png]



图6.1-13  硫化氢日平均浓度贡献值分布图

[image: image27.png]



图6.1-14  硫化氢年平均浓度贡献值分布图

（4）丙酮

表6.1-13   丙酮贡献值最大值一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	出现时间
	评价标准μg/m3
	占标率%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	1.85
	2018-04-25 23:00:00
	800
	0.23
	否

	
	
	日平均
	0.14
	2018-06-29
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	/
	/
	否


2018-07-09 23:00:00

	
	800
	0.37
	否

	
	
	日平均
	0.33
	2018-03-17
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.02
	/
	/
	/
	否

	3
	桃子岭
	小时平均
	5.61
	2018-07-03 20:00:00
	800
	0.70
	否

	
	
	日平均
	1.08
	2018-11-15
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.08
	/
	/
	/
	否

	4
	洋溪小学
	小时平均
	5.17
	2018-12-26 03:00:00
	800
	0.65
	否

	
	
	日平均
	0.39
	2018-12-26
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	/
	/
	否

	5
	孔家冲
	小时平均
	1.13
	2018-07-04 05:00:00
	800
	0.14
	否

	
	
	日平均
	0.05
	2018-11-12
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	/
	/
	否

	6
	王家畈
	小时平均
	6.90
	2018-12-23 06:00:00
	800
	0.86
	否

	
	
	日平均
	0.42
	2018-12-23
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.04
	/
	/
	/
	否

	7
	邓家冲
	小时平均
	1.62
	2018-09-13 00:00:00
	800
	0.20
	否

	
	
	日平均
	0.45
	2018-06-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.09
	/
	/
	/
	否

	8
	石马冲
	小时平均
	0.37
	2018-08-20 17:00:00
	800
	0.05
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-07-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.00
	/
	/
	/
	否

	9
	绿化二队
	小时平均
	5.08
	2018-09-18 18:00:00
	800
	0.64
	否

	
	
	日平均
	0.39
	2018-07-13
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.02
	/
	/
	/
	否

	10
	石柱
	小时平均
	3.96
	2018-09-18 20:00:00
	800
	0.50
	否

	
	
	日平均
	0.17
	2018-09-18
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.01
	/
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	239.11
	2018-11-07 02:00:00
	800
	29.89
	否

	
	
	日平均
	30.91
	2018-11-07
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	5.46
	/
	/
	/
	否


[image: image28.png]-2500.0  -1500.0 -500.0 500.0 1500.0

-2500.0  -1500.0 -500.0 500.0 1500.0 2500.0




图6.1-15  丙酮小时平均浓度贡献值分布图

[image: image29.png]



图6.1-16  丙酮日平均浓度贡献值分布图

[image: image30.png]



图6.1-17   丙酮年平均浓度贡献值分布图

6.1.5.2叠加环境现状影响后预测结果

表6.1-14   叠加后非甲烷总烃日平均浓度

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	背景浓度μg/m3
	叠加背景值浓度μg/m3
	评价标准μg/m3
	占标率（叠加浓度）%
	是否
超标

	1
	洋溪村
	日平均
	0.38
	9.7
	10.08
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	日平均
	0.91
	9.7
	10.61
	/
	/
	否

	3
	桃子岭
	日平均
	3.09
	9.7
	12.79
	/
	/
	否

	4
	洋溪小学
	日平均
	1.18
	9.7
	10.88
	/
	/
	否

	5
	孔家冲
	日平均
	0.15
	9.7
	9.85
	/
	/
	否

	6
	王家畈
	日平均
	1.27
	9.7
	10.97
	/
	/
	否

	7
	邓家冲
	日平均
	1.20
	9.7
	10.9
	/
	/
	否

	8
	石马冲
	日平均
	0.06
	9.7
	9.76
	/
	/
	否

	9
	绿化二队
	日平均
	1.16
	9.7
	10.86
	/
	/
	否

	10
	石柱
	日平均
	0.54
	9.7
	10.24
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	日平均
	49.21
	9.7
	58.91
	/
	/
	否


表6.1-15   叠加后硫化氢日平均浓度

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	背景浓度μg/m3
	叠加背景值浓度μg/m3
	评价标准μg/m3
	占标率（叠加浓度）%
	是否
超标

	1
	洋溪村
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	3
	桃子岭
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	4
	洋溪小学
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	5
	孔家冲
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	6
	王家畈
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	7
	邓家冲
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	8
	石马冲
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	9
	绿化二队
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	10
	石柱
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	日平均
	0.00
	9
	9
	/
	/
	否


表6.1-16    叠加后丙酮日平均浓度

	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值μg/m3
	背景浓度μg/m3
	叠加背景值浓度μg/m3
	评价标准μg/m3
	占标率（叠加浓度）%
	是否
超标

	1
	洋溪村
	日平均
	0.14
	480
	480.14
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	日平均
	0.33
	480
	480.33
	/
	/
	否

	3
	桃子岭
	日平均
	1.08
	480
	481.08
	/
	/
	否

	4
	洋溪小学
	日平均
	0.39
	480
	480.39
	/
	/
	否

	5
	孔家冲
	日平均
	0.05
	480
	480.05
	/
	/
	否

	6
	王家畈
	日平均
	0.42
	480
	480.42
	/
	/
	否

	7
	邓家冲
	日平均
	0.45
	480
	480.45
	/
	/
	否

	8
	石马冲
	日平均
	0.02
	480
	480.02
	/
	/
	否

	9
	绿化二队
	日平均
	0.39
	480
	480.39
	/
	/
	否

	10
	石柱
	日平均
	0.17
	480
	480.17
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	日平均
	30.91
	480
	510.91
	/
	/
	否


6.1.6防护距离

（1）大气环境防护距离

根据预测结果，厂界外大气污染物短期浓度贡献值不超过环境质量浓度限值，厂界外无超标点。根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

根据卫生防护距离计算公式：

[image: image31.png]X _1/a Bre+025r2) °1
o




式中：

Cm——无组织排放污染物标准浓度限值； 

L——工业企业所需卫生防护距离，m； 

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m²）计算； 

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，正常的无组织排放量。

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；
根据上述公式计算，本项目各废气排放单元卫生防护距离计算结果见表6.1-17。
表6.1-17   卫生防护距离计算参数及结果

	序号
	污染源
	污染物
	参数A
	参数B
	参数C
	参数D
	防护距离计算值（m）
	卫生防护距离（m） 

	1
	制气

站房
	非甲烷总烃
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	9.088
	50

	
	
	H2S
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	1.651
	50

	2
	电石

渣池
	非甲烷总烃
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	3.970
	50

	
	
	H2S
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	0.698
	50

	3
	电石库
	颗粒物
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	23.007
	50

	4
	充装间
	非甲烷总烃
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	2.878
	50

	
	
	丙酮
	400
	0.01
	1.85
	0.78
	12.641
	50


根据卫生防护距离计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的相关规定，确定以制气站房、电石渣池、充装间边界设置100m卫生防护距离，以电石库边界设置50m的卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离范围内无敏感目标分布，本环评要求上述范围内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。

6.1.7污染物排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表见表6.1-18，大气污染物年排放量核算表见表6.1-19。

表6.1-18    大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口

编号
	污染物
	主要污染

防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/

（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	电石库
	颗粒物
	库房封闭
	大气污染物综合排放标准
	1.0
	0.75

	2
	制气站房
	非甲烷总烃
	加强管理
	大气污染物综合排放标准
	4.0
	0.78

	
	
	H2S
	
	恶臭污染物排放标准
	0.06
	0.001

	3
	电石渣池
	非甲烷总烃
	加强管理
	大气污染物综合排放标准
	4.0
	0.5

	
	
	H2S
	
	恶臭污染物排放标准
	0.06
	0.0006

	4
	充装间
	非甲烷总烃
	加强通风
	大气污染物综合排放标准
	2.0
	0.5

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.75

	
	非甲烷总烃
	1.78

	
	H2S
	0.0016


表6.1-19    大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	0.75

	2
	VOCs
	1.78

	3
	H2S
	0.0016


6.1.8大气评价结论

根据预测结果，项目TSP、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮短期浓度贡献值的最大浓度占标率＜100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜30%，叠加背景值后，污染物浓度满足《环境空气质量标准》二级标准要求，对周围环境影响较小。

6.2 地表水环境影响分析

6.2.1项目废水产生情况及处理措施

本项目废水采取分质处理：

工艺废水（电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水）进渣浆沉淀池沉淀后，上清液由泵抽至澄清池进一步澄清后回用于电石发生器。

项目生活污水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂。

（1）工艺废水

工艺废水主要包括电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水及中和塔废水。

电石渣浆废水（58536.1273m3/a）、气水分离器废水（14.7m3/a）、油水分离器废水（9.6m3/a）、净化塔废水（276.4m3/a）、中和塔废水（111.81m3/a）全部收集进入电石渣沉淀池，经沉淀后上清液进入澄清池，沉淀池底部渣浆进入板框压滤机脱水，压滤废水进入澄清池，澄清池清水由泵送回乙炔发生器回用。

工艺废水中主要污染因子为：pH、COD、SS、硫化物、总磷。类比《蓬莱市天洋化工有限公司溶解乙炔及多种气体充装站搬迁项目》中对老厂区沉淀后的澄清水水质监测结果，水质情况见表6.2-1。

表6.2-1　澄清液污染物组成一览表   单位：mg/L
	澄清液
	污染物

	
	pH
	COD
	硫化物
	氨氮
	SS
	总磷

	
	7.34
	44
	0.014
	0.106
	7
	0.37


监测结果显示，工艺废水经三级沉淀后澄清液水质较好。乙炔发生器电石反应用水对水质要求不高，本项目工艺废水经处理后可实现全部回用，不外排。

（2）生活废水

项目生活污水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂，生活废水排放量为1980m3/a，主要污染物有 COD 、氨氮、总磷等，项目生活污水产排情况见表6.2-2。
表 6.2-2    项目生活污水产排情况一览表
	项目
	污染物
	COD
	BOD
	NH3-N
	SS
	TP

	生活废水
1980m3/a
	产生浓度mg/L
	300
	220
	30
	250
	4

	
	产生量t/a
	0.594
	0.436
	0.059
	0.495
	0.008

	化粪池处理效率（%）
	10
	10
	/
	20
	/

	生活废水
1980m3/a
	接管浓度mg/L
	270
	200
	30
	200
	4

	
	接管总量t/a
	0.535
	0.396
	0.059
	0.396
	0.008

	《污水综合排放标准》三级标准
	500
	300
	45
	400
	8

	生活废水
1980m3/a
	排放浓度mg/L
	50
	10
	5
	10
	0.5

	
	排放总量t/a
	0.099
	0.020
	0.010
	0.02
	0.001

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准
	50
	10
	5
	10
	0.5


本项目位于宜都枝城化工产业园内，生活废水经化粪池预处理后各类污染物浓度为： COD 270mg/L、BOD200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30 mg/L、TP 4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

6.2.2三板湖污水处理厂接纳废水可行性分析

根据调查，三板湖污水处理厂位于宜都化工产业园兴发皮带走廊东南侧，宜洋一级公路西南侧，占地31.95亩，一期处理规模为1.5×104m3/d，二期处理规模为3.0×104m3/d，污水处理工艺为强化生物膜处理工艺，处理后尾水最终排入长江。一期工程于 2017年6月开工，2018年5月竣工，目前已投入运行。污水处理厂服务范围为:沿江一公里红线以内，化工产业园区沿着宜洋一级道路两侧所有企业，西北侧至焦柳铁路，西南侧至兴发，宜化，鄂中三大渣场，东侧至宜昌阿波罗肥业有限公司，面积约741hm2。污水预处理工艺采用调节池＋粗细格栅、曝气沉砂+混凝沉淀；生物处理工艺采用水解酸化；深度处理工艺采用强化生物膜＋絮凝沉淀+纤维转盘；污泥处理工艺采用离心式浓缩脱水一体机；消毒工艺采用次氯酸钠消毒，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。本项目位于三板湖污水处理厂纳污范围内，生活污水可纳入三板湖污水处理厂集中处理后排放，对环境影响较小。

6.3 地下水环境影响分析

6.3.1评价区水文地质概况

6.3.1.1地层岩性

本场地地层构造较简单，据其成因、物质组成、物理力学性质及工程特性不同，自上而下可划分为3个岩土层：第①层素填土（Q4ml）、第②层粘土（Q4al+pl）、第③层基岩（O1n）（未揭穿）。现分述如下：

①素填土（Q4ml）：全场地大部份有分布，仅ZK2、ZK3、ZK7、ZK26等钻孔未揭露该层,该层层厚0.70～14.30m，平均厚8.19m。杂色，褐黄色，松散，稍湿。主要由粘粒和微风化石灰岩碎块组成，石灰岩碎块粒径3～15cm，含量约为25%～50%，局部含量较高。为场平挖方弃土堆积回填形成，未经处理。

②粘土（Q4al+pl）：全场地均有分布,该层层顶埋深0.00～14.30m，层厚1.70～4.60m，平均厚3.40m。黄褐色，褐色，可塑，稍湿。底部含少量的砾石，砾石粒径约为4～17mm，含量约为10%～25%。刀切面光滑，干强度中等，韧性中等。根据临近场区土工试验得知：粘土液性指数0.22-0.10，平均值为0.17；自由膨胀率为36%-39%，平均值为35.33%，均小于40%，本场区的粘土可判定为非膨胀土。

③微风化石灰岩（O1n）：全场地均有分布，未揭穿该层，该层层顶埋深1.70～17.90m，未揭穿该层，揭露厚度为3.600～6.40m。奥陶系下统南津关组，隐晶质结构，中厚层状构造。主要款物成分为石英，方解石。岩质较新鲜，矿物成分基本未发生变化，节理裂隙不发育。岩体结构较完整，钻探所取岩芯多呈8～20cm柱状，局部呈3～5cm碎块状。岩芯采取率约为75%～88%，岩石质量指标RQD≈70%～80%。岩体基本质量等级分类为Ⅱ类，属坚硬岩。

6.3.1.2水文地质特征

1、岩土层水文地质参数

钻探揭露，第①层杂填土渗透系数约为K=7.0m/d，属强渗透性；第②层粘土渗透系数约为K=0.05m/d，具较弱渗透性；第③层微风化石灰岩渗透系数约为K=0.05m/d，具较弱渗透性。

2、地下水类型、埋藏情况、水位及其变化

本次勘察揭露的地下水类型主要为素填土层中的上层滞水和③石灰岩层中的基岩风化裂隙水。

根据揭露的各土层岩性及其含水、透水性可划分为相对隔水层和含水层两大类：①层素填土结构松散，孔隙大，属上层滞水含水层；②层粘土为相对隔水层；③层微风化石灰岩为相对隔水层。

（1）上层滞水

其赋存于①层素填土中，主要受大气降水入渗补给，以垂向迳流渗透及蒸发排泄。由于受地形的影响，地下水基本排出场区外省道S254的排水系统中。勘察期间各钻孔均为干孔，未见地下水分布。该地下水主要由大气降水及补给，通过大气蒸发及向场地北侧较低的方向排泄，水量主要随大气降水量的波动而变化。

（2）基岩风化裂隙水

基岩风化裂隙水主要赋存于深部③基岩石灰岩的风化裂隙中，由于其风化裂隙一般发育，张开度及连通性较好，形成了一定的储水空间。

6.3.1.3地下水补径排条件

场区所处局部裂隙岩溶水系统受控于地势地貌，地下水主要接受大气降水补给，以场区东侧黑岩河为局部排泄基准面，由场区西侧地势较高处向场区东侧地势较低处径流，排泄至场区东侧黑岩河。

据水位统计分析，场地区地下水水位丰水期和枯水期动态变化不大，水位变幅为 0-1.66m，平均地下水水位变幅为 0.48m，场区地下水水位总体动态变化较为稳定。

[image: image1.png]]

s

=

AR R B SR VAR SCAE R

1 BRI RHASCAERIU AT X
2 BEATHIL LR
3 JEREALD 9 BERAR W A

1 SR U A
2 WA

3 Wi TGS SRR A

A1 e
S H

TR

DR
W A

B H
LR

— T

2 HA MR

1 FRHERE AR UG B ST

Clielin iy

1R BRI
2 it R
3 S AR L

AR R
i
i

SiIR AR ()




[image: image45][image: image46.png]Z,

=



[image: image32.png]



图 6.3-1  项目所在区域水文地质图

6.3.2地下水开发利用现状

本次现场调查期间，周边企业及居民区均已经供应自来水，只有极个别区域发现地下水井，基本废弃不用。根据调查资料，调查区域内基本不开采地下水资源，周边无集中式饮用水保护区。

6.3.3地下水污染途径

根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本项目产生的污染物，分析本项目对地下水可能造成的污染途径有：

（1）固废堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层地下水；

（2）三级沉淀池防渗层破裂，生产废水通过渗漏污染浅层地下水。
6.3.4地下水影响分析及预测

（1）地下水环境影响因素识别 

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。
正常工况下，厂区的污水处理设施及固废暂存场所防渗措施到位，污水管道运输正常，废水无渗漏，对地下水基本无污染。若污水处理设施出现故障或者污水收集池发生开裂、渗漏等现象，污水池将对地下水造成点源污染，污染物可能从包气带下渗至潜水层，在潜水层中进行运移从而污染地下水。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的9.4 情景设置：已根据相关标准设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常情况情境下的预测，同时根据9.6 预测源强：正常情况下预测源强应结合建设项目工程分析和相关设计规范确定。非正常情况下，预测源强可根据工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。
根据项目厂区地面防渗工程的设计建设情况可知，厂区按相关标准设计和建设的地下水防渗措施，本次评价对非正常情况地下水影响进行情景预测。

（2）主要评价因子

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为COD，虽然COD 在地表含量较高，但实验数据显示不同土壤类型在微生物作用下对COD去除率能达到60%~90%（《长期排污河中的COD对其相邻浅层地下水的影响研究》，2004年2月，灌溉排水学报第23卷第1期），进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。根据类比分析，沉淀池废水COD 的浓度约600mg/L，多年的数据积累表明COD一般来说是高锰酸盐指数的3~5 倍，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度设定为120mg/L。
预测工况考虑最恶劣情况下，即在防渗措施已经无效的条件下废水下渗，分别计算100 天、1000 天、10 年、20 年后的污染物的超标距离与最大运移距离。

（3）污染物源强确定

在沉淀池防渗层破损等风险事故下，拟建项目产生的废水可能会污染到地下水。对项目而言，可能发生事故的防渗膜破损面积以5m2 计，破损防渗层的渗透系数应小于1.0×10-3cm/s，则污染物穿透防渗层的时间按下列公式计算：
      Q=K×i×A

式中： Q—下渗量（m3/d）；

       K—渗透系数（1×10-3cm/s）； 

       i—水力坡度（取 0.003，无量纲）； 

       A—防渗层破损面积（5m2）。

根据计算结果，沉淀池非正常状况下总下渗量为 12.96L/d，高锰酸盐指数的最大泄漏量为1.56g/d。 
（4）预测模式选择及参数确定

①预测模式 

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
[image: image33.jpg]"é’lf e(

\*I(l

oA

e afe

X +II)'

N





 式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

       t—预测时间，d；

       C—t 时刻 x 处的污染物浓度，mg/L； 

       C0—地下水污染源强浓度，mg/L； 

       u—水流速度，m/d； 

       DL—纵向弥散系数，m2/d；

       erfc ( )—余误差函数。 

②计算参数

项目区的水文地质参数见表 6.3-1。
表6.3-1
 项目区水文地质参数

	项目建设区含水层
	渗透系数（m/d）
	纵向弥散系数（m2/d）
	水流速度（m/d）
	水力坡度（‰）

	
	0.05
	1.29×10-7
	7.62×10-5
	3


（5）预测结果

污染物运移范围计算分别见表6.3-2。

表 6.3-2   高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

	    时间a

距离m
	1
	3
	5
	10
	20
	30

	0.1
	0
	22.146
	116.54
	120
	120
	120

	0.2
	0
	0
	0.358
	119.47
	120
	120

	0.3
	0
	0
	0
	30.53
	120
	120

	0.4
	0
	0
	0
	0.0051
	119.98
	120

	0.5
	0
	0
	0
	0
	109.16
	120

	0.6
	0
	0
	0
	0
	19.89
	120

	0.7
	0
	0
	0
	0
	0.062
	119.38

	0.8
	0
	0
	0
	0
	0
	90.20

	0.9
	0
	0
	0
	0
	0
	13.71

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0.12

	1.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00004

	1.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0


由上表可以看出，高锰酸盐指数的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内高锰酸盐指数随时间增长而升高。根据模型预测高锰酸盐指数影响范围为：1年扩散到0.1m，5年将扩散到0.3m，10年将扩散到0.5m，20年将扩散到0.8m，30年将扩散到1.2m。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，对周边环境的地下水几乎没有影响，高浓度的污染物主要出现在项目所在地废水排放处很小范围内的地下水中。

6.3.5对地下水的影响分析
（1）对地下水资源影响分析
项目水源为市政管网供应的自来水，不取用地下水。同时，项目建设区域地下水埋深在5m 以上，本项目建设过程最大挖深约为2m，所以在建设过程中不会对地下水含水层造成破坏。因此，项目的建设不会对建设区域地下水资源产生影响。
（2）对地下水水质影响分析
①废水对地下水影响分析
项目生活废水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂；工艺废水全部收集经沉淀池处理后回用。项目污水管线如果没有严密的防渗措施容易产生污水下渗，对周围浅层地下水产生污染。因此，项目工艺废水输送管网以及各废水处理设施、收集设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水。在采取以上措施的情况下，本项目不会对地下水水质产生影响。
②固废对地下水影响
固体废物贮存、运输中若管理不当，尤其是遇到水则渗滤液产生较多，固体废物中大量污染物转移到渗滤液中，泄露进入地表水体和土壤、地下水中，将对地表水体和地下水、土壤造成污染。项目产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危废临时储存库，并进行防风、防雨、防渗、防晒等设计，固废临时储存不会对地下水造成影响。
综上分析，在采取上述污染预防和防治措施的基础上，本项目运营期对地下水产生的影响很小。

6.4 声环境影响评价
6.4.1  噪声源强分析

项目噪声源主要为各类泵、压缩机、压滤机、风机等设备噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。

表6.4-1   项目主要噪声源源强及其防治措施一览表

	序号
	设备名称
	源强dB（A）
	位置
	防治措施
	降噪效果dB（A）

	1
	乙炔发生器
	80~85
	制气车间
	选用低噪声设备，设备基础减震、厂房隔声
	≥20

	2
	泵
	80~85
	制气车间、渣池
	
	≥25

	3
	压缩机
	90~95
	制气车间
	
	≥25

	4
	压滤机
	90~95
	渣池
	
	≥20

	5
	风机
	90~95
	制气车间
	
	≥25

	6
	充装汇流排
	70~75
	充装间
	
	≥15


6.4.2  厂区平面布置

项目位于宜都枝城化工产业园内，厂区大门、办公楼位于西南侧，乙炔制备区域位于整个厂区东北侧，其中电石库、干渣库位于厂区北侧，距北侧厂界17m；制气站房位于厂区中部；污水处理池及渣池位于厂区东部，距东侧厂界24m；充装区位于厂区中部，距东侧厂界最近距离26m。

6.4.3  噪声环境影响预测

（1）预测模式

以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

①室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

[image: image34.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：Loct(r)――点声源在预测点产生的倍频带声压级；

      Loct(r0)――参考位置r0处的倍频带声压级；

      r――预测点距声源的距离，m；

      r0――参考位置距声源的距离，m；

      Δloct――各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image35.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

②室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image36.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1――某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

      Lwoct――某个声源的倍频带声功率级；

      r1――室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

      R――房间常数；

      Q――方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image37.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image38.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


[image: image47.wmf]n

b

t

P

C

A

)

(

)

lg

1

(

167

q

1

+

´

+

´

=

将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

[image: image39.wmf]S

T

L

L

oct

oct

w

lg

10

)

(

2

,

+

=


式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

由上述各式可计算出厂区声环境因拟建项目运行所增加的声级值，综合该区内的声环境本底值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：
[image: image40.png]Legy =101 1, 10" + 3, 107157 ]
i=1 j=1




式中：Leq总――某预测点总声压级，dB(A)；

      n――室外声源个数；

      m――等效室外声源个数；

      T――计算等效声级时间。

（2）预测参数
经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：
①一般属性
声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。
②发声特性
稳态发声，不分频。
③声屏及地况
树林带或其它稀疏声屏隔声能力取0.1dB（A）/m，声波在地面的反射系数为0.5。

6.4.4  噪声预测及评价结果

声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。根据不同设备的噪声级、确定的预测模式以及拟采取的降噪措施计算出不同距离处的噪声值，预测结果见表6.4-2。

表6.4-2
   项目噪声环境影响预测结果表
单位：dB（A）

	编号
	昼间
	夜间

	
	现状值
	贡献值
	预测值
	现状值
	贡献值
	预测值

	1#厂界东侧
	55.7
	45.2
	56.1
	41.7
	45.2
	46.8

	2#厂界西侧
	52.5
	40.9
	52.8
	44.5
	40.9
	46.1

	3#厂界南侧
	52.8
	38.7
	53.0
	45.2
	38.7
	46.1

	4#厂界北侧
	51.7
	42.6
	52.2
	43.6
	42.6
	46.1


由预测结果可知，项目建成投产后，厂界昼夜间噪声仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

6.5固体废物影响分析

6.5.1 固体废物产生情况

本项目固体废物主要为：①电石渣；②废氯化钙；③废分子筛；④废机油；⑤生活垃圾。
项目各类固体废物产生及处置情况见表6.5-1。

表6.5-1   项目固体废物产生及处置情况一览表

	序号
	名称
	产生工序
	属性
	产生量
	拟采取的处置方式

	1
	电石渣
	电石渣池
	一般工业固废
	13277.56t/a
	作为建材原料外售

	2
	废氯化钙
	低压干燥
	一般工业固废
	23.45t/a
	作为建材原料外售

	3
	废分子筛
	高压干燥
	一般工业固废
	6.4t/a
	交厂家回收处置

	4
	废机油
	维修间
	危险废物HW08

危废代码900-249-08
	0.4t/a
	委托有危废处理资质单位处理

	5
	生活垃圾
	办公生活
	生活垃圾
	8.25t/a
	交环卫部门清运处置

	合计
	13316.06t/a
	


6.5.2 固体废物主要危害

固体废物对环境的危害主要表现在以下五个方面：

（1）侵占土地：固体废物需要占地堆放，堆积量越大，占地面积就越多，影响周围景观和人们的正常生活与工作。

（2）污染土壤：固体废物堆放场所如果没采取适当的防渗措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀而渗入土壤，并破坏土壤微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不能正常生长。

（3）污染水体：固体废物中有害组分随雨水和地表径流流入河流湖泊，使地表水体受到污染，或随渗滤液进入土壤污染地下水。

（4）污染大气：以细粒状存在的废渣和垃圾在大风吹动下进入大气中，固体废物堆放和运输过程中会产生有害气体，污染大气。

（5）影响环境卫生：生活垃圾以及其他各类固体废物清运不及时，便会产生堆存，严重影响人们居住环境的卫生状况，对人体健康构成威胁。

6.5.3 固体废物影响分析

项目固体废弃物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，对环境和人群健康产生直接危害。因此，企业需要强化固体废物产生、收集、贮运等环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。各种固废在厂内应分别设置专门堆存容器或临时堆存场地。堆存场地按照有关规范修建围墙并作防渗处理。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。尤其值得注意的是，需在厂内临时存放的固废，堆存场所应采取防风、防晒、防雨、防渗等措施，避免其对环境产生危害。禁止将生活垃圾同工业固废混合堆放，禁止将一般工业固废和危险废物混合堆放。本项目拟新建危险废物暂存间1处，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，采取基础防渗、防风、防雨措施，危险废物与生活垃圾分开存放，不相互混存，符合环保要求。采取上述措施后，可将固体废物在厂内暂存过程中的污染降到最低。

项目电石渣及废氯化钙拟作为建材原料外售；废分子筛交厂家回收处置；废机油委托有危废处理资质单位处理，生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。项目固废均得到妥善处置。企业应加强环保意识，除采取措施杜绝固废在厂区内的散失、渗漏外，还需加强废物产生、收集、贮存各环节的管理，并将产生的危险废物委托相关资质单位进行合理有效的处置。

综上，只要严格管理，并进行安全处置，本项目固体废物不会对环境产生明显的污染影响。
6.6 施工期环境影响分析

施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，影响方面主要体现在噪声、废气（扬尘）、废水和固体废物等方面。
6.6.1施工期环境空气影响分析
项目施工期废气排放源有施工扬尘、交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气。

类比实地监测结果表明，施工期场地平整、建筑材料的装卸和车辆运输产生悬浮微粒及施工粉尘，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，将对施工现场环境产生影响。考虑到施工场地机械化程度较高，施工人员较少，加之施工期间产生粉尘颗粒粒径较大，受其自然沉降作用，其污染范围一般仅限于施工现场及道路两旁附近的区域，但这类粉尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成二次污染，为了控制施工期的粉尘污染，应加强施工现场的合理布置，科学管理，对建筑材料分类堆放，采取封闭施工、材料及废土石方苫盖、洒水降尘等措施，严格将施工现场粉尘控制在最小范围。

类比施工作业场地汽车尾气预测结果：由汽车尾气产生的NO2在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，对周围环境影响不大。

施工现场环境空气质量现状较好，环境容量较大，因此，施工场所排放的大气污染物对区域大气环境产生影响较小。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋近于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但项目完工后其污染也随之消失。

6.6.2施工期地表水环境影响分析
施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类废水。地基开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水，此类废水中含有一定量泥砂和少量油污。施工废水若未经处理直接排放，必然会造成项目周边地区污水漫流，并对项目附近的地表水体产生不利影响，必须采取措施对施工废水进行处理。本项目拟在施工场地内设置废水收集池，施工废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水，不外排。

施工期生活污水中主要含有COD、NH3-N等污染物，本项目施工人员生活污水依托周边村民住宅现有的化粪池进行处理。

综上所述，施工期废水经处理后对周围地表水环境影响较小。
6.6.3施工期噪声影响分析
施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

本评价将通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）             

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB（A）；

      Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB（A）；

      r1——测定源强时的距离，m；

      r2——源强至预测点的距离，m；

      多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN    
根据以上噪声预测模式，结合施工期内噪声产生情况，本项目施工期内各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表6.6-1。
表6.6-1  主要施工机械噪声随距离衰减情况

	序号
	施工机械
	声级  dB（A）

	
	
	15m
	30 m
	60 m
	120 m
	200 m

	1
	挖掘机
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	58.6

	2
	推土机
	80.0
	74.0
	68.0
	62.0
	57.6

	3
	振荡机
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	48.6

	4
	铲运机
	80.5
	74.5
	68.5
	62.5
	58.1

	5
	电锯
	76.5
	70.5
	64.5
	58.5
	54.1

	6
	打磨机
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	7
	焊机
	85.0
	79.5
	73.0
	67.0
	62.6

	8
	运输卡车
	86.0
	80.0
	74.0
	68.0
	63.6


由于施工机械在现场内分布较广，且机械设备露天作业，噪声传播范围和影响程度相对较大。从上表预测结果可以看出，项目施工期内噪声在无遮挡的环境下，60m范围外大部分机械噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，夜间200m范围外仍不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准的要求。
6.6.4施工期固体废物影响分析
本项目施工期固废主要为施工弃渣和施工人员日常生活垃圾。

施工建筑垃圾主要为土建工程阶段伴随产生的一些碎砖、水泥砂浆等，根据项目施工计划，施工期间的建筑垃圾可用于场地内低洼处回填，对不能利用的建筑垃圾需集中收集后运至指定的弃渣场。

施工人员日常生活垃圾主要有瓜果皮、菜渣、剩饭、废金属、废塑料、废纸等，项目施工区内设垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门运送至城市垃圾填埋场处置。

6.7生态环境影响分析

本项目位于宜都枝城化工产业园内，属于规划的“工业用地”，拟建厂址目前较为平坦，项目土石方开挖量小，对景观不会产生明显影响。

另本项目采取了有效的污染防治措施，使污染物排放量大大减少，大气污染物新增污染负荷较小，区域环境空气质量仍可达标；废水经处理达标后排入三板湖污水处理厂，对长江水环境影响较小。项目正常生产情况下，不会对区域植被、农作物、地表水造成明显影响。

6.8环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）；对事故所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急、减缓与事后恢复等措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

6.8.1 风险识别

6.8.1.1物质危险性识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/此生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，筛选项目生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要危险物质，危险物质主要有乙炔、丙酮、次氯酸钠、磷化氢、硫化氢等，危险物质一览表见表6.8-2，危险物质理化性质见表6.8-3。

表6.8-1   危险物质一览表

	序号
	名称
	CAS号
	危险特性
	临界量（t）

	1
	乙炔
	74-86-2
	易燃气体
	10

	2
	丙酮
	67-64-1
	易燃液体
	10

	3
	次氯酸钠
	7681-52-9
	危害水生环境-急性毒性：1类
	5

	4
	磷化氢
	7803-51-2
	有毒气体
	1

	5
	硫化氢
	7783-06-4
	易燃气体
	2.5


表6.8-2   项目涉及的危险物质理化性质一览表

	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	乙炔
	分子式C2H2，分子量26.04，无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。熔点-81.8℃（119kPa），沸点-83.8℃，饱和蒸气压（kPa）：40.53（16.8℃），相对蒸气密度（空气=1）：0.91，相对密度（水=1）：0.62，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。
	本品易燃，具窒息性。
	微毒类

	丙酮
	分子式C3H6O，分子量58.08，无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点-94.6℃，沸点56.5℃，饱和蒸气压（kPa）：53.32（39.5℃），闪点-20℃，相对蒸气密度（空气=1）：2.0，相对密度（水=1）：0.80，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。
	本品极易燃，具刺激性。
	微毒类LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）

	次氯酸钠
	分子式NaClO，分子量74.44，微黄色溶液，有似氯气的气味。熔点-6℃，沸点102.2℃，相对密度（水=1）：1.10，溶于水。
	本品不燃，具腐蚀性
	危害水生环境-急性毒性：1类

LD50：5800mg/kg（小鼠经口）

	磷化氢
	分子式PH3，分子量34.04，无色，有类似大蒜气味的气体。熔点-132.5℃，沸点-87.5℃，饱和蒸气压（kPa）：53.32（-98.3℃），相对蒸气密度（空气=1）：1.2，不溶于热水，微溶于冷水，溶于乙醇、乙醚。
	本品易燃，高毒。
	危害水生环境-急性毒性：1类

高毒类LD50：LC50：11ppm 4小时（大鼠吸入）

	硫化氢
	分子式H2S，分子量34.08，无色、有恶臭的气体。熔点-85.5℃，沸点-60.4℃，饱和蒸气压（kPa）：2026.5（25.5℃），相对蒸气密度（空气=1）：1.19，溶于水、乙醇。
	本品易燃，具刺激性
	危害水生环境-急性毒性：1类

LD50：LC50：444ppm（大鼠吸入）


6.8.1.2
生产系统危险性识别

（1）生产过程中的危险因素及主要设备潜在的环境危险

项目生产过程中存在有物料泄漏、中毒、火灾、爆炸等风险事故的可能性，其潜在的事故类型及主要设备潜在的环境危险见表6.8-3。

表6.8-3  生产过程中的危险因素及主要设备潜在的环境危险一览表

	序号
	设备
	温度（℃）
	压力（Mpa）
	危险物料
	潜在危险类别

	1
	乙炔发生器
	75~85℃
	常压
	乙炔、硫化氢、磷化氢
	A/B /C

	2
	气柜
	20～35
	常压
	乙炔
	A/B

	3
	净化塔
	20～35
	常压
	次氯酸钠
	C

	4
	压缩机
	20～35
	2.45
	乙炔
	A/B

	5
	充装气排、乙炔瓶
	20～50
	2.45
	乙炔、丙酮
	A/B


注：表中 A—火灾、B—爆炸、C—中毒、D—化学灼伤、E—高温烫伤、F—热辐射。次要危险因素：触电、机械伤害等则不列入。

（2）储运过程中的危险因素

① 乙炔实瓶间：乙炔气瓶压力为 2.45Mpa，充装完成后，暂存于实瓶间，主要存在乙炔安全阀泄漏的潜在危险。

② 乙炔输送管道：乙炔从发生器到充装间，通过完全密封管道连接，主要存在乙炔管道泄漏的潜在危险。

③ 汽车外运：产品在运输中，可能发生撞车、翻车事故。一旦发生事故乙炔外泄，造成火灾和爆炸事故。

（3）装卸作业风险

各物品在装卸过程中，易出现操作不当致使乙炔和丙酮泄漏。装卸过程中，若由于静电措施不当，或由于物料装卸速度过快等产生火花，易发生火灾爆炸。

在装卸作业过程中，造成泄漏事故的原因如下：

①原料、成品在装卸车时由于操作失误或瓶体破裂造成物料泄漏，若遇火源则发生爆炸事故或泄漏物进入水体和大气造成环境污染事故。

②生产中所需的物料丙酮有一定毒性，一旦因设备故障或误操作而引起的物料泄露，会对人体造成恶性中毒事故，同时对环境造成严重污染。

（4）事故伴生/次生污染及有毒有害物质扩散途径识别

项目涉及电石遇水放出易燃气体，乙炔易燃气体，丙酮易燃液体，若泄漏遇明火均会引发火灾、爆炸事故。在事故处理过程中，会产生燃烧烟气及消防废水等。如果事故收集系统出现意外，使含有高浓度有机废水进入水体或土壤，则会引发环境污染事故。

综上所述，项目存在火灾爆炸风险的单元主要有电石库、制气间、气柜间、净化间、充装间、实瓶库。因实瓶间的风险物质量最大，所以主要的风险单元为乙炔实瓶间。

6.8.1.3
环境风险类型及危害分析

本项目涉及到的危险物质主要为易燃易爆物质以及有毒有害物质，因此本项目环境风险类型主要包括危险物质泄漏、火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，本项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式见表6.8-4。

表6.8-4   环境风险类型、转移途径和影响方式

	风险单元
	风险类型
	向环境转移的可能途径和影响方式

	充装间
	丙酮泄漏、火灾/爆炸
	对环境有危害，对水体、土壤和大气环境可能造成污染。

	
	乙炔泄漏、火灾/爆炸
	

	
	装卸泄漏
	遇高温或明火引发火灾或爆炸，对水体和大气环境可能造成污染。

	制气间
	磷化氢泄露
	磷化氢为高毒类物质。10mg/m3接触6小时，有中毒症状；409~846mg/m3时，半至1发生死亡。

	
	乙炔泄露、火灾/爆炸
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

	物料运输
	有毒有害物料的泄

漏、火灾/爆炸
	可能引发车辆伤害事故甚至引发火灾爆炸、人员中毒窒息

或化学灼伤，也可能引发厂内运输的车辆伤害事故。

	实瓶间
	有毒有害物料的泄漏、火灾/爆炸
	易燃易爆物料泄漏引发的火灾爆炸及有毒有害物料泄漏引发的中毒窒息事故。

	危废暂存间
	渗漏液外溢进入环境
	渗漏液外溢进入环境引起污染事故

	废水处理设施
	污水管道及废水处理设施发生破裂
	废水排放，污染地表水、地下水、土壤环境


6.8.2评价等级

6.8.2.1环境风险潜势划分
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…qn/Qn
式中：q1，q2，q3，…qn-每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Q3，…Qn-每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1 时，将Q 值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。
项目危险物质数量与临界量的比值见表。

表6.8-5   危险物质数量与临界量比值

	位置
	名称
	标准临界量（t）
	最大贮存量（t）
	q/Q

	充装间
	乙炔
	10
	1.5
	0.15

	
	丙酮
	10
	3.9
	0.39

	实瓶库
	乙炔
	10
	5
	0.5

	
	丙酮
	10
	13
	1.3

	气柜
	乙炔
	10
	0.02
	0.002

	净化塔
	次氯酸钠
	5
	5
	1

	合计
	3.342


根据表6.8-6，项目危险物质数量与临界量的比值Q=3.342，属于1≤Q＜10。

（2）行业及生产工艺（M）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录C表C.1计算行业及生产工艺M值。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M＝5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表6.8-6  行业及生产工艺（M）

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库），油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


项目属于电石生产工艺，其M 值应为10，用M3 表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.8-7   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临

界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


由上述分析可知，项目危险物质数量与临界量比值（Q）属于1≤Q＜10，行业及生产工艺（M）属于M3，对照表6.8-8可知，项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级为P4。

（4）环境敏感度（E）的分级
①环境空气
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.8-8。

表6.8-8  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感程度分级

	E1
	周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于200 人。

	E2
	周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5 万人；或周边500m 范围内人口总数大于500 人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人。

	E3
	周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人；或周边500m 范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100 人。


本项目周边500m 范围内人口总数小于500人，因此大气环境敏感程度为E3 环境低度敏感区。

②地表水环境
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表6.8-9。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表6.8-10 和表6.8-11。

表6.8-9  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表6.8-10   地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类。或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类。或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


本项目事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点为长江（枝城段），该段地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，因此地表水功能敏感性为较敏感F2。

表6.8-11   地表水功能敏感性分区

	分级
	环境敏感特征

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标


本项目危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内无敏感保护目标，因此地表水环境敏感目标等级为S3。
综上，地表水功能敏感性为较敏感F2，地表水环境敏感目标等级为S3，对照表6.8-10，地表水环境敏感程度为E2 环境中度敏感区。

③地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表6.8-12。
其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.8-13和表6.8-14。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表6.8-12  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E2
	E3


表6.8-13 地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表6.8-14   包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土单层厚度。K：渗透系数。


本项目所在区域地下水功能敏感性属于G3不敏感，包气带防污性能分级属于D2，对照表6.8-13，地下水环境敏感程度属于E3环境低度敏感区。

（5）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.8-15确定环境风险潜势。

表6.8-15   建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极度危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


通过以上分析，危险物质及工艺系统危险性为P4，大气和地下水环境敏感程度为E3，地表水环境敏感程度为E2，对照表6.8-15，本项目地表水风险潜势为II级，大气环境风险潜势为I级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。

6.8.2.2评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 6.8-16确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表 6.8-16  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


通过上述分析，本项目地表水风险潜势为II级，大气环境风险潜势为I级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。对照表6.8-16，本项目大气环境风险评价工作为简单分析，地表水环境风险评价工作等级为三级，地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

6.8.3 风险事故情形分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。源项分析应基于风险事故情形的设定，合理估算源强。

6.8.3.1风险事故情形设定

在前面风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定为风险事故情形，并按照环境要素进行分类设定，具体见表6.8-17。

表6.8-17   风险事故情形设定

	环境要素
	风险单元
	风险类型
	风险源
	影响途径

	大气
	充装间
	泄漏、火灾/爆炸
	气瓶、充装过程
	泄漏：大量丙酮、乙炔挥发进入大气

火灾/爆炸：未完全燃烧产生的大量 CO 以及未参与燃烧的大量丙酮、乙炔进入环境

	
	制气间
	泄漏、火灾/爆炸
	乙炔发生器
	泄漏：大量乙炔挥发进入大气

火灾/爆炸：未完全燃烧产生的大量 CO 以及未参与燃烧的大量丙酮、乙炔进入环境

	土壤、地下水
	危废暂存间
	渗漏
	废机油
	渗滤液下渗污染土壤、地下水

	
	污水处理设施
	泄露
	沉淀池
	废水中的有害物质下渗污染土壤、地下水


6.8.3.2源项分析

（1）乙炔泄漏事故源强

乙炔泄漏事故重点考虑乙炔气柜（管道）泄漏、乙炔气瓶泄漏。

乙炔泄露速率按下式计算：


[image: image41.wmf]1

1

1

2

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

k

k

k

k

G

d

G

RT

M

AP

YC

Q


式中： QG—气体泄漏速率，kg/s；

P—容器压力，Pa；
       Cd—气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

M—物质的摩尔质量。kg/mol；

R—气体常数，J/(mol·k)；
TG—气体温度，K；

A—裂口面积，m2；
Y —流出系数。

       κ—气体的绝热指数（热容比），即定压热容Cp与定容热容CV之比。
项目裂口直径假设为 20mm，气体温度10℃，分子量为26，乙炔绝热指数为 1.235，计算乙炔泄漏速度 QG为1.8kg/s。 

（2）丙酮泄露事故源强

丙酮泄露事故采取下式进行计算：

[image: image42.png]



式中：QL——液体泄露速率，kg/s；

      P——容器内介质压力，101kPa，；

      P0——环境压力，101kPa；

      ρ——泄露液体密度，791kg/m3；

      g——重力加速度，9.81m/s2；

      h——裂口上液位高度，2.5m；

      Cd——液体泄露系数，裂口形状为圆形，取0.50；

      A——裂口面积，m2，泄露孔径按d=10mm计。
经计算可知，丙酮泄露速率QL=0.22kg/s。
（3）火灾爆炸事故二次污染物源强

火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

G一氧化碳 =2330qCQ

式中：G一氧化碳 —一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取 92%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%-6.0%，本项目取6%；

Q-参与燃烧的物质量，t/s。

本项目考虑最不利情形，设定泄漏的乙炔全部参与燃烧，则CO 产生量为 0.26kg/s。

6.8.4 风险预测及评价

6.8.4.1预测模式
参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录G.2理查德森Ri计算公式，计算乙炔Ri=0.018、丙酮Ri=0.024，均小于1/6，属于轻质气体，选择导则推荐的AFTOX模式。

6.8.4.2预测范围和计算点
预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围。
本项目周边不存在居民区、医院、学校、行政办公等环境风险敏感点，不再设置特殊计算点。一半计算点分辨率选择距离风险源500m范围内10m间距，大于500m范围内50m间距。
6.8.4.3事故源参数

表6.8-18   事故源参数确定一览表
	预测情形
	泄露设备类型
	泄露物质理化性质

	
	
	摩尔质量

g/mol
	沸点

℃
	临界温度

℃
	临界压力

MPa
	密度

kg/m3

	储气罐
	乙炔
	30m3 
	26
	-83.8
	35.2
	6.19
	1.1747

	储罐
	丙酮
	50m3，常温常压
	58.08
	56.53
	235.5
	4.72
	797.2


6.8.4.4气象参数

选择最不利气象条件下，F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

6.8.4.5大气毒性终点浓度值选取

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录H确定大气毒性终点浓度值，其中1级为当大气中危险物质浓度低于限值时，绝大多数人暴露1小时不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h不会对人体造成不可逆伤害，或出现的症状一般不会损伤个体采取有效防护措施的能力。
本项目各风险物质大气毒性终点浓度值见下表：

表6.8-19   大气毒性终点浓度值确定一览表
	风险物质
	大气毒性终点浓度值

	
	毒性终点浓度值-1

mg/m3
	毒性终点浓度值-2

mg/m3

	乙炔
	430000
	240000

	丙酮
	14000
	7600


6.8.4.6预测结果

（1）泄露事故预测

为了说明最不利气象条件下各类危险物质泄漏对周围空气环境的影响情况， 采用导则推荐的预测模式，预测物料泄漏下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度和影响范围。
①储罐乙炔泄露预测结果

表6.8-20  乙炔储罐泄露10min下风向地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于430000 mg/m3区域
	浓度大于240000 mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	10520
	60
	--
	--
	--
	--
	--
	--


由上表可知，在乙炔储罐泄漏事故发生后10分钟内，下风向甲醇的最大落地浓度可达10520mg/m3，出现距离为60m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1的区域及浓度大于毒性终点浓度值-2的区域。
②罐区氯甲烷泄露预测结果

表6.8-21   丙酮储罐泄露10min下风向地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于14000 mg/m3区域
	浓度大于7600mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	8512
	60
	--
	--
	--
	20
	280
	0.6


由上表可知，在丙酮储罐泄漏事故发生后10分钟内，下风向丙酮的最大落地浓度可达8512mg/m3，出现距离为60m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1的区域，出现大于毒性终点浓度值-2的最远距离为280m，发生于事故发生后0.6min，超标距离内不存在敏感风险目标。
（2）火灾爆炸事故物质释放预测结果

为了说明火灾爆炸事故发生后，最不利气象条件下各类危险物质释放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测物料释放量条件下，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度和影响范围。

①乙炔储气罐火灾爆炸释放预测结果

表6.8-22   乙炔储气罐火灾爆炸10min下风向地面浓度结果一览表

	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于430000 mg/m3区域
	浓度大于240000 mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	14974
	60
	--
	--
	--
	--
	--
	--


由上表可知，在乙炔储气罐火灾爆炸事故发生后10分钟内，下风向乙炔的最大落地浓度可达14974mg/m3，出现距离为60m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1的区域及浓度大于毒性终点浓度值-2的区域。

②罐区丙酮储罐火灾爆炸释放预测结果

表6.8-23   丙酮储罐火灾爆炸10min下风向地面浓度结果一览表

	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于14000 mg/m3区域
	浓度大于7600mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	12115
	60
	--
	--
	--
	20
	380
	6.8


由上表可知，在丙酮储罐火灾爆炸事故发生后10分钟内，下风向丙酮的最大落地浓度可达12115mg/m3，出现距离为60m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1的区域，出现大于毒性终点浓度值-2的最远距离为380m，发生于事故发生后6.8min，超标距离内不存在敏感风险目标。
（3）火灾伴生污染物一氧化碳排放预测结果

为了说明火灾事故发生后， 最不利气象条件下， 不完全燃烧生成的一氧化碳排放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测下风向不同距离处一氧化碳的最大浓度和影响范围见下表。
表6.8-24   火灾后180min下风向一氧化碳地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于380 mg/m3区域
	浓度大于95mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	285
	10
	--
	--
	--
	10
	1450
	68.4


由上表可知，在火灾事故发生后10分钟内，下风向一氧化碳的最大落地浓度可达285mg/m3，出现距离为10m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1 的区域，出现大于毒性终点浓度值-2 的最远距离为1450m，发生于事故发生后68.4min，超标距离内不存在敏感风险目标。
6.8.5 风险管理及防范措施
6.8.5.1 风险管理
本项目环境风险主要是化学品使用过程中的潜在风险事故、环保设施异常导致的潜在风险事故及化学品贮运过程中潜在的事故风险。安全事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。

（1）树立并强化环境风险意识

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度

由上述分析可知，在运输、生产等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此应有针对性地开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用。

（4）提高生产及管理人员的技术水平

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。

（5）建立事故的监测报警系统

对厂内所有容易发生化学品泄露、燃烧的点设置实时监控系统，并与厂内预警系统进行连接；所有的外露生产装置与运输设施中的重大危险源设置应急设施。

（6）加强检修现场的安全保卫工作

检修期间，应预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管理时，应有安全人员在场，负责实施各项安全措施。

（7）从法律法规上加强管理

为确保危险品运输安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规，主要有：《化学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》。
6.8.5.2 风险防范措施

（1）火灾、爆炸安全控制措施
①由于项目具有潜在的环境风险性，且一旦发生风险事故，后果较为严重，因此项目的设计、施工和运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。
②严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。项目各装置拟采用的工艺技术方案大都在国内有广泛应用，有多年成功运行的经验，技术成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行《建筑设计防火规范》、《化工企业爆炸和火灾危害环境电力设计规程》、《建筑防雷设计规范》、《化工企业静电接地设计规程》、《工业企业设计卫生标准》、《生产过程安全卫生要求总则》、《生产设备安全卫生设计总则》等标准规范，由设计不当引起的事故是可以避免的。
③加强岗位和安全培训教育，落实安全生产责任制，严格按操作规程执行。

④设备和工艺管道上设置必要的防爆膜、阻火器及安全阀；针对车间物料、装置情况配备各种对应的消防器材，如消防栓、灭火器、化学干粉、防毒面具、氧气呼吸器、防护眼镜等。
⑤安装必要的避雷装置，高层建、构筑物、高设备及贮罐区都应有避雷措施。
（2）泄露控制措施

①加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。

②在生产区设置完整的废水收集管网，并对该区域地面进行防渗处理，将泄漏的危险化学品及其废水全部引入应急事故水池。
③厂区设置消防水收集系统，并设置雨水和事故排水切换装置，一旦发生火灾，启用消防水以及泄漏应急处理用水时，消防水等应排入厂区设置的事故池，不得外排。同时，事故应急池在平时必须保持空置状态。
④建立完善的排水收集系统，确保事故状态下，废水顺利地流入应急池内。
⑤火灾爆炸事故发生时，消防扑救过程中短时间内产生大量的消防废水，消防废水中含有高浓度的生产原材料和产品等物质，消防废水的直接排放，势必对地表水造成严重的污染。在采取事故应急池收集消防废水情况下，可将对地表水的污染隐患降至最低。对事故应急池收集到的消防废水，应视其水质情况，采取自行处理或运至废物处理场所处置等方式，确保不对地表水环境造成污染影响。
⑥对易燃易爆、有毒的危险化学品运输车辆必须加强维护保养，教育司机严格执行驾驶操作规程，谨慎驾驶，以避免出现交通事故。

⑦严格遵循危险化学品安全管理条例，不同类危险化学品严禁同车混装运输。

（3）危险化学品储存、运输安全防范措施

①贮存设备、贮存方式要符合国家标准。
②每年进行一次对贮存装置的安全年检，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。
③危险化学品必须贮存在符合国家标准要求、设置明显标志的专用仓库（或贮罐），由专人管理。
④一旦发生事故，应尽量收集转移泄漏的化学品。被污染的消防水应收集进入废水处理系统处理。
⑤管线采用较高的管道设计等级，除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

⑥选择具有危险化学品包装物、容器定点生产企业生产资质的厂家制造的贮存容器，严格按照《常用化学危险品贮存通则》的有关规定进行管理，并定期对贮存容器进行安全检测，确保设备状况良好。
⑦编制危险货物运输事故应急救援预案、根据事故级别启动救援预案。

⑧危险化学品的使用、贮存应按相关规定进行申报登记。

（4）工艺技术设计安全防范措施

①生产过程中应加强设备密封及作业场所的通风，特别是生产车间内危险度较大的乙炔气化器等设施场所加强局部机械通风，防止物料泄漏导致中毒窒息危险。参照《化工企业采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T20698-2009 ）要求进行通风设计。

②在生产车间及仓库装卸区等场所，应在易发生毒物泄漏位置附近配洗眼器、 事故柜、急救箱和个体防护用品（防毒服、手套、鞋、眼镜、过滤式防毒面具、空气呼吸器等）。

因氢氧化钠、次氯酸钠溶液具有腐蚀性，凡与其接触的设备、管道采用耐腐蚀性材料，工作人员配备必要的个人防护用。

③企业应按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的要求设置可燃/有毒气体报警，本项目作业场所涉及的硫化氢、磷化氢、丙酮、乙炔，在设备、管道泄露或者其他非正常情况下，可燃/有毒气体探测器应安装高度应距地面 0.3-0.6m，距释放源的距离不宜大于1m。

④生产车间、气体充装车间、仓库等危险场所设立有毒、危险、窒息性标志，详细说明预防危险的方法。

⑤化工装置的架空管道以及变配电装臵和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。

⑥加强设备设施的维护保养：对车间防雷和接地设施及时进行检查维护；各类检测仪器仪表及时校正；各类消防器材及时维修更换。

⑦设备、管线应按《安全色》和《安全标志及其使用导则》的规定涂识别色及标明介质流向。

⑧正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《交流电气装臵的接地设计规范》（GB/T50065-2011），要求设计可靠接地装置。

⑨乙炔充装间、汇流排间、空瓶间和实瓶间，应有防止倒瓶的措施。

⑩乙炔站的设备或乙炔汇流排的布置，应紧凑合理，便于安装、维修和操作， 并应符合下列要求：

a.设备与设备之间的净距不宜小于1.5m；设备与墙之间的净距不宜小于1m，但水环式乙炔压缩机、水泵、水封等小型设备的布置间距可适当缩小。

b.灌装乙炔压缩机双排布置时，两排之间的通道净宽度和发生器间的主要通道净 宽度不宜小于 2m。

c.乙炔汇流排应直线布置，不得拐角布置；双排布置时，其净距不宜小于 2m。充装间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度，应根据气瓶的运输方式确定，但不宜小于1.5m。

⑪在乙炔瓶充装丙酮处，丙酮的存放量，不应超过一个包装桶的量。气瓶修理间应为单独的房间，除与空瓶间直接相通外，不应与其它房间直接相通。

⑫气体压缩机应根据其振动特性、允许振幅要求等，合理进行设备及管道布置，并采取必要的防振、隔振措施。

⑬危险性的作业场所，必须设计防火墙和安全通道，出入口不应少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。

⑭具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。

（5） 运输过程风险防范

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

①合理规划运输路线及运输时间。

②危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GBl90-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

④在危险品运输过程中，一但发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（6）建立企业环境安全管理制度

①建立环境污染事故预防与应急体系及报告机制，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备。

②根据国家、行业及主管部门的法规和规定，企业必须认真贯彻“安全第一、 预防为主”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，根据企业的具体情况，制定相应的环境安全管理办法和实施细则，并应悬挂公示。

③设专职或兼职环保员，负责企业的环保工作。环保员应经过培训，具备一定的环保知识与技能，具有及时组织治理环境隐患和处理紧急状况的能力。

④制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，及时排除环境安全隐患，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度，使之达到国家卫生标准的要求。

⑤加强安全生产教育 安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育等。让所有员工了解本厂各种原材料、化学制品、添加剂、副产品、最终产品以及废料的物理、化学和生理特性及毒性，以及所有的防范措施和环境影响等。

⑥应急演练和应急技术培训 对于环保管理人员和有关操作人员建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

⑦本项目属于危险化学品生产企业，安全管理人员的配置应符合《安全生产条例》的规定。企业应针对本项目按照安全标准化要求建立完善安全管理体系，健全安全管理制度。

⑧定期对设备及管路进行检验和维修保养，保证完好，防止泄漏；加强设备抢修、检修安全管理，从根本上防止火灾、中毒、灼伤事故的发生。防雷防静电接地应定期检验。

⑨本项目中的丙酮属于易燃易爆化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》有关易燃易爆化学品的要求进行管理。

6.8.5.3环境风险三级防控体系

“三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。建设单位需要建立三级防控体系，确保各种污染物不外排，主要措施包括：

第一级防控措施：在各物料储存地点和危险设备处，设立安全防火标志或涂刷相应的安全色。在生产过程中要加强对设备及管道的巡视和维修，防止跑、冒、滴、露、串等现象发生，防止发生泄漏事故废水通过地表径流污染地表水，降低水环境事故发生的概率。

第二级防控措施：建设事故池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，使事故状态下的所有污水、消防废水等全部导入事故水池内，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染事故。
事故池最小容积计算根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V1――收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；
V2――发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；
V3――发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；
V4――发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5――发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

①泄漏物料 V1 ：全厂未设置罐区，评价主要考虑生产装置区泄漏物料，生产装置区物料全部进入电石渣沉淀池，V1为 0 。

②消防水V2：按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，本项目一次消防用水量为20L/s，消防火灾延续时间为2小时，最大一次消防水量V2为144m3。
③转输物料量V3 ：V3为 0。

④事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4：若发生事故，厂区废水全部进入电石渣沉淀池。V4 为 0。

⑤初期雨水量
根据GB 50014-2006《室外排水设计规范》（2014年版）中相关规定，设计暴雨强度按下式进行计算：

式中：q为设计暴雨强度[L/(s·hm2)]；

P为重现期（a），取值范围为0.25a～100a，本项目取50a；
t为降雨历时（min），取值范围为1～180min，本项目取90min。

A1、b、c、n是与地方暴雨特性有关且需求解的参数：
A1雨力参数（mm）；
C为雨力变动参数，取0.880；
b 为降雨历时修正参数（min）。

雨水计算方法如下：

Q = q Ψ F
式中：Q—雨水设计流量，L/s；
          q—设计暴雨强度，L/s·ha
          Ψ—径流系数，取0.50；
      F—汇水面积，ha，测算出装置区汇水面积为3.35ha；
由此，可计算出90min内的初期雨水流量为43m3。

综上，项目拟设置消防水池（容积150m3）、事故应急池（容积150m3），可满足项目事故废水收集要求。对事故应急池收集到的事故废水，应视其水质情况，经处理后回用，物料泄漏产生的事故废水应收集后，尽可能回收利用。

第三级防控措施：第三级防控主要是针对于厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水体，第二级和第三级防控措施合并实施，将事故废水引入事故水池，以防消防废水等混入雨水进入地表水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和污染消防水造成的环境污染。

6.8.5.4事故风险应急预案

针对本项目的主要危险场所，建设单位应编制事故应急预案。事故应急预案是重大危险源或主要危险场所控制系统的重要组成部分，其目的风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。企业对制定的应急预案应定期进行检查和评估，并报当地环保局备案，运行期定期进行演练。应急预案基本内容见表6.8-25。

表6.8-25   突发事故应急预案
	序号
	项    目
	内容及要求

	1
	总  则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、储存区、邻区

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部 —— 负责全厂全面指挥

专业救援队伍 —— 负责事故控制、救援善后处理

地区：地区指挥部 —— 负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散

专业救援队伍 —— 负责对厂专业救援支援

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	防泄漏、爆炸事故应急设施，设备与材料，主要为消防器材

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评价
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备

邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复

措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


6.8.6 评价结论与建议

本项目涉及的环境安全风险因素有丙酮、乙炔等危险化学品泄露及火灾爆炸事故。根据调查，本项目最大可能的环境安全风险事故是生产过程中乙炔气体火灾爆炸，事故发生将对评价区域人民群众生命财产和周边环境造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本项目的环境安全风险是可以接受的。

7 污染防治措施评价及建议

7.1 废气污染治理措施评价及建议

项目运营期无组织废气排放主要包括两个方面，一是电石储存、运输过程产生的粉尘；二是乙炔发生器、电石渣池、充装间逸出的乙炔、硫化氢、磷化氢、丙酮等废气，企业采取如下措施进行治理：

（1）电石粉尘

项目设置封闭式电石库 1 座，库房地面采用了硬化防渗措施，可有效减少电石储存、运输工程粉尘排放量。

（2）乙炔制气站房及充装车间废气防治措施

乙炔发生器为密闭设备，当向乙炔发生器中投加电石块时，会迅速反应生成乙炔气体，微量粗乙炔气体通过水封逸散。乙炔充装过程中，在钢瓶更换时会有少量残留在接管内的乙炔气逸出，同时由于管道、阀门等连接处产生泄露，会无组织逸出少量乙炔气体和丙酮。项目拟在乙炔制气站房和充装车间安装风机，做好车间通风工作，可确保车间空气质量符合要求。

为减轻乙炔制气站房及充装车间的废气影响，同时应采取以下措施：

①采用安全程度较高的低压水封式发生器，并定期检查；

②加强车间的通风换气，增加车间内的空气流动性，防止废气聚集，有效改善车间生产环境和个人操作条件；

③管线、阀门、机泵等生产设备定期检修，避免跑冒滴漏等现象的发生；

（3）电石渣池废气防治措施

当乙炔发生器向电石渣沉淀池排放电石渣废水时，会逸散含硫化氢、磷化氢的粗乙炔气，属无组织废气，排放方式为间歇式。项目应采取排渣管排渣的方式，其次电石渣池的布置应远离办公、生活区。目前对此类废气尚无有效的收集、处理措施，主要依靠加强通风、加强管理减小对环境空气的污染。

（4）其他无组织废气防治措施

①选用密封性能优良的管道、接头和阀门，提高阀门的定压，规范操作规程等，以减少废气逸散；

②加强管理，每年对设备及相关附属管线、阀门等进行检查，做到气密性符合要求；

③对于充装车间，设置可燃气体检测报警装置。

采取上述废气治理措施后，根据预测结果，项目TSP、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮短期浓度贡献值的最大浓度占标率＜100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜30%，叠加背景值后，污染物浓度满足《环境空气质量标准》二级标准要求，对周围环境影响较小。

7.2 废水污染治理措施评价及建议

7.2.1 废水污染防治措施

项目废水主要为电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水及生活废水。

本项目采取清污分流、雨污分流、污污分流措施，工艺废水全部回用，不外排；生活废水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂。

7.2.2 工艺废水回用可行性分析

粗乙炔气中硫化氢、磷化氢浓度较低，故净化塔、中和塔吸收硫化氢、磷化氢后废水中硫酸盐、磷酸盐浓度很低，此外，气水分离器及油水分离器主要去除粗乙炔气中的水份，排水为清净水。类比《蓬莱市天洋化工有限公司溶解乙炔及多种气体充装站搬迁项目》中对老厂区沉淀后的澄清水水质监测结果，水质情况见表7.2-1。

表7.2-1　澄清液污染物组成一览表   单位：mg/L
	澄清液
	污染物

	
	pH
	COD
	硫化物
	氨氮
	SS
	总磷

	
	7.34
	44
	0.014
	0.106
	7
	0.37


监测结果显示，工艺废水经三级沉淀后澄清液水质较好，且乙炔发生器电石反应用水对水质要求不高，项目工艺废水经处理后可实现回用。

影响电石渣浆废水回用的主要影响因素是废水温度、SS、硫化物等杂质含量是否会在乙炔发生器中产生累积，影响乙炔质量。
（1）根据调查，电石渣浆废水经渣浆池、板框压滤、澄清池等处理后，澄清池水温可控制在40℃以下，满足乙炔发生器用水水温控制要求。
（2）电石渣浆压滤后澄清液中硫化物含量0.014mg/L，长期闭路循环使用，虽然上清液废水中硫化物含量会增加，但当硫化物含量富集到一定浓度时可形成硫化钙沉淀被电石渣吸附，废水重复使用不会增加后续工序的负荷，不会对乙炔气的质量产生影响。

（3）粗乙炔气中的硫化氢和磷化氢杂质浓度较低，采用次氯酸钠溶液氧化去除，净化后多余的次氯酸钠溶液排入电石渣沉淀池，可进一步除去电石渣浆中的硫化氢、磷化氢，因而不会产生累积影响。

（4）本项目设置50m3澄清池，澄清停留时间约6小时以上，澄清池上清液SS浓度约7mg/L，满足废水回用要求。
根据企业多年生产运行经验，工艺废水经沉淀处理后完全可以满足生产需求。综上，项目工艺废水闭路循环回用是可行的。
7.2.3生活废水治理措施可行性分析
项目生活废水主要污染物去除率见表7.2-2。

表7.2-2　生活废水污染物处理效果一览表
	废水来源
	废水量（m3/a）
	指标
	污染物

	
	
	
	COD
	BOD
	SS
	氨氮
	总磷

	生活废水
	1980
	产生浓度（mg/l）
	300
	220
	250
	30
	4

	
	
	产生量（t/a）
	0.594
	0.436
	0.495
	0.059
	0.008

	
	
	化粪池处理效率 （%）
	10
	10
	20
	/
	/

	
	
	处理后接管浓度（mg/l）
	270
	200
	200
	30
	4

	
	
	处理后接管总量（t/a）
	0.535
	0.396
	0.396
	0.059
	0.008

	《污水综合排放标准》三级标准
	500
	300
	400
	45
	8

	排入外环境浓度（mg/l）
	50
	10
	10
	5
	0.5

	外排总量（t/a）
	0.099
	0.020
	0.020
	0.010
	0.001


由上表可知：项目生活污水经化粪池预处理后污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

7.2.4 废水污染防治措施建议

（1）按照雨污分流、清污分流的原则建设排水体制。

（2）生活污水采取化粪池处理达标后排放，化粪池规模≥8m3/d。

（3）制订制度、加强管理，尽可能减少生产中的跑、冒、滴、漏，对不易控制点位采取特制容器收集后尽可能回用。

（4）对生产设备及电石渣池定期检查，发现破损及时修补，电石渣池应进行防渗处理，同时加强维护和管理。

（5）生产车间、库房应采取防腐蚀、防渗漏措施，防止有毒化学品和废水渗漏进入地下水和地表水污染水体。

7.3地下水污染防治措施及建议

项目生产过程中会使用有毒、有害化学品，其泄漏和渗漏易对地下水造成污染。因此，车间及电石渣沉淀池等需要采取相应的防腐防渗措施。
7.3.1主动防渗漏措施
主动防渗漏措施，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（1）工艺装置
将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。
（2）给水排水
输送污水压力管道采用地上敷设，重力收集管道宜采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。

所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

（3）静设备
装有毒有害介质设备的法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。

设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。
（4）转动设备
所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害介质泄漏。

对输送有毒有害介质的泵（离心泵或回转泵）选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等）。

所有转动设备均提供一体化的集液盘或集液盆式底座，并能将集液全部收集并集中排放。

（5）总图

在布置上严格区分污染区和非污染区。非污染区主要为公用工程区、办公区等。生产装置、废水处理设施等可能泄露物质区为污染区。将毒性小的生产装置区、装置区外管廊区划分为一般污染防治区，将危害性大、毒性较大的生产装置区、化学品库划分为重点污染防治区，将污水处理设施及收集设施划分为特殊污染防治区。对于本项目非污染区主要为办公区、供水、配电、停车等公用工程区；污染防治区主要为生产装置区及电石渣池等区域。

7.3.2被动防渗漏措施

7.3.2.1 分区防控原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关标准，对工程设计或可行性研究报告提出地下水防控方案优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，具体标准见表7.3-1~表7.3-3。

表7.3-1   污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。


表7.3-2   天然包气带防污性能分级参照表

	污染控制难易程度
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K<1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


表7.3-3   地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


7.3.2.2 污染防渗分区

项目地下水污染防治参数见表7.3-4。

表7.3-4   项目地下水污染防渗分区参数表

	参数
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型

	项目情况
	项目场区包气带为粉质粘土层，层厚1.20-6.20m，土渗透系数为5.8×10-4cm/s，分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为“中”
	项目主要建构筑物均在地表，发生污染物泄漏后可及时发现和处理，污染控制污染控制难易程度为“易”
	COD


根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，并结合地下水污染防渗分区原则，项目防渗分区划分及防渗等级见表7.3-5。

表7.3-5   项目污染区划分及防渗等级一览表

	防渗分区
	厂内分区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	制气站房、危废暂存间、电石渣池、消防水池、事故水池、充装间
	至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s

	一般防渗区
	电石库、干渣库
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	办公区域、门卫室、公用工程区等
	一般地面硬化


7.3.2.3 防渗施工要求

（1）为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，需选择有相应资质的设计单位进行工程设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范。工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格。施工队伍要做到施工质量过关，施工方法符合规范要求。
（2）防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。
（3）防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。
（4）防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

7.3.3应急响应措施

根据本项目可能发生的地下水污染事故，制定相应的应急预案，一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

7.3.4跟踪监测措施

为防止地下水污染，应加强场地及下游地下水环境质量状况的监控，建立地下水监控点，充分利用现有监测井或钻孔，监测频率为每年 1 次，掌握场地及下游地下水水质状况。水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）相关要求。设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。

当监测地下水出现异常时，应及时查找原因，对重点防渗区防渗层进行检查是否破损，及时采取措施进行补救。

7.4噪声污染防治措施

项目噪声源主要为生产设备和公用设施，包括泵、压缩机、压滤机、风机等设备。为减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声全面稳定达标，本评价提出以下污染防治建议：
（1）对主要设备采取防噪措施

①选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施。

②各类泵、风机一律不得直接设于室外，须专门设置隔声间，可采取半埋地式设计，且尽可能远离厂界和居民住宅。

③对泵、风机应采取消声措施，其基础采取减震措施，管道连接处采用柔性接头，风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。

（2）在建筑设计上采取防噪措施

①车间换气风机选用低噪声的通风风机，其风机位置尽可能远离厂界。

②项目车间四周墙壁安装吸声材料或选用吸声性能良好的墙面材料，在车间顶部采用空间吸声体，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。建筑上采用吸声材料有加气混凝土、膨胀珍珠岩、微孔吸声砖等。

③大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。目前，使用最为广泛的是金属弹簧和剪切橡胶，但以空气弹簧的隔震效果为最好，在工程实际中，也常将这些隔振材料互相复合使用，如钢弹簧-橡胶减振器就是常用的一种隔振装置。

（3）总体布置中考虑防噪措施

按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂区内主要噪声源合理布局，将行政办公区与生产区分开布置；主要噪声源集中布置，且远离区外居民区和区内办公区，对噪声级较高的设备所在建筑物单独布置，以降低噪声影响；车间与厂界之间设计绿化隔离带。

采取以上噪声防治措施后，噪声源强平均降低15～25dB（A），可使该项目运行噪声对环境的影响减少到最低程度，同时确保厂界噪声达标。

7.5固体废物处置措施及建议

7.5.1固体废物处置措施

项目产生的工业固废应根据不同性质分类收集，妥善处置。所有废物在厂区内应设置固定堆存场所，及时进行清运和处理，在堆存和清运过程中，应注意环境卫生和厂容厂貌，对固体废物堆场必须搭建封闭式库房，避免因扬尘、雨水冲淋造成二次污染。

本项目固体废物主要来源于：①电石渣；②废氯化钙；③废分子筛；④废机油；⑤生活垃圾。

（1）电石渣

项目电石渣湿渣产生量24915.48t/a，含水率65%。电石渣采取板框压滤机脱水，压滤后电石渣产生量13277.56t/a，含水率约33%，在电石渣池内自然风干后，存放于干渣库，作为建材原料外售。

（2）废氯化钙

项目废氯化钙产生量23.45 t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后与电石渣一起作为建材原料外售。

（3）废分子筛

项目分子筛2年更换一次，废分子筛产生量6.4 t/a，属于一般工业固体废物，由厂家回收处置。

（4）废机油

项目废机油产生量0.1 t/a，废润滑油产生量0.3t/a。废机油及废润滑油均属于危险废物（HW08），危废代码900-249-08，拟交有危废处理资质单位处理。

（5）生活垃圾

生活垃圾按0.5kg/人•d计算，项目定员55人，生活垃圾产生量为8.25t/a，集中收集后交环卫部门清运处置。

项目各类固体废物产生及处置情况见表7.5-1。

表7.5-1   项目固体废物产生及处置情况一览表

	序号
	名称
	产生工序
	属性
	产生量
	拟采取的处置方式

	1
	电石渣
	电石渣池
	一般工业固废
	13277.56t/a
	作为建材原料外售

	2
	废氯化钙
	低压干燥
	一般工业固废
	23.45t/a
	作为建材原料外售

	3
	废分子筛
	高压干燥
	一般工业固废
	6.4t/a
	交厂家回收处置

	4
	废机油
	维修间
	危险废物HW08

危废代码900-249-08
	0.4t/a
	委托有危废处理资质单位处理

	5
	生活垃圾
	办公生活
	生活垃圾
	8.25t/a
	交环卫部门清运处置

	合计
	13316.06t/a
	


7.5.2固体废物暂存、管理与转运要求

本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物，一般工业固体废物和危险废物应分类处置，一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单），危险废物暂存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）和《湖北省固体（危险）废物转移管理办法》的相关要求。

7.5.2.1 危险废物处置措施
项目危险废物主要为废机油及废润滑油，厂区拟设置危险废物暂存间储存危险废物，危废拟交有危废处理资质单位处理，为防止危废逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。具体措施如下：

（1）危险废物暂存场建设要求
①危险废物暂存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s ），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。
②危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。
（2）危险废物暂存管理要求
企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：
①对生产过程产生的危险废物应存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由危险废物出来单位提供专用运输车辆外运。
②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危废存贮间由企业安环部主要负责人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危废的分类、物化性质和危害方式与途径。
③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。
④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。
⑦完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。
（3）危险废物申报要求
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条的规定：“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”
根据《关于开展全省危险废物申报及产生源调查工作的通知》（鄂环办[2009]12号）及湖北省固废中心的管理要求，省内危险废物实施在线申报，申报登记内容包括危险废物产生单位的基本情况；产生危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置利用情况等，以及执行危险废物申报登记制度、转移联单制度、应急预案制度等有关管理制度的落实情况等。企业在投入运行后应当自觉进行危险废物申报工作。
（4）危险废物运转运要求
根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
⑥严格按照《危险废物转移联单管理办法》和湖北省固体(危险)废物转移管理办法的要求对危险废物产生单位和危险废物经营单位危险废物转移活动的监督管理，防止固体（危险）废物在转移过程中对环境造成二次污染。

7.5.2.2 一般工业固废处置措施
项目一般工业固废主要为电石渣、废分子筛及废氯化钙。

项目更换的废氯化钙及废分子筛采用塑料袋收集，临时堆放在干渣库，废氯化钙作为建材原料外售，废分子筛交厂家回收处置。

乙炔发生器排出的电石渣废水，进入电石渣沉淀池，经自然沉淀实现渣水分离，沉淀池底部渣浆进入板框压滤机进一步压滤脱水，使电石渣含水率在33%左右，压滤后的电石渣经自然风干后，存放于干渣库，作为建材原料外售。

根据环境污染与防治《电石渣应用于公路路基材料的环境影响评价》<广西大学化学化工学院 刘海燕等>（2008年5月第5期）电石渣的浸出毒性试验数据，电石渣属于Ⅱ类一般工业固体废物。实验结果见表7.5-2~4。

表 7.5-2   电石渣固相化学成分

	样品编号
	Hg（10-6g·g-1）
	Cd（10-6g·g-1）
	Pb（10-6g·g-1）
	As（10-6g·g-1）
	P2O5（%）
	S（%）

	1#
	0.011
	＜2
	11.9
	4.03
	＜0.05
	0.050

	2#
	0.012
	＜2
	9.0
	4.85
	＜0.05
	0.070


表 7.5-3   电石渣浸出液监测结果

	样品类型
	Hg（mg/L）
	As（mg/L）
	Pb（mg/L）
	Cd（mg/L）
	Cr（mg/L）

	填埋场表层样
	＜0.0004
	＜0.001
	0.002
	＜0.0001
	0.005

	填埋场底层样  
	＜0.0004
	＜0.001
	0.001
	＜0.0001
	0.006

	压滤岗位新鲜样  
	0.005
	＜0.001
	0.002
	＜0.0001
	0.008


表 7.5-4  电石渣腐蚀性（pH）监测结果

	样品类型
	测定次数1
	测定次数2
	测定次数3
	平均

	填埋场表层样
	12.40
	12.42
	12.40
	12.41

	填埋场底层样  
	12.38
	12.40
	12.43
	12.41

	压滤岗位新鲜样  
	12.44
	12.46
	12.44
	12.45


综上，电石渣固相中汞、镉、砷、铅的含量均在10-6的数量级以下，磷和硫的百分比含量也在10-3以下，即电石渣含上述污染物较低。电石浸出液中汞、镉、铬、铅、砷的含量远低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085-1996）规定的最大限值。电石渣浸出液的pH在12.4左右，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），pH在6至9范围之外的一般工业固体废物属于Ⅱ类一般工业固体废物，故项目产生的电石渣属于Ⅱ类一般工业固体废物。对Ⅱ类一般工业固体废（物）渣堆存场所，必须采取防渗措施。

本项目设置三级沉淀池、电石渣池及干渣库，电石渣浆经三级沉淀池处理后采取板框压滤机脱水，使电石渣含水率约33%，在电石渣池内自然风干后，送干渣库堆存。沉淀池、电石渣池均为砖混结构，内铺树脂材料防渗，沉淀池尺寸为10m×15m×0.6m，电石渣池容积80m3。干渣库为封闭式厂房，电石渣池上方设置顶棚，可有效防止因雨水冲积造成电石渣废水外溢，污染周边环境。

7.7施工期污染防治措施

7.7.1施工期大气污染防治措施
施工期扬尘主要来源于场地平整与开挖、建筑材料的运输、装卸、伴和过程中大量的粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。
根据《宜昌市城区扬尘污染防治管理办法》中相关要求，结合本项目实际情况，项目在施工过程中必需采取以下扬尘污染防治措施：

1）施工工地应设置洗车平台，设置冲洗槽，完善与之配套的排水设施和泥浆沉淀设施，防止泥土粘带，车辆不得带泥上路。

2）施工工地内作业区、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。应采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

3）土建工地其边界应设置高度2.5米以上的硬质围挡；工地建筑结构脚手架外侧应设置有效抑尘的密目防尘网；土方工程施工应当采取洒水抑尘等措施。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时对作业处进行覆盖处理。

4）施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。

5）施工期间，工地内从建筑较高位置将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，不得凌空抛撒。

6）输装卸砂石、灰土、建筑垃圾、工程渣土等易产生扬尘污染物料，应当符合下列扬尘污染防治要求：运输车辆应当持有公安部门核发的通行证和城管部门核发的准运证，按规定的时间和线路行使；运输车辆应进行密闭化改装，实施平车装载；运输车辆除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；装载的物料不得超过车厢挡板高度，运输途中的渣土不得沿途泄漏、散落或者飞扬。

7）施工单位必须选用符合国家废气防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气达标排放。加强对机械设备的维护保养，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。
8）限制进出施工区车辆的行驶速度，进出车辆速度尽量放缓。在晴朗无风的天气下，派专人定期对施工段的路面进行清扫、洒水，保证路面的干净、整洁。
此外，根据《宜昌市建筑工地大气重污染应急预案》，III级预警（黄色预警）时，施工单位应停止建筑、拆房、市政、绿化等施工工地的土石方作业。本项目在重污染天气（III级预警）时，应按照上述要求停止施工建设。
通过采取以上措施，可最大限度的降低施工期粉尘对区域居民的影响。工程对局部环境空气造成的影响是暂时的，随着施工的结束，污染也随之结束。
7.7.2施工期水污染防治措施
通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对地表水的影响，主要措施有：
（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的废水不得随意排放，施工场地内应设置废水收集池，施工废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水。
（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入地表水体造成污染。
（3）施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。
（4）施工人员生活污水依托周边村民住宅现有的化粪池进行处理。
7.7.3施工期噪声污染防治措施
（1）避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险。
（2）设备选型上尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，采用高频振捣器等。固定机械设备，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。
（3）对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭。
（4）不要采取噪声较大的钢模板作业方式，在操作中尽量避免敲打砼导管，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。
（5）必要的时候，可以在局部地方建立临时性隔声屏障，减少噪声影响。
（6）按规定限时段施工，不得在中午（北京时间12时至14时30分）和夜间（北京时间22时至次日凌晨6时）进行施工。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向当地环境保护局申报，持环保局证明提前2天公告周围居民。

（7）加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制。
7.7.4施工期固体废物污染防治措施
项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类进行全面收集、合理处置。其防治措施如下：
（1）施工期间产生的建筑垃圾可用于场地内低洼处回填，对不能利用的建筑垃圾需集中收集后运至指定的弃渣场。

（2）制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。

（3）车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

（4）建筑工人生活垃圾定点堆放，委托环卫部门统一收集处理。

8环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

8.1 经济效益
本项目总投资 14985万元，溶解乙炔生产及充装能力 50万瓶/年，年销售收入 4750万元，年利润总额 2260 万元，项目投资利润率 47.5%，投资回收期 7 年（含建设期）。项目有较强的资金盈利能力、投资回收能力，因此，本工程具有良好的经济效益。

8.2社会效益
8.2.1 促进当地经济发展和缓解就业压力

通过本项目的实施可以带动周边地区的交通运输、仓储、产品流通等关联产业的发展，本项目的实施不仅增强企业产品的市场竞争力，增加企业新的经济增长点，同时该项目建成后增加了地方财政收入，而且可以促进园区及周边地区基础设施的建设与发展，有助于推进当地经济的发展。

项目劳动定员 55人，除部分技术人员和管理人员从外部聘用外，其余员工都从当地聘用，可向社会提供一定就业机会，增加当地居民的经济收入和就业机会，对保持当地社会的稳定，提高人民生活水平发挥积极作用。

8.2.2对园区循环经济发展具有促进作用

本项目所用多数原辅材料由宜都枝城化工产业园内企业提供，产生的电石渣又可作为建材原料外售，在减少环境影响的同时减少运输成本，形成了良好的循环经济模式，对宜都枝城化工产业园的循环经济发展具有促进作用。

8.3环境损益分析

环境损益主要包括环境保护投资、环境治理运行费用及环境影响损失等。

8.3.1环保投资

本项目的环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废物污染防治等，经估算，本项目环保投资共计约275万元，约占全部工程总投资14985万元的1.8%。项目环保设施投资费用见表8.3-1。

表8.3-1   环保设施及投资估算

	类别
	环保设施名称
	环保投资（万元）

	废气
	无组织废气
	封闭式电石库，制气站房及充装间安装风机
	20

	废水
	清污分流
	采取雨污分流和循环水、污水分流系统
	10

	
	工艺废水
	三级沉淀池，尺寸10m×15m×0.6m；澄清池容积50m3
	40

	
	生活废水
	化粪池，规模≥8m3/d
	5

	噪声
	各类设备
	选用低噪音设备；修建隔声间、安装消声器、减振基础等
	20

	固废
	废机油
	设置危废暂存间，加强危废管理，建立危废台账
	6

	
	电石渣
	板框压滤机脱水；电石渣池，容积80m3 ；封闭式干渣库
	40

	
	废氯化钙
	作为建材原料外售
	0

	
	废分子筛
	交厂家回收处置
	0

	
	生活垃圾
	垃圾收集箱
	1

	地下水
	物料泄露
	①采取分区防渗措施：一般污染防治区地基土采用原土压（夯）实，垫层采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；重点污染防治区防渗层防渗性能应与1.5m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。

②项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。
	80

	环境
风险
	泄露、火灾等
	①制定风险防范预案。

②自动控制、紧急切断、废气泄露报警等防护设施。

③建设事故应急池，容积150m3；建设消防水池，容积150m3。配套建设各事故泄漏点至事故池的导液管（沟）和消防废水、初期雨水收集系统。
	50

	环境监测
	废水排污口规范化，定期对厂区污染源进行监测
	3

	合计
	275


8.3.2环保设施运行费用

环保年运行费用包括：环保设施的运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护费等，计算方法如下：
[image: image43.wmf]å

å

=

=

+

=

n

i

m

j

j

i

D

C

HF

1

1


式中：
HF—环保运行费用（万元）；
Ci—处理设备运转费（万元）；
Dj—其它环保费用（万元）；
根据项目采取的环保设施情况，估算环保年运行费用约32.2万元，各项费用见表8.3-2。
表8.3-2    环保设施年运行费用表

	序号
	项目
	金额（万元/年）
	备注

	1
	废水治理设施运行费
	1
	此项为污水处理设施运行消耗综合

	2
	废气处理设施运行费
	1
	包括人工、活性炭消耗以及电能消耗等

	3
	环境监测与管理
	8
	监测费用

	4
	固体废物处置
	10
	含运输费、处置费

	5
	设备折旧
	8.2
	按环保投资的3%计算

	7
	管理运行人员工资等
	4
	4万元/人×1人

	合计
	32.2
	


8.3.3环境影响损失分析

环境影响损失主要表现在废水、噪声和固体废物对区域水环境和居民身体健康的影响损失。根据该工程的工程分析及污染影响预测的结果分析，实施该工程、并落实本报告提出的各项污染防治措施和风险预防应急措施后，项目无工艺废水外排，生活废水经化粪池处理达标后排入三板湖污水处理厂；废气采取有效措施后可满足达标排放；对设备采取一定噪声污染防治措施后，可减轻噪声对厂外界环境的影响；固体废物全部得到妥善处置；环境事故风险控制在可接纳范围内，因此不会对生态环境和评价范围内的居民健康、农业、植被等造成明显的损失。
8.4环境影响经济损益分析结论
本项目建成投产后，环境影响损失主要表现在废气、废水、噪声和固体废物对区域环境空气、水环境和居民身体健康的影响损失。根据本项目的工程分析及污染影响预测结果分析，实施本项目、并落实本报告提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可稳定达标排放，对区域环境的影响得到缓解，在事故风险情况下对环境的污染也将大为减轻，因此，本项目的的环保投入具有较好的环境效益。

9环境管理和监测

为加强项目的环境管理，加大企业环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目环境管理和环境监测计划。

9.1环境管理

项目环境管理是指在建设期和运行期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环保规划的目标，协调与有关部门的关系以及一切与改善环境有关的环境管理活动等。
环境管理与环境保护工程措施同等重要，是保证环境质量的重要技术手段。为了确保本项目生产运营期污染物达标排放，减少污染事故的发生，降低环境风险，就必须落实企业环保机构和人员，加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。

9.1.1环境管理体系

（1）管理机构：宜都市兴业工贸有限公司拟设置环境管理机构体系，项目环境管理由公司的管理机构统一管理，设置专人负责。环境管理机构应遵照国家和相关部委各项环境保护政策、法规，统一协调本项目与宜昌市环境保护局等各级环境保护行政主管部门的工作，制定本项目环境保护管理办法和实施细则，制定环保工作计划，负责施工期和运营期环境保护行动计划的监督管理和实施，具体加强落实各项环保措施。
（2）监督机构：宜昌市环境保护局

（3）监测机构：建议由项目所在地环境监测站进行环境监测工作。
9.1.2环境管理机构职责

环境管理机构负责对公司内环境保护实行统一的监督管理，并对公司所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。具体职责包括：
（1）贯彻执行国家及地方环境保护法规和标准。
（2）建立健全环境保护工作各项规章制度，编制工厂环境保护规划、安全防护方案，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。
（3）搞好环保设施与生产主体设备的系统管理，使环保设施与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修。污染防治设施发生故障时，应及时采取措施，排除故障，防止污染事故的扩大和蔓延。
（4）确定项目的环境监测工作内容，编制污染物排放和环保设施运行规章制度，并组织实施和建立监测档案。

（5）负责组织实施突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人做出妥善处理。
（6）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标、环保设施运行指标、绿化指标等。
（7）负责环境管理日常工作，负责同环保部门及其它社会各界单位的协调工作。
（8）负责搞好环境教育和技术培训，不断提高工作人员素质。

9.1.3环境管理制度
（1）贯彻执行“三同时”制度
项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将本报告所确定的环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治设施与主体工程同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。
（2）执行排污申报登记
按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。
（3）环保设施运行管理制度
应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。
（4）建立企业环保档案
建立污染源档案，发现污染物非正常排放时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。
（5）奖惩制度
企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的车间、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的车间或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

9.2环境监测
环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价。企业应积极开展废气、废水和噪声等污染监测，并配合当地环境监测部门进行污染源监测。
9.2.1环境监测职责
公司环境管理机构统一负责项目环境监测工作，根据公司具体情况，监测任务可委托当地环境监测站或有资质的环境监测机构实施。环境管理机构主要监测职责如下：
（1）制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划。
（2）定期监测建设项目排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给公司环保规划提供依据。
（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染物控制措施提供依据。
（4）配合生产车间参加“三废”的治理工作。
（5）负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。

9.2.2环境监测计划

本项目运营期环境监测计划见表9.2-1。

表9.2-1   污染源监测方案
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	废气
	无组织废气
	厂界4个点
	颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢
	每半年一次

	废水
	生活废水
	总排口
	COD、SS、氨氮、总磷等
	每季度一次

	地下水
	地下水质量现状
	场地、场地上游、场地下游地下水观察井
	pH、COD、氨氮、总硬度、硝酸盐等
	每半年一次

	噪声
	厂界噪声
	厂界4个点
	连续等效 A 声级
	每季度一次


9.2.3企业自主验收要求

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

同时，为及时了解污染源情况，建设单位要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。
9.2.4监测报告制度
环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并按上级主管部门的要求，按季、年将分析报告及时上报环境保护主管部门。
在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因、后果和处理结果迅速以文字报告形式呈送上级主管部门以及宜都市环境保护局和宜昌市环境保护局。
9.3 污染物排放总量控制

9.3.1总量控制原则与对象

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物总量控制在自然环境的承载能力范围之内。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。

9.3.2总量控制因子

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有3项，即废水中的化学需氧量、氨氮、总磷。

9.3.3项目污染物排放总量
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目总量控制指标见表9.3-1。

表9.3-1   项目污染物总量核定表

	项目
	污染物
	排放量
	排放浓度
	排放量（t/a）
	总量指标（t/a）

	废水

（接管总量）
	COD
	排水量1980m3/a
	270mg/L
	0.535
	0.535

	
	NH3-N
	
	30mg/L
	0.059
	0.059

	
	总磷
	
	4mg/L
	0.008
	0.008

	废水

（排放总量）
	COD
	排水量1980m3/a 
	50mg/L
	0.099
	0.099

	
	NH3-N
	
	5 mg/L
	0.010
	0.010

	
	总磷
	
	0.5 mg/L
	0.001
	0.001


根据以上分析，项目主要污染物总量控制指标如下：

废水：

接管总量：COD  0.535t/a、NH3-N  0.059 t/a、总磷  0.008 t/a。

排放总量：COD  0.099t/a、NH3-N  0.010t/a、总磷  0.001t/a。

9.4“三同时”竣工验收清单
根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。

项目竣工环境保护验收内容见表9.4-1。
表9.4-1     环境保护“三同时”验收一览表

	类别
	污染因子
	环保设施及规模
	验收内容
	投资

（万元）

	废气
	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢
	建设封闭式电石库；制气站房及充装间安装风机，加强车间通风；加强设备和管道的密封性，定期对设备进行维护
	颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求
	20

	废水
	雨污分流
	/
	污水收集和排放管线设置清晰，采取雨污分流和循环水、污水分流系统。
	雨污分流
	10

	
	工艺废水
	COD、氨氮
	电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水及中和塔废水全部收集进入电石渣沉淀池，经沉淀处理后上清液进入澄清池，泵至乙炔发生器回用。

设置三级沉淀池及澄清池，沉淀池尺寸10m×15m×0.6m，澄清池容积50m3。
	工艺废水不外排
	40

	
	生活废水
	COD、 氨氮
	生活废水经化粪池处理后排入三板湖污水处理厂，化粪池规模≥8m3/d
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	5

	噪声
	泵、压缩机、压滤机等
	噪声
	选用低噪音设备；修建隔声间、安装消声器、减振基础等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	20

	固废
	危险固废
	废机油
	废机油委托有危废处理资质单位处理。

危险废物分类分区存放于厂区危废暂存间内，加强危废管理，建立危废台账。
	妥善处置
	6

	
	一般工业

固废
	电石渣
	电石渣浆采取板框压滤机脱水，在电石渣池内自然风干后，存放于干渣库，作为建材原料外售。

建设1座电石渣池，容积80m3 ，电石渣池上方设置顶棚，干渣库为封闭式厂房。
	
	40

	
	
	废氯化钙
	作为建材原料外售
	
	0

	
	
	废分子筛
	交厂家回收处置
	
	0

	
	生活垃圾
	/
	设置垃圾收集箱，由环卫部门清运处置
	
	1

	地下水
	物料泄露
	/
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；重点污染防治区防渗层防渗性能应与1.5m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。

②加强防渗工程施工现场质量管理，施工过程中应拍摄相关影像资料留存备查，施工完成后在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测。
③项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。
	检查分区防渗措施
是否落实
	80

	环境风险
	泄露、火灾等
	/
	①制定风险防范预案，并加强预演。

②自动控制、紧急切断、废气泄露报警等防护设计和建设。

③建设事故应急池，容积150m3；建设消防水池，容积150m3。配套建设各事故泄漏点至事故池的导液管（沟）和消防废水、初期雨水收集系统。
	是否有风险防范预案和演习记录；各项事故防范措施是否落实到位
	50

	环境管理
	环境监测计划和监测记录
	企业制定环境监测计划，定期做好监测记录
	落实到位
	3

	
	环境管理档案
	企业建立环境管理档案
	
	

	
	排污口规范化
	废水排污口规范化
	
	

	合计
	275


10产业政策及规划相符性分析
10.1 产业政策相符性分析

根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），溶解乙炔生产项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。2018年5月23日，宜都市发展和改革局颁发了项目备案证（登记备案项目编码：2018-420581-26-03-030919，见附件）。项目的建设符合国家及地方产业政策要求。

10.2 与地方政策符合性分析

10.2.1与《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通告》、《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通告》的相符性分析

2016年5月，湖北省委办公厅、省政府办公厅联合发布《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34号）。通知要求“关于新建项目，不得在沿江1公里范围内布局重化工及造纸行业项目，正在审批的，一律停止审批；已批复未开工的，一律停止建设。超过1公里不足15公里的项目，正在审批的，暂停审批；省级及以下相关部门已批复未开工的，暂停开工，由项目原批复单位进一步论证环保、安全、消防等相关事项后，再决定是否审批或开工。”“关于已建成投产项目，厂区距离江岸1公里以内的，重点整治，限期逐步搬离。”

随后，2017年1月4日，湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室下发了《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（第10号），进一步加强政策指导支持：（一）关于产业布局重点控制范围。产业布局重点控制范围主要为沿江及其一级支流的矿产资源开发，煤化工，石化行业的石油炼制及加工、化学原料制造，冶金行业的黑色金属和有色金属冶炼，建材行业的水泥、平板玻璃和陶瓷制造、轻纺行业的印染、造纸业等。（二）关于后续建设项目。严格按照鄂办文[2016]34号文件要求，对涉及上述产业布局重点控制范围的园区和企业，坚持“从严控制，适度发展”的原则，分类分情况处理，沿江1公里以内禁止新布局，沿江1公里以外从严控制，适度发展，具体为：（1）沿江1公里以内的项目。禁止新建重化工园区，不再审批新建项目。已批复未开工的建设项目停止建设，在建设项目经原批复单位再论证合格后，按审批权限报本级人民政府批转后继续建设。改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程，减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施。（2）超过1公里的项目。新建和改扩建项目必须在园区内、按程序批复后准予实施。已按34号文暂停建设的已批复未开工项目和在建项目，经原批复单位再论证评估，提出准予建设，整改后建设、停止建设的明确意见。
本项目为化学原料制造项目，项目位于宜都枝城化工产业园内，距长江约2.65公里，项目建设符合鄂办文[2016]34号及10号文要求。

10.2.2与《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》符合性分析

2017年9月5日，中共宜昌市委办公室下发了宜发[2017]15号《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于化工产业专项整治及转型升级的意见》，宜发[2017]15号明确“对现有化工园区实行分类整治。枝江循环化工园区、宜都循环化工园区为‘优化提升区’……力争通过3年努力，基本建成产业布局合理、技术管理先进、比较优势明显的现代化工产业转型发展示范基地。……严格管控产业空间布局。根据区域环境承载能力和土地用途管制要求，着眼改善生态环境、优化产业结构，科学合理布局化工产业。高标准规划建设两个‘优化提升区’，即枝江循环化工园区（含姚家港工业园和田家河片区部分区域）和宜都循环化工园区。完善园区安全环保等基础设施，加快园区内现有企业升级改造，引导园区外企业搬迁入园，促进化工产业集群集约发展。制定并严格执行化工企业入园标准，现有企业经限期改造仍达不到入园标准的必须关闭或搬迁转产，严禁不符合条件的企业 进入‘优化提升区’。……严格执行产业发展政策。坚定不移推进化工产业供给侧结构性改革，逐步降低传统化工产品比重，整体提升化工产业创新能力。严格执行国家《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正》（以下简称《调整目录》)，市发改、经信部门抓紧研究制定《宜昌市化工产业投资项目负面清单》（以下简称《负面清单》)。从本意见下发之日起，各县市区政府及发改、经信部门一律不批新的化工园区，一律不批“优化提升区”外新建、扩建化工项目，一律不批列入国家《调整目录》的淘汰、限制类项目， 一律不批《负面清单》内的项目。对国家《调整目录》规定应淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，无批建手续或批建手续不全、建批不符的非法企业，以及未在规定期限内按要求整改或搬迁的企业，坚决依法依规予以取缔和关停。……”。

宜都市兴业工贸有限公司年产50万瓶溶解乙炔项目不在国家《产业结构调整指导目录》的淘汰、限制类之列，也不在《宜昌市化工产业项目入园指南》限制、禁止、淘汰类之列，宜都市兴业工贸有限公司属于《全市化工产业专项整治及转型升级分类施策方案》中的搬迁企业，因此项目的建设符合《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》的要求。

10.2.3与《宜昌市化工产业项目入园指南》符合性分析
2018年1月11日，宜昌市人民政府办公室下发了宜府办发[2018]6号《市人民政府办公室关于印发宜昌市化工产业项目入园指南的通知》，指南中明确“本指南将化工产业项目分为鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类和允许类，所有入园项目须符合国家、省、市产业政策及园区定位。鼓励资源化、减量化和再利用的循环经济项目入园。限制类项目入园，须经政府主管部门审查同意；淘汰类项目应限期淘汰，届时一律不准在宜昌市内生产、销售和转移。……”。

宜都市兴业工贸有限公司年产50万瓶溶解乙炔项目不属于指南中的鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类，属于允许类项目，项目的建设符合《宜昌市化工产业项目入园指南》的要求。

10.2.4 与鄂政发[2018]24号相符性分析

根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发[2018]24号）的相关要求：

严格产业政策，沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目。淘汰落后产能，综合利用能耗、环保、质量、安全法律法规和技术标准，依法依规加快推进不达标或不合规落后生产技术、装备和生产企业淘汰。严控新增产能，对尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能严格控制。

本项目为化学原料制造项目，项目位于宜都枝城化工产业园内，距长江约2.65公里，项目建设符合鄂政发[2018]24号文要求。

10.3 与相关规划符合性分析

10.3.1与《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》符合性分析

· 建设内容规划相符性

根据《宜昌化工园宜都园区总体规划》（2017-2030），宜昌化工园宜都园区建设范围为西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻，规划总用地33.98平方公里。园区功能分区规划由二个部分构成。

（1）精细化工产业区

工业区的精细化工、医药化工产业布置在宜洋一级路南侧，该园区主要地形地貌为丘陵，紧邻岳宜高速出入口，区位优势明显，能布置大规模体量的化工项目，同时结合磷石膏原料适当布置建材产业。

精细化工产业区用地范围约25.91平方公里。
（2）配套服务产业区
位于宜洋一级路北侧，依托现有的园区焦柳铁路和对外高速、公路，航运港口作业区，规划在邻近长江航运作业区域建设物流中心，主要为精细化工、医药化工产业的物流服务。

以北煤南运（晋煤南运）大通道建设为契机，形成以枝城火车站为依托，以能源仓储转运为特色的沿江现代能源产业。

该区南部地势平坦，用地条件良好，规划形成一个相对独立的区域。主要布置在原洋溪集镇生活区域内，结合断山口水库建设休闲公园布置研发中心、园区管理中心、专业市场、紧急救援中心等，同时规范居住用地规模，作为化工园区职工配套居住区域；北部在鄂中、宜化等化工企业搬迁后，结合现有工业设施，建设工业遗址公园。

配套服务产业区用地范围约8.07平方公里。

· 产业结构规划符合性

宜昌化工园宜都园区产业结构总体规划为：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体，化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。
拟建项目位于宜都枝城化工产业园内，属于化学原料制造行业，与宜昌化工园宜都园区产业结构相符。
· 土地利用规划的符合性分析

《宜昌化工园宜都园区总体规划》（2017-2030）中明确：严格按照国家城市建设用地的标准，有效控制各类用地规模的原则下，通过合理的布局结构和功能配置，集约利用园区城市建设用地，既满足近期化工企业的实施需求，又不影响远期整体布局。

拟建项目位于宜都枝城化工产业园内的适建区，符合园区空间管制要求及当地土地利用规划要求的。
10.3.2与《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》符合性分析

项目属于化学原料制造行业，产业类型与《宜昌化工园宜都园区总体规划》（2017-2030）中提出的主导产业“以基础磷化工、精细化工、医药化工为主，化工建材、能源以及配套物流园为辅”相符，且不属于《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》负面清单中的项目，符合环境影响报告书要求。

10.3.3与《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》符合性分析

根据宜昌市五届人大常委会第23次会议表决通过，《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》正式获批，本项目与宜昌市环境总体规划符合情况见表10.3-1。

表10.3‑1   宜昌市环境总体规划符合情况一览表

	项目
	规划条款
	本项目情况
	符合性

	生态功能红线
	宜都市生态功能红线区面积496.31km2，黄线区面积46.95km2，绿线区面积805.28km2。
	位于宜都枝城化工产业园内。
	本项目位于生态功能绿线区

	
	生态功能绿线区属于重点开发区域，严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发。
	本项目位于宜都枝城化工产业园内，项目用地属工业用地。
	符合

	水环境质量红线
	宜都市水环境质量红线区面积285.74km2，黄线区面积338.42km2，绿线区面积771.50km2。
	位于宜都枝城化工产业园内。
	本项目位于水环境质量黄线区

	
	水环境质量黄线区应合理利用水环境承载力，谨慎开发，严格监控；严格执行相应行业规范、标准要求，确保环境质量不恶化，逐步恢复生态功能。严格控制污染物排放总量。重点整治规模化畜禽养殖场和养殖小区。严格限制可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发。
	本项目废水经化粪池处理达标后排入三板湖污水处理厂。
	符合

	大气环境质量红线
	宜都市大气环境质量红线区面积268.71km2，黄线区面积442.61km2，绿线区面积654.61km2。
	位于宜都枝城化工产业园内。
	本项目位于大气环境质量绿线区 

	
	大气环境质量绿线区管控要求：在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下合理发展。
	项目采取措施后大气污染物能够满足总量控制及达标排放要求。
	符合


10.3.4与湖北省生态红线分布相符性分析
由图10.3-1可以看出，本项目不在湖北省生态红线控制线范围内。

[image: image44.jpg]Ly
gy
o Y

o 0
Ny SN

Lo
G,

1 w.ﬁl(}\\

Bt B ESRIPLLE S A E

~,
-~
/

-25-

HE

1:2100000

) B R

X

SRIPALEK

i |

HBUR EE i
7O AR

7
A





图10.3‑1   湖北省生态红线分布图

10.3.5与环境功能区符合性分析
根据宜昌市人民政府已批准的地表水、空气、噪声环境功能区划分的有关规定，评价区环境功能区划如下：

地表水：长江（枝城段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

环境空气：评价区域为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

声环境：评价区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
项目废气、废水经治理后可实现达标排放，厂界噪声、区域声环境均满足标准要求，项目执行标准与区域环境保护功能区划相符，符合环境保护规划要求。
10.4 选址合理性分析

项目位于宜都枝城化工产业园内，区域环境质量现状较好，周边基础设施完善，可依托性较好。项目建设内容符合当地产业定位、土地利用规划、环境总体规划及国家、 地方相关法规政策要求，也不属于国土资源部、国家发展改革委发布的《限制用地项目 目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目。

同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，科学划定大气环境防护距离及卫生防护距离，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。

综上所述，项目选址从环境保护角度是可行的。

10.5 厂区平面布局合理性分析

（1）平面布置符合现行的国家标准及有关防火、安全、卫生和建设用地指标要求。

（2）因地制宜，在满足生产使用的要求下，做到经济上合理、技术上可靠、减少投资、降低造价、节约用地。

（3）相关装置邻近布置，符合生产工艺要求，保证生产过程中的连续性，使生产作业线最短，物料流向合理，管线短捷，避免反复运输和交叉作业。
（4）合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、货流交叉，减少相互干扰，保证交通安全。
（5）平面布置采用区块布置方式，便于物流和公用工程的合理搭配，功能分工明确。
（6）充分考虑环保的要求，污染源尽量考虑布置在主导风向的下风向，减少对工厂的污染。
（7）总体布局紧凑，土地利用率高。

综上，厂区平面布局合理。

11 结论和建议

11.1 项目概况

近年来，随着宜都市重点建设项目的增多，乙炔等工业气体需求量大，市场前景看好，同时也为了响应宜昌市委市政府提出的化工产业转型升级的要求，宜都市兴业工贸有限公司拟将厂址搬迁至宜都枝城化工园区内，投资14985万元建设年产50万瓶溶解乙炔项目。2018年5月23日，宜都市发展和改革局颁发了项目备案证（登记备案项目编码：2018-420581-26-03-030919）。项目主要建设乙炔生产装置及配套设施，建成后年产溶解乙炔气体50万瓶。

11.2环境质量现状评价

（1）项目所在区域环境空气中PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。补充监测各监测点位硫化氢、总挥发性有机化合物、丙酮浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度限值。
（2）长江（枝城段）水质现状较好，3个监测断面pH值、COD、氨氮、总磷、砷、挥发酚、石油类、氟化物、六价铬、氰化物等指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）项目所在区域地下水中pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯监测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
（4）项目所在区域厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类区标准限值要求。

（5）厂区内监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-1995）中第二类用地的筛选值要求。

11.3 环境影响预测及评价

11.3.1环境空气影响预测与评价

项目废气来源于生产设备和管道不严密处泄露气体及生产过程中少量逸出气体，主要包括电石粉尘（TSP）、乙炔发生器逸出废气（非甲烷总烃、硫化氢）、电石渣池废气（非甲烷总烃、硫化氢）及乙炔充装逸出废气（非甲烷总烃、丙酮）。

项目通过设置封闭式电石库房，加强车间通风等减少无组织废气周边环境影响，根据预测结果，项目TSP、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮短期浓度贡献值的最大浓度占标率＜100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜30%，叠加背景值后，污染物浓度满足《环境空气质量标准》二级标准要求，对周围环境影响较小。

11.3.2 地表水环境影响预测与评价

本项目废水采取分质处理：

工艺废水（电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水）进渣浆沉淀池沉淀后，上清液由泵抽至澄清池进一步澄清后回用于电石发生器，不外排。

项目生活污水经化粪池处理达标后排入三板湖污水处理厂，不会对周边地表水环境产生影响。

11.3.3 噪声环境影响预测与评价

项目噪声源主要为各类泵、压缩机、压滤机、风机等设备噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目对主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施，泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

11.3.4 固体废物环境影响分析与评价

项目固体废物主要为电石渣、废氯化钙、废分子筛、废机油及生活垃圾。

项目电石渣采取板框压滤机脱水，在电石渣池内自然风干后，存放于干渣库，作为建材原料外售；废氯化钙集中收集后与电石渣一起作为建材原料外售；废分子筛由厂家回收处置；废机油及废润滑油均属于危险废物（HW08），危废代码900-249-08，拟交有危废处理资质单位处理；生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处置。

项目产生的固体废物全部得到妥善处置，对环境造成影响较小。

11.3.5 地下水影响评价结论

在加强生产管理的前提下，建立和完善污水的收集处理系统，并对生产区的地面、管网、污水管线沟渠等场地的地面进行防渗处理，可最大限度的减轻对地下水的污染。
采取上述防治措施后，本项目运营期对地下水产生的影响很小。

10.3.6环境风险影响预测与评价

本项目涉及的环境安全风险因素有丙酮、乙炔等危险化学品泄露及火灾爆炸事故。根据调查，本项目最大可能的环境安全风险事故是生产过程中乙炔气体火灾爆炸，事故发生将对评价区域人民群众生命财产和周边环境造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本项目的环境安全风险是可以接受的。

11.4污染防治措施

11.4.1大气污染防治措施

（1）建设封闭式电石库房，减少无组织粉尘排放。

（2）制气站房及充装间安装风机，加强车间通风。

（3）加强设备和管道的密封性，定期对设备进行维护，减少无组织废气逸散。

11.4.2水污染防治措施

（1）按照雨污分流、清污分流的原则建设排水体制。

（2）工艺废水（电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水）进渣浆沉淀池沉淀后，上清液由泵抽至澄清池进一步澄清后回用于电石发生器，不外排。

（3）生活污水采取化粪池处理达标后排放，化粪池规模≥8m3/d。

（4）制订制度、加强管理，尽可能减少生产中的跑、冒、滴、漏，对不易控制点位采取特制容器收集后尽可能回用。

（5）对生产设备及电石渣池定期检查，发现破损及时修补，电石渣池应进行防渗处理，同时加强维护和管理。

11.4.3地下水污染防治措施

（1）厂区划分为重点防渗区、简单防渗区、一般防渗区，按照各分区设计要求进行防渗处理；
（2）项目投运后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。

11.4.4噪声防治措施

尽可能选用低噪声级的设备；将噪声较大的设备尽可能置于室内以防止噪声的扩散与传播；对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施；水泵及各类风机须修建专门密闭式隔声间。

11.4.5固体废物处置措施

（1）项目电石渣采取板框压滤机脱水，在电石渣池内自然风干后，存放于干渣库，作为建材原料外售。

（2）废氯化钙集中收集后与电石渣一起作为建材原料外售。

（3）废分子筛由厂家回收处置。

（4）废机油及废润滑油均属于危险废物（HW08），危废代码900-249-08，拟交有危废处理资质单位处理

（5）生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处置。

11.4.6风险防范措施

（1）建立健全风险防控体系和事故排放污染物收集系统，确保事故情况下污染物不排入外环境。

（2）生产装置区配备报警装置、火灾警铃以及灭火器等消防器材，以及相应防护设备。

（3）加强各类危险化学品的储存和运输过程风险防范措施，做好各类贮存设施及管道阀门的管理与定期维护。

11.5项目建设的环境可行性

11.5.1 产业政策相符性

根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），溶解乙炔生产项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。2018年5月23日，宜都市发展和改革局颁发了项目备案证（登记备案项目编码：2018-420581-26-03-030919，见附件）。项目的建设符合国家及地方产业政策要求。

11.5.2 选址与相关规划符合性分析结论

项目位于宜都枝城化工产业园内，区域环境质量现状较好，周边基础设施完善，可依托性较好。项目建设内容符合当地产业定位、土地利用规划、环境总体规划及国家、 地方相关法规政策要求。
同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，科学划定大气环境防护距离及卫生防护距离，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。
11.6总量控制

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有3项，即废水中的化学需氧量、氨氮、总磷。

本项目主要污染物总量控制指标如下：

废水接管总量：COD  0.535t/a、NH3-N  0.059 t/a、总磷  0.008 t/a。

废水排放总量：COD  0.099t/a、NH3-N  0.010t/a、总磷  0.001t/a。

11.7 结论

宜都市兴业工贸有限公司年产50万瓶溶解乙炔项目符合国家产业政策，选址符合宜都市土地利用规划要求，符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》要求。在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，项目废水、废气、噪声可满足稳定达标排放，固体废物全部得到妥善处置，污染物排放总量可满足相关总量控制指标要求，评价区域内环境空气、地表水和声环境仍可达到相应功能区划要求，环境风险水平是可以接受的。项目的建设从环境保护角度而言是可行的。
项目位置





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





项目所在地








IV

_1234567891.vsd
粉尘


电石渣沉淀池


废水


饱和氯化钙


废水


废水


废水


压滤液


清水


电石渣


废分子筛


电石库


发
生
器


乙炔、丙酮


瓶装乙炔


水


气柜


气水分离器


低压干燥器


净化塔


中和塔


次氯酸钠（10%）


氢氧化钠（15%）


压缩机


油水分离器


高压干燥器


充装


粗乙炔气


电石


丙酮


电石渣浆


清水池


压滤机


电石渣（含水率35%）


粗乙炔气



_1234567893.vsd
720


办公生活用水


2475


720


495


1980


化粪池


三板湖污水处理厂


16072.01


14400


循环冷却用水


12877.01


乙炔发生器


反应消耗水3471.3466


饱和氯化钙带走9.8


9.8


废分子筛带走6.4


6.4


损耗5042.3174


沉淀池+澄清池


40628.2589


电石渣带走4347.146


50017.7223


3471.3466



_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
废水14.7


NaClO（10%）302.2


废水276.4


废水111.81


清水池


电石渣24915.48（含水率65%）


电石渣13277.56（含水率33%）


压滤液11637.92


28990.3389


40628.2589


粉尘0.75


乙炔0.78
H2S0.001
PH30.0006


电石渣浆58536.1273（含水率85%）


发
生
器


电石渣沉淀池


瓶装
乙炔2500
丙酮6500


水


乙炔0.5
H2S 0.0006
PH3 0.0004
损耗水份5042.3174


2530.21


气水分离器


2515.51


氯化钙干燥


2505.71


净化塔


2531.51


中和塔


2516.5


NaOH（15%）96.8


压缩机


油水分离器


2506.9


分子筛干燥


2500.5


充装


7561.85


12877.01


丙酮6500.65


压滤机


电石库


电石7562.6


乙炔0.5
丙酮0.65


分子筛吸附6.4


废水9.6


无水氯化钙13.65


饱和氯化钙23.45



_1234567890.vsd
发
生
器


瓶装乙炔


水


电石渣浆


气水分离器


低压干燥器


净化塔


中和塔


压缩机


油水分离器


高压干燥器


充装


粗乙炔气


电石


饱和氯化钙


废分子筛


乙炔、丙酮


次氯酸钠


氢氧化钠


丙酮


电石渣沉淀池


废水


废水


电石渣


清水回用



