
湖  北  省  宜  昌  市  政  府  采  购
询价文件
	
	

	    项目名称：宜昌市固废处置管理中心环境监测（第二次）项目
	


	

	


2019年9月

目  录
2

第一章  询价采购公告

4

第二章  供应商须知

4

供应商须知前附表

7

第三章  采购项目技术规格、参数及要求

10

第四章  合同格式及合同条款

10

第五章  响应文件参考格式



第一章  询价采购公告
根据生产要求，拟就“宜昌市固废处置管理中心环境监测项目”项目进行询价采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

  一、采购项目编号：宜市固采2019-2号

  二、采购项目名称：宜昌市固废处置管理中心环境监测项目

  三、采购项目预算：人民币19万元

  四、采购内容：环境监测服务1年
  五、供应商资格要求：
  1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

  2、特殊资格条件：经过MA实验室认证的监测企业

  六、采购文件获取时间和获取方法：
1、发放时间：2019年 9月5日起至2019年9月11日（上班时间9:00-11：30，15:00-17:30）；

2、发放地点：通过宜昌市城管委网站进行下载。供应商需携带授权书及营业执照原件到宜昌市西陵区沙河村宜昌市固废处置管理中心2楼办公室报名，未报名不受理响应文件，谢磊，联系电话15572722286。 

3、文件售价：免费

  七、响应文件递交截止时间和递交地点：
  1、响应文件递交截止时间：2019年9月12日9时00分

  2、响应文件递交地点及方式：在截止时间以前现场提交至湖北省宜昌市西陵区沙河村一组宜昌市固废处置管理中心。

  八、询价时间和地点：
  1、询价时间：2019年9月12日10时00分

  2、询价地点：宜昌市西陵区沙河村一组宜昌市固废处置管理中心会议室。

  九、公告期限：
  自公告发布之日起3个工作日。

  十、联系方式：
  采购人: 宜昌市固废处置管理中心 

  联系人: 谢磊

  联系电话: 15572722286

  
第二章  供应商须知 
供应商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择。
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	宜昌市固废处置管理中心环境监测项目

	2
	采购人
	采购人: 宜昌市固废处置管理中心

联系人: 谢磊

联系电话: 15572722286

联系地址：宜昌市西陵区沙河村一组

	3
	监管部门
	宜昌市政府采购监管部门

	4
	供应商资格条件
	1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2、特殊资格条件：经过MA实验室认证的监测企业

	5
	联合体投标
	不接受

	6
	采购进口产品
	否

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

	7
	备选方案
	不接受

	8
	样品提供的规定
	无

	9
	响应文件递交截止时间
	2019年9 月12日 9时00分

	10
	询价时间、地点、解密时间
	询价时间：2019年9月12日10时00分
询价地点：宜昌市西陵区沙河村一组宜昌市固废处置管理中心会议室

	11
	询价小组的组建及询价专家的确定方式
	采购人依法组建询价小组共3人组成，其中采购人代表3人。

	12
	响应文件份数
	正本：纸版响应文件一份；
副本：纸版响应文件一份.

	13
	询价服务费
	无

	14
	注意事项
	1、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。

2、本项目为专门面向中小微企业采购项目，若中小微企业通过资格及符合性审查超过3家，非中小微企业将自动失去参与本次采购的资格，不会被确定为中标候选人。中小微企业通过资格及符合性审查不足3家，允许非中小微企业参与本次采购活动，中小微企业按投标报价6%、8%、10%比例扣除后参与评审。中小微企业需按《宜昌市政府采购出具中小企业实施管理办法》附件要求提供中小微企业声明函及县级以上工信部门的认定材料复印件。对于不能按要求提供资料的不予认定为中小微企业。


第三章  采购项目技术规格、参数及要求
一、项目概况

（1）依据宜市环发2018[44号]《市环保局关于进一步加强土壤污染重点监管企业环境管理的通知》文件要求在黄家湾填埋场开展一次土壤环境监测。

	项目名称
	时间
	取样频率
	取样点位
	试样数量
	数量
	单价元/次
	合计
/次
	检测指标

	黄家湾土壤二噁英
	单次
	1次
	1点
	1个
	1
	8000
	8000
	土壤二噁英

	黄家湾土壤重金属
	
	1次
	5点
	5个
	5
	3000
	15000
	土壤汞、铜、镉、铅、锌、铬、砷、镍、锰、硒、锑、铊、铍、钼、钴、钒共16项


（2）依据宜市环发2019[22号]《关于印发2019年宜昌市生态环境监测方案的通知》文件要求在黄家湾填埋场开展一次地下水环境监测。

	项目名称
	时间
	取样频率
	取样点位
	试样数量
	数量
	单价元/次
	合计
/次
	检测指标

	黄家湾地下水监督性检测
	枯水期
	1次
	5点
	个
	5
	3000
	15000
	色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阳离子合成洗涤剂、耗氧量（CODMn、以O2计）、氨氮、硫化物、钠、菌落总数、总大肠菌群共22项


（3）根据生产需要，开展每周一次的黄家湾出水常规监测。开展每月一次的黄家湾、孙家湾填埋场地下水常规监测。开展每季一次的重金属监测。

	项目名称
	时间
	取样频率
	取样批次
	试样数量
	数量
	单价元/次
	合计
/次
	检测指标

	孙家湾地下室常规
	1
	每月1次
	12批
	5(井数)×12（月）=60水样次
	60
	300
	18000
	共计5口井，ph、氨氮、耗氧量（CODMn法，以O2计）

	孙家湾地下水重金属
	
	每季度1次
	4批
	5（井数）×4（季）=20水样次
	20
	1600
	32000
	共计5口井，汞、六价铬、砷、铅、镉、总铬

	孙家湾填埋场地表水
	
	每季度1次
	4批
	1（总排口下游高马河河道）
	4
	500
	2000
	总计1个点位，CODcr、TP、氨氮、pH、SS

	孙家湾厂界噪音
	
	每季度1次
	4批
	
	4
	500
	2000
	噪音监测点位、频次根据国家有关规范要求。厂界Leq

	黄家湾出水常规
	
	每周1次
	50批
	1（总排口）×50（周）=50水样次
	50
	400
	20000
	pH、COD、氨氮、总磷

	黄家湾地表水监测
	
	每年枯平丰各一次
	3批
	1（截洪沟处向外流至箱涵处）*3(水期)
	3
	1000
	3000
	pH、悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、SS、粪大肠菌群

	黄家湾调节池原水
	
	每季度1次
	4批
	1（调节池取水口）×4（季度）=4水样次
	4
	1500
	6000
	pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、NO2-N、NO3-N、Cl-、TOC、TP、TN、TK、汞、六价铬、砷、铅、镉、总铬

	黄家湾环境空气
	
	每季度1次
	4批
	3点位*4批*4时间段
	48
	600
	28800
	TSP、SO2、NOx、臭气（臭阈值）、H2S、NH3，厂区下风向布置二点，上风向布置一点

	黄家湾地下水监测
	
	平丰水期各1次
	2批
	5(井数)×2次=10水样次
	10
	2000
	20000
	pH值、NH3-N、NO3-N、As、NO2-N、Hg、Cr6+、Pb、Cd、Zn、Cu、总铬、硫酸盐、氯化物、氰化物、细菌总数、大肠菌群


（4） 黄家湾填埋场封场验收补充验收及专家评审

     固废中心黄家湾封场已自主验收完成并组织了专家评审，由于验收时火炬系统（尾气处理设施）未投入使用，作为整改完善的问题进行了要求，自主验收后火炬投入使用，根据三同时验收要求需对污染源排放进行监测（废气主要监测因子甲烷、硫化氢、氨气）。并可以借用一次环境空气监测的数据，并组织专家评审。形成报告，此项费用控制金额20000元。
备注：上述表中的单价为控制单价，报价单价及总价超过控制单价为无效报价。

二、服务要求

1.由乙方根据时间安排自行前往地点取样并检测，甲方不承担交通等费用。乙方自行制定检测方案，严格按检测方案进行采样。除重金属检测外其他原则上均需在采样当天分析出结果，出现超标结果后，当天及时书面报告甲方。乙方在检测前通知甲方。若分析结果存在超标的情况在分析完成后应告知甲方进行补测，若连续补测两次仍然不达标乙方出具不达标报告。补测不再另行增加费用。检测出现问题双方及时沟通联系。黄家湾填埋场联系人谢磊15572722286。孙家湾填埋场联系人张梦莲18671605425。
2.每月5日前向甲方提交上一个月检测结果一览表，按取样点、取样时间、报告号、检测结果、是否超标、超标倍数这几栏以excel形式进行登记，并以电子邮件形式发送至指定邮箱。

3.乙方在送达纸质检测报告时应具备签收单，甲乙双方签字确认报告交接过程。

4.乙方检测报告必须以填埋场为单位单独出具报告，原则上不要在同一报告同时出现黄家湾、孙家湾填埋场。具体报告数目：土壤监测1个，黄家湾地下水监督性检测1个，孙家湾地下水检测12个（重金属合并在常规中），黄家湾出水检测50个。

5.结算要求：本项目服务期一年，合同期满后，根据所出报告次数据实开具完工单，交甲方审核无误后，乙方开具机打发票，甲方收到发票15日内进行结算。

第四章  合同格式及合同条款
宜昌市固废处置管理中心填埋场环境

检测服务合同
甲方：宜昌市固废处置管理中心

乙方： 

根据《政府采购法》和《合同法》。甲乙双方自愿签订合同，条款如下：

一、 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

二、合同范围和条件

甲方所属的孙家湾填埋场（位于猇亭区高湖村）、黄家湾填埋场（位于西陵区沙河村）环境检测服务委托给乙方，乙方自行取样并检测，出具检测报告。具体取样项目、取样位置、检测指标、取样频次、取样数量、取样时间段、取样单价见下表。

（1）依据宜市环发2018[44号]文件在黄家湾填埋场开展一次土壤环境监测。

	项目名称
	时间
	取样频率
	取样点位
	试样数量
	数量
	单价元/次
	合计
/次
	检测指标

	黄家湾土壤二噁英
	单次
	1次
	1点
	1个
	1
	
	
	土壤二噁英

	黄家湾土壤重金属
	
	1次
	5点
	5个
	5
	
	
	土壤汞、铜、镉、铅、锌、铬、砷、镍、锰、硒、锑、铊、铍、钼、钴、钒共16项


（2）依据宜市环发2019[22号]文件在黄家湾填埋场开展一次地下水环境监测。

	项目名称
	时间
	取样频率
	取样点位
	试样数量
	数量
	单价元/次
	合计
/次
	检测指标

	黄家湾地下水监督性检测
	单次
	1次
	4点
	4个
	4
	
	
	色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阳离子合成洗涤剂、耗氧量（CODMn、以O2计）、氨氮、硫化物、钠、菌落总数、总大肠菌群共22项


（3）根据生产需要，开展每周一次的黄家湾出水常规监测。开展每月一次的黄家湾、孙家湾填埋场地下水常规监测。开展每季一次的重金属监测。

	项目名称
	时间
	取样频率
	取样批次
	试样数量
	数量
	单价元/次
	合计
/次
	检测指标

	孙家湾地下室常规
	1
	每月1次
	12批
	5(井数)×12（月）=60水样次
	60
	
	
	共计5口井，ph、氨氮、耗氧量（CODMn法，以O2计）

	孙家湾地下水重金属
	
	每季度1次
	4批
	5（井数）×4（季）=20水样次
	20
	
	
	共计5口井，汞、六价铬、砷、铅、镉、总铬

	孙家湾填埋场地表水
	
	每季度1次
	4批
	1（总排口下游高马河河道）
	4
	
	
	总计1个点位，CODcr、TP、氨氮、pH、SS

	孙家湾厂界噪音
	
	每季度1次
	4批
	
	4
	
	
	噪音监测点位、频次根据国家有关规范要求。厂界Leq

	黄家湾出水常规
	
	每周1次
	50批
	1（总排口）×50（周）=50水样次
	50
	
	
	pH、COD、氨氮、总磷

	黄家湾地表水监测
	
	每年枯平丰各一次
	3批
	1（截洪沟处）*3(水期)
	3
	
	
	pH、悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、SS、粪大肠菌群

	黄家湾调节池原水
	
	每季度1次
	4批
	1（调节池取水口）×4（季度）=4水样次
	4
	
	
	pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、NO2-N、NO3-N、Cl-、TOC、TP、TN、TK、汞、六价铬、砷、铅、镉、总铬

	黄家湾环境空气
	
	每季度1次
	4批
	3点位*4批*4时间段
	48
	
	
	TSP、SO2、NOx、臭气（臭阈值）、H2S、NH3，厂区下风向布置二点，上风向布置一点

	黄家湾地下水监测
	
	平丰水期各1次
	2批
	5(井数)×2次=10水样次
	10
	
	
	pH值、NH3-N、NO3-N、As、NO2-N、Hg、Cr6+、Pb、Cd、Zn、Cu、总铬、硫酸盐、氯化物、氰化物、细菌总数、大肠菌群


（4）黄家湾填埋场封场验收补充验收及专家评审。包干费用  元。
三、合同有效期
2019年9月1日至2020年8月31日。

四、合同金额

合同总金额为人民币   元。大写   。按照实际工作量及前述约定单价据实结算。合同有效期内单价不予调整。

五、合同相关要求

1、合同自签订之日起生效。

2、由乙方根据时间安排自行前往地点取样并检测，甲方不承担交通等费用。乙方自行制定检测方案，严格按检测方案进行采样。除重金属检测外其他原则上均需在采样当天分析出结果，出现超标结果后，当天及时书面报告甲方。乙方在检测前通知甲方。若分析结果存在超标的情况在分析完成后应告知甲方进行补测，若连续补测两次仍然不达标乙方出具不达标报告。补测不再另行增加费用。3、检测出现问题双方及时沟通联系。黄家湾填埋场联系人谢磊15572722286。孙家湾填埋场联系人张梦莲18671605425。乙方联系人李漩13872552700。

4、每月5日前向甲方提交上一个月检测结果一览表，按取样点、取样时间、报告号、检测结果、是否超标、超标倍数这几栏以excel形式进行登记，并以电子邮件形式发送至指定邮箱。

5、乙方在送达纸质检测报告时应具备签收单，甲乙双方签字确认报告交接过程。

6、 乙方检测报告必须以填埋场为单位单独出具报告，原则上不要在同一报告同时出现黄家湾、孙家湾填埋场。

7、结算要求：合同期满后，根据所出报告次数据实开具完工单，交甲方审核无误后，乙方开具机打发票，甲方收到发票15日内进行结算。

六、双方权利与义务

甲方对于乙方检测提供必要的条件，按本合同要求督促乙方做好相应检测服务。按乙方工作量据实结算相关费用。

乙方按甲方要求独立、公正、客观的对试样进行检测。

乙方按本合同约定时间、频次进行测样。

七、违约条款及终止

合同执行过程中，乙方对甲方工作进行考核：

（1）因乙方原因导致缺少检测次数按每次100元进行扣罚。

（2）出现结果不合格未及时报告给甲方每次100元进行扣罚。

（3）检测前未通知甲方每次100元进行扣罚。

（4）未按月按时提交检测结果一览表每次100元进行扣罚。

（5）乙方未按规定时间内采样（包含补测），甲方催促后，从甲方催促之日起第二日算起，按每延迟1日200元进行扣罚。

因乙方发生破产、倒闭、变更或不可抗力原因，需提前终止合同，需提前1周书面报告甲方。

八、其他

本合同一式六份，双方各三份，未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院进行管辖

	

采 购 人（盖章）：
	宜昌市固废处置管理中心       
	卖    方（盖章）：
	             

	单位地址：
	西陵区窑湾街办沙河村1组       
	单位地址：
	             

	法人代表授权人(签字)：
	             
	法人代表授权人(签字)：
	             

	联 系 人：
	谢磊             
	联 系 人：
	             

	电    话：
	0717-6302321      
	电    话：
	             

	传    真：
	0717-6302321           
	传    真：
	             

	邮政编码：
	443000             
	邮政编码：
	             

	开户银行：
	湖北银行石板溪支行       
	开户银行：
	             

	账    号：
	     112500122100010024        
	账    号：
	             


第五章  响应文件格式
湖 北 省 宜 昌 市 政 府 采 购

询价响应文件

项目编号：                           
项目名称：                           

供应商名称（盖章）：                  

日    期：       年      月     日

目    录
1、报价一览表；

2、分项报价表；

3、供货清单；

4、法定代表人授权书；

5、资格证明文件；

6、信用信息查询记录。

报价一览表
采购项目编号：                                

采购项目名称：                        
	序号
	货物/服务

名称
	品牌、型号
	数量
	项目总报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	项目总报价
	小写：       元人民币整

大写：       万   仟   佰 元人民币整

	交货期/服务期限
	（单位：日历天）

	质保期
	（单位：年）


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用的总和。
供应商名称（盖章）：                       

供应商法定代表人（签章）：                 
日期：          年      月     日

分项报价表
采购项目编号：                                   

采购项目名称：                        

	序号
	名称
	型号和规格
	制造商名称国别/地区
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	货物1/服务1
	
	
	
	
	
	

	2
	货物1/服务1
	
	
	
	
	
	

	3
	货物1/服务1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	总 计：                                                                                 
	¥：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（盖章）：                       

供应商法定代表人（签章）：                 
日期：          年      月     日

货物、服务清单
采购项目编号：                                   

采购项目名称：                              

	序号
	货物/服务名称
	主要规格、技术参数
	数 量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1．提供所供货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物、服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

供应商名称（盖章）：                       

供应商法定代表人（签章）：                 
日期：          年      月     日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称） 询价采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。 

供应商名称（盖章）：                       

供应商法定代表人（签章）：                 
日期：          年      月     日

附：代理人工作单位：                      
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（复印件）


资格证明文件

1、工商营业执照、税务登记证等复印件


                                               1

