附件一：货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式风力灭火机 | 有效灭火距离≥1.5m，出口风量≥0.4m3/s，工作时间≥25min，整备质量≤12kg | 台 | 25 |
| 2 | 背负式割灌机 | 发动机标定功率≥2.3KW/7000r/min，允许最大切割直径20cm，切割生产率≥48cm2/s，切割燃油消耗率≤110g/m2，发动机排量＞50cc,整机重量≤7.5kg，油箱容积≥1.3L,工作杆直径≥28mm，启动性能≤10s，每台须配合金锯片（可切割细灌木）、一字刀、三字刀、打草头各一 | 台 | 2 |
| 3 | 剪草割草机 | 手推轮式，汽油发动机，最大功率≥7.2KW，重量≤80公斤，割伏宽度80cm | 台 | 1 |
| 4 | 高压耐磨防爆消防水带（65-20M） | 规格65-20M，要求抗水压力≥0.8MPa,耐磨防爆，双面涂层，中间采用优质涤纶线层，配国标加厚接头 | 条 | 5 |
| 5 | 高压耐磨防爆消防水带(40-20M) | 规格40-20M，要求抗水压力≥0.8MPa,耐磨防爆，双面涂层，中间采用优质涤纶线层，配国标加厚接头 | 条 | 10 |
| 6 | 油锯锯条(20-68) | 原装进口锯条,规格20寸34刀68节 | 条 | 10 |
| 7 | 手推车式水基灭火器(25L) | 药剂净容量25L，灭火剂为新型环保水基型，可灭油电火，灭火器有效使用期≥6年 | 台 | 4 |
| 8 | 便携式水基灭火器(2KG) | 手提式，药剂净重2kg，瓶身材质为炭钢，有效喷射距离≥2.5m，灭火剂为新型环保水基型，灭火器有效使用期≥6年 | 个 | 15 |
| 9 | 干粉灭火器(4KG) | 手提式，药剂净重4kg，瓶身材质为炭钢，有效喷射距离≥3m，驱动气体氮气，产品质量6kg | 个 | 50 |
| 10 | 手套 | 尼龙加厚耐磨线手套 | 双 | 500 |
| 11 | 消防洒水车方法兰 | DN65(140*140),国标加厚、高强度钢材 | 个 | 5 |

本次防火物资采购招标拦标价为6.83万元。

附件二：设备样图

1、背负式风力灭火机               2、背负式割灌机

3、剪草割草机                   4、高压耐磨消防水带

5、手推车式水基灭火器          6、干粉灭火器

7、便携式水基灭火器               8、洒水车方法兰

附件三：设备技术标准及要求：

1、背负式风力灭火机：森林消防专用，有效灭火距离≥1.5m，出口风量≥0.4m3/s，工作时间≥25min，整备质量≤12kg。

2、背负式割灌机：发动机标定功率≥2.3KW/7000r/min，允许最大切割直径20cm，切割生产率≥48cm2/s，切割燃油消耗率≤110g/m2，发动机排量＞50cc,整机重量≤7.5kg，油箱容积≥1.3L,工作杆直径≥28mm，启动性能≤10s，每台须配合金锯片（可切割细灌木）、一字刀、三字刀、打草头各一。

3、剪草割草机：手推轮式，汽油发动机，最大功率≥7.2KW，重量≤80公斤，割伏宽度80cm。

4、高压耐磨防爆消防水带：规格65-20M和40-20M，要求抗水压力≥0.8MPa,耐磨防爆，双面涂层，中间采用优质涤纶线层，配国标加厚接头。

5、油锯锯条：原装进口锯条,规格20寸34刀68节。

6、手推车式水基灭火器：药剂净容量25L，灭火剂为新型环保水基型，可灭油电火，灭火器有效使用期≥6年。

7、便携式水基灭火器：手提式，药剂净重2kg，瓶身材质为炭钢，有效喷射距离≥2.5m，灭火剂为新型环保水基型，灭火器有效使用期≥6年。

8、干粉灭火器：手提式，药剂净重4kg，瓶身材质为炭钢，有效喷射距离≥3m，驱动气体氮气，产品质量6kg。

9、手套：尼龙加厚耐磨线手套。

10、消防洒水车方法兰：DN65(140*140),国标加厚、高强度钢材。