三峡公共检验检测中心

设备采购询价单

2019年12月09日

| 采购单位（加盖印章）：三峡公共检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：杨玲 |  |  | 联系电话：18007201606 |  |  | 传真：0717－6302396 |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 规格型号 | 配置或 技术参数 | 颜色 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 带盖铂（金） 坩埚(附证书) | 1.50ml， 2.整体重量≥50g/套 3.纯度≥99.95% 4.表面光洁、平整，厚薄分布均匀，无接缝、无焊点。 |  |  | 2套 | 2019年12月底 | 三峡公共检验检测中心-药检所 | 请报单价据实结算 |
|  | 包铂坩埚钳 （附证书） | 1、总长度36cm； 2、包铂坩埚钳钳体材质：不锈钢； 3、钳包成分：pt99.95%; 4、包铂端长度：1.5cm |  |  | 1个 | 2019年12月底 | 三峡公共检验检测中心-药检所 | 请报单价据实结算 |
| 供应商 回复 |  |  |  |  |  |  | 总价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  | 传真： |  |