## Sheet1
设备量值溯源报价清单
投标人具备资质的项目占指定采购范围内项目的比例 %
采购单位（印章）：三峡公共检验检测中心
序 号 | 溯源对象 | 规格、型号 | 溯源参数及范围 | 设备范围 | ①扩展不确定度/②最大允许误差/③准确度等级 | 价格 | 是否具备检验资质 | 对应资质证书附表页码、序号
1 | 橡胶硬度计 | XHS | 长度 | 0-100 | ±1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
2 | 雾度透光率测定仪 | WGT-S | 1 | 0～30.00% | 0.05% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
3 | 瓶盖扭力仪 | HP50 | 力 | 0～10Kgf.cm | ±0.5％FS |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
4 | 直流电阻测试仪 | PC36C | 电阻 | 1-240mΩ、0.2-2.4mΩ | ±0.0005mΩ、±0.0001kΩ |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
5 | 直读光谱仪 | MAXx06 | C,Si，Mn，P,S，Ni，Cr，Mo，N，Cu，Al，Mg，Fe，Ti，Zn | 0.001% | 0.001% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
6 | 里氏硬度计 | HLI—P | 硬度块 | 200-900LD | ±0.8％ |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
7 | 手持粗造度仪 | TR2000 | 长度 | 0.076-4.2um | 0.005um |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
8 | 转速仪 | testo470 | 转速 | 100-20000r/min | 0.1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
9 | 邵氏D型硬度 | TIME5410 | 长度、力值 | 0-100mm、20-90mN | 0.0±0.5mm、 +1mN |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
10 | 便携式测振仪 | TLME7231 | 速度 | 40-160Hz | 10m/s² |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
11 | 落锤冲击试验机 | LC-300B | 高度 | 0-5m | 0.2mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
12 | 家具综合控制柜 | JJ-KZG-01A | 力值 | 0-5KN | 0.1级 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
13 | 家具综合控制柜 | JJ-KZG-02A | 力值 | 0-5KN | 0.1级 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
14 | 落镖冲击测定仪 | GBD-L | 质量 | 1500mm | 1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
15 | 摩擦系数测定仪 | GM-1 | 质量 | 0-2N | ±2% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
16 | 光泽度计仪 | C008 | 光泽度板 | 0～100 | 0～100 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
17 | 摆锤冲击试验机 | ZBC1251-A | 能量 | 0~25J | 0~25J |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
18 | 染色摩擦色牢度仪 | Y571 | 端面直径、转速 | ∅16mm±0.10 mm、60±3r/min | ±0.10 mm、±3r/min |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
19 | 人造板划痕试验仪 | MHH-5 | 力值、转速 | 1.5N、5±1r//min | 1.5N、5±1r//min |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
20 | 风量仪 | 20916357 | 风量 | ＜±10%m³/h | ＜±10%m³/h |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
21 | 激光尘埃粒子计数器 | Y09-550 | 流量，粒子浓度 | -15.6%FS | ±30%FS |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
22 | 薄膜冲击试验仪 | FIT-01 | 能量 | 1～3J | 0.01J |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
23 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | XLH500 | 直径、质量 | ∅16mm、16.8±1.5g | 1.5g |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
24 | 漆膜耐磨耗试验仪 | BN706 | 力、转速 | 500N/、0-30000r/min | 0.1级 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
25 | 跌落试验仪 | DLJ-2000 | 高度 | 0-600mm | ±0.5mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
26 | 涡流测厚仪 | ED200 | 表0～100μm | 0～100μm | ±3％ |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
27 | 覆层测厚仪 | TIME2510 | 表 | 0～1250um | 表0～1250um |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
28 | 红外辐射测温仪 | ST80 | 0～680℃ | 0～680℃ | ±1℃ |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
29 | 数字式覆层测厚仪 | TT220 | 电流、电压 | 600mV-600V | 0.07% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
30 | 微机控制电液伺服万能试验机+ 引伸计 | SHT4106 | 长度10-100mm | 0-100mm | 0.1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
31 | 微机控制电子万能试验机+ 引伸计 | TS9504-R | 长度36-100mm | 0-100mm | 0.1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
32 | 微机控制电子万能试验机+ 内径检测装置 | TS9504-R | 长度36-100mm | 0-100mm | 0.1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
33 | 微机控制电子万能试验机+ 大变形 | TS9504-R | 长度36-100mm | 0-100mm | 0.1 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
34 | 微机控制电子万能试验机 + 大变形 | CMT6103 | 长度36-100mm | 0-100mm | 0.2 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
35 | 热封仪 | BJGBBA111115 | 温度 | 100～160℃ | 温度100～160℃ |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
36 | 量热仪 | SDACM3000 |  | 标样测定 |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
37 | 火焰光度计 | WGH-2 |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
38 | 旋转粘度计 | DV2TLVTJ0 | 1~200pa.s | 61、62、63、64号转子 |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
39 | 3D面积测定仪 | PHS620BF |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
40 | 便携式微量氧分析仪 | POA200 |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
41 | 便携式露点分析仪 | DPT-600Plus |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
42 | 全自动开口闪点测定仪 | WM-2000 |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
43 | 线棒涂膜器 | QXG | 厚度 80～120μm | 10～200μm | —— |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
44 | 无釉砖耐磨试验机 | CM—B | 钢轮直径 200±0.2mm | 200±1mm | ±1mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
45 | 雷式夹测定仪 | LD-50 | 间距 10～17mm | 0～25mm | 0.5mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
46 | 建筑涂料耐洗刷仪 | JTX-Ⅱ | 次数 600次 | 0～9万次 | 1次 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
47 | 陶瓷釉面砖耐磨试验机 | CYM-8 | 转速 | 300r/min | ±1r/min |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
48 | 荷载测试仪 | SH-I | 力值 50～250KN | 0～1000KN | ±1KN |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
49 | 电杆荷载挠度测试仪 | MP10-A | 力值 50KN | 0～20KN 0～200KN | ±1KN |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
50 | 干燥抗裂试验器（风速仪） | GKL-Ⅱ | 1m/s、2m/s、3m/s | 0～3m/s |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
51 | 干燥时间记录仪 | GZY-2 | 3h、6h、12h、24h、48h | 0～48h |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
52 | 自动涂膜机 | AFA-3 | 20mm/s、100mm/s | 5～150mm/s |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
53 | 自动油毡不透水仪 | DTS-111 | 0.3MPa、0.6MPa | 0～1.6MPa |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
54 | 粘度计 | DV2T | LV04（64号）0-50000mPa·s LV01（61号）0-500.0mPa·s" | 1~200pa.s | ±1.0% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
55 | 罗维朋比色计 | MODEL F |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
56 | 粘度计 | DV2T | 1~30pa.s | 1~200pa.s | ±1.0% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
57 | 罗维朋比色计 | Model F |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
58 | 旋转粘度计 | DV-2T | 粘度、转速 | 粘度为15-6000000cP,速度为0.1-200rpm | ±1.0% |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
59 | 液相色谱-质谱联用仪 | waters TQ-XS/H-class UPLC | ESI源 |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
60 | 超高液-质联用 | XEVO TQD-ACQUITY UPLC |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
61 | 超高分辨质谱仪 | SN07427L |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
62 | 外径钢π尺20-110mm | 20-110mm | 长度20-110mm | 20-110mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
63 | 外径钢π尺100-200mm | 100-200mm | 长度100-200mm | 100-200mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
64 | 外径钢π尺200-350mm | 200-350mm | 长度200-350mm | 200-350mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
65 | 外径钢π尺350-500mm | 350-500mm | 长度350-500mm | 350-500mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
66 | 外径钢π尺500-700mm | 500-700mm | 长度500-700mm | 500-700mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
67 | 外径钢π尺700-900mm | 700-900mm | 长度700-900mm | 700-900mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
68 | 外径钢π尺900-1100mm | 900-1100mm | 长度900-1100mm | 900-1100mm | 0.02mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
69 | 空盒气压表 | DYM | hpa*10 | hpa*10 | hpa*10 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
70 | 电桥夹具 | 1000mm | 测量线径0-630mm² | 1000mm | 1000mm |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
71 | 力传感器J7789 | 250kg | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
72 | 巴氏硬度计934-1 | 25-135HBW | 0.5HBW | 0.5 | 0.5 |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
73 | U型压力计0-5000Pa | 0-5000Pa | 压力0-5000Pa | 0-5000Pa | 0-5000Pa |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
74 | U型压力计0-5000Pa | 0-5000Pa | 压力0-5000Pa | 0-5000Pa | 0-5000Pa |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
75 | U型压力计0-5000Pa | 0-5000Pa | 压力0-5000Pa | 0-5000Pa | 0-5000Pa |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
76 | 精密酒精计 | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-100%vol | 0-100%vol | 0.1%vol |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
77 | 精密酒精计 | 0-10%vol/0.2%vol | 酒精度，0-100%vol | 0-100%vol | 0.2%vol |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
78 | 精密酒精计 | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-100%vol | 0-100%vol | 0.1%vol |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
79 | 精密酒精计 | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-100%vol | 0-100%vol | 0.1%vol |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
80 | 精密酒精计 | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-100%vol | 0-100%vol | 0.1%vol |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
81 | 精密酒精计 | 0-10%vol/0.1%vol | 酒精度，0-100%vol | 0-100%vol | 0.1%vol |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
82 | ICP(电感耦合等离子体原子发射光谱） | OPTIMA8000DV | 1.外观；2.波长示值误差及重复性；3.最小光谱带宽；4.检出限；5.重复性 | 符合JJG768-2005中ICP光谱仪A级 |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
83 | 一路低本底αβ测量仪 | LB-1 |  |  |  |  | 是□ 否□ | 第 页，序号
合计
大写合计
供应商（印章）： |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：