湖北省省级政府采购

| 采购单位（加盖印章）：三峡公共检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：高宜丹 |  |  | 联系电话：13507201857 |  |  | 传真：0717-6302396 |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 规格型号 | 配置或技术参数 | 颜色 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 洁净工作台 | 工作区尺寸(mm)：1300×700×495 | 显示方式：LCD 空气流向：垂直流 工作面：一个 洁净等极：100级（≥0.5μm过滤效率达到99.99％） 工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 噪音：≤67dB 照度：≥300LX 振动半峰值：≤5μm（X、Y、Z方向） 工作区尺寸(mm)：1300×700×495 外型尺寸(mm)：1460×744×1680 高效过滤器规格及数量(mm)：1270×604×50×① 荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/30W×① 重量(kg)：205 功率(kw)：0.37 电源：AC220±10V 50/60Hz 其他技术指标符合JB/T 292-2010标准要求 |  | 2 | 一个月内 | 宜昌市生物园二路21号（三峡公共检验检测中心） | 结算 |
| 供 应 商 回复 |  |  |  |  | 1 |  | 单价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： |  | 联系人： |  |  | 联系电话： |  | 传真： |  |

询 价 单                     2020年11月30日