宜昌市物业管理工作考核办法（征求意见稿）
第一条  为强化党建引领，推动物业管理融入多元共治的社会治理体系，提升基层治理能力，根据《湖北省物业服务和管理条例》《宜昌市物业管理办法》等相关规定，按照“属地管理、行业监管”原则，结合我市实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于本市行政区域内物业服务项目（以下简称“项目”）服务及其监督管理的考核工作。
第三条  市住建局负责指导相关考评工作，并进行跟踪督办。
第四条  各县市区人民政府、宜昌高新区管委会对本辖区内街道办事处（乡镇人民政府）物业管理工作履职情况进行综合考核。街道办事处（乡镇人民政府）负责按照考评标准做好本辖区内物业服务项目考核考评；居（村）民委员会协助街道办事处（乡镇人民政府）开展考核考评具体工作。
第五条  街道办事处（乡镇人民政府）每年6月25日前对辖区内不低于50%的项目进行抽检，每年11月25日前对辖区内全部项目进行考核，抽检、考核项目按照专业化物业服务项目和其他物业服务项目分别进行打分排名，对每年考核排名前10%的物业服务项目推荐列入“红榜”，对排名后5%以内的物业服务项目建议列入“黑榜”。
第六条  各县市区人民政府、宜昌高新区管委会每半年对抽检的优秀物业项目进行通报表彰，对年度优秀物业服务项目颁发相应荣誉证书，组织市级以上媒体进行宣传报道，市住建局统一发布年度“红黑榜”。列入“红榜”项目的物业服务企业，给予行业诚信加分，列入“黑榜”项目的物业服务企业给予诚信扣分,其结果应用于项目招投标。
第七条  街道办事处（乡镇人民政府）因落实属地管理责任不力，未对业主委员会、业主大会和物业服务企业进行有效监督指导，或在重大公共事件应对、文明创建、安全生产等活动中监管不力，造成重大负面影响的，由各县市区人民政府、宜昌高新区管委会对相关责任人进行处理。
第八条  本办法自发布之日起实施，有效期2年，施行过程中上级有新规定的，从其规定。
	宜昌市物业服务项目考评细则

考核对象：       区         街道         社区          小区第     届业主委员会



	序号
	标准内容
	规定

分值
	评分细则

（扣分标准）
	考评

分值

	一
	基础管理
	25
	
	

	
	1.党的建设
	2
	物业企业在本项目设立党组织或参加本项目其他党组织，并开展活动，党员亮明身份。未建立党组织或未参加本项目其他党组织的，扣1分；设立了党组织但未开展活动的，一次扣0.1分，扣完0.5分为止；党员未亮明身份的，发现一人扣0.1分，扣完0.5分为止。
	

	
	2.合同管理
	1
	依法签订物业服务合同，并办理备案，合同在有效期内。未签订物业服务合同的不得分；签订物业服务合同未备案的扣0.5分；合同逾期且无正当理由的扣0.5分。
	

	
	3.服务公示
	1
	营业执照、服务内容、服务等级与标准、收费项目、收费标准、收费依据，计费方式、公共收益收支、公共水电费分摊、电梯维修保养检验、价格举报电话等未在醒目位置公示的扣1分，公示内容缺一项扣0.2分，扣完为止。
	


	
	4.承接查验
	1
	属于前期物业服务项目的，物业企业与开发建设单位已实施承接查验，并依法办理备案。无备案证明扣1分。属于业主大会选聘物业服务项目的，物业企业接管项目时与业主委员会（或前任物业企业）办理了交接手续，未办理交接手续的扣1分。
	

	
	5.公众制度
	1
	项目有房屋使用手册，建立健全业主精神文明公约、管理规约、房屋装修、秩序维护、业主入住、消防管理、电梯使用、小区道路交通、停车场（库）、共用设施维护、房屋维修养护、用水用电、环境卫生、绿化、室外儿童娱乐设施使用、室外健身器材使用、小区宠物饲养管理、户外广告与店面招牌管理等主要公众管理制度，并装订成册。未装订成册扣0.2分；主要公众管理制度缺一项扣0.1分；扣完1分为止。
	

	
	6.应急预案
	2
	根据相关法律法规、技术规范，制订设备故障及重大或突发性事件（火灾、电梯困人、防汛、公共卫生、气象灾害等）应急预案，有年度演练计划和演练记录。应急预案每缺一项扣0.2分，扣完1分为止；未制定演练计划，每缺一项扣0.1分，扣完0.5分为止；未按计划实施演练，每缺1项扣0.1分，扣完0.5分为止。
	

	
	7.运作机制
	1
	建立健全各项管理制度、工作标准与操作规程（作业指导书），并装订成册；制定具体的落实措施和考核办法。各项管理制度、工作标准与操作规程（作业指导书）建立健全0.5分。质量保证制度、实施记录，岗位考核制度、考核记录、年度培训计划，落实措施，主要设备运行记录、巡查记录、维保记录、缺少一处的扣0.1分，以上分数扣完为止。
	

	
	8.规范上岗
	1
	员工统一着装，佩戴标志，规范操作，作风严谨。项目未统一着装的，扣0.5分；项目已统一着装，员工不按规定着装的，每发现一人扣0.1分，扣完0.5分为止。应当持证上岗的岗位，岗位操作人员应当依法持有相关专业岗位证书，每发现一人不符合，扣0.2分，扣完0.5分为止。
	

	
	9.财务管理
	2
	公共水电费分摊测算每季度公示；公共收益独立建账，收支情况每半年公示1次。公共水电费按期公示0.5分，未按期公示，每期扣0.2分，扣完0.5分为止；公共收益独立建账1分，每半年公布1次收支情况0.5分（附公示照片，无公示照片不得分）。
	

	
	10.图纸资料
	2
	包括规划总平图在内的施工图、竣工图（含单体建筑、结构、给排水、电气、室外地下管网、智能化系统等），房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 。无档案总目录或分类目录扣0.3分；无建筑图纸（施工图与竣工图）扣1分，无规划总平图扣0.3分，无共用设施设备台账扣0.2分，各类资料未分类统计成册，扣0.5分；以上资料每发现一项不齐全不完善扣0.2分。
本考核项以国务院《物业管理条例》施行时间2003年9月1日为时间点，施行前竣工的物业项目不符合要求的，不扣分，作需要完善图纸资料处理。
	

	
	11.业主档案
	1
	建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便。 住用户档案一户一档0.5分，缺1户扣0.1分；无房屋及其配套设施权属清册扣0.5分；以上资料每发现一项不齐全不完善扣0.1分。
	

	
	12.装修管理
	2
	业主装修管理档案资料完整，有装修申请和审核，有装修管理协议，告知禁止行为和注意事项，有巡查记录和竣工验收记录；违章装修有及时劝阻、制止或上报，有记录可查。无装修申请审批，扣0.5分，无装修管理协议、无告知禁止行为和注意事项、无巡查记录、无竣工验收记录，各扣0.3；违章装修未及时劝阻、制止或上报，每起扣0.3分；以上分数扣完为止。
	

	
	13.客户服务
	1
	设立24小时服务电话，接受业主和使用人对物业报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等信息收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 未设立24小时服务电话扣0.2分，未建立来电来访接待制度扣0.2分；无投诉处理制度和投诉处理记录各扣0.1分；无回访制度、无回访记录各扣0.1分；无业主来电来访登记扣0.1分。
	

	
	14.业主满意度测评
	2
	每年至少开展1次业主满意度测评，业主满意率不低于物业服务合同约定（没有约定的，按宜昌市普通住宅物业服务等级标准确定）。未开展测评活动或调查问卷回收率低于60%的扣3分；无居（村）民委员会党组织评价调查表扣1分；无业主满意度评价汇总表扣0.5分；业主满意率低于物业服务合同约定扣0.5分。
	

	
	15.便民维修服务
	1
	建立并落实便民维修服务承诺制。无便民维修服务承诺制度扣1分，有制度未落实扣0.5分。
	

	
	16.“四害”消杀
	1
	有“四害”消杀年度计划和相应的消杀活动；消杀记录完整，有劳动防护措施和消杀提示。无年度消杀计划扣0.5分，无消杀记录（消杀通知、药品领用与回收记录、现场照片）扣0.5分。
	

	
	17.社区文化
	1
	开展物业项目社区文化活动，有计划、有方案、有记录。有现场照片无年度计划扣0.5分，有计划无活动扣0.5分，有活动无方案、或无记录、或无现场照片各扣0.2分；以上分数扣完为止。
	

	
	18.人员配置
	2
	合同有约定的，从其约定；合同未约定的，按项目周边同类项目人数的80%配置参考标准，低于合同约定或配置参考标准的，每少1人扣0.5分，扣完为止
	

	二
	房屋管理
	10
	
	

	
	1.标识规范
	1
	主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显。无示意图扣0.5分，无路标扣0.2分，幢、单元、户号每缺一个扣0.1分，扣完为止。
	

	
	2.监督违法建设
	2
	无新增违法建设，无新增擅自改变房屋用途现象。每发现一处新增违法建设或新增擅自改变房屋用途扣0.5分。如果有证据证明新增违法建设或新增擅自改变房屋用途现象发生时，物业企业及时履行劝阻、制止、报告义务的，不扣分。
	

	
	3.房屋管理
	2
	房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 。每发现一处不完好或不整洁或有脱落或受污损，扣0.2分，扣完2分为止。保修期满，符合申请使用专项维修资金情形，物业企业已向业主委员会（列支范围业主）提出使用专项维修资金建议，因相关业主不同意或不表态，致使物业企业无法解决上述问题，导致不符合要求的，不扣分，需要作整改完善处理。
	

	
	4.户外招牌、景观灯管理
	1
	户外招牌、广告牌、景观灯、LED屏按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。已按规定设置，有不整齐或有破损的，每处扣0.1分，扣完0.5分为止；有安全隐患，每处扣0.1分，扣完0.5分为止。
	

	
	5.空调安装管理
	2
	空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀；空调支架进行定期巡查和安全隐患告知。空调安装位置不统一、冷凝水未集中收集、支架锈蚀严重，每处扣0.2分；空调支架未进行定期巡查和安全隐患告知的扣0.5分。
	

	
	6.装修管理
	2
	房屋装饰装修管理规范，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。未建立房屋装饰装修管理制度扣1分；未向业主（装修人和装修人委托的装饰装修企业）告知装饰装修工程的禁止行为和注意事项扣0.5分；未履行装饰装修巡查义务扣0.5分。
	

	三
	共用设施设备管理
	27
	
	

	
	1.共用配套设施管理
	1
	共用配套设施完好，无随意改变用途，符合1分。每发现一处不符合扣0.2分，扣完2分为止。
	

	
	2.设施设备运行和维护
	4
	共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。设施设备运行、巡查、维护保养等按规定记录1分，每发现一处不符合扣0.2分，扣完1分为止；无事故隐患1分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完1分为止；遵守操作规程1分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完1分为止；遵守保养规范1分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完1分为止。
	

	
	3.共用管线
	2
	公共管线整齐有序，无乱拉乱扯，无碍观瞻，得2分。发现一处不符合扣0.2分，扣完2分为止。
	

	
	4.排水排污管网
	2
	排水、排污管道通畅，无堵塞或外溢现象，得2分。发现一处堵塞或外溢扣0.5分，扣完2分为止。
	

	
	5.小区道路
	2
	道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。道路通畅平整1分，发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2分，扣完1分为止；井盖无缺损、无丢失1分，发现井盖缺损或丢失，且路面井盖影响通行的扣1分；发现井盖缺损或丢失，且路面井盖不影响通行扣0.5分。
	

	
	6.供水设施设备运行、维护
	3
	供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水池每季度清洗消毒1次，水质检测每季度1次，检测结果符合卫生标准；制定停水及事故应急处理方案相关制度、规程、应急预案的，没有制定的缺1项扣0.5分，最高扣1分；设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染的1分，发现一处不符合扣0.2分，最高扣1分；无保障措施或措施不严格的扣0.5分；水质符合卫生标准，不符合的扣0.5分。
	

	
	7.供电设备
	3
	供电设备运行正常，配电室管理符合规定；发电机运行正常，布线及蓄电池设置规范，有独立供油箱和灭火沙池，运行、保养记录完整。设有双回路电源的转换正常。制定供电设备操作管理制度，并上墙得0.5分；供电设备运行正常，配电室管理符合规定得0.5分；发电机运行正常得1分；布线及蓄电池设置规范，有独立供油箱和灭火沙池得0.5分；发电机试运行、维护保养记录完整得0.5分；上述要求每发现1处不符合扣0.2分，扣完对应的分值为止。
	

	
	8.电梯运行、维护和管理
	3
	电梯一梯一档，按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故，轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案。机房管理制度未上墙扣0.5分；未张贴合格证的扣0.5分；未配备安全管理员的扣0.5分；未建立一梯一档的扣2分，归档不及时酌情扣0.5-1.0分；五方通话故障的扣0.5分；其他每发现一处不符合扣0.2分。
	

	
	9.消防设施设备维护和管理
	5
	消防设施设备完好，可随时起用；末端试水能正常放水，管道压力正常；值班人员持证上岗，操作熟练，符合5分。消防主机故障扣2分；屋面消防栓无水或喷淋末端泄水无水扣3分；无报警记录和故障维修记录扣0.5分；值班人员未持证上岗扣0.5分，无值班记录扣0.5分，记录不规范酌情扣分；未定期进行电气火灾隐患排查扣0.5分。（本项目最高扣5分）
	

	
	10.公共照明设施维护和管理
	2
	公共场所（地）、道路、楼道灯等公共照明设备完好，完好率95%以上2分。照明设备完好率每降低5%（含），扣0.1分，扣完2分为止。
	

	四
	保安、消防与车辆管理
	14
	
	

	
	1.门岗值守
	1
	保安24小时值班制度0.5分；值班有交接班记录完备清晰得0.5分，；访客及车辆进出、物品搬运等有记录1分。
	

	
	2.保安巡逻
	2
	建立巡逻制度，巡逻有记录、交接班有记录。有巡逻制度0.5分，无制度扣0.5分；有巡逻记录1分，每发现一处不符合扣0.1分，扣完1分为止；有交接班记录0.5分，每发现一处不符合扣0.1分，扣完0.5分为止。
	

	
	3.安全防范
	2
	外墙脱落、高边坡等危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。每发现一处不符合扣0.5分，扣完2分为止。
	

	
	4.消防通道管理
	2
	消防通道有明显警示标志，消防通道畅通，无堵塞。消防通道有明显警示标志1分，每发现一处不符合扣0.2分，扣完1分为止；消防通道畅通1分，每发现一处不符合扣0.2分，扣完1分为止。
	

	
	5.机动车停车管理
	3
	机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记。有完善的管理制度0.5分，无管理制度扣0.5分；停车收费标准在停车场出入口及显著位置公示0.5分，不符合扣0.5分；机动车停放有序0.5分，每发现一台车辆乱停放扣0.1分，扣完0.5分为止；出入物业项目有记录0.5分，未记录扣0.5分。
	

	
	6.非机动车停车管理
	2
	非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序。有完善的管理制度0.5分，无管理制度扣0.5分；划定非机动车停车场地0.5分，未划定停车场地扣0.5分；非机动车停放有序1分，每发现一台车辆乱停放扣0.1分，扣完1分为止。
	

	
	7.电动自动车充电管理
	2
	电动自行车实行专项管理，分区域设置智能充电设施，配置简易消防灭火设施或器材。分区域设置智能充电设备装置1分，未设置扣1分；配置消防灭火设施、器材1分，未配置扣1 分。
	

	五
	环境卫生及绿化管理
	24
	
	

	
	1.清扫保洁
	2
	清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁2分。未实行责任制的扣0.5分，无专职清洁人员扣0.5分，未划定责任范围的扣0.5分，未实行标准化保洁的扣0.5分。
	

	
	2.生活垃圾分类设施
	4
	（本项目最高扣4分）
1.生活垃圾四分类收集容器配置到位且能正常使用，每缺失一类生活垃圾收集容器扣1分，小区内厨余垃圾、其他垃圾容器未成组设置，每发现一处扣1分。 

2.生活垃圾分类收集容器颜色、标识符合标准，每发现一个容器不符合扣0.5分。

3.棚亭式投放网点洗手装置配置到位，每发现一处网点不符合扣1分。

4.未在本小区内设置大件杂物集中堆放点，出现大件杂物与生活垃圾混改混放现象扣2分。

5.宣传栏、曝光栏或“红灰榜”设置到位并每周更新，宣传栏等设施破损扣2分，曝光栏或“红灰榜”未每周更新扣3分。
	

	
	3.生活垃圾分类管理
	12
	（本项目最高扣12分）
1.定期对生活垃圾收集容器进行清洗、有序摆放收集容器，每发现一个容器较脏或随意摆放扣1分。

2.每日做好投放网点清扫保洁工作，每发现一处网点卫生较差，存在周边地面脏污、水渍现象扣1分。

3.及时更换即将满溢的垃圾容器或及时通知清运部门进行清运，未及时处理垃圾容器爆桶现象的，发现一个扣1分。

4.及时维修、更换破损收集容器及分类棚亭，每发现一处容器破损或棚亭损坏扣1分。

5.每发现一个垃圾容器中有少量其他类型垃圾混杂的扣2分，每发现一个垃圾容器中严重混杂其他类型垃圾的的扣5分。
	

	
	4.公共场地、共用部位保洁
	3
	按物业服务合同约定（没有约定的，按宜昌市普通住宅物业服务等级标准确定）开展保洁服务，每发现一处不符合扣0.2分，扣完3分为止。
	

	
	5.饲养动物管理
	1
	无违反规定饲养宠物、家禽、家畜，每发现一处不符合扣0.2分，扣完1分为止。
	

	
	6.公共绿地管理
	1
	绿地无改变使用用途破坏、践踏、占用现象，每发现一处破坏、践踏、占用扣0.5分，扣完1分为止。
	

	
	7.乔灌木管理
	1
	花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃，长势不好扣0.5分；修剪不整齐美观扣0.3分；树枝折损每处扣0.1分，扣完0.2分为止。（本项目最高扣1分）
	

	合计
	
	100
	
	


