宜昌市林业和园林局

办公大楼5-6层局部维修项目

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：宜昌市林业和园林局

2021年6月

宜昌市林业和园林局

办公大楼5-6层局部维修项目

竞争性谈判采购报价文件

因机构人员调整及现有用房局部破损等原因，为进一步规范办公用房管理，拟对宜昌市林业和园林局办公大楼5-6层进行局部维修，现就本项目进行竞争性谈判采购，特邀请合格的供应商前来参与报价。

一、采购项目名称：宜昌市林业和园林局办公大楼5-6层局部维修

二、本项目预算金额：10万元。

三、采购内容: 办公室维修(详细内容见工程量清单）

四、谈判供应商资格条件:本项目对所有谈判供应商采用资格后审方式进行资格审查，具体要求如下：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、供应商必须提供2019年1月1日起至今类似房屋维修改造项目业绩。（提供合同复印件）；

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录不得参与本项目政府采购活动；

4、本采购项目不接受以联合体的形式提交竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）。

五、响应文件的递交时间及地点：2021年6月9日16:00前交到宜昌市林业和园林局办公大楼511室，未密封或逾期送达的投标响应文件恕不接受。

六、采购要求：

1、供应商提供的维修改造货物必须达到国家相关标准。

2、成交供应商应免费送货到采购人指定地点，并按合同要求维修安装到位。

七、付款方式：

按合同约定的方式付款。

八、注意事项：

1）响应函（附件一）。

2）宜昌市林业和园林局办公大楼5-6层局部维修项目报价清单（附件二）。

3）法定代表人身份证明（附件三）。

4）法定代表人授权书（附件四）。

5）类似业绩表（附件五）。

6）有效的税务登记证复印件（加盖公章），有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）。

7）最近三年内无重大违法记录证明。

8）供应商认为需要提供的有关资料。

九、谈判时间和地点：

1.谈判时间：2021年6月9日16：30；

2.谈判地点：宜昌市林业和园林局大楼616室，宜昌市发展大道48号。

十、联系方式：

联系人:魏巍

联系电话:0717-6930288 ，13886700033

地址:宜昌市发展大道48号

附件一

响  应  函

依据贵方办公室维修改造项目政府竞争性谈判采购的文件，我方姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件。

1. 报价表；

2. 维修改造范围一览表；

3. 按竞争性谈判文件须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

电话/传真：                      电子函件：

日期：      年   月    日

供应商或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

附件二

工程量清单

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011605001003 |  | 平面块料拆除 | 地面块料拆除，现场清理干净。拆除建筑垃圾外运，装卸、运距、道路维护、弃置费投标人自行综合考虑。 |  | m2 | 15 |  |  |  |
| 2 | 011606003003 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚龙骨及饰面板拆除，现场清理干净。拆除建筑垃圾外运，装卸、运距、道路维护、弃置费投标人自行综合考虑。 |  | m2 | 52.3 |  |  |  |
| 3 | 030411004006 |  | 电气配线 | 1.名称:插座配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:“红旗双益”BV500V-2.5mm2 |  | m | 974 |  |  |  |
| 4 | 030411001004 |  | 电气配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:“伟星”DN16 |  | m | 300 |  |  |  |
| 5 | 030404034004 |  | 照明开关 | 1.名称:“TCL”单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 其他详施工图纸 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 030404035007 |  | 插座 | 1.名称：“TCL”五孔插座 2.安装方式：距地0.35m安装 3.其他详见施工图纸 |  | 个 | 43 |  |  |  |
| 7 | 030412004003 |  | 装饰灯 | 1.名称:方形嵌入式吸顶灯 2.规格:90W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 020407001001 |  | 木门套 | 1.盼盼复合门套定制安装 |  | m | 12 |  |  |  |
| 9 | 020401003001 |  | 实木装饰门 | 1.盼盼成品门复合门定制安装(900*2400) |  | m2 | 49.68 |  |  |  |
| 10 | 011302001003 |  | 吊顶天棚 | - 1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓φ6吊筋60#轻钢龙骨 - 2.基层材料种类、规格:9.5mm厚“泰山”牌纸面石膏板 - 3.面层材料品种、规格:纸绷带封边,熟胶粉批嵌二度,随批随砂平，白色合资乳胶漆二度（另计） - 具体做法详见施工图 |  | m2 | 52.3 |  |  |  |
| 11 | 020209001001 |  | 隔断墙 | - 1.轻钢龙骨9.5mm厚泰山牌石膏板隔墙 - 2.隔音防火石棉填充 |  | m2 | 58 |  |  |  |
| 12 | 020507001001 |  | 刷喷涂料 | 1.多乐士“家丽安”系列乳胶漆 |  | m2 | 678 |  |  |  |
| 13 | 020104004001 |  | 复合地板 | 1.地板专用消音垫 2.“圣象”牌企口型复合木地板 |  | m2 | 230 |  |  |  |
| 14 | 020105006001 |  | 木质踢脚线 |  |  | m | 154 |  |  |  |
| 15 | 040801002001 |  | 拆除木门 |  |  | 樘 | 22 |  |  |  |
| 16 | 040801002001 |  | 拆除复合地板 |  |  | m2 | 230 |  |  |  |
| 17 | 060102001001 |  | 二次搬运 | 1.材料人工搬运至 5-6楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 060102001001 |  | 人工采装运输(拆除后门、 地板) |  |  | m3 | 39 |  |  |  |
| 19 | 060104015001 |  | 成品保护 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据《湖北省建筑安装工程费用定额》（2008年）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中“人工费+机械费”等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜昌市林业和园林局办公大楼5-6层局部维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 综合单价合价 |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 章节 | 措施费（安全文明施工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 措施费（安全文明施工费） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 章节 | 规费税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

报价时间：      年     月    日

附件三

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系                            (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

法定代表人身份证复印件

附件四

法定代表人授权书

(代理机构名称)：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项 目 名 称）        采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从    年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（正反复印件）

粘贴被授权人身份证（正反复印件）

附件五

类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：      年     月    日