
建设工程竣工验收消防查验报告

[image: image1.png]BB AL
B &



工 程 名 称： XXXX建设项目（含棚户区改造）工程

消防查验日期： XXXX年XX月XX日


建设单位（盖章）： XXXX房地产开发有限公司

建设工程竣工验收消防查验报告的填写说明

1.工程竣工验收消防查验报告由建设单位负责填写，并作为工程竣工验收报告的附件向消防设计审查验收主管部门提交。

2.填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.表格栏目不够的可自行增加。

4.工程竣工验收消防查验报告一式七份，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、技术服务机构、工程质量监督机构、消防设计审查验收主管部门各持一份。

	一、工程概况

	工程名称
	XXXX建设项目（含棚户区改造）工程

	工程地点
	XX 市 XX 大道 XX 号
	总建筑面积
	82032.35m2

	建筑类别
	□多层民用建筑 ☑高层民用建筑 □多层工业建筑 □高层工业建筑

	
	☑新建
□改建
□扩建
□内部装修

	建筑高度
	95.90m
	建筑层数
	地上28层；地下
层

	施工许可证号
	
	监理许可证号
	

	开工日期
	
	消防查验日期
	

	工程质量
监督单位
	
	监督编号
	

	建设单位
	XXXX房地产开发有限公司
	项目负责人
	XXX（ 注册证书编号：20159XXXXXXXXXXXX）

	设计单位
	XXXX设计研究院有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	消防设计技术
审查单位
	XX施工图审查有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	总包单位
	XXXX第X工程局有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号：

20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位

（土建）
	XXXX建设工程有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位
（装修）
	XXXX建设工程有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位

（消防设施）
	XXXX消防工程集团有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	监理单位
	XXXX建设项目管理有限公司
	项目负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	技术服务单位
	施工中消防
设施检测
（如有）
	XXX消防安全检测有限公司
	项目负责人
	XXX（注册消防工程师职业资格证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	
	竣工验收消防查验（如有）
	XXX消防安全检测有限公司
	项目负责人
	XXX（注册消防工程师职业资格证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	消防设计技术审查合格书编号
	
	消防设计审查（备案）文号
	XX消审字【2016】第0171号


	工程概况
	示例：地下三层、地上二十八层。负3层7310.02m2 ，负2层 7310.02m2，负1层7536.02m2（其中商业2942.95m2，车库4593.09m2），第1层商业面积3978.78m2，第2-5 层商业3176.84m2，第6层商业1392.69m2、公寓596.23m2，第7层以上为2个塔楼，住宅塔楼7-28层，每层938.10m2，公寓塔楼7-28层，每层898.13m2，建筑高度95.8m， 为一类高层建筑。

	工程完成设计与合同所约定内容情况
	示例：严格按照设计单位设计蓝图施工，在合同工期范围内完工，质量严格按照设计图纸及规范和合同要求达到合格

	竣工验收程序
	1、建设单位组织，建设、设计、施工、监理、技术服务等单位项目负责人或技术负责人成立验收组；

2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设消防技术标准的情况；

3、审阅各参建单位提供的消防技术档案和施工管理资料；

4、查验工程实体消防施工质量；

5、完成了工程质量监督机构提出的有关整改意见；

6、形成工程竣工验收消防查验结果意见。

	验收组织形式
	成立以建设单位项目责任人（或项目总监）为组长，各参建单位 项目负责人和有关专家参加的验收组。

按照验收程序进行验收。

	验收组组成情况
	单　　位
	成　员　名　单

	
	建设单位
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	设计单位 1
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	设计单位 2
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	总承包单位
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	土建施工单位
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	装修施工单位
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	消防设施
施工单位
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	监理单位
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	技术服务机构
	施工中
消防设施检测
（如有）
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	
	竣工验收消防查验
（如有）
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587

	
	验收组组长：
	XXX
	身份证号码：4403521977XXXX4587


	二、土建工程消防查验结果

	验收项目
	抽查部位及检查情况
	验收执行标准

	建筑分类和
耐火等级
	耐火等级符合设计文件及有关设计、验收

规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	钢结构耐火极限及防火保护措施符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑钢结构防火技术规范 》GB51249-2017

	防火封堵
	
	

	总平面布局和
平面布置
	防火间距符合设计文件及有关设计、验收

规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	消防车道符合设计文件及有关设计、验收

规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	消防登高扑救面符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	平面及空间布置符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	消防救援窗设置符合设计文件及有关设计、验收规范要求。
	《建筑设计防火规范》GB50016

	防火、防烟分区和
建筑构造
	防火、防烟分区符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251

	
	防火墙、隔墙和楼板及变形缝、伸缩缝符

合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	电梯井、管道井等竖向井道符合设计文件

及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	防火门、防火窗符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《防火卷帘防火门防火窗施 工 及 验 收 规 范 》GB50877-2014-2019

	安全疏散和
消防电梯
	疏散楼梯间和楼梯符合设计文件及有关

设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	安全出口、疏散走道和疏散门符合设计文

件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	避难层（间）设置符合设计文件及有关设计、验收规范要求。
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	消防电梯符合设计文件及有关设计、验收

规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	三、装饰装修工程消防查验结果

	建筑室内装修
	吊顶、隔墙、墙面、地面、装饰织物所使用建筑材料燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

	幕墙
	幕墙防火封堵材料燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

	
	幕墙防火构造符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	
	幕墙防火玻璃墙耐火极限符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑用安全玻璃 - 防火玻璃》GB15763.1-2009

	外墙装饰层
	建筑外墙的装饰层材料燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

	门窗
	防火门、防火窗、防火卷帘耐火极限符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

	室内步行街
防火玻璃墙
	防火玻璃墙耐火极限符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA97-1995

	四、屋面工程消防查验结果

	屋面保温材料
	屋面保温材料燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

补充产品标准

	五、建筑节能工程消防查验结果

	围护结构
	墙体保温材料燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求；

外窗耐火极限符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

	空调设备及管网
	空调设备及管网保温材料燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

补充产品标准

	六、消防给水和灭火设备查验结果

	验收项目
	抽查部位及检查情况
	验收执行标准

	消防水源、室外
消火栓给水系统
	消防水源（市政）符合设计文件及有关设

计、验收规范要求
	《消防给水及消火栓系统

技术规范GB50974-2014》

	
	室外消防火栓给水系统符合设计文件及

有关设计、验收规范要求
	《消防给水及消火栓系统

技术规范GB50974-2014》

	室内消火栓给水系统、消防水泵房和
消防水泵
	室内消火栓系统符合设计文件及有关设

计、验收规范要求
	《消防给水及消火栓系统

技术规范GB50974-2014》

	
	消防水泵房、消防水泵、消防水池、消防水箱等符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《消防给水及消火栓系统

技术规范》GB50974-2014

	自动喷水灭火系统
	系统形式（湿式）符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

	
	系统设置、系统组件和配套设施（水池水箱等）符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

	
	系统功能符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

	气体灭火系统
	系统设置符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

	
	系统功能符合设计文件及有关设计、验收

规范要求
	《气体灭火系统施工及验收规范》GB5026

	其他自动灭火系统
	
	

	七、防烟、排烟和通风、空气调节工程消防查验结果

	验收项目
	抽查部位及检查情况
	验收执行标准

	自然排烟系统
	自然排烟系统符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防烟排烟系统技术

标准》GB51251

	机械防烟
排烟系统设置
	机械防烟系统符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防烟排烟系统技术

标准》GB51251

	
	机械排烟系统符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防烟排烟系统技术
标准》GB51251

	防烟、排烟
系统功能
	机械防烟系统符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》
GB 50016

《建筑防烟排烟系统技术
标准》GB51251

	
	机械排烟系统符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防烟排烟系统技术
标准》GB51251

	通风、空气调节
	通风、空气调节符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

	八、电气工程消防查验结果

	验收项目
	抽查部位及检查情况
	验收执行标准

	消防控制室、消防电源及其配电
	消防电源符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑电气工程施工质量

验收规范》GB50303

	
	消防配电符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑电气工程施工质量

验收规范》GB50303

	火灾应急照明和
疏散指示标志
	火灾应急照明符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

	
	疏散指示标志符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

	电力线路及
电器装置
	电力线路符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑电气工程施工质量

验收规范》GB50303

	
	电器装置符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

	
	电线电缆的耐火性能、单根阻燃性能、低烟性能、无卤性能等符合符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666

《阻燃及耐火电缆》GA306.2

	电工套管和电器设备外壳及附件
	PVC 电工套管、电线导管、燃气管道、插座、开关、灯具、家电外壳等阻燃性能或燃烧性能等级符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑设计防火规范》GB50016

《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

《建筑用绝缘电工套管及

配件规范》GJT3050


系统设置和系统组件符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	
	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166
	

	
	系统功能符合设计文件及有关设计、验收

规范要求
	《火灾自动报警系统施工

及验收标准》GB50166

	电气火灾
监控系统
	漏电火灾报警系统符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166

《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

DBJ/T 15-77

	九、电梯工程

	验收项目
	抽查部位及检查情况
	验收执行标准

	消防电梯
	
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

	十、建筑灭火器配置查验结果

	验收项目
	抽查部位及检查情况
	验收执行标准

	建筑灭火器配置
	配置类型（ABC 干粉）
	《建筑灭火器配置验收及检查
规范》GB50444

	
	建筑灭火器配置符合设计文件及有关设计、验收规范要求
	《建筑灭火器配置验收及检查
规范》GB50444

	工程竣工验收组
验收意见
	建设单位执行基本建设程序情况：

示例：建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察后设计，再施工的原则，各种手续齐全，符合建筑法等法律法规的要求。

	
	对工程设计、施工、监理、技术服务等方面的评价：

示例：工程设计、施工、监理、技术服务等单位的质量行为符合有关质量管理规定的要求，在工程施工过程中，各责任主体责任制落实到位，质保体系健全，运行正常。

	
	对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：

示例：工程质量符合工程建设强制性条文和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，确保工程质量达到良好的效果。同意竣工验收


	建设单位（盖章）
	[image: image2.png]


设计单位（盖章）

设计单位
印　　章


	监理单位（盖章）
	总承包单位（ 盖章）

	
	
	
	

	
	
	
	

	项目负责人：
	项目负责人：
	项目总监理工程师：
	项目负责人：

	年   月   日
	年   月   日
	年   月   日
	年   月   日

	[image: image3.png]


土建施工单位（盖章）
	装修施工单位（盖章）
	消防设施施工单位（盖章）
	施工中消防设施检测技术服务单位（盖章）

	项目负责人：
	项目负责人：
	项目负责人：
	项目负责人：

	年
月
日
	年
月
日
	年
月
日
	年
月
日

	竣工验收消防查验技术服务单位（盖章）

项目负责人：

年   月   日
	

	附：1.施工图审查合格文书、消防设计审查文书、施工许可证等复印件；

2.施工合同（总承包和消防专业承包合同）3.（土建、装修、消防）施工单位、设计单位、监理单位质量自评报告；

4.装饰装修材料、节能保温材料、电线电缆、电工套管和开关插座等建筑材料燃烧性能或阻燃性能见证取样检验报告；

5.建筑消防设施检测报告；

6.竣工预验收会议记录及签到册。

	备注：

1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。

2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

3.表格栏目不够的可自行增加。


建设工程竣工验收消防设计
质量检查报告

工 程 名 称： XXXX建设项目（含棚户区改造）工程

消防查验日期： XXXX年XX月XX日
 

项目设计负责人： XXX                 （执业印章） 
[image: image4.png]


设计单位技术负责人： XXX                 （执业印章） 
设计单位（盖章）： XXXX设计研究院有限公司
 
建设工程竣工验收消防设计质量检查报告

	工程名称
	XXXX 建设项目
（棚户区改造）
	工程地址
	XX 市 XX 社区

	建筑面积
	82032.35 m2
	结构类型
	框剪结构

	建筑高度
	95.9 m
	层　　数
	地下3层、地上28层

	施工图审号
	XXXXXXX
	图审机构名称
	XXXXXXX

	设计单位名称
	XX 设计研究院有限公司
	资质等级
	甲　　级

	
	
	资质编号
	AXXXXXXXXXX

	设计依据：

□1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）；

□2.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）；

□3.《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

□4.《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）；

□5.《建筑内部装修设计防火规范》）（GB50222-2017）；

□6.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

□7.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；

□8.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；

□9.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

□10.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

□11.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）；

□12.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

□13.工程建设标准强制性条文、其它相关的国家；

□14.地方性规范标准和相关质量管理办法、规定。

	验收意见
	示例：

1.本工程按国家工程技术消防技术标准进行工程设计，执行了有关部门批文及规范标准；

2.在施工过程中，设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）符合国家规范、强制性标准要求，实物质量与设计文件相符；

3.本工程已完成工程设计文件要求的各项内容。

4.通过现场全面检查，施工满足设计文件及规范要求，未发现施工缺陷和其它问题，认可施工单位的自评意见；

[image: image5.png]Wit
B =





符合设计文件和相关技术标准要求，验收合格。

项目负责人（签名）：王五

设计单位技术负责人（签名）：张三　　　　　　　　　　　　设计单位（盖章）　　　　

年   月   日　　　　 

	
	项目负责人身

份证号码：
	441888888888
	技术负责人
身份证号码：
	441888888888

	备注：1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。表格栏目不够的可自行增加。  2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。


建设工程竣工验收消防施工
质量监理评估报告

工 程 名 称：XXXX建设项目（含棚户区改造）工程
消防查验日期 ：XXXX年XX月XX日


消防专业监理工程师：XXX                 （执业印章）

总监理工程师：XXX                 （执业印章）

[image: image6.png]Fs: 2 0A
3



监理单位技术负责人：XXX                 （执业印章）

监理单位（盖章）：XXXX建设项目管理有限公司


	工程名称
	XXXX建设项目（含棚户区改造）工程

	建设单位
	XXXX房地产开发有限公司
	项目
负责人
	张三丰（注 册 证 书 编 号 ： 20159XXXXXXXXXXXX）

	设计单位
	XXXX设计研究院有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	总包单位
	XXXX第X工程局有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位

（土建）
	XXXX建设工程有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位

（装修）
	XXXX建设工程有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位

（消防设施）
	XXXXX消防工程集团有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	监理单位
	XXXX建设项目管理有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	技术服务单

位
	施工中消防设施检测（如有）
	项目负责人
	项目
负责人
	XXX （注册消防工程师职业资格证书编号：

20159XXXXXXXXXXXX）

	
	竣工验收消防
查验（如有）
	项目负责人
	项目
负责人
	XXX （注册消防工程师职业资 格 证 书 编 号 ： 20159XXXXXXXXXXXX）

	消防设计技术审查合格书编号
	
	消防设计审查（备

案）文号
	XX 消审字【2016】第0171号

	工程质量监督单位
	
	监督编号
	

	基本情况
	示例：地下三层、地上二十八层。负 3 层 7310.02 m2，负 2 层 7310.02 m2，负 1 层 7536.02 m2（其中商业 2942.95 m2，车库 4593.09 m2），第 1 层商业面积 3978.78 m2，第 2-5 层商业 3176.84 m2，第 6 层商业 1392.69 m2、公寓 596.23 m2，第 7 层以上为2个塔楼，住宅塔楼 7-28 层，每层938.10 m2，公寓塔楼 7-28 层，每层898.13 m2，建筑高度 95.8m，为一类高层建筑。

	工程内容
	□建筑防火、□室内装修、□消防电梯、□室内消火栓系统、□室外消火栓系统、□自动喷水灭火系统、□火灾自动报警系统、□疏散及应急照明系统、□防火门及防火卷帘系统、□通风防排烟系统、□气体灭火系统、□其他。

	施工及
验收依据
	□1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

□2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）

□3.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）

□4.《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

□5.《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）

□6.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014》

□7.《建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017》

□8.《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》

□9.《建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354-2005》

□10.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、

□11.《室内消火栓安装》99S202

□12.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、

□13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》

□14.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、

□15.《气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007》

□16.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、

□17.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、

□18.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2016

□19.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

□20.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

□21.《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）

□22.建筑安装工程施工图集（第二版）消防

□23.设计文件、施工图：设计说明和设计指定的标准图集；设计交底会议纪要、

设计变更文件；

□24.建设工程施工合同。

	质　量
控　制
	1.材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，严格把关。

2.分项、分部工程的施工，能严格按图纸及要求组织实施，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有较完善的质量管理体系

3.工程资料与施工进度同步，隐蔽验收均有图片资料佐证。


	
	内　　容
	份数
	是否合格

	质　量
保　证
资　料
自　查
内　容
	□材料/构配件/设备进场报验表——防火涂料等防火保护材料
	
	合格

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——防火卷帘、防火门、防火窗
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防电梯
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——保温及空调系统保温材料
	
	

	
	* 材料/构配件/设备进场报验表——装修材料
	
	

	
	□材料/ 构配件/ 设备进场报验表——热镀锌钢管DN150/DN125/DN100/DN80 等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——阀门
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防水泵、稳压水泵等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——报警阀
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消火栓箱、消火栓等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——自动灭火喷头
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防风机
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——无管网灭火装置
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——火灾自动报警控制器、联动控制器等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消火栓按钮、感烟探测器、手动报警按钮等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——信号电缆、电源电缆等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防设备电源控制柜
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工　程
质　量
记　录
自　查
内　容

工　程
质　量
记　录
自　查
内　容


	□钢结构防火涂料保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□钢结构防火板保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□钢结构柔性毡状材料保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□钢结构混凝土（砂浆或砌体）保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗安装过程检查记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗隐蔽工程质量验收记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗调试过程检查记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗工程质量控制资料核查记录
	
	

	
	□建筑内部装修工程防火施工过程检查记录
	
	

	
	□建筑内外保温分项工程施工过程质量检查记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录
	
	

	
	□室内外消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表
	
	

	
	□室内外消火栓系统隐蔽工程（包括消防水池等）检查记录表
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统水压试验记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统管网冲洗记录
	
	

	
	□室内消火栓系统严密性试验记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统联动试验记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统安装工程检验批质量验收记录表
	
	


□自动喷水灭火系统隐蔽工程（包括消防水池等）检查记录表
	
	
	
	

	
	□自动喷水灭火系统水压试验记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统管网冲洗记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统严密性试验记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统联动试验记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程施工过程检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程施工过程检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统隐蔽工程验收记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程施工过程检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程质量控制资料核查记录
	
	

	
	□防排烟系统工程进场检验检查记录
	
	

	
	□防排烟系统施工过程检查记录
	
	

	
	□防排烟系统施工过程检查记录
	
	

	
	□防排烟系统工程质量控制资料检查记录
	
	

	
	□消防应急照明和疏散指示系统系统材料和设备进场检查、系统线路设计检查和安装质量检查记录
	
	

	
	□消防应急照明和疏散指示系统系统部件现场设置情况、应急照明控制器联动控制编程记录
	
	

	
	□消防应急照明和疏散指示系统系统调试、工程检测、工程验收记录
	
	

	
	□表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录
	
	

	
	□表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录
	
	

	
	□表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录
	
	

	
	□表 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录
	
	

	
	□火灾报警系统隐蔽工程检查记录表
	
	

	
	□电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
	
	

	
	□电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表
	
	

	
	□电气绝缘电阻测试记录
	
	

	
	□电气接地电阻测试记录
	
	

	
	□施工组织设计
	
	

	
	□工程开工报告
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分　部
分　项
工　程
验　收
情　况
	□钢结构防火保护分项工程质量验收记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗分项工程质量验收记录
	
	

	
	□（消防）电梯分项工程质量验收记录表
	
	

	
	□建筑内部装修分部工程防火验收记录
	
	

	
	□建筑内外保温分项工程防火验收记录
	
	

	
	□消防给水系统及消火栓系统分项工程验收记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统分项工程自验收记录
	
	

	
	□气体灭火系统子分部工程质量验收记录
	
	

	
	□防排烟系统子分部工程验收记录
	
	

	
	□表 E 火灾自动报警系统分项工程验收记录
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	消防系统检测
	经 XXXX 消防安全检测有限公司对该工程进行检测，确认该系统质量符合相关规程要求。

	综合
评定
结论
	1.消防工程所有工程内容已全部施工完毕，所含各分项质量经检查验收，全部合格。

2.质量控制资料完整。

3.涉及安全和使用功能的各项检测实验报告均符合要求。

4.观感质量一般。

监理单位盖章：
项目总监：张三
年   月   日



	备注
	1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。

2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

3.表格栏目不够的可自行增加。


建设工程消防施工竣工报告

工　程　名　称：XXXX建设项目（含棚户区改造）工程

日　     　期：XXXX年XX月XX日


施工单位（盖章）：XXXX建筑工程有限公司         

项 目 负 责 人：XXX                 （执业印章）


单位技术负责人：XXX                 （执业印章）

消防施工单位（盖章）：XXXX建筑工程有限公司      


项 目 负 责 人：XXX                 （执业印章）


单位技术负责人：XXX                 （执业印章）

建设工程消防施工竣工报告

	一、工程概况

	工程名称
	XXXX建设项目（含棚户区改造）工程

	建设单位
	XXXX房地产开发有限公司
	项目
负责人
	XXX（ 注册证书编号：20159XXXXXXXXXXXX）

	设计单位
	XXXX设计研究院有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号：20159XXXXXXXXXXXX）

	总包单位
	XXXX第X工程局有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位
（土建）
	XXXX建设工程有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号：20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位
（装修）
	XXXX建设工程有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	承建单位
（消防设施）
	XXXXX消防工程集团有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号：20159XXXXXXXXXXXX）

	监理单位
	XXXX建设项目管理有限公司
	项目
负责人
	XXX （注册证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	技术服务单

位
	施工中消防设施检测（如有）
	XXX消防安全检测有限公司
	项目
负责人
	XXX（注册消防工程师职业资格证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	
	竣工验收消

防查验
（如有）
	XXX消防安全检测有限公司
	项目
负责人
	XXX（注册消防工程师职业资格证书编号： 20159XXXXXXXXXXXX）

	消防设计技术审查合格书编号
	
	消防设计审查（备案）文号
	XX消审字【2016】第0171号

	工程质量
监督单位
	
	监督编号
	

	工程概况
	示例：地下三层、地上二十八层。负3层7310.02m2，负2层 7310.02m2，负1层7536.02m2（其中商业2942.95m2，车库4593.09m2）， 第1层商业面积3978.78m2，第2-5层商业3176.84m2，第6层商业1392.69m2、公寓596.23m2，第7层以上为2个塔楼，住宅塔楼7-28 层，每层938.10m2，公寓塔楼7-28层，每层898.13m2，建筑高度95.8m，为一类高层建筑。

	工程内容
	□建筑防火、□室内装修、□消防电梯、□室内消火栓系统、□室外消火栓系统、□ 自动喷水灭火系统、□火灾自动报警系统、□疏散及应急照明系统、□防火门及防火卷帘系统、□通风防排烟系统、□气体灭火系统、□其他。

	施工及
验收依据
	□1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

□2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）

□3.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）

□4.《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

□5.《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）

□6.《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范GB50877-2014》

□7.《建筑钢结构防火技术规范GB51249-2017》

□8.《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》

□9.《建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005》

□10.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、

□11.《室内消火栓安装》99S202

□12.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、

□13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》

□14.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、

□15.《气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007》

□16.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、

□17.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、

□18.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2016

□19.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

□20.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

□21.《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）

□22.建筑安装工程施工图集（第二版）消防

□23.设计文件、施工图：设计说明和设计指定的标准图集；设计交底会议纪要、设计变更文件；

□24.建设工程施工合同。

	质量控制
	1.材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，严格把关。

2.分项、分部工程的施工，能严格按图纸及要求组织实施，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有较完善的质量管理体系。

3.工程资料与施工进度同步，隐蔽验收均有图片资料佐证。


	
	内　　容
	份数
	是否合格

	质量
保证
资料
自查
内容
	□材料/构配件/设备进场报验表——防火涂料等防火保护材料
	X 份
	合格

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——防火卷帘、防火门、防火窗
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防电梯
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——保温及空调系统保温材料
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——装修材料
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——热镀锌钢管 DN150/DN125/ DN100/DN80 等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——阀门
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防水泵、稳压水泵等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——报警阀
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消火栓箱、消火栓等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——自动灭火喷头
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防风机
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——无管网灭火装置
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——火灾自动报警控制器、联动控制器等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消火栓按钮、感烟探测器、手动报警按钮等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——信号电缆、电源电缆等
	
	

	
	□材料/构配件/设备进场报验表——消防设备电源控制柜
	
	

	工程
质量
记录
自查
内容
	□钢结构防火涂料保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□钢结构防火板保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□钢结构柔性毡状材料保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□钢结构混凝土（砂浆或砌体）保护检验批质量验收记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗安装过程检查记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗隐蔽工程质量验收记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗调试过程检查记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗工程质量控制资料核查记录
	
	

	
	□建筑内部装修工程防火施工过程检查记录
	
	

	
	□建筑内外保温分项工程施工过程质量检查记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录
	
	

	
	□室内外消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表
	
	

	
	□室内外消火栓系统隐蔽工程（包括消防水池等）检查记录表
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统水压试验记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统管网冲洗记录
	
	

	
	□室内消火栓系统严密性试验记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统联动试验记录
	
	

	
	□消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统安装工程检验批质量验收记录表
	
	

	
	□自动喷水灭火系统隐蔽工程（包括消防水池等）检查记录表
	
	

	
	□自动喷水灭火系统水压试验记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统管网冲洗记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统严密性试验记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统联动试验记录
	
	

	工程
质量

记录
自查
内容
	□自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程施工过程检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程施工过程检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统隐蔽工程验收记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程施工过程检查记录
	
	

	
	□气体灭火系统工程质量控制资料核查记录
	
	

	
	□防排烟系统工程进场检验检查记录
	
	

	
	□防排烟系统施工过程检查记录
	
	

	
	□防排烟系统施工过程检查记录
	
	

	
	□防排烟系统工程质量控制资料检查记录
	
	

	
	□消防应急照明和疏散指示系统系统材料和设备进场检查、系统线路设计检查和安装质量检查记录
	
	

	
	□消防应急照明和疏散指示系统系统部件现场设置情况、应急照明控制器联动控制编程记录
	
	

	
	□消防应急照明和疏散指示系统系统调试、工程检测、工程验收记录
	
	

	
	□表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录
	
	

	
	□表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录
	
	

	
	□表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录
	
	

	
	□表 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录
	
	

	
	□火灾报警系统隐蔽工程检查记录表
	
	

	
	□电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录
	
	

	
	□电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表
	
	

	
	□电气绝缘电阻测试记录
	
	

	
	□电气接地电阻测试记录
	
	

	
	□施工组织设计
	
	

	
	□工程开工报告
	
	

	分部
分项
工程
验收
情况
	□钢结构防火保护分项工程质量验收记录
	
	

	
	□防火卷帘、防火门、防火窗分项工程质量验收记录
	
	

	
	□（消防）电梯分项工程质量验收记录表
	
	

	
	□建筑内部装修分部工程防火验收记录
	
	

	
	□建筑内外保温分项工程防火验收记录
	
	

	
	□消防给水系统及消火栓系统分项工程验收记录
	
	

	
	□自动喷水灭火系统分项工程自验收记录
	
	

	
	□气体灭火系统子分部工程质量验收记
	
	

	
	□防排烟系统子分部工程验收记录
	
	

	
	□表 E 火灾自动报警系统分项工程验收记录
	
	

	综合
评定
结论
	1.按照设计文件和国家工程建设消防技术标准施工，工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定；

2.质保资料基本齐全；工程观感质量良好；

3.施工企业自评验收意见：满足验收规范要求，通过验收，敬请监理单位核定、设计单位认可、建设单位验收，政府部门予以备案。

土建或总承包施工单位盖章
              消防施工单位盖章

项目负责人：张三
              项目负责人：张三

年   月   日                                   年   月   日

	备注
	1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。

2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

3.表格栏目不够的可自行增加

4.如涉及消防专业分包的项目，消防施工单位应签章，项目负责人应签字签章


— 70 —

