附件1

实验室鱼病检测耗材

	序号
	品名
	规格/参数
	数量
	单位

	1
	琼脂培养基
	250g
	100
	瓶

	2
	肉汤培养基
	250g
	100
	瓶

	3
	95%酒精
	500ml
	100
	瓶

	4
	药敏试纸片
	6mm，100片装
	50
	盒

	5
	水质监测盒（氨氮、亚硝酸盐、PH）
	
	100
	套

	6
	移液枪枪头
	5ml
	20
	盒

	7
	移液枪枪头
	1ml
	20
	盒

	8
	移液枪枪头
	200微升
	20
	盒

	9
	蒸馏水
	25L
	50
	桶

	10
	1%结晶紫染色液
	10ml
	50
	瓶

	11
	番红染色液
	10ml
	50
	瓶

	12
	1%卢戈氏碘液
	10ml
	50
	瓶

	13
	解剖工具
	7件套
	20
	套

	14
	载玻片
	25.4*76.2，50片装
	10
	盒


