附件：

宜昌市居民户内燃气安全“三件套”加装（更新）

材料及设备价格征询清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	报警器
	壁挂或吸顶式
	75万
	台
	
	
	基础款，不含切断阀，不带物联功能，电源线不小于2m

	2
	报警器（物联网功能）
	壁挂或吸顶式
	75万
	台
	
	
	基础款，不含切断阀，带物联功能，电源线不小于2m

	3
	自闭阀
	灶前
	75万
	个
	
	
	铝合金，两端螺纹

	4
	自闭阀
	灶前
	75万
	个
	
	
	铜，两端螺纹

	5
	连接用不锈钢波纹管
	灶前、DN15
	75万
	米
	
	
	灶前，含接头，一端螺纹一端宝塔

	6
	连接用不锈钢波纹管
	灶前、DN15
	75万
	米
	
	
	灶前，含接头，两端螺纹

	7
	金属包覆管
	DN15
	75万
	米
	
	
	灶前，含接头，一端螺纹一端宝塔

	8
	金属包覆管
	DN15
	75万
	米
	
	
	灶前，含接头，两端螺纹

	9
	输送用不锈钢波纹管
	DN15
	150万
	米
	
	
	

	10
	接头
	DN15
	300万
	个
	
	
	含螺母、垫片、卡环

	11
	三通
	DN15
	75万
	个
	
	
	铜制

	合计（含税金   %）
	大写：              元


1、质保期：        年，供应商承诺质保期内非人为损坏，免费更换。

2、报价含货物本金、税费、运输费等一切费用。

3、供货时间：甲方通知发货之日起      日内。

4、产品投保金额（若有）：             。
5、产品质量应符合国家相应规范标准要求。

6、报价时需提供有效营业执照（三证合一），资质证明材料，业绩等。

7、同一品牌只接受一家报价。

被征询单位（加盖公章）：                        

被征询联系人：            联系方式：           
