湖北恒顺磷矿采选充一体化配套工程

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：湖北恒顺矿业有限责任公司

评价单位：湖北天顺生态环境科技有限公司

二○二二年八月

| 矿山办公生活区 |  |
| --- | --- |
| 拟建选厂厂区现状 |  |
| 厂区现状 |  |
| 矿井水排放口 |  |
| 现有生活污水处理设施 |  |
| 矿山现有在线监测系统 | 南冲河现状 |

目录

概述	- 1 -

1、项目由来	- 1 -

2、项目特点	- 3 -

3、环境影响评价过程	- 4 -

4、关注的主要环境问题	- 5 -

5、环境影响评价报告书的主要结论	- 5 -

1 总则	- 7 -

1.1评价目的和原则	- 7 -

1.2编制依据	- 8 -

1.3环境影响识别及评价因子筛选	- 13 -

1.4环境功能区划与评价标准	- 15 -

1.5 评价工作等级和评价范围	- 21 -

1.6 评价重点及主要评价内容	- 29 -

1.7 主要环境保护目标	- 30 -

1.8 政策与规划相符性分析	- 32 -

2 矿山现有采矿工程概况	- 64 -

2.1 矿山发展历程	- 64 -

2.2 现有工程基本情况	- 65 -

2.3 现有工程布置现状	- 76 -

2.4 原辅材料及主要生产设备	- 78 -

2.5 主要开采方法	- 80 -

2.6 矿山公用工程现状	- 82 -

2.7 井下通风系统	- 86 -

2.8现有废石充填工程概况	- 87 -

2.9 现有工程主要污染防治措施	- 94 -

2.10 现有工程主要污染物达标排放情况	- 96 -

2.11 现有工程环境防护距离落实情况	- 99 -

2.12 现有工程污染物排放总量情况	- 99 -

2.13 现有工程环境问题及拟采取的“以新带老”措施	- 99 -

3 建设项目概况	- 104 -

3.1 项目基本情况	- 104 -

3.2 项目建设内容	- 104 -

3.3 产品方案及去向	- 107 -

3.4 项目平面布置	- 108 -

3.5  选厂运输系统	- 109 -

3.6 项目选址及平面布局合理性分析	- 110 -

3.7 主要原辅材料及能源消耗	- 111 -

3.8 选矿生产设备	- 112 -

3.9 生产劳动组织	- 113 -

3.10 建设周期	- 113 -

3.11总投资及环境保护投资	- 113 -

4 工程分析	- 114 -

4.1 选矿工艺分析	- 114 -

4.2 恒顺磷矿采选充一体化模式分析	- 123 -

4.3 物料平衡分析	- 130 -

4.4 水平衡分析	- 131 -

4.5 污染源及污染物产排分析	- 135 -

4.6 污染物排放“三本账”分析	- 147 -

5 项目区域环境概况	- 148 -

5.1 自然环境概况	- 148 -

5.2 环境空气质量现状	- 156 -

5.3 地表水环境质量现状	- 157 -

5.4 地下水环境质量现状	- 159 -

5.5 声环境质量现状	- 163 -

5.6 土壤环境质量现状	- 164 -

5.7 生态环境现状调查与评价	- 172 -

6 环境影响预测与评价	- 186 -

6.1 施工期环境影响分析	- 186 -

6.2 运行期大气环境影响评价	- 189 -

6.3 运行期地表水环境影响评价	- 202 -

6.4 运行期地下水环境影响评价	- 210 -

6.5 运行期声环境影响评价	- 223 -

6.6 运行期土壤环境影响分析	- 227 -

6.7运行期固体废物影响分析	- 233 -

6.8 运行期生态环境影响分析	- 235 -

7 环境风险评价	- 238 -

7.1 风险调查	- 238 -

7.2 风险评价等级	- 240 -

7.3 风险评价	- 241 -

7.4 环境风险评价结论	- 244 -

8 污染防治措施及可行性分析	- 245 -

8.1 施工期环境保护措施	- 245 -

8.2 运营期废气污染防治措施	- 247 -

8.3运营期水污染防治措施	- 252 -

8.4 运营期土壤、地下水污染防治措施	- 253 -

8.5 运营期噪声污染防治措施	- 256 -

8.6 运营期固废污染处置措施	- 257 -

8.7 其他污染防治措施	- 258 -

9 环境经济损益分析	- 261 -

9.1 环保投资估算	- 261 -

9.2 环境效益分析	- 263 -

9.3 环境损失分析	- 264 -

9.4 环境经济损益分析结论	- 265 -

10 环境管理与监测计划	- 266 -

10.1 环境管理	- 266 -

10.2 环境监测	- 269 -

10.3 总量控制	- 271 -

10.4 项目环境保护“三同时”验收一览表	- 272 -

11 环境影响评价结论	- 276 -

11.1 建设项目概况	- 276 -

11.2 产业政策和相关规划符合性结论	- 276 -

11.3 环境质量现状评价结论	- 277 -

11.4 主要环境影响预测结论	- 278 -

11.5 环境影响经济损益分析结论	- 281 -

11.6 公众参与情况	- 281 -

11.7 总量控制结论	- 281 -

11.8 环境影响评价总结论	- 281 -

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目所在区域地表水系分布图

附图3 项目所在区域地表水环境功能区划图

附图4 项目与宜昌市黄柏河流域保护分区相对位置图

附图5 项目与湖北省生态保护红线相对位置图

附图6 项目与宜昌市生态环境分区管控单元相对位置图

附图7 项目环境影响评价范围及主要敏感目标分布图

附图8 项目所在区域土地利用现状图

附图9 恒顺矿区地形地质图

附图10 恒顺磷矿总平面布置及井上下对照图

附图11 选矿厂总平面布置图

附图12 选矿厂尾矿输送井下充填示意图

附图13 矿山井下充填实施方案平面图

附图14 项目现状监测布点示意图

附件：

附件1 项目环境影响评价委托书

附件2 建设单位营业执照

附件3 项目备案证

附件4 建设用地情况说明

附件5 现有工程采矿许可证及安全生产许可证

附件6 现有工程环评批复

附件7 现有工程环保竣工验收情况

附件8 现有工程水保批复

附件9 原有工程矿产资源开发利用与生态复绿方案审查意见

附件10 恒顺磷矿入河排污口论证报告审查意见

附件11 恒顺磷矿现有工程排污许可证

附件12 宜昌市政府关于黄柏河流域磷矿选矿项目有关问题征询函

附件13 光选设备辐射水平监测报告

附件14 磷矿石辐射检测报告

附件15 矿山“三磷”问题整改方案

附件16 矿山矿石光电选矿试验简报

附件17 环境质量现状监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

概述

1、项目由来

湖北恒顺矿业有限责任公司初始成立于2004年10月21日，现有注册资本2.8亿元，注册地址为远安县嫘祖镇盐池村二组，是一家集磷矿开采、矿产品加工及购销、咨询服务、精铜矿购销为一体的综合性民营企业。湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿（以下简称：恒顺磷矿）位于湖北省远安县盐池河矿区，盐池河矿区目前设置三家采矿权，湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿是其中一家，恒顺磷矿为一座老矿山，属证照齐全、合法的在生产矿山，主要开采区内Ph13矿层。

恒顺磷矿建矿于2004年，该矿成立之前，矿区有零星的开采活动，以地方民采小矿为主，主要开采矿层露头附近的资源，形成了大面积的采空区。2004年初该矿成立，设计生产能力为10万吨/年。2009年，按照《远安县矿产资源总体规划》和整合方案，恒顺磷矿与远安县盐池河磷矿进行了资源整合，整合后的矿区面积2.7297km2，设计生产能力25万吨/年。于2010年10月取得25万吨/年采矿权。

2011年初，恒顺磷矿申请扩大矿区范围，湖北省国土资源厅于2011年7月以《湖北省国土资源厅关于湖北恒顺矿业有限责任公司变更矿区范围批复》（鄂国土资变[2011]43号）文进行了批准。扩大矿区范围为6.7640km2，矿山于2012年对新扩矿区范围进行资源储量补充勘查后提交了《湖北省远安县盐池河矿区磷矿补充详查报告》，并取得省国土厅以“鄂土资储备字[2012］59号”文评审备案。根据工业矿层资源条件、矿体赋存特征、外部建设条件和市场需求，扩大生产规模为50万吨/年，并于2013年10月取得50万吨/年采矿许可证，采矿许可证批复矿区面积6.8282km2，开采规模50万吨/年。2019年10月原采矿证到期后办理了采矿证延续手续，于2019年11月取得新采矿许可证，有效期自2019年11月8日至2033年10月31日，矿区范围由27个拐点坐标圈定，矿区面积6.8282km2，开采矿种磷矿，开采规模50万吨/年，开采标高+825m至+400m。

恒顺磷矿于2018年2月通过竣工验收后正式投产，目前处于正常生产状态，采矿系统完善，矿山暂未建设选矿系统。矿山开采的富矿作为商品矿直接销售，中低品位矿供东圣集团公司磷矿选矿厂。

恒顺磷矿所处的宜昌磷矿区虽储量丰富，但中低品位磷矿多，富矿少，形成“两贫夹一富”的矿层结构。恒顺磷矿现生产规模为年产原矿50万吨，开采出磷矿产品，富矿约占20%， 80%为中低品位磷矿石，均无法直接利用，必须经品位富集后，才可有效利用，按目前磷矿开采的布局和产品结构，矿山如果不实现采选结合、贫富兼采，将造成大量低品位磷矿资源得不到及时有效利用，矿山服务年限急剧缩短，后续再生产维持困难，不利于国家和地方经济健康、持续和协调发展。

为了合理开发科学利用现有中低品位磷矿资源，提高企业的市场竞争力，完全解决恒顺磷矿资源贫瘠问题，湖北恒顺矿业有限责任公司在恒顺磷矿建设一座工艺合理、设备先进可靠的现代化选矿厂已是势在必行。

根据2019年11月22日，夷陵区政府组织召开的磷矿智能光电选矿技术推进工作专题研究会议。会议认为，光电选矿新工艺具有更安全、更环保以及运行成本低等优勢，对解决磷矿资源开发利用与水环境保护之间的矛盾，解决大量中低品位矿石的出路具有十分重要的现实意义。为磷矿企业最大限度实现磷矿资源综合高效利用提供了新的路径和方法。

湖北恒顺矿业有限责任公司进行了大量市场调研，委托相关可研机构对恒顺磷矿低品位磷矿采用国内最先进的光电分选技术进行了批量选矿试验，通过试验数据、考虑恒顺磷矿现有特征及产品质量要求，并借鉴宜昌当地六个选矿厂的实际运行中存在的问题与经验，通过技术经济对比分析，确定最终采用“光选”的选矿方案。光选工艺装置简单可靠，经济性良好，生产过程不用水，无废水外排，不会新增黄柏河流域水污染负荷，仅需要压缩空气，含尘废气通过袋式除尘器处理后，可稳定达到排放标准，具有安全、精准、高效、环保以及运行成本低等优势。

基于上述背景，湖北恒顺矿业有限责任公司拟投资3000万元，于恒顺磷矿现有工业场地范围内建设50万吨/年的智能光电选矿项目，形成矿山采选充一体化模式，提高磷矿资源开采率，保证企业的可持续发展。该新建选厂属湖北恒顺磷矿采选充一体化配套工程，与矿山采矿系统配套使用，不对外提供选矿服务，选厂服务年限与矿山服务年限一致。

为保护环境，减少项目建设对环境的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，湖北恒顺矿业有限责任公司于2022年7月12日委托湖北天顺生态环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。本项目属于采选充一体化工程，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“八、非金属矿采选业10  化学矿开采102 全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿山修复治理工程）”，应编制环境影响报告书。

接受委托后，我公司组织相关人员对建设现场和周边区域进行了踏勘，并开展了全面的环境调查、环境监测和资料收集工作，对项目所在地有关单位和村民进行了公众参与调查，按照国家及行业建设项目环境影响评价有关规范要求，通过综合整理和认真分析、研究，并按照国家及行业环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了《恒顺磷矿采选充一体化配套工程环境影响报告书》。供建设部门呈报宜昌市生态环境局审批。

本项目采用的光电分选技术涉及X射线机，属Ⅲ类放射线装置，其辐射影响评价不在本次评价范围内，由建设单位按照《电磁辐射环境保护管理办法》办理环境保护申报登记手续。

2、项目特点

（1）恒顺磷矿地处黄柏河流域东支，目前矿区无选矿厂，矿山现有工程仅进行矿石开采、废石充填，不涉及选矿、矿石加工等。本次选矿工程实施后，与现有50万吨/年磷矿开采，15万m³/a废石采空区充填，共同形成恒顺磷矿50万吨/年采选充一体化，可促进矿山资源贫富兼采，提高磷矿资源开采率，实现资源优势转化为经济优势，保证磷矿资源的可持续发展。

（2）本次选矿采用“光电选矿”的选矿方案。

（3）光电选矿技术是利用X射线对磷矿石进行穿透识别，经过计算机人工智能判断，高压压缩空气吹扫，将磷矿与废石进行分离的新工艺。该工艺为物理机械作用，生产过程为无水作业，仅需要压缩空气，属物理选矿，具有安全、精准、高效、环保以及运行成本低等优势。

（4）智能光电分选技术采用的光电分选工业X射线机为Ⅲ类放射线装置，经检验装置符合辐射安全许可，装置及使用场所辐射剂量率均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB18871-2002》及《X射线衍射仪和荧光分析仪放射卫生防护标准GBZ115-2002》的标准要求。

（5）本矿厂利用原有废弃670井口及740井口打垂直钻孔，由胶带输送廊桥将尾矿输送至井下采空区充填场进行充填，尾矿不落地。符合环保要求。

（6）恒顺磷矿矿区范围不涉及湖北省生态保护红线，不在饮用水水源保护区范围内，不占用粮田，地理环境适宜。

3、环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十五条和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行，本项目必须进行环境影响申报审批程序。

本项目环境影响评价工作共分为三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

前期准备、调研和制定工作方案阶段：2022年7月12日我单位接受委托后，评价技术人员收集项目设计方案，可行性研究报告及相关规划等基础性资料，对现场初步调查，对项目工程进行初步分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、环评工作等级、评价范围和评价标准等，并协助建设单位于2022年7月15日在宜昌市生态环境局网站上发布了项目环境影响第一次公示，公示链接：http://hbj.yichang.gov.cn/content-42531-989520-1.html。

分析论证和预测评价阶段：开展全面的环境调查、环境质量现状监测和资料收集工作，同时对项目工程进行详细分析，确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测与评价及各专项环境影响分析与评价。

环境影响报告书编制阶段：在各环境要素及专题影响分析的基础上，提出环境保护措施，并对项目产业政策、选址规划、环境经济损益等符合性进行分析，提出环境管理及环境监测要求。

4、关注的主要环境问题

1、建设项目产业政策及规划符合性、选址合理性；

2、建设项目所在区域环境质量现状和目前存在的主要环境问题；

3、项目废气、噪声等污染排放特征，污染源能否稳定达到排放标准的要求；

4、项目采取的各项污染防治措施的合理性、技术经济可行性；

5、建设项目投入运行后污染物对周围环境的影响范围和程度；

6、项目运行期可能出现的环境风险事故类型及其影响范围和程度。

5、环境影响评价报告书的主要结论

湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万吨/年低品位磷矿分选工程，符合国家产业政策及《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，与《宜昌市黄柏河流域保护条例》不冲突。项目实施后，与矿山现有50万吨/年磷矿开采，15万m3/a废石采空区填充，共同形成湖北恒顺磷矿采选充一体化模式，对解决磷矿资源开发利用与黄柏河流域水环境保护之间的矛盾，解决远安大量中低品位磷矿石出路具有重要的意义。

项目在落实本报告提出的污染防治措施情况下，无废水和固废排放，废气、噪声可达标排放，对地下水和土壤环境影响较小，环境风险可控，项目建成后具有显著的环境效益和社会效益。

建设单位在严格执行“三同时”制度，认真落实各项环保措施和风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度，本项目的建设可行。

1 总则

1.1评价目的和原则

1.1.1评价目的

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其目的是贯彻保护环境这项基本国策，认真执行“坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环境管理方针。因此，为了使该项目的建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，遵循国家和地方环境保护法规、政策精神，按照HJ2.1-2016的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，评价的目的是：

1、通过收集建设区域现状环境质量监测资料、现场监测数据，掌握项目建设区域环境质量现状；收集环境保护规划、环境功能区划等资料，论述项目建设是否符合区域总体规划和环境保护规划，论证工程建设的可行性；

2、筛选确定项目危害环境的主要因素，从环境保护角度论证工程总体方案的合理性，提出切实可行的污染防治措施和建议；

3、通过工程分析，摸清项目“三废”排放特征（污染物种类、数量、排放方式及其采取的防治措施等），评价污染源能否稳定达到排放标准的要求，分析项目污染物的来源及污染物的排放状况；

4、预测和分析工程在建设期和运行期废气、废水、噪声及固体废物对周围环境的影响范围和程度；

5、对项目污染物排放总量控制进行论证，提出项目投产后污染物总量控制方案，评价项目建成投产后，区域污染物排放总量的变化情况，分析正常生产时废气、废水排放状况是否达到排放标准和区域环境总量要求；

6、根据行业技术政策和国家环境保护最佳实用技术水平，分析项目污染治理措施和清洁生产工艺，提出切实可行的污染防治对策和措施；

7、根据可能出现的环境风险评价，提出污染风险防范措施；

8、建设单位通过公众参与调查，反映项目建设区域公众对项目建设的意见及要求；

9、通过项目的环境影响评价，从环保角度评价项目建设的可行性，为环保措施的优化设计，企业环境监督管理以及政府环境保护部门综合决策提供依据。

1.1.2评价原则

依照“以人为本，建设资源节约型、环境友好型和科学发展”的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

1、以国家和地方的环保法律法规、产业政策、区域发展规划、环境功能区划为依据，以“预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制”的环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

2、摸清环境遗留问题并提出解决办法，以达标排放、总量控制和清洁生产为目的，污染防治与生态恢复整治措施并举；高标准、严要求，体现以人为本的发展观。

3、紧密结合行业特点和项目所在地区的环境特征，以可持续发展和循环经济思想为指导，以国家和地方的有关环保法规、技术规范的要求为依据，以实事求是的科学态度开展本次评价工作。力求做到论据充分、重点突出、内容全面、客观反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、经济合理、可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

4、广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。通过公众参与调查，弥补环境影响评价可能出现的疏忽和遗漏，使本项目的规划、设计、环境管理趋于完善与合理，力求本项目的建设及运行在环境效益、社会效益和经济效益方面取得优化的统一。

1.2编制依据

1.2.1相关法律

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订实施）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日修订实施）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订实施）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订实施）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

7、《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日修订实施）；

8、《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

9、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订实施）；

10、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日修订实施）；

11、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订实施）；

12、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

13、《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）。

1.2.2相关行政法规

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年10月1日；

2、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011年10月17日；

3、《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号），2022年1月24日；

4、《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发[2013]5号），2013年1月23日；

5、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013年9月10日；

6、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015年4月2日；

7、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

8、《中华人民共和国水土保持法实施条例》，国务院令第588号，2011年1月7日；

9、《中华人民共和国土地管理法实施条例》，国务院令第743号，2021年9月1日；

10、《中华人民共和国河道管理条例》，国务院令第698号，2018年3月19日。

1.2.3相关部门规章

1、《建设项目环境保护分类管理名录（2021版）》（国家环境保护部令第16号），2021年1月1日；

2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），2021年12月27日；

3、国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012年5月23日；

4、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境保护部，2012年7月3日；

5、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），环境保护部，2014年3月25日；

6、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），环境保护部，2014年12月30日；

7、《国务院关于印发<打赢蓝天保卫战三年行动计划>的通知》（国发[2018]22号），2018年7月3日。

8、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令2018年第3号）；

9、生态环境部办公厅《关于请支持落实<长江“三磷”专项排查整治行动实施方案>的函》（环办执法函[2019]379号），2019年4月12日；

10、生态环境部生态环境执法局《关于印发<长江“三磷”专项排查整治技术指南>的通知》（环执法发[2019]12号），2019年7月9日；

11、生态环境办公厅《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》（环办环评[2019]65号），2019年12月31日；

12、关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（生态环境部公告2020年第54号）。

1.2.4相关地方政策法规、规章

1、《湖北省大气污染防治条例》（2018年11月19日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修改）；

2、《湖北省水污染防治条例》（2014年1月22日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过，自2014年7月1日起施行）；

3、《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（鄂政办发[2000]10号文），湖北省人民政府办公厅，2000年1月31日；

4、《湖北省土壤污染防治条例》（2016年2月1日湖北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2016年10月1日起施行）；

5、《关于发布<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2015年本）>的通知》（鄂环发[2015]18号），湖北省环保厅，2015年10月19日；

6、《市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函[2013]46号），宜昌市人民政府办公室，2013年11月29日；

7、《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》，2015年1月9日；

8、《宜昌市黄柏河流域保护条例》，宜昌市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议于2017年9月18日通过，湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2017年11月29日批准，2018年2月16日施行；

9、《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》（宜府发[2014]43号）；

10、《湖北省生态环境厅关于印发湖北省乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》（鄂环发[2019]1号），湖北省生态环境厅，2019年1月4日；

11、《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》（宜市环发[2019]15号），2019年5月28日；

12、《湖北省打赢蓝天保卫战行动计划（2018-2020年）》（鄂政发[2018]44号）；

13、《宜昌市打赢蓝天保卫战2019年实施方案》（宜环委发[2019]7号）。

14、《省人民政府办公厅关于印发湖北省生态环境保护红线管理办法（试行）的通知》（鄂政办发[2016]72号）；

15、《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政办发[2018]30号）；

16、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（推动长江经济带发展领导小组办公室，2022年1月19日）；

17、《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发[2021]5号）。

1.2.5导则及技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）；

6、《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

8、《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

9、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

10、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

11、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

12、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）。

1.2.6工程资料及相关批文

1、《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万t/a磷矿石采矿项目环境影响报告书》

2、宜昌市环境保护局关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万吨/年磷矿石采矿项目环境影响报告书的批复

3、《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万t/a磷矿石采矿项目竣工环境保护验收调查报告》

4、湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万t/a磷矿石采矿项目竣工环境保护验收现场检查意见

5、《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿选矿厂工程可行性研究报告》

1.3环境影响识别及评价因子筛选

1.3.1环境影响因素识别

在项目工程概况的基础上，将建设项目对建设区域自然、社会环境预期生产的影响进行综合分析，筛选出施工期及运行期的环境影响识别矩阵，主要环境影响因素汇总见表1.3-1。

表1.3-1 环境影响因素识别汇总一览表

| 项目 | 环境因素 | 施工期 |  |  |  |  |  | 运行期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放 | 废水排放 | 废渣排放 | 噪声 | 运输 | 场地建设 | 废气排放 | 废水排放 | 废渣排放 | 噪声 | 运输 | 就业 |
| 自然环境 | 地质地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气质量 | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |
|  | 地表水质 |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 声学环境 |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | 植被 |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ★ |  |  |  |
| 社会环境 | 区域经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | ☆ |
|  | 农业生产 |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |
|  | 人群健康 | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  | △ |
|  | 风景旅游 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 生活水平 | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | △ | ☆ |

注：△-轻微有利影响；☆-长期或中期有利影响；▲-短期或轻微不利影响；★-长期或中期不利影响；空白即为无互相作用或工程活动影响可以忽略。

1.3.2评价因子筛选

1、施工期评价因子

施工期评价因子见表1.3-2。

表1.3-2 施工期评价因子一览表

| 环境因素 | 施工期评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 施工扬尘（TSP）、施工机械和车辆排放的废气、焊接烟气 |
| 声环境 | 施工噪声及车辆运输噪声 |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水（COD、SS、氨氮、TP）、施工废水（SS、石油类） |
| 固体废物 | 建筑废料、生活垃圾 |
| 生态环境 | 土地占用、植被破坏、水土流失等 |

2、运行期评价因子

运行期评价因子见表1.3-3。

表1.3-3 运行期评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO | PM10、TSP | 颗粒物 |
| 声环境 | LeqdB(A) | LeqdB(A) | - |
| 地表水环境 | pH值、COD、BOD、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、砷、铅、石油类 | 无废水外排 | - |
| 地下水环境 | pH值、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚、溶解性总固体、总硬度、氯化物、六价铬、铅、铬、镉、砷、汞、铁、锰、总磷、氟化物等 | 总磷 | - |
| 土壤环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯丙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、笨、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等 | 砷、镉 | - |
| 固体废物 | - | 工业固废、危险废物 | - |
| 生态环境 | 地形地貌、野生动物、植被、土地利用现状、水土流失、景观格局等 | 区域动植物、水土流失、景观生态、流域生态等 | - |

1.4环境功能区划与评价标准

1.4.1环境功能区划

本项目所在区域环境功能区划见表1.4-1。

表1.4-1 环境功能区划一览表

| 要素 | 区域 | 功能区划 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 远安县嫘祖镇 | 环境空气质量二类区 |
| 地表水 | 南冲河、盐池河 | 地表水环境质量Ⅱ类区 |
| 地下水 | 矿区水文地质单元 | 地下水质量Ⅲ类区 |
| 环境噪声 | 项目所在区域 | 声环境质量2类 |
| 土壤 | 项目所在区域 | 第二类建设用地指标 |

1.4.2评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气：项目所在区域环境空气常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水：项目所在区域主要地表水体为盐池河，后汇入黄柏河，考虑盐池河源头水保护区范围，水质管理目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

（3）声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）地下水：区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）土壤环境：项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018 ）表1和表2中第二类建设用地指标。厂区外耕地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 筛选值和管控值标准。

本次评价拟采用的各类环境质量标准见表1.4-2、1.4-3。

表1.4-2   本项目采用的环境质量标准一览表

| 类别 |  | 标准名称 | 类别 | 标准限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 | 浓度限值 |  |
| 环境质量标准 | 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） | Ⅱ类 | pH | 6-9 | 盐池河 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | ≤4mg/L |  |
|  |  |  |  | COD | ≤15mg/L |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
|  |  |  |  | 总磷 | ≤0.1 mg/L |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | ≤0.1 mg/L |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | ≤1.0 mg/L |  |
|  |  |  |  | 砷 | ≤0.05 mg/L |  |
|  |  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  |  | 石油类 | ≤0.05 mg/L |  |
|  | 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） | 二级 | SO2 | 年平均 60ug/m3 | 项目 区域 |
|  |  |  |  |  | 日平均150ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 小时平均500ug/m3 |  |
|  |  |  |  | NO2 | 年平均40ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 日平均80ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 小时平均200ug/m3 |  |
|  |  |  |  | PM10 | 年平均70ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 日平均150ug/m3 |  |
|  |  |  |  | PM2.5 | 年平均35ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 日平均75ug/m3 |  |
|  |  |  |  | CO | 日平均4mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 小时平均10mg/m3 |  |
|  |  |  |  | O3 | 日最大8小时平均160ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 小时平均200ug/m3 |  |
|  |  |  |  | TSP | 年平均200ug/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 日平均300ug/m3 |  |
|  | 地 下 水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | III类 | pH值 | 6.5-8.5 | 项目 区域 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | ≤20.0 mg/L |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 mg/L |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | ≤250 mg/L |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | ≤0.002mg/L |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |
|  |  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
|  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
|  |  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
|  |  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L |  |
|  |  |  |  | 总磷 | - |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
|  | 声 环 境 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） | 2类 | 等效连续声级（Leq） | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 项目 区域 |

表1.4-3  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg

| 污染物项目 |  | 筛选值（mg/kg） |  | 管制值（mg/kg） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用 地 | 第二类用 地 | 第一类用 地 | 第二类用 地 |  |
| 重金 属和 无机 物 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018） |
|  | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |  |
|  | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |  |
|  | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |  |
|  | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |  |
|  | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |  |
|  | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |  |
| 挥发 性有 机物 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |  |
|  | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |  |
|  | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |  |
|  | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |  |
|  | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |  |
|  | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 5 | 15 |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |  |
|  | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |  |
|  | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |  |
|  | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |  |
|  | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
|  | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |  |
|  | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |  |
| 半挥 发性 有机 物 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |  |
|  | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |  |
|  | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |  |
|  | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |  |
|  | 丙苯[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |  |
|  | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |  |
|  | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |  |

表1.4-4  农用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |

2、污染物排放标准

（1）废气

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

表1.4-5   大气污染物排放标准

| 要素 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 浓度限值/要求 |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 二级 | 颗粒物 | 最高允许排放浓度120mg/m3；排气筒高15m，最高允许排放速率3.5kg/h |
|  |  |  |  | 周界外浓度最高的1.0 mg/m3 |

（2）废水

本次项目选厂无生产废水排放，不新增生活污水。现有工程生产废水、生活污水排放标准不变，矿山污水排放执行《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022），并结合宜昌市生态环境局2022年下发的《关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告的审查意见》，矿山污废水排放标准见下表：

表1.4-6     废水排放标准

| 要素 | 污染物 | 排放标准限值（单位：mg/Ｌ，pH值除外） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH | 6-9 | 《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）、《关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告的审查意见》 |
|  | COD | 15 |  |
|  | BOD5 | 20 |  |
|  | 悬浮物（SS） | 30 |  |
|  | 氨氮 | 0.5 |  |
|  | 总磷（磷酸盐） | 0.1 |  |
|  | 硫酸盐 | 250 |  |
|  | 氟化物 | 10 |  |
|  | 总氮 | 15 |  |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表1.4-7    噪声排放标准一览表

| 标准名称 | 类别 | 标准限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参数名称 | 浓度限值 |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 等效连续声级（Leq） | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 运行期厂界噪声 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | - | 等效连续声级（Leq） | 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） | 施工期厂界噪声 |

（4）固体废物

一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），储存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

1.5 评价工作等级和评价范围

恒顺磷矿现有工程主要为磷矿开采、充填工程，采矿系统、充填系统完善。本次光电分选工程实施后，恒顺磷矿采选充一体化不涉及新增采矿系统和充填系统建设内容，不改变矿山现有开采方式和充填方式；采矿规模和充填规模维持不变。因此，本次评价的评价范围主要针对新增的选矿系统。

1.5.1 评价工作等级

1、环境空气影响评价等级

项目运行期排放的废气污染物主要为颗粒物。

（1）Pmax及D10%的确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面空气质量浓度占标率Pi 的定义及第i 个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，根据推荐模型中估算模式分别计算各污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2-2018中5.2确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

（2）评价等级判别

评价工作等级的判定依据见表1.5-1。

表1.5-1   评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表1.5-2。

表1.5-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 150.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |

（4）污染物参数

表1.5-3   点源污染源参数表

| 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标（o） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  |  | 排放 工况 | 污染物名称 | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 烟气流速（m/s） | 烟气量 （m³/h） |  |  |  |
| 排气筒（DA001） | 111.291462 | 31.203907 | 669 | 15 | 0.7 | 20 | 23.09 | 16000 | 正常 | PM10 | 0.5057 |
| 排气筒（DA002） | 111.291353 | 31.204279 | 669 | 15 | 0.35 | 20 | 14.44 | 5000 | 正常 | PM10 | 0.0568 |

表1.5-4   无组织面源污染源表

| 面源名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度m | 面源 长度 m | 面源 宽度 m | 面源有效排放高度m | 年排放小时数 h | 排放 工况 | 污染物 名称 | 排放 速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程场区 | 111.212407 | 31.382774 | 669 | 82 | 97 | 10 | 5280 | 正常 | TSP | 0.071 |

（5）项目参数

估算模式所用参数见下表：

表1.5-5   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 41.4 |
| 最低环境温度 |  | -9.8 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（6）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表1.5-6   估算模式计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax (μgm³) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂区 | TSP | 900.0 | 11.944 | 1.33 | / |
| 生产车间 排气筒DA001 | PM10 | 450.0 | 44.4316 | 9.87 | / |
| 生产车间 排气筒DA002 | PM10 | 450.0 | 3.7824 | 0.84 | / |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级的划分原则，本项目污染物最大占标率为9.87%，对照评价工作级别判据表，大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步大气环境影响预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

2、地表水环境影响评价等级

本项目新建的选矿工程不涉及生产废水产排，不新增矿山人员配置，不新增生活污水；现有井下磷矿开采工程其生产废水、生活污水依托现有排放方式及排放口，不新增污染物排放。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2条表1中所列出的环境影响评价等级判定标准：“依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B”，因此本项目地表水评价工作等级为三级B。

地表水评价工作等级分级见表1.5-7。

表1.5-7   水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）、水污染物当量数W |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或者W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），三级B其评价范围应符合：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本次地表水环境影响评价不进行水环境影响预测，仅就项目废水处理设施有效性及依托可行性进行分析。

3、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，化学矿选矿工程为“J非金属矿采选及制品制造  55、化学矿采选”，属地下水环境影响评价Ⅰ类项目。

根据湖北省人民政府办公厅“鄂政办发〔2011〕130号”《省人民政府办公厅关于印发湖北省县级以上集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》及湖北省生态环境厅“鄂环发[2019]1号”《湖北省生态环境厅关于印发湖北省乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》，结合现场调查可知，恒顺磷矿矿区范围不涉及集中式地下水饮用水源地保护区、准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及分布式饮用水水源地及其他特殊地下水资源保护区。本项目新建的选矿工程位于恒顺磷矿矿区范围内，因此项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表1.5-8 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

地下水评价工作等级分级见表1.5-9。

表1.5-9   地下水评价工作等级判定表

| 项目敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判定标准，确定本项目地下水环境影响评价等级为二级。

4、声环境影响评价等级

本项目建设区域属于GB3096-2008规定的2类功能区；项目运行期的噪声声级增加很小（≤3dB（A）），厂区周边200m范围内无噪声敏感目标。

依据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则-声环境》中声环境影响评价工作等级划分依据，确定项目声环境影响评价等级为二级。

5、生态环境影响评价等级

本项目建设地点位于远安县嫘祖镇盐池村，项目区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地、重要生境；不涉及国家公园；不涉及生态保护红线；项目地表水评价等级为三级B评价；地下水及土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布；项目占地面积1.2hm2。

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）中6.1规定，确定本项目生态影响评价工作等级为三级，本次评价仅对生态环境影响作简单分析。

6、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

A、环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…qn/Qn

式中：q1,q2,q3,…qn-每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,Q3,…,Qn-每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。

当Q≥1 时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

本项目生产、使用、储存过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质，生产系统涉及的生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施均不具危险性。项目总体不存在重大危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，其环境风险潜势为Ⅰ级。

B、评价工作等级划分

表1.5-10  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据评价工作等级划分表，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价做简单分析。

7、土壤环境影响评价等级

本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属“采矿业 化学矿采选”，为土壤环境影响Ⅱ类项目。

本项目新建的选厂工程占地面积1.2hm²，占地规模属小型。

工程场地北侧最近146m处有耕地分布，且项目地处黄柏河东支流域源头区，且纳入《宜昌市黄柏河流域保护条例》中核心区进行管理，因此判定土壤环境敏感程度为“敏感”。

表1.5-11  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1.5-12  土壤环境影响评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | I 类 |  |  | II 类 |  |  | III 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作； 建设项目类型根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A判定； 占地规模分为大型（≥50hm²）、中型（5~50hm²）、小型（≤5hm²），建设项目占地为永久占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）评价等级划定表，确定本项目土壤环境影响评价等级为二级。

1.5.2 评价范围

恒顺磷矿现有工程涵盖磷矿开采、废石充填，采矿系统、充填系统完善且已在现有环境影响文件中进行评价。本次光电分选工程实施后，恒顺磷矿采选充一体化不涉及新增采矿系统和充填系统建设内容，不改变矿山现有开采方式和充填方式；采矿规模和充填规模维持不变。因此，本次评价的评价范围主要针对新增的选矿系统，不包含采矿系统和充填系统。

依据评价工作等级，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各环境要素的评价范围，具体情况见表1.5-13。

表1.5-13   本项目评价范围一览表

| 评价项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 以项目厂界为中心，边长5km的矩形区域。 |
| 噪声 | 二级 | 项目厂界外200m区域 |
| 地表水 | 三级B | 南冲河：项目区上游500m至下游700m汇入盐池河汇入口河段； 盐池河：污水处理设施排放口上游500m至下游1000m河段 |
| 地下水 | 二级 | 项目厂区所处的水文地质单元 |
| 生态 | 三级 | 项目厂界外500m区域 |
| 环境风险 | 简单分析 | 项目厂区 |
| 土壤 | 二级 | 项目厂区占地范围及周边0.2km范围 |

1.6 评价重点及主要评价内容

16.1 评价重点

根据项目的建设性质、生产特点及排污特征，结合评价区域环境状况，确定项目环境影响评价的重点为：

（1）工程分析。明确项目运行过程中的主要污染源及污染物，核定主要污染物排放源强，明确工程污染物排放特征；

（2）项目现有工程遗留环境问题、安全风险及解决办法；

（3）项目大气环境影响预测及评价，重点分析废气排放对环境空气的影响；

（4）项目废水污染防治措施可行性分析及论证；

（5）地下水污染防治措施及其影响分析；

（6）项目环境风险分析、应急预案及防范措施；

（7）项目产业政策及规划选址的符合性分析。

1.6.2 主要评价内容

本项目放射性装置产生的辐射环境影响不在本次评价范围内，建设单位按照《电磁辐射环境保护管理办法》办理环境保护申报登记手续。

（1）项目概况分析。对原有工程进行介绍，同时理清本次项目建设内容及规模，同时进行相关项目的类比调查。

（2）工程分析。分析污染物产生情况，并据此提出技术可靠、经济可行的污染物治理措施；评价项目投产后，废水、废气、噪声以及固体废物的变化对周围环境的影响。

（3）环境质量现状评价。对项目评价区域进行环境空气、地表水、地下水、噪声和土壤的现状监测，针对该项目特征污染因子，对评价区环境质量现状做出评价。

（4）环境影响分析。对项目的主要工程内容、规模、产排污情况、污染物迁移变化情况、环保措施等进行详细分析，为评价工作的开展提供源强参数和基础资料。

（5）环境风险评价。针对有毒有害物质进行重大危险源辨识，根据评价工作等级，针对重大可信事故提出风险防范措施和风险应急预案。

（6）环境保护措施及其经济技术论证。分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性，满足环境质量与污染物排放总量控制要求的可行性，据此给出各项措施可行性结论。

（7）根据评价结果，明确建设项目环境影响可行性结论。

（8）确定项目的污染物总量控制指标和控制排放量，提出总量控制方案。

（9）进行项目公众参与，将采纳的公众意见纳入污染防治对策。

1.7 主要环境保护目标

根据评价范围内的敏感点分布情况和可能产生的环境影响，确定本项目主要环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1   评价区域主要敏感目标统计一览表

| 类别 | 环境敏感点 | 坐标 |  | 保护内容 | 与项目的相对位置 |  | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 方位 | 距离/m |  |
| 环境空气 | 盐池村村委会 | 111°17′51.49″ | 31°12′26.67″ | 行政办公 | N | 550 | 环境空气质量二类区 |
|  | 盐池村散户 | 111°17′52.30″ | 31°12′30.68″ | 5户12人 | N | 580 |  |
|  | 盐池村搬迁安置点 | 111°17′57.62″ | 31°12′33.13″ | 7户18人 | N | 770 |  |
|  | 下钟鸣山村民 | 111°17′28.40″ | 31°12′10.79″ | 10户25人 | W | 520 |  |
|  | 上钟鸣山村民 | 111°17′21.03″ | 31°11′55.41″ | 2户5人 | SW | 770 |  |
|  | 钟坪山村民 | 111°17′14.20″ | 31°12′8.46″ | 5户13人 | W | 880 |  |
|  | 苏家坡村民 | 111°16′56.62″~ 111°16′48.55″ | 31°12′8.24″~ 31°12′17.30″ | 12户30人 | W | 1360~1602 |  |
|  | 大磨冲村民 | 111°16′37.83″ | 31°11′58.75″ | 3户7人 | W | 1846 |  |
|  | 大磨村村民 | 111°16′51.81″~ 111°17′5.68″ | 31°11′47.17″~ 31°11′32.40″ | 26户68人 | SW | 1590~1660 |  |
|  | 纱帽头村村民 | 111°16′28.47″~ 111°16′40.90″ | 31°11′45.10″~ 31°11′28.37″ | 10户27人 | SW | 1967~2300 |  |
|  | 秦家村村民 | 111°17′13.39″~ 111°16′44.49″ | 31°11′12.29″~ 31°11′7.10″ | 21户54人 | SW | 1877~2490 |  |
|  | 孙家沟村民 | 111°16′33.47″ | 31°11′1.54″ | 12户28人 | SW | 2810 |  |
|  | 官庄坪村民 | 111°16′19.27″~ 111°16′44.53″ | 31°10′50.32″~ 31°10′45.43″ | 13户32人 | SW | 2990~3400 |  |
|  | 白岩寨村民 | 111°17′37.62″ | 31°11′17.71″ | 7户18人 | S | 1460 |  |
|  | 杏子埫村民 | 111°18′10.93″ | 31°11′16.49″ | 4户10人 | SE | 1600 |  |
|  | 古路岗村 | 111°19′0.12″ | 31°11′5.67″ | 8户20人 | SE | 2552 |  |
| 地表水 | 南冲河 | / | / | 河流水质 | W | 48 | 地表水环境质量Ⅱ类区 |
|  | 盐池河 | / | / | 河流水质 | N | 700 |  |
| 土壤环境 | 耕地 | / | / | 土壤质量 | N | 146~340 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

1.8 政策与规划相符性分析

1.8.1 政策符合性分析

1、与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及中华人民共和国国家发展和改革委员会第49号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，本项目属于“鼓励类”中“十一、石化化工中第2条：“硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用”的范畴，符合国家产业政策导向。

2022年8月24日，远安县发展和改革局对本项目进行了备案（备案证详见附件3），备案证代码：2208-420525-04-01-304630。

因此，本项目建设符合国家产业政策。

2、与《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》相符性分析

根据2014年12月宜昌市政府办公室发布的《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》“宜府办【2014】43号”，本项目与该文件的相符性分析见下表。

表1.8-1与《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》相符性分析

| 序号 | 条款 | 本项目状况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 科学设置磷矿项目审核和年度磷矿开采总量调控“两道防线” | 实行磷矿项目审核与东支流域水质挂钩。东支流域监测断面水质监测周期为10天，每个周期监测1次，监测结果连续超标3次或连续6个监测周期内累计超标4次的，以最后一次超标时间为基准，在一个水文周期（12个月）内停止审核该流域内磷矿项目。 | 根据宜昌市生态环境局公布的《2022年宜昌市环境质量年报》，2022年黄柏河流域东支（天府庙）、石牌滩断面水质达标率均为100%，流域水质较好。 | 符合 |
| （二） 实行磷矿项目分类审核。 | “禁批”：禁止审核东支流域磷矿选矿、磷化工项目。 | 本项目属于东支流域磷矿物理选矿项目。依据宜昌市人大常委会法制工作委员会2019年12月24日《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》，本项目无废水外排，不对黄柏河流域水体产生污染，符合绿色、可持续、高质量发展要求，不属于流域禁止审批的项目。（见附件10） | 符合 |
|  | （1）区域“限批”。东支流域县（区）段监测断面水质出现劣Ⅴ类时，在水质未达标期间，停止审核该县（区）磷矿项目；发生重大环境污染事故的，在水质未达标期间和水质达标后一年内，停止审核该县（区）磷矿项目。 （2）流域“限批”。东支流域水质超标的，按前述水质挂钩要求停止审核该流域内磷矿项目。 （3）企业“限批”。磷矿企业不能达到环保要求，在整改验收合格之前，停止审核该企业磷矿项目；在企业环境信用评价中被评为“环保警示企业”或“环保不良企业”的，在警示或不良记录期间以及在警示或不良记录取消后一年内，停止审核该企业磷矿项目。 | 依据宜昌市生态环境局公布的《2022年宜昌市环境质量年报》，2022年黄柏河东支流域监测断面水质均未出现超标现象，未发生重大环境污染事故。恒顺磷矿现有工程能达到环保要求，无不良环保记录。 | 符合 |
|  | “慎批”：对“禁批”、“限批”以外的磷矿项目，达到环保、水利、国土等部门相关要求的，可视水环境容量情况适量进行审核。 |  |  |
| （三） 实行磷矿项目联合审核。 | 建立东支流域磷矿项目联合审核制度，原则上每年集中审核1—2次。企业和县（区）政府按程序向市政府提出磷矿开发利用项目申请后，由市国土部门牵头，组织市水利、环保等部门对申报企业是否符合环保要求进行现场核查，集体会商，综合分析评估，提出联合审核意见，报市政府同意后，依法办理审核上报手续。 | 恒顺磷矿开采项目已依法办理审核手续，取得采矿证、安全生产许可证、环境影响评价批复、竣工环境保护验收意见、排污许可登记证明等，属合法矿山。 | 符合 |
| （四） 实行磷矿项目减量审核。 | 鼓励和支持磷矿企业实施兼并重组，提高规模效益和管理水平。停止审核30万吨/年以下的采矿项目，逐步关闭15万吨/年以下的采矿项目。建立磷矿企业竞争择优和淘汰机制，由市国土部门牵头制定方案并按程序报批。 | 恒顺磷矿现有开采规模50万吨/年，满足磷矿最低开采规模要求。本项目建设不涉及开采规模的改变。 | 符合 |
| （五） 严格落实磷矿企业环境保护要求 | 1、磷矿企业排放的生产废水，必须采取絮凝、沉淀等污染防治措施；生活污水，必须建设微动力生化处理设施。企业排放的生产废水和生活污水，应全部达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 | 恒顺磷矿矿井废水采取絮凝、沉淀、除磷等处理，生活污水采取一体化装置+反渗透处理，外排废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准。 | 符合 |
|  | 2、磷矿企业必须按要求安装在线监测设施，对总磷、悬浮物、PH及流量进行监控，监测数据实时与环保部门联网。在线监控设施由环保部门监管，企业不得损毁或弄虚作假。 | 恒顺磷矿已于2018年5月安装在线监测设施，对总磷、悬浮物、PH及流量进行监控，并完成在线监测设施验收，监测数据实时与环保部门联网。 | 符合 |
|  | 3、磷矿项目必须在可行性研究阶段编制水土保持方案，报有管辖权的水行政主管部门审核，并按照批准的方案，采取水土流失预防和治理措施。 | 恒顺磷矿已编制水土保持方案，水利部门出具审查意见。 | 符合 |
|  | 磷矿企业产生的矿渣应按县（区）政府及相关部门的要求，运至规范渣场集中堆放或进行回填。严禁在沿河两侧、公路两旁及渣场以外乱堆乱弃矿渣，严禁非法侵占河道。 | 恒顺磷矿生产期间产生的废渣全部用于充填井下采空区，地面不设置废石堆场，无非法侵占河道现象。 | 符合 |
|  | 磷矿项目必须在可行性研究阶段编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，报国土部门审核，并认真落实矿山地质环境备用金制度。 | 恒顺磷矿已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，国土部门出具审查意见。 | 符合 |

通过以上分析，本项目符合《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》的相关审批要求。

3、与《宜昌市黄柏河流域保护条例》符合性分析

为了保护和改善黄柏河流域环境，保护水资源，防治水污染，保障饮用水安全，推进生态文明建设，2017年12月14日宜昌市人民代表大会常务委员会审议通过了《宜昌市黄柏河流域保护条例》，条例将黄柏河流域划分为核心区、控制区和影响区，对流域内实行分区管理。

本项目位于黄柏河流域核心区，项目建设与黄柏河流域管理条例符合性分析详见下表。

表1.8-2  项目与《宜昌市黄柏河流域保护条例》符合情况

| 类别 | 条款 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流域实行分区保护 | （一）尚家河水库大坝以上干流及其一级支流第一道山脊线以内的水域和陆域以及官庄水库饮用水水源保护区，为核心区；第一道山脊线距离岸线超过一千米的，岸线外一千米以内的水域和陆域为核心区； （二）汤渡河水库大坝以上除核心区以外的水域和陆域，为控制区； （三）流域范围内除核心区、控制区以外的水域和陆域，为影响区。 | 项目位于远安县嫘祖镇盐池村，位于黄柏河流域核心区。 | —— |
| 水污染防治 | 向流域排放的生产废水必须达到《污水综合排放标准》一级标准，集中式生活污水必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | 恒顺磷矿生产废水采取絮凝、除磷、沉淀等处理，生活污水采取一体化装置处理，外排废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准。本项目的建设无生产废水产生及排放，人员生活污水依托现有一体化装置处理后达标外排。 | 符合 |
|  | 流域内工矿企业必须按照规定建设水污染防治设施，实现生产废水达标排放，严禁超标超总量排污。磷矿企业等重点排污单位必须按照规定安装水污染物排放自动监测设备，与市人民政府环境保护主管部门的监测设备联网，并保证监测设备正常有效运行。 | 恒顺磷矿生产废水可保证达标排放；矿山已于2018年5月安装在线监测设施，对总磷、悬浮物、PH及流量进行监控，并完成在线监测设施验收，监测数据实时与环保部门联网。 | 符合 |
|  | 流域内车辆载运货物的，应当采取密闭、覆盖等措施，防止货物脱落、扬撒、滴漏造成污染。载运有毒有害货物的，还应当根据货物危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防溢、防漏、防晒等防护用品和应急救援器材。 | 恒顺磷矿矿石对外运输车辆，均采取密闭、覆盖等措施，防止货物脱落、扬撒、滴漏造成污染。 | 符合 |
|  | 流域内禁止从事下列活动： (一)新建引水式水电站； (二)使用剧毒、高毒、高残留农药(含除草剂)等对水土有害的农业投入品； (三)在经批准的渣场以外的区域堆放、存贮、弃置固体废弃物和其他污染物； (四)未经批准在河道和水库岸线范围内采砂、采石、取土等活动； (五)向水体丢弃畜禽尸体； (六)网箱养殖； (七)法律法规禁止在流域内从事的其他活动。 | 本项目不属于上述禁止从事的项目。 | 符合 |
|  | 在核心区、控制区内，除上述规定外，还禁止从事下列活动： (一)建设畜禽养殖场、养殖小区； (二)建设化学选矿、化工项目； (三)改建、扩建项目增加水污染物排放量。 在核心区内，除上述规定外，还禁止从事下列活动： （一）修建垃圾填埋场； （二）新建、扩建物理选矿项目； （三）开发建设水上旅游、水上娱乐、水上餐饮等项目； （四）在水库库区游泳、垂钓、野炊、水上旅游； （五）其他可能污染水体的活动。 | 本项目为物理选矿建设项目，生产环节不用水，也不产生废水，不新增流域水体污染负荷。依据宜昌市人民政府“宜府函【2019】97号”《关于征询黄柏河流域核心区禁止类物理选矿项目是否包含磷矿采选充一体化项目的函》、宜昌市人大常委会法制工作委员会2019年12月24日《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》，本项目无污废水外排，不对黄柏河流域水体产生污染，符合绿色、可持续、高质量发展要求，不属于流域禁止从事的项目。 | 符合 |

2019年7月，宜昌市生态环境局聘请行业内权威机构就磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响开展技术论证，形成了《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》，论证以“湖北三宁矿业有限公司挑水河磷矿采选充一体化模式”为例，得出论证结论为：“磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选结合工艺对区域环境的影响”。2019年10月，宜昌市生态环境局邀请中国工程院院士蔡美峰等5名环保、矿山、安全领域权威专家对《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》进行评审，专家组认为：“在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。”

2019年12月，宜昌市人大常委会法制工作委员会对宜昌市人民政府“宜府函【2019】97号”《关于征询黄柏河流域核心区禁止类物理选矿项目是否包含磷矿采选充一体化项目的函》进行回复，下发《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》。依据该《意见》，黄柏河流域核心区磷矿采选充一体化建设项目，只要对水体不产生污染，符合绿色、可持续、高质量发展要求和法律法规的相关规定，就不在《宜昌市黄柏河流域保护条例》第三十一条规定的禁止之列，否则就属于条例所禁止从事的活动。

恒顺磷矿通过利用现有的采矿系统和充填系统，配套光电智能分选系统，形成采选充一体化工艺，对磷矿开采具有较好的适用性，通过从采矿工艺、运输方式、选矿工艺、充填工艺等方面对比分析，恒顺磷矿采选充一体化模式选矿率高，选矿成本低，生产环节不用水，也不产生废水，不对流域地表水体产生污染，不新增流域水体污染负荷，可以达到和三宁矿业挑水河磷矿采选充一体化模式同样的效果，并且在选矿工艺方面优于三宁矿业挑水河磷矿，采用光电分选工艺的采选充一体化磷矿项目比三宁挑水河磷矿采选充一体化项目的环境影响更小，因此不在《宜昌市黄柏河流域保护条例》第三十一条规定的禁止之列。

通过以上分析，本项目建设符合《宜昌市黄柏河流域保护条例》的相关要求。

4、与《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》相符性分析

为落实长江保护修复攻坚战的整体要求，解决长江经济带部分河段水体总磷严重超标问题，消除部分涉磷企业造成的突出水环境隐患，生态环境部于2019年4月30日印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》。本项目建设与该方案符合性分析详见下表。

表1.8-3   项目与《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》符合情况

| 项目 | 方案要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点任务 | 磷矿整治：实现外排矿井水达标排放，矿区有效控制扬尘，矿山实施生态恢复措施。 | （1）恒顺磷矿现有工程建有矿井水处理设施，矿井废水采取絮凝、沉淀等措施处理，生活污水采取一体化装置处理，外排废水能够达到《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准。矿山井下采掘工作面采用湿式凿岩，爆破后喷雾、洒水降尘、加强通风等控制粉尘；地面运输道路采取硬化定时洒水抑尘，矿石堆场采取半封闭或覆盖措施抑尘。矿山建设期生态保护和恢复治理方案已实施并通过了验收。矿山于2020年11月及2021年3月分别进行了矿山“三磷”问题整改，进一步完善了矿井水沉淀池的建设，优化矿井水自流线路，补充设备、改造管道，实现矿井水分区域集中，多级沉淀，进一步确保矿井水稳定达标排放。 （2）本次项目新建工程无生产废水排放，人员生活污水依托现有一体化装置处理后达标外排；项目建设封闭式生产车间，原矿卸料作业在封闭车间内进行，控制卸料起尘；车间内破碎、筛分、分选设备采取收尘、布袋除尘措施控制粉尘；光电选矿车间不用水，无废水产生；精矿、尾矿临时储存、装卸均在封闭厂房内进行；运输车辆设置洗车平台清洗轮胎，车厢设置防抛洒、防扬散设施，控制道路扬尘产生。 （3）企业矿山工程已于2019年9月完成了《矿山矿产资源开发利用与生态恢复方案》，提出了具体的矿山生态恢复措施，矿山按照方案要求采取了土地复垦、生态复绿等切实可行的生态恢复措施。 | 符合 |
|  | 磷化工整治：实现雨污分流、初期雨水有效收集处理、污染防治设施建成并正常运行、外排废水达标排放，其中磷肥企业重点落实污水处理设施建设及废水的有效回用；含磷农药企业重点强化母液的回收处理；黄磷企业重点落实含元素磷废水“零排放”和黄磷防流失措施。 | 本项目为磷矿智能光电分选工程，属物理选矿工艺，不属于磷化工工程。 | — |
|  | 磷石膏库整治：实现地下水定期监测，渗滤液有效收集处理，回水池、拦洪沟、排洪渠规范建设，以及磷石膏的综合利用。 | 本项目不属于磷石膏库项目。 | — |

由上表分析可知，本项目建设符合《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》的相关要求。

5、与《长江“三磷”专项排查整治技术指南》相符性分析

2019年7月9日，生态环境部生态环境执法局印发了环执法发[2019]12号《关于印发<长江“三磷”专项排查整治技术指南>的通知》，本项目与该文件的符合情况见表1.8-4。

表1.8-4    项目与《长江“三磷”专项排查整治技术指南》符合情况

| 项目 | 文件要求 | 项目拟建情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排查重点 | 是否建成矿井水处理设施：地下开采磷矿是否建设矿井水收集装置、加药装置（加药泵、加药池等）、沉淀装置（斜管沉淀池、辐流池、平流池等）、泥水分离装置（板式压滤机、叠螺机等）；露天开采型磷矿废水是否完全回用，是否建设废水收集装置、加药装置、泥水分离装置；选矿工序是否建设弃渣（土）厂、尾矿库或尾砂库淋溶水收集装置。 | （1）矿山于2020年11月及2021年3月分别进行了矿山“三磷”问题整改，进一步完善了矿井水沉淀池的建设，优化矿井水自流线路，补充设备、改造管道，实现矿井水分区域集中，多级沉淀，进一步确保矿井水稳定达标排放。 经现场调查，恒顺磷矿已建成矿井水处理设施，并通过环保验收，矿山于平硐井口内设置有三级平流式沉淀池（单个池容2000m3），经过絮凝沉淀池后部分回用于，多余部分进入坑口三级沉淀池（40m3）进一步处理后达标排放。矿山沉淀池配套设置加药泵，板式压滤机，并实施污泥压滤台账管理。矿山现状未设置弃渣场，矿山开采废石均回填采空区。 （2）本项目选厂不设置弃渣场、尾矿库等，选厂尾矿经封闭式皮带输送廊桥输送至井下回填采空区。 | 符合 |
|  | 废水处理设施是否正常运行：坑道矿井水、矿坑积水、地表径流水、雨水、淋溶水等各类废水是否有效收集，废水处理设施个环境是否正常运行。 | （1）矿山于2020年11月及2021年3月分别进行了矿山“三磷”问题整改，进一步完善了矿井水沉淀池的建设，于各井口工业场地补充修建完善截排水沟、修建沉淀池，确保工业厂区地表径流水有效收集。 经现场调查恒顺磷矿废水处理设施运行正常。矿井水排放口水质在线监测数据未出现超标现象，矿井水达标排放。絮凝沉淀污泥经压滤机压滤脱水后泥渣回填采空区。 （2）本次新建选厂采用智能光电分选工艺，选矿工艺不用水，选厂无生产废水产生及排放，厂区四周设置截排水沟，设初期雨水收集池，厂区初期雨水收集沉淀后回用于场内防尘洒水。 | 符合 |
|  | 外排废水是否达标。 | 根据在线监测数据，废水排放达标：总磷≤0.1mg/L、COD≤15mg/L、氨氮≤0.5mg/L。 | 符合 |
|  | 是否完善应急处理设施。 | 恒顺磷矿已编制突发环境事件应急预案并备案，有风险防范措施。 | 符合 |
|  | 是否完善矿区和堆料场扬尘控制措施：露天原矿堆场和矿石装卸环节是否尽可能封闭，防止堆场风蚀产生扬尘；露天矿区、矿石运输道路是否完善扬尘防治措施。 | 矿山于2020年11月进行了矿山“三磷”问题整改，在矿石堆场设置雾炮等设备进行洒水降尘，搭建钢结构遮盖顶棚近1200m2。生产过程中注重废石充填采空区，严控废石出井。于2021年3月进一步进行了矿山“三磷”问题整改，在542井口矿仓的装车出口上部加装喷淋设施，达到矿石装卸过程的全喷淋及抑尘效果。 根据现场调查，恒顺磷矿矿石堆场设置为矿仓结构，四周设置有挡墙，顶部设置钢质顶棚，棚顶及矿石装卸口设有喷雾降尘设施；进出场道路设置有洗车平台，运输道路酒水降尘。 | 符合 |
|  | 是否按规定实施矿山生态恢复措施。 | 恒顺磷矿建设期已编制水土保持方案、矿产资源开发利用与生态复绿方案，方案中提出了具体的水土保持、矿山生态恢复措施。矿山于2020年11月进行了矿山“三磷”问题整改，对原有废石、渣场进行治理：规范矿山固体物存放、涉污处置；周边道路硬化，清运废石废渣；治理矿区废石堆场，修建围墙，浆砌挡墙，平整堆砌面，覆土复绿，边坡治理。 根据现场调查，矿山已按照方案落实了相关水保及地质环境保护、生态恢复治理措施。矿区道路水泥硬化，道路沿线修建截排水沟，道路两侧绿化处理，矿山废弃堆场平整之后进行了复绿处理，堆场边坡已形成植被覆盖层。 | 符合 |
| 整治要点 | 关停取缔存在下列情形的磷矿：在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿；在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行景观破坏明显的露天开采。 | 恒顺磷矿不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区，不进行露天开采，不属于关停取缔的磷矿。 | 符合 |
|  | 涉水整治要点：矿井水（地下开采型磷矿）或矿坑积水（露天开采型磷矿）、弃渣（土）场或尾矿库淋溶水（渗滤液）、地坪冲水收集设施完善，做到“应收尽收”，经废水循环处理利用系统处理后尽量回用。有外排含磷废水的重点排污单位，排口须安装在线监测装置（监测指标须含总磷、总固体悬浮物）并联网，实现达标排放。磷矿外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排入《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域（划定的保护区和游泳区除外）的，出水磷酸盐（以P计）浓度不得超过0.5mg/L；排入《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ、Ⅴ类水域的，出水磷酸盐（以P计）浓度不得超过1mg/L。当地有更严格标准的，从其规定。 | （1）恒顺磷矿矿井废水经絮凝、除磷、沉淀处理后优先回用井下生产及地面抑尘，多余达标排放。排污口安装在线监测装置（监测指标含总磷、总固体悬浮物）并联网，实现达标排放。磷矿外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准，其中总磷浓度不得超过0.1mg/L，化学需氧量浓度不得超过15mg/L，氨氮浓度不得超过0.5mg/L。经现场调查，矿山于2020年11月进行“三磷”问题整改后，矿山生产过程中废石直接充填采空区，严禁出井，矿山现未设置弃渣场，矿山开采废石直接回填井下采空区。矿山原有弃渣场均进行了覆土复绿，现已形成植被覆盖层。 （2）本次新建选厂不设尾矿库，选厂尾矿经封闭式尾矿仓暂存后，由封闭式胶带廊桥输送至井下回填采空区，尾矿不落地，废石不出井，场地四周设置截排水沟及雨水收集池，收集初期雨水沉淀处理后回用于防区防尘洒水。 | 符合 |
|  | 涉气整治要点：勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施；厂区配备洒水车，矿石和矿渣运输道路洒水抑尘，运输车辆增加遮盖措施；需配备储矿场所的，应将储矿场所设置半封闭式结构并配备喷淋管线；建立洒水喷淋记录台账；进出矿区位置建设车辆清洗装置。 | （1）恒顺磷矿现有工程采矿设备配备降尘设施；矿区工业场地配备洒水车抑尘，运输车辆遮盖运输抑尘；储矿场所设置为半封闭式结构并配备喷淋管线；建立洒水喷淋记录台账；进出矿区位置建设车辆清洗装置。 （2）本次新建选矿工程建设封闭式生产车间，封闭式矿仓，原矿卸料作业在封闭车间内进行，控制卸料起尘；车间内破碎、筛分、分选设备采取收尘、布袋除尘措施控制粉尘；精矿、尾矿临时储存、装卸均在封闭厂房内进行；运输车辆设置洗车平台清洗轮胎，车厢设置防抛洒、防扬散设施，控制道路扬尘产生。 | 符合 |
|  | 矿山生态恢复整治要点：按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的规定，做好弃渣（土）场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地等区域的生态恢复。 | （1）恒顺磷矿建设期已编制水土保持方案、矿产资源开发利用与生态复绿方案，方案中提出了具体的水土保持、矿山生态恢复措施。矿山于2020年11月进行了矿山“三磷”问题整改，对原有废石、渣场进行治理：规范矿山固体物存放、涉污处置；周边道路硬化，清运废石废渣；治理矿区废石堆场，修建围墙，浆砌挡墙，平整堆砌面，覆土复绿，边坡治理；全矿区整体绿化，道路边绿化带治理。 根据现场调查，矿山已按照方案落实了相关水保及地质环境保护、生态恢复治理措施。矿区道路水泥硬化，道路沿线修建截排水沟，道路两侧绿化处理，矿山废弃堆场平整之后进行了复绿处理，堆场边坡现已形成植被覆盖层。 （2）本次新建光电选矿工程位于矿山原760副井工业场地原废石堆场用地，场地边坡已土地复垦，临路侧设置有挡墙，挡墙外设置有截排水沟，本工程选厂不设置尾矿库，选厂尾矿经封闭式皮带输送机输送至井下回填采空区。本项目不新增占地，不设弃渣场、尾矿库等。 | 符合 |

综上，项目符合《长江“三磷”专项排查整治技术指南》的相关要求。

6、与《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》相符性分析

为充分发挥环境影响评价制度的源头预防作用，强化排污许可监管效能，切实做好磷矿、磷化工（包括磷肥、含磷农药、黄磷制造等）和磷石膏库（以下简称“三磷”）建设项目环境影响评价与排污许可管理工作，2019年12月31日生态环境部办公厅“环办环评[2019]65号”印发了《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》，本项目建设与该文件的相符性分析详见下表：

表1.8-5  项目与《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》符合情况

| 项目 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化产业规划布局，严格项目选址要求。 | 新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，并与所在省（区、市）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单成果做好衔接，落实相应管控要求。磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。“三磷”建设项目应论证是否符合生态环境准入清单，对不符合的依法不予审批。 “三磷”建设项目选址不得位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。选址应避开岩溶强发育、存在较多落水洞或岩溶漏斗的区域。长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目，长江干流3公里范围内、主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建尾矿库和磷石膏库。 | 本项目为磷矿采选项目，不属于磷化工项目，不涉及尾矿库和磷石膏库。本项目符合生态环境准入清单；不位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域；不在岩溶强发育、存在较多落水洞或岩溶漏斗的区域；不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。 | 符合 |
| 严格总磷排放控制，规范区域削减替代要求 | 地方生态环境部门应以环境质量改善为核心，严格总磷等主要污染物区域削减要求。建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 | 本项目所在水环境控制单元总磷达标，项目不涉及新增废水污染物排放，不新增废水总量。矿山现有工程已取得排污许可，各污染物可实现达标排放。 | 符合 |
| 严格建设项目环评审批，强化环境管理要求。 | 磷矿建设项目选矿废水、尾矿库尾水应闭路循环，磷肥建设项目废水应收集处理后全部回用，含磷农药建设项目母液应单独处理后资源化利用，黄磷建设项目废水应收集处理后全部回用，磷石膏库渗滤液及含污雨水收集处理后全部回用。重点排污单位废水排放口应安装总磷在线监测设备并与生态环境部门联网。 | 本项目光电选矿工艺无选矿废水产排，不涉及新增废水污染物排放，不新增废水总量。现有工程废水排放口安装总磷在线监测设备并与生态环境部门联网。 | 符合 |
|  | 黄磷建设项目电炉气经净化处理后综合利用，含磷无组织废气应收集处理后达标排放。磷化工建设项目生产废气应加强含磷污染物、氟化物的排放治理。磷矿、磷化工和磷石膏库建设项目应采取有效措施控制储存、装卸、运输及工艺过程等无组织排放。 | 本项目不涉及 | — |
|  | 磷肥建设项目应实行“以用定产”，以磷石膏综合利用量决定湿法磷酸产量。同步落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。磷石膏库、尾矿库、暂存场按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。磷化工建设项目应明确产生固体废物属性及危险废物类别，采取清洁生产措施，减少固体废物、危险废物的产生量和危害性。 | 本项目不涉及 | — |
|  | 改建、扩建项目应对现有工程（包括磷石膏库、尾矿库）进行回顾分析，全面梳理存在的环境影响问题，并提出“以新带老”或整改措施。 | 本次环评对现有采矿工程及充填工程进行回顾分析，梳理存在的环境影响问题，并提出“以新带老”或整改措施。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目建设符合《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》的相关要求。

7、项目与《远安县黄柏河生态补偿工作领导小组办公室关于在黄柏河流域远安段开展磷矿企业环境综合整治工作的通知》（远黄补办[2018]3号）符合性分析

项目与《远安县黄柏河生态补偿工作领导小组办公室关于在黄柏河流域远安段开展磷矿企业环境综合整治工作的通知》（远黄补办[2018]3号）符合性分析详见表1.8-6。

表1.8-6  项目与“远黄补办[2018]3号”文符合性分析表

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 进一步加强矿井涌水治理，严控排放标准，确保矿井涌水稳定达标：磷矿企业2018年度将排放生产废水中的总磷浓度控制在总磷0.3mg/L以内；从2019年1月1日起总磷控制在0.2mg/L以内。矿山开采产生的废水应通过添加絮凝剂、多级沉淀方式，实现“井下处理、循环利用、清水排放”。 | 经现场调查，恒顺磷矿已建成矿井水处理设施，并通过环保验收，矿山于平硐井口内设置有三级平流式沉淀池（单个池容2000m3），经过絮凝沉淀池后部分回用于，多余部分进入坑口三级沉淀池（40m3）进一步处理后达标排放。矿山沉淀池配套设置加药泵，板式压滤机，并实施污泥压滤台账管理。矿山排污口安装在线监测装置（监测指标含总磷、总固体悬浮物）并联网，实现达标排放。外排废水总磷浓度不超过0.1mg/L。 本项目新建选厂采用智能光电选矿技术，选矿工艺不用水，无生产废水产生，场地初期雨水经收集沉淀后回用。 | 符合 |
| 进一步加强生活污水治理，确保生活污水稳定达标：通过对磷矿企业生活污水治理，确保生活污水全部收集、集中处理、达标排放，确保污水处理后符合污水综合排放标准一级标准。 | 经现场调查，恒顺磷矿于542主井工业场地建成一套微动力一体化生活污水处理设施收集处理企业生活污水，并通过环保验收，生活污水处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准。 本项目选厂不设生活营地，劳动定员自原有采矿工程定员中调剂，不新增定员，人员生活依托矿山原有生活区。 | 符合 |
| 进一步规范矿区堆场渣场：矿石、矿渣要集中堆放并设置防风防雨措施。磷矿石临时堆场、矿渣堆场选址应远离河道，堆场地面采用铺设土工膜、硬化等防渗处理，各堆场应该修建挡墙、截排水沟、雨水沉淀池，所有废水应该进入污水处理池处理达标后排放，矿仓堆场应修建挡雨棚和防尘网，已经停用的渣场要开展复垦绿化。 | 矿山于2020年11月进行“三磷”问题整改，对各渣场修建截排水沟，修建沉淀池；治理矿区矿（废）堆场5处及矿区道路沿线堆砌的废石，修建围墙，浆砌挡墙，平整堆砌面，复土复绿，边坡治理。经现场调查，矿山现有矿石堆场已修建为半封闭式矿仓结构，四周设置挡墙，设钢结构顶棚，舱内架设喷雾洒水装置。地面已进行水泥硬化。矿山现开采废石均充填采空区，不出井，地面已不再设置废石（渣）场，原有停用渣场均已进行覆土复绿、边坡治理，均已形成一定的植被覆盖层。 本项目选厂选矿尾矿全部回填井下采空区，尾矿不落地，选矿尾矿经全封闭尾矿仓暂存后经封闭式皮带输送机输送下井回填。 | 符合 |
| 强化矿区环境卫生管理，加强矿区矿容矿貌整治：矿区道路要加强清扫，矿区工业场地要硬化，沿河道路要修建护河挡墙和排水沟，避免路面矿石和矿渣进入河道，矿区河道公路沿线要绿化、美化。矿车运输时必须加盖油布，确保运输环节无矿石洒落。矿区河道生活垃圾、建筑垃圾及矿渣要及时清除，保持河道整洁。矿区生活区、办公区要建设垃圾收集池，生活垃圾集中收集，定期清运。 | 经现场调查，矿山工业场地地面均硬化处理，河道两旁均修建有护河挡墙，道路沿线设置排水沟，沿线设置绿化带，矿山安排有专人对工业场地进行清扫。矿山运输车辆均加盖篷布，矿区设有可移动式垃圾池，生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运。矿区河道整洁，未有建筑垃圾、生活垃圾、矿渣等丢弃河道。 | 符合 |

由上表可见，本项目建设与《远安县黄柏河生态补偿工作领导小组办公室关于在黄柏河流域远安段开展磷矿企业环境综合整治工作的通知》（远黄补办[2018]3号）相符合。

1.8.2 规划相符性分析

1、与土地利用规划相符性分析

本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”及“禁止类”用地项目。

本项目利用恒顺磷矿工业场地现有用地进行建设，不新增用地。根据远安县嫘祖镇人民政府下发的《关于审批盐池村矿产品综合利用及选矿基础配套项目用地手续的函》（嫘政函[2022]121号）及嫘祖镇盐池村村民委员会出具的用地情况说明（详见附件4），项目拟建设用地1.2hm2，用地性质为村集体建设用地，符合远安县土地利用规划要求。

2、与《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》相符性分析

根据《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》，我省实施总量调控的矿产有三类：

国家限制的部分矿产：锑、萤石、重晶石、煤。

湖北省实行限量开采的矿产：磷、盐、石膏、水泥用灰岩。

预期达到规划指标的矿产：岩金、铁、锰、铜、硫铁矿。

本项目位于宜昌磷矿北部磷矿区，属于国家规划矿区，所开采的磷矿属于湖北省地方优势且产能过剩矿种。根据《规划》磷矿需控制采矿权总数，采矿权审批实行“减一增一”。加大供给侧改革力度，控制年度开采总量，深化矿业权整合，15万吨/年以下的小矿山关闭退出，新建矿山开采规模不得低于15万吨/年，引导资源向大型重点磷化工企业集中。严禁采富弃贫，加强超埋深中厚磷矿层、大厚磷矿层、中磷层下磷层联合开采，充分利用中低品位磷矿石，加强采矿技术创新，不断提高资源综合利用水平和效益。

恒顺磷矿开采规模为50万吨/年，满足最低开采规模要求。本项目建设不改变矿山开采规模，新增光电选矿工程后有利于矿山贫富兼采，充分利用中低品位磷矿石，符合《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》要求。

3、与《宜昌市矿产资源总体规划（2021—2025 年）》相符性分析

根据《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025）》，项目所在矿区属于总体布局“五个重点规划矿区”中的兴神保磷矿重点规划矿区；“六大资源产业基地”中的兴山-夷陵-远安磷矿资源产业基地（CY001）。

《规划》要求应严格控制总量，合理保护和开发利用，争取2025年采矿规模控制在1500万吨以内，实现采选加工配套。本次新增光电选矿工程，恒顺磷矿开采规模不发生变化，在进行光电选矿产业升级后，对保护水资源（黄柏河东支流域）、合理利用资源，切实解决中低品位选别与生态环境的协调发展问题具有重要意义，符合《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025）》的相关要求。

1.8.3 “三线一单”符合性分析

1、生态保护红线

根据《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政发〔2018〕30号）中公布的湖北省生态保护红线范围，恒顺磷矿不在生态保护红线内。

本项目建设场地位于恒顺磷矿原有副井工业场地内，其建设符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线

根据第三方监测机构提供的监测报告及2022年宜昌市环境质量公报，本项目所在区域地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境均满足相关的环境质量标准要求，项目所在地区属于环境空气质量达标区。

本项目运营期在落实各项污染防治措施情况下，无废水外排，废气可实现达标排放，厂界噪声达标，固废得到合理妥善处置，对地下水、土壤环境不产生影响，项目的建设不会改变项目所在地现有环境功能区划，因此，项目建设符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线

本项目运营期主要资源消耗为电能，电能消耗量相对区域资源利用总量较少；占用的土地属于矿山现有建设用地，满足自然资源和规划部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，项目实施对整个区域资源利用影响较小。

另外，本项目所在的宜昌磷矿区，中低品位贫矿多，而高品位富矿资源少，大部分贫矿资源目前未得到有效开采利用，造成了矿产资源的严重浪费。磷矿资源属不可再生资源，本项目实施后可促进矿山资源贫富兼采，提高磷矿产资源利用率。

因此，项目建设符合资源利用上限要求。

4、环境准入负面清单

（1）与产业负面清单符合性分析

表1.8-7   本项目与国家及地方产业负面清单相符性分析

| 序号 | 内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2019年）》 | 本项目属于鼓励类 |
| 2 | 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 | 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 |
| 3 | 《湖北省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行）》 | 本项目不在《湖北省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行）》中 |

（2）与《环境保护综合名录》（2021年版）符合性分析

本项目矿山为磷矿开采矿山，新建选厂采用智能光电分选工艺进行磷矿分选，选矿工艺不用水，不涉及化学药剂的使用，项目产品为磷矿石，对照《环境保护综合名录》（2021年版），本项目产品不属于名录中 “‘高污染、高环境风险’产品名录”之列。

选厂选矿粉尘采用布袋除尘器收集处理后达标外排；矿山矿井涌水经矿山原有井下三级沉淀池混凝沉淀处理后回用于矿山生产用水，剩余部分达标外排，配套建设有加药泵、污泥压滤装置，经多年生产经验，矿山废水可实现稳定达标排放。矿山所选用的环境保护设备位于名录中“环境保护重点设备名录”之列。

综上所述，本项目建设与《环境保护综合名录》（2021年版）相符合。

（3）与《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》符合性分析

表1.8-8  本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

| 序号 | 相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 项目不属于码头项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区等。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目建设区域不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区，项目不排放水污染物。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目建设区域不涉及水产种植资源保护区的岸线和河段范围，不涉及围湖造田、围海造地或围填海等活动。项目建设区域不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目建设区域不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞活动。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建项目除外。 | 本项目建设地点不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，距离黄柏河直线约6.3km，与长江干流直线距离约50km，本项目建设地点不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设项目。 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为磷矿采选充一体化配套工程建设项目，不属于上述高污染项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目不属于石化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于严重过剩产能行业。不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。

（4）与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>湖北省实施细则》符合性分析

本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>湖北省实施细则》符合性分析详见表1.8-9。

表1.8-9  项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>

湖北省实施细则》符合性分析

| 序号 | 相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头及过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于远安县嫘祖镇盐池村，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 经现场调查，本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内、饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求，依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 经现场调查，本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 经现场调查，本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公众安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 经现场调查，本项目不占用长江流域河湖岸线，不在岸线保护区和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及捕捞活动。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里（即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里）范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目为磷矿智能光电分选建设项目，不属于化工园区和化工项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里（即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里）范围内和重要支流岸线一公里（即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里）范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为磷矿光电选矿建设项目，属矿山采选充一体化配套工程，选矿尾矿由封闭式皮带输送机输送至井下充填采空区，尾矿不落地，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录（2021年版）》中的高污染产品目录执行。 | 本项目为磷矿光电分选建设项目，不属于上述高污染项目，不在《环境保护综合目录（2021年版）》高污染产品目录之列。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现在煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 符合 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》，加强项目审查论证，规范项目行政审批。 | 本项目为磷矿智能光电分选建设项目，项目主要能耗为电和少量水，项目年能源消耗折合约0.12吨标准煤/万元产值，不属于高耗能高排放低水平项目。 |  |

有上表可知，本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>湖北省实施细则》相符合。

（5）项目与“宜昌市生态环境准入清单”符合性分析

2021年5月27日，宜昌市人民政府发布《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发〔2021〕5号），宜昌市共划定环境管控单元109个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于宜昌市远安县嫘祖镇盐池村，属于《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中远安县重点管控单元2，环境管控单元编码ZH42052520002（见附图）。重点管控单元应“优化空间布局，推进产业转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题”。

本项目与《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性情况具体内容见下表。

表1.8-10   与《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合情况

| 管控要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、森林、公益林等的空间准入要求。 2.现有湖北东圣化工集团有限公司按既定计划实施关改搬转。 3.禁止在黄柏河养殖珍珠、围栏围网养殖、投肥（粪）养殖。 4.单元内宜昌市远安县晒旗河磷矿限制开采规划区新建、改扩建矿山应符合绿色矿山建设要求，现有矿山应根据绿色矿山建设要求进行升级改造，边开采变治理；矿山关闭前完成矿山环境治理与生态恢复。 5.现有开采规模小于15万吨/年的磷矿应限期关停，现有危险尾矿库、磷石膏库或未经批准擅自回采尾矿的磷矿企业应限期关闭。 | 1、本项目不新增占地，不涉及对林地的占用。 2、项目为磷矿选矿厂建设项目。 3、本项目不属于养殖业。 4、本项目位于远安县嫘祖镇盐池村，属盐池河矿区，不属于远安县晒旗河磷矿限制开采规划区。 5、矿山现有开采规模50万吨/年，满足磷矿最低开采规模要求。本项目建设不涉及开采规模的改变，不涉及尾矿库、磷石膏库或回采尾矿等。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.城镇污水集中处理率达到80%以上。 2.单元内锅炉应执行大气污染物特别排放限值。 | 1、本项目位于农村地区，不在城镇污水集中收集处理范围内。矿区建有生产废水集中处理设施，矿井废水处理率达到100%。 2、项目不涉及锅炉，也不属于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业。 |  |
| 资源开发效率要求 | 1.新建磷矿矿山最低开采规模不得低于50万吨/年。 2.大型矿山最低服务年限不小于20年，中型矿山不小于10年，小型矿山不小于5年。 3.主要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率提高3～5个百分点，矿山“三率”水平达标率达到80%。 | 1、本项目为已有矿山改建，矿山现有开采规模50万吨/年。 2、项目属于中型矿山，于2018年投产，设计服务年限20.95年。 3、项目实施后，矿山形成采选充一体化模式，开采回采率达80.39%、选矿回收率达90%、资源综合利用率达92%。 | 符合 |

综上，项目的建设符合《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。

1.8.4 与绿色矿山建设规范符合性分析

《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313-2018）由自然资源部于2018年6月22日发布，于2018年10月1日起实施。标准规定了化工行业绿色矿山建设矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象方面的基本要求。适用于化工行业（硫铁矿、磷矿、蛇纹石、硼矿、岩盐、井盐、湖盐、芒硝、钾盐、雄黄、毒砂、重晶石、白云岩和董石等）新建、改扩建和生产矿山的绿色矿山建设。

恒顺磷矿于2018年8月建成投产。2019年7月根据《自然资源部办公厅关于做好2019年度绿色矿山遴选工作的通知》以及《湖北省自然资源厅办公室关于加快推进全省绿色矿山建设的通知》要求，经企业自评、第三方机构评估、宜昌市自然资源管理部门审核、湖北省自然资源厅组织专家实地抽查及复核，湖北省推荐绿色矿山64家，其中已通过实地核查的原四批国家级绿色矿山试点单位28家，新申报绿色矿山30家上报自然资源部纳入全国绿色矿山名录，另外6家纳入全国绿色矿山名录湖北省储备库。湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿纳入新申报绿色矿山名单之列。

本项目与化工行业绿色矿山建设规范的符合情况分析详见下表：

表1.8-11   项目与《化工行业绿色矿山建设规范》符合情况

| 序号 |  |  | 《化工行业绿色矿山建设规范》条款 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区环境 | 基本 要求 | 1 | 矿区功能分区布局合理；矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观。 | 矿区功能区布局合理，工业场地空地及边坡的绿化。 | 符合 |
|  |  | 2 | 生产、运输、贮存管理规范有序。 | 矿山对生产、运输、贮存管理规范有序。 | 符合 |
|  | 矿容矿貌 | 1 | 矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活和生态等功能区应有相应的管理制度和管理机构，运行有序，管理规范。 | 各功能区符合GB50187《工业企业总平面设计规范》，设有相应的管理机构和管理制度，实施有序运行，规范管理。 | 符合 |
|  |  | 2 | 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌和线路示意图牌等标识牌，标识牌符合GB/T13306的规定：在弯道、陡坡、井口、矿坑、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定。 | 矿区各项配套设施齐全；矿区标识标牌符合GB/T13306《标牌》、GB14161《矿山安全标志》的规定。 | 符合 |
|  |  | 3 | 矿区生产生活形成的废弃物应设有专门堆存场地，妥善处置率达到100%，应符合GB18599的规定。 | 运营期尾矿、废石用于采空区充填，不设废石场；生活垃圾交乡镇环卫部门无害化处理。 | 符合 |
|  |  | 4 | 矿区生产形成的生产废水和生活污水，妥善处置率达到100%，排放应符合GB8978的规定。 | 矿区污废水处置率达到100%，排放符合GB8978《污水综合排放标准》一级标准及《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准的规定。 | 符合 |
|  |  | 5 | 矿区应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘和通风装置等措施处理开采、选矿（或加工）和运输等过程中产生的粉尘，工作场所物理因素和化学因素限值的控制应符合GBZ2.1和GBZ2.2的规定。 | 有喷雾、酒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施，工作场所空气中粉尘容许浓度符合GBZ2.1和GBZ2.2《工作场所有害因素职业接触限值》规定。 | 符合 |
|  |  | 6 | 矿区凿岩、破碎和空压等设备，应采取消声、减振和隔振等措施，环境噪声排放应符合GB12348的规定。 | 采取了消声、减振、隔振等措施，厂界环境噪声排放符合规定。 | 符合 |
|  | 矿区绿化 | 1 | 矿区（不含西北荒漠盐类矿山）绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。 | 除矿区工业场地外，其他区域绿化化率为100%，不存在裸露地区。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应对闭坑的矿山废石场、排土场、露天坑和已闭库的尾矿库进行以治理、复垦及绿化为主的恢复治理，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。 | 未设废石场、排土场、露天坑和尾矿库，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。 | 符合 |
| 资源开发方式 | 基本要求 | 1 | 资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。 | 资源开发与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，采取地下开采方式，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择了资源节约型、环境友好型开发方式。 | 符合 |
|  |  | 2 | 根据矿体赋存和矿区生态等特征，应选择合理的开采规模、开采顺序、开采方法和选矿（或加工）工艺和设备。矿山建设规模要求见（附录A）。 | 选择了合理的开采规模、开采顺序、开采方法和选矿（或加工）工艺和设备。矿山建设规模要求满足附录A条件。 | 符合 |
|  |  | 3 | 应按照矿山地质环境保护、恢复治理方案与土地复垦方案要求，治理恢复矿山地质环境，复垦开采损毁土地。西北荒漠盐类矿山应按照矿山地质环境保护与恢复治理方案要求执行。 | 按照矿山地质环境保护、恢复治理方案与土地复垦方案要求，治理恢复矿山地质环境，复垦开采损毁土地。 | 符合 |
|  | 绿色开发 | 1 | 矿山应按照矿山储量动态管理要求的规定，动态监管矿产资源储量。成果资料应真实可靠、清晰完整。 | 按照矿山储量动态管理要求的规定，动态监管矿产资源储量，并在湖北省自然资源厅网站进行矿产资源储量评审备案信息公示。 | 符合 |
|  |  | 2 | 宜选择“采选结合一矿化结合一矿肥结合一综合利用”的资源开发方式，采用国家鼓励、支持和推广的采选工艺技术和装备，实现资源利用最大化，同时有效控制地表变形，减少次生地质灾害。 | 本次项目选用采选充一体化模式，属于国家鼓励、支持和推广的采选工艺技术和装备，可实现资源利用最大化，同时采选废石尾渣充填采空区，可有效控制地表变形，减少次生地质灾害。 | 符合 |
|  |  | 3 | 矿坑涌水量大和西部缺水地区的矿山开采应采用保护性开采技术，做好水资源保护与利用。 | 采用保护性开采技术，做好水资源保护与利用。 | 符合 |
|  |  | 4 | 应采用国家鼓励和推广的机械化、自动化、信息化和智能化开采技术和装备，淘汰资源消耗大、环境负面影响大的开采工艺及设备。具体要求如下： a）大中型矿山生产装备机械化、大型化，提高机械化装填炸药水平； b）露天开采应运用“剥离-排土-开采-复垦”的一体化技术，选择内排、铲装效率高的工艺和设备； c）地下开采固体矿山宜采用胶带、无轨运输和井下废石就地充填等高效开采技术； d）液相开采宜采用双井或多井对接、老卤回注或选择性溶采等先进技术。 | a）生产装备机械化、大型化，提高机械化装填炸药水平； b）本项目为地下开采项目； c）地下开采采用无轨运输和井下废石采空区充填等高效开采技术； d）本矿山不属于液相开采矿山。 | 符合 |
|  |  | 5 | 应采用绿色选矿或加工工艺技术，提高资源利用水平。具体要求如下： a）应采用先进的选矿技术、环保型浮选（或加工）药剂和节能省电设备进行生产； b）盐类矿产宜采用钾盐、钠盐、镁盐和芒硝等多种加工技术同时利用共伴生资源； c）利用低品位资源应进行技术经济论证，合理利用，提高资源回收率。 | 采用先进环保的智能光电选矿技术，不产生废水污染；大大促进矿山资源贫富兼采，提高低品位磷矿资源利用率。 | 符合 |
|  |  | 6 | 应选择合适的开采、选矿（或加工）工艺，提高开采回采率和选矿（或加工）回收率，技术指标要求详见附录B。其它未列矿种应达到矿山资源开发利用方案技术指标的要求。 | 选择了合适的开采、选矿（或加工）工艺，开采回采率和选矿回收率等技术指标满足要求。 | 符合 |
|  |  | 7 | 新建和改扩建矿山应采用国家鼓励类的技术和设备。 | 采用国家鼓励类的技术和设备。 | 符合 |
|  | 矿区生态环境保护 | 1 | 严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案。具体要求如下： a）露天采场、排土场、矿区专用道路、工业场地、塌陷区和废石场等应及时保护与治理，符合HJ651的规定； b）为避免采空区事故隐患，应采取崩落围岩、支撑矿柱，或采空区充填等方法处理采空区； c）闭坑矿区（采区）压占、毁损土地及闭库的尾矿库应在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T1036的规定； d）恢复治理后的场地应安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能。 | a）矿区专用道路、工业场地、塌陷区及时保护与治理，符合HJ651《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的规定； b）为避免采空区事故隐患，采取崩落围岩、支撑矿柱，或采空区充填等方法处理采空区； c）土地复垦质量符合TD/T10366《土地复垦质量控制标准》的规定； d）恢复治理后的场地安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应治理废气、粉尘和噪声，降低污染影响，具体要求如下： a）设置相对独立废气抽处系统，废气处理后达标排放。选矿（或加工）厂有毒有害工作环境，应按要求设置通风和防护处置； b）使用清洁动力设备，降低井下粉尘、废气排放量。独头掘进时工作面应增加机械通风，保障新鲜风流供应； c）采取降低噪声措施，减少对环境影响和人员伤害，厂界环境噪声不高于相关规定要求。建设施工时也应采取相关措施降低噪声影响。 | a）设置了独立废气抽出系统，废气处理后达标排放。 b）使用清洁动力设备，降低井下粉尘、废气排放量。独头掘进时工作面增加机械通风，保障新鲜风流供应； c）采取降低噪声措施，减少对环境影响和人员伤害，厂界噪声可达标。 | 符合 |
|  |  | 3 | 应建立环境监测与灾害应急预警机制，成立专门机构（或委托有资质单位），配备专职管理和监测人员。具体要求如下： a）应健立开采中和开采后的长效监测机制，对土地复垦区稳定与质量实行动态管理； b）应监测矿山边坡和地压，实现露天边坡、深部地压的动态管控，防止地质灾害发生； c）液相开采矿山应制定抽采、输送和贮存等全过程监控机制，并做好环保处置应急预案。 | a）建立了开采中和开采后的长效监测机制，对土地复垦区稳定与质量实行动态管理； b）监测矿山边坡和地压，实现开采区地表边坡、深部地压的动态管控，防止地质灾害发生； d）本矿山不属于液相开采矿山。 | 符合 |
| 资源综合利用 | 基本要求 | 1 | 综合开发利用共伴生矿产资源；按照减量化、再利用、资源化的原则，科学利用固体废弃物、废水等，发展循环经济。 | 暂未发现共伴生矿产资源；按照减量化、再利用、资源化的原则，科学利用固体废弃物、废水等，发展循环经济。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应按照DZ/T0272的规定，计算资源综合利用率，评价综合利用效果。 | 按照DZ/T0272《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》的规定，计算资源综合利用率，评价综合利用效果。 | 符合 |
|  | 共伴生资源利用 | 1 | 应根据国家相关规定对共伴生资源进行综合勘查、综合评价和综合开发。 | 暂未发现共伴生矿产资源，后续按相关要求从其规定。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应利用先进适用、经济合理的工艺技术综合回收利用共伴生资源。磷矿回收共伴生的铁矿、硫铁矿、氟和碘等资源；硫铁矿回收多种有色金属、铁资源和热能；盐湖钾盐回收共伴生的钠、镁、锂、硼、溴和物绝等资源；其它化工矿种也应利用成熟技术实现综合回收。 | 暂未发现共伴生矿产资源，后续按相关要求从其规定。 | 符合 |
|  |  | 3 | 新建、改扩建矿山，共伴生矿产资源综合利用工程应与主矿种开采、选矿（或加工）工程同时设计、同时施工、同时投产。 | 暂未发现共伴生矿产资源，后续按相关要求从其规定。 | 符合 |
|  | 固体废弃物处理与利用 | 1 | 应对采选活动产生的废石、尾矿等固体废弃物进行可利用性评价，并分类合理利用。 | 项目废石、尾矿等固体废弃物回井下采空区充填，不外排。 | 符合 |
|  |  | 2 | 矿山废弃物处置应符合区域生态建设与环境保护要求：厂区、生活区垃圾集中无害化处理。 | 矿山废弃物处置符合区域生态建设与环境保护要求：厂区、生活区垃圾集中无害化处理。 | 符合 |
|  |  | 3 | 固体废物应建有废石场（排土场）和尾矿库，设计和施工应满足规范要求，生产和运行应符合监管规定。 | 不设废石场（排土场）和尾矿库，废石用于井下采空区充填。 | 符合 |
|  |  | 4 | 应采用井下充（回）填、铺路和制砖等措施对废石（渣）、尾矿等进行资源化利用。 | 采用井下充（回）填等措施对废石（渣）、尾矿等进行资源化利用。 | 符合 |
|  | 液体废弃物处理与利用 | 1 | 应设置相对独立的供排水和污水处理系统，采用洁净化、资源化技术合理利用废水。生产废水处理后用作生产补充水，减少新水摄取量；生活废水处理后用于矿区减尘、卫生与绿化。 | 设置相对独立的供排水和污水处理系统，采用洁净化、资源化技术合理利用废水。矿山现有生产废水处理后用作生产补充水，减少新水摄取量；生活废水处理后达标外排。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应建立选矿厂废水循环处理系统，满足工业废水资源化再利用要求，选矿回水利用率100%；加工老卤应库存或资源化利用。 | 本次光电选矿工艺不用水，不产生生产废水。 | 符合 |
|  |  | 3 | 西北缺水地区尾矿水、老卤利用（或处置）率不低于95%。 | 不涉及 | 符合 |
| 节能减排 | 基本要求 | 1 | 应建立矿山生产全过程能耗核算体系，通过采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少“三废”排放。 | 建立了生产全过程能耗核算体系，采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少污染物排放。 | 符合 |
|  |  | 2 | 宜按照“低耗能、少排放、高效率、可持续”的产业发展模式，建设化工矿业产业园区，增加利用耦合和循环，延长资源加工产业链。 | 按照“低耗能、少排放、高效率、可持续”的产业发展模式，建设化工矿业产业园区，增加利用耦合和循环，延长资源加工产业链。 | 符合 |
|  | 节能降耗 | 1 | 应建立矿山全过程单位产品的能耗、物耗、水耗等指标核算体系，实现节约能源，降低消耗。 | 建立了矿山全过程单位产品的能耗、物耗、水耗等指标核算体系，实现了节约能源，降低消耗。 | 符合 |
|  |  | 2 | 利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，推广使用变频设备。 | 跟踪、利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，推广使用变频设备。 | 符合 |
|  |  | 3 | 矿山单位产品能耗指标应符合当地政府有关部门下达的指标要求，年度考核合格。 | 单位产品能耗指标符合当地政府有关部门下达的指标要求。 | 符合 |
|  | 固体废弃物排放 | 1 | 应利用充填采矿技术、内排技术等减少废石和尾矿等排放；优化选矿和加工技术，提高资源化水平。固体废物排放总量应低于60%（不含西北荒漠盐类矿山）。 | 利用充填采矿技术、内排技术等减少废石和尾矿等排放；固体废物不排放。采用先进环保的智能光电选矿技术，大大提高低品位磷矿资源利用率。 | 符合 |
|  |  | 2 | 露天矿剥离的表土应集中堆存，及时进行回填处理、覆土植被或资源化利用。 | 不属于露天矿。 | 符合 |
|  | 液体废弃物排放 | 1 | 应建立矿区污水处理站，采用资源化、洁净化技术处理矿坑水，利用处理后的矿坑水替代工业用水，减少废水排放量。 | 矿山开采生产废水经絮凝沉淀处理后，优先用于井下生产用水，多余废水达标排放。本项目选厂无生产废水产生。 | 符合 |
|  |  | 2 | 老卤应资源化利用或回注，减少排放量。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 3 | 矿区实现雨污分流、清污分流。矿区及贮矿场应建有雨水截（排）水沟，受矿山污染后的地表径流水须经沉淀处理，应达标排放。 | 矿区实现雨污分流、清污分流。矿区及贮矿场建有雨水截（排）水沟，初期雨水经沉淀处理后，用于场地降尘。 | 符合 |
| 科技创新与数字化矿山 | 基本要求 | 1 | 建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。 | 建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。 | 符合 |
|  |  | 2 | 建设数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化。 | 建设数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化。 | 符合 |
|  | 科技创新 | 1 | 应建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系。 | 建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系。 | 符合 |
|  |  | 2 | 配备专门科技人员，开展支撑企业绿色发展的关键技术研究，改进工艺技术水平。 | 配有专门科技人员，开展支撑企业绿色发展的关键技术研究，改进工艺技术水平。 | 符合 |
|  |  | 3 | 研发及技改投入不低于上年度主营业务收入的1.5%。 | 研发及技改投入拟不低于上年度主营业务收入的1.5%。 | 符合 |
|  | 数字化矿山 | 1 | 应建设矿山生产自动化系统，实现生产、监测监控等子系统的集中管控和信息联动。 | 建设矿山生产自动化系统，实现生产、监测监控等子系统的集中管控和信息联动。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应建立数字化资源储量模型与经济模型，进行矿产资源储量动态管理和经济评价，实现矿产资源储量利用的精准化管理。 | 建立数字化资源储量模型与经济模型，进行矿产资源储量动态管理和经济评价，实现矿产资源储量利用的精准化管理。 | 符合 |
|  |  | 3 | 应建立安全监测监控系统，保障安全生产。 | 建立安全监测监控系统，保障安全生产。 | 符合 |
|  |  | 4 | 宜推进机械化减人、自动化换人，实现矿山开采机械化，选治工艺自动化。采掘和装运机械化程度应不低于70%，关键生产工艺流程数控化率不低于70%。 | 推进机械化减人、自动化换人，实现矿山开采机械化，选治工艺自动化。采掘和装运机械化程度不低于70%，关键生产工艺流程数控化率不低于70%。 | 符合 |
|  |  | 5 | 宜采用计算机和智能控制等技术建设智能化矿山，实现信息化和工业化的深度融合。 | 采用计算机和智能控制等技术建设智能化矿山，实现信息化和工业化的深度融合。 | 符合 |
| 企业管理与企业形象 | 基本要求 | 1 | 应建立产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度。 | 建有产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应建立质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，确保对质量、环境、职业健康与安全的管理。 | 建有质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，确保对质量、环境、职业健康与安全的管理。 | 符合 |
|  | 企业文化 | 1 | 应建立以人为本、创新学习、行为规范、高效安全、生态文明、绿色发展的企业核心价值观，培育团结奋斗、乐观向上、开拓创新、务实创业、争创先进的企业精神。 | 建立有以人为本、创新学习、行为规范、高效安全、生态文明、绿色发展的企业核心价值观，培育团结奋斗、乐观向上、开拓创新、务实创业、争创先进的企业精神。 | 符合 |
|  |  | 2 | 企业发展愿景应符合全员共同追求的目标，企业长远发展战略和职工个人价值实现紧密结合。 | 企业发展愿景符合全员共同追求的目标，企业长远发展战略和职工个人价值实现紧密结合。 | 符合 |
|  |  | 3 | 应健全企业工会组织，并切实发挥作用，丰富职工物质、体育、文化生活，企业职工满意度不低于70%，接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率应不低于90%。 | 职工物质、体育、文化生活丰富，企业职工满意度和接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率均满足要求。 | 符合 |
|  |  | 4 | 宜建立企业职工收入随企业业绩同步增长机制。 | 建立企业职工收入随企业业绩同步增长机制。 | 符合 |
|  | 企业管理 | 1 | 建立资源管理、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度，明确工作机制，落实责任到位。 | 建立资源管理、生态环境保护、安全生产和职业病防治等规章制度，明确工作机制，落实责任到位。 | 符合 |
|  |  | 2 | 各类报表、台账、档案资料等应齐全、完整。 | 各类报表、台账、档案资料等要求齐全、完整。 | 符合 |
|  |  | 3 | 建立职工培训制度，培训计划明确，培训记录清晰。 | 建立职工培训制度，培训计划明确，培训记录清晰。 | 符合 |
|  | 企业诚信 | 1 | 生产经营活动、履行社会责任等坚持诚实守信，应履行矿业权人勘查开采信息公示义务，公示公开相关信息。 | 生产经营活动、履行社会责任等坚持诚实守信，矿区设有矿业权人勘查开采信息等相关信息公示栏。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应在公司网站等易于公众访问的位置披露相关信息，主要包括： a）企业组建及后续建设项目的环境影响报告书及批复意见； b）废渣、废水、废气、粉尘、噪音等污染物监测及排放数据； c）企业安全生产、环境保护负责部门联系方式。 | 按要求披露： a）矿山建设项目的环境影响报告书及批复意见； b）废渣、废水、废气、粉尘、噪音等污染物监测及排放数据； c）企业安全生产、环境保护负责部门联系方式。 | 符合 |
|  | 企地和谐 | 1 | 应构建企地共建、利益共享、共同发展的办矿理念。宜通过创立社区发展平台，构建长效合作机制，发挥多方资源和优势，建立多元合作型的矿区社会管理共赢模式。 | 构建企地共建、利益共享、共同发展的办矿理念。通过创立社区发展平台，构建长效合作机制，发挥多方资源和优势，建立多元合作型的矿区社会管理共赢模式。 | 符合 |
|  |  | 2 | 应建立矿区群众满意度调查机制，宣在教育、就业、交通、生活、环保等方面提供支持，提高矿区群众生活质量，促进企地和谐。 | 建有矿区群众满意度调查机制，宣在教育、就业、交通、生活、环保等方面提供支持，提高矿区群众生活质量，促进企地和谐。 | 符合 |
|  |  | 3 | 与矿山所在乡镇（街道）、村（社区）等建立磋商和协商机制，及时妥善处理好各种纠纷，未发生重大群体性事件。 | 与矿山所在乡镇（街道）、村（社区）等建立磋商和协商机制，及时妥善处理好各种利益纠纷，及时化解矛盾，消除发生重大群体性事件的隐患。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目建设符合《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313-2018）的相关要求。

2 矿山现有采矿工程概况

2.1 矿山发展历程

（1） 2009年2月，宜昌市环境保护局以“宜市环审【2009】013”文批复《湖北恒顺矿业有限责任公司 25 万吨/年磷矿采掘项目环境影响报告书》，同意25万吨/年磷矿采掘项目的建设。

（2）2010年10月，湖北恒顺矿业有限责任公司取得25万吨/年采矿许可证，矿区范围2.7297km2。

（2）2013年8月，宜昌市环境保护局以“宜市环验【2013】57”文批复《湖北恒顺矿业有限责任公司25万吨/年磷矿采掘项目竣工环境保护验收调查报告》，同意项目通过环保验收。

（4）2011年湖北省国土资源厅以“鄂国土资变[2011]43 号”《湖北省国土资源厅关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿变更矿区范围的批复》，批复湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿变更矿区范围。

（5）2012年湖北省国土资源厅以“鄂土资储备字[2012］59 号”《湖北省国土资源厅关于《湖北省远安县盐池河矿区磷矿补充详查报告》矿产资源储量评审备案证明》对2012年2月湖北省宜昌地质勘探大队编制的《湖北省远安县盐池河矿区磷矿补充详查报告》的批复。

（6）2012年编制了《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿矿产资源开发利用方案》，通过评审并出具认定函。

（7）2013年1月，湖北恒顺矿业有限责任公司委托武汉工程大学承担50万 t/a 磷矿石采矿项目环境影响评价工作，编制的《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万t/a磷矿石采矿项目环境影响报告书》，于2013年9月取得宜昌市环境保护局“宜市环审【2013】366号”批复。

（8）2013年10月，湖北恒顺矿业有限责任公司换发采矿许可证，有效期为：2013年10月23日至2019年10月23日，矿区范围6.8282km2，生产规模50万吨/年。

（9）2017年10月，湖北恒顺矿业有限责任公司开展50万t/a磷矿石采矿项目竣工环保验收工作。2018年2月通过验收取得验收意见。

2.2 现有工程基本情况

2.2.1 矿区开采范围及开采对象

1、开采范围

根据湖北省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，证号为C4200002009046120010242，由27个拐点坐标控制，生产规模50万吨/年，开采矿种磷矿，开采方式地下开采，矿区面积6.8282km2，开采标高825-400米，各拐点坐标见表2.2-1。

表2.2-1  矿区范围拐点坐标

| 点号 | 1980坐标 |  | 2000国家坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 | X坐标 | Y坐标 |
| 1 | 3454216.71 | 37529184.28 | 3454219.67 | 37529299.99 |
| 2 | 3453706.71 | 37529184.28 | 3453709.67 | 37529299.99 |
| 3 | 3453706.71 | 37529534.28 | 3453709.67 | 37529649.99 |
| 4 | 3453346.71 | 37529534.29 | 3453349.67 | 37529650.00 |
| 5 | 3453346.71 | 37529276.06 | 3453349.67 | 37529391.77 |
| 6 | 3452513.49 | 37529289.38 | 3452516.44 | 37529405.09 |
| 7 | 3450241.90 | 37527536.60 | 3450244.84 | 37527652.31 |
| 8 | 3451085.17 | 37526475.98 | 3451088.12 | 37526591.68 |
| 9 | 3453256.69 | 37527304.27 | 3453259.65 | 37527419.97 |
| 10 | 3453326.23 | 37527371.20 | 3453329.19 | 37527486.90 |
| 11 | 3453405.13 | 37527329.75 | 3453408.09 | 37527445.45 |
| 12 | 3453428.86 | 37527373.76 | 3453431.82 | 37527489.46 |
| 13 | 3453364.57 | 37527408.10 | 3453367.53 | 37527523.80 |
| 14 | 3453858.29 | 37527883.30 | 3453861.25 | 37527999.00 |
| 15 | 3454308.84 | 37527750.56 | 3454311.80 | 37527866.26 |
| 16 | 3454322.91 | 37527798.53 | 3454325.87 | 37527914.23 |
| 17 | 3454152.15 | 37527848.85 | 3454155.11 | 37527964.55 |
| 18 | 3454056.71 | 37528074.27 | 3454059.67 | 37528189.98 |
| 19 | 3454316.71 | 37528104.27 | 3454319.67 | 37528219.98 |
| 20 | 3454375.12 | 37528698.03 | 3454378.08 | 37528813.74 |
| 21 | 3454416.02 | 37528691.90 | 3454418.98 | 37528807.61 |
| 22 | 3454410.29 | 37528743.32 | 3454413.25 | 37528859.03 |
| 23 | 3454364.49 | 37528750.18 | 3454367.45 | 37528865.89 |
| 24 | 3454296.14 | 37528950.96 | 3454299.10 | 37529066.67 |
| 25 | 3454412.27 | 37529119.06 | 3454415.23 | 37529234.77 |
| 26 | 3454412.27 | 37529195.58 | 3454415.23 | 37529311.29 |
| 27 | 3454276.08 | 37529009.90 | 3454279.04 | 37529125.61 |
| 矿区面积：6.8282km2 |  |  | 开采深度：+825m～+400m。 |  |

2、开采对象

盐池河矿区工业磷矿层Ph13赋存于陡山沱组第一岩性段中亚段（Z1d12），在矿区西北部可见磷矿地表露头，磷矿层呈向东偏南倾斜的单斜构造，倾向约96°～115°，倾角7°～12°。其岩性组合由上而下简述如下：

第一岩性段上亚段（Z1d 13）：上白云岩，中厚～厚层状白云岩，与下伏Ph13-3呈过渡接触关系。

第一岩性段中亚段（Z1d12）：由若干分层组成，由上而下依次为：

Ph13-3：为白云岩条带和致密条带状磷块岩互层，称“上过渡带”，厚度品位变化较大。

Ph13-2：为致密条带状磷块岩，称“富矿层”，呈大小不等的饼状体产出。

Ph13-1：为致密条带磷块岩和页岩相互成层或交错组成。P2O5含量与酸不溶物呈互为消长关系。

黑色页岩：厚3～12米，成份为水云母和微斜长石，与上覆Ph13矿层呈过渡关系。

第一岩性段下亚段（zbd11）：底砾岩，成分复杂，与下伏地层呈不整合接触。

恒顺磷矿范围内Ph13-2矿层不甚发育，厚度多小于1米，以0.3－0.8米居多，仅中北部存在厚度1-2米的透镜状矿体，沿走向及倾向均变化较大。Ph13-3矿层则厚度变化较Ph13-2矿层更大，多小于0.5米。一般在0-0.3米，Ph13-1是区内磷矿石的主要来源，厚度多为1.5－2.5米左右，且沿倾向及走向均较稳定，仅品位变化存在由北向南逐渐缓慢降低的趋势。

恒顺磷矿矿区范围内控制工业矿层沿倾向1500～2000m，沿走向4000m，矿体赋存标高810m～400m，矿体埋深0～600m。矿体总体倾向东偏南，倾角7～12°，矿体形态呈层状分布，连续稳定。矿层厚度1.00m～4.09m，平均厚度1.91m；P2O5品位14.91%～30.93%，平均品位20.36%。

2.2.2 矿石储量、建设规模及服务年限

1、矿石储量

“恒顺磷矿”采矿许可证内累计查明资源储量30270千吨，P2O5含量20.33%（其中111b资源量4998千吨，P2O5含量23.35%，122b资源储量11140千吨，P2O5含量22.20%，332资源储量261千吨，P2O5含量9.35%，333资源储量13871千吨，P2O5含量17.94%），采空消耗资源储量9563千吨，P2O5含量23.33%（其中111b资源量4998千吨，P2O5含量23.35%，122b资源储量4535千吨，P2O5含量23.28%，333资源储量9563千吨，P2O5含量23.33%）。保有资源储量20707千吨， P2O5含量18.94%（其中122b资源储量6605千吨，P2O5含量21.45%，332资源储量261千吨，P2O5含量9.35%， 333资源储量13841千吨），P2O5含量17.92%)。另，预测334磷矿石资源储量（保有）1549千吨。

截止2018年12月底湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿矿区范围内保有资源储量20707千吨，P2O5含量18.94%（其中122b资源储量6605千吨，P2O5含量21.45%，332资源储量261千吨，P2O5含量9.35%， 333资源储量13841千吨），P2O5含量17.92%)。

截止2019年8月底，全矿区设计利用储量11693.5千吨（矿石量），矿山可采储量8770.1千吨（矿石量），矿柱回收资源储量723.7千吨，全矿共计可采储量9493.8千吨，设计地下开采回采率75%，资源利用率45.8%。

截止2021年12月累计查明探明资源量（TM）14382千吨（消耗TM：10725千吨，保有TM：3657千吨），保有控制资源量（KZ）4234吨，保有推断资源量（TD）11785千吨；另外潜在矿产资源量（QZ）1549千吨。查明证实储量（ZS）10842千吨（消耗ZS：2743千吨，保有ZS：8099千吨），保有可信储量(KX)1883千吨。平均品位18.9%。

2、建设规模及服务年限

矿山开采规模为50万t/a，矿山设计服务年限20年。

截止2021年，矿山查明证实保有储量约8099千吨，则矿山剩余服务年限约16年。

2.2.3 产品方案

矿山现有工程产品方案为磷矿石原矿销售，P2O5出矿品位约19.5%。

恒顺磷矿近三年开采情况及出矿方案如下：

表2.2-2   恒顺磷矿近三年开采量统计表

| 开采年度 | 富矿开采情况（万t/a） |  | 中低品位矿开采情况（万t/a） |  | 实际开采量 合计（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分配开采指标 | 实际开采量 | 设计开采量 | 实际开采量 |  |
| 2019年 | 35~40 | 21.4 | 50~55 | 5.8 | 27.2 |
| 2020年 | 35~40 | 31.6 | 50~55 | 7.1 | 38.7 |
| 2021年 | 35~40 | 32.8 | 50~55 | 10.9 | 43.7 |

2.2.4 矿石组分、伴生组分及有害组分

1、矿石组分

矿石的矿物成分：磷块岩矿石的矿物成分由磷酸盐矿物和脉石矿物两大类组成。磷酸盐类矿物主要为泥晶磷灰石（胶磷矿）。脉石矿物有白云石、石英、粘土矿物、黄铁矿等。

矿石的主要化学成份以CaO、P2O5、酸不溶物、SiO2、CO2、枸溶性P2O5、Al2O3为主，其次为MgO、Fe2O3、F、Cl–，I、As、Cd等微量分布。

根据组合样分析结果，矿石中CaO变化范围24.08～44.68%，平均33.55%；PR2ROR5R含量变化范围15.16～32.14%，平均22.32%；酸不溶物（Bsu）7.42～37.70%，平均23.93%；SiOR2R变化范围7.83～32.31%，平均21.35%；COR2R变化范围3.08～10.50%，平均5.25%；枸溶性PR2ROR5R含量变化范围4.08～6.02%，平均5.09%；MgO变化范围0.56～3.63%，平均2.03%；AlR2ROR3R变化范围3.14～4.33%，平均3.60%；F变化范围1.32～2.46%，平均1.83%；FeR2ROR3R变化范围0.99～7.78%，平均4.64%； Cl变化范围0.031～0.053%，平均0.041%；Ⅰ变化范围<0.0010～0.0023%；As变化范围0.00164～0.00176%、平均0.001675%；Cd变化范围<0.000010～0.000012%。

矿石的主要有益组分为P2O5，主要有害组分为MgO、Fe2O3、Al2O3及F、Cl-、AS、Cd等。

2、伴生有益元素

碘和氟为磷矿主要伴生矿产，Ph13的各类型矿石中均含有碘和氟元素。

（1）碘（I）：《磷矿地质勘查规范》DZ／T 0209-2002指出：当矿石中伴生元素碘＞0.004％时，在矿石加工过程中可适当考虑碘综合回收。经矿石组合样多项分析查明， Ph13-2含量较高，含量甚微，未达到综合回收标准。全层开采时，难以达到综合回收最低标准。另外根据本区域技术现状，未见成熟回收技术可用，矿石加工企业亦不回收。

（2）氟（F）：氟元素主要赋存于氟磷灰石中，其含量达3.13%。磷矿石中伴生氟评价标准，在《磷矿地质勘查规范》DZ／T 0209-2002中，氟在磷矿加工过程中进入气相，一般磷肥厂用水吸收废气中的氟化物，制得浓度为8％～25％氟硅酸溶液，然后加工成各种氟产品。碘与氟类似，当矿石中伴生元素碘＞0.004％时，可以从废气中提碘。因此综合回收是变害为利的有效措施。由于该企业未进行深加工及选矿，亦未进行综合回收利用。

3、共生矿产

含钾页岩为磷矿主要共生矿产，赋存于矿层围岩（即黑色页岩）中，氧化钾含量在3.21～8.40%，厚度5.19～29.35米。磷矿石中的钾主要用于制造钾磷复合肥料，宜昌原少数企业利用含钾磷块岩矿生产钙镁磷钾肥和磷酸二氢钾复合肥，建议宜昌和远安县磷矿深加工企业考虑加以综合利用。

2.2.5 矿床开采

1、开采方案

恒顺磷矿为老矿山，采用地下开采方式，目前处于正常生产状态，矿山已形成了较为完善的开拓系统及生产巷道，整个矿区采用一主井（542主井）一副井（763副井）一风井（822风井）的开拓系统，整个采区共用一套平硐─石门溜井开拓系统。

2、开采顺序

将恒顺磷矿分为3个采区，在各采区内由上而下回采。Ⅰ采区由两侧向中央运输斜坡道退式回采；Ⅱ采区和Ⅲ采区由两侧向中央溜井退式回采。而相邻2个或以上中段同时回采时，上中段矿块应超前下中段1个矿块以上。

首采地段布置在II采区776m中段布置1个采场试采。试采结束后可分别Ⅰ采区的465m中段和455m中段布置4个采场、Ⅱ采区的776 m中段和755m中段布置4个采场回采。本项目可同时布置的有效采场（矿块）数为8个。

由于Ⅰ采区保有储量较少，单独回采能以满足50万吨/年的生产规模，故Ⅰ采区和Ⅱ采区同时回采，待Ⅰ采区回采结束后，Ⅱ采区增加工作面可以满足生产规模要求。Ⅱ采区回采结束后，Ⅲ采区接替回采。

3、开拓运输系统

恒顺磷矿原有4个井口，分别为1#主井、1#副井、763副井和1#风井。该部分井口主要为I采区生产井巷。矿山于2013年9月编制了《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万吨/年改扩建采矿工程初步设计及安全专篇》，2014年3月开始基建，新掘进542主井及822风井。由于该矿是老区生产、新区建设同步施工的矿山，在50万吨/年改扩建采矿工程施工的同时，原有生产区进入回采阶段，部分采区已采矿结束，原有1号主井、1号副井、1号风井达到封闭条件，不能作为50万吨/年改扩建采矿工程项目使用的巷道。2017年6月，恒顺磷矿提交了《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万吨/年（井工）改扩建采矿工程初步设计（变更）》，变更设计中将1号主井、1号副井、1号风井进行封闭，整个矿区采用一主井（542主井）一副井（763副井）一风井（822风井）的开拓系统。矿山目前所有的开拓巷道基本基建完成。

（1）开拓工程布置

①542主井

542主井井口坐标为：

X=3454314.31

Y=37527908.18

Z=542.00

硐口方位角α=163°。

542主井平硐硐口设在矿区北端的南冲河河沿，距盐池河约150m。硐口标高为+542m。542主井平硐全长2700m，均为底板岩巷；为单轨三心拱断面，净断面7.3 m2，主要采用锚喷网支护，支护厚度75mm，局部采用混凝土支护，支护厚度100mm。每隔1000m左右设一调车道和调车硐室，调车道长80m，断面为双轨三心拱，净断面12.8 m2，平硐岩脉掘进时，采用半梯形断面，净断面7.6m3，支护厚度75mm，整个平硐内铺设22kg/m钢轨，采用10吨架线式电机车牵引，1.6m3侧翻式矿车串车运输。主平硐主要肩负矿石的运输任务，兼作通风排水通道。

②763副井平硐

763副井平硐井口坐标为：

X=3453397.40

Y=37527477.1

Z=764.83

硐口方位角α=152°。

763副井平硐位于1#副井井口西南方向约300m处，全长210m，坡度5‰，三心拱形，净断面积8.3m2。主要肩负整个矿区人员、材料、设备、废石的运输。后期工程整个溜井—石门系统未完全贯通前，763副井作为II、III采区765m中段以上采出矿体的运输通道。同时兼做安全出口。

③822风井

822风井井口坐标为：

X=3451935.105

Y=37526920.537

Z=822.00

硐口方位角α=98°。

822风井设在西部边界老巩河岸边南侧。822风井坡度约为-18°，井筒长度180m，净断面8.3m2，三心拱，主要采用锚喷网支护，支护厚度75mm，局部采用混凝土支护。822风井作为整个矿山的回风通道。同时兼做安全出口。

（2）运输系统

根据矿体的赋存条件和所采用的采矿方法，中段运输巷道采用沿脉、靠近矿体底板布置，中段运输巷道大部分处于矿体内。中段单车运输平巷净断面9.5m2，错车道每隔300m左右设一个，长为25m，净断面积为18.6m2。单车运输平巷视围岩的稳定性，采用混凝土、锚喷支护及不支护三种支护型式；错车道视围岩的稳定性，采用混凝土、锚喷支护等支护型式。

I采区各中段运输巷道通过中央斜坡道连接，Ⅱ采区和Ⅲ采区中部，分别在550m中段、630m中段、724m中段布置550m运输石门、630 m运输石门、724m运输石门。运输石门通过溜井与各中段运输平巷连接。

Ⅰ采区各中段采场的矿石由扒渣机转运到矿用柴油四轮车，通过中段运输巷道、Ⅰ采区斜坡道，再经过溜井放矿装入的542m运输石门矿车，通过542运输平硐运至地面矿仓。II采区和III采区均在724m中段、630m中段和550m中段布设有溜井石门，724m中段以上矿体通过724石门溜井系统下放至724m中段，然后通过630石门溜井系统下放至630m中段，最后通过630石门溜井系统下放至550m石门，经溜井下部的震动放矿机装入矿车，通过542运输平硐运至地面矿仓。

4、厂址方案

矿山为生产多年的老矿山，目前矿山矿区总平面布置已形成。现有简易上山公路通往矿区。采矿工业场地充分利用原有设施和土地，目前布设有542主井工业场地、763副井井口工业场地、822风井井口工业场地、矿仓、行政办公区及外部配套工程等组成。目前矿山工业场地及配套设施基本都已形成，且该工业场地能够满足矿山的生产要求，不需新建，详见矿山总平面布置图。

2.2.6 劳动定员及工作制度

劳动定员319人，生产人员269人、管理技术及服务人员为50人。年工作330天，3班工作制，每班工作8小时。

2.2.7 现有工程建设内容

矿山现有50万t/a磷矿采掘工程主要建设内容见表2.2-3。

表2.2-3  矿山现有采矿工程主要建设内容表

| 工程类别 |  |  |  | 内容概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工 程 | 采矿 工 程 |  | 542主井 | 硐口坐标为：X=3454314.31，Y=37527908.18，Z=542.000，方位角α=163°35′2″。根据井下的矿石运输量，结合地表工业场地布置，硐口设在矿区北端的南冲河河沿，距盐池河约150m。布置在现盐池河村医务室附近，矿方已与盐池河村委会达成了矿方出资异地重建村委会的意向协议。本项目设计人员经与矿方人员商议后初步确定：拟将村委会办公室改建成恒顺磷矿办公生活区，而将原医务室拆除后改建为矿仓等井口设施，并在542主井口设矿石转运场、机修车间、降压站和涵洞等建构物。 |
|  |  |  | 822风井斜井 | 井口坐标为：X=3451935.105，Y=37526920.537，Z=822.000。根据矿井的赋存条件、通风需求，井口设在西部边界老巩河岸边山坡矿体露头线上。井口新建井口办公室、主风井房、综合车间、降压站以及公路连接段。 |
|  |  |  | 763副井平硐 | 硐口坐标为：X=3453397.40，Y=37527477.1，Z=764.83。井口设井口办公室、废石堆场、综合车间、降压站以及公路连接段。 |
|  |  |  | 开拓工程 | 主体开拓工程主要是550m运输平硐、765m中段平巷、765m运输石门、780m溜井、690m中段平巷、690m运输石门、750m溜井、735m溜井、720m溜井、822回风井；中段开拓工程主要是790m回风平巷、780～720中段运输巷道、Ⅱ采区采空区边界斜坡道、Ⅰ采区回风斜坡道、565回风平巷、550～505中段运输巷道；采准切割工程采准切割巷道。 |
|  |  |  | 采矿工艺 | 凿岩→爆破→采装→转运→提升→转运→堆存 |
|  |  |  | 主体 构筑物 | 主平硐硐口布设井口值班室、机修车间、井口安全调度室，工业场地布置在矿山的盐池河岸边，主要布设有矿山办公室、职工食堂、矿仓等建构筑物；822风井布置在矿界西侧的老巩河附近，主要布设有变压机房、通风机房等构筑物。 |
|  |  |  |  | 542主井平硐的机电硐室、523m中段平巷的机电硐室、763副井口机电硐室，678m中段平巷的机电硐室，822风井口空压机室； I采区、Ⅱ采区和Ⅲ采区645m、630m、615m、600m、585m、570m、550m等各中段构筑物 |
|  |  |  |  | 办公室生活区等建筑物1190m2、矿仓构筑物2200m2 |
|  | 开采辅 助 工 程 |  | 井下通风系统 | 全矿采用单翼对角抽出式机械通风。Ⅰ采区：新鲜风流从542主井平硐进入，经运输斜坡道、中段平巷进入采场，清洗工作面的污风进入回风平巷、450回风上山、536中段巷道进入822风井排至地表；Ⅱ采区和Ⅲ采区：新鲜风流分别从542主井平硐、763副井平硐进入，经联络斜坡道、通风行人上山、中段平巷进入采场，清洗工作面的污风进入回风平巷、822风井，经822风井排至地表。 |
|  |  |  | 开拓系统 | I采区选择利用原有的开拓系统，平硐—斜坡道开拓，采用矿用柴油四轮车运输；II采区III采区采用主平硐有轨机车，溜井加中段矿用柴油四轮车运输。 |
|  |  |  | 井下排水系统 | 矿山主要涌水区域在矿段的中南部580m至710m之间，Ⅰ采区500m以下各中段采用机械排水，在458m中段和420m中段设水仓水泵房，经486m平硐自流排出地面；Ⅱ采区和Ⅲ采区采用自流排水，各中段涌水通过天井的泄水管下泄到542主井平硐自流排出坑外。正常情况下坑内涌水产生量为3583m3/d，最大为4658m3/d，坑内涌水经排水系统部分收集回用后，正常情况下坑口废水3325m3/d经沉淀池处理后排入地表水系，最大坑口废水排放量为4400m3/d。 |
|  |  |  | 井下供风系统 | 矿井总需风量60 m3/s。在822风井口装备2台FKCDZ-6-NO18/2×90型通风机，其技术参数为：风量30—70m3/s，静压850—2850Pa，配用电机功率2×90kw，转速985r/min。 |
|  |  |  | 井下供水系统 | 根据矿井采矿生产规模和定员可知矿井总需水量约为400m3/d，其中生产耗水量约300 m3/d，生活耗水量约100m3/d。采矿工程井下生产用水来自矿坑涌水，矿坑涌水经澄清后回用于生产；生活用水取自老巩河上游秦家河，多余的坑涌水混凝中和沉淀处理后部分通过泵站扬送到矿区高位水池回用，剩余部分达标外排。在763副井平硐上部建有200mP3高位水池。 |
|  |  |  | 炸药库 | 容量为6t，依托矿区现有炸药库位于原1＃副井平硐口斜正方的沟谷内 |
|  |  |  | 附属设施 | 井口值班室、机修车间、仓库、矿区通讯系统、安全监控系统等 |
|  |  |  | 主要 构筑物 | 坑内：硐室、中段运输平巷、导水沟、水仓、排水水泵房、空压机硐室、局扇等；工业场地：空压机房、风机房、变电房及其它辅助构筑物等 |
| 储 运 工 程 |  |  | 原矿堆场 | 542主井平硐工业场地地面矿仓，55m×40m，四周设挡墙，外围设截排水沟，顶部设轻钢结构顶棚，内设喷雾洒水系统 |
|  |  |  | 废石堆场（停用） | 矿山废石全部回填采空区，废石不出井，原有停用废石堆场均已进行土地复垦、绿化恢复，边坡已形成一定的植被覆盖层 |
|  |  |  | 矿山道路 | 矿山建有完善的道路系统，路面水泥硬化处理，能够满足矿区内部地面储运要求。 |
| 充 填 工 程 |  |  | 干式充填系统 | 矿山采用锚杆预控顶盘区房柱采矿法，采用胶结充填和干式充填联合处理采空区。胶结充填隔离柱，矿房回采结束后采用干式充填处理空区。利用改造的680平硐、皮带巷及溜井放矿系统，放料孔、尾矿溜井进行废石的运输及装卸，由矿用四轮无轨设备运输废石至充填区，再由移动电耙实施充填。 |
|  |  |  | 胶结充填系统 | 于542井下改造的680平硐设置井下充填站。设置20m3/h充填胶结料浆制备系统1套，设置砂储存硐室，卧式水泥仓1座。 |
| 公 用 工 程 |  |  | 供电系统 | 采用双电源供电，矿井第一回路电源引自盐池变电站，第二回路电源引自矿山自备柴油机组。各工区的10KV电源，已分别从盐池电站输送至井口附近“T”接至各自的工业场地变电所。6座10kV配电所均与空压机房或通风机房毗邻，其两回10kV电源进线分别引自综合修理站旁10kV高压室不同母线段。523m中段、678m中段、763副井平硐口10kV配电站采用原有供电系统； 542主井平硐的机电硐室内10kV配电站，设置2台400kVA变压器，822风井的10kV配电站，设置1台280KWA S9-10/0.2变压器。 |
|  |  |  | 给水系统 | 总用水量400m3/d，其中坑内生产用水量为300m3/d，生活用水量100m3/d，以经过处理后的矿坑涌水作为生产供水水源为；消防用水量贮存在高位水池内，用水量按井下同时只有一处用水考虑，用水量为2L/s·m，火灾持续时间2h计，不与生产、防尘用水量叠加计算。坑内正常涌水量3583m3/d；最大涌水量4658m3/d。在763副井平硐上部砌筑200mP3P的圆形钢筋混泥土高位清水池1座，Ф×H=11.1×3.5m，半地下式。用于全矿生产消防用水的贮存和供给。 |
|  |  |  | 排水系统 | Ⅰ采区+400m中段设置水仓水泵房，泵房布设3台D46-30×7型多级离心水泵，其技术参数为流量46m3/h ，扬程210m，配套电动机功率45KW，一台工作、一台备用、一台检修。经机械排水至542m平硐自流排出地面。Ⅱ采区和Ⅲ采区由于采用平硐溜井开拓，坑内采用自流排水方式。坑内涌水经井下三级沉淀池（单个2000m3）处理后部分收集回用，剩余废水经沉淀池处理后达标排入地表水系。充填管道冲洗废水与矿井涌水一并进入井下水处理站处理。 |
|  |  |  |  | 矿区生活污水排放量为48m3/d，经化粪池+一体化处理设施处理后达标排入地表水。 |
|  |  |  | 运输系统 | 矿山建有完善的道路系统，能够满足矿区内部地面储运要求。磷矿采用皮带输送机，有轨架线式电机车、矿用柴油四轮车、运输到平硐口矿仓，再采用公路（远安县嫘祖镇的乡村公路）运输到附近选矿厂。矿区外部运输系统使用的公路主要是当地的村级、县级公路运输系统，交通较为便利。 |
|  |  |  | 通讯系统 | 矿区地面办公室设有程控电话、程控交换机、井下有内部程控电话移动公司信号覆盖整个矿区，能保证矿山随时与外界保持通信联络 |
|  |  |  | 安全监控系统 | 将原有矿区坑内监控系统转移至新建巷道中段，调整监控点和通讯系统、设置井下人员定位系统；通风检测、一氧化碳监测、视频监测系统、压风自救系统等 |
|  |  |  | 消防系统 | 1、主要运输巷道、硐室设置消防水龙头或消防栓，并配备灭火器材，砂箱等消防设备。2、采选工业场地各建筑物之间的间距、厂房耐火等级等，按照《建筑设计防火规范》布置和设计。在高、低压配电间、空压机房等不宜用水灭火的场所，设计配备了手提式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。3、设立专用消防水箱、消防供水管网、消防通道等。 |
|  |  |  | 附属设施 | 综合办公楼、职工宿舍、操场等 |
| 环保工程 |  | 废气处理 | 坑内废气 | 湿式凿岩、工作面洒水、喷淋抑尘等局部除尘措施 |
|  |  |  | 堆场扬尘 | 堆场洒水绿化复垦 |
|  |  |  | 装卸扬尘 | 装卸点洒水预增湿 |
|  |  |  | 充填站粉尘 | 井下充填站搅拌机设布袋除尘器，收集粉尘，除尘器末端废气通过井下通风系统自风井排出 |
|  |  |  | 运输扬尘 | 运输道路洒水 |
|  |  | 废水处理 | 坑口废水 | 坑内含油废水经678m中段平巷油水分离器硐室，分离后汇同坑口废水经井下三级沉淀池(单个2000m3)沉淀处理后部分回用于井下生产，部分经高位水池回用于地面生产，多余的坑涌水经542主井平硐坑口沉淀池(40m3)进一步处理后达标排入地表水系。 |
|  |  |  | 充填管道冲洗水 | 充填管道冲洗水经井巷排水沟收集汇入井下三级沉淀池，与矿井涌水一并处理。 |
|  |  |  | 生活污水 | 主要集中在542主井平硐工业区，排放量48m3/d经化粪池+一体化处理设施处理后排入地表水，生活污水处理设施采用膜生物处理工艺（MBBR-MBR组合式），处理规模50m3/d。 |
|  |  | 噪声治理 | 设备噪声 | 坑内地层屏蔽，地表工业场地卷扬机、空压机、主扇风机、水泵采用建筑隔声、基础减震等措施；风机设置于风机房内，建筑隔声、基础减震，风机口安装有消声装置 |
|  |  | 固废处置 | 废石 | 废石不出井，直接回填采空区 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 全矿生活垃圾，统一收集，委托当地环卫部门清运处置 |
|  |  |  | 废油 | 本工程每年产生废油量约为400L，危废暂存间暂存后全部回用于设备及钢丝绳润滑维护，基本无剩余 |
|  |  | 生态恢复 | 矿山已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，待矿山闭矿后逐步实施生态恢复计划 |  |

2.3 现有工程布置现状

恒顺磷矿经过建设，地面形成的工业场地主要542主井平硐、763副井平硐、822风井平硐等井口工业场地，各工业场地已修建了矿山公路并与远安县嫘祖镇的乡村公路相连，井口工业场地建成了调度室、空压机房、转运站、机修房、高位水池、地磅房、矿石堆场、废石堆场等附属设施。

2.3.1水平布置

（1）542主井平硐工业场地

542主井平硐硐口坐标为：X=3454292.070，Y=37527781.626，Z=545.000，方位角α=163°35′2″。硐口设在矿区北端的南冲河河沿，距盐池河约150m。硐口标高为：+545m。542主井平硐全长4400m，其中底板岩巷1800m、沿矿脉巷道2600 m；硐口距550m运输石门2800m，石门以北的平硐也是550m中段平巷。净断面6.4m2，三心拱，主要采用锚喷网支护，支护厚度100mm，局部采用混凝土支护，支护厚度300mm。每隔1000m左右设一调车道和调车硐室，调车道长80m，净断面8.8m2，铺设30kg/m钢轨，采用7吨架线式电机车牵引，2.0吨侧翻式矿车串车运输。主平硐主要肩负矿石的运输任务，兼作通风排水通道。542主井平硐基建期施工2800m，生产期施工1600m。

542主井平硐口，选择布置在现盐池河村医务室附近，矿方已与盐池河村委会达成了矿方出资异地重建村委会的意向协议。本项目设计人员经与矿方人员商议后初步确定：拟将村委会办公室改建成恒顺磷矿办公生活区，而将原医务室拆除后改建为矿仓等井口设施，并在主井口建设矿石转运场、机修车间、降压站和涵洞等建构物。

（2）822风井斜井井口工业场地

根据矿井的赋存条件、通风需求，井口设在向家天坑附近的村级公路交汇处，西部边界老巩河岸边山坡矿体露头线上，井口坐标为：X=3451927.331，Y=37526737.170，Z=833.000。822风井净断面6.4m2，三心拱，主要采用锚喷网支护，支护厚度100mm，局部采用混凝土支护，支护厚度300mm；其中井口到790m回风平巷段长约180m、净断面7.6m2，三心拱，采用混凝土支护，支护厚度300mm。主要在其井口建设井口值班室、主风井房、综合车间、降压站以及公路连接段。

（3）763副井平硐工业场地

763副井平硐坑口坐标为：X＝3453394.43，Y＝37527361.39，Z＝764.83。在其井口建设井口办公室、废石场、综合车间、降压站以及公路连接段，增加机械设备规模，不新建建构筑物，在工业场地规范废石堆场的堆存管理和建设。

2.3.2 竖向布置

542主井平硐井口标高542m，763副井平硐井口标高763m，822风井斜井井口标高822m。I采区位于老采空区以南、F72断层以北，上限约为585m水平，下限至矿井深部边界（约410m）；II采区位于F72断层以南、822风井以北，上限约为800m水平，下限至矿井深部边界（约480m）；III采区位822风井以南、南部边界以北，上限约为790m水平，下限至矿井深部边界（约510m）。

根据矿体的赋存条件，该矿采用房柱法，确定本次设计中段高度为15m。各中段标高分为：+780m、+765m、+750m、+735m、+720m、+705m、+690m、+675m、+660m、+645m、+630m、+615m、+600m、+585m、+570m、+555m、+520m、+505m、+490m、+475m、+460m、+445m、+430m中段。

首采地段布置在780m中段布置1个采场试采。试采结束后可分别Ⅰ采区的550m中段、535m中段、520 m中段、505 m中段；Ⅱ采区的780 m中段、765 m中段、750m中段、735 m中段、720 m中段位的各布置1—2个采场回采。本项目可同时布置的有效采场（矿块）数为15个。顺磷矿开采顺序为：在各采区内由上而下回采。I采区由两侧向中央运输斜坡道退式回采；II采区和Ⅲ采区由两侧向中央溜井退式回采。而相邻2个或以上中段同时回采时，上中段矿块应超前下中段1个矿块以上。

2.3.3 废石堆场

542主井废石场位于南冲河边，面积约0.6723hm2，其场地包括废石场修建了挡土墙、排水沟等工程措施，废石场已停用多年，现已经进行了复垦，边坡已形成了一定的植被覆盖层，并修建截排水沟、挡墙等工程措施。

763副井设置有2个废石堆场，面积约为0.2584hm2，现状条件下场地采取了相关工程措施，堆场已停用多年，进行了复垦，边坡已形成了一定的植被覆盖层，废石堆场下方修建了挡土墙，上方修建了截排水沟。

2.4 原辅材料及主要生产设备

1、原辅材料消耗

矿区开采主要原辅材料消耗见表2.4-1。

表2.4-1  矿山主要原辅料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位产品消耗 |  | 年耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |
| 1 | 原辅材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 炸药 | kg/t | 0.4 | t | 200 |
| 1.2 | 雷管 | 个/t | 0.6 | 万个 | 30 |
| 1.3 | 导爆管 | m/t | 0.8 | 万m | 40 |
| 1.4 | 钎钢 | kg/t | 0.0 | t | 10 |
| 1.5 | 轮胎 | 套/t | 0.0002 | 套 | 100 |
| 1.6 | 钻头 | 个/t | 0.02 | 个 | 10000 |
| 1.7 | 坑木 | m3/t | 0.003 | m3 | 1500 |
| 1.8 | 机油 | kg/t | 0.011 | t | 5.5 |
| 1.9 | 水泥 | kg/m3（充填体） | 208 | 万t | 0.126 |
| 1.10 | 砂 | kg/m3（充填体） | 1246 | 万t | 0.624 |
| 2 | 燃料及动力消耗 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电 | kW.h/t | 25.42 | 万kW.h | 1271 |
| 2.2 | 液压油 | kg/t | 0.01 | t | 5 |
| 2.3 | 柴油 | kg/t | 0.5 | t | 250 |
| 2.4 | 水 | / |  | 万t | 77.08 |

2、主要生产设备

矿山主要生产设备见表2.4-2。

表2.4-2  主要采掘及附属设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要采掘及附属设备 |  |  |  |  |
| 1 | 风镐 | —— | 21 | 台 |
| 2 | 电动铲运机 | EST-6C | 5 | 台 |
| 3 | 柴油铲运机 | ST1020 | 6 | 台 |
| 4 | 柴油铲运机 | CY-2A | 5 | 台 |
| 5 | 装药台车 | —— | 4 | 台 |
| 6 | 工程服务车 | —— | 4 | 台 |
| 7 | 喷浆台车 | —— | 3 | 台 |
| 8 | 天井钻机 | —— | 2 | 台 |
| 9 | 锚索台车 | —— | 3 | 台 |
| 10 | 小型挖掘机 | —— | 16 | 台 |
| 11 | 气动凿岩机 | 7655 | 17 | 台 |
| 12 | 气动锚杆机 | MQT-130/2.8 | 3 | 台 |
| 13 | 手持式破碎机 | B87C | 15 | 台 |
| 14 | 顶板监测器 | SYALEB | 72 | 台 |
| 15 | 822风井风机 | K45-6-№18，50.9—96.2m3 /s、826—1585Pa、160kw | 2 | 台 |
| 16 | 采场局扇 | JK58-1NO.4 | 20 | 台 |
| 17 | 掘进局扇 | JK58-2NO.4 | 15 | 台 |
| 18 | 坑内矿车 | —— | 150 | 辆 |
| 19 | 架线式电机车 | ZK-7/250 | 4 | 台 |
| 20 | 电爬 | 2JP-7.5 | 20 | 台 |
| 21 | 无轨运输设备 | 兴农7YPZ-1775D型 | 6 | 台 |
| 22 | 柴油发电机组 | G128ZLD11 | 1 | 台 |
| 23 | 固定式空气压缩机 | LGS－20/8G型 | 3 | 台 |
| 24 | 固定式空气压缩机 | LGS-10.5/8G | 2 | 台 |
| 25 | 水泵 | 80D-30×430kw，43.2m3，H=120m | 3 | 台 |
| 26 | 一、二级水泵 | 用8Sh（M）-9，75kw，351m3 /h，H=54m | 3 | 台 |
| 二、井下充填系统主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土输送泵 | 20m3/h 13MPa | 1 | 台 |
| 2 | 强制搅拌机 | 20m3/h | 1 | 台 |
| 3 | 螺旋输送机 | Φ200 | 2 | 台 |
| 4 | 无轨运输设备 |  |  |  |
| 5 | 水泥仓 | 卧式水泥仓Φ40 | 1 | 座 |
| 6 | 除尘器 | 兴农7YPZ-1775D型 | 3 | 台 |
| 7 | 装载机 | 1.0m3 | 1 | 台 |
| 8 | 电耙 | 30kW | 3 | 台 |
| 9 | 移动式空压机 |  | 1 | 台 |

2.5 主要开采方法

2.5.1 矿石开采

1、开采方式

矿体属缓倾斜薄矿体，矿体倾角7°～12°，设计可采矿层厚1.00m～4.09m,平均2.16m。矿区岩石属坚硬－半坚硬为主的工程地质岩类。矿层顶板呈中厚层状，稳定性较好，矿区岩溶不发育。只适宜地下开采，故采用地下开采方式。

2、开拓运输方案

矿山采用平硐～斜坡道（和主平硐～盲斜井联合）开拓方式，坑内采用柴油四轮车和溜井运输。

3、开采顺序

在各采区内由上而下回采，Ⅰ采区由两侧向中央运输斜坡道退式回采；Ⅱ采区和Ⅲ采区由两侧向中央溜井退式回采。

4、采矿方法

根据矿体的赋存条件，地形地质条件及宜昌磷矿类似矿山和恒顺、盐池河磷矿多年的生产经验，并综合考虑生产安全性，确定采用房柱采矿法开采，局部受危岩体影响的矿体采用条带采矿法开采。

2.5.2 回采工艺

回采工作首先从切割运输上山顶端开始，从上往下形成倒“八”字形回采工作面沿倾向向下推进，采用7655型凿岩机浅孔凿岩爆破。φ38钎头，炮孔直径40mm根据矿石品位情况同时回采PhR13-2P和PhR13-3P矿层，或PhR13矿层全层混采。从切割上山端部开始向两侧打倾斜炮孔。孔距0.7～1.0m，孔深2.0m，采用改良硝铵炸药，导爆管一次点火起爆。采场采用人工装矿，中段巷道无轨运输设备直接在工作面装矿，然后运至坑外矿仓卸矿。个别大块矿石在采场内用手持式破碎机破碎，保证块度不大于250mm。

同时回采矿块数为15个，备采矿块数为3个。每个矿块内安排2个工作面同时生产，二个班完成一个作业循环，每个循环出矿量为125吨，包括凿岩，爆破和装运工作，矿块生产能力为125吨/天。矿山投产时，安排15个矿块同时生产，保证正常生产时每天出矿量在2000吨以上。每个矿块包括1个凿岩工作面和1个装车出矿工作面。房柱法开采标准矿块回采周期为3.2个月。

2.5.3 工程主要运输系统

矿山主要运输系统详见表2.5-1。

表2.5-1 矿山开采工程主要运输系统一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2＃运输平硐 | 1 | 采用有轨机车牵引矿车运输，2＃运输平硐加550m运输石门，运输距离约3600m左右，在中间设置2个调车场，调车场长80m。 |
| 2 | 电机车牵引系统 | 5 | 电机车拟选用ZK7-6/250型直流架线式，其主要技术性能参数为：黏重7t、牵引力13.05KN，牵引速度11km/h，牵引电动机功率20.6×2kW，长约4.5m、宽约1.1m、轴距1.1m、机车最小转弯半径7m。7吨架线式电机车使用3台、备用1台、检修1台，电机车数共5台。 |
| 3 | 矿车运输 | 150 | 矿车拟选用YCC1.2（6）侧卸式，其主要技术性能参数为：容积1.2mP3P，最大载重量3t，轨距600mm，车厢长1.6m，宽约1.1m，高约1.2m，轴距600mm |

井下回填

图2.5-1  矿山采矿工程开采工艺及产排污节点图

2.6 矿山公用工程现状

2.6.1 矿山给水系统

1、采矿用水

矿山采矿工程用水主要为坑内采矿用水（坑内采矿用水主要为凿岩抑尘水、爆破除尘水、回采工作面用水等）。采矿用水来自水仓收集的坑内澄清涌水提供。根据《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿矿产资源开发利用方案》地质报告资料分析，矿坑涌水主要来自大气降水入渗，运营期正常涌水量为3583m3/d，最大涌水量4658m3/d。收集沉淀后用做坑内凿岩或除尘水等，营运期生产用水采用坑涌水。

2、生活污水

矿区生活用水量为50mP3P/d，用水水源为老巩河上游秦家河。

3、其他用水

消防用水量按井下同时只有一处用水考虑，喷淋系统的喷水强度按2L/s·m，持续时间2h计，不与生产、防尘用水量叠加计算，矿山在765副井平硐上部砌筑200mP3P的圆形钢筋混泥土高位清水池1座，Ф×H=11.1×3.5m，半地下式。高位水池满足全矿生产消防用水的贮存和供给。

2.6.2 矿山排水系统

1、采矿废水

Ⅰ采区+400m中段设置水仓水泵房，经机械排水至542m平硐自流排出地面。Ⅱ采区和Ⅲ采区由于采用平硐溜井开拓，坑内采用自流排水方式。各中段涌水通过通风天井的泄水管下泄到542主井平硐自流排出坑外。采矿工程正常情况下坑内涌水产生量为3583m3/d，最大为4658m3/d，经平硐排水沟排到542主井平硐坑口井下三级沉淀池（单个2000m3）絮凝沉淀处理，后用水泵打入采矿高位水池用做坑内凿岩或空压机冷却水等。多余坑涌水经平硐排水沟排到坑口沉淀池（40m3）处理后达标排入盐池河。

2、生活污水

地面人员办公生活产生的生活污水经化粪池收集预处理后，再集中由一体化污水处理设施处理达标后排盐池河。

矿山主平硐工业场地建有1套微动力一体化生活污水处理设施，生活污水处理设施采用膜生物处理工艺（MBBR-MBR组合式生物处理系统），处理能力50m3/d。出水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准，受纳河流为盐池河。

2.6.3  矿山水平衡分析

1、生活给排水平衡分析

根据矿山多年生产经验，矿山生活用水量平均50m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，生活污水排放量约为40m3/d。

2、生产作业给排水平衡分析

矿山正常涌水量3583m3/d，最大涌水量4658m3/d，矿井涌水经井下三级沉淀池絮凝沉淀处理后部分回用于生产，剩余部分达标外排。

矿山井下凿岩用水量850m3/d，坑内生产用水量1421m3/d，井下凿岩及生产用水来源于沉淀处理后的矿井涌水。

充填站生产用水45m3/d，充填管道冲洗用水量4.5m3/d，充填站生产用水及管道冲洗用水取自沉淀处理后的矿井用水，充填站生产用水直接损耗，充填管道冲洗水经井下排水沟收集汇流入矿井水处理系统处理。

工业场地防尘洒水14m3/d，洗车用水11m3/d，防尘洒水及洗车用水均取自处理后的矿井涌水，防尘洒水直接损耗，洗车水经洗车平台下洗车水沉淀池沉淀处理后回用。洗车用水蒸发损耗量约20%，洗车水补充量为2.2m3/d。

图2.6-1  矿山现有工程水平衡图

2.6.4 矿山供电系统现状

恒顺磷矿位于湖北省宜昌市嫘祖镇，镇域内由嫘祖110KV变电站供应全镇用电。矿山供电系统已形成，一回路引自盐池河变电站10KV，一回路引自矿山自备柴油发电机组，可满足本矿生产的需要。

2.6.5 矿山通讯系统现状

地面通信、网络系统的进线由附近电信局引入专用电话电缆、宽带光纤供本项目需要（由业主方与当地电信局商榷），电信公司已建有完善的通信系统，能够满足本项目建设及运行时的多种通讯需求。

井下通信系统包括有线通讯、无线通讯系统，实现井上与井下、有线与无线、公网和内部生产电话通讯融合一体的矿井通讯系统。

井下人员定位系统以现代无线电编码通讯技术（RFID）为基础，应用现代无线局域网WiFi系统技术，结合目前流行的数据通讯、数据处理及图形展示软件等技术。

2.6.6 矿山机、汽修系统现状

本着保养为主，实行运修相结合的体制，矿山机修系统负责日常保养、小修等工作，主要零部件由外协加工或外购解决。

在542主工业场地布置有机修间，负责日常的设备维修及小修理任务。

2.7 井下通风系统

1、通风方式

全矿采用单翼对角抽出式机械通风。Ⅰ采区：新鲜风流从542主井平硐进入，经运输斜坡道、中段平巷进入采场，清洗工作面的污风进入回风平巷、450回风上山、536中段巷道进入822风井排至地表；Ⅱ采区和Ⅲ采区：新鲜风流分别从542主井平硐、763副井平硐进入，经联络斜坡道、通风行人上山、中段平巷进入采场，清洗工作面的污风进入回风平巷、822风井，经822风井排至地表。

矿山目前在822风井口装备2台FKCDZ-6-NO18/2×90型通风机，其技术参数为：风量30—70m3/s，静压850—2850Pa，配用电机功率2×90kw，转速985r/min。

2、局部通风

所有工作面必须进行局部通风。在每个采场工作面配备YBT42-1和掘进工作面配备YBT42-2型局扇加强通风。独头掘进工作面较长的工作面采用压、抽混合式局部通风。矿山现有局部通风机总台数20台，工作16台，4台备用满足生产要求。

3、坑内防尘

在运输巷内配备洒水器，在矿石的转载、装载处进行洒水喷雾，工作面湿式凿岩，使用水炮泥，使采矿工作面空气中的含尘量降到2mg/m3以下，凿岩工和出矿工应戴防尘口罩。井下消防洒水管道采用热轧无缝钢管，当管径DN<50、P≤1.6Mpa时，采用丝扣连接；当管径DN>50，P<1.6Mpa时，采用快速管接头连接；当管径DN<50，P>1.6Mpa时，采用法兰或管接头连接。巷道内消防洒水管上每隔100m设置一个DN32的支管，并设截止阀，以供防尘洒水及清洗巷道用，消防洒水管沿巷道侧壁敷设。

4、压气设施

根据生产需要和便于集中管理，矿山供风硐室设立于井底车场附近，供风硐室共有5台20立方空压机，空压机型号分别为：2台LGS－20/8G型，2台LG110G-8型、1台LGJ-20/8G-T，其技术参数均为排气量20m3/min，排气压力0.8Mpa，功率110kw，转速2975r/min。同时在822风井井口设置一空压机房，内设2台LGS－20/8G型压风机。矿山空压机设备总排气量140m3/min。822风井井口空压机房为井下人员被困时提供供风自救。

2.8现有废石充填工程概况

为有效控制地压，避免大规模的地压活动导致空区顶板垮落形成冲击地压，确保矿山生产的持续与安全，恒顺磷矿目前采用废石井下充填技术处理采空区。废石井下充填采空区，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物充填及回填利用的污染控制及环境管理要求，不仅有利于井下坑道安全，而且可最大程度地降低采空区上方的地表开裂、沉降变形之患，保护地表河流、建筑物和公路，避免矿山开采后形成次生地质灾害；又可防止固体废物地面堆存对黄柏河流域水生态环境污染；再者，又可降低在暴雨期间废石堆场形成泥(水)石流的环境风险情形发生。

2.8.1 废石充填方案

按照采矿工艺要求，不同的区域采用不同的充填方案。

1、正常回采块段采用房柱采矿法，开采过程中采用预留永久矿柱支撑、封闭空区、胶结充填隔离条柱和干式充填联合处理采空区。

回采时，先回采规划的充填矿房，回采完毕后，封闭切割上山下口，并进行胶结充填处理空区，以形成12m宽的条形胶结充填隔离柱，充填隔离柱的充填接顶率需达到95%以上。充填矿房强度达到要求后，其余矿房回采按设计顺序进行回采；各矿房全部回采结束后，在各出矿口砌筑隔离墙，并采用干式充填处理空区。充填工作完成后封闭进入空区的通道，形成封闭空区。

采场充填完成后充填体如下图所示：

图2.8-1  房柱采矿法采空区充填方案示意图

2、保护性开采块段采用条带式采矿法，开采过程中采用胶结充填和干式充填联合处理采空区。

回采时，沿倾斜方向将采场划分成若干个条带，采用间隔开采条带胶结充填处理空区，待充填体强度达到要求后再回采相邻条带，回采结束后采用干式充填方式处理空区。

采场充填完成后充填体如下图所示：

图2.8-2   条带采矿法采空区充填方案示意图

2.8.2 充填系统建设情况

1、胶结充填料制备站

矿山利用改造的680平硐修建井下充填设施，主要包括井下水泥仓、搅拌硐室、砂储存硐室、泵站硐室及废石搅拌混合场地。

2、充填料贮存

井下充填站设置砂储存硐室，储存量约200t。井下充填站设置卧式水泥仓1座，单座容量约70t。

3、井下搅拌站

井下设置移动搅拌站，布置水泥堆场、细砂堆场、搅拌机、混凝土输送泵和输送管线。

水泥堆场和砂堆场均位于采切巷道内，巷道宽4.0m，高为矿体厚度，水泥堆场和砂堆场的巷道长度均为12m；搅拌站和泵站所在运输巷道宽度为5.0m，高度为矿体厚度，巷道长22m。水泥堆场和砂堆场与运输巷连通。

搅拌站骨料仓为1台PLD1600型配料机（含2个骨料仓）；搅拌设备为1台JS1000型双卧轴强制式搅拌机；充填料浆最大输送距离1600m，混凝土泵理论输送量80m³/h，输送压力18MPa，电动机功率160kW。输送管使用DN125mm混凝土输送管。

4、废石搅拌混合场地

胶结充填区采用废石和水泥砂浆混合均匀后充填，搅拌混合场地多设在采场内，可较少充填料运输量。

2.8.3 充填材料来源及消耗量

1、井下干式充填

干式充填材料全部为废石，不进行任何加工，主要为矿山开采废石和地面矿石堆场人工拣选的部分废石。

2、井下胶结充填

胶结充填材料包括：废石、砂浆骨料、水泥。

①废石：主要来源井下生产废石（巷道掘进废石），生产期间井下废石不出井，在井下523中段平巷设置临时废石堆存点，便于充填期间调配。

②砂浆骨料：主要为外购砂，2mm以下粒径洗砂。

③胶凝材料：选择P.O.42.5普通硅酸盐水泥。

④充填用水：取自采矿生产供水系统，水质要求pH值接近7，水中含泥量小于0.5%。

水泥和制备好的细砂在移动搅拌站制备成水泥砂浆。水泥砂浆由小型无轨设备进行转运进入采场和废石堆进行混合，砂浆与废石胶结后形成充填体。

3、充填体强度及配比

目前废石胶结充填强度达到3.0MPa以上，能够满足条带充填采矿法的要求（帮壁自立、不垮塌、支撑顶板荷载）。参考和类比国内同类矿山经验，恒顺磷矿目前充填料浆配比详见下表：

表2.8-1    充填料浆制备参数表

| 材料用量（kg/m3） |  |  | 砂浆质量浓度（%） | 灰砂比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 水泥 | 砂 |  |  |  |
| 603 | 208 | 1248 | 75 | 1:6 |  |

在矿山实际应用中需依据测定的砂浆稠度优化充填材料配比。

4、充填量

冲洗管路及事故用水均取充填用水的10%。

胶结充填时尾矿（或废石）与砂浆配比为3:1。

采空区充填体积见表2.8-2，充填材料消耗见表2.8-3。

表2.8-2   采空区充填体积计算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ph13矿层 |  |  |
| 1 | 采矿生产规模 | 万t/a | 50 | 50 |  |
| 2 | 空区体积 | 万m3/a | 17.1821 | 17.1821 |  |
| 3 | 井下年计划充填空区体积 | 万m3/a | 15.46 | 15.46 | 按照充填率90%计算 |
| （1） | 胶结充填空区体积 | 万m3/a | 9.98 | 9.98 |  |
| （2） | 干式充填空区体积 | 万m3/a | 5.48 | 5.48 |  |

表2.8-3  充填材料消耗量统计

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 胶结充填 | 干式充填 | 合计 |
| 一、胶结充填 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充填空区体积 |  | 万m3/a | 9.98 | - | 9.98 |
|  | 废石与砂浆配比 |  |  | 3:1 |  |  |
|  | 砂浆年充填量 |  | 万m3/a | 2.49 |  |  |
| 2 | 充填 材料 | 生产废石 | 万t/a | 14.16 | - |  |
|  |  | 细砂（外购） | 万t/a | 3.11 | - |  |
|  |  | 水泥 | 万t/a | 0.52 | - |  |
|  |  | 水 | 万t/a | 1.5 | - |  |
| 二、干式充填 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充填空区体积 |  | 万m3/a | - | 5.25 | 5.25 |
| 2 | 充填 材料 | 生产废石 （含少量矿石堆场人工拣选的废石） | 万t/a | - | 9.98 | 9.98 |
| 三、充填材料消耗统计 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 生产废石 |  | 万t/a | 14.16 | 9.98 | 24.14 |
| （2） | 细砂 |  | 万t/a | 3.11 | - | 3.11 |
| （3） | 水泥 |  | 万t/a | 0.52 | - | 0.52 |
| （4） | 水 |  | 万t/a | 1.21 | - | 1.21 |

5、充填料输送情况

①干式充填时，开采废石不出井，直接由地下小型无轨运输设备转运至井下采空区。

②胶结充填时，

水泥和外购砂通过地下卡车运至井下储存硐室，将水泥、水、细砂按定量配比加入搅拌机中搅拌均匀，制备成合格的水泥砂浆。水泥砂浆由小型无轨设备进行转运进入采场，使用装载机对废石和水泥砂浆进行机械搅拌混合均匀后充填形成充填体。

采空区主体部分充填完毕后，两帮及顶板与充填体直接的空隙采用混凝土输送泵和输送管线泵送水泥砂浆进行充填。

2.8.4  废石充填工艺

1、废石干式充填

大块废石（粒径>50mm）经井下无轨设备经斜坡道、中段运输巷道运输至充填采场直接充填。

2、胶结充填

在充填采场内，沿倾斜方向将充填采场划分成若干个分段，沿倾斜方向从下至上逐个分段完成充填采场的充填工作。

水泥和外购砂采用地下卡车运至移动搅拌站，将水泥、水、细砂按定量配比加入搅拌机中搅拌均匀，制备成水泥砂浆。

废石用井下无轨设备经中段运输巷道运输至充填采场；水泥砂浆由小型无轨设备转运至采场，在搅拌混合场地使用装载机对废石和水泥砂浆进行机械搅拌，混合均匀后集堆充填形成充填体。

两帮及顶板与充填体直接的空隙采用混凝土输送泵和输送管线泵送水泥砂浆进行充填，直至接顶。由于充填料浆的沉缩性，需多次向充填体上部及两侧未充满的空间进行泵送充填，强制密实。

822回风井

充填结束后，及时进行清水洗管，对搅拌机等设备进行清洗。

无轨卡车

开采废石

图2.8-3  矿山干式充填工艺流程示意图

图2.8-4   矿山胶结充填工艺流程示意图

2.9 现有工程主要污染防治措施

822风井

本项目开采工艺流程及污染物排放结点见图2.9-1。

图2.9-1  现有采矿工程生产工艺及污染物排放节点图

现有工程采取的污染物防治及环保治理措施如下：

表2.9-1  现有工程采取的污染物防治及环保治理措施一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物防治及环保治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 矿井废水 | 矿井涌水集中通过矿井水处理系统处理达《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准后外排盐池河。矿井水处理系统由井下6000m3三级沉淀池（絮凝沉淀）和地面40m3三级沉淀池（自然沉淀）组成，入河排放口设置环保图形标志牌，安装水量、pH值、TP、悬浮物等指标在线水质监测系统。 |
|  | 充填管道冲洗废水 | 充填管道冲洗废水经井下排水沟收集汇入矿井水处理设施（井下三级沉淀池），同矿井涌水一并处理 |
|  | 生活污水 | 542主井工业场地生活污水通过一套微动力一体化生活污水处理设施处理达《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准后外排盐池河。微动力生活污水处理设施采用MBBR-MBR生物处理工艺，处理能力为50t/d。 |
| 废气 | 矿井通风废气 | （1）井下各进回风巷道、运输巷道及采掘工作面安装净化水幕；井下各转载点、装载点及卸载点安装自动喷雾装置。 （2）回采和掘进作业面采用湿式凿岩；爆堆铲装前洒水喷湿抑尘；矿石溜井口设置自动喷雾装置除尘。 （3）井下铲运机、井下卡车等运输设备安装尾气净化装置，有效过滤尾气中的黑烟(PM)、碳氢化合物（HC）和一氧化碳(CO)等有害物质。 （4）井下加强通风。 |
|  | 地面矿石堆场扬尘 | （1）地面建设半封闭厂房式矿石堆场，设置喷雾洒水装置，减少装卸粉尘。 （2）矿石堆场周边场地进行硬化，定期清扫覆尘，定期洒水减少扬尘。 （3）矿石运输车辆覆盖篷布进行封闭运输。 （4）运输车辆出入口设置洗车平台，车辆驶离前对轮胎进行冲洗。 |
|  | 充填站生产粉尘 | （1）建设封闭式搅拌站，生产设备封闭作业，设布袋除尘器收集充填站物料拌和粉尘，除尘器末端废气通过井下通风系统自风井排出。 （2）细砂堆场采取喷湿降尘措施。 （3）水泥采用圆筒仓密闭存储，仓顶呼吸孔设置单机式除尘器。 |
| 固体废物 | 废石 | （1）井下生产废石不出井，全部回填采空区。 （2）地面原有废石场装运期间加强喷雾洒水降尘。 |
|  | 危险废物 | 工业场地设置危险废物暂存场所，机修产生的废矿物油全部用油桶回收，定期交由有资质单位处置。 |
|  | 生活垃圾 | 各工业场地和办公生活区设置封闭式垃圾箱集中收集，当地环卫部门定期清运处理。 |
| 噪声 | 地面机械噪声 | （1）选用优质低噪声设备。 （2）空压机、风井通风机等主要噪声设备布置于建筑物内隔声降噪，基座安装减震器。风机口设消声器。 |
|  | 运输噪声 | 运输设备保持良好的工况，加强维修和保养，减少鸣笛，降低交通噪声。 加强运输车辆管理，合理安排运输时间，禁止夜间运输，严禁车辆超速超载。 |
| 生态影响 | 工程措施 | （1）工业场地临河段修建混凝土护岸挡墙，临山边坡段修建浆砌石护坡，局部实施喷浆防护，修建截洪沟； （2）原有废石堆场下部设置浆砌石挡墙，两侧设置截排水沟，边坡实施复垦绿化； （3）工业场地和矿山堆场周边设置挡土墙、截排水沟等水土保持设施。 （4）生产中对地表岩移范围进行定期或不定期观测、监测，对采空区地表危岩体的变形和位移情况进行观测、监测。 （5）井下预留隔离保安矿柱。 |
|  | 植被措施 | 工业场区植被绿化；废石堆场进行土地复垦、植被恢复。 |
| 水土保持措施 |  | （1）工程建设期间工业场地平整、地基开挖中土石方就地平衡，工业场地裸露地表及时压实； （2）工业场地建筑物用地均砌筑浆砌石挡墙，道路护坡和防、排洪设施等水土 保持设施； （3）生产期废石不出井，直接回填采空区，矿山原有废石堆场修建有挡渣墙，对停用堆场进行了削坡平整，植被恢复，堆场后缘和旁侧设置排水沟，及时排除外围积水，防止雨水径流对废石及废渣的冲刷； （4）工业场地、风景场地外围种植水保防护林带，树种以乔木、灌木相结合。 |

2.10 现有工程主要污染物达标排放情况

根据葛洲坝集团试验检测有限公司2018年5月编制的《湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿50万t/a磷矿石采矿项目竣工环境保护验收调查报告》，结合湖北恒顺矿业有限公司委托第三方检测机构进行的常规监测报告，现有工程主要污染物达标排放情况如下：

2.10.1 废气达标排放情况

现有工程主要废气污染源包括回风井排放的井下通风废气，工业场地矿石堆场装卸运输产生的扬尘。

现有工程竣工环保验收监测期间对于公司风井、堆场附近无组织排放粉尘进行了监测，监测结果表明：矿山生产运行期间，回风井排放的废气能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），确保达标排放；工业场地区域环境空气中TSP、SO2、NO2浓度值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

2.10.2 废水达标排放情况

矿山原有工程在2018年环境保护验收调查期间，建设单位委托葛洲坝集团试验检测有限公司对矿山废水排放进行了现场监测，监测情况如下：

（1）监测点位

表2.10-1  水质监测点位及监测因子

| 监测点位 | 单位数 | 监测因子 | GPS定位坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井涌水沉淀池出口 | 1个 | pH值、悬浮物、氟化物、化学需氧量、总磷 | E：111°17'36.13〞 N: 31°12'38.65〞 |
| 生活污水处理设施出口 | 1个 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷 | E：111°17'37.22〞 N: 31°12'39.75〞 |

（2）监测结果

表2.10-2  项目水质验收监测结果表

| 监测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 监测结果（单位:pH值为无量纲，其余为mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | SS | 氟化物 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 矿井涌水沉淀池出口 | 2018.04.23 | 14:00 | 8.20 | 8 | 1.7 | 10 | -- | 0.14 |
|  |  | 15:00 | 8.26 | 7 | 1.7 | 6 | -- | 0.15 |
|  |  | 16:00 | 8.27 | 6 | 1.7 | 5 | -- | 0.17 |
|  |  | 17:00 | 8.28 | 8 | 1.7 | 5 | -- | 0.14 |
|  | 范围/平均值 |  | 8.20~8.28 | 7 | 1.7 | 6 | -- | 0.15 |
|  | 2018.04.24 | 09:00 | 8.31 | 8 | 1.7 | 8 | -- | 0.15 |
|  |  | 10:00 | 8.33 | 8 | 1.6 | 6 | -- | 0.14 |
|  |  | 11:00 | 8.31 | 9 | 1.6 | 6 | -- | 0.14 |
|  |  | 12:00 | 8.33 | 7 | 1.6 | 5 | -- | 0.14 |
|  | 范围/平均值 |  | 8.31~8.33 | 8 | 1.6 | 6 | -- | 0.14 |
| 生活污水处理设施出口 | 2018.04.23 | 14:10 | -- | 9 | -- | 6 | 0.128 | 0.30 |
|  |  | 15:10 | -- | 8 | -- | 5 | 0.131 | 0.23 |
|  |  | 16:10 | -- | 10 | -- | 5 | 0.101 | 0.24 |
|  |  | 17:10 | -- | 9 | -- | 5 | 0.106 | 0.25 |
|  | 范围/平均值 |  | -- | 9 | -- | 5 | 0.116 | 0.26 |
|  | 2018.04.24 | 09:20 | -- | 8 | -- | 6 | 0.120 | 0.23 |
|  |  | 10:30 | -- | 9 | -- | 5 | 0.115 | 0.24 |
|  |  | 11:20 | -- | 10 | -- | 6 | 0.104 | 0.29 |
|  |  | 12:10 | -- | 9 | -- | 6 | 0.098 | 0.19 |
|  | 范围/平均值 |  | -- | 9 | -- | 6 | 0.109 | 0.24 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |  |  | 6~9 | 70 | 10 | 100 | 15 | 0.5 |

注：采用标准引用验收调查报告引用标准。

验收监测结果表明，恒顺磷矿矿井废水、生活污水经处理后排放口各项水质指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求，项目原有工程在项目验收期间，废水可达标排放。

矿山日常运营期间，湖北恒顺矿业有限公司委托了第三方机构（湖北景深安全技术有限公司）对恒顺磷矿生产废水进行的日常监测，本次评价选取矿山2021年日常监测数据进行对比分析。

具体监测情况如下：

（1）监测点位及监测项目

表2.10-3  监测点位及监测项目

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水排口（W1） | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油 |
|  | 矿井涌水排口（W2） | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、氟化物 |

（2）监测结果

表2.10-4   监测结果表

| 监测点位（日期） | pH值 | COD | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 悬浮物 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 生活污水排口（W1） 2021.03.17 | 8.59 | 6 | 0.188 | 0.21 | 0.74 | ND | / |
| 矿井涌水排口（W2） 2021.03.17 | 8.41 | 4 | 0.164 | 0.13 | / | 5 | 1.64 |

根据监测结果可见，恒顺磷矿在多年生产过程中矿井废水、生活污水排放口各项水质指标均能达到《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准要求。

矿山于2022年按照相关政策要求进行了矿山入河排污口设置论证，并于2022年2月取得宜昌市生态环境局下发的“关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告的审查意见”，“意见”对项目废水排放提出了相关要求：“项目废水排放量≤1500t/a；主要污染物排放标准：总磷≤0.1mg/L，化学需氧量≤15mg/L，氨氮≤0.5mg/L”。

根据对比分析，项目废水排放未能达到“排污口论证报告审查意见”中污染物排放标准要求，总磷排放不达标。

2.10.3 噪声达标情况

现有工程竣工环保验收监测期间，对工程各工业场地厂界及附近居民点噪声现状进行监测，监测结果表明，厂界等效声级范围在 41.6~51.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

2.11 现有工程环境防护距离落实情况

根据现有工程环境影响报告书及批复，项目环境防护距离为：工业场地设置50m大气防护距离。

经现场踏勘，该防护区域内无居民等环境敏感目标分布。

2.12 现有工程污染物排放总量情况

根据湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿现有工程环境影响报告书，提出了建议总量控制要求，其中工业粉尘 15.31t/a，氮氧化物 1.6t/a， 总磷 0.38t/a，氟化物 0.42t/a。

根据现有工程环境保护竣工验收总量核算，坑口废水年排放量为41.25万m3/a，矿区生活污水排放量为13200m3/a，核算项目总磷和氟化物的排放总量为0.003t/a和0.40t/a，符合总量控制的要求。

根据现场调查，恒顺磷矿现有工程废气均为无组织排放，不纳入总量控制指标。另外，由于现有工程竣工环保验收期间未对COD、NH3-N排放总量指标进行核算，本次评价按照宜昌市生态环境局2022年2月下发的“关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告的审查意见”中对相关主要污染物排放标准的要求（化学需氧量≤15mg/L，氨氮≤0.5mg/L）进行补充核算：COD排放浓度为15mg/L，排放量为0.198t/a；NH3-N排放浓度为0.5mg/L，排放量0.007t/a。

合计恒顺磷矿现有工程主要污染物排放总量分别为：COD 0.198t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.003t/a、氟化物0.40t/a。

2.13 现有工程环境问题及拟采取的“以新带老”措施

恒顺磷矿现有工程环保手续齐全，于2013年完成了矿山现有工程环境影响评价工作，并取得批复。矿山现有工程于2018年5月完成了项目竣工环境保护验收工作，并取得了专业技术验收工作组出具的验收意见（意见见附件），验收意见表明环境影响报告书和批复中提出的大部分环保要求在工程实际建设中和初期试运行阶段已得到落实，环保设施运行正常，均收到了较好的效果。同时验收检查阶段亦提出了部分现场检查存在的少量环境问题，建设单位在后期生产建设过程中对验收现场检查提出的问题及时进行了整改完善，具体问题及相关整改情况如下：

表2.13-1   现有工程环保竣工验收现场检查问题及其整改情况汇总表

| 竣工验收检查存在问题 | 整改情况 | 矿山现状 |
| --- | --- | --- |
| 1、已关闭的1#主井597、1#副井、风井745工业场地及渣场生态恢复不完善。 | 封闭1#主井、1#副井、745风井，对封闭各井口工业场地进行场地平整，进行生态恢复，废弃渣场堆存废石（废渣）清运，修建围墙，平整堆砌面，复绿复绿，边坡治理。矿山于2020年11月及2021年3月进行了矿山“三磷”问题整改：对矿山原有废石堆场、渣场进行了进一步的整改，清运废石（废矿渣）近4万吨，治理矿区矿（废）堆场5处及矿区道路沿线堆砌的废石，修建围墙，浆砌挡墙，平整堆砌面，复土复绿，边坡治理。矿区绿化美化。全矿区整体绿化面积近8000平方米。 | 经现场调查，矿山各停用井口已按要求规范封闭，停用井口工业场地各设施设备已基本拆除清理，场地覆土绿化，恢复植被；各废弃渣场均进行了平整，已无较高堆砌面，堆场边坡进行了覆土绿化，现已形成了一定的植被覆盖层。堆场四周修建有浆砌挡墙，外围修建有截排水沟。 |
| 2、副井765产品堆场截排水沟设施、沉淀池建设不完善。 | 矿山在后期生产过程中于542主井工业场地修建封闭式产品堆场，堆场四周设挡墙，外围修建截排水沟，其他井口不再设置产品堆场，原有堆场进行矿石清运，土地平整后覆土复绿。矿山于2020年11月进行了矿山“三磷”问题整改，在3个矿渣场（1#主井597废石堆场、1#副井670废石堆场、2#副井765废石堆场）补充修建截排水沟近2300多米，修建沉淀池四处共计近700立方米，完善了各堆场截排水沟、沉淀池的建设。 | 经现场调查，矿山现开采废石不出井，直接回填井下采空区，矿山地面不设废石堆场，原有停用堆场均采取了场地平整，覆土复绿措施，堆场边坡现已形成了一定的植被覆盖层。矿山现仅在542主井工业场地设置矿石堆场，堆场四周设置挡墙，顶部设轻钢结构顶棚，堆场四周修建有浆砌挡墙，外围修建有截排水沟。 |
| 3、危废暂存间不规范，管理不完善。 | 建设规范化危废暂存间，采取完善的防腐、防渗、防泄漏措施。 | 矿山已于2019年建设完成规范化危废暂存间，危险废物分类分区暂存，定期委托资质单位处置，建立了危险废物委托处置台账管理制度。 |
| 4、柴油储罐露天堆放，无防风防晒防渗漏措施。 | 建设柴油库房，柴油储罐置于柴油库房内，柴油库房采取防风防晒防泄漏措施。 | 矿山已于2018年底建成1座柴油库房，位于542主井工业场地西南角，柴油储罐置于柴油库房内，库房地面硬化，涂刷防渗涂层。 |
| 5、生活污水排污口不规范。 | 规范化建设排污口 | 排污口已按相关要求规范设置，入河方式为明渠，排污口设立标识牌。矿山于2022年完成了企业入河排污口设置论证报告，并取得宜昌市生态环境局下发的审查意见。 |

经现场调查，矿山原环保验收阶段时存在的各类环境问题均已得到解决，采取了有效的环境污染防治措施，各项措施已实施完善，企业在2020年及2021年亦进行了矿山“三磷”问题整改，通过整改进一步完善了各项环保措施。矿山运营至今，各项环保措施落实到位，运行稳定。

| 原废石堆场挡墙 | 工业场地护坡 |
| --- | --- |
| 厂区截洪沟 | 原有堆场沉砂池 |
| 矿井水地面三级沉淀池 | 矿井水排污口 |
| 停用废石堆场生态恢复 | 停用井口封闭、工业厂区绿化恢复 |

本次评价期间，通过现场调查并收集相关资料，项目现有工程主要存在以下环境问题：

（1）矿山原有工程在2018年验收期间，经调查监测，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。

矿山于2022年按照相关政策要求进行了矿山入河排污口设置论证，并于2022年2月取得宜昌市生态环境局下发的“关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告的审查意见”，“意见”对项目废水排放提出了相关要求：“项目废水排放量≤1500t/a；主要污染物排放标准：总磷≤0.1mg/L，化学需氧量≤15mg/L，氨氮≤0.5mg/L”，根据矿山废水日常监测数据，项目矿山废水未能实现达标排放，主要超标污染物为总磷。

（2）矿山选厂于2022年9月，选矿工艺设计调整期间，在未取得环评批复的条件下，建设单位自行进行了施工建设，属未批先建工程。目前尚未建设完成，处于停工状态。

针对以上现有环境问题，本次评价提出以下“以新带老”环保措施：

（1）矿山废水总磷污染物排放超标，本次评价提出于矿井水地面沉淀池旁修建一座除磷池，将井下三级沉淀池出水导入到除磷池，同时在除磷池入水口投加除磷药剂（石灰或铝盐、铁盐混凝剂），除磷后的水进入地面三级沉淀池处理后达标外排。

生活污水经MBR处理后总磷排放仍存在超标排放现象，本次评价提出于原生活污水处理工艺基础上增加一套反渗透处理工艺，进一步去除污水中总磷含量。

（2）项目尽快完成环保审批手续，使工程合法化。

3 建设项目概况

3.1 项目基本情况

项目名称：湖北恒顺磷矿采选充一体化配套工程

建设单位：湖北恒顺矿业有限责任公司

建设性质：扩建

建设地点：远安县嫘祖镇盐池村（恒顺磷矿1#副井工业场地现有场地内）

建设规模：占地面积12000m²

生产规模：处理中低品位磷矿50万吨/年

项目投资：3000万元

工作制度：二班工作制，8h/班，年运行330天。

劳动定员：35人，从矿山现有劳动定员中调剂，不新增人员。

服务年限：16a（与矿山服务年限一致，矿山剩余服务年限16a）

建设周期：设计施工期6个月，预计2024年4月投产。

3.2 项目建设内容

本项目主要建设一条50 万吨/年低品位磷矿光电选矿生产线，采用X射线智能干式光电分选技术，对矿山现有工程开采的低品位磷矿石进行处理，高效、精准剔除废石，实现矿山采选充一体化。

本项目不涉及新增磷矿开采系统和废石井内充填系统，不改变矿山现有开采方式和充填方式。本次评价范围主要针对新建光电选矿系统，不包含矿山开采工程及井下充填工程。

项目主要建设内容包括：光电分选生产线及相应的储运工程、公辅工程、环保工程等。项目工程基本组成及矿山现有工程依托关系详见表3.2-1。

表3.2-1  项目工程组成及依托关系一览表

| 工程 类别 | 工程名称 | 工程建设内容及建设规模 |  | 与现有工程依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎车间 | 新建1座钢筋混凝土结构破碎车间，采用全封闭设计，建筑尺寸L×B=22m×8m。包含粗破、细破设备。 |  | 新建 |
|  | 筛分车间 | 新建1座钢筋混凝土结构筛分车间，采用全封闭设计，建筑尺寸L×B=16m×8m。 |  | 新建 |
|  | 光选车间车间 | 新建1座钢筋混凝土结构光选车间，采用全封闭设计，建筑尺寸L×B=25m×7m。 |  | 新建 |
| 辅助工程 | 给矿仓 | 新建1座容积75m³的原矿给矿仓，采用斜坡式矿仓结构，半封闭设计，作为生产线进料口。 |  | 新建 |
|  | 变压器室 | 新建1栋钢框架结构变压器室，L×B=18m×6m。 |  | 新建 |
|  | 地磅房 | 设置于进场道路旁 |  | 新建 |
|  | 喷淋水池 | 设置于厂区南侧，做为厂区喷淋洒水蓄水池，φ=3.6m，水源为处理后的矿山矿井涌水 |  | 新建 |
|  | 消防水池 | 设置于厂区南侧，φ=9m |  | 新建 |
|  | 洗车池 | 设置于厂区进场道路旁 |  | 新建 |
| 储运 工程 | 原矿堆场 | 新建760m2原矿堆场，采用斜坡式矿仓结构，封闭式设计，设钢架顶棚。 |  | 新建 |
|  | 产品堆场 | 新建950m2产品堆场，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，内设精矿、粉矿堆场。 |  | 新建 |
|  | 尾矿仓 | 新建108m2尾矿仓，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，作为磷尾矿的储存场所。 |  | 新建 |
|  | 矿石输送 | 井下开采矿石通过542石门、溜井溜放至至有轨矿车后通 过架线式电机车经 542 运输大巷运至地面矿仓。由矿用卡车自地面矿仓将矿石拉运至选厂进行分选。 |  | 依托现有 |
|  | 尾矿输送 | 于原有废弃670井口及740井口打垂直钻孔，修建封闭式皮带输送廊桥自选厂尾矿仓至井下，用通过 670 副井平巷、676 皮带巷及放矿孔、尾矿溜井的充填尾矿输送方案。尾矿胶带运输系统选用 DTⅡ（A）胶带机。 |  | 新建 |
| 依托工程 | 运输道路 | 运输道路依托矿山现有运输道路，为硬化道路。 |  | 依托现有 |
|  | 供电 | 利用原1#副井（已封闭）工业场地现有供电系统。 |  | 依托现有 |
|  | 给排水 | 利用矿山现有给排水系统，设置管网连接。 |  | 依托现有 |
|  | 办公生活区 | 项目定员由矿山采矿工程定员中调剂，员工生活办公依托矿山现有办公生活区 |  | 依托现有 |
|  | 生活污水处理系统 | 生活污水依托现有化粪池+一体化生活污水处理设施处理，本次评价提出在现有污水处理工艺基础上新增反渗透处理工艺。 |  | 依托现有，新增反渗透处理工艺 |
|  | 矿井水处理系统 | 矿山矿井涌水依托矿山现有矿井水混凝沉淀处理系统，于地面井口沉淀池旁增设除磷池，投加除磷剂 |  | 依托现有，新增除磷池 |
|  | 井下充填系统 | 选矿尾矿经皮带输送机输送下井进行尾矿充填，依托原有井下充填站及其他充填设施，利用原有废弃670井口及740井口打垂直钻孔，由胶带输送廊桥将尾矿输送至井下采空区充填。 |  | 井下充填站依托原有，新增尾矿输送系统 |
|  | 机修 | 利用542主井工业场地现有机修车间，负责日常的设备保养及小修理任务，大型的机、汽修均依托当地社会维修力量。 |  | 依托现有 |
| 环保 工程 | 废气处理工程 | 原矿卸料粉尘 | 选厂车间均设置为封闭式车间，选厂装卸作业均在封闭式车间内进行，原矿卸料作业在矿石堆场钢结构棚内进行，卸料点设置1套喷雾降尘设施。 | 新建 |
|  |  | 原矿进料粉尘 | 原矿给料仓进料口设置1套喷雾降尘设施。 | 新建 |
|  |  | 厂区道路运输扬尘 | 运输道路硬化，定期清扫积尘及洒落物料；道路两旁配套喷淋洒水设施；建设洗车平台，进出场运输车辆落实轮胎冲洗。 | 新建 |
|  |  | 破碎粉尘 | 封闭式车间，破碎车间破碎设备上方安装1套集气罩，收集含尘废气进入除尘车间内1套布袋除尘器（1#）净化处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 | 新建 |
|  |  | 筛分粉尘 | 封闭式车间，筛分车间筛分设备上方安装1套集气罩，收集含尘废气进入除尘车间内布袋除尘器（1#）净化处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 | 新建 |
|  |  | 光选喷吹粉尘 | 光选车间光选设备进料口、出料口上方各安装抽风管罩，收集含尘废气进入车间内布袋除尘器（2#）净化处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 | 新建 |
|  |  | 精矿、尾矿装卸粉尘 | 建设全封闭高架式矿仓，装卸区域分别设置1套喷雾降尘设施。 | 新建 |
|  | 废水处理工程 | 初期雨水 | 车间周边建立完善的雨污分流系统，截排水沟收集初期雨水径流进入雨水收集沉淀池（容积310m3），并回用于生产区域喷雾洒水降尘。 | 新建 |
|  | 噪声控制措施 | 选用低噪声设备；生产车间厂房封闭并设隔音墙隔声；设备基座设置减振装置。 |  | 新建 |
|  | 固废处置措施 | 布袋除尘灰 | 布袋除尘器除尘灰集中收集后作为产品外售。 | 新建 |
|  |  | 废矿物油 | 设备检修产生的废油利用矿区现有危险废物暂存间暂存，回用于矿山设备润滑维护用油。 | 依托现有 |
|  |  | 尾矿 | 选矿厂尾矿新建皮带输送廊桥运往井下采空区充填。 | 新建 |
| 以新带老措施 |  | 废水 | 新增矿井水除磷池，除磷池投加除磷剂（石灰、铝盐、铁盐等）；新增生活污水反渗透处理工艺 | 新增 |
|  |  | 尽快完善项目环保审批手续 |  | / |

3.3 产品方案及去向

恒顺磷矿生产规模为年生产原矿能力为50万吨/年，采出矿石中富矿约占20%，中低品位磷矿约占80%。

随着矿山中富矿储量的逐步减少，为保证矿石外售的综合品位，待本项目选厂建设完成后，矿山开采矿石将全部进入选厂进行分选，光电选矿系统分选出磷精矿和尾矿，精矿出售给下游化工企业加工利用，尾矿经充填系统返回井下采空区回填。

项目选矿系统设计产品方案见下表：

表3.3-1  项目产品方案一览表

| 产品名称 | 粒径规格 | 产品品位 | 产品规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精矿 | 40-10mm | 26.00% | 15.78万吨/年 | 选矿产率为31.56% |
| 尾矿 | 40-10mm | 7.00% | 14.22万吨/年 | 选矿产率为28.44% |
| 粉矿 | -10mm | 18.00% | 19.94万吨/年 | 选矿产率为40.00% |

产品去向：由于粉矿品位较低，生产出的精矿与粉矿分别单独销售，尾矿作为充填骨料运往井下充填采空区。

选矿系统设计主要选别指标见下表：

表3.3-2  选矿设计主要选别指标一览表

| 序号 | 选矿指标 | 指标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿能力 | 50万t/a | 光电选矿系统设计规模 |
| 2 | 原矿品位（含P2O5） | 18.50% | 中低品位原矿石 |
| 3 | 精矿品位（含P2O5） | 26.0% | 预筛粉矿、破碎筛分粉矿、光选精矿的混合品位 |
| 4 | 精矿产率 | 31.56% | （原矿品位-尾矿品位）÷（精矿品位-尾矿品位） |
| 5 | 磷精矿产量 | 15.78万t/a | 预筛粉矿、破碎筛分粉矿、光选精矿的总产量 |
| 6 | 粉矿品位（含P2O5） | 18.00% |  |
| 7 | 粉矿产率 | 40.00% |  |
| 8 | 粉矿产量 | 19.94万t/a |  |
| 9 | 尾矿品位（含P2O5） | 7.00% |  |
| 10 | 尾矿产率 | 28.44% | 尾矿抛废率 |
| 11 | 尾矿产量 | 14.22万t/a |  |
| 12 | 综合回收率（含P2O5） | 53.32% | P2O5总回收率 |
| 13 | 选矿比 | 3.169t/t | 原矿重量与精矿重量的比值 |

3.4 项目平面布置

1、总平面布置

本次新建光电选矿工程位于矿山原760副井工业场地原废石堆场用地，场地边坡已土地复垦，临路侧设置有挡墙，挡墙外设置有截排水沟。结合场地自然地形、地势及可供利用的面积，场地采用自南向北平坡式竖向设计方法，台阶内设计平场坡度大于0.5％。

工业广场布置包括：原矿堆场、给矿仓、破碎车间、筛分车间、光选车间、产品堆场（精矿仓）、尾矿仓等，各车间通过胶带输送机通廊连接。

项目场区南侧为原矿堆场、给矿仓和破碎车间，场地标高+681m；场地中部布置筛分车间、光选车间、尾矿仓、除尘车间，场地标高+669m；场地北侧主要为产品堆场及其他辅助设施，场地标高+669m。各车间通过胶带输送机通廊连接，形成连续作业的生产线。生产厂房设置封闭式结构，安装隔音板，除尘车间安装布袋除尘器，以达到隔音降噪、除尘的要求。场区南侧布置喷淋水池，为场内日常喷淋防尘洒水提供用水保障；雨水沟建设在厂房四周，雨水池布置在场地西南侧地势相对较低处，有利于雨水收集和回用。

场内有汽车、胶带机及管道三种运输方式。场内道路及铺砌场地采用沥青混凝土面层。胶带机负责连续运输与储存，管道用于运输喷淋水、空气等。

2、主要厂房及车间布置

（1）破碎车间

破碎车间采用混凝土大厅式布置，设为封闭式破碎车间，分别布置一台颚式破碎机、一台短头圆锥破碎机，一台20T的单臂行车安装于车间的顶部，对全车间的关键设备进行无死角检修。

（2）筛分车间

破碎车间采用混凝土框架结构，封闭式车间，布置2YKR2460H分级筛1台。

（3）光选车间

光选车间设为封闭式车间，采用混凝土框架结构，设置单独的楼梯间和提升孔。

车间一楼布置胶带输送机，二楼布置光选机以及空气压缩机等，三楼布置业料胶带输送机。

（4）除尘车间

设置布袋除尘器一套，收集破碎、筛分、光选各车间生产粉尘处理后，通过车间顶部15m高排气筒达标排放。

厂区总图布置简单，交通通畅，充分考虑了生产工艺和公用设施的要求，各环节连接紧凑。厂区总平面布置情况见附图。

3.5  选厂运输系统

1、原矿运输系统

本次新增光电选矿工程，不改变矿山原有开采系统及井下充填系统，因此矿山井下原矿主运输系统依托原有不变。

恒顺磷矿磷矿石各采区中段开采的磷矿石采用矿用 UQ-5型矿用坑内卡车运输。Ⅰ采区通过542一号石门、溜井溜放至有轨矿车后通过架线式电机车经542运输大巷运至地面矿仓。Ⅱ采区在755中段，740中段，630中段和580中段设有石门溜井，690中段以上矿体通过724 三级石门溜井，再通过630二级石门溜井，然后通过542三石门溜井系统经装入有轨矿车；630以下东部中段生产的矿石，可通过560中段运输至（542）二号石门溜井，再装入有轨矿车，最终通过（542）运输大巷，从542主平硐运至地表矿仓。Ⅲ采区720中段以上部分区域可通过724石门溜井系统、630 二级石门溜井系统和543三级石门溜井系统实现采区的矿石运输至542主平硐矿仓。

井下开采矿石运输至542主平硐矿仓堆存后由矿山矿用卡车转运至选厂进行分选。

2、厂内运输系统

选厂内主要为矿石在各车间内的转运，矿石在厂内的转运均采用封闭式皮带输送廊桥进行。矿胶带运输系统选用 DTⅡ（A）胶带机：运输能力80t/h，带宽 500mm，带速v=2.0m/s，输送长度450m，倾角0°，材质为阻燃输送带，带强 EP100，头部电机驱动，电机功率 30kW。

3、尾矿运输系统

采用通过 670 副井平巷、676 皮带巷及放矿孔、尾矿溜井的充填尾矿输送方案。

充填尾矿输送系统利用原1#（670）副井X=3453615.83，Y=37527856.88， Z=670，矩形断面（净断面宽2.8m、高2.4m），方位角107°，长251.0m，坡度=5‰为尾矿皮带运输巷，在670尾矿皮带巷端点（X=3453539.98，Y=37528099.37， Z=676.0m）处，以方位角84°，矩形断面（净断面宽2.8m、高2.4m），坡度5‰，掘平巷147.5m至终点（X=3453554.67，Y=37528246.14，Z=676.0m），形成676尾矿皮带巷，并在近终点后约3m（X=3453554.37，Y=37528243.15，Z=676.0m）处采用天井钻机，向下垂直打孔（孔径420mm加套管后325mm）75.5m，与下部溜井相连；下部溜井建设采用从+542主运输巷一号石门卸矿硐室为起点（X=3453567.29，Y=37528268.47，Z=573.0m），以方位角264°，坡度55°，向上掘溜井，溜井斜长约40m，垂高36.8m，断面尺寸2.0X2.0m，溜井下部安装振动放矿机，从而形成独立的尾矿输送系统。

矿山后期Ⅱ、Ⅲ采区可利用恒顺磷矿主运输系统的763副井，740中段平巷、 溜井下放至 630 二级石门作为矿用汽车运输通道，将尾矿运至各采空区充填点， 以满足矿山Ⅱ、Ⅲ采区井下采空区充填所需的尾矿。

尾矿胶带运输系统选用 DTⅡ（A）胶带机：运输能力 80t/h，带宽 500mm，带速 v=2.0m/s，输送长度 450m，倾角 0°，材质为阻燃输送带，带强 EP100， 头部电机驱动，电机功率 30kW。

3.6 项目选址及平面布局合理性分析

本项目选厂选址于矿山原有废石堆场闲置场地进行建设，该场地经过“三磷”整改，场地已基本平整，场地外围设置有挡墙及截排水沟。项目位于矿山现有运输道路旁，选厂距离542主矿仓运输距离1470m，距离763副井运输距离380m，矿石通过汽车运输至选厂，运输距离不大，矿石运输便利。

项目场地位于670井口西北侧，项目利用原有废弃670井口及740井口打垂直钻孔，由胶带输送廊桥将尾矿输送至井下采空区充填场进行充填，项目厂区位于670井口及740井口之间，距离两井口均较近，与670井口之间地面皮带输送距离仅80m，尾矿输送距离短，可有效的实现尾矿不落地，减少尾矿输送可能带来的环境污染，具有较好的经济效益和环境效益。项目选址合理。

项目平面布置充分利用了场地自身高差进行建设，自南向北分台阶建设，项目原矿堆场设置于场地南侧第一平台，平台标高+680m，给矿仓、破碎车间布置于第二平台，平台标高+670m，矿石可通过场地高差下落至给矿仓从而进入破碎加工车间，避免矿石的提升作业，减少动力消耗，产品仓布置于场地北侧第三平台，平台标高+667m，整个厂区呈缓坡状，便于矿石在厂内的流通，减少了矿石流通动力消耗。项目平面布置分区明确，各生产环节衔接紧凑亦互不干扰，项目平面布置合理。

项目现场平面布置图详见附图11，项目选厂尾矿输送井下充填示意图详见附图12。

3.7 主要原辅材料及能源消耗

1、主要原辅材料及能源消耗情况

项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表3.7-1。

表3.7-1   项目主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 分类 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 中低品位磷矿 | 50万t/a | 恒顺磷矿开采的中低品位原矿 |
| 2 | 能源 | 电能 | 425万kw•h/a | 来自恒顺磷矿供电系统 |

2、主要原辅材料放射性强度调查

本次评价期间，依据“生态环境部公告2020年第54号”关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告，湖北省核工业放射性核素检测实验中心于2022年7月27日~7月30日对恒顺磷矿原矿、矿渣、尾矿铀（钍）系单个核素活度浓度进行检测，检测结果如下：

表3.7-2   恒顺磷矿矿石铀（钍）系单个核素活度浓度检测统计表

| 样品名称 | 采样编号 | 检测编号 | 检测结果（Bq/g） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 238U | 226Ra | 232Th | 40K |
| 磷矿 | 3#矿渣 | Q00344 | 0.0253 | 0.0332 | 0.0222 | 0.737 |
| 磷矿 | 1#矿渣 | Q00345 | 0.0442 | 0.0251 | 0.0239 | 0.737 |
| 磷矿 | 4#原矿 | Q00346 | 0.0334 | 0.0565 | 0.0166 | 0.341 |
| 磷矿 | 6#矿渣 | Q00347 | 0.0415 | 0.0480 | 0.0185 | 0.572 |
| 磷矿 | 5#矿渣 | Q00348 | 0.0575 | 0.0477 | 0.0211 | 0.588 |
| 磷矿 | 2#尾矿 | Q00349 | 0.0353 | 0.0271 | 0.0314 | 0.964 |

检测结果表明：恒顺磷矿矿渣、原矿及尾矿中铀（钍）系单个核素活度浓度未超过1贝可/克（Bq/g），相关检测报告见附件12。

本项目对恒顺磷矿原矿进行光电选矿加工，选矿过程属物理分选，不涉及对原矿矿物组成及化学组分的改变，因此，选矿中间产品、尾矿、尾渣中铀（钍）系单个核素活度浓度也不超过1贝可/克（Bq/g）。

3.8 选矿生产设备

本项目选矿主要生产设备见表3.8-1。

表3.8-1  项目选矿主要生产设备一览表

| 序号 | 设备器材名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 振动给料机 | GZG1037 | 台 | 1 | 金津 |
| 2 | 颚式破碎机 | JC0850 | 台 | 1 | 南昌 矿机 |
| 3 | 圆锥破碎机 | CC200M | 台 | 1 |  |
| 4 | 分级筛 | 2YKR2460H | 台 | 1 |  |
| 光选设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 光电选矿机 | KX104-16-M | 台 | 1 | 霍里斯特 |
| 6 | 空气压缩机 | HUO-Y75-8 Q=12.95Nm3/min，P=0.8Mpa | 台 | 1 |  |
| 7 | 冷干机 | HUO-L18-10 Q=18Nm3/min，工作压力：0.6-1Mpa | 台 | 1 |  |
| 其他生产设备 |  |  |  |  |  |
| 8 | 除尘器 |  | 台 | 2 | 青山环保 |
| 9 | 胶带运输机 | DTⅡ（A）胶带机，1-14#，共计14条皮带 | 套 | 14 | 暂定 |

3.9 生产劳动组织

1、劳动定员

项目劳动定员35人，其中技术人员25人，管理人员10人。人员全部从矿山现有劳动定员中调剂，不新增人员。

2、生产制度

根据选矿车间生产工艺技术要求，项目采取两班工作制，年运行330天，每班8小时。

3.10 建设周期

本项目建设期6个月。计划2023年9月开工建设，2024年4月建成投入生产。

3.11总投资及环境保护投资

本项目工程总投资3000万元，其中环保投资约228万元，占总投资的7.6%。建设所需资金全部由企业自筹。

4 工程分析

4.1 选矿工艺分析

4.1.1 选矿条件

1、恒顺磷矿低品位原矿化学与物理性质

恒顺磷矿属海相沉积型磷块岩矿床，磷块岩矿石由磷酸盐矿物和脉石矿物两大类组成，磷酸盐矿物主要为泥晶磷灰石（俗称胶磷矿），脉石矿物主要为白云石、石英、玉髓，含有少量方解石、粘土矿物、碳质物、黄铁矿等矿物。

矿石化学组分主要为P2O5、SiO2、Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3、CO2、F，另有微量的Cl、I、Cd、As等元素。

矿石中CaO变化范围24.08～44.68%，平均33.55%；P2O5含量变化范围15.16～32.14%，平均22.32%；酸不溶物（Bsu）7.42～37.70%，平均23.93%；SiO2变化范围7.83～32.31%，平均21.35%；CO2变化范围3.08～10.50%，平均5.25%；枸溶性P2O5含量变化范围4.08～6.02%，平均5.09%；MgO变化范围0.56～3.63%，平均2.03%；Al2O3变化范围3.14～4.33%，平均3.60%；F变化范围1.32～2.46%，平均1.83%；Fe2O3变化范围0.99～7.78%，平均4.64%； Cl变化范围0.031～0.053%，平均0.041%；Ⅰ变化范围<0.0010～0.0023%；As变化范围0.00164～0.00176%、平均0.001675%；Cd变化范围<0.000010～0.000012%。

原矿化学分析表见表4.1-1。

表4.1-1  原矿化学分析表（%）

| 项 目 | P2O5 | CaO | MgO | SiO2 | CO2 | Al2O3 | CO2 | 枸溶性P2O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含 量 | 22.32 | 33.55 | 2.67 | 21.35 | 5.25 | 3.60 | 5.58 | 5.09 |
| 项 目 | Fe2O3 | F | Cl | I | As | Cd | 酸不溶物 |  |
| 含 量 | 4.64 | 1.83 | 0.041 | 0.001 | 0.001675 | 0.00001 | 23.93 |  |

原矿矿物组成见表4.1-2。

表4.1-2  原矿矿物组成测定结果表（%）

| 矿物 种类 | 胶磷磷灰矿石 | 白云石 | 石玉英髓 | 粘土矿物 | 方解石 | 铁质 | 碳质物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 55 | 13 | 20 | 6 | 5 | 微量 | 微量 |

原矿物理参数见表4.1-3。

表4.1-3  原矿物理参数测定结果表

| 项 目 | 摩擦角 | 安息角 | 堆比重 | 比重 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 mm原矿 | 32° | 34° | 1.60 | 2.81 | 摩擦角为水泥板上的测定结果 |
| -15 mm原矿 | 33° | 36° | 1.63 |  |  |
| -5 mm粗精矿 | 35° | 38° | 1.72 |  |  |

2、恒顺磷矿矿物特征

恒顺磷矿采矿许可证范围内具有工业意义的仅有Ph1矿层中的第(Ph13)分矿层。Ph13分矿层发育齐全时可三分：即：上部为白云岩条带磷块岩（Ph13-3）、中部为致密条带状磷块岩（Ph13-2）、下部为页岩（泥质）条带磷块岩（Ph13-1）。Ph13全层厚度变化为0.30～4.09米，控制工业矿层沿倾向1500～2000m，沿走向4000m，矿体赋存标高810m～400m，矿体埋深0～600m。矿体总体倾向东偏南，倾角7～12°，矿体形态呈层状分布，连续稳定。矿层厚度1.00m～4.09m，平均厚度1.91m；P2O5品位14.91%～30.93%，平均品位20.36%。

恒顺磷矿中低品位磷矿中脉石矿物为碳酸盐类矿物（白云石）、石英—长石—粘土类矿物（水云母，高岭石、石英，玉髓），有害杂质主要是MgO、SiO2。通过矿物（SEM分析）成分分析，中磷层矿物中磷块岩含P2O5 33.41%、含MgO 0.58%、含CaO 37.87% ；碳酸盐矿物含MgO 21.35%、含CaO 34.31%；石英含SiO2 99.58%；粘土类矿物含SiO2 45.45%、含Al2O3 34.65%、含MgO 0.64%。上述成分中79.67%的MgO赋存在碳酸盐矿物中，19.11%的MgO赋存在磷块岩单体中，只要能选去大部分的碳酸盐矿物，就能降低MgO含量。而43.48%的SiO2赋存在磷块岩单体中，35.19%的SiO2赋存在石英矿物中，14.77%的SiO2赋存在粘土类矿物中，因此，只要能选去大部分的石英和粘土类矿物，就能大大降低SiO2含量，满足磷铵原料指标要求。

通过矿物学研究，磷块岩条带较宽，磷块岩与脉石条带之间硬度差别大，接合面不紧密，易解离，将矿石破碎到一定粒度时，可实现磷块岩条带的单体解离，适合光电分选。

3、原矿可选性

受恒顺矿业有限责任公司委托，北京霍思特针对低品位磷矿进行了光电选矿试验，通过X104智能分选机脱除脉石矿物，以生产磷精矿或粗精矿。

针对高品位原矿分选试验，当抛弃率在32.45%时，精矿P2O5品位为28.18%，回收率为83.59%，此时尾矿P2O5品位为1152%。

针对低品位原矿分选实验，当抛弃率在43.6%时，精矿P2O5品位为24.55%，回收率为76.87%，此时尾矿P2O5品位为9.55%。

利用X104只能分选机对两种不同品位的原矿进行光电分选，具有良好的选别效果，精矿品位提升明显。

矿石可选性试验结果如下：

表4.1-4  高品位原矿光选试验结果表（多梯队试验）

| 产品 | 重量（kg） | 产率（%） | 客户化验 |  | 长沙冶矿研究院化验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均品位 | 回收率 | 平均品位 | 回收率% |
|  |  |  | P2O5（%） | P2O5（%） | P2O5（%） | P2O5 |
| S1 | 16.5 | 8.12 | 3.95 | 1.41 | 3.8 | 1.34 |
| S2 | 27.1 | 13.34 | 10.43 | 6.11 | 10.8 | 6.24 |
| S3 | 22.3 | 10.98 | 18.44 | 8.89 | 17.85 | 8.49 |
| S4 | 137.2 | 67.55 | 28.18 | 83.59 | 28.67 | 83.92 |
| 计算原矿 | 203.1 | 100 | 22.77 |  | 23.08 |  |
| -10mm原矿样 |  |  | 19.28 |  | 19.14 |  |
| 10-50mm原矿样 |  |  | 23.64 |  | 23.75 |  |

表4.1-5   高品位原矿多梯队试验抛废计算数据表

| 分选方案 | 产品 | 重量（kg） | 产率（%） | 平均品位 | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P2O5（%） | P2O5 |
| 分选方案一 （抛废率8.12%） | 精矿 | 186.6 | 91.88 | 24.44 | 98.59 |
|  | 尾矿 | 16.5 | 8.12 | 3.95 | 1.41 |
| 分选方案二 （抛废率21.47%） | 精矿 | 159.5 | 78.53 | 26.82 | 92.48 |
|  | 尾矿 | 43.6 | 21.47 | 7.98 | 7.52 |
| 分选方案三 （抛废率21.47%） | 精矿 | 137.2 | 67.55 | 28.18 | 83.59 |
|  | 尾矿 | 65.9 | 32.45 | 11.52 | 16.41 |

表4.1-6  低品位原矿光选试验结果表（多梯队试验）

| 产品 | 重量（kg） | 产率（%） | 客户化验 |  | 长沙冶矿研究院化验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均品位 | 回收率 | 平均品位 | 回收率% |
|  |  |  | P2O5（%） | P2O5（%） | P2O5（%） | P2O5 |
| S1 | 37.5 | 19.19 | 1.67 | 1.78 | 1.68 | 1.79 |
| S2 | 25.4 | 13 | 10.93 | 7.89 | 10.57 | 7.61 |
| S3 | 22.3 | 11.41 | 21.24 | 13.46 | 21.03 | 13.29 |
| S4 | 110.2 | 56.4 | 24.55 | 76.87 | 24.76 | 77.32 |
| 计算原矿 | 195.4 | 100 | 18.01 |  | 18.06 |  |
| -10mm原矿样 |  |  | 11.55 |  | 11.98 |  |
| 10-50mm原矿样 |  |  | 18.23 |  | 18.87 |  |

表4.1-7   低品位原矿多梯队试验抛废计算数据表

| 分选方案 | 产品 | 重量（kg） | 产率（%） | 平均品位 | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P2O5（%） | P2O5 |
| 分选方案一 （抛废率19.19%） | 精矿 | 157.9 | 80.81 | 21.89 | 98.22 |
|  | 尾矿 | 37.5 | 19.19 | 1.67 | 1.78 |
| 分选方案二 （抛废率32.19%） | 精矿 | 132.5 | 67.81 | 23.99 | 90.33 |
|  | 尾矿 | 62.9 | 32.19 | 5.41 | 9.67 |
| 分选方案三 （抛废率43.6%） | 精矿 | 110.2 | 56.4 | 24.55 | 76.87 |
|  | 尾矿 | 85.2 | 43.6 | 9.55 | 23.13 |

4.1.2 选矿工艺分析与评价

1、选矿工艺

通过以上实验数据并结合结合恒顺磷矿现有特征及产品质量要求，通过技术经济对比分析，确定最终选定“智能光电选矿”的选矿方案，具体如下：

采用X光透射及电脑图像处理技术的光电选矿机对磷矿进行拣选，经过粒度分级后的磷矿石，通过振动给料机给到光电分选机的输送皮带上，用能量为160keV的X光发射器进行照射。X光穿透输送带上的磷矿石，到达位于输送带下面的两个采用不同光谱感应度的X光传感器，传感器获得的光感图片经过高速处理器的分析，可以获得每个矿石的平均密度。根据每个矿石的密度推断出矿物组分信息，判断是否需要打开压缩空气高速喷吹电磁阀进行精确剔除。

利用原有废弃1#副井（670井口）及原1#风井（740井口）打垂直钻孔，由螺旋输送机将尾渣运至矿仓，再由车辆运输至采空区充填场进行充填，尾渣处理全过程均为干排。项目选矿工艺流程详见附图。

2、光电选矿工艺介绍

工作原理

光电分选技术主要设备为北京霍里思特科技有限公司XCZ-104全自动智能光电分选机，该设备基于XRT （X射线衍射形貌术），能够有效提取被分选对象的内部物理特征，依据客户需求采用先进 AI 算法对其进行最佳分类，并配以高压气喷系统实现被分选对象的空间分离。

设备组成：

XCZ-104射线智能分选设备组成结构包括三大子系统：传动系统（振动给料、高速皮带、分料皮带），实时智能物质识别系统（射线源、探测器、电气柜工控机），全自动喷吹分选系统（气排枪、气罐、电气柜控制单元）。

图4.1-1  设备组成结构及分选技术原理示意图

分选原理：

光电分选机的基本原理是基于XRT（X射线衍射形貌术），通过X射线透视提取矿石内部结构特征，识别矿石品位，使用气喷技术自动剔除低品位废石。其运行过程主要分为三个步骤：

（1）将待分选原矿的块矿通过振动给料系统的机械振动分散开，进入高速皮带时能够均匀摆放，避免发生石块重叠的情况。

（2）使用X射线对原矿进行扫描，通过探测器采集数据，扫描待分选的原矿，检测识别采集矿石的特征信息。智能检测软件依据客户需求采用先进 AI 算法对其进行最佳分类，算法实现万分之一量级。

如下图，根据客户的需求进行识别分类，并把识别信息结果发送给喷吹分离系统。

图4.1-2   XRT射线技术成像示例图

图4.1-3  智能检测系统（矿元素含量识别分类）示例图

（3）在智能识别系统完成对每一块矿石的物质识别鉴定，将矿石的运动信息以及鉴定信息传输给分离系统。分离系统由智能控制系统和高压气喷执行系统两个分系统构建而成。其中智能控制系统接收由识别系统传输的矿石相关信息，转换成对高压气喷执行系统的控制指令；高压气喷执行系统通过压缩高压空气，完成对控制指令的执行，控制气排枪对需要分离的物块进行精确的喷吹，从而实现矿石的分选。

图4.1-4  智能喷吹分离系统示意图

智能喷吹分离系统针对不同颗粒范围设计不同喷吹模式，灵活可调；基于FPGA的硬核逻辑运算控制，实现亚毫秒级响应控制；根据客户现场需求，有上、下喷吹模式可选择配置。

电离辐射：

中华人民共和国国家标准（GB18871-2002）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定：公众人员一年接收X射线剂量不应超过1mSv；X射线从业人员（如设备操作员）连续5年内，年平均接收X射线剂量不应超过20mSv，期间任何一年不应超过50mSv。国家公共安全等级（人流密集区域放X射线）要求，距离X射线设备5厘米处，需小于5uSv每小时。

本项目光电分选X射线机为Ⅲ类放射线装置。分选设备实测X射线的电离辐射最大剂量小于1uSv每小时，设备周围剂量小于0.2uSv，安全可靠。

假设操作员每天工作8小时，每年工作330天，则每年吸收的极限剂量总计为：0.2×8×330 = 0.52（mSv/年）。该极限值远低于国家规定的射线从业人员最大剂量50mSv/年。实际工作中，设备操作员不会8小时都近距离接触设备，实际吸收剂量甚至低于0.5mSv每年，远远低于国标规定的公众人员年接收剂量。

本次评价不包含辐射环境影响评价，项目电离辐射设备由建设单位按照《电磁辐射环境保护管理办法》办理环境保护申报登记手续。

三大优势：

（1）基于射线的穿透特性，系统可以有效提取矿石内部结构特征，从而实现对矿物的精准识别和分类，降低企业的无效成本，提升经济效益。

（2）智能在线系统能实现稳定的高产量作业，提高矿产企业的生产效率。

（3）免除矿工在选矿线上恶劣环境中的作业需求，避免对健康造成不必要的损害。

表4.1-8  本项目全自动智能光电分选机技术性能指标一览表

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 8米（长）*2米（宽）*2米（高） |
| 2 | 处理能力 | 40~200t/h |
| 3 | 主皮带宽度 | 1.6米 |
| 4 | 运行速度 | 3~4米/秒 |
| 5 | 可处理块矿粒度 | 8mm~120mm |
| 6 | 射线源 | 管电压为160kv，管电流1mA，功率160W，III类射线装置 |
| 7 | 主设备功耗 | 振动给料+主皮带+喷吹<16KW |
| 8 | 空压机功耗 | <75kW |
| 9 | 预抛率 | 40-85% |
| 10 | 气排枪喷嘴 | ＞100个 |

4.1.3 工艺流程

本项目选矿厂工艺流程根据其功能，主要为破碎系统、筛分系统及光选系统。

1、原矿破碎及筛分系统

原矿地面破碎系统采用二段一闭路破碎筛分工艺：原矿经筛缝为90mm的筛分给料机进行筛分给料，+90mm的矿经过颚式破碎机进行粗破至90mm以下，与筛下物一并进入分级筛进行筛分分级，+40mm的块矿再进行二次细碎，破碎至20mm左右，闭路返回分级筛，分级筛筛分出的10-40mm的原矿直接进入到光电选矿系统进行分选，分级筛的筛下物粒径＜10mm的粉矿直接进入粉矿仓堆存待售。

2、光选系统

经分级筛筛分出的10-40mm的原矿进入到光电选矿机进行分选，分选精矿产品和尾矿产品，光电选矿的尾矿直接进入高架式尾矿仓暂存后由皮带输送机输送至井下回填，精矿产品则直接作为最终产品外售。

3、储存系统

分选后的精矿、尾矿、粉矿全部在高架式封闭矿仓临时储存。

4、运输

精矿和粉矿采用汽车对外运输销售；尾矿通过皮带输送机经原有670井口运至井下采场，依托现有废石充填系统充填采空区。

本项目生产工艺流程及产污环节示意图详见图4.1-5。

图4.1-5  项目选矿工程工艺流程及产污环节图

4.2 恒顺磷矿采选充一体化模式分析

4.2.1 采选充一体化方案简介

1、采选充一体化系统概况

“采选充一体化”生产模式，是将井下采矿、矿石分选、废渣充填三个部分有机集成一体，在矿山形成“采矿→选矿→充填”的协同生产、循环闭合体系，实现资源的安全高效及绿色开采。

采矿：采用最好、最优的采矿方法，对磷矿进行全程开采、贫富兼采，不允许采富弃贫，损失浪费磷矿资源。井下全层开采出来的高品位矿石和贫矿石分别运到地面，富矿直接销售，贫矿进选厂选出磷精矿外售。

选矿：采用微密度差下难选磷矿的精准分级技术，使中低品位的磷矿石能够全部入选，选后的精矿品位可达24%以上，进入到富矿级别，可以直接萃取高浓度磷酸、用于制作化肥和其它化工原料。

充填：采矿产生的全部废石和低品位磷矿选矿形成的所有尾渣，回送矿井采空区，保证采空区山体稳定，避免山体塌陷等地质灾害的发生。矿山采用干式充填，废石不出井，直接回填采空区，尾矿通过胶带输送廊桥输送至井下进行采空区充填。废石、尾矿等固体废弃物利用率可达100%。

2、采选充一体化矿山的优势

（1）减少对生态环境的影响

由于对磷矿采、选过程中产生的全部废石和尾矿渣回送矿井进行回填利用，无需再征占土地修建尾矿库和弃渣场，不产生尾矿库的淋溶水和渗滤液。同时，原矿就地选为精矿，将极大的减少道路运输量，缓解交通压力，减少沿途污染，还可以节约下游磷化工企业生产成本，减少末端磷石膏产生量。

（2）提高矿山安全生产水平

将选矿产生的废石尾矿等固废充填到采空区，保证采空区山体稳定，避免传统房柱法开采过程中冒顶、片帮事故的发生，也能避免山体塌陷等地质灾害的发生，极大的提高了矿山生产安全系数。

（3）提高资源利用率

传统采选结合模式，企业为降低成本，普遍存在采富弃贫、采厚丢薄等现象，资源浪费严重。采选充一体化矿山项目采用坑口选矿、井下充填的开采充填方式，不用预留矿柱支撑，低品位矿也能有效利用，可以将资源率用率从65%大幅提高到90%以上，资源利用率大幅度提升。

传统采选结合工艺富矿资源率用率在70%左右，而采用采选充一体化工艺后，资源利用率提高到90%以上，采用采选充一体化工艺较采用传统采选结合工艺使同一矿山资源效益翻倍增长。

4.2.2 恒顺磷矿采选充一体化模式概述

恒顺磷矿前期已形成完善的矿石开采及废石充填系统，主要采用房柱采矿法（危岩区采用条带采矿法）进行采矿，干式充填与胶结充填联合处理采空区。本次新建的光电选矿工程实施后，选矿系统尾矿充填采空区，与现有50万吨/年磷矿开采工程，共同形成恒顺磷矿采选充一体化模式。

本项目实施后，恒顺磷矿采选充一体化模式介绍如下：

1、采矿工程

（1）运输方案

①矿石运输

采用10吨架线式电机车牵引，1.6m3侧翻式矿车串车运输。Ⅰ采区各中段采场的矿石由扒渣机转运到矿用柴油四轮车，通过中段运输巷道、Ⅰ采区斜坡道，再经过溜井放矿装入的542m运输石门矿车，通过542运输平硐运至地面矿仓。II采区和III采区均在724m中段、630m中段和550m中段布设有溜井石门，724m中段以上矿体通过724石门溜井系统下放至724m中段，然后通过630石门溜井系统下放至630m中段，最后通过630石门溜井系统下放至550m石门，经溜井下部的震动放矿机装入矿车，通过542运输平硐运至地面矿仓。

②废石运输

现有工程开采期废石不出坑，就近回填采空区。该项目废石充填过程与矿山回采工作交替进行，每采出一层矿石由溜矿井全部放出，废石装车至上一中段或相邻采空区进行充填工作。

（2）通风方案

矿山维持原有通风方案不变，采用分区通风系统，机械抽出式通风方式。

Ⅰ采区：新鲜风流从542主井平硐进入，经运输斜坡道、中段平巷进入采场，清洗工作面的污风进入回风平巷、450回风上山、536中段巷道进入822风井排至地表；Ⅱ采区和Ⅲ采区：新鲜风流分别从542主井平硐、763副井平硐进入，经联络斜坡道、通风行人上山、中段平巷进入采场，清洗工作面的污风进入回风平巷、822风井，经822风井排至地表。

（3）排水方案

维持原有排水方案不变，采用自流排水+机械排水系统，集中排水通道为542平硐。Ⅰ采区+400m中段设置水仓水泵房，经机械排水至542m平硐自流排出地面。Ⅱ采区和Ⅲ采区由于采用平硐溜井开拓，坑内采用自流排水方式。各中段涌水通过通风天井的泄水管下泄到542主井平硐自流排出坑外。

（4）采矿工艺

维持原有开采方式、采矿方法不变。

采用房柱采矿法和条带采矿法两种采矿方法进行回采，在老巩河河谷两侧危岩区采用条带采矿法开采，其他区域采用房柱采矿法开采。

一般情况下，矿块沿矿体走向布置（注：特殊情况下可沿矿体倾向或伪倾斜方向布置），斜长50～70m，平均60m。矿块间留设3m宽的连续矿柱，每个矿块内划分为4个矿房，矿房宽15m，净宽12m，点柱规格3m×4m，顶、底柱宽度为3m。

老巩河附近矿体矿块沿矿体走向布置（注：特殊情况下可沿矿体倾向或伪倾斜方向布置），斜长50～70m，平均60m。每10米布设一个矿房，矿房净宽5m，矿房间留设3m宽的连续矿柱，顶、底宽度为3m，特殊情况可根据需要对矿方尺寸进行调整。

（5）回采工艺

维持原有回采工艺不变。

回采工作首先从切割运输上山顶端开始，从上往下形成倒“八”字形回采工作面沿倾向向下推进，采用YT-27型凿岩机浅孔凿岩爆破。同时回采矿块数为6个，备采矿块数为2个。

2、选矿工程

采用X射线智能干式光电选矿技术，对矿山开采的中低品位磷矿石进行处理。光电选矿技术属物理选矿，是利用X射线对中低品位磷矿石进行穿透识别，经过计算机人工智能判断，高压压缩空气吹扫，将磷矿石与废石进行分离的新工艺。该工艺为物理机械作用，生产过程为无水作业，仅需压缩空气，具有安全、精准、高效、环保以及运行成本低等优势。

中低品位原矿入料品位P2O5 为18.5%，入料粒度10-40mm。选矿后精矿产率31.56%，平均品位P2O5 26.00%，粉矿产率40.00%，粉矿平均品位P2O5 18.00%，尾矿抛弃率28.44%，尾矿平均品位P2O5 7.00%。综合回收率53.32%。

3、充填工程

充填方式、充填工艺、充填规模维持原有不变。充填材料采用选矿尾矿替代部分废石原料。

充填原材料主要来自选矿厂选矿产生的尾矿渣和采矿过程中的产生的废石。

采用干式充填和胶结充填联合充填方案，充填方式为皮带运输，电耙反向充填方式。利用原有废弃670井口打垂直钻孔，由胶带输送机将尾矿运至矿仓，再由矿用柴油四轮车运输至采空区充填场进行充填。

恒顺磷矿采选充一体化模式形成后矿山生产指标见表4.2-1。

表4.2-1  恒顺磷矿采选充一体化模式形成后矿山生产指标汇总表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采矿 |  |  |  |  |
| 1 | 开采规模 | 万t/a | 50 |  |
| 2 | 开拓方法 | 平硐斜坡道联合开拓 |  |  |
| 3 | 采矿方法 | 房柱采矿法、条带采矿法 |  |  |
| 3.1 | 房柱采矿法 | % | 90 | 可采储量占比 |
|  | Ph13矿层 | % | 90 |  |
| 3.2 | 条带采矿法 | % | 10 | 可采储量占比 |
|  | Ph13矿层 | % | 10 |  |
| 4 | 综合回采率 | % | 75 | 全矿综合 |
| 4.1 | 房柱采矿法回采率 | % | 78 |  |
| 4.2 | 条带采矿法回采率 | % | 47 |  |
| 5 | 资源利用率 | % | 45.8 |  |
| 6 | 采切比 | m/kt | 23.7 |  |
| 7 | 矿块生产能力 | t/d | 280 | 全矿综合 |
| 8 | 副产矿石率 | % | 10 | 全矿综合 |
| 9 | 损失率 | % | 25 | 全矿综合 |
| 10 | 贫化率 | % | 5 | 全矿综合 |
| 11 | 出矿品位（含P2O5） | % | 19.5 |  |
| 二、选矿 |  |  |  |  |
| 1 | 选矿规模 | 万t/a | 50 |  |
| 2 | 原矿品位（含P2O5） | % | 18.50 |  |
| 3 | 选矿工艺 | 光电选矿 |  |  |
| 4 | 选矿精矿品位（含P2O5） | % | 24.00 |  |
| 5 | 精矿产率 | % | 31.56 | 全厂综合 |
| 6 | 混合精矿产量 | 万t/a | 15.78 | 全厂综合 |
| 7 | 尾矿排出量 | 万t/a | 14.22 | 全厂综合 |
| 8 | 尾矿品位（含P2O5） | % | 7.00 |  |
| 9 | 混合精矿P2O5回收率 | % | 53.32 |  |
| 10 | 混合精矿选矿比 | t/t | 3.169 |  |
| 三、充填 |  |  |  |  |
| 1 | 充填工艺 | 胶结充填和干式充填 |  |  |
| 2 | 充填规模 | 万m3/a | 15.23 |  |
| 2.1 | 其中：胶结充填 | 万m3/a | 9.98 |  |
| 2.2 | 干式充填 | 万m3/a | 5.25 |  |
| 3 | 选矿厂尾矿充填量 | 万t/a | 14.22 |  |
| 4 | 生产废石充填量 | 万t/a | 9.92 |  |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 矿山供水 | m3/d | 2400 |  |
| 1.1 | 坑内生产用水 | m3/d | 2271 |  |
| 1.2 | 充填站用水 | m3/d | 45 |  |
| 1.3 | 生活用水 | m3/d | 70 |  |
| 1.4 | 选厂生产用水 | m3/d | 14 | 喷淋洒水用水 |
| 2 | 采矿排水 |  |  |  |
| 2.1 | 正常涌水量 | m3/d | 3583 |  |
| 2.2 | 最大涌水量 | m3/d | 4658 |  |
| 五、供电 |  |  |  |  |
| 1 | 矿山供电 | 万kW·h | 1271 |  |
| 1.1 | 装机总容量 | kW | 1839 |  |
| 1.2 | 工作容量 | kW | 1166 |  |
| 1.3 | 采矿单位用电指标 | kW·h/t | 25.42 |  |
| 2 | 选厂供电 | 万kW·h | 345 |  |
| 2.1 | 总装机容量 | kW | 987.3 |  |
| 2.2 | 工作容量 | kW | 987.3 |  |
| 2.3 | 单位用电指标 | kW·h/t | 6.9 |  |

4.2.3 恒顺磷矿采选充一体化模式形成后矿山生产变化情况

表4.2-2 恒顺磷矿采选充一体化模式形成后矿山生产变化情况

| 类型 | 要素 | 现有生产模式 | 采选充一体化模式形成后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 采矿工艺 | 房柱采矿法（主）+条带采矿法（辅） | 房柱采矿法（主）+条带采矿法（辅） | 不变 |
|  | 矿石开采率 | 主要对富矿进行开采，中低品位矿开采量少。全层资源利用率仅为45.8%。 | 全层开采、贫富兼采。资源利用率提高到90%以上。 | 开采率明显提高，资源利用率提高，减少资源浪费。 |
|  | 运输方式 | 矿石内部运输采用地下卡车运输，外部运输采用汽车运输。 | 矿石内部运输采用地下卡车运输，外部运输采用汽车运输。 | 不变 |
|  | 开采环境影响 | 矿井废水排放、矿井通风废气、矿石地面装卸转运扬尘、矿石外运交通噪声、扬尘。 | 矿井废水排放、矿井通风废气、矿石地面装卸转运扬尘、矿石外运交通噪声、扬尘。 | 不新增矿井废水排放，矿井通风废气及地面扬尘影响可以接受。 |
| 选矿 | 选矿工艺 | 主要对富矿进行开采，矿石中夹杂的少量废石通过人工挑拣手选。中低品位矿开采量少，开采后外售选矿厂后通过重介质选矿工艺选矿。 | 全层开采、贫富兼采，企业自身采用国内最先进的光电分选技术进行选矿，不再依靠利用外部选矿力量进行选矿。 | 实现采选结合、贫富兼采，大量低品位磷矿资源得到及时有效利用。企业可不再依靠利用外部选矿力量进行选矿。 |
|  | 选矿率/量 | 选矿率约60%，但由于中低品位磷矿价位低、选矿利润薄。 | 选矿率约75%。选矿量可提高至50万吨/年。 | 回收率提高，资源的利用率大幅度提升。 |
|  | 选矿环境影响 | 暂未建设选矿系统 | 光电分选过程不用水，无废水产排，不新增流域水体污染负荷；分选产出的尾矿运送到井下充填，不在地面堆存，不对流域地表水体产生污染。 | 新增选矿系统后，不新增废水污染源及污染物排放。粉尘污染物实行总量控制和达标排放。 |
| 充填 | 充填工艺 | 干式充填+胶结充填 | 干式充填+胶结充填 | 不变 |
|  | 充填率/量 | 井下采空区充填量15.23万m3/年；充填材料充分利用井下生产废石和原有废石场堆存废石。 | 井下采空区充填量15.23万m3/年；充填材料充分利用井下生产废石和光选尾矿。 | 充填材料有所变化，采用光选尾矿替代部分废石原料。 |
|  | 充填环境影响 | 废石不出井充填采空区，可避免废石堆存对生态环境的破坏、占用林地土地和造成的冲击地压及诱发次生地质灾害等，从本质上减少对生态的扰动。但废石干式充填采空区，大部分采用原废石场废石，粒径不均匀且形状各异，充填后松散系数大，充填效果欠佳。 | 1、生产废石和选矿厂尾矿充填采空区，地面不新设尾矿和废石堆场，不产生淋溶水。2、选矿厂尾矿粒径基本一致，代替生产废石充填到采空区，粒径均匀，充填密实，提高了矿山生产安全系数。 | 地面始终不新增废石堆存，减少对土地资源的占用及对生态的破坏。采选充一体化模式形成后，选矿尾矿代替生产废石充填到采空区，提高了矿山生产安全系数，保证采空区山体稳定，有效避免采空区塌陷诱发地质灾害，保护矿区地表和地下水系。 |

由上表可以看出，恒顺磷矿采选充一体化模式形成后，井下开采方式、开采规模无实质性变化，光电选矿方案的引入主要带来贫富兼采、开采率明显提高，资源利用率提高，减少资源浪费，采选充一体化工艺对地表水环境影响、固体废物的产生与存放、对生态环境的影响等方面具有较大的优势。

中南安全环境技术研究院股份有限公司2019年10月编制的《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》论证结论为：磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选结合工艺对区域环境的影响，环境正效应明显。在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。建议在黄柏河流域磷矿资源开发利用中推广应用采选充一体化磷矿建设模式。

4.3 物料平衡分析

项目物料平衡见表4.3-1。

表4.3-2 项目物料平衡一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 |  | 产量（t/a） |  |
| 1 | 中低品位矿石 | 500000 | 产品 | 光选精矿 | 157800 | 产品外售 |
|  |  |  |  | 破碎筛分粉矿 | 199376 | 产品外售 |
| 4 |  |  | 粉尘 | 有组织粉尘 | 2.97 | 有组织排放 |
| 5 |  |  |  | 无组织粉尘 | 0.38 | 无组织排放 |
| 6 |  |  |  | 车间沉降粉尘 | 28.72 | 收集外售 |
| 7 |  |  |  | 布袋除尘灰 | 591.93 | 收集外售 |
| 8 |  |  | 尾矿 |  | 142200 | 充填井下采空区 |
| 合计 |  | 500000 |  |  | 500000 |  |

图4.3-1  项目物料平衡图        单位：t/a

4.4 水平衡分析

项目矿山开采工程生产方式、给排水系统不发生改变，本次评价仅对新增选矿厂工程进行水平衡分析。项目选矿厂工作人员从恒顺磷矿现有劳动定员中调剂，不新增人员配置，不新增生活污水产排量；选矿厂采用光电选矿工艺，光电选矿生产线不涉及生产用水，无生产废水产排；选厂主要用水为厂区堆场防尘洒水、厂区洒水抑尘、车辆清洗用水。

1、给水

（1）堆场抑尘用水

项目矿石堆场防尘洒水量按0.02m3/t原矿计，则矿石堆场防尘洒水量为10000m3/a，30.3m3/d，抑尘洒水用水全部蒸发，不外排。

（2）厂区洒水抑尘

矿山选厂总占地面积1.2hm2，建筑占地面积8969.87m2，绿化面积约1794m2，则防尘洒水面积（包含厂内道路）为1236.13m2，参考《给水排水设计手册 第二册 建筑给水排水》浇洒道路和绿化用水定额为1.0~1.5L/m2.次，每天浇洒2~3次，本次评价按1.5L/m2.次，每天浇洒2次进行用水量核算，则选矿厂区控尘用水量（包含厂内道路）约3.7m3/d，1221m3/a。

（3）车辆冲洗用水

本项目选厂建成投产后，精矿产量为15.78万t/a，478.2t/d，平均每车满载载重约20t，平均运输24辆/d。根据《建筑给水排水规范》（GB50015-2009）中载重车辆采用高压水冲洗，用水量为80L/辆.次，本项目每天冲洗运输车辆24次/d，则车辆冲洗用水量为1.92m3/d，633.6m3/a。冲洗用水蒸发损耗量约20%，即损耗量为0.384m3/d，126.72m3/a。项目在厂区车辆出入口处设置一处洗车平台，洗车平台下配有沉砂池，车辆冲洗废水经沉砂池沉淀后循环使用，不外排，循环水量为1.536m3/d，506.88m3/a。需补充新鲜水量0.384m3/d，126.72m3/a。

选厂洒水抑尘用水主要取自处理后的矿井涌水，埋设给水管线水泵泵至原2#风井（740）高位水池，重力自流供选厂用水。

2、排水

项目选厂选矿工艺不用水，无选矿废水产生，矿山选厂主要用水为风尘洒水用水，防尘洒水全部损耗，无废水产生。本项目主要污废水为场地初期雨水。

初期雨水量按下式计算：

Q = Ψ·q·F

式中：Q——雨水设计流量，L/s；

Ψ——综合径流系数；为各种铺面径流系数的加权平均值，其中道路、场外道路、码头面取0.8，绿化取0.2，建筑屋面取0.9，经计算，项目厂区综合径流系数为0.6。

F——汇流面积，hm2；本项目取生产车间以外占地，约0.23hm2；

q——设计暴雨强度，L/s.hm2。

暴雨强度q采用宜昌市暴雨强度公式计算：

q=2021.643(1+0.8801lgP)/(t+17.856)0.666

式中：P——设计重现期，2年；

t——降雨历时，取15min。

经计算，项目所在地区暴雨强度为249.86 L/s.hm2，初期雨水量Q=34.48L/s，暴雨等情形下项目一次初期雨水量为31.03m3/次。

项目厂区西南角下游修建初期雨水收集池，项目场地周边建设完善雨污分流系统，设置截排水沟收集初期雨水，导流进入雨水收集池，沉淀处理后回用做场地及堆场防尘洒水和洗车用水，不外排。

经计算，选厂防尘洒水用水量约为34.384m3/d，场地初期雨水产生量为31.03m3/d，初期雨水经收集沉淀后可全部回用于非雨季防尘洒水用水，无废水结余，无废水外排。

图4.4-1   矿山总体工程水平衡图

图4.4-2  矿山总体工程给排水系统示意图

4.5 污染源及污染物产排分析

4.5.1 施工期污染源及污染物产排分析

本项目利用矿区现有闲置用地进行建设，施工期不涉及大规模土石方开挖等土建工程，办公生活区、运输道路等均依托现有。施工期建设内容主要为生产车间封闭厂房建设、生产设备及污染治理设施安装，工程量较小。

1、废气

施工期废气污染源主要为施工机械、运输车辆燃油排放废气、施工扬尘、封闭厂房焊接过程中产生的焊接烟尘等。

项目施工过程中，施工扬尘为无组织排放，且受施工单位施工方式、施工设备和施工组织管理能力等制约，污染物排放的随机性、波动性都较大。根据类比调查建筑施工工地的有关数据，当风速为2m/s时，施工工地扬尘浓度约为0.5~0.7mg/m3，影响范围在下风向150m之内。通过采取洒水降尘，合理安排施工时序，避免大风期间施工等措施，扬尘能得到有效削减控制，排放量较小。

施工机械及运输车辆燃油废气排放的主要污染物为NMHC、CO、NO等，其排放量与机械和设备的性能、数量以及作业率有关，随机性、波动性较大。但总体说来，其产生量小，排放点分散、排放时间有限，且施工场区较开阔，扩散性较好，机械燃油废气影响较小。

项目施工期钢结构封闭厂房的钢筋焊接过程中会产生焊接烟尘，焊接工位均为临时点，焊接一般置于室外。据类比分析，焊接点烟尘浓度约为1200~2000mg/m3。

2、施工废水

施工期各类机械设备跑、冒、滴、漏的油污或施工材料受雨水冲刷会产生一定量的含油类污废水。施工机械冲洗、混凝土养护等也将产生部门废水。主要污染因子为SS、石油类。据类比施工工地有关数据，一般基建施工场地SS浓度可高达1000mg/L，石油类浓度30mg/L，但产生量较小，该类废水经修建隔油沉淀池有效收集处理后可回用于施工用水。建设单位应建设施工废水收集池，废水经隔油沉淀处理后回用于场区洒水或施工用水。

施工高峰期最大进场人数20人，施工期预计6个月，约180天。施工人员用水按50L/人.d计，则施工人员生活用水量为1m3/d，施工期生活用水总量为180m3；生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d，施工期生活污水产生总量为144m3。施工期厂区不设施工营地，施工人员均自矿山现有开采工程调剂，施工人员生活污水依托矿山现有一体化污水处理设施处理达标后外排。

3、施工噪声

施工噪声贯穿于施工全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生。施工噪声的特点是突发性和间歇性。据国内对各施工设备工作状态的测试资料调查，其平均噪声源强为70~85dB(A)。

4、固体废物

施工期基本无土石方开挖工程，固体废物污染源主要为工程产生的废弃物料、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

施工作业产生的废弃物料、建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，本项目建筑物工程量较小，产生的建筑垃圾量相对较小。对于施工期产生的各种建筑垃圾、废弃物料等，应集中收集，对可利用部分如金刚建材等交由物资公司回收利用，不可利用部分如砂石、砖等清运至井下充填采空区。

施工高峰期最大进场人数20人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，生活垃圾日产生量约为10kg/d，施工期生活垃圾产生总量为1.8t。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理，不得乱堆乱放，以避免对项目厂区周围环境造成污染影响。

5、生态影响

施工期不新增占地，严格控制施工占地，在厂区红线范围内施工作业，不破坏区域地表植被；项目施工不涉及大规模土石方开挖、场地平整等土建工程，不会造成大面积水土流失。在严格施工管理的情况下，不会对区域生态环境造成较大影响。

4.5.2 运营期污染源及污染物产排分析

本项目不新增井下开采系统和废石充填系统建设内容，不改变井下现有开采方式和充填方式，本项目实施不会带来矿山井下通风废气、矿井废水等污染物排放量的改变。因此，本次评价的污染源工程分析重点针对新建的选矿系统。

项目运营期主要污染源分布详见表4.6-1。

表4.6-1  项目运营期主要污染源及污染物分布情况

| 类别 | 代码 | 产生点 | 污染物 | 产生特征 | 拟采取防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 原矿堆场 | 颗粒物 | 间断 | 设矿仓堆存，喷雾洒水 |
|  | G2 | 矿石粗破 | 颗粒物 | 间断 | 集尘设施，1#布袋除尘器，15m高排气筒（DA001） |
|  | G3 | 矿石细破 | 颗粒物 | 间断 | 集尘设施，1#布袋除尘器，15m高排气筒（DA001） |
|  | G4 | 筛分 | 颗粒物 | 间断 | 集尘设施，2#布袋除尘器，15m高排气筒（DA002） |
|  | G5 | 光选 | 颗粒物 | 间断 | 集尘设施，2#布袋除尘器，15m高排气筒（DA002） |
|  | / | 原矿给料仓 | 颗粒物 | 间断 | 封闭仓，喷雾洒水 |
|  | / | 精矿仓 | 颗粒物 | 间断 | 设封闭仓，喷雾洒水 |
|  | / | 尾矿仓 | 颗粒物 | 间断 | 设封闭仓，喷雾洒水 |
|  | / | 运输车辆 | 颗粒物 | 间断 | 篷布覆盖，设洗车平台 |
|  | / | 运输道路 | 颗粒物 | 间断 | 道路清扫、洒水降尘 |
| 废水 | / | 初期雨水 | SS、总磷 | 间断 | 初期雨水收集池收集沉淀后回用于防尘洒水 |
|  | / | 洗车废水 | SS、总磷 | 间断 | 洗车水沉淀池收集沉淀后回用 |
| 噪声 | / | 生产机械设备、运输车辆等 | 噪声 | 间断 | 选用低噪声设备、建筑隔声、基础减震、控制车速等 |
| 固废 | S1 | 1#除尘器收尘灰 | 粉尘 | 间断 | 集中收集作为粉矿产品外售 |
|  | S2 | 2#除尘器收尘灰 | 粉尘 | 间断 |  |
|  | / | 分选尾矿 | 废石 | 间断 | 充填采空区 |
|  | / | 设备维护 | 废矿物油 | 间断 | 危废暂存间暂存后委托资质单位处理 |
|  | / | -- | 生活垃圾 | 间断 | 垃圾桶收集，委托环卫部门清运 |

1、废气

项目运营期废气污染源包括：原矿卸料产生的粉尘，原矿入料产生的粉尘，原矿破碎筛分产生的粉尘，矿石分选产生的粉尘，精矿及尾矿装卸产生的装卸粉尘，车辆运输产生的道路扬尘等。

（1）原矿卸料扬尘

本项目运营期原矿由汽车运输进入厂区原矿堆场后卸料过程因机械落差会产生扬尘。卸料产生的粉尘量由装卸高度、车辆吨位、物料含水率和地面风速决定，计算公式如下：

Q=98.86M∙e0.64U∙e-0.27W∙H1.283

式中：

Q — 起尘量，mg/s；

M — 车辆吨位，t；本项目取15t；

U — 场地年平均风速，m/s；本项目取1.1m/s；

H — 物料卸料高度，m；本项目取1.0m；

W — 物料含水率，%；本项目原矿含水率取3%。

该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料卸料过程的起尘量计算。由计算可知，本项目原料在卸料过程中的起尘量为495.36mg/s，1.783kg/h，按每年原矿卸料量50万吨，每次卸料时间10s计算，则每年累计卸料时间为92.59h，项目原矿卸料过程起尘量为0.165t/a。

根据建设方案，本项目建设原矿堆场为封闭式原料棚，设置有钢结构顶棚，棚顶铺装彩钢瓦，顶棚结构中安装有喷雾降尘装置，原矿卸料粉尘经喷雾装置降尘及部分自然沉降的作用下可去除80%粉尘，项目原矿卸料粉尘无组织排放量为0.033t/a（0.356kg/h）。

（2）进料粉尘

原矿卸入原矿堆场后由装载机转入给料仓进入后续交工环节，该过程会产生进料粉尘。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学环境出版社）表18-1“粒料加工逸散尘的排放因子”，项目进料粉尘按表18-1中“送料0.0007kg/t物料”的系数核算。

项目给料仓进料量为50万吨/年，则进料粉尘产生量为0.35t/a。

通过在进料口设置喷雾洒水降尘装置，其抑尘率可达80%，则进料粉尘无组织排放量为0.07t/a。

（3）破碎筛分粉尘

本项目共设粗破、细破两级破碎，一级筛分，均采用干式作业，加工过程会产生破碎筛分粉尘。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，项目破碎筛分粉尘按表18-1中“一级破碎0.25kg/t物料、二级破碎0.75kg/t物料、筛选0.5kg/t物料”的系数进行核算。

根据项目生产工艺分析，原矿经粗破后进行分级筛分，粒径＜10mm矿粒直接进入粉矿仓作为粉矿外售，粒径为40~10mm矿粒直接进入光选设备进行分选，筛分后粒径＞40mm大块矿粒返回破碎车间进行细破。根据业主提供数据及物料平衡分析，原矿细破矿石量约占进料量的30%。则粗破加工量按50万t/a计算，细破加工量按15.02万t/a计算，筛分加工量约64.99万t/a（含细破加工后返回筛分作业量）。

（4）光选喷吹粉尘

本项目全自动喷吹分选系统在利用高压空气对需要分离的原矿进行精确喷吹分选过程中会产生粉尘。

参考《湖北宜化集团矿业有限责任公司花果树磷矿中低品位胶磷矿选矿工程》全自动智能分选机根据实测和模拟试验得出的喷吹分选处理过程中颗粒物排放量经验数据，及《湖北杉树垭矿业有限公司杉树垭选矿厂30万吨/年低品位磷矿智能光电选矿项目竣工环境保护验收监测报告》验收数据，光选产尘量约占总处理量的0.2‰（每吨原料产生0.2kg粉尘）。

根据项目产能分配及业主提供资料数据，本项目光选处理量约30万t/a，则光选喷吹系统粉尘产生量为60t/a。

根据项目平面布置及建设方案，项目破碎车间布置粗破和细破作业线，筛分、脱泥、光选作业线设置于光选车间，均设置为封闭式生产车间。则各车间加工环节粉尘产生量计算结果详见下表：

表4.6-2  车间生产粉尘产生情况计算表

| 加工类型 | 产尘系数（kg/t物料） | 加工量（万t/a） | 产尘量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 |  |  |  |
| 粗碎（一级破碎） | 0.25 | 50 | 125 |
| 细碎（二级破碎） | 0.75 | 15.02 | 113.22 |
| 合计 |  |  | 238.22 |
| 筛分车间 |  |  |  |
| 筛分 | 0.5 | 65.08 | 325.4 |
| 光选车间 |  |  |  |
| 光选喷吹 | 0.2 | 30 | 60 |

项目破碎车间内各破碎生产设备及筛分车间筛分设备安装集气罩和集气风机风管，破碎车间及筛分车间含尘废气（粗破、细破粉尘）经收集后进入除尘车间1台脉冲式布袋除尘器（1#）集中净化处理，经处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放。

类比同类型破碎筛分生产线厂房封闭抑尘经验，收尘效率≥95%；根据环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，岩石、矿石、尾矿等破碎筛分环节布袋除尘效率＞99%。本次评价收尘效率按95%计，布袋除尘率按99.5%计，经计算，项目破碎、筛分车间粉尘产生总量为563.62t/a，经厂房封闭，集气收尘管道分项收尘措施，约534.9t/a粉尘被收集进入布袋除尘器，约28.72t/a粉尘未被收集，扩散后最终在封闭车间内沉降，不进入外环境。

被收集的粉尘进入脉冲布袋除尘器处理后，约532.23t/a被除尘器滤袋收集，约2.67t/a粉尘通过排气筒（DA001）有组织排放至外环境。

表4.6-3  破碎、筛分车间大气污染物产生情况一览表

| 工艺 | 废气污染源 | 污染物 | 产生源强 | 有组织产生情况 （收集率95%） |  | 无组织产生情况 （未收集的5%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |
| 粗破 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 125 | 22.4905 | 118.75 | 1.1837 | 6.25 |
| 细破 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 113.22 | 20.2689 | 107.02 | 0.9715 | 6.2 |
| 筛分 | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 325.4 | 58.5473 | 309.13 | 3.0814 | 16.27 |
| 合计 |  |  | 563.62 | 101.3068 | 534.9 | 5.3314 | 28.72 |

表4.6-4  破碎车间粉尘（有组织）排放情况一览表

| 废气污染源 | 废气量 m3/h | 产生情况 |  |  | 处理效率 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 粗碎粉尘 | 16000 | 1405.6 | 22.4905 | 118.75 | 布袋除尘器除尘效率99.5% | 7.03 | 0.1117 | 0.59 |
| 细碎粉尘 | 16000 | 1266.8 | 20.2689 | 107.02 |  | 6.34 | 0.1004 | 0.53 |
| 筛分粉尘 | 16000 | 3659.2 | 58.5473 | 309.13 |  | 18.35 | 0.2936 | 1.55 |
| DA001排气筒 合计 | 16000 |  |  | 534.9 |  | 31.61 | 0.5057 | 2.67 |

本项目光选车间建设为封闭式生产厂房，筛分设备上方设集气罩，光电分选机给料、出料口分别安装收尘抽风管罩，收集含尘废气进入1台脉冲式布袋除尘器（2#）净化处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放。

图4.6-1  光电选矿设备高压气喷系统收尘措施示例图

由于光选设备为封闭状态，本项目收尘效率按100%，布袋除尘器除尘效率99.5%计算，则光电分选系统喷吹粉尘全部被收集进入布袋除尘器，经处理后，约0.3t/a粉尘通过排气筒（DA002）有组织排放，约59.7t/a粉尘被除尘器布袋收集。

表4.6-5  光选车间粉尘产生情况一览表

| 工艺 | 废气污染源 | 污染物 | 产生源强 | 有组织产生情况 |  | 无组织产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a |
| 光选 | 光选粉尘 | 颗粒物 | 60 | 11.3636 | 60 | / | 0 |
| 合计 |  |  | 60 | 11.3636 | 60 | / | 0 |

表4.6-6  光选车间粉尘（有组织）排放情况一览表

| 废气污染源 | 废气量 m3/h | 产生情况 |  |  | 处理效率 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 光选粉尘 | 5000 | 2272.7 | 11.3636 | 60 | 布袋除尘器除尘效率99.5% | 11.36 | 0.0568 | 0.3 |
| DA002排气筒 合计 | 5000 |  |  | 60 |  | 11.36 | 0.0568 | 0.3 |

（5）矿仓装卸粉尘

本项目光电选矿后的精矿、及筛分粉矿均在高架式矿仓封闭储存，矿仓装卸期间会产生装卸粉尘，根据项目选矿工艺特点，项目各类产品含水率均不高，精矿产品水分: 2.00%，尾矿产品水分: 2.00%，装卸过程会产生一定粉尘。

装卸起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算：

Q=1133.33u1.6H1.23e-0.28w

式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，mg/s；

u—平均风速，m/s；

H—物料落差，m；

w—物料含水率，%；

根据本项目情况，u取1.1m/s，H取2m，分选后物料平均含水率取2%，则装卸起尘量约为3.079g/s。

根据项目产品方案，本项目精矿产量为15.78万t/a，粉矿产量为19.94万t/a，尾矿产量为14.22万t/a，平均装车时间按2s/t物料计，则年累计装卸时间为69.44h，装卸扬尘产生量为0.77t/a。通过在各矿仓装卸点设置喷雾洒水装置，其抑尘效率可达80%，则各矿仓装卸粉尘无组织排放量约为0.154t/a。

表4.6-7  矿仓装卸粉尘产排（无组织）情况一览表

| 废气污染源 | 污染物 | 装卸量 （万t/a） | 产尘量（t/a） | 处理效率 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精矿仓 | 颗粒物 | 15.78 | 0.243 | 80% | 0.048 |
| 粉矿仓 | 颗粒物 | 19.94 | 0.308 | 80% | 0.062 |
| 尾矿仓 | 颗粒物 | 14.22 | 0.219 | 80% | 0.044 |
| 总 计 |  | 49.94 | 0.77 |  | 0.154 |

（6）车辆运输道路扬尘

本项目矿石外运车辆在厂区道路上行驶时会产生运输扬尘。汽车运输产生的扬尘选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算：

式中：Qy——汽车行驶起尘量，kg/km·辆；

Qt——运输途中起尘量，kg/a；

V——汽车行驶速度，km/h；本项目取10km/h；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；本项目硬化地面取0.05；

M——车辆重量，t；重车取15t；

L——运输距离，km；本项目厂内平均运输距离0.2km；

Q——运输量，t/a；本项目年运输量按50万t计算。

经计算，运输车辆满载行驶时的起尘量为0.092kg/km·辆，运输扬尘产生量约0.613t/a。

通过对厂区运输道路进行硬化，加强清扫，洒水降尘，修建洗车平台，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，运输车辆限速限载，道路扬尘可减少80%左右，经核算，采取道路降尘抑尘措施后汽车运输扬尘无组织排放量约0.123t/a。

表4.6-8  项目大气污染物产排情况汇总表

| 产尘点 |  | 产生量（t/a） | 环保措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 原矿卸料 | 0.165 | 原矿堆场设置钢结构顶棚，棚顶安装喷雾降尘装置。 | 0.033 |
|  | 原矿进料 | 0.35 | 封闭式给料仓，进料口设置喷雾洒水降尘装置。 | 0.07 |
|  | 产品装卸 | 0.77 | 建设厂房封闭式精矿及尾矿矿仓，矿仓装卸点设置喷雾降尘装置。 | 0.154 |
|  | 车辆道路运输 | 0.613 | 厂区道路硬化，加强清扫积尘及洒落物料，道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，运输车辆限速限载。 | 0.123 |
|  | 合计 | 1.898 |  | 0.38 |
| 有组织 | 粗破粉尘 | 118.75 | 破碎、筛分、分选设备全部设于厂房封闭式生产车间内作业，皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计；光电分选设备给料、出料口安装收尘抽风管罩，收集含尘废气进入脉冲式布袋收尘器集中净化处理，经处理后通过15m高排气筒有组织排放。 | 0.59 |
|  | 细破粉尘 | 107.02 |  | 0.53 |
|  | 筛分粉尘 | 309.13 |  | 1.55 |
|  | 分选粉尘 | 60 |  | 0.3 |
|  | 合计 | 594.9 |  | 2.97 |

2、废水

项目运营期生产环节不用水，无生产废水产生；项目工作人员从矿区现有工程调剂，不新增劳动定员。运营期废水主要为场地初期雨水及少量车辆冲洗废水。

（1）生活污水

项目工作人员从矿区现有工程调剂，不新增劳动定员，不新增生活污水排放量。

根据现场调查，项目生活污水排放总磷超标，本次评价提出于原有生活污水处理工艺基础上新增反渗透处理工艺，增设反渗透处理设施一套，利用反渗透膜分离除磷法进一步去除污水中总磷含量，确保总磷达标排放。

（2）洗车废水

项目厂区进出口道路旁设置洗车平台，洗车平台下设洗车水沉淀池，洗车废水经平台四周修建导流沟收集，导流入沉淀池，废水经沉淀处理后循环利用，不外排。

（3）场地初期雨水

场地初期雨水主要污染物为总磷、SS，为防止初期雨水直接排放对南冲河水体造成污染，本次评价提出厂内初期雨水径流经收集至雨水收集池沉淀处理后回用。

经计算，项目所在地区暴雨强度为249.86 L/s.hm2，初期雨水量Q=34.48L/s，暴雨等情形下项目一次初期雨水量为31.03m3/次。

本次评价提出于项目厂区西南角下游修建初期雨水收集池，项目场地周边建设完善雨污分流系统，设置截排水沟收集初期雨水，导流进入雨水收集池，沉淀处理后回用做场地及堆场防尘洒水和洗车用水，不外排。

3、噪声

项目运营期噪声主要来源于生产设备及运输车辆，主要产噪设备为破碎机、筛分机、光选机、空压机、除尘风机等，类比同类设备，其噪声级为65~90dB（A）。项目生产设备均设置于封闭式生产车间内，设备噪声主要通过选用低噪声设备、厂房隔声和基础减振来达到降噪目的。

项目各生产设备噪声源强详见下表。

表4.6-9  项目各设备噪声源强一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 噪声值dB(A) | 排放方式 | 声源所在位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸矿车辆 | 80~90 | 间断 | 矿石堆场 | / |
| 2 | 给料机 | 65～70 | 连续 | 生产车间 | 选用低噪声设备；生产车间厂房全封闭并设隔音墙隔声；设备基座减振。 |
| 3 | 破碎机 | 85~90 | 连续 |  |  |
| 4 | 振动筛分机 | 80~85 | 连续 |  |  |
| 5 | 空压机 | 80~90 | 连续 |  |  |
| 6 | 分选机 | 75~90 | 连续 |  |  |
| 7 | 皮带输送机 | 65～70 | 连续 |  |  |
| 8 | 除尘风机 | 80~90 | 连续 |  |  |
| 9 | 外运车辆 | 70~85 | 间断 | 矿仓 | / |

4、固废

项目运营期固体废物主要为分选出的尾矿、布袋除尘器收集的粉尘、设备维护检修产生的废机油等。固体废物产生量及处理处置去向见下表。

尾矿大部分为废石，性质和成分与井下矿岩一致，属一般工业固体废物。

表4.6-10  项目固体废物产生及处理处置情况

| 序号 | 废物名称 | 产生环节 | 产生量(t/a) | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分选尾矿 | 选矿 | 142200 | 充填井下采空区 |
| 2 | 布袋除尘灰 | 布袋除尘器 | 591.93 | 集中收集作为粉矿产品外售 |
| 3 | 车间沉降粉尘 | 生产车间 | 28.72 | 集中收集作为粉矿产品外售 |
| 4 | 废矿物油等 | 设备维护 | 0.1 | 依托矿区现有危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 |
| 5 | 沉淀池污泥 | 初期雨水沉淀池、洗车水沉淀池 | 0.05 | 定期清掏，自然风干后充填采空区 |

4.6 污染物排放“三本账”分析

本项目实施后全矿区污染物排放情况汇总见下表。

表4.7-1  项目实施后恒顺磷矿采选充一体化工程主要污染物排放情况汇总表

| 类型 |  | 主要污染物 | 现有工程排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 本项目新增排放量（t/a） | 全矿区排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | 17.05 | 0 | 0.38 | 17.43 |
|  |  | NO2 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
|  | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 |
| 废水 | 生产废水 |  | 412467 | 11220 | 0 | 401247 |
|  | 生活污水 |  | 13200 | 0 | 0 | 13200 |

表4.7-2  矿山主要污染物排放“三本账”

| 类别 | 污染物 | 现有工程排放量 | 拟建项目产生量 | 拟建项目削减量 | 拟建项目排放量 | 以新带老削减量 | 排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘（t/a） | / | 594.9 | 591.93 | 2.97 | 0 | 2.97 | +2.97 |
|  | SO2（t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NO2（t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
|  | 总磷（t/a） | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.002 |
|  | 氟化物（t/a） | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 |
| 固废 | 工业固废(t/a) | 0 | 142200 | 142200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 项目区域环境概况

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿位于湖北省远安县嫘祖镇盐池村境内，属于湖北宜昌盐池河矿区，矿区位于远安县城北西296°方位约37公里处。恒顺磷矿地理坐标为东经111°18′04″～111°16′59.8″，北纬31°12′27″～31°11′30.6″。矿区北东与宜昌磷矿殷家沟磷矿区相接，西、北为磷矿露头线，东部止于张家阴坡、古路岗、凹子岗一带。矿区北部有柏油路面205县道与233省道及G59呼北高速、宜（昌）兴（山）公路、G42沪蓉高速相连，矿区至宜昌市直线距离约55km，至当阳岩屋庙火车站60km。交通较为便利交通便利。矿区地理位置见附图。

恒顺磷矿所在的盐池河矿区现有三家采矿权和一家探矿权，除恒顺磷矿之外，尚有远安县苟家垭镇张家山磷矿一号井、远安县东扬矿业有限公司响水槽磷矿、湖北省远安县张家垭磷矿普查区，其中响水槽磷矿同时开采殷家沟矿区矿体，其西南端与恒顺磷矿的东北侧相接，各矿权之间留设有保安矿柱，无相互重叠。相互位置关系见图5.1-1。

图5.1-1  相邻矿权关系示意图

5.1.2 地形地貌

本区地形属中等切割中山区，地势西高东低，山脉多呈近东西向展布，沟谷发育，山高坡陡。海拔最高1124.5m（猪米山），最低480m（盐池河），为本矿区最低侵蚀基准面，最大相对高差644.5m，一般为300－400米。矿区地势为南北高、中部低，老巩河从矿区中部由西向东穿过。矿区内地形较复杂，山势陡峭，沟谷发育。地貌形态受岩性控制明显，在灯影组地层分布地段，地形坡陡、崖壁广布；而陡山沱组地层分布地段地形坡缓、坡度25°～45°。

5.1.3 地层地质

1、矿区地层

盐池河矿区内出露地层有下元古界—上太古界水月寺群（Ar3Pts）、震旦系陡山沱组（Z1d）、灯影组（Z2dn）及第四系（Q）。陡山陀组地层以角度不整合覆盖于下元古界—上太古界水月寺群（Ar3Pts）之上，从老到新依次为：

下元古界—上太古界水月寺群（Ar3Pts）

为黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩组成，与震旦系地层呈角度不整合接触，厚度不详。

震旦系下统陡山沱组（Z1d）

为矿区的含磷岩系，由白云岩、磷块岩组成，厚150米左右，呈黄褐色、灰色、黑色，与上覆地层为平行整合接触，可分为四个岩性段。

（1）樟村坪段（Z1d1）

- 下亚段（Z1d11）

①底砾岩：灰色角砾，成份复杂，有混合花岗岩、绿泥片岩、石英岩等，大小不一，为次棱角状，分选性差，胶结物为泥钙质，与下伏地层呈不整合接触。厚5.89米。

②白云岩(习称“下白云岩”)：浅灰色中厚层状粉晶云岩，见星散性和结核状黄铁矿，底部为含砾白云岩，具斜层理，厚4.28～5.35米。

- 中亚段（Z1d12）

为黑色页岩与磷块岩组成，第一含磷层（Ph1）即归属本亚段，与上覆地层接触处有波状冲刷面，由下而上。

黑色页岩：成分为水云母和微斜长石，具砂泥结构，页理发肓，含少量磷块岩条带，向上磷块岩条带增多，钙质增高，微具波状水平层理，与上覆Ph13矿层呈过渡关系，厚3～12米。

第一含磷层三矿层（Ph13）：由三种不同矿石自然类型组成，下部为灰-暗灰色云质泥岩夹条带状磷块岩（Ph13-1），称“下过渡带”，向下渐变为黑色页（泥）岩夹稀疏磷条带或为偶含磷条带的黑色页岩和泥岩，与底板围岩具渐变关系，厚度1.60～3.23米，P2O5平均品位14.18～22.28%，为Ⅲ级品矿石；中上部为灰黑色致密条带状泥晶砂屑磷块岩（Ph13-2）称“富矿层”，具泥晶结构、砂屑鲕粒结构，条带状或薄层状构造，P2O5品位30.47～34.47%，厚度0～1.40米，为Ⅰ级品矿石；上部为白云质磷块岩（Ph13-3），称“上过渡带”，厚度品位变化大，P2O5品位13.03～27.50%，厚度0～0.55米，本矿层与上覆地层呈过渡关系。

- 上亚段（Z1d13）：浅灰色中厚—厚层状粉晶白云岩（习称“上白云岩”），中上部含少量硅质团块，底部含少量云质砂屑磷块岩条带及透镜体。与下伏Ph13-3矿层呈过渡关系，厚2.16～3.81m。

（2）胡集段（Z1d2）

- 下亚段（Z1d21）

①第二含磷层（Ph2）

由磷块岩和白云岩组成。

下部黑色薄层泥质白云岩； 上部深灰色硅质磷块岩，夹薄层状泥质白云岩，含P2O5品位9.91～15.38%，其厚度0.13－0.35米，不具工业价值。厚0.88～2.34米。

②灰色薄--中厚层状泥晶云岩，局部夹薄层状云质泥岩，泥晶结构，层状构造，水平层理发育，局部含星点状黄铁矿，厚度13.21～16.30米。

- 上亚段（Z1d22）

灰黑色含燧石扁豆体及燧石条带泥晶白云岩，致密坚硬，成分单一，质纯。底部薄层状，含燧石扁豆体及燧石条带，向上为中厚层状，燧石条带增多，上部燧石多为豆状和麻点状，不规则分布，燧石条带则遂渐减少至无。燧石扁豆体及燧石条带周边常可见星散状黄铁矿颗粒。厚度46.25～61.09米。

（3）王丰岗段（Z1d3）

下部为灰色中厚层至厚层状泥粉晶云岩、泥晶云岩，水平层理清晰。底部夹黑色硅质豆粒磷块岩（Ph3），0.05～0.30米，含P2O5品位最高可达28%左右，分布稳定，是划分岩性段的标志。中部为浅灰色中厚层泥粉晶云岩，间夹少量黄色薄至极薄层泥质云岩，水平层理较发育；上部为灰色中厚层泥粉晶云岩、泥晶云岩，夹黑色燧石细条带，偶见白色硅质团块，可见水平层理，顶部层面具紫红色铁质薄膜。厚度26.25～54.03米。

（4）白果园段（Z1d4）

深灰色中厚层状、薄层状白云岩，微晶结构，含燧石条带，结核及星散状黄铁矿，全层水平层理清晰，层面上普遍具紫红色铁质薄膜。厚度28.66～39.71米。

震旦系上统灯影组（Z2dn）

为一套碳酸盐建造，总体岩性特征是“两白夹一黑”，具明显三分特点，可分为三个岩性段。由下而上依次为蛤蟆井段（Z2dn1）、石板滩段（Z2dn2）、白马沱段（Z2dn3），各段岩性如下：

（1）蛤蟆井段（Z2dn1）

灰～灰白色厚层状含砂屑细晶云岩—鲕粒砂砾屑云岩，局部夹含磷条带泥粉晶云岩，其顶部普遍夹白色硅质细条带，发育水平层理及交错层理。厚48.09～62.14米。

（2）石板滩段（Z2dn2）

下部以灰-灰黑色泥粉晶-泥晶白云岩为主，夹或偶夹藻粘白云岩，含砂、砾屑。普遍具泥-泥粉晶结构，次为藻粘结构，薄-中厚层状构造，局部可见皮壳状构造。底部为浅灰白-灰白色中厚层状泥晶白云岩，夹浅肉红色白云岩，层状构造，泥晶结构。上部灰-深灰色薄-中厚层状粉晶白云岩、砾屑藻粘白云岩，泥粉晶白云岩夹藻粘白云岩和藻粘白云岩。为一套泥粉晶结构、藻粘结构、砾屑结构，皮壳状构造、波纹状构造，溶洞、溶孔较为发育的白云岩。厚161.22~189.56米。

（3）白马沱段（Z2dn3）

区内未见顶，灰白色-浅灰色中-厚层状泥粉晶白云岩为主，普遍夹薄层状、条带状、条痕状白色或黑色硅质岩，局部夹藻粘云岩。下部溶洞、溶孔较多见。底部为灰白色细粉晶白云岩，具糖粒状结构，厚层-块状构造，水平层理；中上部夹暗灰色中厚层状泥粉晶白云岩，上部水平层理较发育；顶部为灰白色薄层状细粉晶云岩与白色或灰黑色硅质条带相间产出。厚度>150米。

第四系（Q）

分布于沟谷、山坡、畦地或平坦地带，主要为松散残坡积物，厚度为0～46.50米不等。

2、构造

矿区地层为一平缓的单斜构造，走向北东，倾向东～南东，倾角7°～15°，断层附近倾角较陡。区内次级褶曲不发育，以断裂构造为主，经地表地质调查，矿区内共有断层18条，大多为北西向断层，对矿层连续性影响较大的有F58、F66、F72、F12四条。其中恒顺磷矿划定矿区范围内有6条（F58、F72、F12、F69、F71、F73），对恒顺磷矿划定矿区范围内矿层连续性影响大的有3条（F12、F72、F58）。

3、矿体地质

（1）含矿岩系特征

宜昌磷矿区域上出现的六个含磷（矿）层（Ph1、Ph2 、Ph3、Ph4 、Ph5、Ph6），盐池河矿区及恒顺磷矿采矿许可范围内可见Ph1、Ph2 、Ph3，但具有工业意义的仅有Ph1矿层中的第(Ph13)分矿层。现将区内各含磷（矿）层特征列述如下：

Ph3磷层：赋存于陡山沱组王丰岗段（Z1d3）底部，呈条带状层状产出，区内钻孔中均有分布，由鲕粒砂屑泥晶磷块岩组成，层位稳定，厚0.05～0.30米，含P2O5品位最高可达28%左右。但由于厚度薄，走向变化大，仅具有地层划分对比意义，不具工业利用价值。

Ph2磷层：赋存于陡山沱组胡集段（Z1d2）底部，区内不连续分布。矿层上部云岩与条带状砂屑磷块岩互层，下部则为泥质云岩。在矿区内厚度0～2.38m，达到工业品位的厚度为0.26米，品位15.38%，仅见于ZK502钻孔。

Ph1磷层：赋存于陡山沱组樟村坪段中亚段地层中，即上、下白云岩之间。宜昌磷矿发育地段，Ph1可构成三分矿层，即 Ph13、 Ph12、Ph11，三分矿层以黑色页（泥）岩 或灰色、灰绿色云质泥岩相分隔。Ph13为区内工业矿层，区内未见Ph12、Ph11。

Ph13分矿层发育齐全时可三分：即：上部为白云岩条带磷块岩（Ph13-3）、中部为致密条带状磷块岩（Ph13-2）、下部为页岩（泥质）条带磷块岩（Ph13-1）。Ph13全层厚度变化为0.30～4.09米，P2O5品位为14.37～30.93%之间。

（2）围岩和夹石

该磷矿层岩性组合简单，顶板为中厚层状粉晶白云岩或含磷白云岩，岩石完整，较稳定。断裂构造通过处顶板较脆弱，巷道需支护。

矿层底板为页岩，巷道从页岩及Ph13-1矿层通过处易发生片帮现象，巷道需支护。

Ph13矿层上分层（Ph13-3）和中富矿（Ph13-2）矿石的夹石主要为条带状白云岩，Ph13矿层下分层（Ph13-1）和Ph12矿层矿石的夹石主要为黑色含钾页岩。

（3）顶、底板特征

- 顶板

矿层直接顶板为陡山沱组第一段（Z1d1）上白云岩，为乳白色硅质岩、硅质白云岩，一般厚5-16.60m，层位稳定，厚度变化较大，平均抗压强度120MPa，内摩擦角（tgφ）为0.488。钻孔中岩石RQD值85～95%，平均94%，岩体完整～中等完整，属坚硬岩组。附近坑道掘进中一般没支护，但遇构造破碎及节理裂隙密集带处强度降低，岩体完整性差，易发生掉块、坍塌现象，类似情况宜昌磷矿均有发生，因此在矿床开采设计和实际开采过程中要参照相邻类似矿区，采取防范措施，以免发生重大崩塌事故。

间接顶板为陡山沱组第二段（Z1d2）含炭泥质白云岩，属半坚硬～坚硬岩组，平均抗压强度33.22 MPa、92.05MPa。钻孔中岩石RQD值88～98%，平均92%，岩体完整～中等完整。该层裂隙不发育，破碎带处一般需采取支护措施。

- 底板

矿层直接底板为黑色含磷含钾泥岩。矿区含磷泥岩平均抗压强度55.0MPa，钻孔中岩石RQD值80～98%，平均87%，节理裂隙不发育，岩体完整～较完整，属半坚硬岩组。

间接底板为下白云岩，厚2.00-13.20m，平均抗压强度118MPa，钻孔中岩石RQD值90～98%，平均93%，节理裂隙不太发育，岩体完整，属坚硬岩组。

间接底板之下为坚硬岩组的冰碛砾岩和斜长片麻岩、石英岩，无软弱夹层，岩体完整。

3、工程地质

根据矿区内岩、矿石物理力学性质、结构及工程地质性能的差异，可划分为松散（软）碎石土夹粘性土岩组、薄层～页片状半坚硬以碎屑岩为主岩组、中厚层夹薄层状半坚硬～坚硬碳酸盐岩岩组及厚～巨厚层状坚硬碳酸盐岩岩组共4个工程地质岩组。

根据本矿区工业磷矿层与围岩的岩性及工程地质特征、以及工业磷矿层的赋存特点，按照GB12719-91规范的有关要求划分，本矿区工程地质勘探类型属于：矿层及围岩以坚硬～半坚硬的碳酸盐岩为主，工程地质复杂程度为中等。

5.1.4 水文地质

本区地形属中等切割中山区，地势西高东低，山脉多呈近东西向展布，沟谷发育，山高坡陡。海拔最高1124.5m（猪米山），最低480m（盐池河），为本矿区最低侵蚀基准面，最大相对高差644.5m。地貌形态受岩性控制明显，在灯影组地层分布地段，地形坡陡、崖壁广布；而陡山沱组地层分布地段地形坡缓、坡度25°～45°。矿区位于区域水文地质单位的西南部，总体属缓倾单斜储水构造类型，盐池河矿区范围内基本以地表分水岭为界，其北部属盐池河水文地质单元，中部属老巩河水文地质单元，南部则属黒滩沟水文地质单元。

区内地表水系较发育，项目区域主要有南冲河、盐池河（下游为鱼林溪）及老巩河（上游为秦家河、下游为沙木溪）、黑滩沟（下游为黑沟子河），南冲河位于矿区西侧外围，属盐池河支流水系，发源于钟鸣山，水流受季节性影响较大，旱季水流较小约1.5L/s，基近断流，雨季最大流量1.5m3/s；盐池河位于矿区北部，属黄柏河流域支流水系，发源于殷家沟，常年有水，由西向东流经矿区南部，最小流量0.34m3/s，最大流量5m3/s。矿区中部较大的地表河流河流为老巩河（上游为秦家河，下游为鱼林溪），自西向东流出矿区北东缘，河水枯水流量75.54L/s，丰水期一般流量378.20L/s；其余为小型溪沟，溪水流量3～30L/s。矿区流出最低点为650m，地表水流量变化受降雨量控制，雨季流量普遍增大，枯水期流量减少，具猛起猛落的变化特征。矿区南部为黑滩沟（下游为黑沟子河）。区内地表水体均属黄柏河水系上游支流，地表水流向东或南东汇入黄柏河。

项目所在区域地表水系分布及水功能区类别划分图详见附图。

5.1.5 气候气象

本区属亚热带季风型气候，四季分明，雨量充沛。据殷家坪气象资料及远安县气象局观测资料，2000～2010年的年平均气温17.5℃，最高气温40.1℃，最低气温-3.6℃；平均降雨量1182.0mm，其中最大1620.4mm（2002年），最小862.7mm（2002年）；年平均降雨日130天，月最大降水量（90年8月）为392mm，15年内最大日降水量（1989年9月1日）192.2mm。2011年年降水量1194mm，为平偏丰水年，月平均降水量99.5mm、月最大降水量（8月）为257.7mm、日降水量（8月22日）86.4mm；2012年1～10月降水量825.6mm，为平偏枯水年，月平均降水量82.6mm、月最大降水量（8月）为167.6mm、日降水量（8月21日）125.8mm。降水集中，一般每年5～10月为 雨季，11月至翌年4月为旱季，其中12月至翌年3月为冰冻期。

5.1.6 土壤及植被

宜昌市境内地貌类型多样，地势起伏大．水系发育充分。形成黄壤、黄棕壤和棕壤、红壤4个地带性土类以及紫色土、石灰(岩)土、潮土、(山地)草甸土和水稻土5个非地带性土类，其中黄壤、黄棕壤和石灰岩土的面积较大．共占宜昌市土壤面积的61．34％，红壤和草甸土的面积很小．共占宜昌市土壤面积不到1％。矿区土壤种类较多，以黄棕壤为主。该矿区属中低山区，山体多为植被覆盖，但土壤层较为贫瘠，多为岩石混土覆盖，少量地区土层覆盖厚度达0.4m。

远安县素有“小林海”之称，远安县森林面积162万亩，森林覆盖率74%，活立木蓄积量332万m3，主产红薄皮马尾松，远安县拥有亚热带及暖温带等各类植物。以马尾松和栎类为主的用材林；以梨、柿子、核桃、板栗等为主的经济林。人均占有林地9亩。另外远安县是全国红发薄皮马尾松的采种基地。项目区内林地树种主要为杉树、松树等。远安县野生动物其中，有黑鹳、秃鹫、雕鸮、鸳鸯4种国家重点保护动物。野生动物有国家一级保护动物白颈长尾雉、林麝，二级保护动物红腹锦鸡、斑羚、岩羊、猕猴，省级保护野生动物50多种。据现场调查及采访，项目区有少量野生动物栖身，如兔、蛇、各种鸟类等，没有重点保护动物。

5.2 环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

根据宜昌市生态环境局公布的《2022年宜昌市环境质量年报》，2022年远安县环境空气质量监测统计情况如下：

表5.2-1  2022年度远安县环境空气质量状况一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10μg/m3 | 60μg/m3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 11μg/m3 | 40μg/m3 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 53μg/m3 | 70μg/m3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 26μg/m3 | 35μg/m3 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1.3mg/m3 | 4mg/m3 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 141μg/m3 | 160μg/m3 | 达标 |

由上表可知，项目所在地区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。项目所在地区属于环境空气质量达标区。环境空气质量现状良好。

5.3 地表水环境质量现状

本项目所在区域主要地表水体为南冲河，西南-北东向自项目西侧流经，汇入盐池河，最终汇入黄柏河。考虑盐池河源头水保护区范围，该水功能区起于夷陵区殷家沟，止于西河村，总长12.8km，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

为了解项目区域水质现状，本次评价期间委托武汉顶柱检测技术有限公司于2022年7月8日~2022年7月10日对南冲河水质进行了现状监测，监测情况如下：

1、监测点位、监测因子

表5.3-1  地表水水质监测点位及监测因子

| 监测点位 | 功能区划 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 南冲河项目区上游500m | II类 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、砷、铅、石油类 |
| 南冲河项目区下游600m | II类 |  |

2、监测频次

每个监测点位每天采样1次，监测3天。

3、评价方法

地表水评价采用单项水质标准指数法进行评价，其评价模式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——单项水质参数i在第j点标准指数；

Cij——单项水质参数i在第j点监测值，mg/L；

Csi——单项水质参数i在第j点标准值，mg/L。

PH值评价模式为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH，j——pH值在第j点标准指数；

pHj——第j点pH监测值；

pHsd——pH标准低限值；

pHsu——pH标准高限值。

4、监测及评价结果

表5.3-2  地表水水质监测及评价结果一览表

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测结果（单位：pH值无量纲，其余为mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 | 铅 | 石油类 | 硫化物 | 砷 |
| 南冲河项目区上游500m | 2022.07.08 | 7.5 | 1.1 | 0.038 | 0.04 | 0.38 | ND | 0.02 | ND | ND |
|  | 2022.07.09 | 7.5 | 1.3 | 0.095 | 0.04 | 0.43 | ND | 0.01 | ND | ND |
|  | 2022.07.10 | 7.5 | 1.2 | 0.116 | 0.03 | 0.44 | ND | 0.02 | ND | ND |
|  | 最大标准指数 | 0.25 | 0.325 | 0.232 | 0.4 | 0.44 | / | 0.4 | / | / |
| 南冲河项目区下游600m | 2022.07.08 | 7.6 | 1.0 | 0.068 | 0.04 | 0.32 | / | 0.03 | / | / |
|  | 2022.07.09 | 7.5 | 1.2 | 0.078 | 0.03 | 0.35 | / | 0.04 | / | / |
|  | 2022.07.10 | 7.6 | 1.3 | 0.095 | 0.04 | 0.41 | / | 0.03 | / | / |
|  | 最大标准指数 | 0.3 | 0.325 | 0.19 | 0.4 | 0.41 | / | 0.8 | / | / |
| 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准 |  | 6-9 | 4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |

注：“ND”表示低于标准检出限。

由现状监测结果可知，南冲河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

根据宜昌市生态环境局公布的《2023年3月水环境质量月报》中对黄柏河东支（天府庙）断面的环境质量现状监测数据，具体水环境质量监测结果见表5.3-3。

表5.3-3  地表水环境质量监测结果

| 水体名称 | 断面名称 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  | 本月超标项目（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-3月累计 |  |
| 黄柏河 | 东支（天府庙） | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | —— |

从该监测结果看出，项目区域所在的黄柏河河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。项目区地表水环境质量现状较好。

5.4 地下水环境质量现状

为了解区域地下水环境质量现状，本次评价委托武汉顶柱检测技术有限公司于2022年7月 8日~2022年7月9日对项目所在矿区地下水进行监测，于2023年7月20日~2023年8月3日对项目所在区地下水进行了补充监测，各监测点具体监测情况如下：

1、监测点位、监测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定本项目地下水环境影响评价等级为二级。地下水二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个。地下水水位监测点不少于10个。本项目为二级评价的扩建类建设项目，需开展享有场地的包气带污染现状调查。

表5.4-1  地下水监测点位布设一览表

| 监测点位 | 样品状态 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1#主井出水点 | 无气味、无颜色、无浮油 | 水位 pH值、氨氮、总磷、六价铬、总硬度、氟化物、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、砷、汞、铅、镉、铁、锰、氰化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群 |
| 2#副井出水点 | 无气味、无颜色、无浮油 |  |
| 3#风井出水点 | 无气味、无颜色、无浮油 |  |
| 4#出露泉点1 | 无气味、无颜色、无浮油 |  |
| 5#出露泉点2 | 无气味、无颜色、无浮油 |  |
| 6#地下水监测深井 | 无气味、透明、无浮油 | 水位 |
| 7#地下水监测深井 | 无气味、透明、无浮油 |  |
| 8#地下水监测深井 | 无气味、透明、无浮油 |  |
| 9#地下水监测深井 | 无气味、透明、无浮油 |  |
| 10#地下水监测深井 | 无气味、透明、无浮油 |  |
| Q1厂区占地内包气带 | / | pH值、氨氮、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO3计)、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化 物、氯化物、氟化物、硫酸盐、六价铬、* 耗氧量、*砷、*汞、*铅、*镉、*铁、*锰、 *钠、*总大肠菌群、*细菌总数 |

2、监测频次及时间

连续采样2天，每天采样1次。

3、评价标准

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4、评价方法

采用单因子标准指数法评价。污染指数计算方法是将各项评价参数的实测值Ci,j，除以相应的水质标准值Cs,j，得该项评价参数的平均污染指数Si,j，即：

pH值的标准指数：

≤7.0

>7.0

式中：──pH值的标准指数；

──pH的实测值；

──评价标准中pH的下限值；

──评价标准中pH的上限值。

当水质参数的标准指数>1时，说明污染物浓度已超过评价标准。

5、监测及评价结果

5.4-2 地下水环境质量现状监测及评价结果一览表

| 检测项目 | 采样时间 | 检测结果 |  |  |  |  | 最大标准指数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#主井出水点 | 2#副井出水点 | 3#风井出水点 | 4#出露泉点1 | 5#出露泉点2 |  |  |
| pH值 （无量纲） | 2022.07.08 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 0.27 | 6.5~8.5 |
|  | 2022.07.09 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.1 |  |  |
| 耗氧量 （mg/L） | 2022.07.08 | 0.65 | 0.55 | 0.59 | 0.46 | 0.69 | 0.23 | 3.0 |
|  | 2022.07.09 | 0.54 | 0.52 | 0.63 | 0.44 | 0.57 |  |  |
| 氨氮 （mg/L） | 2022.07.08 | 0.187 | 0.444 | 0.065 | 0.111 | 0.176 | 0.89 | 0.50 |
|  | 2022.07.09 | 0.271 | 0.362 | 0.103 | 0.144 | 0.152 |  |  |
| 总磷 （mg/L） | 2022.07.08 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | / | / |
|  | 2022.07.09 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 总硬度（mg/L） | 2022.07.08 | 206 | 190 | 195 | 205 | 210 | 0.47 | 450 |
|  | 2022.07.09 | 195 | 182 | 210 | 211 | 196 |  |  |
| 碳酸根（mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 碳酸氢根（mg/L） | 2022.07.08 | 161 | 155 | 155 | 155 | 152 | / | / |
|  | 2022.07.09 | 158 | 157 | 157 | 156 | 154 |  |  |
| 氟化物（mg/L） | 2022.07.08 | 0.25 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 1.0 |
|  | 2022.07.09 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.13 |  |  |
| 氯化物（mg/L） | 2022.07.08 | 1.05 | 0.70 | 1.02 | 1.13 | 1.27 | 0.005 | 250 |
|  | 2022.07.09 | 1.08 | 1.16 | 1.06 | 1.11 | 0.69 |  |  |
| 硫酸盐（mg/L） | 2022.07.08 | 161 | 151 | 156 | 159 | 151 | 0.64 | 250 |
|  | 2022.07.09 | 129 | 96.5 | 157 | 156 | 150 |  |  |
| 硝酸盐（mg/L） | 2022.07.08 | 2.99 | 2.33 | 2.94 | 2.67 | 2.76 | 0.15 | 20.0 |
|  | 2022.07.09 | 2.36 | 2.39 | 2.59 | 2.71 | 2.46 |  |  |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 1.0 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 钾 （mg/L） | 2022.07.08 | 5.46 | 6.42 | 8.13 | 6.49 | 7.46 | / | / |
|  | 2022.07.09 | 7.80 | 6.49 | 6.89 | 8.16 | 5.57 |  |  |
| 钠 （mg/L） | 2022.07.08 | 59.2 | 60.3 | 59.2 | 60.2 | 51.6 | 0.30 | 200 |
|  | 2022.07.09 | 49.5 | 43.2 | 56.1 | 57.7 | 60.7 |  |  |
| 钙 （mg/L） | 2022.07.08 | 71.5 | 63.5 | 65.2 | 66.9 | 68.3 | / | / |
|  | 2022.07.09 | 64.5 | 55.3 | 71.2 | 64.1 | 65.6 |  |  |
| 镁 （mg/L） | 2022.07.08 | 6.78 | 6.12 | 6.55 | 6.97 | 7.71 | / | / |
|  | 2022.07.09 | 6.78 | 6.02 | 5.04 | 7.82 | 5.30 |  |  |
| 铅 （mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.01 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 镉 （mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.005 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 铁 （mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.3 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 锰 （mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.1 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 汞 （mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.001 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 溶解性总固体（mg/L） | 2022.07.08 | 550 | 525 | 498 | 512 | 503 | 0.55 | 1000 |
|  | 2022.07.09 | 510 | 463 | 508 | 499 | 508 |  |  |
| 氰化物（mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.05 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 挥发酚（mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.002 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 六价铬（mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.05 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 砷 （mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.01 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 总大肠菌群（mg/L） | 2022.07.08 | ND | ND | ND | ND | ND | / | 3.0 |
|  | 2022.07.09 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |

注：“ND”表示低于标准检出限。

表5.4-3  地下水位监测结果表

| 采样时间 | 监测点位置 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.07.20 | 1#主井地下水出水点 | 水位 | m | / |
|  | 2#副井地下水出水点 |  | m | / |
|  | 3#风井地下水出水点 |  | m | 1.0 |
|  | 4#出露泉点1 |  | m | 1.3 |
|  | 5#出露泉点2 |  | m | / |
|  | 6#地下水出露泉点 |  | m | / |
|  | 7#地下水出露泉点 |  | m | / |
|  | 8#地下水出露泉点 |  | m | / |
|  | 9#地下水出露泉点 |  | m | / |
|  | 10#地下水出露泉点 |  | m | / |

项目区地下水主要为裂隙水，多在地势较低点以泉点形式出露，未监测出地下水水位标高。

表5.4-4  包气带污染现状调查结果表

| 采样时间 | 监测点位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.07.20 | Q1 占地内包气带 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.098 | 0.5 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 990 | 1000 |
|  |  | 总硬度（以CaO3计） | mg/L | 382 | 450 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ND | 0.05 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | 0.05 |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ND | 0.002 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 232 | 250 |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ND | 1.0 |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ND | 250 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.73 | 1.0 |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | 1.79 | 3.0 |
|  |  | 砷 | mg/L | ND | 0.01 |
|  |  | 汞 | mg/L | ND | 0.001 |
|  |  | 铅 | mg/L | ND | 0.01 |
|  |  | 镉 | mg/L | ND | 0.005 |
|  |  | 铁 | mg/L | 0.17 | 0.3 |
|  |  | 锰 | mg/L | 0.05 | 0.1 |
|  |  | 钾 | mg/L | 8.85 | / |
|  |  | 钠 | mg/L | 35.1 | 200 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | 3.0 |
|  |  | 细菌总数 | CFU/mL | 83 | 100 |
| 备注 | “ND”表示低于标准检出限。 |  |  |  |  |

监测结果表明，项目所在区域地下水质各监测因子均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，项目区域地下水环境质量现状良好；包气带浸溶液各检测因子浓度均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，项目区域包气带尚未受到严重污染。

5.5 声环境质量现状

为了解拟建项目区域的声环境现状，本次评价期间委托武汉顶柱检测技术有限公司于2022年7月8日在项目厂界周边共设置4个噪声监测点位，对区域声环境质量进行了现状监测。

1、监测点位

表5.5-1  噪声监测点位及监测因子

| 监测点位 | 点位数 | 监测因子 | GPS定位坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1位于项目厂区东侧厂界外1m | 4个 | 等效A声级 | E：111°17′52.47″ N: 31°12′6.81″ |
| ▲2位于项目厂区南侧厂界外1m |  |  | E：111°17′50.16″ N: 31°12′4.92″ |
| ▲3位于项目厂区西侧厂界外1m |  |  | E：111°17′48.39″ N: 31°12′6.44″ |
| ▲4位于项目厂区北侧厂界外1m |  |  | E：111°17′50.77″ N: 31°12′9.12″ |

2、监测频率

每个点位每天昼夜各监测1次，监测1天。

3、监测结果

表5.5-2  环境噪声监测结果一览表 （单位：dB(A)）

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.07.08 | 1#厂界东侧 | 昼间（Ld） | 13:45~13:46 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 2#厂界南侧 |  | 13:49~13:50 | 54 |  | 达标 |
|  | 3#厂界西侧 |  | 13:54~13:55 | 55 |  | 达标 |
|  | 4#厂界北侧 |  | 13:59~14:00 | 55 |  | 达标 |
|  | 1#厂界东侧 | 夜间（Ln） | 23:03~23:04 | 43 | 50 | 达标 |
|  | 2#厂界南侧 |  | 23:11~23:12 | 44 |  | 达标 |
|  | 3#厂界西侧 |  | 23:15~23:16 | 44 |  | 达标 |
|  | 4#厂界北侧 |  | 23:20~23:21 | 45 |  | 达标 |

检测结果表明，项目拟建区域各监测点声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)限值要求。

5.6 土壤环境质量现状

1、监测点位

为了解拟建项目区域土壤环境质量现状，本次评价期间委托武汉顶柱检测技术有限公司于2022年7月 8日~2022年7月9日对项目所在区域土壤环境进行现状监测，于工厂厂区占地范围内设置3个表层样点。

为进一步了解区域土壤现状，建设单位委托武汉顶柱检测技术有限公司于2023年7月20日~2023年8月3日进行了区域土壤环境现状补充监测。于工程厂区占地范围内设置3个柱状样点；于工程厂区占地范围外农户耕地设置2个表层样点。

表5.6-1  土壤监测点位布设一览表

| 监测点位 | 取样深度 | GPS定位坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#位于项目地内东侧 | 0m～0.2m 表层样点 | E：111°17'30.82〞 N: 31°12'13.92〞 | 占地范围内 |
| 2#位于项目地内南侧 | 0m～0.2m 表层样点 | E：111°17'28.43〞 N: 31°12'12.98〞 | 占地范围内 |
| 3#位于项目地内西侧 | 0m～0.2m 表层样点 | E：111°17'27.87〞 N: 31°12'14.45〞 | 占地范围内 |

表5.6-2   土壤环境补充监测点位布设一览表

| 监测点位 | 取样深度 | GPS定位坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目厂区南部土壤监测点T1 | 0.4m、1.0m、1.8m柱状样 | E：111°17'29.39〞 N: 31°12'13.26〞 | 占地范围内 |
| 项目厂区中部土壤监测点T2 | 0.4m、1.0m、1.8m柱状样 | E：111°17'29.56〞 N: 31°12'14.48〞 | 占地范围内 |
| 项目厂区北部土壤监测点T3 | 0.4m、1.0m、1.8m柱状样 | E：111°17'29.66〞 N: 31°12'15.62〞 | 占地范围内 |
| 项目北部厂区外耕地土壤监测点T4 | 0m～0.2m 表层样点 | E：111°17'30.12〞 N: 31°12'18.50〞 | 占地范围外耕地 |
| 项目北部厂区外耕地土壤监测点T5 | 0m～0.2m 表层样点 | E：111°17'31.30〞 N: 31°12'22.41〞 | 占地范围外耕地 |

2、监测项目

厂区占地范围内采样点监测项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。

厂区占地范围外采样点监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。

3、监测时间及频次

监测1天，1天采样1次。

4、监测结果及评价

（1）评价标准

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。项目厂区外土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

（2）监测数据统计

区域土壤理化性质、土壤环境质量现状监测结果统计如下：

表5.6-3 区域土壤理化性质监测结果表

| 采样日期 | 监测点位置 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样深度（m） | 土壤颜色 | 土壤质地 | 湿度 | 根系 |
| 2022.07.08 | 1# （项目厂区东北侧） | 0.2 | 黑 | 砂壤土 | 潮 | 少量 |
|  | 2# （项目厂区南侧） | 0.2 | 黑 | 砂壤土 | 潮 | 少量 |
|  | 3# （项目厂区西侧） | 0.2 | 黑棕 | 砂壤土 | 潮 | 少量 |
| 2023.07.20 | T1（柱状样） | 0.4 | 棕 | 砂土 | 潮 | 中量 |
|  |  | 1.0 | 棕 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  |  | 1.8 | 棕 | 中壤土 | 潮 | 无 |
|  | T2（柱状样） | 0.4 | 棕 | 砂土 | 潮 | 中量 |
|  |  | 1.0 | 棕 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  |  | 1.8 | 棕 | 中壤土 | 潮 | 无 |
|  | T3（柱状样） | 0.4 | 棕 | 砂土 | 潮 | 少量 |
|  |  | 1.0 | 棕 | 砂土 | 潮 | 无 |
|  |  | 1.4 | 棕 | 中壤土 | 潮 | 无 |
|  | T4（表层样） | 0.2 | 棕 | 砂土 | 潮 | 少量 |
|  | T5（表层样） | 0.2 | 棕 | 砂土 | 潮 | 中量 |

表5.6-4 项目厂区内土壤环境质量现状监测结果

| 采样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |  |
| 2022.07.08 | 砷 | mg/kg | 22.8 | 8.99 | 12.7 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.13 | 0.20 | 0.50 | 65 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 26 | 24 | 38 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 40 | 32 | 53 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.421 | 0.095 | 0.186 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 15 | 26 | 36 | 900 |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 2256 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 37 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.43 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 66 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | 103 | 52.4 | 18.3 | 616 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 54 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 9 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 596 |
|  | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.9 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 840 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 4 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 53 |
|  | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 270 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 10 |
|  | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 28 |
|  | 间,对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 570 |
|  | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 640 |
|  | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 6.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.5 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 20 |
|  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 560 |

注：“ND”表示低于标准检出限。

| 采样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1(0.4m) | T1(1.0m) | T1(1.8m) |  |
| 2023.07.20 | pH值 | 无量纲 | 7.82 | 7.55 | 8.14 | / |
|  | 砷 | mg/kg | 23.5 | 27.2 | 22.6 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.58 | 0.46 | 0.82 | 65 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 74 | 86 | 118 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 148 | 192 | 135 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.255 | 0.187 | 0.168 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 85 | 47 | 63 | 900 |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 2256 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 37 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.43 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 66 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 616 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 54 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 9 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 596 |
|  | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.9 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 840 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 4 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 53 |
|  | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 270 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 10 |
|  | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 28 |
|  | 间,对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 570 |
|  | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 640 |
|  | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 6.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.5 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 20 |
|  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 560 |

| 采样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T2(0.4m) | T2(1.0m) | T2(1.8m) |  |
| 2023.07.20 | pH值 | 无量纲 | 8.12 | 7.96 | 7.78 | / |
|  | 砷 | mg/kg | 23.5 | 16.9 | 21.3 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.74 | 0.62 | 0.53 | 65 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 103 | 91 | 77 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 71.4 | 59.2 | 63.5 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.184 | 0.166 | 0.215 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 95 | 74 | 106 | 900 |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 2256 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 37 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.43 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 66 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 616 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 54 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 9 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 596 |
|  | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.9 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 840 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 4 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 53 |
|  | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 270 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 10 |
|  | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 28 |
|  | 间,对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 570 |
|  | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 640 |
|  | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 6.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.5 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 20 |
|  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 560 |

| 采样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T3(0.4m) | T3(1.0m) | T3(1.8m) |  |
| 2023.07.20 | pH值 | 无量纲 | 7.63 | 7.81 | 7.43 | / |
|  | 砷 | mg/kg | 21.6 | 19.2 | 17.5 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.41 | 0.63 | 0.72 | 65 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 91 | 82 | 85 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 82 | 76 | 65 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.115 | 0.167 | 0.182 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 82 | 79 | 105 | 900 |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 2256 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 37 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.43 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 66 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 616 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 54 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 9 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 596 |
|  | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.9 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 840 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 4 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
|  | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 53 |
|  | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 270 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 10 |
|  | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 28 |
|  | 间,对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 570 |
|  | 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 640 |
|  | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 6.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.5 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 20 |
|  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 560 |

表5.6-5  项目厂区外耕地土壤监测结果表

| 采样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T4（表层样） | T5（表层样） |  |
| 2023.07.20 | pH值 | 无量纲 | 7.69 | 7.82 | / |
|  | 铜 | mg/kg | 84 | 69 | 100 |
|  | 砷 | mg/kg | 21.3 | 18.2 | 25 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.27 | 0.15 | 0.6 |
|  | 铅 | mg/kg | 64.2 | 49.6 | 170 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.144 | 0.153 | 3.4 |
|  | 镍 | mg/kg | 82 | 64 | 190 |
|  | 铬 | mg/kg | 85 | 71 | 250 |
|  | 锌 | mg/kg | 116 | 92 | 300 |

由以上监测结果可知，项目建设区土壤中各监测因子监测值均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准的要求。项目区附近耕地土壤各监测因子监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准要求。项目区域土壤环境质量现状良好，土壤环境未受到明显污染。

5.7 生态环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）的要求，本次评价生态环境影响评价等级为三级，主要对项目所在区域周边生态环境现状等进行简单调查分析。

5.7.1 生态环境现状调查方法

（1）收集整理评价区及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上，实地考察项目区周边陆生动植物和土地利用现状。

（2）走访调查，即通过当地群众走访调查所得资料。

（3）收集当地林业部门关于区域动植物相关调查资料。

5.7.2 陆生植物资源现状调查与评价

恒顺磷矿工业场地主要沿盐池河及南冲河沿岸布局，沿线主要为中高山区及峡谷区，自然植被丰富，山丘上多为落叶阔叶混交林带和灌丛及灌草丛，山谷和平缓坡地多被当地群众开发为农田，主要种植蔬菜、果树等农作物。评价范围内植物均为常见植物，未发现国家重点保护陆生野生植物和名木。

1、植物资源现状

评价期间主要对恒顺磷矿所在的南冲河及盐池河沿岸公路沿线进行了实地重点调查，参考宜昌市林业资料，按照《中国植被》的分类系统，评价范围内陆生自然植被划分为2个植被型组，6个植被型，14个群系，有关评价区的植被分类系统、主要植被概况及其在评价区的分布见下表：

表5.7-1  植被类型概况

| 自然植被 | 针叶林 | 常绿针叶林 | 1.马尾松林 | Form.Pinus massoniana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.杉木林 | Form.Cunninghamia lanceolata |
|  |  |  | 3.马尾松、杉木林 | Form.Pinusmassoniana, Cunninghamia lanceolata |
|  | 阔叶林 | 常绿阔叶林 | 4.苦槠林 | Form.Castanopsis sclerophylla |
|  |  | 落叶阔叶林 | 5.栓皮栎林 | Form.Quercus variabilis |
|  | 竹林 | 暖性竹林 | 6.楠竹林 | Form.Phyllostachys pubescens |
|  | 灌丛和灌草丛 | 灌从 | 7.盐肤木林灌丛 | Form.Rhus chinensis |
|  |  |  | 8.茅栗灌草丛 | Form.Castanea seguinii |
|  |  | 灌草丛 | 9.白茅灌草丛 | Form. Imperata cylindrical |
|  |  |  | 10.野艾蒿灌草丛 | Form.Artemisia lavandulaefolia |
| 栽培植被 | 人工林 | 用材林 | 11.杉木林 | Form.Cunninghamia lanceolata |
|  |  |  | 12.马尾松林 | Form.Pinus massoniana |
|  |  | 经济果木林 | 13.油茶林 | Form. Camellia oleifera |
|  |  |  | 14.茶树林 | Form. Camellia sinensis |
|  | 农业植被 | 粮食作物 | 小麦、玉米、马铃薯等 |  |
|  |  | 油料植物 | 花生、油菜等 |  |
|  |  | 经济植物 | 蔬菜等 |  |

评价范围内主要植被类型概述如下：

（1）针叶林

针叶林是以针叶树为建群种所组成的各种森林植物群落的总称，其中包括针叶纯林或以针叶树为主的针阔叶混交林。中国针叶林分布面积很广，从北到南依次为寒性针叶林、温性针叶林、暖性针叶林和热性针叶林。

评价区针叶林是以乔木层为建群种组成的群落，包括少数针、阔叶混交林，还有一部分针叶树种散生于阔叶林中或零星分布，成为阔叶林的组成部分。评价区山脉组成针叶林群落的乔木树种以松科为主，其次是人工杉木林群落。按照群落生境条件的不同，群落类型有所不同。

a、马尾松林

马尾松林是中国东南部湿润亚热带地区分布最广、森林资源最丰富的典型代表群系之一。自然分布于淮河一伏牛山一秦岭以南，与温带的油松林相接，垂直分布 1200m 以下，是亚热带强阳性适生树种，适应性强，能耐干旱和瘠薄土壤， 要求温暖湿润的气候，年平均温度 13℃〜22℃，年降水量 800mm 以上。

评价区马尾松林成熟天然林很少，主要是天然次生林。林相外貌呈翠绿色，林冠疏散，层次分明。乔木组成以马尾松为主形成单优势群落，混生有木荷、苦槠、白栎、 枫香、樟树、刺柏，郁闭度为 0.4-0.9，灌木层盖度为 50%〜90%。主要种类有算盘珠， 其频度80%，生活强度良好，次为长叶冻绿、栀子、黄瑞木、赤楠等。草本层除狭叶山胡椒、野山楂、兰香草等为常绿阔叶林中所位见者外，其他种类与常绿阔叶林相同。

b、杉木林

在天然状态下，评价区杉木林的分布大体上与地带性植被常绿阔叶林的分布区域相一致，通常作为伴生树种零星分布在常绿阔叶林之内，处于主林冠层的中下部，或与马尾松、毛竹以及多种阔叶树形成针阔叶混交林。评价区的自然条件大多在海抜 1000m以下的中山地带，群山毗连，沟谷交错，形成许多有利于杉木生长的小地形条件。这里气候温暖，年平均气温12~18℃，年降水量1500-1800mm，相对湿度在 80%以上。评价区内杉木林很少呈纯林状态，群系的组成主要为荩草一毛果拎一杉木.本群系主要分布在九岭山脉的黄岗山海抜800-1200m 的中部成带状分布，乔木树种除建群中杉木外，其他树种有细叶青冈、青冈、苦槠、小叶栎等；下层盖度在 70%以下.常见的有短柱柃、小叶石楠、满山红。草本层盖度在 40%以下，较多的有荩草、苔草、蹄盖蕨等，以荩草为优势种。

（2）阔叶林

阔叶钵是指以阔叶树为建群中所组成的各种阔叶林类型的总称。湖北的阔叶林类型较多，树种丰富，分布很广，在不同的垂直带和不同的生态条件下，组成各种不同突型的阔叶群落。地带性植被以常绿、落叶阔叶混交林为典型代表，反映了亚热带的气候特征。

a、常绿阔叶林

常绿阔叶林的立木组成以壳斗科的常绿种类，如栲属、青冈属、石栎属等为建群种。其次为樟科的润楠属、樟属、楠木属，山茶科的木荷属、山茶属，桑科的榕属，蝶形花科的红豆属，蔷薇科的石楠属和枇杷属等。

b、落叶阔叶林

落叶阔叶林是指以落叶阔叶树林组成的纯林和它们相互间构成的混交林的通称。评价区的落叶阔叶林根据构成森林类型优势种的生活习性和生境条件，主要为栓皮栎林。

c、栓皮栎林

本群系主要分布于低山丘陵地区。栓皮栎对坏境要求不严，喜生于阳坡，多分布于海拔 150—600m 丘陵山地.在自然状态下，以栓皮栎为优势建群种的栓皮栎林，栓皮栎占乔木总株数的 72%以上，伴生树种有马尾松、枫香、青冈、樟树等。灌木主要有狭叶山胡椒、荚莲等。林下草本植物比较发达，主要种类有兔儿伞、地榆、堆莴苣及苔草等。

（3）灌丛和灌草丛

灌丛是指森林中不具有明显的主干、分枝低矮而簇生、高度在 5m 以下、达不到乔木高度的常绿针、阔叶及落叶阔叶木本植物的总称。

灌丛在评价区分布很广，在亚热带地区的灌丛植被中，分布最广，面积最大的是亚热带荒山灌木草丛。亚热带荒山灌木草丛主要分布在交通发达，人烟稠密和地势相对平缓的丘陵地带。灌丛的外貌、多度和结构较为杂乱，一般只有灌木和草本两层。多成块状或片状分布。评价区内灌丛根据高度、优势度可分为以下二层：第一层有盐肤木、满山红、芒等，高3〜250cm，盖度80%；第二层有松蒿、泽兰等，高10〜30cm，盖度 15%。

灌草丛是指以中生或旱中生多年生草本植物为主要建群种，但其中散生少数灌木的植物群落。这类群落在中亚热带主要由于森林、灌木被反复砍伐，火烧，导致水土流失，土壤日益贫瘠，生境趋于干旱化所形成的次生类型。评价区内的灌草丛类型有：白茅灌草丛、野艾蒿灌草丛等。

（4）农业植被

在评价区范围内，西岔河沿线林地、菜地等土地类型均有分布，项目所在地区的农业生态，经过多年发展已经形成了集农、林、水综合生态环境。

评价区粮食作物主要为玉米；油料作物主要为油菜；蔬菜主要有为红薯、马铃薯、白菜、萝卜等；经济作物主要有柑桔、桃、板栗等。

2、陆生植物资源评价

评价区域有山体、河流、道路等各种生境，地理环境起伏多变，植被类型较多。植被总体上可分为针叶林、阔叶林、竹林、灌丛和灌草丛、人工林和农业植被6个植被型组。

评价区现存植被以自然植被为主，类型较多。其中陆生植被类型多样，群落多样性较高，分布面积大，以灌丛和灌草丛的类型最多、分布最广泛。湿地植被类型较少，群落多样性低，分布较为零散。挺水植被、浮叶漂浮植被和沉水植被的类型都很单一、分布也较零散。

5.7.3 陆生动物资源现状与评价

1、动物资源现状

经过调查，调查范围陆生动物资源分布情况如下：

（1）两栖类

①种类

评价区内有两栖类动物1目3科5种，其中省级保护动物5种：中华蟾蜍、黑斑蛙、泽蛙、沼蛙、饰纹姬蛙。它们同时也被列入国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录。评价区两栖类动物名录见表5.7-2。

表5.7-2   评价区两栖类动物名录

| 科名 | 种名 | 生境 | 区系 | 数量 | 保护等级 | 濒危 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无尾目 ANURA |  |  |  |  |  |  |
| （一）蟾蜍科 Bufonidae | 1.中华大蟾蜍 Bufo gargarizans | 池塘、沟渠、河岸边及田埂、池边或房屋周围 | 广布种 | +++ | 省级、NBES |  |
| （三）蛙科 Ranidae | 2. 黑斑蛙 Rana nigromaculata | 常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。产卵季节为3~6月。 | 广布种 | +++ | 省级、NBES |  |
|  | 3.泽蛙 Rana limnocharis | 栖息于池沼、水田及其附近的田野和潮湿环境。 | 东洋种 | +++ | 省级、NBES |  |
|  | 4.沼蛙 Rana guentheri |  | 东洋种 | ++ | 省级、NBES |  |
| （三）姬蛙科 Microhylidae | 5.饰纹姬蛙 Microhyla ornata | 生活于河岸或水塘彼岸草丛中，以蚁及小型鞘翅目昆虫为食。 | 东洋种 | + | 省级、NBES |  |

注：1、“+”表示数量较少；“++”表示有一定的数量；“+++”表示数量较多；“++++”表示数量多。下同。2、“NBES”表示国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。下同。

②生态分布

根据两栖类的生活习性，将评价区内两栖类的生态分布划分为以下两类：

陆栖型：即成体可在离水源较远的陆地上生活的类型，包括中华大蟾蜍、泽蛙。

静水型：在静水或缓流水中生活的类型，包括黑斑蛙、饰纹姬蛙、沼蛙。

③主要种类的分布与数量

在评价区的两栖类中，以中华大蟾蜍、黑斑蛙的数量较多、广泛分布；其它种类数量较少。但总的来说，两栖类在评价区内的种群数量较少。

（2）爬行类

①种类

评价区爬行类共有2目5科8种，没有国家级重点保护动物；有省级重点保护动物1种：乌梢蛇；8种动物全部被列入NBES名录。评价区爬行类动物名录见表5.7-3。

表5.7-3 评价区爬行动物资源现状

| 科名 | 中文/拉丁种名 | 生境 | 数量 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龟鳖目Testudines |  |  |  |  |
| （一）鳖科Trionychidae | 1.鳖Pelodiscus sinensis | 栖居于池塘、水库和流动缓慢的河中 | + | NBES |
| 二、有鳞目Squamata |  |  |  |  |
| （二）壁虎科 Gekkonidae | 2.多疣壁虎 Gekko japonicus | 多居于建筑物内及附近地区。 | +++ | NBES |
| （三）石龙子科 Scincidae | 3.石龙子 Eumeces chinensis | 栖居于平原、丘陵及山区路边的草丛、乱石堆中。 | +++ | NBES |
| （四）游蛇科 Colubridae | 4.赤链蛇 Dinodon rufozonatum | 生活于海拔1000m以下的丘陵地区、平原田野，亦常见于住宅周围。 | ++ | NBES |
|  | 5.翠青蛇 Entechinus major | 栖居于山区的树林、草丛或农田周围。 | + | NBES |
|  | 6.虎斑游蛇 Rhabdophis tigrina lateralis | 生活于平原、丘陵和山区的水域附近。 | + | NBES |
|  | 7.乌梢蛇 Zaocys dhumnades | 栖居于平原、丘陵和山区的农田附近，房屋周围。 | ++ | NBES、省级 |
| （五）蝰科 Viperidae | 8. 短尾蝮 Gloydius brevicaudus | 常见于乱石堆、杂草坡灌丛、田地、村舍等处。 | ++ | NBES |

②主要种类的分布与数量

在评价区的爬行类中，以多疣壁虎、石龙子（俗称为“四脚蛇”） 的数量相对较多，主要分布于房屋周边或山区草丛中，其它种类数量较少。但总的来说，爬行类在评价区内的种群数量较少。

（3）鸟类

①种类

调查表明评价区鸟类有22种，隶属于9目15科。其中以雀形目鸟类最多，共10种，占了近一半。国家级保护动物有两种：黑耳鸢、短耳鸮，省级重点保护动物有10种：珠颈斑鸠、大杜鹃、小杜鹃、家燕、大嘴乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、大山雀、八哥和白鹭。除了大嘴乌鸦以外，其它19种鸟皆被列入NBES名录。

评价区鸟类名录见表5.7-4。

表5.7-4  评价区鸟类资源现状

| 目、科、种名 | 区系 成份 | 居留型 | 数量级 | 生 境 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鸡形目 CALLIFORMES |  |  |  |  |  |
| （一）雉科 Phasianidae |  |  |  |  |  |
| 1.雉鸡 Phasianus colchicus | 广 | 留 | ++ | 山区灌木丛、小竹簇、草丛、山谷草甸及林缘、近山耕地和苇塘内。 | NBES |
| 2.鹌鹑 Coturnix cjaponica | 东 | 留 | + | 干燥而近水的低山地带，草丛、灌丛、林间空地及农田边。 | NBES |
| 二、鸽形目 COLUMBIFORMES |  |  |  |  |  |
| （二）鸠鸽科 Columbidae |  |  |  |  |  |
| 3.山斑鸠 Streptopelia orientalis | 广 | 留 | + | 山区、丘陵多树木地带。 | NBES |
| 4.珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis | 东 | 留 | ++ | 丘陵山地树林和多树的平原郊野、农田附近，秋季通常结成小群活动。 | 省级、NBES |
| 三、鹃形目 CUCULIFORMES |  |  |  |  |  |
| （三）杜鹃科 Cuculidae |  |  |  |  |  |
| 5.小杜鹃 Cuculus Poliocephalus | 东 | 夏 | ++ | 低山丘陵的树丛等处 | 省级、NBES |
| 6.大杜鹃Cuculus fallax | 广 | 夏 | ++ | 近水开阔林地 | 省级、NBES |
| 四、雀形目 PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |
| （四）燕科 Hirundinidae |  |  |  |  |  |
| 7. 家燕Hirundo rustica | 古 | 夏 | +++ | 村落附近，常到田野、森林、水域上空飞行。 | 省级、NBES |
| (五)鹡鸰科Motacillidae |  |  |  |  |  |
| 8.白鹡鸰Motacilla alba | 广 | 留 | ++ | 滩涂，湖边草甸地带 | NBES |
| （六）鹎科Pycnonotidae |  |  |  |  |  |
| 9. 白头鹎 Pycnonotus sinensis | 东 | 留 | + | 林地，灌丛 | NBES |
| （七）鸦科 Corvidae |  |  |  |  |  |
| 10.大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos | 东 | 留 | + | 山区、田野、村郊大树上。 | 省级 |
| 11.喜鹊 Pica pica | 古 | 留 | +++ | 山地村落、平原林中。常在村庄、田野、山边林缘活动。 | 省级、NBES |
| 12.灰喜鹊 Cyanopica cyana | 广 | 留 | ++ | 半山区林地、灌全或村庄附近的杂木林、松林中。 | 省级、NBES |
| （八）山雀科 Paridae |  |  |  |  |  |
| 13. 大山雀Parus major | 广 | 留 | ++ | 平原、丘陵、山区的林间，食昆虫。 | 省级、NBES |
| （九）文鸟科 Ploceidae |  |  |  |  |  |
| 14. [树]麻雀Passer montanus | 广 | 留 | ++++ | 村镇和农田附近，活动范围广泛。 | NBES |
| （十）雀科 Fringillidae |  |  |  |  |  |
| 15.金翅雀 Carduelis sinica | 古 | 留 | + | 低山丘陵阔叶林林缘及灌丛。 | NBES |
| （十一）椋鸟科Sturnidae |  |  |  |  |  |
| 16.八哥 Acridotheres cristatellus | 东 | 留 | ++ | 平原村落、园田和山林边缘，竹林等处，常集群活动。 | 省级、NBES |
| 五 鴷形目 PICIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十二）啄木鸟科 Picidae |  |  |  |  |  |
| 17.黄冠啄木鸟 Lesser Yellowlape | 广 | 留 | + | 山区、田野、村郊大树上，食昆虫。 | NBES |
| 18.大斑啄木鸟 Dendrocopos Major | 广 | 留 | + | 山区、田野、村郊大树上，食昆虫。 | NBES |
| 六、鹳形目 CICONIDFORMES |  |  |  |  |  |
| （十三）鹭科Ardeidae |  |  |  |  |  |
| 19.池鹭 Ardeola bacchus | 东 | 冬 | + | 生活、猎食于稻田、池塘、水库等水域，竹林或树上。 | NBES |
| 20.白鹭 Egretta garzetta | 东 | 夏 | ++ | 生活、猎食于池塘、水库等水域，竹林或树上。 | 省级、NBES |
| 七、隼形目 |  |  |  |  |  |
| 鹰科Accipitridae |  |  |  |  |  |
| 21.黑耳鸢Milvus lineatus | 广 | 留 | + | 茂密森林，田野 | 国家Ⅱ级 |
| 八、鸮形目 |  |  |  |  |  |
| 鸱鸮科Strigidae |  |  |  |  |  |
| 短耳鸮 Asio flammeus | 广 | 留 | + | 低山、草地、河岸 | 国家Ⅱ级 |

（注：东：东洋种，古：古北种，广：广布种；留：留鸟，夏：夏候鸟，冬：冬候鸟）

②按生活习性来分，可以将20种鸟类分为以下4类

涉禽2种：池鹭、白鹭；

陆禽4种：鹌鹑、雉鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠；

攀禽4种：大杜鹃、小杜鹃、黄冠啄木鸟、大斑啄木鸟；

鸣禽10种：喜鹊、灰喜鹊、白头鹎、白鹡鸰、大嘴乌鸦、大山雀、[树]麻雀、八哥、家燕、金翅雀；

猛禽2种：黑耳鸢、短耳鸮。

③区系成分及居留类型

从隶属区系来看，22种鸟类中，属广泛分布的种类最多，有11种，占50%；属于东洋界分布的种类有8种，占36%；属于古北界分布的种类有3种，占13.6%。从居留类型看，留鸟最多，共17种，占77%。冬候鸟仅1种，夏候鸟4种，占18%。

④数量

数量最多的有麻雀、家燕、喜鹊等 3种；数量较多的有雉鸡、大山雀、珠颈斑鸠、大杜鹃、小杜鹃、灰喜鹊、白鹡鸰、八哥、白鹭等9种；其它鸟类数量较少。所有鸟类中以留鸟数量最多。总的来看，评价区鸟类的种类和数量在评价区各类陆生动物中是最多样的。

（4）兽类

①种类

评价范围有兽类5目6科13种。主要以啮齿类动物为主，共6种，占了46.15%。评价区无国家级保护兽类，湖北省重点保护野生兽有2种：华南兔（Lepus sinensis）、鼬獾（Melogale moschata）。被列入NBES名录的兽类有刺猬（Erinaceus europaeus）、草兔（Lepus capensis）、华南兔、社鼠（Rattus niviventer）、黄鼬（Mustela sibirica）、狗獾（Meles meles）、鼬獾等7种。

评价范围的兽类分布见表5.7-5。

表5.7-5  评价范围内兽类名录

| 种中文名拉丁种名 | 区 系 | 生 境 | 数量 | 评价区内分布 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食虫目Insectivora |  |  |  |  |  |
| （一）猬科Erinaceidae |  |  |  |  |  |
| 1.刺猬Erinaceus europaeus | 古北种 | 村落附近、树根、倒木、石隙、灌丛等处。 | ++ | 广布 | NBES |
| 二、翼手目 CHIROPTERA |  |  |  |  |  |
| （二）蝙蝠科Hipposiderid |  |  |  |  |  |
| 2.伏翼Pipistrellus abramus | 东洋种 | 屋檐、门窗缝隙中，也见于山洞中。常在居民点附近湖、塘、水田上空活动。 | +++ | 居民区 |  |
| 三、兔形目 LAGOMORPHA |  |  |  |  |  |
| （三）兔科Leporidae |  |  |  |  |  |
| 3.草兔Lepus capensis | 东洋种 | 农田或农田附近沟渠两岸的灌丛、草丛，山坡灌丛及林缘。 | ++ | 广布 | NBES |
| 4. 华南兔Lepus sinensis | 东洋种 | 主要栖息在山麓的浅草坡和灌丛地带及农田附近。 | + | 灌丛地带、农田 | 省级、NBES |
| 四、啮齿目 RODENTIA |  |  |  |  |  |
| （四）鼠科 Muridae |  |  |  |  |  |
| 5.褐家鼠Rattus norvegicus | 东洋种 | 生境十分广泛，多与人伴居。仓库、厨房、荒野等地 | +++ | 居民区 |  |
| 6.黄胸鼠Rattus flavipectus | 东洋种 | 多于住房、仓库挖洞穴居。 | +++ | 居民区 |  |
| 7.社鼠Rattus niviventer | 东洋种 | 林地、灌丛、作物区及石缝、溪旁草丛中。 | ++ | 广布 | NBES |
| 8.小家鼠Mus musculus | 广布种 | 城镇、乡村的房屋洞穴等处。 | +++ | 广布 |  |
| 9.黑线姬鼠 Apodemus agrarius | 广布种 | 草地、灌丛、田野间。 | ++ | 广布 |  |
| （五）仓鼠科 Cricetidae |  |  |  |  |  |
| 10. 黑线仓鼠 Cricetulus barabensis | 古北种 | 各种生境的林缘和灌丛中。 | + | 广布 |  |
| 五、食肉目 CARNIVORA |  |  |  |  |  |
| （六）鼬科 Mustelidae |  |  |  |  |  |
| 11.黄鼬Mustela sibirica | 广布种 | 森林林缘、灌丛、沼泽、河谷、丘陵和平原等地。 | ++ | 河谷、村舍 | NBES |
| 12.狗獾Meles meles | 古北种 | 丘陵、灌丛 | + | 河流两侧山地 | NBES |
| 13. 鼬獾Melogale moschata | 东洋种 | 河谷及丘陵的森林、草丛中。居于石洞和石缝，善掘洞。 | + | 丘陵的森林、草丛中 | 省级、NBES |

②区系成分

从隶属区系来看，13种兽类中，属东洋种分布的最多，有7种，占了53.8%；广布种和古北种皆为3种，分别占了23.07%。

②数量

数量最多的有伏翼、褐家鼠、黄胸鼠、小家鼠等4种；数量较多、较常见的有刺猬、草兔、社鼠、黑线姬鼠、黄鼬等5种；其它种类较少。总之，啮齿类动物是该地区种类和数量最多的兽类，是人类重要的伴生动物；对农、林业危害极大。如黄胸鼠、褐家鼠、社鼠等，能盗食大量的稻、麦、玉米、红苕等农作物及贵重药材，是某些自然疫源性疾病的传播源。

2、陆生动物资源评价

评价范围内主要以林地、农田以及少量居民点为主，多为自然环境，野生动物种类较多，均为广布种，常见的有兔类、鼠类、野猪、山羊、蛙、蟾蜍等。根据现状调查和资料收集，评价区无国家级保护陆生野生动物。

5.7.4 土地利用现状调查

湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿区内土地处于远安县嫘祖镇盐池村范围内（原矿区占用沙坭坡村、西河村、盐池村、秦家村，现四个村已合并为盐池村。）。根据查询项目所在地自然资源管理部门土地利用成果图件《图幅号：远安县自然资源和规划局国土资源局提供的H49 G 019053、H49 G 020053》，绘制了项目区内土地利用现状图。项目占用范围内土地利用现状以有林地为主，次为水田、旱地、村庄等。根据2007年《土地利用现状分类》，湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿矿区土地利用现状见表5.7-6，土地利用现状图详见附图。

图5.7-6  恒顺磷矿矿区范围土地利用现状表

| 一级分类 |  | 二级分类 |  | 权属 | 面积 （hm2） | 所占百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 011 | 水田 | 盐池村 | 0.59 | 0.09 |
|  |  | 013 | 旱地 |  | 38.79 | 5.68 |
| 2 | 林地 | 031 | 有林地 |  | 440.49 | 64.51 |
|  |  | 032 | 灌木林地 |  | 158.62 | 23.23 |
|  |  | 033 | 其他林地 |  | 33.00 | 4.83 |
| 3 | 水域及水利 设施用地 | 111 | 河流水面 |  | 0.82 | 0.12 |
|  |  | 112 | 湖泊水面 |  | 0.11 | 0.02 |
| 4 | 其他土地 | 127 | 裸地 |  | 2.83 | 0.41 |
| 5 | 城镇村及工矿用地 | 203 | 村庄 |  | 7.57 | 1.11 |
| 合计 |  |  |  |  | 682.82 | 100 |

5.7.5 生态系统质量现状评价

（1）评价内容

本评价主要对项目建设区域扩展距离500~1000m范围内的物种和该生态系统质量进行现状评价。

（2）评价方法

①危险序数评价法根据危险序数评价方法确定物种的保护价值，其计算步骤如下：

a.对物种的特征进行价值确定，评价项目及标准见表5.7-7。

b.按下式计算“危险序数 TN”：

所得“危险序数”的最大值为 15，根据该方法的分类结果：TN>12 属于濒危类，TN=7~11 属于脆弱类，TN<7属于一般类。

②生态系统质量分析评价法根据环境影响评价相关技术，所谓生态系统质量分析评价法是指考虑植被覆盖率、群落退化程度、自我恢复能力、土地适宜性等特征，按100分制给各特征赋值，按以下公式计算：

式中：EQ——生态系统质量；

Ai——第 i 个生态特征的赋值；

N——参与评价的特征数。

按 EQ值将生态系统分为 5级：I级 100-70，Ⅱ级 69-50，Ⅲ级 49-30，Ⅳ级 29-10，V 级9-0。

（3）评价结论

表5.7-7   区域生态系统物种评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 标准得分 | 项目评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 物种在十年期间的退化速率 | 退化率<33% | 0 | 0 |
|  |  | 退化率在 33%～66% | 1 |  |
|  |  | 退化率>66% | 2 |  |
| b | 生物记录中心已知的该物种存在地方数（可能生境数） | >16 个地方 | 0 | 0 |
|  |  | 10-15 个地方 | 1 |  |
|  |  | 6-9 个地方 | 2 |  |
|  |  | 3-5 个地方 | 3 |  |
|  |  | 1-2 个地方 | 4 |  |
| c | 对物种诱惑力的主观估计 | 没有诱惑力 | 0 | 1 |
|  |  | 具有中等程度诱惑力 | 1 |  |
|  |  | 具有高度诱惑力 | 2 |  |
| d | 物种保护指数 | 占自然区面积的 66%以上 | 0 | 1 |
|  |  | 占自然区面积的 33%-66% | 1 |  |
|  |  | 占自然区面积的 33%以下 | 2 |  |
|  |  | 占自然区面积的 33%以下，而且属于非常危险的地区 | 3 |  |
| e | 遥远性 | 不易抵达 | 0 | 1 |
|  |  | 中等程度容易抵达 | 1 |  |
|  |  | 容易抵达 | 2 |  |
| f | 易接近性 | 不易接近 | 0 | 2 |
|  |  | 中等程度容易接近 | 1 |  |
|  |  | 容易接近 | 2 |  |
| 危险序数 TN |  | —— | Max=15 | 5 |

表5.7-8     区域生态系统质量评价表

| 序号 | 评价指标 | 评价指标满分 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植被覆盖率 | 100 | 79 |
| 2 | 群落退化程度 | 100 | 15 |
| 3 | 自我恢复能力 | 100 | 55 |
| 4 | 土地适宜性 | 100 | 21 |
| 评价结果 |  | 100 | 42.5 |

由上表评价结果可知：

①生态系统物种评价得分为5，属于一般类物种，项目建设过程中对物种的破坏不构成严重影响。

②生态系统质量评价得分为42.5，属于Ⅲ级生态系统，其植被覆盖率相对较高，自我恢复能力较强，群落退化程度较慢，受影响的区域易重建生态系统。

综合上述调查结果，评价区内生态环境现状较好。

6 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

本项目不涉及磷矿开采系统和废石充填系统建设内容，施工期主要在原1#副井工业场地废石堆场依照现有地形，建设光电分选选矿生产线及相应的配套工程，建设周期约为6个月，建设内容主要为生产车间封闭厂房建设、高架式矿仓建设、生产设备及污染治理设施安装，工程量较小且不涉及大规模土石方开挖等土建工程。

施工期影响主要包括施工噪声、施工废气和建筑垃圾等施工固体废物。施工期影响属于短期、局部可恢复影响。

6.1.1 施工期废气影响分析

（1）施工扬尘污染影响分析

施工期扬尘主要由施工材料装卸、施工场地道路运输等产生。施工扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在150m以内；在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工材料若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，造成的施工扬尘影响范围在50m左右。

本项目施工场地处于山谷冲沟的半封闭状态，两侧山体对场区内扬尘具有阻隔作用，场地周边500m范围内无居民点分布，区域周边山体及植被环绕，厂区内通过洒水降尘可有效控制施工期扬尘，对周围大气环境影响较小。随着施工活动的结束，施工现场扬尘对环境空气的影响也随之消除。

（2）施工机械及运输车辆尾气影响

施工场内施工机械及运输车辆来往排放的尾气主要污染物包括NOx、CO、NMHC等。类比施工场地尾气监测结果，燃油机械设备尾气产生的NOx在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。

在加强燃油机械设备的维护和保养，保证设备在正产良好的运行状态下，施工机械和运输车辆的尾气对区域环境空气质量的影响较小。

（3）封闭厂房焊接烟尘污染影响分析

钢结构封闭厂房在钢筋焊接及设备安装焊接过程中会产生焊接烟尘，由于焊接工位均为临时点，焊接一般置于室外，且烟尘密度较大，仅会对工位周围环境产生影响，经自然通风扩散、自然沉降后，不会对周边大气环境质量产生影响。

综上，施工废气对大气环境的影响是短暂的，且影响范围有限，只要加强施工管理，文明施工，施工期对环境空气的影响在可接受范围内，施工影响随施工期的结束而消失。

6.1.2 施工期废水影响分析

本项目施工期不涉及大规模土建工程和混凝土施工，仅场地地面硬化、水池施工会使用少量砂浆混凝土，可现场人工拌和满足施工使用。现场拌和量较小，施工废水产生量有限，基本不会出现施工废水漫流现象。

施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含油污初期雨水。为避免雨季雨水冲刷施工场地、露天机械等产生的地表径流影响南冲河水体，施工过程中应采取以下措施：

①应根据地形，对地面雨水的排放进行组织设计，规范设计并完善场地截排水沟、初期雨水沉淀池的建设，加强管理，保证通畅无阻。严禁初期雨水乱排、乱流污染道路、周围水体。

②加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入水体。含有泥砂（浆）、油污等物质的废水，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应当经隔油沉淀处理后回用于施工，杜绝随意排放。

施工期场地不设置施工营地，施工人员自矿山现有工程劳动定员中调剂，生活污水依托矿区工业场地现有一体化污水处理设施处理后达标外排，对地表水环境影响较小。

6.1.3 施工期噪声影响分析

施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工接卸所造成，如挖掘机、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。对声环境影响最大的为机械噪声。

本次评价通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来分析项目施工噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）   [dB(A)]

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

r1——测定源强时的距离，m；

r2——源强至预测点的距离，m；

多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN

根据以上噪声预测模式，结合施工期内噪声产生情况，本项目施工期内各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表6.1-1。

表6.1-1  施工机械噪声衰减距离（单位：m）

| 序号 | 施工机械 | 85dB(A) | 75dB(A) | 70dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A) | 55dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 5 | 15 | 27 | 48 | 90 | 150 |
| 2 | 吊管机 | 5 | 14 | 25 | 45 | 80 | 140 |
| 3 | 轮式装载机 | 14 | 45 | 75 | 140 | 235 | 430 |
| 4 | 卡车 | 11 | 36 | 60 | 110 | 200 | 350 |
| 5 | 移动式吊车 | 18 | 58 | 95 | 170 | 300 | 550 |
| 6 | 推土机 | 6 | 18 | 30 | 55 | 95 | 180 |
| 7 | 液压挖掘机 | 5 | 14 | 25 | 45 | 80 | 140 |

现场施工产生的噪声较强，在实际施工活动中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射的声波相互迭加，噪声级会更高，辐射面会更大。据点声源声波衰减模式计算，施工噪声影响范围主要为施工区周围100m内环境。100m范围外施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准。

本项目施工场地处于山谷冲沟内，场区周围500m范围内无居民敏感点分布，施工期间的机械噪声主要影响场内办公生活区环境和作业人员。

6.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期基本无土石方开挖工程，固废污染源主要为工程产生的废弃建筑垃圾及人员生活垃圾。对于固体废物应集中堆放，并做到及时清理，施工单位应按有关规定将其减量化、资源化处理。

项目区施工过程中产生的废弃物料、建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废钢材、废钢筋等杂物，对可利用的钢材、钢筋等交由物资公司回收利用，对不能利用的砂石、石块等集中运往井下充填采空区；施工人员生活垃圾委托当地环卫部门及时清运处置。

落实以上措施后，施工期固体废物不会对当地环境产生影响。

6.1.5 施工期生态环境影响分析

施工期生态环境影响因素主要为施工过程中对土地占用、施工场地水土流失以及施工活动中产生的扬尘和噪声等对周围的植被的破坏以及动物的干扰等。

本项目施工期不新增占地，施工活动全部在矿区现有工业场地范围内进行，不改变原有土地功能和土地利用性质；施工期间基本无土石方开挖、场地平整等土建工程，水土流失影响较小；项目地周边有多年形成的林业生态系统，工程的建设不破坏区域地表植被，不会改变区域的生态稳定性和完整性。项目施工期总体不会对区域生态环境造成影响。

6.2 运行期大气环境影响评价

6.2.1 达标区判定

根据宜昌市生态环境局公布的《2022年宜昌市环境质量年报》，2022年项目所在地环境空气质量各监测因子达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

6.2.2 区域气候特征

1、多年气象统计资料

宜昌市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜昌气象站的资料统计，气候特征详述如下：

①气压：历年平均气压1008.00 hPa。

②气温：历年平均气温16.7℃，历年极端最高气温40.8℃（1966年8月7日），历年极端最低气温-13.8℃（1977年1月30日），历年平均最高气温21.2℃，历年平均最低气温13.0℃，历年最热月最高气温平均32.7℃。

③相对湿度：历年平均相对湿度78%，历年最小相对湿度11%（1986年3月4日、1996年2月19日）。

④降水量：历年平均降水量1124 mm，历年最大年降水量：1869.9 mm（1983年），历年最大月降水量545.5 mm（1969年7月）。

⑤蒸发量：历年平均蒸发量1325 mm，历年最大蒸发量1773.7 mm （1959年）。

⑥日照：历年平均日照时数1657.7h，历年最多年日照时数1969.1h（1978年），历年平均日照百分率38%。

宜昌市近20年（1999~2018）各月风速、平均温度、风频统计情况见下表：

表6.2-1  宜昌市近20年（1999~2018）各月平均风速情况表     单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.42 | 1.26 | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.58 | 1.38 | 1.37 | 1.62 | 1.23 | 1.22 | 1.30 |

图6.2-1  宜昌市近20年平均风速月变化情况图

表6.2-2  宜昌市近20年（1999~2018）各月平均温度（℃）情况表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 16.32 | 13.60 | 16.59 | 17.79 | 19.76 | 20.97 | 22.88 | 22.25 | 20.06 | 16.68 | 14.05 | 13.94 |

图6.2-2  宜昌市近20年平均温度月变化情况图

表6.2-3  宜昌市近20年（1999~2018）各风向频率（%）情况

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 4.70 | 3.06 | 3.04 | 3.78 | 8.41 | 10.88 | 9.20 | 7.22 | 3.91 | 2.29 | 2.77 | 3.53 | 6.37 | 5.80 | 9.32 | 5.67 | 10.03 |

图6.2-3  宜昌市近20年风频玫瑰图

2、气象特征分析

根据宜昌市气象站2018年的气象数据对当地的温度、风速、风向风频进行统计。

（1）温度

当地年平均气温月变化情况见表6.2-4，年平均气温月变化曲线见图6.2-4。从年平均气温月变化资料中可以看出宜昌市2018年年均气温为17.28ºC，另外8月份平均气温最高（28.69ºC），1 月份气温平均最低（2.60 ºC）。

表6.2-4  年平均温度的月变化（℃）情况表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.60 | 6.95 | 12.93 | 18.49 | 21.82 | 25.66 | 27.59 | 28.69 | 22.80 | 17.57 | 12.50 | 5.15 |

图6.2-4  2018年平均温度月变化图

（2）风速

年平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表6.2-5和表6.2-6， 年平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图6.2-5和图6.2-6。

表6.2-5  年平均风速的月变化（m/s）情况表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.57 | 1.87 | 1.95 | 2.11 | 1.84 | 1.86 | 1.75 | 2.00 | 1.43 | 1.60 | 1.49 | 1.51 | 1.57 |

表6.2-5  2018年平均风速月变化图

从年月均风速统计资料中可以看出宜昌市 6 月份平均风速最高（1.86m/s）， 9 月份平均风速最低（1.43m/s）。

表6.2-6  季小时平均风速的日变化情况表

| 小时h 风速m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.43 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.90 | 2.07 | 2.25 | 2.41 | 2.48 | 2.56 | 2.44 | 2.38 |
| 夏季 | 1.20 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | 2.19 | 2.42 | 2.64 | 2.83 | 2.92 | 3.01 | 2.68 | 2.52 |
| 秋季 | 1.10 | 1.31 | 1.42 | 1.52 | 1.87 | 2.04 | 2.22 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.40 | 2.28 |
| 冬季 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.55 | 1.72 | 1.90 | 2.01 | 2.07 | 2.13 | 1.96 | 1.88 |
| 小时h 风速m/s | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.31 | 1.85 | 1.62 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.43 |
| 夏季 | 2.35 | 2.05 | 1.90 | 1.75 | 1.54 | 1.44 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.26 |
| 秋季 | 2.16 | 1.79 | 1.61 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.25 | 1.17 |
| 冬季 | 1.80 | 1.57 | 1.46 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.29 |

图6.2-6  2018年各季小时月平均风速变化图

从各季小时月平均风速统计资料中可以看出宜昌市在春季最高，秋季风速最低，一天内10:00的平均风速最高。

（3）风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表6.2-7。

表6.2-7  年均风频的月变化、季变化及年均风频情况表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6.18 | 6.05 | 3.63 | 5.78 | 11.96 | 14.65 | 7.39 | 3.23 | 3.23 | 1.61 | 2.69 | 2.15 | 5.24 | 6.05 | 10.35 | 6.59 | 3.23 |
| 2月 | 5.8 | 3.72 | 2.68 | 4.32 | 12.05 | 9.97 | 12.2 | 6.1 | 4.17 | 2.83 | 2.38 | 3.13 | 5.06 | 6.1 | 11.9 | 6.99 | 0.6 |
| 3月 | 5.65 | 4.57 | 3.09 | 6.85 | 14.65 | 14.52 | 6.18 | 3.76 | 4.3 | 2.15 | 1.48 | 2.15 | 3.23 | 7.53 | 12.1 | 6.32 | 1.48 |
| 4月 | 5.14 | 5 | 3.75 | 5.56 | 14.31 | 14.44 | 9.72 | 3.19 | 4.03 | 3.33 | 1.67 | 1.11 | 2.92 | 2.78 | 14.17 | 8.06 | 0.83 |
| 5月 | 6.05 | 2.55 | 4.17 | 6.85 | 10.35 | 8.2 | 4.97 | 2.42 | 2.28 | 1.88 | 2.15 | 2.69 | 7.12 | 10.75 | 19.09 | 7.39 | 1.08 |
| 6月 | 5.97 | 3.33 | 4.44 | 5.83 | 15.69 | 11.25 | 5.42 | 2.5 | 1.81 | 1.67 | 1.53 | 1.94 | 4.17 | 4.72 | 21.25 | 8.06 | 0.42 |
| 7月 | 5.24 | 2.82 | 3.49 | 3.9 | 10.35 | 9.84 | 4.17 | 2.96 | 3.23 | 2.55 | 2.28 | 3.09 | 8.87 | 9.95 | 18.68 | 5.65 | 2.96 |
| 8月 | 7.66 | 3.63 | 5.11 | 6.99 | 9.27 | 6.72 | 4.97 | 3.36 | 1.75 | 2.02 | 0.81 | 1.48 | 5.51 | 10.35 | 19.09 | 9.95 | 1.35 |
| 9月 | 5.82 | 3.47 | 2.08 | 4.03 | 7.5 | 6.53 | 4.86 | 3.33 | 2.78 | 2.08 | 1.94 | 2.08 | 9.44 | 11.94 | 22.5 | 8.33 | 1.25 |
| 10月 | 3.9 | 1.61 | 1.21 | 1.88 | 3.09 | 8.2 | 8.06 | 5.78 | 2.42 | 3.09 | 2.15 | 2.28 | 5.65 | 11.56 | 28.09 | 10.35 | 0.67 |
| 11月 | 6.67 | 4.17 | 3.06 | 3.75 | 8.06 | 10.83 | 6.94 | 4.44 | 3.61 | 2.64 | 2.08 | 3.89 | 7.36 | 10.56 | 11.94 | 8.19 | 1.81 |
| 12月 | 5.11 | 4.3 | 3.76 | 4.57 | 11.56 | 12.23 | 10.75 | 7.26 | 6.59 | 3.76 | 2.28 | 2.82 | 4.84 | 5.11 | 6.99 | 4.7 | 2.82 |
| 全年 | 5.76 | 3.77 | 3.38 | 5.03 | 10.72 | 10.62 | 7.1 | 4.02 | 3.34 | 2.47 | 2 | 2.4 | 5.79 | 8.14 | 16.37 | 7.55 | 1.55 |
| 春季 | 5.62 | 4.03 | 3.67 | 6.43 | 13.09 | 12.36 | 6.93 | 3.13 | 3.53 | 2.45 | 1.77 | 1.99 | 4.44 | 7.07 | 15.13 | 7.25 | 1.13 |
| 夏季 | 6.3 | 3.26 | 4.35 | 5.57 | 11.73 | 9.24 | 4.85 | 2.94 | 2.26 | 2.08 | 1.54 | 2.17 | 6.2 | 8.38 | 19.66 | 7.88 | 1.59 |
| 秋季 | 5.45 | 3.07 | 2.11 | 3.21 | 6.18 | 8.52 | 6.64 | 4.53 | 2.93 | 2.61 | 2.06 | 2.75 | 7.46 | 11.36 | 20.92 | 8.97 | 1.24 |
| 冬季 | 5.69 | 4.72 | 3.38 | 4.91 | 11.85 | 12.36 | 10.05 | 5.51 | 4.68 | 2.73 | 2.64 | 2.69 | 5.05 | 5.74 | 9.68 | 6.06 | 2.27 |

由年均风频的月变化统计资料可以看出，全年春夏季各月主导风向角范围为315º~360º，秋冬季各月主导风向角范围为115.5 º ~160.5 º，从年均风频的季变化统计资料可以看出，该地区的年主导风向的风向角范围为115.5 º ~160.5 º，出现频率为32.06%。全年及四季风频玫瑰见图6.2-7。

图6.2-7  宜昌市风频玫瑰图

6.2.3 环境空气影响预测与评价

1、预测因子

根据本项目大气污染物排放特点及区域环境空气污染特征，确定环境空气污染预测因子为：PM10、TSP。

2、污染源参数

项目点源污染源参数见表6.2-8，面源污染源参数见表6.2-9。

表6.2-8  点源污染源参数表

| 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标（o） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  |  | 排放 工况 | 污染物名称 | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 烟气流速（m/s） | 烟气量 （m³/h） |  |  |  |
| 排气筒（DA001） | 111.291462 | 31.203907 | 669 | 15 | 0.7 | 20 | 23.09 | 16000 | 正常 | PM10 | 0.5057 |
| 排气筒（DA002） | 111.291353 | 31.204279 | 669 | 15 | 0.35 | 20 | 14.44 | 5000 | 正常 | PM10 | 0.0568 |

表6.2-9  无组织面源污染源表

| 面源名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度m | 面源 长度 m | 面源 宽度 m | 面源有效排放高度m | 年排放小时数 h | 排放 工况 | 污染物 名称 | 排放 速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程场区 | 111.212407 | 31.382774 | 669 | 82 | 97 | 10 | 5280 | 正常 | TSP | 0.071 |

表6.2-10  破碎、筛分、光选车间点源污染源参数表（非正常工况）

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物名称 | 风量m3/h | 非正常 排放情况 |  | 排放特性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放高度m | 内径m | 方式 | 单次排放时间min | 年发生频次 |
| 排气筒（DA001） | 布袋除尘器设施损坏 | PM10 | 16000 | 11676.6 | 144.1 | 15 | 0.7 | 连续 | 60 | ＜1 |
| 排气筒（DA002） | 布袋除尘器设施损坏 | PM10 | 5000 | 2272.7 | 11.3636 | 15 | 0.35 | 连续 | 60 | ＜1 |

3、预测模式选择及参数确定

本次评价根据国家《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用AERSCREEN估算模式对项目运行后污染源进行初步估算进行预测，估算模型参数表见表6.2-11。

表6.2-11  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 41.4°C |
| 最低环境温度 |  | -9.8°C |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

4、主要污染源估算预测结果

表6.2-12  项目废气污染物估算模式预测结果（正常排放）

| 下风向距离 | 点源DA001排气筒 |  | 点源DA002排气筒 |  | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | TSP浓度 (μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 6.9068 | 1.53 | 0.2846 | 0.06 | 7.1811 | 0.8 |
| 100.0 | 13.6501 | 3.03 | 3.6233 | 0.81 | 10.8421 | 1.2 |
| 200.0 | 42.3890 | 9.42 | 1.2745 | 0.28 | 11.8087 | 1.31 |
| 300.0 | 25.4168 | 5.65 | 0.8904 | 0.20 | 11.8579 | 1.32 |
| 400.0 | 8.1523 | 1.81 | 0.7347 | 0.16 | 11.1314 | 1.24 |
| 500.0 | 10.1360 | 2.25 | 0.4870 | 0.11 | 11.5697 | 1.29 |
| 600.0 | 4.8867 | 1.09 | 0.4267 | 0.10 | 11.3288 | 1.26 |
| 700.0 | 9.8481 | 2.19 | 0.2934 | 0.07 | 10.6413 | 1.18 |
| 800.0 | 3.3198 | 0.74 | 0.3046 | 0.07 | 9.9276 | 1.09 |
| 900.0 | 3.4706 | 0.78 | 0.2198 | 0.05 | 9.0111 | 1.01 |
| 1000.0 | 6.0125 | 1.34 | 0.2354 | 0.05 | 8.2442 | 0.92 |
| 1200.0 | 5.9354 | 1.32 | 0.1943 | 0.04 | 6.9386 | 0.77 |
| 1400.0 | 2.1370 | 0.47 | 0.1820 | 0.04 | 5.8879 | 0.65 |
| 1600.0 | 2.1739 | 0.48 | 0.1048 | 0.02 | 5.0501 | 0.56 |
| 1800.0 | 1.6728 | 0.37 | 0.0589 | 0.01 | 4.3753 | 0.49 |
| 2000.0 | 1.4903 | 0.31 | 0.1296 | 0.03 | 3.8316 | 0.43 |
| 2500.0 | 2.2845 | 0.51 | 0.1008 | 0.02 | 2.8971 | 0.32 |
| 3000.0 | 1.5448 | 0.34 | 0.0488 | 0.01 | 2.2869 | 0.25 |
| 3500.0 | 1.5241 | 0.34 | 0.0581 | 0.01 | 1.8851 | 0.21 |
| 4000.0 | 1.6443 | 0.37 | 0.0511 | 0.01 | 1.5878 | 0.18 |
| 4500.0 | 0.9257 | 0.21 | 0.0292 | 0.01 | 1.3653 | 0.15 |
| 5000.0 | 1.0951 | 0.24 | 0.0411 | 0.01 | 1.1909 | 0.13 |
| 10000.0 | 0.4854 | 0.11 | 0.0197 | 0.00 | 0.4861 | 0.05 |
| 15000.0 | 0.3449 | 0.08 | 0.0146 | 0.00 | 0.2890 | 0.03 |
| 20000.0 | 0.2993 | 0.07 | 0.0109 | 0.00 | 0.2049 | 0.02 |
| 25000.0 | 0.1871 | 0.04 | 0.0067 | 0.00 | 0.1574 | 0.02 |
| 下风向最大浓度 | 44.4316 | 9.87 | 3.7824 | 0.84 | 11.944 | 1.33 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 216 | 216 | 109 | 109 | 219 | 219 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

由预测结果可知，正常工况下本项目Pmax最大值出现为点源DA001排放的PM10最大占标率Pmax为9.87%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定选矿项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

项目选厂选矿作业均设置于封闭式厂房内进行，各选矿设备均设置单独生产车间，各堆场均设置为封闭式矿仓结构，内设防尘洒水装置，装卸点设喷雾洒水，经洒水降尘及车间内沉降后，无组织粉尘外排量较小，正常工况下项目无组织面源排放颗粒物最大占标率为1.33%。项目无组织粉尘对区域大气环境影响较小。

非正常工况下，若布袋除尘系统出现故障、失效，导致粉尘无法及时收集处理，则可能发生污染物的事故性排放，从而影响大气环境。

表6.2-13  非正常工况废气污染物估算模式预测结果表

| 下风向距离 | 点源DA001排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 7198.5000 | 1599.67 |
| 100.0 | 9267.2000 | 2059.38 |
| 200.0 | 7930.3000 | 1762.29 |
| 300.0 | 6438.7000 | 1430.82 |
| 400.0 | 5446.7000 | 1210.38 |
| 500.0 | 4786.6000 | 1063.69 |
| 600.0 | 4453.6000 | 989.69 |
| 700.0 | 3772.8000 | 838.41 |
| 800.0 | 3510.1000 | 780.02 |
| 900.0 | 2912.5000 | 647.22 |
| 1000.0 | 2661.4000 | 591.42 |
| 1200.0 | 2571.4000 | 571.42 |
| 1400.0 | 2273.7000 | 505.27 |
| 1600.0 | 2099.7000 | 466.60 |
| 1800.0 | 1864.8000 | 414.40 |
| 2000.0 | 1756.3000 | 390.29 |
| 2500.0 | 1463.5000 | 325.22 |
| 3000.0 | 1231.7000 | 273.71 |
| 3500.0 | 1059.8000 | 235.51 |
| 4000.0 | 949.7000 | 211.04 |
| 4500.0 | 834.4100 | 185.42 |
| 5000.0 | 742.1500 | 164.92 |
| 10000.0 | 461.0900 | 102.46 |
| 15000.0 | 419.5400 | 93.23 |
| 20000.0 | 391.2100 | 86.94 |
| 25000.0 | 358.6400 | 79.70 |
| 下风向最大浓度 | 9287.3000 | 2063.84 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 216 | 216 |
| D10%最远距离 | >25000 | >25000 |

由上述预测结果可知，当发生粉尘处置系统运行不正常情况，生产车间产生的大气污染物全部直排进入外部环境时，PM10最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对周围环境空气影响较大。

因此，为了尽可能减少布袋除尘系统非正常排放，建设单位应加强废气处理装置的维护与管理，当发现除尘器排气筒有明显冒烟（冒灰）现象，或除尘器风机发生故障，生产车间应立即停机，减小事故排放的可能性，事故发生后应在最短的时间内排除故障，环保设备能够正常运转时才能复产，确保对周围环境的影响降到最低。

5、大气污染物排放量核算

项目有组织排放量核算结果见表6.2-14，无组织排放量核算表见6.2-15，大气污染物年排放量核算表见表6.2-16。

表6.2-14  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 31.61 | 2.67 |
| 2 | DA002排气筒 | 颗粒物 | 11.36 | 0.3 |
| 有组织排放口合计 |  |  |  | 2.97 |

表6.2-15  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要防治措施 | 污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 原矿卸料 | 颗粒物 | 原矿堆场设置斜坡式矿仓结构，仓顶安装喷雾降尘装置。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准 | 1.0 | 0.033 |
| 2 | 原矿进料 | 颗粒物 | 进料口设置喷雾洒水降尘装置。 |  | 1.0 | 0.07 |
| 3 | 矿仓装卸 | 颗粒物 | 建设封闭式矿仓，矿仓装卸点设置喷雾降尘装置。 |  | 1.0 | 0.154 |
| 4 | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区运输道路硬化，定期清扫积尘及洒落物料，道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，运输车辆限速限载。 |  | 1.0 | 0.123 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.38 |

大气污染物年排放量核算见下表：

表6.2-16  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.35 |
| 2 | SO2 | / |
| 3 | NOx | / |

6.2.4 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及表5.2-14预测结果，本项目大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需设置大气环境防护距离。

6.2.5 大气环境影响评价结论

本项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区，正常工况下，根据估算模式AERSCREEN初步预测，项目排放废气最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，且其对应的占标率均小于10%，判定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价。项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。

项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。

6.2.6 大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表6.2-17。

表6.2-17  项目大气环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（TSP、PM10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源☑ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ☑ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型□ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 （TSP、PM10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  | C非正常占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（PM10） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  |  |  | NOx:（/）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（4.185）t/a |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 运行期地表水环境影响评价

6.3.1 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。水污染影响型三级B评价，不进行水环境影响预测。

根据工程分析可知，本项目运行期，新建的选厂工程光电选矿工艺不用水，无生产废水产生及排放。选厂劳动定员为从矿山现有采矿工程定员中调剂，不新增定员，员工食宿依托矿山原有工程生活办公区，新建选厂无生活污水排放。

项目选厂初期雨水产生量为31.03m3/次， 选厂防尘洒水用水量约为34.384m3/d，初期雨水经收集沉淀后可全部回用于非雨季防尘洒水用水，无废水结余，则项目选厂无废水外排。

矿山现有采矿工程产生的生产废水、生活污水依托现有排放方式不变，无新增污染物排放。

542平硐矿井废水排水入河排放口在线监测系统统计数据表明，现有开采工程矿井生产废水经矿井水处理系统（井下6000m3三级沉淀池、絮凝沉淀工艺，地面40m3三级沉淀池、自然沉淀工艺）处理后，入河排放口水质可满足《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准要求，但无法满足宜昌市生态环境局下发的“关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告审查意见”中提出的污染物排放标准，总磷排放超标。本次评价提出于矿山现有井口三级沉淀池（40m3）修建除磷池，将井下三级沉淀池出水导入到除磷池，同时在除磷池入水口投加除磷药剂（石灰或铝盐、铁盐混凝剂），除磷后的水进入地面三级沉淀池处理后达标外排。

生活污水排放口日常监测数据表明：542工业场地生活污水通过微动力一体化生活污水处理设施（1套MBBR-MBR组合式生活污水处理系统，处理能力50m3/d）处理后水质可满足《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准要求。但无法满足宜昌市生态环境局下发的“关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告审查意见”中提出的污染物排放标准，总磷排放超标。本次评价提出于原有生活污水处理工艺基础上增加反渗透处理工艺，利用反渗透膜分离除磷法进一步去除生活污水总磷含量，确保污水达标排放。

因此，本项目实施后对区域地表水环境影响较小。

6.3.2污水处理措施的可行性分析

1、矿井水处理措施可行性分析

现有开采工程矿井生产废水经矿井水井下6000m3三级沉淀池、絮凝沉淀工艺，地面40m3三级沉淀池（自然沉淀工艺）絮凝沉淀处理后，化学需氧量、氟化物均能达标排放，但总磷排放浓度略有超标，本次评价提出新增除磷池进一步去除矿井涌水用总磷含量，除磷池投加除磷剂，除磷剂与污水中溶解性的磷酸盐等反应生成颗粒状、非溶解性物质，化学絮凝沉淀，去除污水中的总磷。

经查阅资料，现常用的除磷剂主要为铁盐除磷剂、铝盐除磷剂、钙盐除磷剂三大类。

铁盐除磷剂：是指铁系化合物药剂，以聚合硫酸铁、三氯化铁及硫酸亚铁为代表的主要除磷剂，铁盐溶解于水中所生成的铁离子可中和水中的负电胶体颗粒，于磷酸盐发生反应生成磷酸铁沉淀物。其中高分子聚合硫酸铁对污水中的非溶解性磷的去除率可达到92%以上。

铝盐除磷剂：以硫酸铝、氯化铝、聚合氯化铝为代表，其除磷机理主要为金属铝离子与磷酸根离子发生吸附反应去除可溶性磷。

钙盐除磷剂：一般指石灰和氯化钙，向废水中投加钙盐，通过生成钙磷沉淀物去除废水中磷。

以上除磷剂除磷工艺已在污水处理工艺沿用多年，是比较简单且成熟有效的污水处理工艺技术。

本次评价选取2021年3月矿井排水总磷监测数据，核算采取除磷剂除磷处理后污水总磷排放浓度，投加除磷剂后总磷絮凝沉淀去除效率参照《化学矿开采行业系数手册中》“废水 中和+沉淀技术平均去除率40%”进行核算，则采取除磷剂除磷措施后总磷排放情况如下：

表6.3-1   采取措施后矿井水总磷排放情况预测表

| 废水排放量 | 总磷原排放浓度 | 措施去除效率 | 采取措施后排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412467t/a | 0.13mg/L | 40% | 0.078mg/L | 0.1mg/L | 达标 |

由以上预测分析结果可见，在原有矿井水处理系统基础上增加除磷池除磷处理后，矿井涌水可实现达标排放，矿井涌水处理措施可行。

2、现有生活污水处理设施有效性分析

恒顺磷矿现有工程办公生活区建有一套一体化生活污水处理装置，位于542工业场地盐池河岸边，占地面积约80m2，用于处理全矿区人员办公生活污水。

该装置于2021年4月建成投入运行，处理能力50m3/d，采用一套MBBR-MBR组合式生活污水处理系统，为A2O+化学除磷+MBR膜过滤处理工艺。污水处理工艺流程见下图：

图6.3-1  现有一体化生活污水处理装置工艺流程图

办公生活污水由各工业场地化粪池收集后，通过生活污水管网（管道）进入一体化污水处理设施的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至厌氧池，系统回流污泥中的兼 性厌氧发酵菌将污水中的可生物降解有机物转化为挥发性脂肪酸（VFA）等小分子发酵产物，聚磷菌也将释放菌体内储存的多聚磷酸盐，同时释放能量，其中部分能量供专性好氧的聚磷菌在厌氧抑制环境下生存，另一部分能量则供聚磷菌主动吸收类似VFA等污水中的发酵产物，并以聚-β-羟基烷酸（PHA）的形式在菌体内贮存起来。部分碳在厌氧区得到去除。在厌氧区停留足够时间后，污水污泥混合液进入缺氧区。

在缺氧区中，反硝化细菌利用从好氧区中经混合液回流而带来的大量硝酸盐（视内回流比而定，以及污水中可生物降解的有机物（主要是溶解性可快速生物降解有机物）进行反硝化反应，达到同时去碳和脱氮的目的。含有较低浓度碳氮和较高浓度磷的污水随后进入好氧区。

在好氧区聚磷菌在曝气充氧条件下分解体内贮存的PHA并释放能量，用于菌体生长及主动超量吸收周围环境中的溶解性磷，这些被吸收的溶解性磷在聚磷菌体内以聚磷盐形式存在，使得污水中磷的浓度大大降低。污水中各种有机物在经历厌氧、缺氧环境后，进入好氧区时其浓度己经相当低，这将有利于自养硝化菌的生长繁殖。硝化菌在好氧的环境下将完成氨化和硝化作用，将水中的氮转化为 NO2-和NO3-。在二次沉淀池之前，大量的回流混合液将把产生的NOx带入缺氧区进行反硝化脱氮。在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离。

前端一些步骤已经除去了COD及氨氮几项污染指标，单矿区的淋浴废水及生活废水中的磷很难彻底去除。斜管沉淀区前端设置了两级混合池，除磷药剂和帮助磷剂在此阶段和厌氧区出水充分混合反应后进入斜管沉淀区。在沉淀池内增设一组斜板(斜管)既增大了沉淀面积，也缩短了沉淀时间，与此同时，板间(管间)的水流也由紊流变为层流，同样提高了沉淀效率。增加 MBR 膜过滤区的目的时进一步固液分离，去除水中的不易沉淀的悬浮物及截留部分氨氮，确保出水稳定达标。

整个设备处理系统配有全自动控制系统，不需要专人管理。该工艺出水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）水质回用标准、《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准。

但通过检测结果可知，生活污水经处理后出水水质不满足宜昌市生态环境局下发的“关于湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿入河排污口设置论证报告审查意见”中提出的污染物排放标准，总磷排放浓度超标。

本次评价提出，于现有生活污水处理系统旁新增一套污水反渗透处理设备，利用反渗透膜分离除磷法进一步去除生活污水总磷含量，经查阅资料，反渗透膜分离除磷法对总磷的去除率可达到60%~90%。采取反渗透处理后矿山生活污水总磷排放情况如下：

表6.3-2   采取措施后生活污水总磷排放情况预测表

| 废水排放量 | 总磷原排放浓度 | 措施去除效率 | 采取措施后排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13200t/a | 0.21mg/L | 60% | 0.084mg/L | 0.1mg/L | 达标 |

由以上预测分析结果可见，在原有一体化污水处理系统基础上新增反渗透除磷处理后，矿山生活污水可实现达标排放，生活污水处理措施可行。

矿山污水达标外排盐池河，对黄柏河东支流域水环境影响较小。

3、现有生活污水处理设施依托可行性分析

项目选厂劳动定员自矿山原有工程调剂，不新增定员，矿山生活污水产生量不变，矿区一体化污水处理装置目前日平均污水处理量为2m³/h，在设计处理规模范围内。

但根据日常监测数据，生活污水经现有一体化污水处理设施处理后总磷浓度不能达到“排污口论证报告批复”提出的排放标准，本次评价提出在在原有一体化污水处理系统基础上新增反渗透除磷处理工艺，经预测分析，增加反渗透除磷工艺处理后，矿山生活污水总磷浓度可实现达标排放。

在增加反渗透除磷工艺后，项目生活污水可依托该套生活污水处理设施处理。

6.3.3 地表水环境影响评价自查表

项目地表水环境影响评价自查表见表6.3-3。

表6.3-3  项目水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护 目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门； 补充监测； 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势 调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | （pH、COD、NH3 、总磷、硫化物、氟化物、砷、铅、石油类） |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （2）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（1.1）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、NH3 、总磷、硫化物、氟化物、砷、铅、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类口；第二类口；第三类口；第四类口 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期口；平水期；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标口 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标口 水环境保护目标质量状况：达标；不达标口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标口 底泥污染评价口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价口 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区口 |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 设计水文条件口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期口；生产运行期口；服务期满后口 正常工况口；非正常工况口 污染控制和减缓措施方案口 区（流）域环境质量改善目标要求情景口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解口：解析解口；其他口 导则推荐模式口：其他口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标口；替代削减源口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求口 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求口 水环境控制单元或断面水质达标口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求口 满足区（流）域水环境质量改善目标要求口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 本项目排放量（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |  |
|  | 生态流量 确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施口；生态流量保障设施口；区域削减口；依托其他工程措施；其他口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动口；无监测口 |  |  |  |  |  |  | 手动；自动口；无监测口 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （2） |  |  |  |  |  |  | （1） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （pH、COD、NH3 、总磷、硫化物、氟化物、石油类） |  |  |  |  |  |  | （pH、COD、NH3 、总磷、SS） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | COD、NH3、总磷、SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 运行期地下水环境影响评价

磷矿采选属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目，本次项目建设区域地下水环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评级等级判定标准，本项目地下水环境影响评价等级为二级，评价范围主要为场地所处的水文地质单元。

项目运行期井下开采系统仍沿用目前已形成的生产系统，开拓运输系统、通风系统、排水系统等均维持原有不变，开采方式、开采规模、采空区处理方式均保持原有不变。因此，本项目运行期井下工程对地下水环境影响总体不会加强。故本次评价对现有采矿工程的地下水影响做简单分析，对新建选矿工程的地下水影响进行预测和评价。

6.4.1 评价区域水文地质概况

建设单位于2019年4月委托湖北华兴土地评估勘测设计有限公司编制完成了《湖北省远安县盐池河矿区磷矿资源储量核实报告（截至2018年12月底）》，本次评价水文地质资料引用上述报告内容。

1、矿区所在水文地质单元及类型

本区地形属中等切割中山区，地势西高东低，山脉多呈近东西向展布，沟谷发育，山高坡陡。海拔最高1124.5m（猪米山），最低480m（盐池河），为本矿区最低侵蚀基准面，最大相对高差644.5m。地貌形态受岩性控制明显，在灯影组地层分布地段，地形坡陡、崖壁广布；而陡山沱组地层分布地段地形坡缓、坡度25°～45°。矿区位于区域水文地质单位的西南部，总体属缓倾单斜储水构造类型，盐池河矿区范围内基本以地表分水岭为界，其北部属盐池河水文地质单元，中部属老巩河水文地质单元，南部则属黒滩沟水文地质单元。

本矿区工业磷矿层大部位于侵蚀基准面以上，矿坑具有自然排水条件。矿床充水主要含水层富水性弱，矿床水文地质勘查类型为 “充水岩层以溶蚀裂隙为主，顶板直接进水，水文地质条件简单－中等的矿床”。

2、含水层及隔水层

（1）主要含水层

①第四系全新统（Q）孔隙含水层。分布于沟谷及缓坡地带, 钻孔揭露地层厚度1.70-46.50m。主要由残坡积与崩塌堆积的碎块石土组成，于沟谷地带分布有少量冲洪积层。崩塌块石直径一般为2～3m，最大5～20m不等。碎块石层透水性好，局部含孔隙水。属透水不含水～局部弱含孔隙水含水层。

②灯影组（Z2dnR3+2+1R）白云岩溶隙含水层。分布面积广，总厚度大于350m。上部为灰白色中厚层～厚层状粉晶云岩，夹硅质条带。中部为深灰色中厚层状粉晶云岩夹砾屑云岩，灰～深灰色薄～中厚层状泥粉晶云岩，下部为浅灰～灰白色厚层～块状粉晶云岩。岩溶发育程度弱～中等，地表调查多见岩屋型干溶洞，据钻孔揭露情况，普遍发育针眼状溶孔，局部呈蚁穴状，蜂窝状，裂隙面大部分有溶蚀现象。出露泉水点10个，泉流量0.01～1.20L/s。总体属弱富水和对主矿床顶板间接充水的含水层。

③陡山沱组王丰岗段（ZR1RdR3R）与胡集段上亚段（ZR1RdR2RP2P）白云岩溶隙含水层。在矿段内大部隐伏于地下，于矿段北东及老巩河沟谷一带有出露。根据钻孔岩芯揭露，ZR1RdR3R为浅灰色中厚层状粉晶云岩夹薄层云质泥岩，ZR1RdR2RP2P为灰黑色薄～中厚层状泥粉晶云岩构成。总厚66.67～106.00m，含溶隙承压水。两者间亦无稳定的隔水层分布，归属同一含水地层。在钻孔ZK302和ZK501分别对该含水层（ZR1RdR3R＋ZR1RdR2RP2P）进行了抽水试验，单位涌水量0.0031～0.0767L/s·m，渗透系数0.0049～0.1559m/d。属主矿床顶板间接充水的弱富水含水层。水化学类型属HCOR3R－Ca、Mg淡水类型。

④陡山沱组樟村坪段上亚段（ZR2RdR1RP3P）白云岩溶隙含水层。该含水层在矿段内亦均隐伏于地下。根据钻孔岩芯揭露，岩性为灰白色厚层状粉晶云岩，厚度2.20～3.91m，零星发育针眼状溶孔，含溶隙承压水。据ZK501钻孔分层抽水成果，单位涌水量为0.0102L/s·m，渗透系数0.4577m/d。属主矿床顶板直接充水的弱富水含水层。水化学类型属HCOR3R-Ca、Mg淡水类型。

⑤陡山沱组樟村坪段下亚段（Z1d11）及水月寺群（Ar3Pt1）顶部白云岩溶隙含水层。两者均隐伏于地下，且皆属厚层状粉晶白云岩。其中Z1d11含硅质团块，底部为一层云质胶结的底砾岩，Ar3Pt1的白云岩具弱硅化。两者间无明显的隔水层分布，故归属同一含水层，总厚度大于100m，中含溶隙承压水。根据北面杉树垭矿段的钻孔抽水试验资料类比，其富水性亦属弱～中等。

（2）主要隔水层

①震旦系上统陡山沱组白果园段（ZR1RdR4R）

矿区内该层大部隐伏于地下,岩性为薄～中厚层状泥粉晶云岩为主组成，钻孔揭露厚5.19～40.60m。该层岩溶弱发育，裂隙一般发育。地表无泉水出露。据相邻矿段钻孔及坑道水文地质资料类比，该层属灯影组ZR2RdnR1R与陡山沱组ZR1RdR3R之间相对隔水层。

②陡山沱组胡集段下亚段（ZR1RdR2RP1P）

该层隐伏于地下。岩性以中厚层泥粉晶云岩为主，分上、下两层，钻孔揭露厚度13.62～16.60m。岩溶不发育，裂隙一般发育。据邻近矿段坑道水文地质调查资料，揭露该地层时，一般为无水或仅见局部滴水，且钻孔打穿该地层揭露其以下的ZR1RdR1RP3P含水层后，基本都呈现水位明显上升甚至涌水现象，表明在其自然条件下具弱透水和相对隔水性能。

③樟村坪段中亚段（ZR1RdR1RP2P）

该层亦隐伏于地下，其上部为薄层状云质泥岩、中及下部为含钾页岩为主组成,本次施工钻孔未揭穿。据相邻矿段地质勘探和水文地质调查资料，均表明该层为赋存于陡山沱组下部稳定的隔水层。

3、各含水层间的水力联系

灯影组岩溶裂隙含水层与陡山沱组溶隙、裂隙弱含水层之间由于存在着白果园段（ZR1RdR4R）相对隔水层，致使使两者无密切水力联系。

陡山沱组王丰岗段（ZR1RdR3R）及胡集段上亚段（ZR1RdR2RP2P）白云岩溶隙含水层与樟村坪段上亚段（ZR2RdR1RP3P）白云岩溶隙含水层之间存在胡集段下亚段（ZR1RdR2RP1P）相对隔水层，但在采矿坑道形成后，顶板应力局部集中，导致顶板裂隙必将进一步向上延伸开裂，并沟通此相对隔水层，形成矿层顶板陡山沱组各含水层（ZR1RdR3R、ZR1RdR2RP2P、ZR2RdR1RP3P）对主要工业矿层（phR1RP3P）矿坑直接充水的局面。

4、地下水补给、径流、排泄条件

矿段大部位于老巩河北西及南东两侧斜坡，属老巩河水文地质单元，地层总体向东或南倾斜，为单斜储水构造类型。大气降水为本区地下水的主要补给来源。地下水除在区内接受大气降水补给外，还受矿段周边地下迳流补给。地层受断裂构造的影响，裂隙较发育，有利于大气降水的补给和存储，并通过溶蚀裂隙、构造破碎带、地层层面，向最低排泄基准面运移。据钻孔静水位资料，地下水位面受地形坡度控制，流向亦与地表水流向近于一致。

5、构造破碎带的水文地质特征

矿段内发育的断裂构造主要有两条F69、F72。其中对矿层影响较大的断层为F72，垂直落差大于24米，破碎带宽3-7米，断层带由构造角砾岩、碎裂岩、碎粉岩、碎块岩构成，具云质、钙质及泥质胶结，断层带中可见与断层产状近一致的构造裂隙发育。在坑道中穿过F72断裂破碎带地段，坑道顶板破碎带内有小股水流涌出，两侧近10m范围滴水，总流量约0.50L/s，破碎带具明显导水特征。

F72、F69都横切老巩河，断层破碎带为云泥质胶结，当坑道穿切断层时，由于爆破和顶板导水裂隙的波及影响，有可能对未来矿坑充水构成不良影响，矿坑系统涌水量亦将明显增大，甚至出现涌水倒灌矿坑的水患事件。这在磷矿开采设计及施工过程中，都必须予以高度重视，并采取有效防范措施为宜。

6、矿区坑道水文地质特征

本矿段工业磷矿层(PhR1RP3P)底板标高400-800m，除与张家垭磷矿相邻局部矿层位于矿段侵蚀基准面（480m）以下外，其余绝大部分位于侵蚀基准面以上，采矿坑道具自流排水条件。矿层底板页岩为可靠隔水层，其下伏含水层对矿床充水影响的可能性较小；直接顶板为（ZR1RdR1RP3P）厚层状白云岩，为矿床主要充水含水层。由于采矿时矿坑水必须要降低至坑道底板以下，坑道进水特点为顶板进水、底板不进水，且顶板进水为承压转无压。由于采矿坑道形成后，顶板裂隙必将向上延伸，沟通ZR1RdR2RP1P相对隔水层，扩张至ZR1RdR2RP2P、ZR1RdR3R含水层，形成顶板ZR1RdR2RP2P、ZR1RdR3R及ZR1RdR1RP3P含水层对采矿坑道直接充水的局面，但以上各含水层富水性均较弱，在无其他充水来源的情况下一般不易形成突水事故。

7、区域地下水开发利用现状

根据现场调查，该区域内无居民饮用水水井，同时该区域已形成了完善的生活用水系统，调查区域内不开采地下水资源，周边无集中式地下水饮用水源保护区。

6.4.2 矿山开采对区域地下水影响

1、坑内涌水疏排量

本次新建智能光电选矿项目，不改变矿山原有井下开采工程和井下充填工程，矿山开采规模及开采方式不变，矿井涌水量不变，矿山开采工程正常涌水量为3583m3/d，最大涌水量4658m3/d。

2、矿坑排水对区域地下水资源利用的影响

根据《湖北省远安县盐池河矿区磷矿资源储量核实报告（截至2018年12月底）》预测结果，矿段进行磷矿开采时正常涌水量为3583m3/d。但本矿区震旦系上统陡山沱组岩层出露面积较小，矿区雨水补入量较少。矿段周边没有明显的隔水边界，矿床地下水与区域地下水具有一定水力联系，从而不能构成一个独立的水文地质单元。

根据调查，矿区范围内没有以取地下水作为集中生活、生产用水，亦不存在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，本项目矿坑排水对区域地下水资源的利用影响很小。

3、矿山开采对区域地下水水质影响分析

根据磷矿开采可能带来的污染，以及黄柏河流域的水质特点，选取磷酸盐和氟化物分析项目对地下水可能带来的影响。

在磷矿中，磷和氟是以钙盐的形式存在于矿石中，不溶于水。

本次评价期间，地下水环境质量现状监测表明：矿区地下水水质可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，矿山开采未对区域地下水水质产生明显影响。

4、矿山开采对含水层影响分析

根据工程地质资料和水文地质勘查资料，矿区水文地质主要充水岩层以岩溶裂隙水为主、顶板直接进水、底板间接进水、水文地质条件属中等的岩溶充水矿床；工程地质类型为：矿层及围岩以坚硬～半坚硬岩类为主。

矿山开采过程中，矿坑水必将降至底板，矿层顶、底板各含水层由于张裂带或断裂带的沟通和降落漏斗的扩展，导致震旦系含水层中地下水及老巩河的地表水逐渐被疏干，从而使矿区内的水环境条件明显改变，对附近及下游居民的生产与生活水构成不良影响。据原勘查报告资料，矿区内岩层（矿层）易溶物中有害成分少，矿坑水质对地表水主要污染物为硫化物超标，次为水的矿化度和硬度增加。由于矿坑水排量不大，且在坑口设置沉淀池，废水经过沉淀池处理，排除地表后有所稀释，因此矿坑水质对地表水水质虽有一定的影响，但污染程度较轻。

综上所述，矿业活动有可能引起含水层、隔水层的开裂变形，产生结构破坏，造成矿区地下水位下降，矿区地表水体有可能产生漏失。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》表E矿山地质环境影响程度分级表，采矿活动对水资源、水环境造成较严重影响。若严格按设计及规程要求进行采矿作业，并采取预留足够的保安矿柱，有效控制及防止上覆岩层过大变形，地下含水层破坏及地下水下降、水资源减少或枯竭程度、地表水体漏失等将大大降低。

6.4.3 选矿工程对地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判定标准，本项目地下水环境影响评价等级为二级，评价范围主要为项目场地所处的水文地质单元。

1、地下水环境影响因素识别

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。

（1）可能造成地下水污染的装置和设施

本项目生产车间生产装置和设施主要为破碎机、筛分机、分选机、空压机、除尘风机、皮带输送机等，设备运行期间均不产生污废水，不存在液体物料添加、液体泄露等活动，生产装置和设施不会对地下水造成污染影响。

（2）可能的地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水通过渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染与地下水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。地下水的污染途径主要有：

a.通过生产车间及地面渗入地下；

b.通过厂内废水管网渗入地下；

c.通过降雨将污染物带入地下；

本项目生产车间采取全封闭设计，地面采取硬化防渗；生产用原料（原矿）、分选出的精矿和尾矿均在封闭式矿仓内临时储存，防风防雨，不会受大气降水淋滤作用影响；生产工艺中不涉及用水，也不产生污废水。正常情况下，项目不存在地下水污染途径，对地下水基本无影响。

固体废物贮存、运输中若管理不当，尤其是遇到水则渗滤液产生较多，固体废物中大量污染物转移到渗滤液中，泄露进入地表水体和土壤、地下水中，将对地表水体和地下水、土壤造成污染。

本项目设备维护检修过程中产生的废矿物油在矿山现有危废暂存间存放，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，并采取防风、防雨、防渗、防晒等措施。

综上，本项目光电分选车间设置为封闭式车间，选矿作业均在封闭式车间内进行，原矿堆存设为封闭式堆场，场地地面硬化，四周设置挡墙，顶部架设轻钢结构顶棚；精矿、尾矿均设置为高架式矿仓结构，全封闭设计。各堆场均不存在降雨淋溶，不会产生堆场淋溶水。因此，本项目正常运行期间总体不存在地下水污染途径，运行过程中对区域地下水基本无影响。

非正常情况下，生产区域防渗层出现破损而引起污水渗漏，进而污染地下水环境，但本项目生产车间无污废水产排，不存在污水渗漏污染地下水环境现象。非正常情况，考虑项目原矿堆场防雨、防渗措施失效，原矿在地面堆场堆放期间，雨季降水淋溶造成淋溶水进入地下水环境。

2、地下水环境影响预测

（1）预测原则

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定，结合区域水文地质条件进行地下水环境影响预测评价。

（2）预测范围

根据本区地质及水文地质条件，本次工作预测范围与调查范围一致，以污染物直接进入的含水层为主。

（3）预测时段与预测因子

①预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目源强，本次预测时段选取可能产生地下水污染的关键时间节点，预测时段包括污染发生后100d、1000d、5000d的时段。

②预测因子及标准

本次预测选取项目可能对地下水影响最大的总磷作为预测因子，地下水“总磷”指标参照地表水相关水质类别指标评价，根据前述章节执行标准可知，II类水体总磷浓度应≤0.1mg/L。

（4）预测方法

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求，结合区域水文地质条件，本次采用解析法对地下水环境影响进行预测。

（5）预测模型

污染物非正常排放工况的环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t时刻x处注入污染物浓度，mg/L；

C0—注入的污染物浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

不考虑介质的吸附，污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。

（3）参数设置

①渗透系数

根据《恒顺磷矿选矿厂工程岩土工程详细勘察报告》（2022年6月），项目厂区第①层素填土渗透系数约为K=7.0m/d，属较强渗透性；第②层碎石渗透系数约为K=20.0m/d，属很强渗透性；第③-1层强风化片麻岩渗透系数约为K=8×10-3m/d，具较弱渗透性；第③-2层中风化片麻岩，为隔水层，局部含少量裂隙水。拟建场地原为矿山矿渣场，主要为矿渣平地，厂区第①层第②层均为原堆存矿渣，回填3～5年以上，土质不均匀，未完成自重固结，未形成完成岩土层，因此本次预测选用厂区第③-1层地层岩性渗透系数K=8×10-3m/d作为预测参数。

②弥散度

查阅《水文地质手册》取经验值，孔隙度n=0.1。

该地区潜水含水层水力坡度与地形走向基本一致，水力坡度I=（682m- 667m）/33m=0.45。根据达西定律，地下水的渗流速度：u=KI/n，计算得u=0.008m/d×0.45/0.1 =0.036m/d。

L=α×K×I×T/ne=2×0.008×0.45×5000/0.1=360m

a—变化系数，一般取2；T—质点迁移天数，本次评价取5000天；ne—有效孔隙度。

评价根据经验公式aL=0.83×（lgL）2.414确定纵向弥散度，aL=0.83×（lg360）2.414=7.99m。根据DL=aL×u，得出DL=0.53m2/d。

表6.4-1  解析法预测公式参数选择一览表

| 渗透系数（m/d） | 浅层地下水平均流速（m/d） | 有效孔隙度 | 弥散度 | 纵向弥散系数(m2/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.008 | 0.036 | 0.1 | 7.99 | 0.29 |

③污染源及源强的确定

本次评价对堆场淋溶水污染地下水进行预测，污染物因子为总磷。

考虑到项目所在地雨量较充沛的特点，宜昌市远安县多年平均降水量1182.0mm，采用年平均降水量法来进行计算堆场（露天形式）淋溶水产生量，计算公式为：

Q=10-3C·I·A

式中：

Q—淋溶水，m3/a；

I—平均降雨量（mm/a），1182.0mm/a；

A—堆场面积（m2），原矿堆场760m2；

C—渗出系数，一般取0.2～0.8，本项目取0.8。

经计算，原矿堆场（不考虑顶棚遮挡情况下）淋溶水平均产生量为718.66m3/a。经“跑、冒、滴、漏”进入含水层的淋溶水量按总量的10%计算。进入含水层水量及总磷总量见表6.4-2。

表6.4-2  项目淋溶水产生量及地下水污染源强

| 污染源 | 淋溶水总量m3/a | 总磷浓度mg/L | 进入含水层水量m3/d | 进入含水层总磷含量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿堆场 | 718.66 | 4.5 | 0.218 | 0.000981 |

（4）地下水影响预测及结果

根据公式计算法得出地下水下游迁移距离L=360m，地下水预测时段至少包括污染发生后10d、100d、500d、1000d、5000d。根据上述预测模式，污染物预测结构见表6.4-3。

表6.4-3  地下水中总磷污染预测结果

| 距离（m） | 浓度（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10d | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 3.059182 | 0.005621551 | 0.0006503776 | 3.332987E-06 |
| 1 | 4.236276 | 0.005930188 | 0.0006914287 | 3.545806E-06 |
| 2 | 2.031469 | 0.006148836 | 0.0007338046 | 3.770913E-06 |
| 3 | 1.146361 | 0.006266564 | 0.000777436 | 4.008928E-06 |
| 4 | 0.5536774 | 0.006277378 | 0.0008222429 | 4.260498E-06 |
| 5 | 0.2305388 | 0.006180722 | 0.0008681341 | 4.526293E-06 |
| 6 | 0.08235897 | 0.005981531 | 0.0009150076 | 4.807012E-06 |
| 7 | 0.02515314 | 0.005689808 | 0.0009627507 | 5.103382E-06 |
| 8 | 0.006549282 | 0.005319797 | 0.00101124 | 5.416155E-06 |
| 9 | 0.001450751 | 0.004888827 | 0.001060341 | 5.746115E-06 |
| 10 | 0.0002729405 | 0.004415973 | 0.001109912 | 6.094076E-06 |
| 11 | 4.355578E-05 | 0.003920671 | 0.001159798 | 6.460879E-06 |
| 12 | 5.889322E-06 | 0.00342142 | 0.001209839 | 6.847399E-06 |
| 13 | 6.741406E-07 | 0.002934707 | 0.001259865 | 7.25454E-06 |
| 14 | 6.528168E-08 | 0.002474202 | 0.0013097 | 7.683239E-06 |
| 15 | 5.344771E-09 | 0.002050301 | 0.00135916 | 8.134467E-06 |
| 16 | 0 | 0.001669985 | 0.001408058 | 8.609226E-06 |
| 17 |  | 0.001336963 | 0.001456203 | 9.108551E-06 |
| 18 |  | 0.001052055 | 0.001503399 | 9.633515E-06 |
| 19 |  | 0.00081371 | 0.001549452 | 1.018522E-05 |
| 20 |  | 0.0006186045 | 0.001594164 | 1.076481E-05 |
| 25 |  | 0.0004622412 | 0.001790919 | 1.412342E-05 |
| 30 |  | 1.545312E-05 | 0.001927078 | 1.837085E-05 |
| 35 |  | 1.279451E-06 | 0.001986108 | 2.369054E-05 |
| 40 |  | 6.883916E-08 | 0.001960591 | 3.028842E-05 |
| 45 |  | 0 | 0.001853752 | 3.839143E-05 |
| 50 |  |  | 0.00167879 | 4.824454E-05 |
| 60 |  |  | 0.001209839 | 7.424104E-05 |
| 70 |  |  | 0.0007338044 | 0.0001103734 |
| 80 |  |  | 0.0003745887 | 0.000158529 |
| 90 |  |  | 0.0001609351 | 0.0002199772 |
| 100 |  |  | 5.819268E-05 | 0.0002948974 |
| 150 |  |  | 2.708827E-08 | 0.0007612053 |
| 200 |  |  | 0 | 0.0008297379 |
| 250 |  |  |  | 0.0003819339 |
| 300 |  |  |  | 7.424099E-05 |
| 350 |  |  |  | 6.094071E-06 |
| 400 |  |  |  | 2.112416E-07 |
| 注：参照执行GB3838-2002中Ⅱ类标准：总磷≤0.1mg/L |  |  |  |  |

| 10d后厂区下游地下水中总磷类浓度 | 100d后厂区下游地下水中总磷类浓度 |
| --- | --- |
| 1000d后厂区下游地下水中总磷类浓度 | 5000d后厂区下游地下水中总磷类浓度 |

当原矿堆场防雨、防渗措施失效，堆场淋溶水发生泄漏下渗，当下渗10d时总磷类污染物在原矿堆场下游6m及更远距离处浓度可满足地下水Ⅲ类标准要求；当下渗100d时泄漏总磷对地下水影响较小，浓度可满足地下水Ⅲ类标准要求；当下渗1000d时、5000d时总磷浓度可满足地下水Ⅲ类标准要求，总磷泄漏对地下水水质影响较小。

综上，在原矿堆场防雨、防渗措施失效的条件下，堆场淋溶水发生泄漏下渗情况，当下渗10d时，总磷在原矿堆场下游6m内超地下水III类标准，会对工业场地下游地下水产生一定影响，但厂界外无重要地下水保护目标，下渗对地下水影响是有限的。

本次评价要求建设单位按照要求对场内各设施加强防雨、防渗处理；并加强各设施的日常检修，防雨、防渗失效及破损时需及时修补，避免发生矿石遭到雨水冲刷、浸泡，产生淋溶水下渗事故。采取以上措施后，项目运行对地下水环境影响较小。

6.4.4 尾矿充填对地下水资源影响分析

项目选厂采用光电分选选矿工艺，基本原理是基于XRT（X射线衍射形貌术），通过X射线透视提取矿石内部结构特征，识别矿石品位，使用气喷技术自动剔除低品位废石。属物理分选，分选前后不改变矿物组成（赋存状态）及化学组分。

分选后运输入井充填的尾矿大部分为废石，性质和成分与井下矿岩一致。井下充填采用干式充填和胶结充填联合的充填方式，胶凝材料主要为水泥，无其它化学药剂添加，井下充填过程中不会对地下水造成污染；且充填料运输过程中不改变尾矿形态及成分，未受污染。因此，尾矿充填不会对区域地下水资源和地下水质带来影响。

综上，本项目运行期井下开采系统仍沿用目前已形成的系统，开拓运输系统、通风系统、排水系统等均维持原有不变，开采顺序、开采方式、采矿方法、采空区处理方式均保持原有不变。因此，项目运行期井下工程（开采、充填）对地下水环境影响总体不会加强，井下工程对地下水水质的影响，井下矿坑涌水抽排对区域地下水水位、地下水资源、地下水径流条件和赋存条件的影响均维持在原有水平。而光电选矿工艺不用水，无污废水产生，选矿工程对周围地下水环境影响可以接受。井下充填系统充填的尾矿大部分为废石，性质与成分与井下矿岩一致，其在井下运输及堆存过程中不会对地下水造成污染。项目运行期采选充工艺对区域地下水资源、地下水水质影响可接受。

6.5 运行期声环境影响评价

本项目运行期现有542工业场地不新增噪声污染源，因此本次评价不再对现有542工业场地边界进行噪声预测评价，仅对选矿厂区厂界开展噪声预测评价。

6.5.1 噪声源强

本项目运营期主要高噪声设备为破碎机、筛分机、光选机、空压机、除尘风机等，其噪声级为65~90dB（A）。项目设备均设置于生产车间内，设备噪声通过车间建筑隔声、基础减震，降噪量可达20~25dB(A)。

表6.5-1  主要噪声源源强及其防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 源强dB(A) | 治理措施 | 治理后等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料机 | 65～70 | 选用低噪声设备；生产车间厂房全封闭并设隔音墙隔声；设备基座减振。 | 55 |
| 2 | 破碎机 | 85~90 |  | 70 |
| 3 | 振动筛分机 | 80~85 |  | 65 |
| 4 | 空压机 | 80~90 |  | 70 |
| 5 | 光选机 | 75~90 |  | 70 |
| 6 | 皮带输送机 | 65～70 |  | 55 |
| 7 | 除尘风机 | 80~90 |  | 70 |

6.5.2 噪声影响预测

1、预测模式

本次评价选用点源的噪声预测模式，测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

（1）室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则：

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

（2）室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1——为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；Lwoc——为某个声源的倍频带声功率级；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R——房间常数；

Q——为方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

由上述各式可计算得出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：

式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）；

n—为室外声源个数；

m—为等效室外声源个数；

T—为计算等效声级时间。

2、预测参数

经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：

（1）一般属性

声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。

（2）发声特性

稳态发声，不分频。

（3）声屏及地况

树林带或其它稀疏声屏隔声能力取0.1dB（A）/m，声波在地面的反射系数为0.5。

隔声、减震、吸声的降噪量主要考虑本项目采取的各项噪声防治措施，同时考虑资源库周边距离衰减等因素。本项目主要采取生产车间厂房隔声、设备减振、隔声墙吸声措施，采取以上治理措施后，生产降噪量可达20-25dB（A）左右。

3、噪声预测结果分析

本此预测对厂界四周噪声进行预测，预测计算结果见下表。

表6.5-2  项目噪声预测结果

| 噪声源 | 平均声级dB(A) | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离m | 贡献值dB(A) | 距离 | 贡献值dB(A) | 距离 | 贡献值dB(A) | 距离 | 贡献值dB(A) |
| 给料机 | 55 | 85 | 16.41 | 28 | 26.06 | 53 | 20.51 | 92 | 15.72 |
| 破碎机 | 70 | 90 | 30.92 | 35 | 39.12 | 42 | 37.54 | 91 | 30.82 |
| 振动筛分机 | 65 | 73 | 27.73 | 76 | 27.38 | 26 | 36.70 | 57 | 29.88 |
| 空压机 | 70 | 32 | 39.9 | 93 | 30.63 | 71 | 32.97 | 34 | 39.37 |
| 光选机 | 65 | 70 | 28.1 | 76 | 27.38 | 30 | 35.46 | 57 | 29.88 |
| 皮带输送机 | 55 | 68 | 18.35 | 64 | 18.88 | 36 | 23.87 | 62 | 19.15 |
| 除尘风机 | 70 | 75 | 32.50 | 44 | 37.13 | 32 | 39.90 | 48 | 36.38 |
| 预测值dB(A) | / | / | 45.75 | / | 43.85 | / | 45.84 | / | 44.48 |
| 标准值dB(A) | 昼间 | / | 60 | / | 60 | / | 60 | / | 60 |
|  | 夜间 | / | 50 | / | 50 | / | 50 | / | 50 |
| 达标情况 | 昼间 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |
|  | 夜间 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |

预测结果表明，项目运行期各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。据现场调查，项目厂区位于山间沟谷，周围山体环绕，厂区周围500m范围内无居民敏感点分布，项目运行噪声仅对厂区有一定影响，不会对周边敏感目标造成干扰。项目噪声影响可接受。

表6.5-3  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区 | 3 类区□ | 4a 类区 |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  | 中期 |  | 远期 |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A声级 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（昼间、夜间等效A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（ 个） |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√ ；“( )”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.6 运行期土壤环境影响分析

1、土壤环境影响识别

建设项目对土壤环境的影响主要来自工业“三废”排放。工业废气中的污染物主要通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；工业废水通过灌溉农田或排入河流、湖泊后再作为农业灌溉用水，使土壤环境受到污染；固体废物在掩埋或堆放过程中产生的渗出液、滤液进入土壤，改变土质和土壤结构，影响土壤微生物活动，危害土壤环境。

根据工程分析，项目运行期光电选矿生产线无生产性污废水排放，分选出的粉矿、精矿、尾矿不在地面堆存。工程不产生涉及土壤环境污染影响的废水污染物和固体废物，光电选矿工程对土壤环境污染途径主要来自废气污染物的大气沉降影响。

项目土壤环境影响类型及影响途径识别见下表：

表6.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表：

表6.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间/场地 | 生产、运输、装卸 | 大气沉降 | 砷、镉 | 砷、镉 | 连续、正常 |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直入渗 | / | / | / |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| a根据工程分析结果填写。b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

2、土壤环境概况

（1）区域土地利用现状

根据现场调查，项目建设场地位于恒顺磷矿原760副井工业场地闲置用地，原有土地利用类型为林地，现属于恒顺磷矿建设用地，两侧山坡为灌木林地。

（2）区域土壤类型

根据现状调查并查阅相关资料，本项目调查评价范围内土壤理化特性如下：

表6.6-3	   土壤理化性质调查表

| 层次 | 土壤性状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 结构 | 质地 | 其他异物 |
| 表层0-20cm | 黑、棕色 | 粒状 | 砂壤土 | 无 |

表6.6-4   土壤理化性质监测结果一览表

| pH值 | 石砾含量（%） |  |  | 容重 （g/cm3） | 阳离子交换量[cmol/kg(+)] | 饱和导水率（渗透性）（cm/s） | 总孔隙率 （%） | 氧化还原电位（mV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d＞2mm | d＞20mm | d＞30mm |  |  |  |  |  |
| 7.63 | 38.19 | 22.34 | 39.47 | 1.48 | 6.32 | 7.81×10-6 | 16.58 | 349 |

（3）土壤环境质量现状

根据本次土壤环境现状调查可知，项目建设厂区内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准的要求。项目厂区外土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 筛选值标准要求。项目评价范围内土壤环境质量状况良好。

（4）根据现场调查，项目建设场地地处山沟，两侧山坡为灌木林，评价范围内无其他工业污染源、畜禽养殖污染源、农业污染源。

3、土壤环境影响预测与评价

根据土壤环境影响识别，本项目土壤污染源主要为废气污染物的大气沉降，主要通过颗粒物干湿沉降进入土壤。

（1）预测因子

矿山磷矿石中伴生的有害组分主要为镉（Cd）和砷（As）等重金属成分，本次评价因子为颗粒物中Cd、As。

（2）预测方法

单位质量土壤中某种物质的增量用下式计算：

△S = n（Is – Ls – Rs）/（ρb ×A×D）

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is —— 预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls —— 预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，mmol；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出量g；

ρb ——表层土壤容重，kg/m3；

A—— 预测评价范围，m2；

D —— 表层土壤深度，一般取0.2m；

n —— 持续年份，a。

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S = Sb + △S

式中：Sb —— 单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S —— 单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

（3）预测结果

涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量。

输入量按矿石中物质最大量核算，按最不利条件考虑，项目外排粉尘全部通过大气沉降进入土壤。

预测评价范围按项目土壤评价范围计，持续年份按矿山选厂服务年限20a计，现状值取土壤现状监测最大值。土壤污染物影响预测结果见表6.6-5。

表6.6-5    区域土壤环境中重金属含量预测值一览表

| 评价指标 | 砷 | 镉 | 铅 | 汞 | 铜 | 镍 | 铬（六价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷矿中重金属含量（mg/kg） | 0.00164%~0.00176% | 0.00001%~0.000012% | / | / | / | / | / |
|  | 16.4~17.6 | 0.1~0.12 | / | / | / | / | / |
| 重金属输入量（g） | 52.272 | 0.3564 |  |  |  |  |  |
| 重金属增量（mg/kg） | 0.088 | 0.0006 | / | / | / | / | / |
| 建设厂区内土壤（建设用地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤重金属检测值(mg/kg) | 8.99~22.8 | 0.13~0.50 | 32.0~53.0 | 0.095~0.421 | 24~38 | 15~36 | / |
| 土壤重金属预测值(mg/kg) | 22.888 | 0.5006 | / | / | / | / | / |
| 建设用地土壤污染风险筛选值（mg/kg） | 60 | 65 | 800 | 38 | 18000 | 900 | 5.7 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建设厂区外土壤（农用地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤重金属检测值(mg/kg) | 18.2~21.3 | 0.15-0.27 | 49.6~64.2 | 0.144~0.152 | 69~84 | 64~82 | 71~85 |
| 土壤重金属预测值(mg/kg) | 21.388 | 0.2706 | / | / | / | / | / |
| 农用地土壤污染风险筛选值(mg/kg) | 25 | 0.6 | 170 | 3.4 | 100 | 190 | 250 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- | -- |

通过预测，本项目废气污染物（颗粒物）通过大气沉降进入土壤层的Cd、As在叠加土壤层本底值后，其累积量不会超出《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中Cd筛选值65mg/kg、砷筛选值60mg/kg，矿区外土壤层Cd、As累积量不会超过《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中Cd筛选值0.6mg/kg、砷筛选值25mg/kg。

综上，本项目运行期间产生的颗粒物中所含的Cd、As等重金属，在干湿沉降作用下进入土壤层后造成的累积量是有限的，不会引起项目周边土壤中重金属含量超标。项目运营期对周边土壤环境影响可以接受。

4、跟踪监测

根据项目特点，确定本项目土壤环境跟踪监测计划如下表：

表6.6-6  项目土壤环境跟踪监测计划表

| 项目 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 项目区北侧146m耕地土壤 | 砷、镉 | 5年/次 |

表6.6-7  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （1.2）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（厂区及周边土壤）、方位（厂区及车周）、距离（红线外50m以内） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；IV类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级√ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 监测报告点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | / |  | 0.5m、1.5m、3.0m |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二 氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二 氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝 基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二 苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 筛选值要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | As、Cd |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | As、Cd |  | 5年/次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.7运行期固体废物影响分析

项目运营期固体废物主要为分选出的尾矿、布袋除尘器收集的粉尘、设备维护检修产生的废机油及人员办公生活垃圾等。

1、分选尾矿

选矿厂分选出的尾矿自皮带输送廊桥运输下井，依托井下现有充填系统充填采矿区。恒顺磷矿自2014年生产以来，井下开采产生的废石量均用于回填采空区，地面不再新设废石堆场。经过试验废石充填采空区效果较好，充填后既解决了废石运出堆存问题，又治理了采空区地压显现，满足采区治理要求和安全生产的需要。

废石充填的优点体现在：

（1）废石充填采空区可使生产中产生的废石减少运出井外，不用在地表堆放，减少固体废料堆存的临时占地及对地表水环境的污染，即维护了原有的生态环境，又不会存在废石堆放的安全隐患。

（2）采用废石充填采空区成本较低，充填饱满度能达到很好的效果，人员在安全区域操作，安全有保障。

（3）实施充填治理采空区可以及时支撑采空区顶部岩层，阻止和抵抗危岩进一步的变形，防止大幅度的位移及地表沉陷发生。地压得到了有效控制，保障地表建筑物不再受采区塌陷的威胁。采空区充填后，井下也没有出现岩爆、塌陷等现象，消除了采矿带来的重大危险隐患。

（4）采区充填后地压减小，顶板暴露面积少，回采下一个矿房的安全系数相应提高，给一线工人提供了安全有保障的工作环境。

（5）选矿尾矿替代部分废石原料充填采空区可行性分析：

矿山正常回采块段采用房柱采矿法，开采过程中采用预留永久矿柱支撑、封闭空区、胶结充填隔离条柱和干式充填联合处理采空区。

回采时，先回采规划的充填矿房，回采完毕后，封闭切割上山下口，并进行胶结充填处理空区，以形成12m宽的条形胶结充填隔离柱，充填隔离柱的充填接顶率达到95%以上。充填矿房强度达到要求后，其余矿房回采按设计顺序进行回采；各矿房全部回采结束后，在各出矿口砌筑隔离墙，并采用干式充填处理空区。充填工作完成后封闭进入空区的通道，形成封闭空区。

项目选厂采用光电分选选矿工艺，基本原理是基于XRT（X射线衍射形貌术），通过X射线透视提取矿石内部结构特征，识别矿石品位，使用气喷技术自动剔除低品位废石。属物理分选，分选前后不改变矿物组成（赋存状态）及化学组分。

分选后运输入井充填的尾矿大部分为废石，性质和成分与井下矿岩一致。井下充填采用干式充填和胶结充填联合的充填方式，胶凝材料主要为水泥，无其它化学药剂添加；且充填料运输过程中不改变尾矿形态及成分。矿房全部回采结束后，在各出矿口砌筑隔离墙，采用胶结充填隔离柱，干式充填采空区的充填方式下，采用选矿尾矿替代部分废石原料充填采空区可满足充填强度要求，充填接顶率可到95%以上。采用选矿尾矿替代部分废石原料充填采空区方案可行。

2、布袋除尘灰

生产车间布袋除尘器滤袋收集的除尘灰，定期清理后作为粉矿产品装车外售。

3、沉淀池污泥

雨水沉淀池、洗车水沉淀池少量沉淀污泥定期清掏，自然干化后回填采空区。

4、废矿物油

项目运营期间机械设备维修及保养产生的各种废机油、废柴油、废液压油等，属于危险废物，难以自然分解，且对环境的污染相当大。如果随意丢弃，废油一旦渗入泥土中，土壤几十年都无法修复。要铲除污染，必须深挖，将受污染的泥土全部清除才行。如果渗入地下水，后果则不堪设想；如果处理不当，1斤废机油可污染1000吨清水，这相当于7个人一年的饮用水量。

恒顺磷矿现有工程建有危险废物暂存间，单独存放各种废油，并做好三防措施，定期委托有资质单位处置。本项目依托利用现有的危废处理系统。

5、办公生活垃圾

项目运营期矿方在工业场地办公区和生活区设置可移动式垃圾桶，生活垃圾集中收集后，有盐池村环卫部门统一清运处置。

采取上述措施以后，本项目固体废物可得到妥善处理或综合利用，不会对环境产生污染影响。

6.8 运行期生态环境影响分析

6.8.1 对动植物影响分析

（1）对植物的影响分析

本项目占地面积较小，且位于恒顺磷矿原1#副井工业场地废石堆场范围内，堆场边坡已完成复垦。场地周边目前植被声场良好，未发现国家级和省级保护的珍稀树种分布。矿山现有工程工业场地建筑物及设施建设对区域植物资源的破坏有限，物种多样性未受到影响。本项目运行期不会扩大附近植被破坏面积，亦不会对区域植物资源种类、物种多样性产生影响。

（2）对动物的影响分析

矿山及周围地区，虽磷矿开采较普遍，但由于开采方式均为地下开采，地上植被除局部受到压占外，大部分低、中、高山植被覆盖度高，成片茂密的森林给兽类、鸟类提供了栖息场所，其中小型兽类、鸟类的种类和数量均较多。

由于动物具有一定的迁移能力，为避开项目运行过程中生产噪声、交通噪声等不利因素影响，它们一般会向附近适宜生境中迁移。项目所在区域周围可栖息地范围较广，区域动物的分布及种群数量总体不会发生变化。

6.8.2 水土流失影响分析

工程建设等对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌、植被，形成的人工地貌土层松散、表土层抗蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风的能力，遇到不利的降雨条件，而导致一定量的水土流失。

恒顺磷矿现有工业场地已建设运行多年，经采取相应水土保持措施，目前基本无水土流失现象。本项目占地面积较小，且位于矿山原1#副井工业场地范围内，不对原有地貌、植被等产生破坏，运行期生产场区均采取地面硬化及植被绿化措施，不易引发水土流失。

6.8.3 景观生态影响分析

生态系统的核心是生物，生物有适应环境变化的功能，生物本身具有的生产能力可以为受到干扰的自然体系提供修补，从而维持自然体系的生态平衡和生态完整性。因本项目建设占地比例较小，建设完成后项目所在区域覆盖植被类型和面积不会发生明显变化，即对本区域生态环境起控制作用的组分未发生变化，项目对区域生态系统结构完整性的影响较小。

自然植被在景观功能上起着重要的作用，其所占面积和发展动向对该区域景观质量的维护具有决定作用。本项目所在区域生态景观系统中高亚稳定性元素为以马尾松、柏木、杉木、麻栎、火棘、野蔷薇、悬钩子等为主的自然植被，本项目建设前后不会改变当地生态系统的完整和功能的连续性，对景观生态环境的影响较小。

6.8.4 对农业生产影响分析

矿区开发影响农业生产的途径有两条：一是污染物经水和土壤进入农作物，使农作物产生富集现象，如生活污水的排放就是经过水—土壤—农作物这一途径最终进入农作物的；二是通过大气沉降污染农作物，如烟尘、SO2和二次扬尘对农作物的危害。灰尘飘落在农作物叶片上，可以阻碍作物的光合作用，降低产量。

本项目不新增生产废水污染物排放，通过对矿区周边农业生产的调查表明，工业场地周边500m范围无耕地、园地、菜地等农业生产。因此本项目运行期对区域农业生产不造成影响。

6.8.5 对黄柏河流域生态环境影响分析

本项目地处黄柏河流域饮用水源源头区，且纳入《宜昌市黄柏河流域保护条例》中黄柏河流域保护核心区进行管理，其生态环境保护等级要求较高。

项目所在的宜昌磷矿区目前限制对黄柏河流域水体产生污染的化学选矿项目，但项目矿区距离东圣集团公司磷矿选矿厂约15公里，公路运输成本高，且低品位矿和难选矿石的入选加工成本较高，经济上不合理。

本项目采用光电选矿工艺，选矿工艺不用水，具有更安全、更高效、更环保以及运行成本低等优势，对解决磷矿资源开发利用与水环境保护之间的矛盾，解决大量中低品位矿石的出路具有十分重要的现实意义。

本项目通过光电智能分选、配套尾渣空区充填，可形成磷矿采选充一体化工艺，对宜昌磷矿开采具有较好的适用性，系统投资和生产运行成本优势明显。选矿过程属物理选矿，不涉及废水排放，高效、节能、环保。

2019年7月，宜昌市生态环境局聘请行业内权威机构就磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响开展技术论证，论证结论为：“磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选结合工艺对区域环境的影响”。

2019年10月，宜昌市生态环境局邀请中国工程院院士蔡美峰等5名环保、矿山、安全领域权威专家对《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》进行评审，专家组认为：在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。

综上，本项目实施后，总体不会对黄柏河流域生态环境产生不利影响，在确保“矿石不落地、废渣不出井、无选矿废水排放”的情况下，可改善黄柏河流域水生态环境。

7 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件（一般不包括认为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价的目的在于分析、识别生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。

7.1 风险调查

1、物质危险性调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本次扩建项目使用的原辅料、产品以及生产过程中的中间物质以及排放的废气中均不涉及环境风险物质，项目无废水排放，但项目设备检修废机油属于矿物油类环境风险物质。废矿物油风险物质按照危险废物往年最大暂存量计，项目涉及的环境风险物质识别情况见下表。

7.1-1  项目环境风险物质识别情况一览表

| 序号 | 名称 | 状态（常温常压） | 所属涉环境风险物质名称 | 编号 | CAS号 | 存储量 | 是否属于环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 液体 | 油类物质 | 382 | / | 0.05 | 属于 |

2、生产系统危险性调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1行业及生产工艺，项目属于所列出“其他行业”涉及危险物质使用、贮存的项目。

3、环境敏感目标

（1）水环境敏感性排查

本项目周边水环境敏感目标主要为南冲河和盐池河，属黄柏河支流，水质规划类别为Ⅲ类。

（2）居住区情况

本项目场址位于沟谷内，周边500m范围内无居民敏感点，距项目最近的居民点位于沟谷西侧520m外，中间有山体植被阻隔。

表7.1-2  项目环境敏感特征一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距离（m） | 属性 | 人口数 | 经度（°） | 纬度（°） |
|  | 1 | 盐池村搬迁安置点 |  | N |  | 770 | 居民点 | 7户18人 | 111.293537 | 31.211356 |
|  | 2 | 盐池村村委会 |  | N |  | 550 | 行政办公 | / | 111.297938 | 31.209585 |
|  | 3 | 盐池村村民 |  | N |  | 580 | 零散居民点 | 5户12人 | 111.291954 | 31.210296 |
|  | 4 | 下钟鸣山村 |  | W |  | 520 | 零散居民点 | 10户25人 | 111.285426 | 31.205198 |
|  | 5 | 上钟鸣山村 |  | WS |  | 770 | 零散居民点 | 2户5人 | 111.283307 | 31.200812 |
|  | 6 | 钟坪山村民 |  | W |  | 880 | 零散居民点 | 5户13人 | 111.281472 | 31.204441 |
|  | 7 | 苏家坡村民 |  | W |  | 1360~1602 | 零散居民点 | 12户30人 | 111.274627 | 31.204616 |
|  | 8 | 大磨冲村民 |  | W |  | 1846 | 零散居民点 | 3户7人 | 111.277256 | 31.199697 |
|  | 9 | 大磨村村民 |  | WS |  | 1590~1660 | 零散居民点 | 26户68人 | 111.284101 | 31.192740 |
|  | 10 | 纱帽头村民 |  | WS |  | 1967~2300 | 零散居民点 | 10户27人 | 111.274509 | 31.195631 |
|  | 11 | 秦家村村民 |  | WS |  | 1877~2490 | 零散居民点 | 21户54人 | 111.283500 | 31.187335 |
|  | 12 | 孙家沟村民 |  | WS |  | 2810 | 零散居民点 | 12户28人 | 111.275786 | 31.183792 |
|  | 13 | 官庄坪村民 |  | WS |  | 2990~3400 | 零散居民点 | 13户32人 | 111.278758 | 31.178697 |
|  | 14 | 白岩寨村民 |  | S |  | 1460 | 零散居民点 | 7户18人 | 111.293424 | 31.188179 |
|  | 15 | 杏子埫村民 |  | SE |  | 1600 | 零散居民点 | 4户10人 | 111.303010 | 31.187816 |
|  | 16 | 古路岗村民 |  | SE |  | 2552 | 零散居民点 | 8户20人 | 111.316341 | 31.184939 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 0人 |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 367人 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 地表水环境 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 南冲河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类 |  |  |  |  |  | 12.36 |  |
|  | 2 | 盐池河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类 |  |  |  |  |  | 26.00 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 | 与排放点距离 |  |  |
|  | 1 | / | / |  |  |  | / | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |
| 地下水环境 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | / | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |

7.2 风险评价等级

1、环境风险潜势划分

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B-重点关注的危险物质，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

②当存在多种危险物质时，则按计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+qn /Qn

式中：q1，q2，q3，…qn-每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Q3，…Qn-每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

表7.2-1  危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 0.05 | 2500 | 0.00002 |

本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，其环境风险潜势判定为Ⅰ。

2、环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表7.2-2   环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据评价工作等级划分表，本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价开展简单分析。

7.3 风险评价

7.3.1 环境风险分析

1、事故情景分析

项目涉及的环境风险物质主要为矿物油类物质。项目风险事故的情形主要为：存储使用环节危险物质的泄露事故、火灾爆炸事故。

2、事故风险评价

（1）大气环境风险评价

项目原料及危废仓库内存有一定量的矿物油等易燃物质，若项目上述区域发生火灾，对周边环境空气可能会造成短时间影响。本评价建议，项目危废暂存间库房门口应结合存储物料性质设置灭火器、黄沙或消防喷淋设施，项目区域禁止明火。

综上所述，在采取上述措施后，项目大气环境风险可控。

（2）地表水环境风险评价

本评价建议项目废矿物油类物质经特定的小包装容器收集后暂存于危废暂存间内，即使发生泄露事件，也为小量泄漏，一般不会造成大规模泄漏事故。危险废物暂存间地面及裙角应按照防渗要求铺设防渗层，废矿物油发生泄漏后可保证矿物油类物质留在暂存间内不进入外环境。同时，严格落实危险废物管理制度，定期交有资质单位清运，确保危废暂存间内存储物质不超过暂存间可存储量。加强危废暂存间巡视管理，发现小包装泄漏事故，及时采取措施更换盛放容器，用抹布或吸油材料及时清理地面泄漏物质。

综上所述，项目地表水环境风险物质直接排放至周边水体或环境中的概率很小，项目地表水环境风险可控。

（3）地下水环境风险评价

本评价建议对涉及水环境风险物质的危险废物暂存间做防渗、防漏处理，并采用玻璃钢进行防腐，周围地面做防渗处理，确保废矿物油等物质泄漏不会污染到矿区地下水。项目地下水环境风险可控。

7.3.2 环境风险防范措施

1、主要应急应变措施

对于运营中可能发生事故的工况，要求设计中均要采取有效的应变措施，现将主要具体措施简述如下：

（1）火灾、爆炸应急措施

发现火灾人员立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。

（2）泄漏事故防范措施

①定期对危险废物暂存间、现有废水收集设施等设备设施安全情况进行检查，发现问题，及时修复。

②危废暂存间等设施严格落实地面防渗措施。

③加强危险废物暂存间巡视检查，发现容器泄漏及时更换，并清理地面泄漏物质。

④严格落实危险废物管理制度，及时定期清运危险废物。

（3）环保设施事故排放的应急对策

①加强废气处理设施设备的维护管理，保障装置的正常运行。若装置无法正常运行，应停止生产，查明原因，待系统恢复正常后再行生产。

②各设备装置均设事故联锁紧急停车系统，一旦发生事故立即停车。

（4）严格落实矿石、矿渣不落地，废水不外排，及时制定应急预案，发生突发事件，严格按照应急预案执行，并合理调整生产计划。

2、事故防范与管理

在生产中应从以下方面，加强风险防范与管理措施：

（1）强化管理是防范风险事故的最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。在生产运行管理过程中，应加强对全体职工的安全教育和技术培训，在项目进行的各环节采取有效的安全措施，使事故发生概率降至最低。

（2）建设单位应建立一套事故应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。明确管理职责和权限范围，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备应对事故和减缓影响的能力。

（3）严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时消除不安全隐患。各项应急处理器材与设施（如提升泵、灭火器、防毒面具、呼吸器等）应处于完好状态。

（4）一旦发生事故，应及时发出报警信号，请求有关部门（消防、急救或救护、环境监测）进行救援、救护和监测，并及时通知可能受影响区域群众撤离至安全地带，采取有效保护措施，将事故危害和影响降至最低。

（5）事故消除后，应及时进行教训总结，分析事故发生原因，评价事故造成的影响，并进一步提出有针对性的防范和改进措施。

7.4 环境风险评价结论

本项目运行期间所涉及的环境的危险物质主要为矿物油类物质，在采取风险防范措施的情况下，其出现风险事故的概率较低，事故后果影响有限，项目环境风险可以接受。

表7.4-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 恒顺磷矿采选充一体化配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖北省 | 宜昌市 |  | 远安县 |  | 嫘祖镇 |  | 盐池村 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 111.29740745 |  | 纬度 |  | 31.20184260 |  |
| 主要危险物质及分布 | 废矿物油，主要分布于工业场地危废暂存间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 在使用过程中可能会发生泄漏，可能会对地下水、地表水及土壤产生污染 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析防范措施要求 | 加强巡查维护管理，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取堵漏和收集措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目位于环境低度敏感区，风险事故属轻度危害，则该项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，故风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |  |  |

8 污染防治措施及可行性分析

8.1 施工期环境保护措施

8.1.1 施工扬尘污染防治措施

为最大程度的减轻扬尘污染，施工单位应按照《宜昌市扬尘污染防治条例》、《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》“宜市环发[2019]15号”、《宜昌市工业企业扬尘污染防治技术规范》的有关规定，加强管理，文明施工，采取有效措施减轻施工扬尘污染：

（1）加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（2）施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/h计)情况下的1/3。

（3）为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

（4）施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。

（5）施工现场全方位设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。沿施工现场周围应设2.5m以上的围挡，且围挡底端设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙，防止扬尘污染周围环境，西北场界一侧可适当加高围墙高度；施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网不低于2000目/100平方厘米)或防尘布，既可防止施工扬尘，亦可起到一定的声屏障作用，同时还能改善景观，防止意外事故发生等。

（6）在施工现场配备洒水喷淋设备等降尘设施，对施工道路、施工场地、材料堆场等定时洒水；遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。

（7）对施工工地内的主要运输道路进行硬化处理，施工工地内的裸露地面覆盖防尘网或者铺设礁渣、细石，避免大风天气产生扬尘。

8.1.2 施工废水污染防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行 规定》，严禁废水乱排、乱流，污染南冲河水体及周边环境。

（1）开展施工场所的水环境保护教育，让施工人员理解保护黄柏河流域水体的重要性。

（2）加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随雨季地表径流进入水体。施工废水必须经隔油、沉淀池沉淀过滤后才可作为场地抑尘用水。

8.1.3 施工噪声污染控制措施

（1）合理安排施工时间，尽量避开午休时间，严禁夜间施工。

（2）在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行结构施工，经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

（3）最大限度地降低人为噪音。搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔，运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。

（4）加强施工车辆管理，运输车辆在进入场区后，要适当降低车速，禁止鸣笛。

8.1.4 施工固废污染控制措施

施工期产生的废弃物料、建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，对可利用的钢材等交由物资公司回收利用，对不能利用的集中运往井下充填采空区；施工人员生活垃圾委托当地环卫部门及时清运处置。

8.2 运营期废气污染防治措施

8.2.1 废气污染防治措施

项目运营期主要废气污染物为颗粒物，其中有组织废气来自原矿破碎、筛分、光电分选产生的粉尘；无组织废气来自原矿卸料入料、产品及尾矿装车运输产生粉尘。根据《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》“宜市环发[2019]15号”的相关要求，结合《磷矿企业堆场及厂区环境综合治理方案》要求：矿仓建设必须满足封闭、防雨、防渗要求；矿仓卸料口必须设置防尘措施；建设标准化的汽车洗车平台，不带土、渣上路。本次环评提出以下大气污染防治措施建议：

1、有组织废气防治措施

（1）矿石粗碎车间、细碎车间、筛分车间、光电分选车间全部采用全封闭设计，生产设备全部在封闭车间内作业。

（2）破碎、筛分设备分别安装集气罩和收尘管道，含尘废气集中接入1套布袋除尘器（1#）净化处理，经处理后通过15m高排气筒（DA001）有组织排放。收尘效率不低于95%，除尘效率不低于99%。

（3）光电分选设备密闭，给料、出料后安装收尘抽风管罩，筛分设备安装集气罩和收尘管道，收集含尘废气进入1台布袋除尘器（2#）净化处理，经处理后通过15m高排气筒（DA002）有组织排放。收尘效率不低于95%，除尘效率不低于99%。

2、无组织废气防治措施

（1）选厂选矿作业均在封闭式厂房内进行，各生产设备置于封闭式生产车间内，矿料装卸点设喷雾洒水装置。

（2）原矿堆场采用斜坡式矿仓结构，封闭式设计，设钢架顶棚。棚顶安装喷雾降尘装置，控制原矿卸料及预筛分环节起尘。

（3）原矿进料口设置喷雾洒水降尘装置，控制进料环节粉尘。

（4）生产线皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计，控制矿石输送环节机械落差引起的粉尘。

（5）粉矿仓、精矿仓及尾矿仓采取全封闭设计，采用高架式矿仓结构，实行封闭存储，防起尘、防雨水冲刷。矿仓装卸点设置喷雾降尘装置，喷淋范围覆盖整个装卸区域。

（6）精矿及尾矿自封闭矿仓装车后，精矿直接外运，尾矿直接运输下井，地面不设中转堆存场地。外部运输车辆出厂前车顶加盖篷布防物料扬散，内部运输车辆采用封闭式车厢运输防物料抛洒。

（7）厂区运输道路进行硬化，加强清扫积尘及洒落物料，道路两旁配套喷淋洒水设施。

（8）厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，冲洗设施应具备对运输车辆轮胎部位的冲洗能力，车辆在驶离前应对轮胎进行冲洗，严禁带尘带土上路。洗车平台制定洗车操作规程，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用，不外排。

8.2.2 废气处理措施可行性分析

1、除尘技术比较

除尘器可分为干式除尘器（重力沉降室、惯性除尘器、电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器）和湿式除尘器（喷淋塔、冲击式除尘器、文丘里洗涤剂、泡沫除尘器和水膜除尘器）两大类。目前应用最多的是干式除尘器，其使用范围广，大多数除尘对象都可以使用干式除尘器，特别是对于大型集中除尘系统而言；粉尘排出的状态为干粉状，有利于集中处理和综合利用。各类干式除尘器对比情况见下表。

表8.2-1  各类干式除尘器对比情况

| 除尘技术 | 工作原理 | 优点 | 缺点 | 除尘效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力除尘 | 利用粉尘与气体的比重不同的原理，使扬尘靠本身的重力从气体中自然沉降下来的净化设备。 | 结构简单、体积 大、阻力小、易维护、效率低 | 只能用于粗净化 | 40%~60% |
| 惯性除尘 | 利用粉尘与气体在运动中惯性力的不同，将粉尘从气体中分离出来。 | 结构简单，阻力较小 | 多用于多段净化时的第一段，捕集10~20微米以上的粗尘粒 | 40%~80% |
| 旋风分离 器 | 含尘气体从入口导入除尘器的外壳和排气管之间，形成旋转向下的外旋流。悬浮于外旋流的粉尘在离心力的作用下移向器壁，并随外旋流转到除尘器下部，由排尘孔排出。净化后的气体形成上升的内旋流并经过排气管排出。 | 结构简单，体积较小，不需特殊的附属设备，造价较低．阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便 | 适用于净化大于 5-10微米的非粘性、非纤维的干燥粉尘，捕集微粒小于5微米的效率不高 | >85% |
| 布袋除尘 | 含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。 | 净化效率高，结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率粉尘，动力消耗小 | 过滤速度较低、一般体积庞大、耗钢量大、滤袋材质差、寿命短、压力损失大、运行费用高等 | >99% |
| 电除尘器 | 含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出除尘器。 | 净化效率高，阻力损失小，处理气体范围量大，可实现操作自动控制 | 设备复杂，管理水平高，对粉尘比电阻有一定要求，受气体温、温度等的操作条件影响较大，一次投资较大，占地面积较大 | >98% |

本项目除尘系统末端采用脉冲布袋除尘器，由上表可知，拟采取的治理措施整体上具有净化效率高、结构简单、投资省、运行稳定、动力消耗小等优点，相较于其他集中除尘器优势比较明显。

2、治理措施达标可行性分析

选矿厂厂区粗碎车间、细碎车间、筛分车间、光选车间及粉矿仓、精矿仓、尾矿仓等均采用封闭式结构设计，可避免风蚀起尘和生产粉尘外逸，最大限度控制无组织粉尘排放。

车间内破碎、筛分、光选设备采取集气装置收尘，脉冲袋式除尘器除尘，正常生产条件下，该布袋除尘器除尘效率＞99%，可确保含尘废气达标排放。根据工程分析，经2套布袋除尘器净化处理后的气流，分别通过15m高排气筒排放，颗粒物排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，可实现达标排放。因此，生产车间粉尘处理措施是可行的。

表8.2-2 含尘废气达标排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 颗 粒 物 | 31.61mg/m3 | 0.5057kg/h | 2.67t/a | 最高允许排放浓度120mg/m3；排气筒高15m，最高允许排放速率3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| DA002排气筒 |  | 11.36mg/m³ | 0.0568kg/h | 0.3t/a |  |  |

8.2.3 排气筒可行性论证

（1）排气筒参数

项目排气筒高度及内径等参数详见表8.2-3。

表8.2-3    项目排气筒参数表

| 污染源 | 排气筒编号 | 风量 （m3/ h） | 相关环保标准规定最低高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度m | 出口内径m | 温度℃ | 排放方式 |
| 破碎车间 | DA001 | 16000 | 15 | 15 | 0.7 | 20 | 连续 |
| 光选筛分车间 | DA002 | 5000 | 15 | 15 | 0.35 | 20 | 连续 |

（2）排气筒高度达标分析

项目排气筒高度符合相关环保标准规定的最低高度要求。

（3）烟气速度达标分析

根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，排气筒出口烟气速度Vs不得小于计算风速Vc的1.5倍。

风速Vc的计算公式如下：

式中：V10——10m 高处环境风速的多年平均值；

H——排气筒高度，m；

P——风廓线指数，取 0.15。

已知当地的年平均风速为1.1m/s，以D类稳定度为计算的气象条件。排气筒出口处烟气速度与Vc 的比较详见下表。

表8.2-4  项目排气筒出口处烟气速度Vs与Vc比较

| 污染源 | 排气筒 编号 | 高度 m | 排气筒内径 m | 排烟速率 （m³/s） | 烟气速度Vs （m/s） | 1.5Vc （m/s） | 合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分车间 | DA001 | 15 | 0.7 | 8.89 | 23.09 | 4.11 | 合理 |
| 光选车间 | DA002 | 15 | 0.35 | 1.39 | 14.44 | 4.11 | 合理 |

根据上式计算，项目排气筒出口烟气流速符合 GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》要求。

8.2.4 排气筒规范化建设要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

8.2.5 非正常工况废气排放预防措施

除尘系统是生产工艺系统中一个主要设备，它运行的好坏直接影响生产环境和操作人员的身心健康，所以要保证生产设备和除尘系统的同步率和完好率。除尘器滤袋的品质、袋式除尘器的运行阻力、过滤风速的选择，滤袋结露、介质温度等均是造成布袋除尘器不能正常工作的原因，不仅会影响除尘效率，还会影响除尘性能，造成超标排放污染大气环境。为预防非正常工况下废气排放对大气环境的影响，本环境建议如下：

（1）要选择适合的滤布。应布袋除尘器布袋和龙骨规格，按综合技术经济指标，确定布袋的材质和规格。

（2）要严格控制水蒸气进入除尘器内。下雨天或者有漏水的现象，须及时停止设备，并进行检查和维修，减少水分进入除尘器内，造成内部的腐蚀损坏模糊布袋。

（3）要加强除尘本体和除尘点的密封性。除尘系统主要有除尘器本体和除尘系统的其他设备，因此需要加强密封壳体的焊口、仓顶盖板、检查人孔、刮板机盖板等。

（4）尽可能的控制开关次数。除尘器在工作过程中，环境复杂，温差相对较大，频繁的启动和停止，均可能影响除尘器的工作效率，甚至是使用寿命。

（5）提高员工环保意识，制定切实可行的操作规程和维护规程，加强除尘系统的管理维护力度，充分利用好系统停机检修契机做好关键除尘系统设备设施的检修维护。

8.3运营期水污染防治措施

（1）完善厂区周边雨污分流收集系统。设置围挡及截排水沟拦截生产区初期雨水，防止高浓度SS雨水直接入河。初期雨水经导流进入雨水收集池（容积310m3），经沉淀处理后全部回用于生产区域降尘用水及洗车用水，不外排。

（2）洗车废水经洗车平台配套建设的洗车水沉淀池沉淀处理后回用于洗车用水，不外排。

（3）人员生活污水

人员生活污水依托矿区542主井工业场地现有化粪池和生活污水一体化污水处理设施处理达标后排入盐池河。在现有生活污水处理设施基础上新增反渗透处理设备。

（4）于现有井口地面沉淀池旁新增除磷池，井下沉淀池出水进入除磷池，投加除磷剂除磷处理后进入地面三级沉淀池，沉淀处理达标后外排。

8.4 运营期土壤、地下水污染防治措施

土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制措施：主要包括固废的收集、贮存和清运过程，主要包括在管道、设备、阀门等方面采取相应措施。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”。

末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，再做进一步的处理。末端控制采取分区防渗，按特殊污染防治区、重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置土壤监测点和地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

应急响应措施：一旦发现土壤、地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。

坚持“可视化”原则，各类污水输送管道采取明管明沟设计，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤、地下水污染。

8.4.1 污染源控制

选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对产生的“三废”进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、高浓度废水储存及处理构筑物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；废水管线敷设“可视化”，即管道地上敷设或管沟加盖，做到污染“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水及土壤污染。

8.4.2 防渗区划分

1、分区防渗原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关标准，提出地下水防控方案优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，具体标准如下。

表8.4-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表8.4-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 污染控制难易程度 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K<1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表8.4-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

2、防渗区划分

项目地下水污染防治参数见表8.4-4。

表8.4-4  项目地下水污染防渗分区参数表

| 参数 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目情况 | 项目场区包气带为含砾粉质粘土层，层厚3.00~9.60m，平均渗透系数为9.259×10-6cm/s，分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为“中” | 项目主要建构筑物均在地表，发生污染物泄漏后可及时发现和处理，污染控制污染控制难易程度为“易”。 | / |

根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，并结合地下水污染防渗分区原则，项目防渗分区划分及防渗等级见表8.4-5。

表8.4-5  项目污染区划分及防渗等级一览表

| 防渗分区 | 厂内分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 无 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 无 | 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 生产车间、粉矿仓、精矿仓及尾矿仓、雨水收集池、洗车平台废水沉淀池、喷淋水池及场内运输服务区。 | 一般地面硬化 |

3、防渗施工要求

（1）混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定，混凝土的强度不应低于C25。

（2）混凝土防渗层的抗渗等级不低于P6，其厚度不应小于100mm；混凝土防渗层应设置合理缩缝和胀缝。

（3）混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝，缝宽宜为20-30mm；嵌缝密封料宽深比宜为2：1，深度宜为10mm~15mm；衔接缝内应填置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。

（4）混凝土防渗层内不得埋设水平管线，管线垂直穿越地面时应设置衔接缝。

混凝土水池、雨水沟的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设施规范》（GB50010）的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30，位于一般污染防渗区的水池、水沟及其它明沟，尚应符合下列规定：

①结构厚度：池类不应小于250mm，沟类不应小于150mm。

②混凝土抗渗等级不应低于P8。

项目选厂工程不用水，无污染性生产废水的产生、储存及排放，选厂各生产设施均设置于封闭式厂房内，原矿堆场、产品堆场、尾矿堆场均设置为封闭式矿仓结构，尾矿运输采用封闭式皮带廊桥运输，且矿石场内流通均在封闭式厂房内，因此，各堆场受雨水冲刷或浸泡产生淋溶水的可能性较小，厂区地面进行一般防渗处理可满足防治要求。在生产厂房封闭的情况下，场地初期雨水污染物浓度有限，且厂内初期雨水产生量较小，一次产生量可全部回用于生产，不存在初期雨水的长时间贮存， 初期雨水收集池按规范建设施工后，防渗性能可满足污染防治要求。同时，项目运行期间，建设单位需加强各设备设施的巡检维护，若发现水池、水沟等出现裂缝破碎需及时进行修补，涂刷防渗涂料等。

8.5 运营期噪声污染防治措施

1、对主要设备采取防噪措施

本项目的设计严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013），拟建项目噪声防治措施主要考虑从声源和噪声传播途径上降低噪声。

（1）声源治理

①在项目的设计和设备采购阶段，尽量选用先进的低噪动力设备，并要求制造厂家采取降噪措施，以降低噪声源强。在设备安装时应注意保证平衡，并采取减振基础；烟道、风道等与设备连接处均采用软连接，破碎机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声等。

②空压机、风机等安装在单独的隔声性能好的砖墙隔声间。其它泵机均应采用阻尼减振、吸声和隔声综合治理手段，以减少高频噪声对周围环境的污染。电机驱动泵，电机应安装隔音罩。

③加强日常机械设备的维护保养，确保机械设备以良好的状态运转，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。

（2）传播途径降噪

① 机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，含有噪声源的厂房，进行声学处理，如隔声墙吸声、门窗隔声等，降低室内混响噪声的影响。

② 在总图布置时，进行合理布局，将主要噪声源尽可能布置在远离操作办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。

③充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染，在安全条件许可的条件下装置区界和厂区界种植一定数量的乔木和灌木，既美化环境又减轻噪声污染。

2、在建筑设计上采取防噪措施

（1）项目生产车间紧邻厂界侧墙壁采用实心砖封闭隔声。车间换气风机应选用低噪声通风机，风机位置应尽可能远离厂界。

（2）项目生产车间内部设计上应考虑吸声措施，在车间四周墙壁安装吸声材料或选用吸声性能良好的墙面材料，在车间顶部采用空间吸声体，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。建筑上采用吸声材料有加气混凝土、膨胀珍珠岩、微孔吸声砖等。

（3）大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。目前，使用最为广泛的是金属弹簧和剪切橡胶，但以空气弹簧的隔震效果为最好，在工程实际中，也常将这些隔振材料互相复合使用，如钢弹簧-橡胶减振器就是常用的一种隔振装置。

采取以上噪声防治措施后，噪声源强平均降低20～30dB（A），可使该项目运行噪声对环境的影响减少到最低程度，同时确保厂界噪声达标。

8.6 运营期固废污染处置措施

项目产生的工业固废应根据不同性质分类收集，妥善处置，在清运和处理过程中，应注意环境卫生和厂容厂貌，避免因扬尘、雨水冲淋造成二次污染。

项目运行期固体废物具体处理措施情况如下：

表8.6-1  项目固体废物处理处置去向表

| 序号 | 废物名称 | 产生环节 | 性质 | 废物 类别 | 废物 代码 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分选尾矿 | 矿石分选 | 一般固废 | —— | —— | 依托矿区现有废石充填系统充填井下采空区。 |
| 2 | 布袋除尘器收尘 | 布袋除尘器 | 一般固废 | —— | —— | 作为产品外售 |
| 3 | 沉淀池污泥 | 雨水沉淀池、洗车水沉淀池 | 一般固废 | —— | —— | 定期清掏，自然风干后充填采空区 |
| 4 | 废矿物油等 | 设备维护保养 | 危险固废 | HW08 | 900-214-08 | 依托矿区现有危废暂存间收集暂存后，定期交由有资质单位处理。 |
| 5 | 生活垃圾 | 办公生活区 | 生活垃圾 | —— | —— | 当地的环卫部门统一收集清运处置。 |

根据固体废物种类、处置方式可知，项目投产后产生的固体废物，可全部得到综合利用或妥善处置，对外环境不会产生不利影响。

8.7 其他污染防治措施

1、排污口规范化和在线监控建设

排污口规范化管理是一项以实现污染物排放量化管理为目的而进行有关排污口建设及管理的工作。该项目建设中应加强以下排污口规范化工作：

（1）建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。

（2）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

废气排放筒，在平滑的管道处，设置φ60mm的废气采样孔，利于废气的监测。

（3）对排放口应分别进行编号，设立标志；标志牌按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）修改单》的规定统一定点监制。

排放口图形标志牌见图8.7-1。

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 | —— |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

图8.7-1  环境保护图形标志 — 排放口（源）

环境保护图形标志——排放口（源）的形状及颜色见表8.7-1。

表8.7-1   标志的形状及颜色说明

| 类型 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

2、绿化措施

在项目的建设中应完善厂区绿化，以达到恢复植被，减少水土流失、降低厂界噪声和美化环境等目的。使工业产地绿化与当地的自然风光、景观生态相协调。

9 环境经济损益分析

9.1 环保投资估算

9.1.1 环保投资估算

为有效的控制项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制目标，根据《建设项目环境保护设计规定》第六十三条：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算” 的规定，应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”，根据本报告所提出的环保措施，本项目环保投资情况见表9.1-1。

表9.1-1  项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 |  | 主要污染防治措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 洗车废水 |  | 冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用 | 1 |
|  | 生产区域初期雨水 |  | 厂区周边建立完善的雨污分流收集系统，设置围挡及截排水沟防治雨水直接入河。引导生产区域初期雨水径流进入雨水收集池（容积310m³），经沉淀处理后用于厂区降尘用水，不外排。 | 2 |
| 废气 | 原矿卸料粉尘 |  | 原矿堆场采用斜坡式矿仓结构，棚顶及装卸点安装喷雾降尘装置。 | 3 |
|  | 原矿进料粉尘 |  | 进料口设置喷雾洒水降尘装置。 | 1 |
|  | 粗碎粉尘 |  | 破碎、筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，各设备安装集气罩和集气风机风管（共3套），收集含尘废气进入1台脉冲式布袋收尘器（1#）集中净化处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 90 |
|  | 细碎粉尘 |  |  |  |
|  | 筛分粉尘 |  |  |  |
|  | 光选粉尘 |  | 光电分选设备设于厂房封闭式生产车间内作业，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入1台脉冲式布袋收尘器（2#）集中净化处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 | 50 |
|  | 皮带输送粉尘 |  | 生产线皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计。 | 10 |
|  | 矿仓装卸粉尘 |  | 粉矿仓、精矿仓及尾矿仓采取全封闭设计，实行封闭存储，防起尘、防雨水冲刷。矿仓装卸点设置喷雾降尘装置，喷淋范围覆盖整个装卸区域。 | 10 |
|  | 车辆运输扬尘 |  | 厂区运输道路硬化，定期清扫积尘及洒落物料，道路两旁配套喷淋洒水设施。厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用，不外排。 | 20 |
| 固废 | 生产 | 布袋除尘灰 | 集中收集后作为产品外售 | 20 |
|  |  | 分选尾矿 | 皮带机输送，运往井下充填采空区 |  |
|  |  | 沉淀池污泥 | 定期清掏，自然风干后充填采空区 |  |
|  | 设备维护保养 | 废矿物油 | 矿区现有危险废物暂存间收集暂存，定期委托有资质单位处置。做好危险废物产生和处置台账。 | 2 |
| 噪声 | 生产 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备、厂房隔声、车间隔声墙（材料）吸声、高噪声设备基础减震处理。 | 5 |
| 地下水及土壤 | 采取分区防渗措施，生产车间、矿仓等采取一般地面硬化防渗。 |  |  | 4 |
| “以新带老”措施 | 于矿井水地面沉淀池旁修建一座除磷池，将井下三级沉淀池出水导入到除磷池，同时在除磷池入水口投加除磷药剂（石灰或铝盐、铁盐混凝剂），除磷后的水进入地面三级沉淀池处理后达标外排。 于原生活污水处理工艺基础上增加一套反渗透处理设施，进一步去除污水中总磷含量。 |  |  | 10 |
| 合计 |  |  |  | 228 |

项目总投资为3000万元，其中环保投资228万元，占总投资的7.6%。

9.1.2 环保设施运行投资

环保年运行费用（主要为治理环保工程中产生的二次污染所需费用）包括：环保设施的运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护费等，计算方法如下：

式中：HF—环保运行费用（万元）；

CI—处理设备运转费（万元）；

Dj—其它环保费用（万元）。

根据项目采取环保设施情况，估算环保年运行费用约67万元，各项费用见表9.1-2。

表9.1-2  环保设置运行费用表

| 编号 | 项 目 | 金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气收集处理系统 | 10 | 维护费、电费等 |
| 2 | 废水收集处理利用 | 5 | 维护费、药剂费、电费等 |
| 3 | 噪声设备维护保养 | 1 |  |
| 4 | 固体废物收集利用 | 20 |  |
| 5 | 管理、运行人员工资等 | 20 |  |
| 6 | 环境监测与管理、绿化 | 2 |  |
| 7 | 设备折旧费 | 9 |  |
| 合计 |  | 67 |  |

9.2 环境效益分析

9.2.1 经济效益

（1）本项目实施后可合理开发、科学利用矿山现有中低品位磷矿资源，实现采选充结合、贫富兼采，提高磷矿资源开采率，延长矿山服务年限，实现资源优势转化为经济优势，保证企业的可持续发展。

（2）本项目所在矿区距离东圣集团公司磷矿选厂约15公里，公路运输成本高，且低品位矿和难选矿石的入选加工成本较高。通过实施采选充一体化矿山，可降低生产运行成本。

（3）本项目采用光电智能分选技术，将中低品位磷矿石（P2O5 18~23％）加工成磷精矿（P2O5 26~28％），提高矿石出场品位，可产生良好的经济效益。

9.2.2 环境效益

本项目地处黄柏河流域饮用水水源源头区，且纳入《宜昌市黄柏河流域保护条例》中黄柏河流域保护核心区进行管理，其生态环境保护等级要求较高，目前流域限制对水环境产生污染的化学选矿项目。

本项目通过光电智能分选、配套尾渣采空区充填，可形成磷矿采选充一体化工艺，具有更安全、更高效、更环保以及运行成本低等优勢，对解决磷矿资源开发利用与水环境保护之间的矛盾，解决大量中低品位矿石的出路具有十分重要的现实意义。

2019年7月，宜昌市生态环境局聘请行业内权威机构就磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响开展技术论证，论证结论为：“磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选结合工艺对区域环境的影响”。

2019年10月，宜昌市生态环境局邀请中国工程院院士蔡美峰等5名环保、矿山、安全领域权威专家对《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》进行评审，专家组认为：在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。

矿山选厂建成后，选厂防尘洒水用水增加了矿井涌水的回用量，减少污水排放量约1.122万m3/a，减少污染物减少总磷排放量0.001t/a。

因此，本项目实施后，总体具有良好的环境效益。

9.2.3 社会效益

根据宜昌磷矿区的地质勘探资料，远安磷矿区大部分可供开采的矿层为中磷层，大部分属于中低品位难选胶磷矿，MgO杂质含量平均高达9%，且废石与磷矿比重差极小，常规重介质选矿工艺不能很好地解决磷矿选矿问题，造成大量低品位磷矿资源得不到及时有效利用，矿山企业服务年限急剧缩短，后续再生产维持困难，不利于国家和地方经济健康、持续和协调发展。

本项目采用智能光电分选工艺，项目实施后可促进磷矿资源贫富兼采，为磷矿企业最大限度实现磷矿资源综合高效利用提供新的路径和方法，对解决大量中低品位矿石的出路，延长矿山服务年限，保证地方经济的持续和协调发展具有十分重要的意义。

9.3 环境损失分析

环境影响损失主要表现在项目建设及运行期间废气、废水、噪声和固体废物等对区域环境环境和周边居民身体健康的影响损失。

本项目属于物理选矿项目，选矿过程无废水产排，选矿洒水降尘用水增大矿井水回用率，从而减少了废水排放量，废气可稳定达标排放，噪声对周边声环境影响较小，固体废物可得以妥善利用，地下水、土壤、环境风险控制在可接受范围内，总体不会对区域环境和评价范围内的居民健康、农业、植被等造成明显的损失。

9.4 环境经济损益分析结论

综上所述，本项目实施后可合理开发科学利用矿山现有中低品位磷矿资源，实现采选充一体化结合，降低磷矿企业生产运行成本，提高磷矿资源开采率，延长矿山服务年限，保证磷矿企业的可持续发展。项目总体对周边环境影响较小，不会对区域造成明显的环境损失，具有较好的社会效益、环境效益与经济效益。

本评价认为从环境经济损益分析角度而言建设项目是可行的。

10 环境管理与监测计划

环境保护管理与监测计划用于指导设计项目的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及项目建设投入运行后的环境状况，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减缓措施。

10.1 环境管理

项目环境管理是指在建设期和运行期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环保规划的目标，协调与有关部门的关系以及一切与改善环境有关的环境管理活动等。

环境管理与环境保护工程措施同等重要，是保证环境质量的重要技术手段。为了确保项目生产运行期污染物达标排放，减少污染事故的发生，降低环境风险，就必须落实企业环境保护机构和人员，加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。

10.1.1 环境管理机构

为了保证环境管理工作的正常开展，建设单位应设置安全环保办公室，企业领导应安排专人分管环境保护工作，负责对项目厂区内环境保护实行统一的监督管理，并纳入公司生产管理体系。同时应对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

本项目属恒顺磷矿扩建项目，环境管理机构依托现有。恒顺磷矿目前设置了专门的环境管理机构——安环科，配备了专职环境保护人员3人，负责整个矿区的环境保护工作。

环境管理机构的职责：

（1）贯彻执行环境保护法规、政策和标准。

（2）制定并组织实施企业环境保护规划和计划，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。

（3）监督和检查环保设施日常运行状况。

（4）组织制定公司环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行。

（5）对全公司职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传，提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。

（6）领导和组织本单位的环境监测工作。

（7）推广应用环境保护的先进技术和经验。

（8）除完成公司内有关环境保护工作外，还应接受环境保护主管部门的检查监督，并按要求上报各项管理工作执行情况。

10.1.2 环境管理制度

（1）贯彻执行“三同时”管理制度

项目建设过程中必须贯彻执行“三同时”方针。项目建设单位必须确保防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后提交建设项目竣工环境保护验收报告或专项竣工验收报告，经企业自主验收，环保验收工作组现场检查合格后，方可正式投入运行。

（2）执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记，经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

（3）环保设施运行管理制度

建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。

（4）建立企业环保档案

企业应对重点污染源、地下水环境进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放时或地下水异常时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

企业应当将防治污染设施的安全管理纳入安全生产应急管理体系，保障其正常运行，并建立环境保护管理台账，如实记录防治污染设施的运行、维护、更新和污染物排放等情况及相应的主要参数。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本评价要求企业环境管理台账中必须做好以下信息的记录：主要生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、无组织控制措施执行情况、污染治理设施非正常运行情况信息、有组织废气（手工）污染物监测原始结果、无组织废气污染物监测原始结果、废水污染物监测原始结果等。

（5）奖惩制度

企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的部门、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的部门或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

10.1.3 施工期环境管理计划

施工方应针对项目的环境特点及周边居民区等保护目标，采取相应的措施，确保 施工作业对敏感目标的影响降至最低。

施工期环境污染控制主要包括技术措施和管理措施两个方面。

施工期环境污染控制技术措施通过对空气污染防治、水污染防治、噪声防治、生态保护和对固体废物的防治措施来实施。

施工期环境管理措施初步拟定如下：设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施。防止工程施工活动对环境污染和生态破坏，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护签定施工项目环境污染控制合同。施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责。施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制并加强施工现场的环境管理，采用新技术，提高企业环保素质。施工现场应有环保管理工作的自检记录。

10.1.4 运营期环境管理计划

项目建成投产后，企业安全环保部门应加强公司的环境管理工作，以便及时发现问 题，尽快采取措施，减少或避免污染和损失。根据拟建项目运营特点初步拟定了以下环 境管理计划。

（1）监督、检查环保“三同时”的执行情况。

（2）减少向大气排放污染物，推广密闭装车和物料回收技术，物料装卸规范操作。

（3）严格控制和减少噪声污染，对噪声源要采取减震、隔声的措施，保证厂界噪声达标。

（4）建立健全事故应急体制，制定“突发性污染事故处理预案”。对已发生的环境污染 事故，要迅速对现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度地减少对环境造成的影 响和破坏。应急设施器材应按时维护，保证其处于正常工作状态，并定期组织演习。

（5）环保管理人员必须通过专门培训。把职工对应知应会的环保基本知识的了解作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。

（6）制定完善的环境保护规章制度。

（7）建立完善的环保档案管理制度，主要包括：国家、省、市下发的各类环保法 规、标准及各类环保文件类档案管理；环保设施档案管理；环保设施月检修、年检修（大修）维护计划、实施档案管理；环保设施运行台帐类档案管理；公司及厂级开展环保宣传、环保活动类建档管理。

10.2 环境监测

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。企业应积极开展废气、废水和噪声等污染监测，并配合当地环境监测部门进行污染源监测。

10.2.1 环境监测机构

根据公司具体情况，可不设单独的环境监测机构，监测任务可委托具有资质的第三方监测机构实施。公司环保机构主要监测职责如下：

1、制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划；

2、定期监测建设项目运行期排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给公司环保规划提供依据；

3、分析所排污染物的变化规律，为制定污染物控制措施提供依据；

4、配合生产部门参加“三废”的治理工作；

5、负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。

10.2.2 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。本项目运行期环境监测纳入整个恒顺矿区环境监测计划内。

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运行期主要监测项目、监测频率和监测点位见表10.2-1。

表10.2-1  项目运营期环境监测计划一览表

| 项目 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 选矿厂区厂界处 | 颗粒物 | 每季度监测一次 |
|  | 选矿厂区排气筒（DA001） | 颗粒物 | 每半年监测一次 |
|  | 选矿厂区排气筒（DA002） | 颗粒物 | 每半年监测一次 |
| 噪声 | 选矿厂区厂界外1m处 | 厂界噪声 | 每季度监测一次 |
| 废水 | 矿山废水入河总排口 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、氟化物、悬浮物 | 每季度监测一次 |
| 地表水 | 南冲河：选矿厂区上游500m和下游600m | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、砷、铅、石油类 | 每季度监测一次 |
|  | 盐池河：南冲河汇入口上游500m和下游500m |  | 每季度监测一次 |
| 地下水 | 建设项目厂区内、选厂东南侧上游地下水监测井、选厂西北侧下游地下水监测井 | pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、水位 | 每年监测一次 |
| 土壤 | 项目北侧146m处耕地土壤 | As、Cd | 每五年监测一次 |

10.2.3 监测报告制度

环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并需按上级主管部门的要求，按季度、年度将分析报告及时上报环境保护主管部门。

在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因、后果和处理结果迅速以文字报告形式呈送上级主管部门以及宜昌市生态环境局远安县分局。

10.2.4 排污许可管理要求

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“化学矿开采102”中的登记管理类别。

建设项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

10.3 总量控制

10.3.1 污染物总量控制的原则和对象

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物总量控制在自然环境的承载能力范围之内。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。

10.3.2 总量控制因子

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，综合本项目排污特点、所在区域环境质量现状以及省、市环境管理部门的要求，本项目所产生的污染物列入总量控制的污染指标为颗粒物。

10.3.3 项目污染物总量控制指标

本项目属扩建项目。项目实施后，选厂工程无生产废水产生及排放，劳动定员自矿山原有工程定员中调剂，不新增定员，湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿不新增废水污染物排放总量。项目选厂粉尘由布袋除尘器收集处理后自15m高排气筒排放，属有组织排放，废气污染物排放总量增加。

本项目主要污染物总量控制指标如下：

表10.3-1  本项目主要污染物总量控制指标表

| 项目 | 污染物 | 总量指标 | 排放标准 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.97t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 120mg/m3 |

项目实施后，主要污染物排放及变化情况如下：

表10.3-2  项目建设前后恒顺磷矿主要污染物排放情况汇总表

| 类别 | 污染物 | 现有工程排放量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 全厂排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘（t/a） | / | 594.9 | 591.93 | 2.97 | 0 | 2.97 | +2.97 |
|  | SO2（t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NO2（t/a） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
|  | 总磷（t/a） | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |

总量来源：湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿现有工程环境影响报告书提出了工业粉尘建议总量控制要求为15.31t/a，本项目新增的颗粒物总量（2.97t/a）在原有总量控制要求范围内，无需调剂来源。

10.4 项目环境保护“三同时”验收一览表

本项目环境保护“三同时”验收内容详见表10.4-1。

表10.4-1  项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 不产生生产废水 | 光电选矿工艺不用水，无生产废水产生 | 选矿厂区无废水外排。 |
|  | 生活污水 | 不新增生活污水 | 依托矿区542主工业场地现有化粪池收集、微动力一体化生活污水处理装置（处理能力50t/d），并新增反渗透除磷处理后达标外排盐池河。 |  |
|  | 初期雨水 | 生产区域初期雨水 | 光电选矿厂区周边建立完善的雨污分流收集系统，防治高浓度SS雨水直排入河。设置围挡及截排水沟引导生产区域初期雨水径流进入雨水收集池（容积310m³），经沉淀处理后回用于厂区降尘用水。 | 雨污分流，确保初期雨水不外排。 |
|  | 充填管道冲洗废水 | SS | 依托井下现有巷道排水沟，收集进入矿山现有矿井水三级沉淀池（单个2000m3），絮凝沉淀后部分回用于井下开采，部分进入井口40m3三级沉淀池自然沉淀处理。 | 满足《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T 1796-2022）一级标准及《排污口论证报告审查意见》中污染物排放标准要求 |
| 废气 | 原矿卸料 | 粉尘 | 原矿堆场采用斜坡式矿仓结构，棚顶安装喷雾降尘装置。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 原矿进料 | 粉尘 | 封闭式厂房内作业，进料口设置喷雾洒水降尘装置。 |  |
|  | 粗碎车间 | 粉尘 | 破碎、筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，各设备安装集气罩和集气风机风管（共3套），收集含尘废气进入1台脉冲式布袋收尘器（1#）集中净化处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 |  |
|  | 细碎车间 | 粉尘 |  |  |
|  | 筛分车间 | 粉尘 |  |  |
|  | 光选车间 | 粉尘 | 光电分选设备设于厂房封闭式生产车间内作业，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入1台脉冲式布袋收尘器（2#）集中净化处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 |  |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 生产线皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计。 |  |
|  | 矿仓装卸 | 扬尘 | 精矿仓、粉矿仓及尾矿仓采取全封闭设计，实行封闭存储，防起尘、防雨水冲刷。矿仓装卸点设置喷雾降尘装置，喷淋范围覆盖整个装卸区域。 |  |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 厂区运输道路实施硬化，道路两旁配套固定式喷淋洒水设施。厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用。 |  |
| 固废 | 一般工业固废 | 布袋除尘灰 | 集中收集后作为粉矿产品外售 | 固废合理妥善处置，不外排。 |
|  |  | 沉淀池污泥 | 定期清掏，自然风干后充填采空区 |  |
|  |  | 分选尾矿 | 不在地面设尾矿堆场，直接从尾矿仓通过胶带机运往井下，依托现有废石充填系统充填井下采空区。 |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 依托矿区现有危险废物暂存间收集暂存，定期委托有资质单位处置。做好危险废物产生和处置台账。 |  |
| 噪声 | 生产噪声 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备、厂房封闭隔声、车间设置隔声墙（材料）吸声、高噪声设备基础减震处理。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》2类标准 |
| 地下水及土壤 | 防渗措施 | 采取分区防渗措施，选矿厂厂区生产车间、矿仓、废水收集池等采取一般地面硬化防渗。 |  | 对地下水及土壤影响降至最低 |
| 环境管理 |  | 选矿厂区废气排气筒设置规范的监测采样口，设立排污口标志牌。 |  | / |
| 绿化 |  | 生产车间四周、厂内道路两侧完成绿化。 |  | 提高绿化率 |
| “以新带老”措施 |  | 于矿井水地面沉淀池旁修建一座除磷池，将井下三级沉淀池出水导入到除磷池，同时在除磷池入水口投加除磷药剂（石灰或铝盐、铁盐混凝剂），除磷后的水进入地面三级沉淀池处理后达标外排。 于原生活污水处理工艺基础上增加一套反渗透处理工艺，进一步去除污水中总磷含量。 |  | 污水达标外排 |

11 环境影响评价结论

11.1 建设项目概况

湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿地处宜昌磷矿区，位于宜昌市远安县嫘祖镇。恒顺磷矿建矿于2004年，设计生产能力为10万吨/年。2009年，恒顺磷矿与远安县盐池河磷矿进行资源整合，整合后矿区面积2.7297km2，设计生产能力25万吨/年，于2010年10月取得25万吨/年采矿权。2011年7月扩大矿区范围为6.7640km2，扩大生产规模为50万吨/年，并于2013年10月取得50万吨/年采矿许可证。2019年10月原采矿证到期后办理了采矿证延续手续，并于2019年11月取得新采矿许可证。于2018年2月通过竣工验收后正式投产，目前处于正常生产状态，采矿系统完善，开采规模50万t/a，矿山暂未建设选矿系统。

为合理开发科学利用矿区现有中低品位磷矿资源，湖北恒顺矿业有限责任公司拟投资3000万元，在矿区原有工业场地范围内建设50万t/a中低品位磷矿光电分选选矿项目，与现有50万t/a磷矿开采，15万m3/a废石采空区充填，共同形成恒顺磷矿采选充一体化模式，提高磷矿资源开采率，保证企业的可持续发展。

项目占地面积12000m2，主要建设内容为一条50万t/a低品位磷矿光电选矿生产线及相应的储运工程、公辅工程、环保工程等。项目不涉及新增磷矿开采系统和废石充填系统建设内容，不改变矿山现有开采方式和充填方式；采矿规模和充填规模维持不变，选矿规模不突破政府分配的恒顺磷矿开采指标。本次评价的评价范围主要针对新建的选矿系统。

项目采用的光电分选技术涉及X射线机，属Ⅲ类放射线装置，其辐射影响评价不在本次评价范围内，由建设单位按照《电磁辐射环境保护管理办法》办理环境保护申报登记手续。

11.2 产业政策和相关规划符合性结论

（1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”中第十一项“石化化工”第2条：“硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用”的范畴，符合国家产业政策导向。2022年5月，远安县发展和改革局对本项目进行了备案，项目符合国家产业政策。

（2）恒顺磷矿位于黄柏河流域保护核心区，通过利用现有的采矿系统和充填系统，配套光电智能选矿系统，形成采选充一体化工艺，对宜昌磷矿开采具有较好的适用性，系统投资和生产运行成本优势明显。通过从采矿工艺、运输方式、选矿工艺、充填工艺等方面对比分析，恒顺磷矿采选充一体化模式选矿率高，选矿成本低，生产环节选矿无生产废水产生，不对流域地表水体产生污染，不新增流域水体污染负荷，与《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》、《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》等相符，不在《宜昌市黄柏河流域保护条例》第三十一条规定的禁止之列。

（3）恒顺磷矿建设用地为矿山现有土地，用地性质为矿业建设用地，不涉及新增占地。

（4）项目的建设符合《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。

11.3 环境质量现状评价结论

1、环境空气质量

根据宜昌市生态环境局公布的《2022年宜昌市环境质量年报》，项目所在远安县2022年度环境空气指标中SO2、NO2、CO、PM10、O3、PM2.5年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量

根据武汉顶柱检测技术有限公司监测，项目所在区域地表水体南冲河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量现状良好。

3、地下水环境质量

根据武汉顶柱检测技术有限公司监测，项目所在矿区地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。项目厂区包气带现状未受到明显污染。

4、声环境质量

根据武汉顶柱检测技术有限公司监测，项目建设区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5、土壤环境质量标准

根据武汉顶柱检测技术有限公司监测，本项目建设区域土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。项目厂区外耕地土壤质量满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值标准

6、生态环境质量

根据对项目建设区域及周围生态环境现状的调查，区域植被覆盖率相对较高，自我恢复能力较强，群落退化程度较慢，受影响的区域易重建生态系统。评价区内生态环境现状较好。

11.4 主要环境影响预测结论

1、大气环境影响

项目运营期废气污染源包括：原矿卸料产生的粉尘、原矿进料产生的粉尘、矿石破碎筛分产生的粉尘、矿石光选喷吹产生的粉尘，粉矿、精矿及尾矿装卸产生的装卸粉尘，车辆运输产生的道路扬尘等。

通过采取生产车间封闭；破碎、筛分、分选设备集气罩收尘，脉冲布袋收尘器处理；皮带输送机封闭；矿仓封闭，装卸区域喷雾降尘；生产厂区道路硬化，加强清扫、封闭运输等措施治理后，选矿生产厂区粉尘均能够达标排放。根据估算模式AERSCREEN初步预测，项目排放粉尘最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，且其对应的占标率均小于10%，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受。

另外，项目运行期不改变井下现有开采方式和充填方式；采矿规模和充填规模维持不变，本项目实施不会带来矿山井下通风废气、充填粉尘等排放量变化，现有工程对大气环境的影响不会改变，仍在可接受范围。

2、地表水环境影响

本项目运行期光电选矿工艺为无水作业，无生产废水产生；矿区劳动定员不增加，办公生活污水依托现有处理设施处理后达标排放，不新增污染物排放。项目运行过程中对地表水环境影响可接受。

3、地下水环境影响

本项目运行期生产车间采取全封闭设计，地面采取硬化防渗；生产线分选出的粉矿、精矿和尾矿均在封闭式矿仓内临时储存，防风防雨，不会受大气降水淋滤作用影响。项目存在地下水污染途径主要是车辆冲洗水水池防渗失效、防渗层破损造成选矿污水下渗进入地下水环境，在根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，加强各水池收集系统运行管理的情况下，选矿工程对周围地下水环境影响较小。

本项目运行期不涉及矿山井下建设内容，主要建设内容位于矿区地表工业场地，井下开采系统仍沿用目前已形成的系统，开拓运输系统、通风系统、排水系统等均维持原有不变，开采顺序、开采方式、采矿方法。采空区处理方式均保持原有不变。因此，项目运行期井下工程（开采、充填）对地下水环境影响总体不会加强，井下工程对地下水水质的影响，井下矿坑涌水抽排对区域地下水水位、地下水资源、地下水径流条件和赋存条件的影响均维持在原有水平。而井下充填系统充填的尾矿大部分为废石，性质及成分与井下矿岩一致，其在井下运输及堆存过程中不会对地下水造成污染，不会对区域地下水带来影响。

因此，本项目运行期对区域地下水环境影响在可接受范围。

4、声环境影响

本项目运行期通过对选矿生产设备噪声采取厂房隔声、设备减振、隔声墙吸声等措施，经预测厂界噪声预测值昼、夜间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响可以接受。

5、固废处置影响

本项目运行期选矿产生的尾矿通过皮带廊桥运输下井，依托现有充填系统充填采空区。布袋除尘器滤袋收集的除尘灰及车间沉降粉尘，定期清理后作为产品外售。机械设备维修及保养产生的废矿物油，依托矿区现有的危废处理系统收集、暂存，定期委托有资质单位处置。沉淀池污泥定期清掏，自然风干后充填采空区。

采取上述措施以后，本项目产生的固体废物可得到妥善处理和综合利用，不会对环境产生污染影响。

6、土壤环境影响

本项目运行期无生产性污废水排放，分选出的精矿、尾矿不在地面堆存。工程不产生涉及土壤环境污染影响的废水污染物和固体废物的排放。项目运营期对周边土壤环境影响可以接受。

7、生态环境影响

项目施工期不新增占地，施工活动全部在矿区原有工业场地范围内进行，不改变现有土地功能和土地利用性质，对区域动、植物的影响较小；施工期间基本无土石方开挖工程，水土流失影响较小；项目用地周边有多年形成的自然生态系统，工程的建设不会改变区域的生态稳定性和完整性。项目施工期总体不会对生态环境产生不良影响。

项目运营期不会扩大工业场地占地面积，不会扩大工业场地附近植被破坏面积，也不会对区域动植物资源种类、物种多样性产生影响，不会引发水土流失，不会改变当地生态系统的完整性和功能的连续性，对区域农业生产不造成影响。运营期通过推广磷矿采选充一体化模式，不会新增流域水体污染负荷，总体不会对黄柏河流域生态环境产生不利影响。

8、环境风险

本项目运营期间所涉及的环境危险物质主要为废矿物油，在采取风险防范措施的情况下，其出现风险事故的概率较低，事故后果影响有限，项目环境风险可以接受。

11.5 环境影响经济损益分析结论

本项目实施后可合理开发科学利用矿山现有中低品位磷矿资源，实现采选充一体化结合，降低磷矿企业生产运行成本，提高磷矿资源开采率，延长矿山服务年限，保证磷矿企业的可持续发展。项目总体对周边环境影响较小，不会对区域造成明显的环境损失，具有较好的社会效益、环境效益与经济效益。

11.6 公众参与情况

建设单位于2022年7月15日在宜昌市生态环境局网站发布了项目环境影响评价第一次公示，广泛征求与该建设项目环境影响有关意见。未收到相关反对意见。

11.7 总量控制结论

本项目实施后，不新增废水污染物排放量，新增颗粒物排放量2.97t/a。粉尘新增总量无需调剂来源。

11.8 环境影响评价总结论

湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿采选充一体化配套工程，符合国家产业政策，满足《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求，与《宜昌市黄柏河流域保护条例》不相冲突。项目实施后可形成恒顺磷矿采选充一体化模式，对解决磷矿资源开发利用与黄柏河流域水环境保护之间的矛盾，解决远安县大量中低品位磷矿石出路具有重要意义。

项目在落实本报告提出的污染防治措施情况下，无废水和固废排放，废气、噪声可达标排放，对地下水和土壤环境影响较小，环境风险可控，项目建成后具有显著的环境效益和社会效益。建设单位在严格执行“三同时”制度，认真落实各项环保措施和风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度，本项目的建设可行。