附件：
报价表
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价/元
	总价/元

	1
	现有PP通风柜修复
	1.材质要求：PP材质 总体要求：安装灯具、安装线控器、安装插座、安装水盆、上下水、调试测试；                         2.带4个10A插座；                              3.采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示面板能清晰地显示通风柜的运行情况，液晶屏带定时功能；                                  4.上水采用PPR引至通风柜处、下水采用PVC-U排至本层集中污水管；                  5.水槽参考尺寸：251*148*125，采用高密度PP材质，不易老化，耐腐蚀耐磨；                                            6.实验室专用龙头，全铜铸造，可拆卸水嘴，陶瓷阀芯，耐腐蚀；
	1
	台
	　
	　

	2
	PP牵引风机
	1.材质要求：PP材质；                       2.规格：2500m3/h，功率450W，频率：50/60HZ，静压280Pa，噪音：50db；
	1
	台
	　
	　

	3
	变风量阀 
	1.材质要求：PP材质，耐腐蚀；               2.规格：变风量阀。内置基于文丘里原理的风量测量段，用于精确测量排风风量，只需1*D直管段便可精确测量。风量传感器段可以拆卸、清洗，便于维护。同时具有法兰和承插连接接口，便于安装； 
	1
	台
	　
	　

	4
	PP排风罩
	φ300，设置检测口，排风2米高空排放；
	1
	个
	　
	　

	5
	修补屋面软连接
	效果不好的通风柜检查、调试。存在软连接破损需要更换；
	10
	台
	　
	　

	6
	软连接
	φ300，用于设备与管道软连接；
	1
	个
	　
	　

	7
	PP管道
	φ315，PP管道厚度；
	36
	米
	　
	　

	8
	活性炭吸附箱
	1.材质要求：PP材质；                         2.规格1100*1000*1000,2层过滤＋2个抽屉 ，PP材质，厚度8mm；
	1
	台
	　
	　

	9
	耐强酸玻璃钢防爆PP排风机
	1、耐强酸玻璃钢防爆PP排风机；                  2、风量5500m3/h-8500m3/h，功率2.2KW，全压800-500Pa,耐腐蚀型好，噪音低；
	1
	台
	　
	　

	10
	电控系统安装
	1、风机启停；                                    2、风机控制箱；                                3、风机电源2.2KW，电缆线引至现有配电柜；                                         4.屋面电机接线需穿配线管。风机具备急停总开关；
	1
	项
	　
	　

	11
	开洞及修复 
	1、四楼、五楼及屋面风井开洞穿风井至室外；                                     2.所涉及管道通过的路线矿棉板吊顶拆除及恢复；                                 3.材料垂直运输、二次搬运、施工完成后对通风柜的保洁卫生；
	1
	项
	　
	　


1.材质要求：PP材质 外形尺寸：1500x850x2300mm 具有耐强酸碱优良性能，下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形；台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准或使用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板；水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；                 2.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线；

	
	2.00
	台
	　
	　


1.材质要求：PP材质 外形尺寸：1000x850x2300mm 具有耐强酸碱优良性能，下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形；台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准或使用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板；水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；                 2.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线；

	
	1.00
	台
	　
	　

	13
	PP手动阀
	1.材质要求：PP材质；                         2.规格：φ250；
	3.00
	个
	　
	　

	14
	变风量阀 
	1.材质要求：PP材质，耐腐蚀；               2.规格：变风量阀。内置基于文丘里原理的风量测量段，用于精确测量排风风量，只需1*D直管段便可精确测量。风量传感器段可以拆卸、清洗，便于维护。同时具有法兰和承插连接接口，便于安装； 
	3.00
	个
	　
	　

	15
	PP管道
	1.材质要求：PP风管，600mm*400mm；2.吊顶安装；
	10.00
	米
	　
	　

	16
	PP配件
	1.材质要求：PP三通、直接、异形件、变径消声器、风管支架等；
	1.00
	项
	　
	　

	17
	PP牵引风机
	1.材质要求：PP材质；                            2.规格：2500m3/h，功率450W，频率：50/60HZ，静压280Pa，噪音：50db
	3.00
	台
	　
	　

	18
	电气部分
	1、风机电源线，控制箱；                  2.桥架；                                   3.电源控制线；                              4.设备调试；
	1.00
	项
	　
	　

	19
	上下水给排水
	1、名称：上下水给排水；                       2.要求：通风柜就近接上水及下水，上水采用PPR才子，排水采用PVC-U材质；
	1.00
	项
	　
	　

	20
	吊顶开洞及修复
	1、本层及屋面风井开洞穿风井至室外；                                        2.所涉及管道通过的路线矿棉板吊顶拆除及恢复；                                 3.材料垂直运输、二次搬运、施工完成后对通风柜的保洁卫生；
	1.00
	项
	　
	　




