附件2

自动体外模拟除颤训练仪

功能特点：

■ 打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作

■ 模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程液晶中文文字显示，中文语言提示

■ 中英文语音转换，可调节音量大小

■ 内置十二个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续

■ 故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低

■ 电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示

■ 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用

■ 配置成人、儿童两种电极片

