## 重点尾矿库监测数据一览表
附件7 重点尾矿库监测数据一览表
地市 | 企业名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 计量单位 | 污染物浓度 | 是否达标 | 备注
宜昌市 | 湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | pH | mg/L | 4.5 | / | /
宜昌市 | 湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 铊 | mg/L | 3.3*10-4 | / | /
宜昌市 | 湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 173 | / | /
宜昌市 | 湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 234 | / | /
宜昌市 | 湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 1.46*103 | / | /
宜昌市 | 湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 42.5 | / | /
宜昌市 | 湖北新洋丰肥业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | pH | mg/L | 2.9 | / | /
宜昌市 | 湖北新洋丰肥业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 铊 | mg/L | 4.50*10-3 | / | /
宜昌市 | 湖北新洋丰肥业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 95.4 | / | /
宜昌市 | 湖北新洋丰肥业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 120 | / | /
宜昌市 | 湖北新洋丰肥业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 2.12*103 | / | /
宜昌市 | 湖北新洋丰肥业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-23 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 94.8 | / | /
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | pH值(水温) | 无量纲 | 7.7(18.1℃) | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 氨氮 | mg/L | 0.214 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 氟化物 | mg/L | 0.117 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 铅 | mg/L | 0.001L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 铜 | mg/L | 0.04L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 镍 | mg/L | 0.007L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆1 | 铬 | mg/L | 0.03L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | pH值(水温) | 无量纲 | 7.9(18.1℃) | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 总磷 | mg/L | 0.08 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 氨氮 | mg/L | 0.489 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 氟化物 | mg/L | 0.049 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 铅 | mg/L | 0.001L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 铜 | mg/L | 0.04L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 镍 | mg/L | 0.007L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 北控城市环境资源有限 公司☆2 | 铬 | mg/L | 0.03L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | pH值(水温) | 无量纲 | 8.1(17.9℃) | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 总磷 | mg/L | 0.07 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 氨氮 | mg/L | 0.476 | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 氟化物 | mg/L | 0.006L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 铅 | mg/L | 0.001L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 铜 | mg/L | 0.04L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 镍 | mg/L | 0.007L | 是
枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-10-14 | 上游监测井☆3 | 铬 | mg/L | 0.03L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆1 | pH值 | mg/L | 7.6(13.6℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆1 | 氟化物 | mg/L | 0.26 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆1 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆1 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆1 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆1 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆2 | pH值 | mg/L | 7.7(14.2℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆2 | 氟化物 | mg/L | 0.122 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆2 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆2 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆2 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆2 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆3 | pH值 | mg/L | 7.7(12.8℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆3 | 氟化物 | mg/L | 0.739 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆3 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆3 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆3 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆3 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆4 | pH值 | mg/L | 7.6(12.8℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆4 | 氟化物 | mg/L | 0.233 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆4 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆4 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆4 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆4 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆5 | pH值 | mg/L | 7.8(13.7℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆5 | 氟化物 | mg/L | 0.15 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆5 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆5 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆5 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆5 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆6 | pH值 | mg/L | 7.6(14.3℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆6 | 氟化物 | mg/L | 1.5 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆6 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆6 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆6 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆6 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆7 | pH值 | mg/L | 7.6(14.3℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆7 | 氟化物 | mg/L | 0.361 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆7 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆7 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆7 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆7 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆8 | pH值 | mg/L | 7.7(14.5℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆8 | 氟化物 | mg/L | 0.29 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆8 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆8 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆8 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆8 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆9 | pH值 | mg/L | 7.7(12.7℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆9 | 氟化物 | mg/L | 0.177 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆9 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆9 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆9 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆9 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆10 | pH值 | mg/L | 7.6(13.1℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆10 | 氟化物 | mg/L | 0.296 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆10 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆10 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆10 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆10 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆11 | pH值 | mg/L | 7.8(13.4℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆11 | 氟化物 | mg/L | 0.497 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆11 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆11 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆11 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆11 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆12 | pH值 | mg/L | 7.8(13.4℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆12 | 氟化物 | mg/L | 0.497 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆12 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆12 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆12 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆12 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆13 | pH值 | mg/L | 7.8(13.7℃) | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆13 | 氟化物 | mg/L | 0.336 | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆13 | 砷 | mg/L | 0.0003L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆13 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆13 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 是
枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 地下水质量标准GB/T14848-2017 | 2023-03-15 | 地下水☆13 | 铬 | mg/L | 0.0001L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 浊度 | NTU | 1.6 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 氨氮 | mg/L | 0.083 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.8 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 溶解性固体 | mg/L | 302 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 铜 | μg/L | 5L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 铅 | μg/L | 2.5L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 氯化物 | mg/L | 2.65 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.016L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水扩散井 | 硝酸盐氮 | mg/L | 3.76 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 浊度 | NTU | 2.3 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 氨氮 | mg/L | 0.069 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.3 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 硫化物 | mg/L | 0.003L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 溶解性固体 | mg/L | 319 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 铜 | μg/L | 5L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 铅 | μg/L | 2.5L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 氯化物 | mg/L | 1.64 | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.016L | 是
夷陵区 | 宜昌正荣矿产品有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-07-03 | 正荣尾矿库地下水对照井 | 硝酸盐氮 | mg/L | 2.24 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 2#上游污染监测观察井 | pH值 | 无量纲 | 7.9 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 2#上游污染监测观察井 | 氨氮 | mg/L | 0.056 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 2#上游污染监测观察井 | 氟化物 | mg/L | 0.47 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 2#上游污染监测观察井 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 2#上游污染监测观察井 | 总磷 | mg/L | 0.05 | /
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 3#上游污染监测观察井 | pH值 | 无量纲 | 6.8 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 3#上游污染监测观察井 | 氨氮 | mg/L | 0.117 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 3#上游污染监测观察井 | 氟化物 | mg/L | 0.09 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 3#上游污染监测观察井 | 砷 | mg/L | 0.001 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 3#上游污染监测观察井 | 总磷 | mg/L | 0.02 | /
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 5#下游污染监测观察井 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 5#下游污染监测观察井 | 氨氮 | mg/L | 0.088 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 5#下游污染监测观察井 | 氟化物 | mg/L | 0.18 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 5#下游污染监测观察井 | 砷 | mg/L | 0.0011 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 5#下游污染监测观察井 | 总磷 | mg/L | 0.01 | /
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 4#下游污染监测观察井 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 4#下游污染监测观察井 | 氨氮 | mg/L | 0.226 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 4#下游污染监测观察井 | 氟化物 | mg/L | 0.15 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 4#下游污染监测观察井 | 砷 | mg/L | 0.0008 | 是
夷陵区 | 湖北中孚化工集团有限公司东西泉磷石膏库 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)表1 Ⅲ类标准 | 2023-08-24 | 4#下游污染监测观察井 | 总磷 | mg/L | 0.02 | /
远安县 | 宜昌西部化工有限公司磷石膏尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | Ph值 | 无量纲 | 2.6 | / | /
远安县 | 宜昌西部化工有限公司磷石膏尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 1900 | / | /
远安县 | 宜昌西部化工有限公司磷石膏尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 0.484 | / | /
远安县 | 宜昌西部化工有限公司磷石膏尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 58.8 | / | /
远安县 | 宜昌西部化工有限公司磷石膏尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 409 | / | /
远安县 | 宜昌西部化工有限公司磷石膏尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总砷 | mg/L | 151 | / | /
远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | Ph值 | 无量纲 | 5.4 | / | /
远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 475 | / | /
远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 14.5 | / | /
远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 326 | / | /
远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 53 | / | /
远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-08-22 | 磷石膏堆场渗滤液池 | 总砷 | mg/L | 23.2 | / | /
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水1号井 | 铅 | mg/L | 8.7 | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水1号井 | 镉 | mg/L | 0.5L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水1号井 | 铜 | mg/L | 5L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水1号井 | 总汞 | mg/L | 0.04L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水1号井 | 总砷 | mg/L | 0.8 | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水1号井 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水2号井 | 铅 | mg/L | 2.5L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水2号井 | 镉 | mg/L | 0.5L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水2号井 | 铜 | mg/L | 5L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水2号井 | 总汞 | mg/L | 0.04L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水2号井 | 总砷 | mg/L | 1.4 | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县宏鑫实业有限公司尾矿库 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） | 2023-09-04 | 尾矿库地下水2号井 | 锌 | mg/L | 0.009L | 是 | 已闭库
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | Ph值 | 无量纲 | 8.1 | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 化学需氧量 | mg/L | 6 | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 悬浮物 | mg/L | 29 | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 氟化物 | mg/L | 0.41 | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 铅 | mg/L | 0.0025L | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 镉 | mg/L | 0.0006 | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 铜 | mg/L | 0.02 | / | /
远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-09-22 | 尾矿库渗滤液收集池 | 锌 | mg/L | 0.03 | / | /
远安县 | 远安县明宇矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-11-06 | 尾矿库渗滤液收集池 | Ph值 | 无量纲 | 7.3 | / | /
远安县 | 远安县明宇矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-11-06 | 尾矿库渗滤液收集池 | 化学需氧量 | mg/L | 10 | / | /
远安县 | 远安县明宇矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-11-06 | 尾矿库渗滤液收集池 | 悬浮物 | mg/L | 4 | / | /
远安县 | 远安县明宇矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-11-06 | 尾矿库渗滤液收集池 | 磷酸盐 | mg/L | 1.67 | / | /
远安县 | 远安县明宇矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-11-06 | 尾矿库渗滤液收集池 | 氟化物 | mg/L | 2.33 | / | /
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库下游10米 | 铜 | mg/L | 0.009L | 是 | /
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库下游10米 | 铅 | mg/L | 0.00009L | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库下游10米 | 砷 | mg/L | 0.005 | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库下游10米 | 锌 | mg/L | 0.001L | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库下游10米 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库地下水监测井 | 铜 | mg/L | 0.009L | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库地下水监测井 | 铅 | mg/L | 0.00009L | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库地下水监测井 | 砷 | mg/L | 0.0064 | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库地下水监测井 | 锌 | mg/L | 0.001L | 是
秭归县 | 秭归金山实业有限公司茅坪金矿尾矿库 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 | 2023-09-13 | 尾矿库地下水监测井 | 氰化物 | mg/L | 0.014 | 是
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖磷石膏库（一库） | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 26.4 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖磷石膏库（一库） | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 507 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖磷石膏库（一库） | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 134 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖磷石膏库（一库） | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 158 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖磷石膏库（一库） | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 砷 | ug/L | 306 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖新渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 28.5 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖新渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 892 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖新渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 188 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖新渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 227 | / | /
宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司三板湖新渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 砷 | ug/L | 476 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司磷石膏堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 134 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司磷石膏堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 1.46*103 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司磷石膏堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 9.48 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司磷石膏堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 11.2 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司磷石膏堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 砷 | ug/L | 479 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司选矿厂尾矿干堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 26.7 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司选矿厂尾矿干堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 17.8 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司选矿厂尾矿干堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 0.429 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司选矿厂尾矿干堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 0.52 | / | /
宜都市 | 宜都兴发化工有限公司选矿厂尾矿干堆场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 砷 | ug/L | 26.9 | / | /
宜都市 | 湖北楚星化工股份有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氟化物 | mg/L | 36.1 | / | /
宜都市 | 湖北楚星化工股份有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总磷 | mg/L | 708 | / | /
宜都市 | 湖北楚星化工股份有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 氨氮 | mg/L | 233 | / | /
宜都市 | 湖北楚星化工股份有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 总氮 | mg/L | 298 | / | /
宜都市 | 湖北楚星化工股份有限公司磷石膏渣场 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-12 | 渣场渗滤液池 | 砷 | ug/L | 77.4 | / | /
长阳县 | 长阳蒙特锰业有限责任公司黑土湾尾矿库 | 长政办函【2019】5号 | 2023-11-08 | 黑土湾尾矿库下游（沿头溪） | 锰 | mg/L | 0.05 | 是 | /
长阳县 | 长阳蒙特锰业有限责任公司陈家湾尾矿库 | 长政办函【2019】5号 | 2023-11-08 | 陈家湾尾矿库下游（沿头溪） | 锰 | mg/L | 0.05 | 是 | /
长阳县 | 长阳铠榕电解锰有限责任公司界岭尾矿库 | 长政办函【2019】5号 | 2023-11-07 | 界岭尾矿库下游（丹水） | 锰 | mg/L | 0.07 | 是 | /
长阳县 | 长阳铠榕电解锰有限责任公司月湾尾矿库 | 长政办函【2019】5号 | 2023-11-07 | 月湾尾矿库下游（丹水） | 锰 | mg/L | 0.07 | 是 | /
当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司官道河磷石膏库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-11 | 官道河磷石膏库1#监测观察井 | 氟化物 | mg/L | 0.33 | / | /
当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司官道河磷石膏库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-06-11 | 官道河磷石膏库1#监测观察井 | 总磷 | mg/L | 0.88 | / | /
当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司玉泉渣库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 玉泉渣库渗滤池下游水沟 | 氟化物 | mg/L | 5.92 | / | /
当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司玉泉渣库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 玉泉渣库渗滤池下游水沟 | 总磷 | mg/L | 2.27 | / | /
当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司干河渣库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 干河渣库渗滤池下游水沟 | 氟化物 | mg/L | 4.26 | / | /
当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司干河渣库 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 干河渣库渗滤池下游水沟 | 总磷 | mg/L | 3.75 | / | /
兴山县 | 湖北新成石墨有限公司 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 尾矿库 | 水温 | ℃ | 18.4 | / | /
兴山县 | 湖北新成石墨有限公司 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 尾矿库 | pH | 无量纲 | 7.79 | / | /
兴山县 | 湖北新成石墨有限公司 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 尾矿库 | 汞 | mg/L | 0.00011 | / | /
兴山县 | 湖北新成石墨有限公司 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 尾矿库 | 砷 | mg/L | 0.0003L | / | /
兴山县 | 湖北新成石墨有限公司 | 尾矿库尾水不外排，不作评价。 | 2023-05-29 | 尾矿库 | 硒 | mg/L | 0.0004L | / | /