
附表1   湖北省  宜昌  市入河排污口超标明细表

	地市
	所在行政区
	入河排污口名称
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	实测浓度(mg/L)
	标准限值(mg/L)
	超标倍数

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表2   湖北省  宜昌  市重点尾矿库超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表3   湖北省  宜昌  市涉重行业企业超标明细表
	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表4   湖北省  宜昌  市城镇污水处理厂超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表5   湖北省宜昌市VOCs排污单位超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	实测浓度
	折算浓度
	标准限值
	浓度单位
	超标倍数

	夷陵区
	湖北宏裕新型包材股份有限公司
	2319|包装装潢及其他印刷
	复合车间排气筒
	《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019 ）表1排放限制
	2023.11.24
	非甲烷总烃
	75.5
	75.5
	50
	mg/m³
	0.5

	夷陵区
	湖北宏裕新型包材股份有限公司
	2319|包装装潢及其他印刷
	印刷车间排气筒
	《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019 ）表1排放限制
	2023.11.24
	非甲烷总烃
	85.7
	85.7
	50
	mg/m³
	0.7


     附表6  湖北省宜昌市废水排污单位超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	高新技术产业开发区
	顺毅宜昌化工有限公司
	化学农药制造
	废水站外排放口
	杂环类农药工业水污染物排放标准GB 21523-2008
	2023.12.07
	色度
	300
	64
	倍
	3.7

	高新技术产业开发区
	湖北有宜新材料科技有限公司
	化学试剂和助剂制造
	废水总排放口
	污水综合排放标准GB8978-1996,
	2023.12.06
	氯化物
	1.47*103
	500
	mg/L
	1.9

	宜都市
	湖北丰岛食品有限公司
	蔬菜、水果罐头制造
	废水总排口
	城镇污水处理厂接管标准
	2023.12.04
	化学需氧量
	454
	350
	mg/L
	0.3


附表7  湖北省宜昌市废气排污单位超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	实测浓度
	折算浓度
	标准限值
	浓度单位
	超标倍数

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



