水环境质量篇
一、3月水环境质量概况 
根据3月地表水水质监测结果，宜昌市24条河流水质总体为“优”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面49个，占全部断面的98%；河流水质达到水环境功能区规划类别要求的断面47个，达标比例为94%。
地表水国控、省控断面水质情况
宜昌市纳入国家考核16个断面水质优良率为93.8%，达标率为87.5%；34个省控断面水质优良率为97.1%，达标率为94.1%。监测结果详见附表7。
（二）部分断面水质1-3月累计同比变化情况
24条河流50个断面中，有2条河流的2个断面水质同比有所下降，分别为黄柏河黄柏河大桥断面和茅坪河万家坝断面由去年同期Ⅱ类下降至Ⅲ类。
二、3月城区饮用水源地水质现状
2024年3月，对城区4个饮用水源地水质进行手工监测，城区水源地取水量合计951.4254万吨，水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水源地水质达标比例和水量达标比例均为100.0%。监测结果详见附表8。
三、3月水质自动站监测情况
2024年3月考核宜昌市国控9个、长江经济带6个、省控九畹溪河口和市控水源地善溪冲水库、官庄水库共计18个水质自动监测站监测情况如下：水质自动监测站月均值均达标；水质现状均为优（Ⅰ类或Ⅱ类）；水质日均值达标率除隔河岩水库坝上、土门大桥和马勒坡为93.5%-96.8%，其中日均值达标率最差的为土门大桥和马勒坡（93.5%）外，其余15个水质自动监测站日均值达标率均为100.0%。具体监测情况详见附表9。

表7  2024年3月宜昌市主要河流断面水质监测类别
	河流
序号
	水体
名称
	断面
序号
	断面名称
	被考核
区域
	断面性质
	水质规划类别
	水质监测类别
	本月超标项目
（超标倍数）

	
	
	
	
	
	
	
	上月
	本月
	1-3月累计
	累计同比变化
	

	1
	长江
	1
	银杏沱
	秭归县
	省控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	2
	坝前木鱼岛
	秭归县
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	3
	南津关
	夷陵区
	国考
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	4
	胜利四路路口长江公安码头
	西陵区
	市控
	
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	化学需氧量（0.07）

	
	
	5
	枝城洋溪村（右）
	宜都市
	市控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	6
	云池（白洋）
	猇亭区
	国考
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	7
	荆州砖瓦厂
	枝江市
	国考、跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	8
	长江公路大桥
	伍家岗区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	2
	清江
	9
	隔河岩坝上
	长阳县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	10
	朱津滩
	长阳县
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	
	
	11
	宜都清江大桥
	宜都市
	国考、跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	3
	渔洋河
	12
	马勒坡
	五峰县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	13
	白家渡
	宜都市
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	4
	运河
	14
	石板村
	夷陵区
	县域考核
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	15
	运河铁路桥下
	高新区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	明显好转
	--

	
	
	16
	万寿桥
	伍家岗区
	县域考核
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	明显好转
	--

	5
	香溪河
	17
	泗湘溪
	兴山县
	省控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	18
	长沙坝
	兴山县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	化学需氧量（0.18）

	6
	黄柏河
	19
	东支（天府庙）
	远安县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	20
	石碑滩
	夷陵区
	市控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	21
	雾渡河
	夷陵区
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	22
	汤渡河
	夷陵区
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	23
	黄柏河大桥
	夷陵区
	国考、跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	有所下降
	高锰酸盐指数（0.05）、化学需氧量（0.28）、总磷（0.06）

	
	
	24
	黄柏河一桥
	西陵区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	7
	善溪冲
	25
	福善场村委会

（善溪冲小桥）
	猇亭区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	26
	善溪大冲
	高新区
	市控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	8
	玛瑙河
	27
	郭畈村

(原安福寺)
	夷陵区
	县域考核
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	保持稳定
	--

	
	
	28
	新河口
	枝江市
	省控
	
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	保持稳定
	--

	9
	沮河
	29
	铁路大桥

（小桂林）
	远安县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	30
	群利一队
	当阳市
	省控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	31
	远安
	远安县
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	10
	漳河
	32
	育溪大桥
	当阳市
	省控
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	11
	沮漳河
	33
	两河口

（草埠湖水厂）
	当阳市
	国考、跨界
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	34
	河溶
	当阳市
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	
	
	35
	荆州河口
	枝江市
	国考、跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	有所好转
	--

	12
	巩河
	36
	巩河水库首
	当阳市
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	13
	桥边河
	37
	红旗村
	点军区
	县域考核
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	有所好转
	--

	14
	联棚河
（五龙河）
	38
	红光二桥
	点军区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	明显好转
	--

	15
	紫阳河
	39
	紫阳河入江口
	点军区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	16
	柏临河
	40
	土门大桥
	夷陵区
	国考
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	保持稳定
	--

	
	
	41
	灵宝村
	高新区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	有所好转
	--

	
	
	42
	猫子咀
	伍家岗区
	省控
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	有所好转
	--

	17
	下牢溪
	43
	姜家庙

（三界水文站）
	夷陵区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	18
	茅坪河
	44
	万家坝
	秭归县
	省控、跨界
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	有所下降
	--

	19
	叱溪河
	45
	野桑坪
	秭归县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	20
	九畹溪
	46
	槐树坪电站
	秭归县
	省控
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	保持稳定
	--

	21
	青干河
	47
	牌楼
	秭归县
	省控
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	22
	太平溪
	48
	蝉潭水电站
	夷陵区
	省控
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	23
	童庄河
	49
	文化
	秭归县
	省控
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	24
	天池河
	50
	纸坊头
	五峰县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	保持稳定
	--

	


表8  2024年3月宜昌市城区饮用水源地水质类别
	饮用水源地名称
	规划类别
	水质类别
	水质现状
	取水量（万吨）
	水源达
标比例
	水量达
标比例

	官庄水库
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	优
	809.3036
	100.0%
	100.0%

	窑湾水厂水源地
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	优
	0
	
	

	楠木溪水库
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	优
	--
	
	

	善溪冲水库
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	良
	143.1218
	
	


备注：楠木溪水库水量无法统计；窑湾水厂水源地为备用水源地。
表9    2024年3月宜昌市水质自动站监测情况
	序号
	水体性质
	点位性质
	水体
名称
	自动站名称
	所属县市区
	水质规划类别
	水质监
测类别
	水质
现状
	超标项目
（超标倍数）
	日均值
达标率
	超标项目
（超标倍数）
	超标天数（天）
	超标值浓度（mg/L）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	上月
	本月
	
	
	
	
	
	
	

	1
	河流
	国控
	长江
	南津关
	宜昌市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	2
	
	
	
	云池
（白洋）
	宜都市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	3
	
	
	
	砖瓦厂
	枝江市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	4
	
	
	沮河
	铁路大桥
（小桂林）
	远安县
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	5
	
	
	沮漳河
	两河口
（草埠湖水厂）
	当阳市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	6
	
	
	
	荆州河口
	枝江市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	7
	
	
	香溪河
	长沙坝
	兴山县
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	8
	
	
	清江
	隔河岩水库坝上
	长阳县
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	96.8%
	总磷(0.04)
	1
	0.026
	/

	9
	
	
	
	清江大桥
	宜都市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	10
	
	长江经济带
	黄柏河
	黄柏河大桥
	夷陵区
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	11
	
	
	
	东支
（天府庙）
	远安县
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	12
	
	
	清江
	朱津滩
	宜都市
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	13
	
	
	柏临河
	土门大桥
	夷陵区
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	93.5%
	高锰酸盐指数(0.08)
	1
	6.5
	下雨、面源污染

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮(0.02)
	1
	1.02
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
(0.14-0.215)
	2
	0.228-0.243
	

	16
	
	
	天池河
	纸坊头
	五峰县
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	17
	
	
	渔洋河
	马勒坡
	五峰县
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	93.5%
	高锰酸盐指数(0.7)
	1
	6.8
	下雨、面源污染

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷(0.29-1.05)
	2
	0.129-0.205
	

	19
	
	省控
	九畹溪
	九畹溪河口
	秭归县
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	20
	湖库
	市控
	善溪冲水库
	善溪冲水库
	猇亭区
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--

	21
	
	
	官庄水库
	官庄水库
	夷陵区
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	优
	--
	100.0%
	--
	--
	--
	--


备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。

3

