宜昌市固废处置管理中心污染源自动监控系统运维服务采购项目
竞争谈判文件

采   购   人：宜昌市固废处置管理中心

二〇二四年九月
目  录


第一章  谈判邀请函
第二章  谈判须知
供应商须知前附表
一、总则
二、竞争谈判响应文件的编制
三、谈判报价要求
四、竞争谈判响应文件的封装和递交
五、竞争谈判有效期
六、 谈判的步骤
七、确定成交供应商办法和原则
八、签订合同
九、质疑
第三章  采购需求
第四章  合同格式及合同条款
第五章  谈判程序和评分标准
第六章  响应文件格式


第一章  竞争谈判公告
根据要求，宜昌市固废处置管理中心拟就污染源自动监控系统运维服务项目以竞争谈判的方式进行采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。 

一、项目名称：污染源自动监控系统运维服务项目 

二、合同履行期限：一年。
三、本项目招标控制价为（人民币）19.5万元。

四、项目需求：详见谈判文件第三章采购需求。

五、谈判供应商资格要求：

1.供应商须具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,供应商不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（上传原件彩色扫描件）

2.项目资质要求：具有履行合同必要的技术与设备（按响应文件格式提供资格声明） ；

3.质量要求、安全生产要求等其他要求（视项目特征设定）；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目报价；

5.与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价； 

6.本项目专门面向中小微企业，且不接受联合体机构谈判报价；
7.投标文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（投标截止时由招标人现场查询为准。）

只有符合以上资格审查所有标准的谈判人，才能通过资格审查。各谈判人在制作谈判文件时，应对照上述资格审查条件出具证明材料的原件彩色扫描件，否则评委和采购人将不予采信。

六、谈判文件的获取：

供应商自行在宜昌市城市管理执法委员会官方网站下载招标文件及相关资料（网站链接为：http://cgw.yichang.gov.cn/）。文件下载时间为2024年9月27日至2024年10月8日9时00分止。

七、谈判文件递交截止时间和递交地点：

1.纸质谈判文件递交截止时间：2024年10月8日9时00分

2.谈判文件递交地点：宜昌市西陵区窑湾街道沙河村1组宜昌市固废处置管理中心办公楼，逾期送达的或者未送达到指定地点的报价文件，采购人不予受理。

八、投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。

九、谈判文件评审时间和地点：

1.评审时间：2024年10月8日9时30分。

2.评审地点：宜昌市西陵区窑湾街道沙河村1组宜昌市固废处置管理中心办公楼
3.供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会，否则其投标将被否决。

十、合同签订：须由成交人的法定代表人或其授权委托代理人（必须有法定代表人授权委托书）签署，否则视为放弃成交项目。
十一、采购人

宜昌市固废处置管理中心
联 系 人：杨珩
联系电话：13972005587
联系地址：宜昌市西陵区窑湾街道沙河村1组宜昌市固废处置管理中心办公楼。
第二章  谈判须知

注： 请在方框□内划√选择。

	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	

	2
	采购人
	采 购 人:宜昌市固废处置管理中心

联 系 人:杨珩
联系电话:13972005587
联系地址：宜昌市西陵区窑湾街道沙河村1组宜昌市固废处置管理中心办公楼

	3
	监管部门
	名  称：宜昌市城市管理执法委员会
地  址：宜昌市西陵区西陵后路10号

电  话：0717-6852481 

	4
	供应商资格条件
	供应商不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（上传原件彩色扫描件）
2、具有履行合同必要的技术与设备（按响应文件格式提供资格声明）
备注：供应商在制作报价文件时，应对照上述资格审查条件上传要求提供证明材料的原件彩色扫描件，否则评委和采购人将不予采信。

	5
	是否专门面向中小微企业
	☑是
□否

	6
	联合体谈判
	☑不接受 

□接受

	7
	备选方案
	☑不接受 

□接受

	8
	信息公告媒体
	昌市城市管理执法委员会官方网站http://cgw.yichang.gov.cn

	9
	谈判时间、地点
	谈判时间：2024年10月8日9时30分（北京时间）
谈判地点：宜昌市西陵区窑湾街道沙河村1组宜昌市固废处置管理中心办公楼

	10
	谈判小组的组建
	招标采购单位依规组建谈判小组共 3 （单数）人组成

	11
	谈判有效期
	60日（日历日）

	12
	谈判响应文件份数
	纸质文件：详见“谈判供应商须知”5.7  

递交方式：详见“谈判供应商须知”11 

	13
	注意事项
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目谈判；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加谈判；


一、总则

1、采购方式及定义

本次采购采用竞争谈判方式（以下简称“谈判”），本文件仅适用于竞争谈判公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方：宜昌市固废处置管理中心
监管部门是指：宜昌市城市管理执法委员会
2、合格的供应商
2.1满足竞争谈判公告中供应商资格条件的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

2.3未被责令停业的；

2.4未被暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

2.5未财产被接管或冻结的；

2.6在本次谈判中未存在弄虚作假等违法行为的；

2.7近三年谈判人法定代表人、拟派本项目负责人未有行贿犯罪行为。

2.8谈判人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在“信用中国”网站，被列入失信被执行人；

（2）在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单；

（3）在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”被列入信用黑名单。

3、适用法律

本次竞争谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争谈判响应文件的编制

5. 竞争谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商提交的竞争谈判响应文件以及谈判供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.2 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），保证所提供的全部资料的真实性，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 竞争谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制，响应文件应编制详细的目录和页码。

5.4 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.5 谈判响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，谈判响应函附录在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6 谈判响应文件应当对谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、谈判范围等实质性内容作出响应。

5.7 纸质版响应文件

5.7.1响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。第五章响应文件格式中要求签章的地方，供应商均应签章。凡第五章响应文件格式中未明确要求供应商签章的地方，无需签章。

5.7.2响应文件正本一份,副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.7.3响应文件的正本与副本应分别装订成册，（本工程响应文件不得采用活页装订，应采用胶包装订方式）。

6. 竞争谈判响应文件的组成

竞争谈判响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。

6.1商务文件(详见第五章商务文件组成)

6.2技术文件(详见第五章技术文件组成)

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

8. 谈判保证金

 无             

三、谈判报价要求

9.1谈判供应商均以人民币报价。

9.2谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括全部费用。

9.3对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.4谈判供应商要详细填写“报价一览表”和“分项报价表”中的内容，由法人代表签字确认，并加盖单位公章。

9.5本次谈判报价设立最高上限价 19.5万元 。                     
四、竞争谈判响应文件的封装和递交

10.谈判响应文件的密封和标记 

10.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本可密封在一个档案袋中，密封袋上标明项目名称；封口处加盖单位公章。

10.2如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。

11. 竞争谈判响应文件递交方式

11.1竞争谈判响应文件的递交方式

（1）纸质谈判文件在规定时间内密封递交到 宜昌市西陵区窑湾街道沙河村1组宜昌市固废处置管理中心办公楼（导航软件宜昌市固废公司）逾期送达的或者未送达到指定地点的报价文件，采购人不予受理。

（2）投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。

11.2采购人将严格执行“谈判公告”中规定的截止时间。

11.3采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争谈判响应文件。

五、竞争谈判有效期

12.竞争谈判有效期为60日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

12.1在特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前，征得供应商同意延长竞争谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争谈判，其谈判保证金将不会被没收。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以微信或者邮箱形式通知所有供应商延长投标有效期。

六、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清及修改

13.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均可向采购人提问，要求采购人对谈判文件予以澄清。

13.2提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3日前（遇休息日顺延），并在宜昌市城市管理执法委员会官方网站上向所有供应商公布。不足3日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

13.3供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。 

13.4当谈判文件、修改通知、澄清内容相互不一致时，以最后发出的文件为准。

14.响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

15.招标采购平台故障应急措施

15.1因招标采购平台系统故障导致供应商无法正常上传电子报价文件或者进行解密操作的，招标人将在开标现场根据供应商在投标截止时间前递交的纸质版报价文件进行开标。

15.2采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.谈判仪式

16.1采购人将按竞争谈判公告中规定的时间和地点组织谈判。谈判供应商的法定代表人或授权代表应携带身份证明文件和身份证原件（第二代有效身份证原件）参加谈判，并签名以证明其出席。

16.2法定代表人未出席亦未委派授权代表、或不能证明其授权代表身份、或实际参加谈判代表与法人授权书中代表不一致的，谈判小组有权取消该供应商的谈判资格。

16.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目谈判；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加谈判；

16.4谈判仪式由采购人主持，谈判小组成员、采购人代表、供应商授权代表以及有关工作人员参加。

17.成立谈判小组

17.1谈判小组由采购人依规组建共3人或3人以上的单数组成，谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）本公司监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.2谈判小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

17.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

17.4 谈判响应文件的审核，谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的竞争谈判响应文件进行形式评审、资格评审和符合性评审，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争谈判的资格。

17.5竞争谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争谈判的资格。

18.谈判程序

18.1谈判小组将已通过资格性和符合性审查的供应商，按已确定的谈判顺序，符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判过程中，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议且进行第二轮或第三轮谈判。供应商后一轮的报价不得高于前一轮，否则谈判小组有权取消其谈判资格。

18.2供应商在响应文件截止时间之前报送报价文件，采购人现场开标首次响应文件并组织谈判，采购人组建的谈判小组应首先对供应商进行形式评审、资格评审和符合性评审，然后按照谈判文件的约定对通过审查的供应商按采购需求、质量和服务是否满足采购人需求等进行谈判，并对满足要求的供应商组织多轮报价竞争，最终确定价格最低的供应商作为成交供应商。

18.3每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

18.4谈判供应商作最后报价，谈判小组按谈判情况和最后报价情况，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

18.5谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；

18.6谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购执人将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正。逾期不修正的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

19.终止谈判活动条款

出现下列情形之一的，招标人将终止竞争谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争谈判采购方式适用情形的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

七、确定成交供应商办法和原则

20. 确定成交供应商

20.1谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

20.2谈判小组对所有供应商的最终谈判报价（低于企业成本的除外）由低到高依次排序，推荐排名在前的3名供应商为成交候选人。当出现多个最低报价单位相同时，采购人可对所有最低报价供应商增加一轮报价，增加一轮后仍出现多个最低报价单位时，可再次增加一轮报价直至出现一个最低报价。
20.3采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后，在宜昌市城市管理执法委员会官方网站公示“中标候选人及中标结果公示”。

 20.4成交供应商确定后，向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

八、签订合同

21. 签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的服务方案、合同文本以及谈判过程中形成的有关事项等签订合同。

21.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件和谈判过程达成共识以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的服务方案、合同文本等实质性内容的合同。

21.3成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21.4谈判文件、成交供应商的响应文件及竞争谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

21.5签订合同后，成交供应商不得将相关服务或货物进行转包，也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

九、质疑

22.1 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，在“中标候选人及中标结果公示”发布之日起3日内以书面形式向采购人提出质疑。质疑文件必须是谈判供应商法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的原件。

22.2公告期内如有质疑，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

22.3质疑供应商对采购人答复不满意，可在3日内向采购监管部门投诉。 

十、招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：

第三章  采购需求

一、 项目概况与采购内容

1、项目名称：宜昌市固废处置管理中心污染源自动监控系统运维服务项目
2、项目预算：人民币19.5万元

3、运维服务范围：黄家湾生活垃圾填埋场、生活垃圾转运站（桔乡路站、磨盘溪站）的污染源自动监控设备（共计11台）进行日常运行维护管养、废液处置，并提供日常运行维护工作中所需易耗品、备品备件的服务更换工作。

二、商务要求：

1、合同履行期限：一年

2、运维服务内容：对黄家湾生活垃圾填埋场3台污染源自动监控设备（COD、氨氮、总磷）进行运维服务并按生态环保部门要求上传数据，对2座生活垃圾转运站9台污染源自动监控设备（COD、氨氮、总氮、总磷及数采仪）进行调试标定及运维服务，且设备发生故障时，抢修响应时间不得超过两小时。相关工作如下表：

	设备名称
	时间
	规格型号
	厂家
	控制单价（元）
	合计（元）
	服务要求

	黄家湾

	COD水质在线分析仪
	12个月
	BEW-COD100
	四川碧朗
	1750元/月
	21000元
	1.每周到现场巡检一次，每年54次；2.仪器标定每月2次，每年24次；3.每年仪器年检一次；4.药剂按规定配方随缺随补；5.采样口仪器设施每年清洗12次；6.定期更换仪器易损件；7.定期处理仪器工作过程产生的废液；8.建立巡检记录制度，一式两份，每次由甲方联络员签字确认。

	氨氮水质在线分析仪
	12个月
	BEW-AN100
	四川碧朗
	1750元/月
	21000元
	

	总磷水质在线分析仪
	12个月
	BEW-TP100
	四川碧朗
	1750元/月
	21000元
	

	PH
	12个月
	pH-1001型
	台湾合泰
	800元/月
	9600元
	

	流量计
	
12个月
	WL-1A1
	北京九波
	800元/月
	9600元
	

	数采仪
	12个月
	W5100HB-III型
	北京万维
	800元/月
	9600元
	

	桔乡路转运站

	COD水质在线分析仪
	12个月
	GN-CODcrO3型
	南京港能
	1000元/月
	12000元
	1.每周到现场巡检一次，每年54次；2.仪器标定每月1次，每年12次；3.每年仪器年检一次；4.药剂按规定配方随缺随补；5.采样口仪器设施每年清洗12次；6.定期更换仪器易损件；7.定期处理仪器工作过程产生的废液；8.建立巡检记录制度，一式两份，每次由甲方联络员签字确认。9.确保数采仪传输正常。

	氨氮水质在线分析仪
	12个月
	GN-NH3-NO3型
	南京港能
	1000元/月
	12000元
	

	总磷水质在线分析仪
	12个月
	GN-TPO3型
	南京港能
	1000元/月
	12000元
	

	总氮水质在线分析仪
	12个月
	GN-TNO3型
	南京港能
	1000元/月
	12000元
	

	数采仪
	12个月
	TPC7000系列
	南京港能
	600元/月
	7200元
	

	磨盘溪转运站

	COD水质在线分析仪
	12个月
	XRPCODcr2016型
	南京新锐鹏
	1000元/月
	12000元
	1.每周到现场巡检一次，每年54次；2仪器标定每月1次，每年12次；3.每年仪器年检一次；4.药剂按规定配方随缺随补；5.采样口仪器设施每年清洗12次；6.定期更换仪器易损件；7.定期处理仪器工作过程产生的废液；8.建立巡检记录制度，一式两份，每次由甲方联络员签字确认。

	氨氮水质在线分析仪
	12个月
	XRPNH3-N2016型
	南京新锐鹏
	1000元/月
	12000元
	

	总磷水质在线分析仪
	12个月
	XRPTP2016型
	南京新锐鹏
	1000元/月
	12000元
	

	总氮水质在线分析仪
	12个月
	XRPTN2016型
	南京新锐鹏
	1000元/月
	12000元
	

	运维服务项目预算采购控制总价（元）：壹拾玖万伍仟元整       

	运维起止时间：至合同签订之日起一年。

	备注：


第四章  合同格式及合同条款

（根据《政府采购法》和《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

甲方：宜昌市固废处置管理中心

乙方：                      
根据竞争性谈判结果，乙方（单位名称）取得宜昌市固废处置管理中心污染源自动监测系统运维服务项目资格，经甲、乙双方友好协商，签订如下协议：

一、工作范围：

乙方负责甲方所属黄家湾生活垃圾填埋场、生活垃圾转运站（桔乡路站、磨盘站）的污染源自动监控设备（共计11台）进行日常运行维护管养、废液处置，并提供日常运行维护工作中所需易耗品、备品备件的服务更换工作。相关工作量如下表：

	设备名称
	时间
	规格型号
	厂家
	单价（元）
	合计（元）
	服务要求

	黄家湾

	COD水质在线分析仪
	12个月
	BEW-COD100
	四川碧朗
	
	
	1.每周到现场巡检一次，每年54次；2.仪器标定每月2次，每年27次；3.每年仪器年检一次；4.药剂按规定配方随缺随补；5.采样口仪器设施每年清洗12次；6.定期更换仪器易损件；7.定期处理仪器工作过程产生的废液；8.建立巡检记录制度，一式两份，每次由甲方联络员签字确认。

	氨氮水质在线分析仪
	12个月
	BEW-AN100
	四川碧朗
	
	
	

	总磷水质在线分析仪
	12个月
	BEW-TP100
	四川碧朗
	
	
	

	PH
	12个月
	pH-1001型
	台湾合泰
	
	
	

	流量计
	
12个月
	WL-1A1
	北京九波
	
	
	

	数采仪
	12个月
	W5100HB-III型
	北京万维
	
	
	

	桔乡路转运站

	COD水质在线分析仪
	12个月
	GN-CODcrO3型
	南京港能
	
	
	1.每周到现场巡检一次，每年54次；2.仪器标定每月1次，每年12次；3.每年仪器年检一次；4.药剂按规定配方随缺随补；5.采样口仪器设施每年清洗12次；6.定期更换仪器易损件；7.定期处理仪器工作过程产生的废液；8.建立巡检记录制度，一式两份，每次由甲方联络员签字确认。9.确保数采仪传输正常。

	氨氮水质在线分析仪
	12个月
	GN-NH3-NO3型
	南京港能
	
	
	

	总磷水质在线分析仪
	12个月
	GN-TPO3型
	南京港能
	
	
	

	总氮水质在线分析仪
	12个月
	GN-TNO3型
	南京港能
	
	
	

	数采仪
	12个月
	TPC7000系列
	南京港能
	
	
	

	磨盘溪转运站

	COD水质在线分析仪
	12个月
	XRPCODcr2016型
	南京新锐鹏
	
	
	1.每周到现场巡检一次，每年54次；2仪器标定每月1次，每年12次；3.每年仪器年检一次；4.药剂按规定配方随缺随补；5.采样口仪器设施每年清洗12次；6.定期更换仪器易损件；7.定期处理仪器工作过程产生的废液；8.建立巡检记录制度，一式两份，每次由甲方联络员签字确认。

	氨氮水质在线分析仪
	12个月
	XRPNH3-N2016型
	南京新锐鹏
	
	
	

	总磷水质在线分析仪
	12个月
	XRPTP2016型
	南京新锐鹏
	
	
	

	总氮水质在线分析仪
	12个月
	XRPTN2016型
	南京新锐鹏
	
	
	

	运维服务项目合计总价（元）：       

	运维起止时间：至合同签订之日起一年。

	备注：


二、运维服务期限及要求
1.运维服务期限：2024年 月 日-2025年 月  日
2.严格按照鄂环发[2021]43号文件中《湖北省污染源自动监控管理办法》及《湖北省污染源自动监控管理技术指南》的相关要求，负责设备运维服务，提供真实的自动监控数据并稳定上传。
3.自动监控设施的通讯传输正常。
4.自动监控设施的药剂、标准物的供应和更换。
5.自动监控设施的日常维护、校检、保养及故障维护。
6.自动监控设施运行档案建设。
7.根据运维实际需要，按照相关规定报送统计报表，接受环保部门监督检查和考核等。
8.当在线监控设备发生故障时，乙方需在故障出现后两小时内到达现场处置。
三、甲方的权利和义务

1.严格依据国家的相关法律法规，管理要求和技术规范监督运维服务工作完成情况，及时向乙方告知工作完成的时效性及存在问题。
2.通过现场检查、抽样比对等技术手段，对乙方的运维服务情况、自动监测数据的准确性和完整性进行监管。
3.如乙方在运维服务过程中，存在自动监测数据弄虚作假行为时，甲方有权立即终止服务合同，并上报生态环保主管部门。
四、乙方的权利和义务

1.乙方应按照本合同内容执行运维服务工作。

2.乙方在运维服务期间，必须严格按照《湖北省污染源自动监控管理办法》及《湖北省污染源自动监控管理技术指南》相关要求和技术规范执行。
3.乙方在运维过程中，发现非运维范围内在线设备的损坏或隐患时，需及时向甲方报告并进行应急处置。
4.乙方在运维服务过程中，如遇甲方需更换新设备时，在设备质保期后方可接收运维服务，服务费用按照本合同单价执行。
5.乙方必须协助甲方每天登陆湖北省污染源自动监控综合管理平台填报运维日报，如存在异常情况时需上报情况说明。
6.乙方运维人员在甲方现场工作时,应服从甲方的安全管理要求。乙方运维人员在服务过程中，若因自身原因导致发生工伤事故或造成甲方或第三方财物或人身损失的，由乙方承担经济责任和法律等一切责任。
7.乙方不得以任何形式将本运维服务合同全部或部分内容转包至第三方，如有违反，甲方有权解除本合同。
8.乙方应积极配合甲方对生态环保部门现场检查的比对监测、数据有效性审核等工作。
9.乙方应保持运维服务队伍的稳定，相关负责人和现场运维人员变更时，需提前向甲方报备。
10.乙方应遵循《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》和《危险化学品安全管理条例》等国家危废处置相关要求和法规，及时、合理合法的处置试剂废液。
11.乙方需负责两座生活垃圾转运站污染源自动监控设备的安装调试及标定工作，合格后方可接收运维服务，服务费用同期纳入结算内容。
五、支付方式

1.本合同总金额为：      元（大写元整）。
2.运维服务期间，污染源在线监控设备增加或减少情况发生时，甲方应及时告知乙方，运维服务费根据合同内单价据实结算。
3.支付方式：甲方按季度进行结算，乙方根据实际完成的工作量准备相关结算资料（包含比对检测报告、完工单等），并提供金额相等的发票。
六、违约责任
1.若乙方提出解除合同或需提前解除合同，乙方应承担违约责任，由此造成的损失由乙方负责承担。
2.乙方未按甲方规定内容和时间进行运维服务工作的，按每台每天200元的标准进行扣罚。

3.乙方运维服务的在线监控设备运维不符合国家环保标准和要求的，乙方接到甲方通知后需立即整改。仍然达不到环保标准的，按单台设备服务费用予以扣除当月服务费用，经整改后仍达不到国家环保标准和要求的，甲方有权终止合同。

七、其他

本合同由双方盖章及代表签字生效。本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。如有争议，双方协商解决，协商不一致的，甲、乙双方一致同意在甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

	甲方（盖章）：
	
	乙方（盖章）：

	单位地址：
	
	单位地址：

	代表人(签字)：
	
	代表人(签字)：

	电    话：
	
	电    话：

	传    真：
	
	传    真：

	邮政编码：
	
	邮政编码：

	开户银行：
	
	开户银行：

	账    号：
	
	账    号：


第五章  谈判程序和评分标准

1.资格和符合性审查

	序号
	检查内容
	检查标准

	1
	形式评审标准
	供应商名称
	谈判供应商名称是否与营业执照等一致 

	
	
	谈判响应文件签署
	符合谈判要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章，委托代理人需有合法有效的授权委托书原件

	
	
	谈判响应文件格式
	按规定的格式填写，内容齐全、关键内容清晰可辨，不存在对谈判文件的实质性内容无法评审的情形。

	
	
	参加谈判会
	参加谈判会人员符合采购文件的要求

	2
	资
格
评

审

标

准
	营业执照
	供应商须具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,供应商不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（上传原件彩色扫描件）



	
	
	项目资质要求
	具有履行合同必要的技术与设备（按响应文件格式提供资格声明） ；



	
	
	信用要求
	 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）等渠道查询主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（投标截止时由招标人现场查询为准）

	
	
	管理关系
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目报价；

	
	
	利害关系
	与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；

	
	
	联合体谈判
	本项目不接受联合体机构谈判报价

	3
	（响应性）符合性评审
	工期、质量、安全承诺
	 按第三章需求提供对应内容的盖章承诺书原件

	
	
	谈判有效期
	60日历天

	
	
	权利义务
	谈判文件中没有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的内容

	
	
	算术错误修正
	1) 采购人接受算术错误修正后的报价； 2) 修正后的报价与谈判报价相比偏差率不超过±1%。

	
	
	谈判价格
	1)谈判文件中的大写报价与已标价工程量清单中的总价一致； 2)已标价工程量清单的总价与工程项目总价表的合价一致； 3)谈判文件中的大写报价或算术错误修正后的报价（如有）未超过本项目采购控制价。

	
	
	承诺函
	是否符合响应文件相关格式要求


谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的响应文件进行资格和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争谈判的资格。

备注：1、以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效文件。响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争谈判的资格。

2、定标方式：当出现多个最低报价单位相同时，取信用分值最高的方式确定排名顺序，如信用分值也相同或均无信用分值，取上传电子投标文件先后时间顺序确定排名顺序。

第六章  响应文件格式
竞争谈判响应文件
项 目 编 号：
项 目 名 称：

供应商名称 ：
日      期 ：

商务文件组成

1、商务文件目录

2、谈判响应函

3、报价一览表

4、分项报价明细表

5、谈判资格证明文件：

（1）法定代表人资格证明文件

（2）法定代表人授权书

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料

6、供应商的资格声明

7、谈判文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料

8、资格性、符合性检查对照表

9、承诺函

附件一：

谈判响应函

宜昌市固废处置管理中心：

根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址），向贵方提交下述竞争谈判响应文件贰份。其中：正本壹份，副本壹份。

1．报价一览表；

2．分项报价明细表；

3．按竞争谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4．资格证明文件；

5．其他。

在此，我方宣布同意如下：

(1)我方将按竞争谈判文件的约定履行合同责任和义务。

(2)我方已审阅全部竞争谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

(3)所提交的谈判响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
(4)接受谈判文件中关于谈判保证金的约定。

(5)我方承诺所提交的谈判响应文件及相关资料真实有效。
(6)与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：          。
谈判供应商名称(盖章)： 
法定代表人或授权委托人（签字）：
地    址：

电    话：

电子函件：

日期：
附件二：

报价一览表（首轮报价）

采购项目名称：
	报  价
	大写：                   （小写：）

	服务周期
	

	备注
	


有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

谈判供应商名称(盖章)： 

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

报价表（第    轮）

项目名称:                 

	报价（大写）
	¥      元（大写：  ）

	服务周期
	

	备      注
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

“本轮报价表单独打印三份盖章,金额在现场填写”

附件三：

分项报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

	序号
	项目名称
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	

	总 计：
	¥：


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的谈判分项报价表将被视为没有实质性响应谈判文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

附件四： 

法定代表人资格证明文件

宜昌市固废处置管理中心：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

	法定代表人《居民身份证》扫描件


谈判供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）:
日期：年   月   日 
附件五： 

法定代表人授权书

宜昌市固废处置管理中心：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。 

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：   年   月   日

附：代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：
	粘贴被授权人身份证（扫描件）


附件六： 

谈判供应商的资格声明

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	万元

	
	职工总数
	人

	
	资产

情况
	净资产：     万元
	固定资产原值 ：  万元

固定资产净值：   万元

	
	
	负 债 ：     万元
	

	
	
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	财务状况

（最近两年）
	      年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

法定代表人或授权代表（签章或签字）: 

谈判供应商名称（签章）：
日期：    年   月   日

附件七： 

拟派人员情况简介表

	岗位设置
	姓名
	职务
	职称
	主要经验及承担过的项目 

	项目负责人
	
	
	
	

	项目成员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字或盖章:                 

谈判供应商名称（盖章）：                  

日期： 年     月     日

附件八： 

资格和符合性检查对照表  

	序号
	谈判文件

资格性检查条款
	谈判响应文件

具体响应
	响应/偏离
	说明
	响应文件中对应的页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.谈判供应商须对照谈判文件“资格和符合性审查内容及标准”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,谈判供应商必须详细说明。

2.谈判供应商须提供响应资料在谈判响应文件中的具体页码。

技术文件组成

由各谈判供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、项目服务计划；

3、拟投入人员情况；

4、工作方案；

6、谈判供应商认为需提供的证明文件及其它资料。

注明：各谈判供应商应根据第三章项目需求制作技术服务方案。

承 诺 函

致：                     公司：

我方承诺：符合第二章总则中第2条规定，且不存在所规定的情形。若在本次的竞争谈判的全过程中，被查实我司承诺不实，则采购人有权取消我司的谈判及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次谈判带来的一切后果。

                   供应商单位：

                    日期：


