报价表

采购项目名称:宜昌市现代渔业良种繁育基地维护项目

| 序号 | 项目 内容 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天沟 加固 | 1.拆出原支架 2.安装更换支架 3.天沟安装加固及校正 | m | 200 |  |
| 2 | 支架 | 1.3*4角铁现场制作支架 2.焊条切割片及辅材 | 个 | 50 |  |
| 3 | 油漆 | - 涂刷原有支架及新增支架，油漆及除锈 2.含油漆及除锈钢丝轮 | 个 | 120 |  |
| 4 | 脚手架 | 车间天沟安装外立面脚手架 | 项 | 1 |  |
| 5 | 更换排水管 | 1.拆出原排水管及垃圾外运处理 2.安装110PVC排水管及辅材 | m | 15 |  |
| 6 | 灯具 | 1.拆出原老化灯具 2.安装车间专用天棚灯及辅材 | 盏 | 10 |  |
| 7 | 阀门 | 1.拆出原老化阀门 2.安装DN110法兰闸阀及辅材 | 个 | 3 |  |
| 8 | 浮床 | 1.拆出原浮力过小的浮床 2.安装新增4*5方管，现场制作用于支撑抽水泵的浮床及水上操作工具、辅材 | 项 | 1 |  |
| 总计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签章或签字）:

供应商名称（盖章）（自然人签字按手印）：

报价时间：      年     月    日