## Sheet1
序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量
1 | 按钮型提取盐包 | 按钮型提取盐包（一体式设计，盐包嵌入在离心管盖中，通过顶部按钮操作）10mL，50个/盒。满足GB23200.121-2021 QuEChERS 蔬菜农残前处理要求，萃取包包含：无水硫酸镁、氯化钠、柠檬酸钠二水合物、柠檬酸二钠盐倍半水合物等关键填料。包装内配套50ml离心管及离心管架。 | 盒 | 18
2 | 针筒式净化管 | 针筒式净化管（填料在针筒注射器里，配有滤膜，可直接净化，不需要离心，直接进样2ml品瓶）10mL,50个/盒。满足GB23200.121-2021 QuEChERS 蔬菜农残前处理要求，净化包包含：无水硫酸镁、PSA、GCB等关键填料。包装内配套50ml离心管及离心管架。包装内配套50ml离心管及离心管架。 | 盒 | 18
3 | 按钮型提取盐包 | 按钮型提取盐包（一体式设计，盐包嵌入在离心管盖中，通过顶部按钮操作）10mL，50个/盒。满足GB23200.121-2021 QuEChERS 茶叶农残前处理要求，萃取包包含无水硫酸镁、乙酸钠等关键填料。包装内配套50ml离心管及离心管架。 | 盒 | 16
4 | 针筒式净化管 | 针筒式净化管（填料在针筒注射器里，配有滤膜，可直接净化，不需要离心，直接进样2ml品瓶）10mL，50个/盒。满足GB23200.121-2021 QuEChERS 茶叶农残前处理要求，净化包包含：无水硫酸镁、C18、PSA、GCB等关键填料。包装内配套50ml离心管及离心管架。 | 盒 | 16
5 | 中性氧化铝柱 | 中性氧化铝柱，1g/6ml,50ea/pk | 盒 | 2
6 | 进样针 | 适配岛津气相色谱2010plus | 根 | 1
7 | 分流衬管 | 岛津AOC20i+s适配 | 盒 | 1
8 | 不分流衬管 | 岛津AOC20i+s适配 | 盒 | 1
9 | 进样口隔垫 | 岛津AOC21i+s适配 | 包 | 1
10 | 分液器 | 4630351，适配4L瓶口，量程5-50mL | 个 | 1
11 | 分液器 | 4630361，适配4L瓶口，量程2.5-25mL | 个 | 1
12 | 液质调谐液 | waters液质调谐液：700003105 | 瓶 | 1
13 | 液质调谐液 | waters液质调谐液：700001593 | 瓶 | 1
14 | 液质毛细管 | 适用于waters TQD液质离子源，700004206 | 根 | 1
15 | 离子源密封包 | 适用于waters TQD液质离子源，700004671 | 包 | 1
16 | peek头 | 适用于waters TQD，3个，700004477 | 个 | 1
17 | peek管 | 适用于waters TQD，3根，700003799 | 根 | 1
18 | 抗坏血酸 | AR，≥100g | 瓶 | 2
19 | 草酸 | AR，≥100g | 瓶 | 1
20 | 2,6二氯靛酚 | AR 指示剂 | 瓶 | 2
21 | 移液枪 | 10-100µL、50-200µL、200-1000µL、1000-5000µL、2000-10000µL，各1把 | 套 | 1
22 | 无水柠檬酸 | AR，500g | 瓶 | 1
23 | 大米粉中铅质控样品 | 20g/瓶 | 瓶 | 1
24 | 大米粉中镉质控样品 | 20g/瓶 | 瓶 | 1
25 | 原子吸收样品杯 | 2mL，PE，127-0090-100，1000个/包 | 包 | 1
26 | 磷酸二氢铵 | GR，500g | 瓶 | 1
27 | 实验室用酸缸 | PP聚丙烯酸缸，60L，酸缸结构包含 外缸，内缸，缸盖等。 | 个 | 1
28 | 霜霉威 | 1.2ml，1000ug/ml | 瓶 | 1
29 | 久效磷 | 1.2ml，1000ug/ml | 瓶 | 1
30 | 甲胺磷 | GBW(E)081334，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 6
31 | 氧乐果 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
32 | 甲拌磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
33 | 对硫磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
34 | 甲基对硫磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
35 | 甲基异柳磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
36 | 甲基硫环磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
37 | 水胺硫磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
38 | 乐果 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
39 | 敌敌畏 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
40 | 毒死蜱 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
41 | 乙酰甲胺磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
42 | 三唑磷 | GBW(E)081356，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 4
43 | 丙溴磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
44 | 杀螟硫磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
45 | 马拉硫磷 | GBW(E)081331，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 4
46 | 氯氰菊酯 | GBW(E)081382，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 6
47 | 氰戊菊酯 | GBW(E)081381，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 4
48 | 甲氰菊酯 | GBW(E)081377，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 6
49 | 高效氯氟氰菊酯 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
50 | 氟氯氰菊酯 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
51 | 溴氰菊酯 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
52 | 联苯菊酯 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
53 | 氟氰戊菊酯 | 1.2mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
54 | 三唑酮 | GBW(E)081374,1mL，1000μg/mL | 瓶 | 6
55 | 百菌清 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
56 | 异菌脲 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
57 | 五氯硝基苯 | 1mL，1000μg/mL， | 瓶 | 2
58 | 氯菊酯（异构体之和） | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
59 | 乙烯菌核利 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
60 | 腐霉利 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
61 | 三氯杀螨醇 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 3
62 | 莠去津 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 1
63 | 咪鲜胺 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
64 | 吡虫啉 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
65 | 啶虫脒 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
66 | 哒螨灵 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
67 | 苯醚甲环唑 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
68 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
69 | 烯酰吗啉 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
70 | 嘧菌酯 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
71 | 西玛津 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 1
72 | 氟啶脲 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
73 | 阿维菌素 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
74 | 克百威 | GBW(E)081312，1mL，1000μg/mL | 瓶 | 6
75 | 灭多威 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
76 | 速灭威 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 1
77 | 噻嗪酮 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
78 | 抗蚜威 | GBW(E)082490，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
79 | 阿特拉津 | GBW(E)082958，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
80 | 仲丁威 | GBW(E)082885，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
81 | 乙霉威 | GBW(E)082968，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
82 | 内吸磷 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 1
83 | 丁醚脲 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
84 | 吡蚜酮 | GBW(E)082957，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
85 | 吡唑醚菌酯 | GBW(E)082971，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
86 | 醚菊酯 | 1.2mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
87 | 噻螨酮 | GBW(E)083012，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
88 | 氯唑磷 | GBW(E)083073，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
89 | 杀螟丹 | 1.2mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
90 | 噻虫胺 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
91 | 噻虫嗪 | GBW(E)082979，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
92 | 喹螨醚 | GBW(E)084630，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
93 | 茚虫威 | 1mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
94 | 氟虫脲 | GBW(E)082985，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
95 | 噻虫啉 | 1.2mL，1000μg/mL | 瓶 | 2
96 | 甲萘威 | GBW(E)082529，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
97 | 除虫脲 | GBW(E)082790，1mL，100μg/mL | 瓶 | 4
98 | 溴虫腈 | GBW(E)082802，1mL，100μg/mL | 瓶 | 2
99 | 隐色孔雀石绿 | 标准品，100mg，99.9% | 瓶 | 1
100 | 孔雀石绿草酸盐 | 1ml，1000ug/ml | 瓶 | 2
101 | 氘代孔雀石绿D5 | 1mL，100ug/mL | 瓶 | 1
102 | 氘代隐色孔雀石绿D6 | 1mL，100ug/mL | 瓶 | 1
103 | 磺胺噻唑 | 标准品，250mg， 99.9% | 瓶 | 2
104 | 磺胺嘧啶 | 标准品，100mg ，99.0% | 瓶 | 1
105 | 磺胺甲基嘧啶 | 标准品，250mg ，98.0% | 瓶 | 2
106 | 磺胺二甲基嘧啶 | 标准品，250mg ，99.0% | 瓶 | 2
107 | 磺胺甲基异噁唑 | 标准品，250mg ，99.0% | 瓶 | 2
108 | 磺胺多辛 | 标准品，100mg ，98.0% | 瓶 | 1
109 | 磺胺异噁唑 | 标准品，250mg， 99.0% | 瓶 | 2
110 | 磺胺喹噁啉 | 标准品，250mg， 98.0% | 瓶 | 2
111 | 氘代磺胺邻二甲氧嘧啶D3 | 1mL，1000ug/mL | 瓶 | 1
112 | 氘代磺胺间二甲氧嘧啶D6 | 1mL，100ug/mL | 瓶 | 1
113 | 恩诺沙星 | Dr.Ehrenstorfer；100mg，纯度99.9% | 瓶 | 2
114 | 诺氟沙星 | Dr.Ehrenstorfer；100mg，纯度99.9% | 瓶 | 2
115 | 环丙沙星 | Dr.Ehrenstorfer；100mg，纯度99.9% | 瓶 | 1
116 | 氘代恩诺沙星D5 | ≥1.0ml；≥100ug/ml | 瓶 | 1
117 | 氘代诺氟沙星D5 | ≥1.0ml；≥100ug/ml | 瓶 | 1
118 | 氘代环丙沙星D8 | ≥1.0ml；≥100ug/ml | 瓶 | 1
119 | 氘代氯霉素D5 | 100ug/ml，1ml， | 瓶 | 2
120 | 氯霉素 | 100ug/ml，≥1ml， | 瓶 | 2
121 | 铅 | 标准品，1000mg/L，50ml | 瓶 | 2
122 | 镉 | 标准品，1000mg/L，50ml | 瓶 | 2
123 | 进样小瓶 | 2mL，100个/盒，含瓶盖、垫片 | 盒 | 50
124 | 样品袋 |  | 个 | 5000
125 | 自封袋 | 小号（10*15cm，中厚）(100只/包) | 包 | 20
126 | 卫生纸 | 140g 10卷/提 | 提 | 80
127 | 乳胶手套 | 中、S号，25双/盒，无粉 | 盒 | 20
128 | 实验用口罩 | 活性炭，50只/盒 | 盒 | 15