附件：

报 价 表

项目名称: 宜昌市水产技术推广站实验室仪器设备采购

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪滤光片 | - 1.能检测VIC和HEX荧光. - 2.免费上门安装和光路校准. - 3.须匹配德国耶拿qTOWER 3荧光定量PCR仪. - 4.提供厂家（制造商）针对本项目售后服务承诺加盖制造商公章 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 可视冰箱 | 1.总容量:≥248L 2.耗电量:≈1.43KW/24h 3.能效等级:一级能效 4.温度范围:2-6℃ 5.产品外尺寸:≈580*620*1800mm 6.搁架层数:4搁架5层 7.制冷方式：风直冷（直冷+风机循环冷气） 8.温控形式：电子温控 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 旋转蒸发仪 | 1.旋转速度：≈0-90pm/min 2.控温范围：≈室温-99℃ 3.控温精度：±1℃ 4.玻璃温度范围：-80-250℃ 5.水浴锅升降行程：0-150mm （手动） 6.加 料 阀：19#标口 7.冷凝器尺寸：≈约0.17㎡ 8.冷凝器循环接口：宝塔接头外径12mm 9.电机功率：30W 10.加热功率：1200W 11.真空度：0.098Mpa 12.蒸发能力：20ml/min 13.旋转瓶容量：茄型1000mlφ131mm/29#标口 14.收集瓶容量：1000ml 35#球磨口 15.水浴锅壳尺寸：≈360L×330W×260H（mm） 16.冷凝器尺寸：φ85×375H（mm） 17.浴锅内胆尺寸容量：≈约8.6L | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 小型超净工作台 | 1.洁净等级：ISO 5级（100级） 2.适用人数：单人单面 3.平均风速：0.25-0.6m/s（可调） 4.平均菌落数：≤0.5个/皿·时 5.噪音：≤62dB（A） 6.照度：≥300LX 7.振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z) 8.外型尺寸（宽×深×高）mm：≈800×650×1600 9.气流流向：垂直流 10.送风方式：垂直送风 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 监控 | 1.支持一键呼叫 2.支持定点巡航 3.联网方式：wifi联网 4.标配功能：手机远程，双向语音对讲，人形追踪，侦测报警，360度全景视角智能电子围栏，AI多事件标识 5.产品版本：双镜头全彩版 6.夜视效果：全彩夜视 7.多画面同时监控：1台顶2台双画面同时看 8.内存容量：≥15天全天循环录像 | 6 | 个 |  |  |
| 6 | 洗眼冲淋设备 | 1.5个双口移动洗眼器 2.一套复合式冲淋设备 性能参数: 2.1公称压力：≈0.4MPA 2.2密封压力：≈0.45MPA 2.3工作压力：0.20-0.40MPA 2.4喷淋流量L/min：120-180升/分钟 2.5洗眼流量L/min：≥12 2.6适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | pH计 | 1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度 2.测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃ 3.分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，0.1 °C 4.精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，0.1 °C（0-100℃） 5.自动/手动温度补偿， 6.任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作 7.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准 8.内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组 9.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量 10.手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作 11.仪表时间与电脑时间自动同步 12.验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求。 13.仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件 14.7英寸彩色触摸屏 15.全屏键盘，数据输入更轻松 16.用户指导和集成式帮助系统 17.状态指示灯显示仪表读数状态 18.两级用户权限管理 19.测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示 20.IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒 21.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架 22.配置包含主机、匹配电极 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 玻璃器皿柜 | 1.外型尺寸：约900*450*180mm 2.材质：pp材料耐腐蚀 3.视窗：采用5mm钢化玻璃制作 4.开门方式：对开玻璃门 | 1 | 个 |  |  |
| 总计 |  | 元 （大写： ） |  |  |  |  |
| 注：1.仪器设备质量符合行业标准规定；2.报价包含仪器设备、运费、安装调试费、税费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

报价时间：    年  月  日