附件：报价单

报  价  单
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数
	限价

金额（元）
	报价金额（元）

	便携式顺磁氧分析仪
	1
	台
	设备应能满足GB/T 3863-2025《工业氧》、GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》中的氧气含量的检测要求。

1、分析原理：顺磁原理

2、测量范围：0~100% 

3、准确度：≤±0.05%

4、重复性：≤±0.05%

5、零点偏移/周：±0.2%

6、T90以秒计：<15
7、使用温度范围：满足-10~+40℃

8、内置取样泵

9、设备需配备检定或校准合格的计量证书1份，使用说明书纸质版3份，电子版1份。     
	50000
	

	单位名称
	

	联系人
	


