附件1

宜昌市自然资源和城乡建设局
房屋工程施工安全行政处罚简易程序
为有效治理建筑市场和施工领域存在的突出问题，加大对违法违规行为的快速查处力度，维护建筑市场秩序，提升施工现场管理水平，提高工程质量，保障安全生产，根据《中华人民共和国行政处罚法》及《住房和城乡建设行政处罚程序规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第55号）的有关规定，特制定房屋工程施工安全行政处罚简易程序。
一、处罚范围
按照《湖北省建设工程安全生产管理办法》（省政府令第227号）第三十八条第（三）项、《注册建造师管理规定》（住建部令第153号）第三十七条、《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）第三十一条的规定，有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令相关企业限期改正，并依法处以罚款。
（一）未正确使用安全防护用品的
1.人员进入施工现场未佩戴安全帽的；
2.人员在2米及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，未系挂安全带的；
（二）未设置临边洞口防护设施的
3.临边作业区域，未在临空一侧设置防护栏杆的；
4.楼梯口、楼梯平台和梯道边，未安装防护栏杆的；
5.洞口作业区域，未设置洞口防坠落措施的；
6.需临时拆除或变动临边洞口防护措施时，未采取能替代原防护措施的可靠措施的，或作业后未立即恢复的；
7.电梯井口未设置防护门的；
8.施工升降机与建筑物间设置的通道平台两侧边，未设置防护栏杆的；
（三）吊运物体无人指挥的
9.起重吊装无人指挥的，或无资格证书的人员进行指挥的。
（四）使用破损的用电防护设施、违章使用用电设备的
10.配电箱、开关箱箱门损坏或无法有效锁闭的；
11.配电箱、开关箱内随意拉接其他用电设备的；
12.电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线未选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆的，或负荷线绝缘层破损的；
13.电缆线路沿地面明设的，或架空电缆沿脚手架、树木和其他非专业设施敷设的。
（五）存在施工现场其他违法行为的
14.人员登高未借助建筑结构、脚手架的上下通道、有固定措施的梯子、结构构造牢固可靠的其他攀登设施和用具的；
15.吊篮正常工作时，人员从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处进出吊篮的；
16.人员使用吊篮运送物料的；
17.下班后吊篮停留在半空中的；
18.对施工现场可能坠落的物料，未及时移除或采取有效固定措施的；
19.人员传递物料时抛掷的；
20.施工升降机楼层门未处于常闭状态；
21.施工升降机司机工作时间内擅自离开施工升降机的，或有特殊情况需离开时，未将施工升降机停到最底层、关闭电源并锁好吊笼门的；
22.人员在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走的；
23.起重吊装使用达到报废条件的索具的；
24.灭火器失效或损坏的。
（六）关键岗位人员履职不到位的
25.项目经理、总监1个月内未到岗履职达到三次的。
二、适用条件
适用简易程序必须同时满足以下三个条件，确保处罚的合法性和合理性：
（一）违法事实确凿：建设工程领域的违法行为事实清楚、情节简单，无需经过复杂调查取证，执法人员即可当场确认核实违法事实。
（二）有明确法定依据：违法行为违反的建设工程相关法律、法规、规章明确，执法人员可当场准确援引对应的处罚依据，无法律适用争议。
（三）处罚种类及幅度较轻：仅适用于两种处罚情形，一是警告处罚；二是罚款处罚，且罚款数额有明确限制，对法人或者其他组织处以三千元以下罚款。法律另有规定的，从其规定。
三、裁量基准
执法机关在适用行政处罚简易程序时，应当遵照下列裁量基准实施：
（一）发现存在本规定处罚范围以内的违法行为的，发现1起，处500元罚款；发现2起，处1000元罚款；发现3起及以上的，属于情节严重情形，应当依法适用一般程序进行行政处罚。
（二）发现存在本规定处罚范围以内的违法行为，情节严重的，可以适用一般程序进行行政处罚；
（三）本规定处罚范围以外的施工现场其他违法违规行为，且不符合法律规定适用简易程序情形的，应当适用一般程序进行行政处罚，不得用简易程序替代。
四、实施流程（当场完成）
简易程序的实施流程简洁高效，由两名及以上具备行政执法资格的执法人员当场完成，具体步骤如下：
（一）表明执法身份
执法人员应当主动向当事人出示行政执法证件，表明执法身份，确保当事人知晓执法主体的合法性。
（二）告知违法事实与权利
执法人员当场指出当事人在建设工程中的违法行为，说明违法事实、违反的法律条款及处罚依据，同时明确告知当事人依法享有的陈述权、申辩权——当事人有权提出事实、理由和证据，执法人员应当认真听取并复核相关内容，不得拒绝或阻碍当事人行使合法权利。
（三）制作并交付当场处罚决定书
执法人员根据核实的违法事实和处罚依据，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书，决定书需明确载明以下核心内容：
当事人的基本信息（公民姓名、身份证号；法人/其他组织名称、统一社会信用代码）；
建设工程领域的违法行为具体内容；
行政处罚的种类、依据及罚款数额（若有）；
处罚的时间、地点；
申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限；
执法机关名称及执法人员签名、盖章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
填写完成后，执法人员将行政处罚决定书当场交付当事人，当事人签收后即生效；若当事人拒绝签收，执法人员需在决定书上注明情况，视为已送达。
（四）当场执行（可选）
1. 警告处罚：当场口头告知当事人，同时在处罚决定书中明确，即完成执行；
2. 罚款处罚：遵循“罚缴分离”原则，当事人需在规定期限内到指定银行缴纳罚款；特殊情况下，符合当场收缴罚款条件的，执法人员可当场收缴，但需出具法定罚款收据，严禁无票据收缴罚款，当事人有权拒绝缴纳无合法票据的罚款。
（五）备案归档
执法人员当场作出行政处罚决定后，需在三日内将行政处罚决定书及相关执法记录（如现场照片、当事人陈述申辩记录等）报局机关备案。

附件：1-1.宜昌市自然资源和城乡建设局当场处罚决定书
1-2.宜昌市自然资源和城乡建设局送达回证
1-3.宜昌市自然资源和城乡建设局结案呈批表
1-4.处罚范围国家标准依据
附件1-1

宜昌市自然资源和城乡建设局
当场处罚决定书

宜自然资建当罚决字〔    〕第  号
当事人：                                           
身份证号码或统一社会信用代码：                    
居住住址或单位地址：                                                  
法定代表人/负责人：                               
联系方式：                                        
违法时间：______年____月____日____时____分
违法地点：________________
你（单位）于     年__月__日__时  分在          
                 因                         的行为，
违反了                                的规定。
根据                                   的规定，本机关责令你（单位）□ 立即改正；□ 于______年____月____日前改正；□ 立即停止违法行为，并决定对你（单位）予以当场处罚。
□ 警告 
□ 罚款人民币______元（大写：_____________元整）
罚款履行方式及期限：
□ 当场收缴（依法给予100元以下罚款或者不当场收缴事后难以执行的，可选择此项）
□ 于______年____月____日前（自收到本决定书之日起十五日内），携带本决定书，到            缴纳罚款。逾期缴纳的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起60日内向宜昌市人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向湖北省宜昌市西陵区人民法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。
本处罚决定作出前已依法告知你（单位）作出处罚决定
的事实、理由及依据，并听取了你（单位）的陈述和申辩。
执法人员（签名/盖章）：                           
执法证件号：                                
当事人签收：                         
签收日期：______年____月____日
备注：1. 当事人拒绝签收的，执法人员应当注明情况，并可邀请在场见证人签名佐证；2. 本决定书一式两联，一联交当事人，一联由执法机关留存归档。
                         宜昌市自然资源和城乡建设局
                       年  月  日
附件1-2

宜昌市自然资源和城乡建设局送达回证

	受送达人
	 
	住址
	 

	送达地点
	
	案由
	 

	送达文书及文号
	 

	送达时间
	 年  月  日  时  分

	收件人
	 

	收件人
身份
	年龄
	 
	性别
	 

	
	工作单位
	 
	职务
	 

	
	与受送达人关系
	职工

	直接送达
	送达人：                              年    月    日

	留置
送达
	留置送达原因： 


	
	见证人身份
	
	签名
	 

	
	见证人身份
	
	签名
	 

	
	送达人：                           年    月    日

	委托送达等送达
方式
	 


附件1-3

宜昌市自然资源和城乡建设局
简易程序结案呈批表
	   当

   事

   人
	个人
	姓
名
	
	出生年月
	

	
	
	性
别
	
	联系电话
	

	
	
	身份证或其

他有效证件号码
	

	
	
	住
址
	

	
	
	工作单位
	

	
	法人和其他组

织
	名
称
	

	
	
	法定代表人

或负责人
	
	职务
	

	
	
	统一社会
信用代码
	
	联系电话
	

	
	
	住
所
	

	案
由
	
	案发时间
	

	案件来源
	□投诉举报 □检查发现 □媒体披露 □部门移送□其他

	行政处理文书文号
	
	送达时间
	
	结案日期
	

	案件简要情

况
	


附件1-4
处罚范围国家标准依据
	执行

方式
	□自动履行□复议结案□诉讼结案□强制执行□    


	执行

结果
	

	承 办 人结案意见
	签名：          年    月   日

	承办机构

审核意见
	签名：          年    月   日

	局分管
负责人
意  见
	签名：          年    月   日

	备注
	

	序号
	一般违法行为类别
	标准规范依据

	未正确使用安全防护用品的

	1
	人员进入施工现场未佩戴安全帽的；
	《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）第2.0.4条

	2
	人员在2米及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，未系挂安全带的。
	《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）第2.0.4条

	（二）未设置临边洞口防护设施的

	3
	临边作业区域，未在临空一侧设置防护栏杆的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条

	4
	楼梯口、楼梯平台和梯道边，未安装防护栏杆的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.2条

	5
	洞口作业区域，未设置洞口防坠落措施的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条

	6
	需临时拆除或变动临边洞口防护措施时，未采取能替代原防护措施的可靠措施的，或作业后未立即恢复的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.9条

	7
	电梯井口未设置防护门的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.2条

	8
	施工升降机与建筑物间设置的通道平台两侧边，未设置防护栏杆的。
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.4条

	（三）吊运物体无人指挥的

	9
	起重吊装无人指挥的，或无资格证书的人员进行指挥的。
	《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条

	（四）使用破损的用电防护设施、违章使用用电设备的

	10
	配电箱、开关箱箱门损坏或无法有效锁闭的；
	《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）
第4.3.2条

	11
	配电箱、开关箱内随意拉接其他用电设备的；
	《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）
第4.1.2条

	12
	电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线未选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆的，或负荷线绝缘层破损的；
	《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）
第7.1.4条和第7.6.4条

	13
	电缆线路沿地面明设的，或架空电缆沿脚手架、树木和其他非专业设施敷设的。
	《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）
第6.2.3条

	（五）存在施工现场其他违法行为的

	14
	人员登高未借助建筑结构、脚手架的上下通道、有固定措施的梯子、结构构造牢固可靠的其他攀登设施和用具的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.1.1、5.1.2条

	15
	吊篮正常工作时，人员从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处进出吊篮的；
	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）第5.5.9条

	16
	人员使用吊篮运送物料的；
	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）第5.5.7条

	17
	下班后将吊篮停留在半空中的；
	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）第5.5.21条

	18
	对施工现场可能坠落的物料，未及时移除或采取有效固定措施的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.6条

	19
	人员传递物料时抛掷的；
	《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.6条

	20
	施工升降机楼层门未处于常闭状态；
	《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）第5.2.25条

	21
	施工升降机司机工作时间内擅自离开施工升降机的，或当有特殊情况需离开时，未将施工升降机停到最底层、关闭电源并锁好吊笼门的；
	《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）第5.2.23条

	22
	人员在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走的；
	《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.18条

	23
	起重吊装使用达到报废条件的索具的；
	《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.3条

	24
	灭火器失效或损坏的。
	《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第6.4.2条

	（六）关键岗位人员履职不到位的

	25
	项目经理、总监1个月内未到岗履职达到三次的。
	《注册建造师管理规定》（住建部令第153号）第三十七条、《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）第三十一条




